ПРЕПИС

Решение N 148 на МС

от 27 март 2000 година

ЗА  утвърждаване на временни норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от "ТЕЦ" ЕАД - Девня

На основание чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р  Е  Ш  И:

1. Утвърждава временни норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от парогенератори N 1, 2, 3, 4, 5 и 6 в "ТЕЦ" ЕАД - Девня, до 31 март 2005 г., както следва:

а/ прах - 400 mg/m3;

б/ серен диоксид - 1400 mg/m3;

в/ азотни оксиди - 1300 mg/m3.

2. От 1 април 2005 г. да бъдат изведени от експлоатация паро-генератори N 1, 2, 5 и 6.

3. От  1 януари 2003 г. за парогенератори N 3 и 4 да бъдат въве-дени в експлоатация автоматични устройства за измерване на емисиите, изпускани в атмосферния въздух, съгласно Наредба N 6 от 26 март             1999 г.

4. Контролът по изпълнение на решението се възлага на министъра на околната среда и водите.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Иван Костов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Елиана Масева

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ

"ПРАВИТЕЛСТВЕНА КАНЦЕЛАРИЯ": /Златина Николова/