Решение N 238 на МС

от 10 април 2001 година

ЗА	утвърждаване на временни норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от ТЕЦ “Марица-изток 3”

(Изм. от: Решение N 693 на МС от 25.10.2002 г.)

На основание чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р   Е   Ш   И:

1. Утвърждава временни норми за допустими емисии на прах и серен диоксид, изпускани в атмосферния въздух от парогенератори N 1, 2, 3 и 4 в ТЕЦ “Марица-изток 3”, със следните стойности при нормални условия и съдържание на кислород в димните газове - 6 % обемни:

а) за прах: 300 mg/m3 - със срок на действие от 1 септември 2001 г. до 1 март 2005 г., и 200 mg/m3 - със срок на действие от 1 март 2005 г. до 
30 септември 2006 г.;

б) за серен диоксид: 17 000 mg/m3 - със срок на действие от 
1 септември 2001 г. до 30 септември 2006 г.

2. Енергийна компания “Марица-изток 3” АД да въведе в експлоатация от 30 септември 2006 г. сероочистващи инсталации на парогенератори N 1, 2, 3 и 4 в ТЕЦ “Марица-изток 3” със степен на очистване минимум 90 % и съдържание на прах 50 mg/m3 в изходящите газове при нормални условия и съдържание на кислород - 6 % обемни.

3. Контролът по изпълнението на решението се възлага на министъра на околната среда и водите.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ