Р Е Ш Е Н И Е   N 370 на МС

от 21 май 2003 година

За одобряване на законопроект

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Одобрява проект на Закон за енергетиката.

2. Предлага на Народното събрание да разгледа и приеме законопроекта по т. 1.

# МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/  Симеон Сакскобургготски

## ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/  Севдалин Мавров

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект

# З  А  К  О  Н

за енергетиката

# Глава първа

# ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани с  осъществяването на дейностите по производство, внос и износ, пренос, транзитен пренос, разпределяне на електрическа и топлинна енергия и природен газ, търговия с електрическа и топлинна енергия и природен газ, както и правомощията на държавните органи по регулирането, контрола и определянето на енергийната политика.

Чл. 2. (1) Основните цели на този закон са създаване на предпоставки за:

1. качествено и сигурно задоволяване потребностите на обществото от електрическа и топлинна енергия и природен газ;

2. енергийно развитие и енергийна сигурност на страната при ефективно използване на енергията и енергийните ресурси;

3. създаване и развитие на конкурентен и финансово стабилен енергиен пазар;

4. енергийни доставки при минимални разходи;

5. устойчиво развитие на производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници в интерес на опазването на околната среда;

6. насърчаване на комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия.

(2) Производството, вносът, износът, преносът, транзитният пренос, разпределението и търговията с електрическа и топлинна енергия и природен газ се извършват при гарантиране защитата на живота и здравето на гражданите, собствеността, околната среда, интересите на потребителите и националните интереси.

# Глава втора

# ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА

## Раздел I

## Държавно управление в енергетиката

Чл. 3. (1) Министерският съвет определя държавната политика в енергетиката.

(2) Министерският съвет приема Енергийна стратегия на Република България по предложение на министъра на енергетиката и енергийните ресурси, която определя основните цели, етапи, средства и методи за развитие на енергетиката.

Чл. 4. (1) Енергийната политика на страната се провежда от министъра на енергетиката и енергийните ресурси.

(2) Министърът на енергетиката и енергийните ресурси:

1. разработва и внася за приемане от Министерския съвет енергийна стратегия на Република България;

2. приема краткосрочни, средносрочни и дългосрочни общи прогнозни енергийни баланси на страната в съответствие с приетата стратегия;

3. внася за утвърждаване от Министерския съвет списък на стратегическите обекти от национално значение в енергетиката;

4. определя със заповед задължителни показатели за степента на надеждност на снабдяването с електрическа енергия;

5. одобрява опис на необходимите нови мощности за производство на електрическа енергия само в случаите, когато сигурността на снабдяването с електрическа енергия не може да бъде осигурена посредством действащия лицензионен режим по този закон, и обнародва описа в "Държавен вестник";

6. внася за утвърждаване от Министерския съвет опис на нови обособени територии за разпределение на природен газ и за изменение на съществуващи обособени територии за разпределение на природен газ, за които не е издадена лицензия,  и го обнародва в "Държавен вестник";

7. одобрява програми и стратегии за преструктуриране в енергетиката;

8. определя обща годишна квота за задължително изкупуване на електрическа енергия от производители, ползващи местни първични енергийни източници (на гориво), до 15 на сто от цялата първична енергия, необходима за производството на електрическа енергия, консумирана в страната за всяка календарна година, по съображения за сигурност на снабдяването;

9. разработва и внася за приемане от Министерския съвет национални индикативни цели за насърчаване потреблението на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници, и изготвя доклади за постигане на целите;

10. определя минимални задължителни количества за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и за производство на електрическа енергия по комбиниран начин;

11. прави предложения за създаване и съхраняване на държавни резерви и военновременни запаси  в енергетиката;

12. утвърждава нормативи за резервите на горива, необходими за сигурно енергоснабдяване;

13. внася в Министерския съвет предложение за отпускане на държавни помощи на определени субекти и/или дейности в енергетиката;

14. осъществява контрол в предвидените от този закон случаи;

15. дава разрешение за търсене и проучване на енергийни ресурси и организира дейността по предоставяне на концесии за добив на енергийни ресурси и за изграждане на хидроенергийни обекти;

16. ежегодно издава бюлетин за състоянието и развитието на енергетиката;

17. има и други правомощия, възложени му с други нормативни актове.

Чл. 5. (1) Списъкът по чл. 4, ал. 2, т. 3 на стратегическите обекти от национално значение в енергетиката се съставя ежегодно в Министерството на енергетиката и енергийните ресурси и се внася от министъра на енергетиката и енергийните ресурси за утвърждаване от Министерския съвет.

(2) Лицата, извършващи дейност по този закон чрез обекти, включени в списъка по ал. 1, се ползват със защита, която включва:

1. организиране и контрол на физическа защита (охрана) на обекти, осъществявана от органите на Министерството на вътрешните работи;

2. информационна закрила, осъществявана чрез административни, организационни и технически мерки.

(3) Защитата по ал. 2 е за сметка на лицата, извършващи дейност по този закон чрез обекти, включени в списъка по ал. 1.

Чл. 6. (1) Кметовете на общини изискват от енергийните предприятия на територията на общината прогнози за развитие на потреблението на електрическа и топлинна енергия и природен газ, програми и планове за енергоснабдяване, топлоснабдяване и газоснабдяване.

(2) Кметовете на общини по предложение на енергийните предприятия задължително предвиждат в общите и подробните устройствени планове благоустройствени работи, необходими за изпълнение на програмите и плановете по ал. 1.

(3) Кметовете на общини осигуряват изграждането, експлоатацията, поддържането и развитието на мрежите и съоръженията за външно осветление на територията на общината за имоти - публична общинска собственост.

## Раздел II

## Енергийно прогнозиране и планиране

Чл. 7. (1) Енергийната стратегия на Република България се разработва от Министерството на енергетиката и енергийните ресурси.

(2) Въз основа на Енергийната стратегия на Република България Министерството на енергетиката и енергийните ресурси изготвя програми и стратегии за преструктуриране в енергетиката, които се одобряват от министъра на енергетиката и енергийните ресурси. Приватизацията на търговските дружества в енергетиката се извършва в съответствие с одобрените от министъра на енергетиката и енергийните ресурси  програми и стратегии за преструктуриране в енергетиката.

(3) Общите прогнозни енергийни баланси са краткосрочни, средносрочни и дългосрочни и се изготвят на базата на прогнози, проучвания и планове на предприятия, които осъществяват дейности по добив, преработка, преобразуване, пренос и разпределение на горива и енергия и информация от общите констативни енергийни баланси и от Националния статистически институт.

(4) Въз основа на общите прогнозни енергийни баланси, задължителните показатели за степента на надеждност на снабдяването с електрическа енергия и плана за изграждане при минимални разходи на нови производствени мощности, изготвен от енергийното предприятие, получило лицензия за пренос на електрическа енергия, се констатира необходимостта от изграждане на нова производствена мощност и Министерството на енергетиката и енергийните ресурси изготвя описа по чл. 4, ал. 2, т. 5.

(5) Въз основа на общите прогнозни енергийни баланси и в съответствие с приетата от Министерския съвет енергийна стратегия министърът провежда енергийна политика, насочена към енергийно развитие на страната при ефективно използване на енергията и енергийните ресурси и задоволяване потребностите на обществото от електрическа и топлинна енергия, природен газ и твърди горива.

(6) Министерството на енергетиката и енергийните ресурси публикува енергийната политика в бюлетина по чл. 4, ал. 2, т. 16, както и на страницата на министерството в Интернет.

Чл. 8. (1) Предприятията, които осъществяват дейности по добив, преработка и търговия с горива, преобразуване, пренос, разпределение и търговия с енергия и природен газ:

1. извършват проучвания и анализи, разработват краткосрочни, средносрочни и дългосрочни прогнози за добива, преработката и търговията с горива и енергия и приемат съответните планове за тяхното осигуряване;

2. изготвят най-малко веднъж на две години и предоставят на министъра на енергетиката и енергийните ресурси планове за рехабилитация, за предприемане на мерки за подобряване ефективността на съществуващите производствени мощности и мрежи, за изграждане при минимални разходи на нови мощности и мрежи; плановете се придружават от технико-икономически, финансов и екологичен анализ и варианти за енергоспестяване.

(2) Прогнозите по ал. 1 заедно с изготвените предварителни проучвания и списък на необходимите нови производствени мощности и мрежи, и обекти за съхраняване на природен газ се предоставят, както следва:

1. на министъра на енергетиката и енергийните ресурси;

2. на Комисията за енергийно регулиране;

3. на кметовете на съответните общини за изпълнение на задъл-женията по чл. 6;

4. на преносните предприятия;

5. на съответните разпределителни предприятия.

(3) Съдържанието, структурата, условията и редът за предоставяне на информацията по ал. 1 се определят с наредба на министъра на енергетиката и енергийните ресурси.

# Глава трета

# РЕГУЛИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ЕНЕРГЕТИКАТА

## Раздел I

## Комисия за енергийно регулиране

Чл. 9. (1) Регулирането на дейностите в енергетиката се осъществява от Комисията за енергийно регулиране, наричана по-нататък "комисията".

(2) Комисията за енергийно регулиране е независим специализиран държавен орган – юридическо лице, със седалище София.

Чл. 10. (1) Комисията е колегиален орган и се състои от 7 членове, включително председател и заместник-председател.

(2) Председателят, заместник-председателят и членовете на комисията се избират и освобождават с решение на Министерския съвет и се назначават със заповед на министър-председателя.

(3) Мандатът на членовете на комисията е 5 години.

Чл. 11. (1) За членове на комисията могат да бъдат избирани дееспособни български граждани със завършено висше образование с образователна квалификационна степен “магистър”, от които поне един правоспособен юрист и един икономист:

1. с трудов и/или служебен стаж не по-малко от 10 години, от които най-малко 3 години в енергетиката;

2. които не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер.

(2) Членове на комисията не могат:

1. да бъдат лица, които са акционери, съдружници, управители, прокуристи или членове на управителни или контролни органи, както и ликвидатори и консултанти на търговски дружества, които извършват дейност, подлежаща на лицензиране по този закон;

2. да заемат друга платена длъжност, освен когато упражняват научна или преподавателска дейност.

(3) Членове на комисията се освобождават предсрочно само:

1. по тяхна молба;

2. при извършване на системни нарушения на задълженията им по този закон или на служебните им задължения;

3. при установяване на несъвместимост с изискванията по този закон за заемане на длъжността;

4. при фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си за повече от 6 месеца.

(4) В случаите по ал. 3  Министерският съвет избира нов член за срок до края на първоначалния мандат.

(5) Възнагражденията на членовете на комисията се определят, както следва:

1. на председателя – 93 на сто от 3 средни месечни заплати на наетите лица по трудово и по служебно правоотношение в обществения сектор съобразно данни на Националния статистически институт;

2. на заместник-председателя – 90 на сто от 3 средни месечни заплати на наетите лица по трудово и по служебно правоотношение в обществения сектор съобразно данни на Националния статистически институт;

3. на останалите членове – 85 на сто от 3 средни месечни заплати на наетите лица по трудово и по служебно правоотношение в обществения сектор съобразно данни на Националния статистически институт.

Чл. 12. (1) Комисията е постояннодействащ орган. Комисията може да заседава, ако присъстват не по-малко от четирима от членовете й.

(2) Комисията се произнася с решения, които са индивидуални административни актове и се приемат с мнозинство не по-малко от 4 гласа.

(3) Заседанията на комисията са открити, когато се разглеждат заявления или искания, свързани с:

1. издаване, изменяне и прекратяване на лицензия;

2. утвърждаване на предложени от енергийните предприятия цени.

(4) В отделни случаи комисията може да вземе решение заседания по ал. 3 да се провеждат при закрити врата, като на тях могат да присъстват само членовете на комисията и страните по съответното производство.

(5) Решенията на комисията по ал. 3 се обявяват в открито заседание.

(6) При осъществяване на правомощията си комисията прилага процесуалните правила, предвидени в този закон, а за неуредените от него случаи - правилата на Закона за административното производство.

(7) Решенията, включително мълчаливият отказ на комисията, се обжалват пред Върховния административен съд. Обжалването не спира изпълнението на решението.

Чл. 13. (1) Комисията огласява публично следваната политика и създадената практика по прилагането на нормативните актове, както и мотивите за тяхната промяна в издаван от нея бюлетин, както и по друг подходящ начин.

(2) Бюлетинът на комисията се издава на всеки 6 месеца и се публикува и на страницата на комисията в Интернет.

Чл. 14. (1) В своята дейност комисията се подпомага от администрация.

(2) Дейността на комисията, структурата и организацията на нейната администрация се определят в устройствен правилник, приет от Министерския съвет.

(3) За служителите от специализираната администрация се прилагат забраните по чл. 11, ал. 2, т. 1 и 2.

Чл. 15. Членовете на комисията, както и служителите от нейната администрация са длъжни да спазват правилата за професионална етика, приети от комисията.

Чл. 16. (1) Информацията, която комисията придобива, създава и съхранява за целите на регулирането и чието разгласяване може да застраши и търговския интерес на заявителите и лицензиантите, е класифицирана информация, представляваща служебна тайна.

(2) Не е служебна тайна търговската информация, която подлежи на публикуване съгласно този или друг закон.

(3) Информация, представляваща служебна тайна, не може да се разгласява освен пред органи на съдебната власт или други държавни органи по установения в закона ред.

Чл. 17. (1) Държавните органи, енергийните предприятия и длъжностните лица оказват съдействие на комисията при осъществяването на нейните функции.

(2) При осъществяване на своите функции комисията може да сътрудничи и с лица, които представляват и защитават интересите на потребителите.

Чл. 18. Председателят на комисията:

1. организира и ръководи дейността на комисията и на нейната администрация съобразно закона и нейните решения;

2. представлява комисията пред трети лица;

3. назначава и освобождава служителите от администрацията;

4. представя ежегодно в Министерския съвет отчет за дейността на комисията.

## Раздел II

## Правомощия на Комисията за енергийно регулиране

Чл. 19. За регулиране на дейностите по производството, преноса и разпределението на електрическа енергия, преноса и разпределението на  природен газ, търговията с електрическа енергия и природен газ, производството и преноса на топлинна енергия комисията:

- издава, изменя, допълва, спира, прекратява и отнема лицензии в случаите, предвидени в този закон;

- приема и публикува основни насоки за дейността си;

- одобрява общите условия на договорите, предвидени в този закон;

- упражнява контрол в случаите, предвидени в този закон;

- осъществява регулиране на цените в случаите, предвидени в този закон;

- изготвя и контролира спазването на правилата за търговия с електрическа енергия и природен газ и техническите правила на мрежите;

- изготвя и контролира прилагането на методика за определяне на цените на балансиращата електрическа енергия като част от правилата за търговия с електрическа енергия по т. 6;

- изготвя и контролира спазването на правилата за достъп до електропреносната и газопреносната мрежа, съответно до електроразпреде-лителната и газоразпределителната мрежа;

- по предложение на съответното преносно или разпределително предприятие взема решение относно принадлежността на електропроводите, топлопроводите и газопроводите и прилежащите им уредби към преносните или разпределителните мрежи и дава задължителни предписания за изкупуването им и/или за предоставяне на достъп до тях;

- провежда конкурсите по чл. 44;

- изготвя и контролира спазването на условията и правилата за снабдяване на потребителите с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ, включително нормите за качество на услугите;

- разглежда исканията на енергийните предприятия за компен-сиране на невъзстановяеми разходи и взема решение за размера на обосно-ваните невъзстановяеми разходи, както и за начина на компенсирането им;

- издава сертификати на производителите на електрическа енергия за произхода на стоката електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници и при комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия;

- издава зелени сертификати на производители на електрическа енергия, използващи възобновяеми енергийни източници и произвеждащи електрическа и топлинна енергия по комбиниран начин;

- определя допустимите размери на технологични загуби на електрическа енерги при производство, пренос и разпределение на електрическа енергия, при производство и пренос на топлинна енергия и при пренос и разпределение на природен газ съгласно методика, приета от комисията;

- определя разполагаемостта и техническите параметри за производство на електрическа енергия, в съответствие с които всеки производител може да сключва сделки с привилегировани потребители, търговци на електрическа енергия и други производители при условията на наредбата по чл. 89, ал. 2 или да участва на организиран пазар;

- определя условията за придобиване статут на привилегирован потребител;

- дава съгласие за разделяне, отделяне, вливане или сливане на енергийни предприятия - титуляри на лицензии по този закон;

- разрешава извършването на сделки на разпореждане с имуще-ство, с което се упражнява лицензионна дейност в случаите, предвидени в този закон, както и на други сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие;

- приема внесените от председателя проект на годишен бюджет на комисията и отчет по чл. 18, т. 4;

- има други правомощия, определени със закон.

Чл. 20. (1) Комисията разглежда жалби на потребители срещу лицензианти или на лицензианти срещу лицензианти, свързани с изпълнението на лицензионната дейност.

(2) При постъпване на жалба председателят на комисията назначава проверка по реда на глава осма.

(3) В двумесечен срок от подаване на жалба по ал. 1 комисията може да съдейства за доброволно уреждане на спора. Срокът може да бъде продължен с още два месеца, ако естеството на спора налага събиране на допълнителни данни и информация от комисията.

(4) Когато спорът е разрешен доброволно чрез постигането на писмено споразумение между страните и някоя от тях не изпълнява задълженията си по споразумението, другата страна може да се обърне към съда за разглеждане на спора - предмет на споразумението.

(5) Редът за подаване на жалбите, тяхното разглеждане и процедурата за доброволно уреждане на спорове се регламентират в наредбата по чл. 58.

Чл. 21. (1) При изпълнение на регулаторните правомощия комисията се ръководи от следните общи принципи:

1. предотвратяване и недопускане на ограничаване или нарушаване  конкуренцията на енергийния пазар;

2. осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и потребителите;

3. осигуряване на равнопоставеност между отделните категории енергийни предприятия и между групите потребители;

4. създаване на стимули за ефективна дейност на регулираните енергийни предприятия;

5. създаване на стимули за развитието на конкурентен пазар за дейности в енергетиката, където има условия за това.

(2) При прилагане на принципа по ал. 1, т. 1 комисията може да сезира Комисията за защита на конкуренцията за образуване на производство по реда на Закона за защита на конкуренцията.

Чл. 22. (1) При изпълнение на правомощието си по чл. 19, т. 16 комисията спазва следните принципи:

- справедливо разпределяне на икономическите последици от поетапното отваряне на пазара между всички страни по сделките с електрическа енергия;

- осигуряване на равни условия за сключване на сделки при свободно договорени цени в сравнение със сключваните с обществения доставчик или с обществените снабдители на електрическа енергия;

3. осигуряване на балансирано изменение на цените на краен потребител, като се отчитат задълженията на обществения доставчик или на обществените снабдители, свързани с осъществяването на обществените услуги.

(2) Условията, на които трябва да отговарят лицата, които имат право да сключват сделки по чл. 98, ал. 1, както и условията за предоставяне на достъп до съответните мрежи се определят с наредба на министъра на енергетиката и енергийните ресурси по предложение на комисията.

Чл. 23. (1)  Комисията води публични регистри за:

      - издаваните лицензии, в които се вписват всички лицензианти, издадените лицензии и други обстоятелства;

      - издаваните сертификати за произход, в които се вписват титулярят и производствената мощност, количествата електрическа енергия, за които е издаден сертификатът,  периодът и мястото на производство;

      - издаваните зелени сертификати, в които се вписват титулярят и производствената мощност, количествата електрическа енергия, за които е издаден сертификатът, периодът и мястото на производство;

      - сделките със зелени сертификати, в които се вписват титулярят на зеления сертификат, купувачът и количеството електрическа енергия -  предмет на сделката;

5. лицата, на които е предоставен статут на привилегировани потребители по този закон.

(2) Обстоятелствата, подлежащи на вписване, и редът за вписване в регистъра и за получаване на информация, се определят с наредбата по 
чл. 58.

(3) Решенията за издаване, изменяне и прекратяване на лицензиите, както и решенията за утвърждаване на цените се публикуват в бюлетина на комисията.

## Раздел ІІІ

## Финансиране на Комисията за енергийно регулиране. Такси

Чл. 24. (1) Дейността на комисията и на нейната администрация се финансира от приходите, определени в чл. 25, ал. 1.

(2) Комисията е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.

Чл. 25. (1) Приходите по бюджета на комисията се набира от:

- таксите, събирани от комисията по чл. 26, и лихвите върху тях;

- дарения от лица, неподлежащи на лицензиране по този закон, или на свързани с тях лица по смисъла на Търговския закон.

(2) Не се приемат дарения от лица, подлежащи на лицензиране по този закон, и от свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон.

(3) Средствата по ал. 1 се разходват за:

1. финансиране дейността на комисията и на нейната администрация, включително извършването на проучвания, анализи и експертизи, свързани с регулаторните дейности по този закон;

2. капиталови разходи за развитие на материалната база;

3. повишаване квалификацията на служителите в администрацията;

4. допълнително материално стимулиране по ред, определен в устройствения правилник.

(4) Средствата по ал. 3, т. 4 се определят в размер 25 на сто от годишния размер на средствата за работна заплата по бюджета на комисията за съответната година и се включват в закона за държавния бюджет за същата година.

Чл. 26. (1) За изпълнение на регулаторните си правомощия комисията събира такси за разглеждане на заявления и лицензионни такси и такси за издаване на сертификати по този закон.

(2) Размерът на таксите по ал. 1, редът и сроковете за заплащането им се определят с тарифа, одобрена от Министерския съвет по предложение на комисията.

Чл. 27. (1) Таксата за разглеждане на заявление се заплаща при подаването му.

(2) Лицата, получили лицензия, заплащат лицензионни такси за всяка издадена лицензия, както и за изменение на лицензията в случаите, посочени в тарифата.

(3) Лицензионните такси са:

1. първоначална - за издаване или изменение на лицензия, включваща разходи за нейната подготовка и разходи за регулаторната дейност по лицензията до края на текущата година;

2. годишна, включваща разходи за регулаторната дейност по лицензията за съответната година.

(4) Годишната такса за срока на лицензията, както и за срока на продължаването й се заплаща от лицензианта за всяка година, следваща годината на издаването й.

(5) Лицензионните такси се определят в зависимост от вида на извършваната лицензионна дейност и се диференцират по критерии, определени с тарифата по чл. 26, ал. 2.

## Раздел ІV

## Ценово регулиране

Чл. 28. (1) На регулиране от комисията подлежат цените:

- по които производителите продават електрическа енергия на обществения доставчик и/или на обществените снабдители;

- по които производителите продават топлинна енергия на топлопреносното предприятие;

- по които топлопреносното предприятие продава топлинна енергия на потребители;

- по които общественият доставчик продава електрическа енергия на обществените снабдители, на потребители, присъединени към преносната мрежа, и на преносното, съответно на разпределителното, предприятие за покриване на технологичните разходи по преноса;

- по които общественият доставчик продава природен газ на обществените снабдители на природен газ и на потребителите, присъединени към газопреносната мрежа;

- по които обществените снабдители продават електрическа енергия и природен газ на потребители, присъединени към съответните разпределителни мрежи;

- за пренос на електрическа енергия и природен газ през съответните преносни и/или разпределителни мрежи, с изключение на цените за транзитен пренос;

- за присъединяване към мрежите;

- за съхраняване на природен газ.

(2) Цените на електрическата енергия по ал. 1, т. 1, 4 и 6 подлежат на регулиране, докато всички потребители придобият статут на привилегировани потребители.

(3) Цените на природния газ по ал. 1, т. 5 и 6 подлежат на регулиране, докато всички потребители придобият статут на привилегировани потребители.

(4) Цените на енергията, природния газ и услугите, предоставяни от енергийните предприятия, не подлежат на регулиране от комисията при установяване от нея наличието на конкуренция, която създава предпоставки за свободно договаряне на цените при пазарни условия за съответната дейност в енергетиката.

Чл. 29. При изпълнение на правомощията си за ценово регулиране комисията се ръководи освен от принципите по чл. 21 и от следните принципи:

1. цените да са недискриминационни, основани на обективни критерии и определени по прозрачен начин;

2. цените на енергийните предприятия да възстановяват икономически обоснованите разходи за дейността им, включително разходите за:

а) управление, експлоатация и поддръжка на енергийните обекти;

б) поддържане на резервни и регулиращи мощности, необходими за надеждно снабдяване на потребителите;

в) 	доставка и поддържане на резервите от горива;

г) 	ремонти;

д) амортизации;

е) 	съхраняване и преработка на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци, извеждане на ядрени съоръжения от експлоатация и ядрена безопасност;

3. извън разходите по т. 2 цените да включват невъзстановяемите разходи, свързани с прехода към конкурентен енергиен пазар, както и разходите, произтичащи от изпълнение на задължения към обществото, свързани със сигурността на снабдяването;

4. цените да осигуряват икономически обоснована норма на възвръщаемост на капитала;

5. цените за отделните групи потребители да съответстват на разходите за доставка на енергия и природен газ до тези потребители;

6. недопускане чрез цените на кръстосано субсидиране:

а) между отделните групи потребители;

б) за интегрирани енергийни предприятия - между отделните дейности, подлежащи на лицензиране по този закон, и/или между дейностите, подлежащи на лицензиране по този закон, и други дейности.

Чл. 30. (1) Комисията може да регулира цените чрез определяне на горна граница на цени или приходи, да определя показатели за ефективност на енергийните предприятия, показатели за сравнимост между тях, изпълнение на базисни критерии.

(2) Комисията може да определя:

1. компоненти на цените, отразяващи структурата на разходите;

2. часови, сезонни и други тарифни структури на цените в съответствие с разходите.

Чл. 31. (1) Комисията определя преференциални цени за продажба на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници по чл. 157, ал. 2 и по комбиниран начин от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия по чл. 160, ал. 2.

(2) Преференциалните цени по ал. 1 се определят като не по-ниски от 80 на сто от средната продажна цена на електрическата енергията за предходната календарна година за потребители, използващи енергия за битови нужди.

(3) По предложение на съответното топлопреносно предприятие комисията определя преференциална цена на топлинна енергия за асоциацията по чл. 149, ал. 1.

Чл. 32. (1) Енергийните предприятия имат право да предявят искане за признаване и компенсиране на невъзстановяеми разходи.

(2) Невъзстановяеми са разходите, произтичащи от извършени инвестиции и сключени сделки до влизането в сила на този закон от енергийните предприятия, които не могат да бъдат възстановени в резултат на създаване на конкурентен електроенергиен пазар.

(3) Енергийните предприятия по ал. 1 подават заявление пред комисията за признаване на разходите за невъзстановяеми и за установяване на размера им. Към заявлението се представят доказателства за основанието за възникване на невъзстановяемите разходи и за размера им.

(4) Комисията определя максималния общ размер и период за компенсация на признатите невъзстановяеми разходи за всяко отделно предприятие.

(5) Комисията, ръководейки се от принципите по чл. 21, и при отчитане на промените в конкурентните условия:

1. преизчислява ежегодно максималния общ размер на компенсацията, свързана с невъзстановяемите разходи;

2. определя обема за възстановяване за съответния период;

3. разпределя ги между съответните енергийни предприятия.

(6) Начинът за компенсиране на невъзстановяемите разходи се определя в наредбата по чл. 34, ал. 3.

(7) Компенсирането на невъзстановяеми разходи се осъществява от всички потребители по недискриминационен и прозрачен начин.

Чл. 33. (1) Енергийните предприятия имат право да предявят искане за компенсиране на разходи, произтичащи от наложени им задължения към обществото, включително свързани със сигурността на снабдяването, защита на околната среда и енергийна ефективност.

(2) За разходи по ал. 1 се приемат:

1. произтичащи от задължение за изкупуване на електрическа енергия от производители, спечелили конкурс по реда на чл. 44;

2. произтичащи от задължение за производство на електрическа енергия при използване на местни първични енергийни източници по чл. 4, 
ал. 2, т. 8;

3. произтичащи от задължение за изкупуване на електрическа енергия на преференциални цени по чл. 157 и 160;

4. други допълнителни задължения.

(3) Енергийните предприятия по ал. 1 подават периодично заявление пред комисията за компенсиране на тези разходи. Към заявлението се представят доказателства за тяхното основание и размер.

(4) Комисията определя обема за компенсиране за всяко отделно предприятие и общия обем за възстановяване за съответния период.

(5) Начинът за компенсиране на разходите, произтичащи от задължения към обществото, се определят в наредбата по чл. 34, ал. 3.

(6) Компенсирането на разходите, произтичащи от задължения към обществото, се осъществява от всички потребители по недискриминационен и прозрачен начин.

Чл. 34. (1) Цените, които подлежат на регулиране, се образуват от енергийните предприятия съобразно изискванията на този закон и правилата по ал. 3. Указанията, дадени от комисията относно образуването на цените, са задължителни за енергийните предприятия.

(2) Комисията определя преходен период за цените на електрическата енергия за потребителите, през който цените се привеждат в съответствие с разходите за производство, пренос и разпределение на електрическата енергия.

(3) Методите за регулиране на цените, правилата за тяхното образуване или определяне и изменение, редът за предоставяне на информация, внасяне на предложенията за цените и утвърждаването на цените се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на комисията.

## Раздел V

## Разделно счетоводство

Чл. 35. (1) Енергийните предприятия водят отделна счетоводна отчетност за:

1. всяка дейност, подлежаща на лицензиране по този закон;

2. дейностите, подлежащи на лицензиране по този закон, и други дейности;

3. всеки клон и предприятие;

4. дейности при регулирани и нерегулирани цени.

(2) Правилата за извършване на разделното счетоводство от енергийните предприятия, включително активите за целите на ценообразуването по групи потребители, се определят с наредбата по чл. 34, ал. 3.

Чл. 36. (1) Енергийните предприятия са длъжни ежегодно да предоставят на комисията:

1. годишните си финансови отчети, включително приложенията към тях, съгласно Закона за счетоводството;

2. отчетна информация по видове дейности.

(2) Енергийните предприятия са длъжни при поискване от комисията за целите на ценовото регулиране да предоставят на комисията цялата счетоводна документация и технико-икономическа информация, включително сключени договори.

# Глава четвърта

# ЛИЦЕНЗИИ

## Раздел І

## Издаване на лицензии

Чл. 37. (1) Дейностите, подлежащи на лицензиране по този закон, са:

1. производство на електрическа и/или топлинна енергия;

2. пренос на електрическа енергия, топлинна енергия или природен газ;

3. разпределение на електрическа енергия или природен газ;

4. съхраняване на природен газ;

5. търговия с електрическа енергия;

6. организиране на пазар на електрическа енергия;

7. обществена доставка на електрическа енергия или природен газ;

8. обществено снабдяване с електрическа енергия или природен газ;

9. транзитен пренос на природен газ.

(2) С лицензията се разрешава осъществяване на някоя от дейностите по ал. 1 при посочените в нея условия и е неразделна част от решението за издаването й.

(3) Когато за извършване на някоя от дейностите по ал. 1 се издава лицензия, преди да е изграден енергийният обект за осъществяване на тази дейност, лицензията съдържа условията за изграждане на този обект и срок за започване на лицензионната дейност.

(4) Не се изисква издаване на лицензия:

1. за производството на електрическа енергия от лица, притежаващи електрически централи с обща инсталирана електрическа мощност до 5 МW;

2. за производство на топлинна енергия от лица, притежаващи отоплителни централи с обща инсталирана топлинна мощност до 5 МW;

3. за производство на топлинна енергия само за собствено потребление.

Чл. 38. (1) Лицензия се издава на юридическо лице, регистрирано по Търговския закон, което:

- притежава технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията;

- има вещни права върху енергийните обекти, чрез които ще се осъществява дейността, ако те са изградени, с изключение на лицензиите по чл. 37, ал. 1, т.  5, 6, 7 и 8;

- представи доказателства, че енергийните обекти, чрез които ще се осъществява дейността по лицензията, отговарят на нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда.

(2) Условията по ал. 1, т. 1-3 в случай на издаване на лицензия по 
чл. 37, ал. 3 се изисква да са налице към момента на започване на лицензионната дейност.

(3) Не се издава лицензия на лице:

- спрямо което е открито производство по несъстоятелност или което е обявено в несъстоятелност;

- което е в ликвидация;

- на което е отнета лицензията или е отказано издаването на лицензия за същата дейност и не е изтекъл срокът по чл. 57, ал. 3 или  по 
чл. 39, ал. 4.

(4) Лицензия не се издава, когато съществува опасност от увреждане на живота и здравето на гражданите, имуществото на трети лица и интересите на потребителите, нарушаване на надеждното снабдяване с електрическа или топлинна енергия или с природен газ.

(5) В случаите, когато едно и също лице осъществява повече от една от дейностите, за които е предвидено лицензиране, за всяка от дейностите се издават отделни лицензии. Комисията следи за недопускане на противоречия в режима на осъществяване на отделните лицензирани дейности.

Чл. 39. (1) Процедура за издаване на лицензия се открива по писмено заявление, към което се прилагат всички необходими документи за издаване на лицензия.

(2) В случай че лицензионната дейност се осъществява по цени, подлежащи на регулиране по този закон, към заявлението по ал. 1 се подава и заявление за утвърждаването им.

(3) В срок до 3 месеца от подаване на заявленията по ал. 1 и 2 комисията издава или мотивирано отказва издаването на лицензия и утвърждава или определя съответните цени.

(4)  В случаите на отказ заявителят може да направи ново искане за издаване на лицензия не по-рано от 3 месеца от постановяване на решението за отказ, съответно от влизането в сила на съдебното решение, с което жалбата е отхвърлена като неоснователна.

Чл.  40. (1) Лицензията се издава за срок до 35 години.

(2) Срокът на лицензията се продължава за срок не по-дълъг от срока по ал. 1, ако лицензиантът отговаря на условията на закона и изпълнява всички задължения и изисквания по лицензията, и е направил писмено искане за продължение най-малко една година преди изтичането на срока на първоначалната лицензия.

(3) С решението за продължаване на срока по ал. 2 комисията определя и условията за осъществяване на дейността за новия срок на лицензията.

Чл. 41. (1) На територията на страната се издава само една лицензия за:

1. пренос на електрическа енергия или на природен газ;

2. организиране на пазар на електрическа енергия;

3. обществена доставка на електрическа енергия или на природен газ.

(2) За една обособена територия се издава само една лицензия за:

1. разпределение на електрическа енергия или на природен газ;

2. обществено снабдяване с електрическа енергия или с природен газ;

3. пренос на топлинна енергия.

(3) Една обособена територия за разпределение на електрическа енергия включва не по-малко от 150 000 потребители, присъединени към прилежащата разпределителна мрежа, и в нейните граници се включват не по-малко от една област съобразно административно-териториалното устройство на страната.

(4) Една обособена територия за разпределение на природен газ включва не по-малко от 50 000 потребители, които могат да бъдат присъединени към прилежащата разпределителна мрежа, и нейните граници се определят с описа по чл. 4, ал. 2, т. 6.

(5) Една обособена територия за пренос на топлинна енергия се определя съобразно предвидените утвърдени устройствени схеми и планове на населеното място.

Чл. 42. (1) На лицето, на което е издадена лицензия за пренос на електрическа енергия, не се издава лицензия за друга дейност, подлежаща на лицензиране по този закон, освен лицензия за организиране на пазар на електрическа енергия.

(2) На лицето, на което е издадена лицензия за пренос на природен газ, не се издава лицензия за друга дейност, подлежаща на лицензиране по този закон, освен лицензия за съхраняване на природен газ и лицензия за транзитен пренос на природен газ. Лицето, на което е издадена лицензия за пренос на природен газ, не може да извършва търговия с природен газ.

(3) На лицата, на които е издадена лицензия за разпределение на електрическа енергия или на природен газ, не се издават лицензии за други дейности, подлежащи на лицензиране по този закон.

Чл. 43. В лицензията се определят:

1. наименованието на лицензианта;

2. дейността, за която се издава лицензията;

3. обектите, чрез които се осъществява лицензионната дейност;

4. територията на лицензията за дейностите, за които това е необходимо;

5. срокът на лицензията;

6. видовете застраховки, покрити рискове и размерът на застрахователното покритие, които лицензиантът е длъжен да поддържа, докато упражнява лицензионната дейност;

7. изисквания за извеждане от експлоатация на енергийните обекти, чрез които се осъществява дейността;

8. други специални нормативни изисквания, свързани с осъществяването на дейността по лицензията.

## Раздел ІІ

## Конкурс

Чл. 44. (1) Само в случаите на констатирана и обявена по реда на 
чл. 4, ал. 2, т. 5 необходимост от нова мощност за производство на електрическа енергия титулярят на лицензията, съдържаща задължение за нейното изграждане, се определя чрез конкурс.

(2) Титулярите на лицензии за разпределение на природен газ за обособените територии, определени с описа по чл. 4, ал. 2, т. 6, се определят чрез конкурси.

(3) На лице, спечелило конкурс по ал. 1 или 2, се издава лицензия по чл. 37, ал. 3.

(4) Когато конкурсът е спечелен от чуждестранно лице, лицензията се издава на дружество, регистрирано по Търговския закон, в което чуждестранното лице притежава най-малко 67 на сто от капитала на дружеството. Това лице няма право да прехвърля участието си в дружеството лицензиант на трето лице до датата на започване на лицензионната дейност.

(5) Общественият доставчик сключва договори за изкупуване на електрическа енергия с лицето, спечелило конкурса по ал. 1.

Чл. 45. (1) Конкурсът се обявява от комисията в съответствие с описа по чл. 4, ал. 2, т. 5 или 6 и се провежда при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 58.

(2) Конкурсната документация се изготвя в съответствие с наредбата по чл. 58 и се утвърждава от комисията. Конкурсната документация включва проект на лицензия, а в случая по чл. 44, ал. 1 - и проект на договор за изкупуване на електрическа енергия.

(3) Конкурсът се обявява с решение на комисията, което се обнародва в “Държавен вестник” не по-късно от 6 месеца преди крайния срок за подаване на заявленията за участие в конкурса. Решението на комисията за обявяване на конкурса може да бъде обжалвано само заедно с решението за определяне на спечелилия конкурса кандидат.

Чл. 46. Когато в срока за подаване на заявления за участие в конкурса не постъпи заявление или постъпи само едно заявление, този срок може да се удължи най-много с 60 дни, считано от датата на обнародването в “Държавен вестник” на съобщението за удължаване на срока. В този случай се променя и датата на провеждане на конкурса.

Чл. 47. (1) Комисията с решение назначава конкурсна комисия за провеждане на конкурса с председател - член на комисията. В нея се включват служители на администрацията на комисията, а в зависимост от предмета на конкурса – и представители на съответните общини и заинтересувани ведомства и организации.

(2) Конкурсната комисия разглежда и оценява предложенията на кандидатите и предлага на комисията да вземе решение за определяне на лицето, спечелило конкурса.

(3) Комисията в 14-дневен срок от получаване на предложението на конкурсната комисия класира кандидатите и с мотивирано решение определя лицето, спечелило конкурса, за което уведомява кандидатите.

Чл. 48. (1) Комисията прекратява конкурса и обявява нов, когато:

1. се е явил само един кандидат, или

2. предложенията на кандидатите не отговарят на конкурсните условия.

(2) В случай че при повторно обявяване на конкурса се яви само един кандидат, комисията го обявява за спечелил конкурса, когато отговаря на конкурсните условия.

## Раздел ІІІ

## Изменение, допълнение, прекратяване и отнемане на лицензии

Чл. 49. (1) Лицензията може да бъде изменена и/или допълнена с решение на комисията:

1. по искане на лицензианта;

2. по инициатива на комисията.

(2) Комисията има право на инициатива за изменение и/или допълнение на издадена лицензия в случаите:

1. за осигуряване на надеждността или за непрекъснатото и качествено снабдяване на потребителите с електрическа и топлинна енергия и природен газ;

2. при изменение на законодателството;

3. за осигуряване на националната сигурност и обществения ред съгласувано със съответните компетентни държавни органи;

4. при опасност от увреждане на живота и здравето на гражданите, от увреждане на околната среда или на имуществото на трети лица, когато това не налага отнемане на лицензията, и/или по предложение на специализирани държавни органи в изпълнение на техните правомощия;

5. при разрешаване преобразуване на лицензиант или сделка на разпореждане, когато това не води до прекратяване на лицензията.

(3) Комисията уведомява писмено лицензианта за откриване на производство за изменение и/или допълнение на лицензията по ал. 2. Лицензиантът може в 14-дневен срок да даде писмено становище по основанията за изменение и/или допълнение на лицензията.

(4) Комисията изменя и/или допълва лицензията след изтичането на срока по ал. 3.

(5) Лицензиантът може да поиска изменение и/или допълнение на лицензията и по отношение на естеството на използваните първични енергийни източници и/или енергопреобразуващата технология.

(6) Титулярят на лицензия по чл. 37, ал. 3, издадена чрез конкурс, може да поиска нейното изменение и/или допълнение преди започването на дейността само поради настъпване на независещи от него обстоятелства.

Чл. 50. (1) Комисията разрешава преобразуване на лицензиант чрез вливане, сливане, разделяне или отделяне, ако лицето, което ще извършва лицензионната дейност, след преобразуването отговаря на условията за издаване на лицензия за дейността.

(2) В случаите по ал. 1 комисията изменя или прекратява съществуващата лицензия и/или издава нова лицензия в зависимост от конкретния случай в едномесечен срок от подаване на заявлението. Прекратяването, изменението или издаването на лицензия влиза в сила от датата на вписване на преобразуването в търговския регистър.

Чл. 51. (1) Сделки на разпореждане с незавършени обекти на строителство или с имуществото, с което се осъществява дейността по лицензията, могат да се извършват само в тяхната цялост след разрешение на комисията, включително при обявяване на лицензиант в несъстоятелност.

(2) В случаите по ал. 1, когато лицензията е издадена за производство на електрическа и/или топлинна енергия и дейността се осъществява чрез генериращи мощности (блок), които технологично могат да бъдат експлоатирани независимо една от друга, предмет на сделката може да бъде отделен блок. В този случай първоначалната лицензия се изменя или допълва.

(3) Когато прекратяване или изменение на лицензия по ал. 1 или 2 може да доведе до нарушаване сигурността на снабдяването с електрическа или топлинна енергия, или с природен газ, комисията разрешава извършване на сделката на разпореждане, ако приобретателят по тази сделка е подал заявление и отговаря на условията за издаване на лицензия за съответната дейност. Лицензията, издадена на приобретателя, влиза в сила от датата на прехвърлителната сделка.

(4) Когато прекратяването или изменението на лицензията по ал. 1 и 2 не води до нарушаване сигурността на снабдяването, комисията може да издаде разрешение за извършване сделката на разпореждане, независимо дали приобретателят е подал заявление за издаване на лицензия.

(5) Комисията издава разрешение и в случаите на залог или ипотека върху имущество, с което се извършва лицензионна дейност.

(6) Разрешение не се изисква в случаите на подмяна или модернизация, или когато такова разпореждане не води до изменение на условията, при които се осъществява лицензионната дейност.

(7) Комисията разглежда исканията по ал. 1-4 в 3-месечен срок от подаване на заявлението, а по ал. 5 - в едномесечен срок.

Чл. 52. (1) При приватизация на обособена част от енергийно предприятие не се изисква разрешение по чл. 51.

(2) Комисията издава лицензия на приобретателя по приватиза-ционната сделка, ако е поискал издаването на лицензия и отговаря на условията за издаването й.

Чл. 53. (1) Лицензията се прекратява с решение на комисията:

1. по искане на лицензианта, включително при прехвърляне на имуществото, с което се осъществява лицензионната дейност, при условията на чл. 51;

2. при погиване на енергийния обект, чрез който лицензиантът осъществява дейността си;

3. при преобразуване на лицензианта, когато преобразуването води до прекратяване на юридическото лице - титуляр на лицензията;

4. при влизане в сила на решението на съда за обявяване на лицензианта в несъстоятелност или на решението за прекратяване на дейността поради обявяването на лицензианта в ликвидация извън случаите по чл. 59.

(2) Комисията може след писмено уведомление да прекрати лицензията за цялата или за част от територията по нея, когато  лицензиантът не упражнява лицензионната дейност  за период повече от една година.

(3) Лицензията се прекратява при изтичане срока на лицензията освен в случаите по чл. 54.

(4) Решението за прекратяване на лицензията е условие за разглеждане от съответния съд на молба за вписване на ликвидатори при прекратяване дейността на юридическото лице - титуляр на лицензията.

(5) В случаите на прекратяване на лицензията по ал. 1, т. 1 и ал. 2 при условия, посочени в наредбата по чл. 59, комисията има право да задължи лицензианта да прехвърли на трето лице имуществото, чрез което осъществява лицензионната дейност, в неговата цялост или да учреди право на ползване върху него, ако приобретателят по тази сделка е лицензиант или е подал заявление и отговаря на условията за издаване на лицензия за съответната дейност. В случай че лицензиантът в срок един месец след прекратяването на лицензията не прехвърли собствеността си или не учреди вещно право на ползване, се прилага съответно разпоредбата на чл. 54, 
ал. 4–11.

Чл. 54. (1) Лицензиантът е длъжен най-малко една година преди изтичането на срока на лицензията:

1. да подаде заявление за продължаване на срока, или

2. да уведоми комисията, че няма да осъществява лицензионната дейност след изтичането на срока.

(2) Когато след изтичането на  срока на лицензията енергийният обект, чрез който е била осъществявана лицензионната дейност, подлежи на окончателно извеждане от експлоатация поради технически причини, комисията удължава срока на лицензията до окончателното извеждане от експлоатация на енергийния обект.

(3) В случая по ал. 1, т. 2 или при отказ на комисията да продължи срока на лицензията, ако прекратяването на лицензионната дейност може да доведе до нарушаване сигурността на снабдяването на потребителите с електрическа или топлинна енергия, или природен газ или може да възникне опасност за националната сигурност и обществения ред, лицензиантът е задължен да прехвърли на трето лице собствеността си или да учреди право на ползване върху имуществото, чрез което осъществява лицензионната дейност, само в неговата цялост по реда на чл. 51, ал. 1 и 3.

(4) Когато лицензиантът в срок до 60 дни преди изтичането на срока на лицензията не изпълни задълженията си по ал. 3 или комисията не разреши сделката на разпореждане, комисията назначава особен търговски управител, който:

1. приема по опис обектите, чрез които се осъществява лицензионната дейност, като те му се предават за управление, считано от първия ден след изтичането на срока на лицензията, и

2. продължава осъществяването на лицензионната дейност за сметка на лицензианта до прехвърлянето на собствеността върху енергийните обекти и определянето на нов лицензиант.

(5) Особеният търговски управител се избира по взаимно съгласие на лицензианта и комисията в срок до 30 дни преди изтичането на срока на лицензията. В случай че не се постигне съгласие, той се определя от комисията.

(6) Особеният търговски управител има право да извършва само действия и сделки, пряко свързани с лицензионната дейност, и няма право да отчуждава и обременява с тежести недвижими имоти, както и да извършва действия, определени от комисията с акта за назначаване.

(7) Името и адресът на назначения особен търговски управител се вписват в търговския регистър по искане на председателя на комисията и се обнародват в "Държавен вестник".

(8) Управителните органи на лицензианта след вписване на особения търговски управител в търговския регистър могат да извършват само действия, свързани с подготовка и сключване на сделка на разпореждане по ал. 3.

(9) В случаите на обжалване отказа на комисията лицензиантът продължава да осъществява дейността до окончателното решение на съда по жалбата.

(10) Установяването на обстоятелствата по ал. 3 се извършва съгласувано със съответните компетентни държавни органи.

(11) За особен търговски управител може да бъде назначавано лице, което отговаря на следните условия:

1. да има висше образование и професионален опит в управлението на енергийни предприятия;

2. да не е осъждан като пълнолетен за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитиран;

3. да не се намира с лицензианта в отношения, които пораждат основателно съмнение за неговото безпристрастие.

Чл. 55. (1) В случаите, когато лицензиантът поиска прекратяване на лицензията преди изтичането на срока и ако прекратяването на лицензионната дейност може да доведе до нарушаване сигурността на снабдяването на потребителите с електрическа или топлинна енергия, или природен газ или може да възникне опасност за националната сигурност и обществения ред, той е длъжен да продължи да осъществява лицензионната дейност до издаването на нова лицензия на друго лице по реда на чл. 54, 
ал. 3.

(2) Когато в срока на предизвестието, с което лицензиантът е поискал прекратяване на лицензията, не бъде определен нов лицензиант по реда на ал. 1, се прилага съответно процедурата по чл. 54, ал. 4, 5, 6, 7,  9 и 11.

Чл. 56. (1) При подаване на заявление с искане за прекратяване на лицензия, издадена чрез конкурс, комисията преценява искането с оглед нуждите на общия прогнозен енергиен баланс на страната и сигурното и надеждно снабдяване на потребителите с енергия и природен газ.

(2) Титулярят на лицензия, определен чрез конкурс, може да подаде искане за нейното прекратяване, ако е прехвърлил незавършения обект на строителство на трето лице, при условията на чл. 51, ал. 1.

Чл. 57. (1) Комисията след писмено предупреждение с определен срок отнема лицензията:

1. когато лицензиантът не изпълнява или нарушава задълженията си по глави шеста  и седма;

2. когато лицензиантът не изпълнява или нарушава задълженията си по издадената лицензия;

3. когато лицензиантът не изпълни в указания срок или нарушава предписания на контролните органи на комисията или наложени принудителни административни мерки от комисията;

4. когато лицензиантът е представил неверни сведения, които са послужили като основание за издаване на лицензията.

(2) Лицензията се отнема и когато на лицензианта е отнета с влязъл в сила административен акт лицензия за експлоатация на ядрено съоръжение, издадена по Закона за безопасно използване на ядрената енергия.

(3) Комисията може да отнеме лицензия за разпределение на природен газ, издадена след конкурс, за цялата или за част от територията по нея, ако в определения с лицензията срок лицензиантът не изгради съответната газоразпределителна мрежа, посочена в предложението му по конкурса. В този случай за освободената територия се провежда нов конкурс по реда на този закон.

(4) С решението за отнемане на лицензията се определя срок, в който лицето не може да кандидатства за издаване на нова лицензия за същата дейност. Този срок не може да бъде по-малък от 2 години.

(5) Отнемането на лицензия не изключва търсенето на административнонаказателна или наказателна отговорност за извършено нарушение, ако съществуват предпоставки за това.

(6) С решението за отнемане на лицензията комисията назначава особен управител с правомощия съгласно чл. 54, ал. 4 до окончателното решение на Върховния административен съд, в случай на обжалване.

Чл. 58. Условията и редът за издаване, изменение, допълнение,  прекратяване и отнемане на лицензии, за издаване на разрешенията по тази глава, за одобряване на общите условия на договорите по този закон, за снабдяване на потребителите с електрическа и топлинна енергия и природен газ, както и за доброволно уреждане на споровете по чл. 20 се определят с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на комисията.

Чл. 59. Отношенията, свързани с неплатежоспособността и несъстоятелността на енергийно предприятие, получило лицензия за пренос на електрическа и топлинна енергия или природен газ, за разпределение на електрическа енергия или природен газ, както и лицата, получили лицензия за дейност чрез обекти по утвърдения от Министерския съвет списък на стратегическите обекти от национално значение в енергетиката, за обществена доставка или обществено снабдяване с електрическа енергия или с природен газ, се уреждат със специален закон.

# Глава пета

# ВЕЩНИ ПРАВА

## Раздел І

## Право на строеж. Отчуждаване

Чл. 60. (1) Когато изграждането или разширението на площадкови енергийни обекти или на части от тях се извършва върху имот - частна държавна собственост или частна общинска собственост, компетентните държавни или общински органи по предложение на министъра на енергетиката и енергийните ресурси учредяват в полза на енергийните предприятия възмездно право на строеж върху земята без търг или конкурс.

(2) Когато е необходимо изграждането или разширението на площадкови енергийни обекти или на части от тях да се извърши върху имот – частна собственост, енергийното предприятие трябва предварително възмездно да придобие право на собственост или право на строеж върху  необходимата за изграждане на обекта земя.

Чл. 61. (1) При отказ или при невъзможност за изпълнение на действията по чл. 60, ал. 2, която се дължи на причини, непреодолими от енергийното предприятие, имотът се отчуждава в полза на държавата. Отчужденият имот става частна държавна собственост. Разходите за обезщетяване на собствениците са за сметка на енергийното предприятие.

(2) Отчуждаването се извършва по предложение на министъра на енергетиката и енергийните ресурси със заповед на областния управител по местонахождението на имота. Предложението за отчуждаване съдържа обща характеристика, вид, местоположение, скица и размер на имота; оценка на отчуждавания имот, извършена от лицензиран оценител, и финансова обосновка на отчуждаването.

(3) Областният управител издава заповед по ал. 2, когато енергийният обект отговаря на следните условия:

- свързан е с осигуряването на всеобщо предлагана услуга по смисъла на този закон;

2. доказана е нуждата от изграждането на обекта;

3. има влязъл в сила подробен устройствен план, и

4. няма техническа възможност изграждането или разширението на обекта да се извърши върху друг имот.

(4) Заповедта за отчуждаване на имота по ал. 2 може да се обжалва по съдебен ред.

(5) Имотът се счита отчужден от датата, когато се изплати определеното в заповедта или в съдебното решение обезщетение. Областният управител учредява в полза на енергийното предприятие право на строеж върху отчуждения в полза на държавата имот по реда на чл. 60, ал. 1.

(6) Когато определената цена на правото на строеж по ал. 5 е по-малка от платените за обезщетение на бившите собственици суми, с акта на областния управител за учредяване правото на строеж енергийното предприятие се освобождава от плащането й.

(7) Енергийното предприятие може да използва имота само за целите на отчуждаването.

(8) Когато собственикът на имота не може да бъде издирен от енергийното предприятие, в общинската администрация по местонахождението на имота по искане на енергийното предприятие се поставя обявление за издадената заповед за отчуждаване и тя се обнародва в “Държавен вестник”. Всички срокове по отчуждителната процедура започват да текат от изтичането на  едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

(9) За неуредените в тази глава въпроси, свързани с отчуждителната процедура, се прилагат съответно разпоредбите на Закона за държавната собственост.

## Раздел ІІ

## Сервитути

Чл. 62. (1) При разширение на съществуващи и при изграждане на нови въздушни и подземни електропроводи, топлопроводи и газопроводи в полза на енергийните предприятия възникват сервитути. Сервитутите по този закон се отразяват в кадастъра и се вписват при условията и по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър.

(2) Сервитутите по този закон са:

1. право на преминаване на хора и техника в полза на енергийното предприятие;

2. право на прокарване на въздушни и подземни електропроводи, топлопроводи и газопроводи в полза на енергийното предприятие;

3. ограничаване в ползването на поземлени имоти, прилежащи към енергийните обекти.

(3) При упражняване на сервитутите:

1. енергийното предприятие придобива право:

а) на прокарване на въздушни и подземни електропроводи, топлопроводи и газопроводи в полза на енергийното предприятие;

б) негови представители да влизат и да преминават през служещите имоти и да извършват дейности в тях, свързани с експлоатацията на енергийните обекти, включително право на преминаване на техника през служещите поземлени имоти във връзка с изграждането и обслужването на подземните проводи;

2. при ползването на служещите поземлени имоти не се допускат:

а) извършване на застрояване или трайни насаждения в сервитутната ивица, определена с наредбата по ал. 9;

б) прокарване на проводи на други мрежи на техническата инфраструктура, с изключение на случаите, когато това е допустимо с нормативен акт, при спазване на съответните технически изисквания;

3. промяната на собствеността на имота не прекратява действието на сервитутите нито по отношение на господстващия, нито по отношение на служещия имот;

4. сервитутите са неделими права; те могат да се упражняват изцяло в полза на всяка част от господстващия имот и тежат изцяло върху всяка част от служещия имот, дори ако имотите бъдат разделени;

5. сервитутът може да се използва само за нуждите на господстващия имот;

6. собственикът на служещия имот няма право да премества сервитута.

(4) Сервитутите по ал. 2 възникват, когато:

1. има влязъл в сила подробен устройствен план, с който се определя местоположението на съответните имоти, и

2. е изплатено еднократно обезщетение на собственика на имота, върху който е възникнал сервитутът.

(5) За възникналите по този закон сервитути титулярят на сервитута заплаща на собственика на земята обезщетение, определено по реда на наредбата по ал. 9.

(6) Определянето на цените и обезщетенията по тази глава се извършва по пазарни цени въз основа на методика, издадена от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, министъра на финансите и министъра на регионалното развитите и благоустройството и включена в наредбата по ал. 9.

(7) Упражняването на сервитутното право се извършва от енергийното предприятие съобразно техническите изисквания  на наредбата по ал. 9.

(8) В случай че сервитутната зона попада в имот, за който в полза на енергийното предприятие е учредено право на строеж, сервитутът върху имота се уговаря в акта за учредяване право на строеж.

(9) Размерите, разположението и специалният режим за упражняване на сервитутите са индивидуални за различните видове енергийни обекти и се определят по ред и начин, предвидени в наредба на министъра на енергетиката и енергийните ресурси, министъра на земеделието и горите и министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Чл. 63. (1) Размерът на обезщетението по чл. 62, ал. 5 се определя при прилагане на следните критерии:

1. площта на чуждия поземлен имот, включена в границите на сервитута;

2. видовете ограничения на ползването;

3. срок на ограничението;

4. справедливата пазарна оценка на имота или на частта от него, който попада в границите на сервитута.

(2) Независимо от обезщетението по ал. 1 енергийното предприятие дължи възстановяване на всички причинени вреди на имота или съответно парично обезщетение.

Чл. 64. Видът и местоположението на енергийните обекти и на площите на служещи поземлени имоти, включени в границите на сервитутите по този закон, се определят в общи и подробни  устройствени планове.

Чл. 65. (1) Представителите на енергийните предприятия и длъжностните лица, които осъществяват контрол по този закон, могат да влизат и да преминават през чужди имоти и да извършват дейности в тях, свързани с експлоатацията на енергийните обекти или за контрол върху тях.

(2) Енергийните предприятия имат право безвъзмездно да използват мостове, пътища, улици, тротоари и други имоти – публична собственост, за прокарване, скачване, преминаване и поддържане на въздушни и подземни електропроводи, топлопроводи, газопроводи, водопроводи за енергийни цели и нефтопроводи, като осигуряват техническата безопасност и предприемат мерки за недопускане на щети.

(3) Енергийните предприятия ползват безвъзмездно части от сгради за монтиране на средства за измерване и други съоръжения, свързани с доставката на електрическа и топлинна енергия и природен газ.

(4) Собствениците на имотите по ал. 1-3 имат право на обезщетение за нанесени щети.

Чл. 66. (1) Когато собственикът, ползвателят или наемателят на имота извърши неразрешено застрояване, заграждение, засаждане или друго нарушение на режима за упражняване на сервитута, енергийното предприятие има право да сезира компетентните органи с искане за премахване на незаконните строежи за сметка на собственика, ползвателя или наемателя, ако последният не ги отстрани в срока, даден му от енергийното предприятие.

(2) В случаите по ал. 1 енергийното предприятие не дължи обезщетение за причинените вреди.

# Глава шеста

# ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩЕСТВОТО

Чл. 67. Енергийните предприятия са длъжни да извършват дейността си в интерес на обществото и на отделните потребители и в съответствие с изискванията на този закон и другите нормативни актове, като обезпечават сигурността на снабдяването, непрекъснатостта и качеството на електрическата и топлинната енергия и природния газ, ефективното използване на горивата и енергията, опазването на околната среда, живота, здравето и собствеността на гражданите.

Чл. 68. (1) Министърът на енергетиката и енергийните ресурси може да налага на енергийните предприятия допълнителни задължения за обслужване на обществото.

(2) Допълнителните задължения по ал. 1 се налагат, когато са свързани с:

1. непрекъснатост на доставките на електрическа и топлинна енергия и природен газ, и

2. опазването на околната среда - съгласувано с министъра на околната среда и водите.

(3) Допълнителните задължения по ал. 1 се налагат със заповед, която съдържа:

1. лицето, на което се налага;

2. съдържанието на задължението;

3. срока и условията, при които трябва да бъде изпълнено задължението;

4. други условия.

(4) Извършените от енергийните предприятия допълнителни разходи по ал. 3 се признават като разходи по чл. 33.

Чл. 69. Енергийните предприятия за пренос на електрическа и топлинна енергия и природен газ или за разпределение на електрическа енергия и природен газ, които осигуряват всеобщо предлагана услуга и които имат господстващо положение на пазара по смисъла на Закона за защита на конкуренцията, се подчиняват на неговите разпоредби, доколкото те не възпрепятстват фактически или юридически изпълнението на задълженията, които са им възложени.

# Глава седма

# ОГРАНИЧИТЕЛЕН РЕЖИМ, ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ

Чл. 70. (1) Ограничителен режим за снабдяване с електрическа енергия, топлинна енергия или природен газ се въвежда в случаите, когато се налага ограничаване или прекъсване на снабдяването за време по-дълго от 
48 часа на територията на цялата страна или на част от нея в резултат на:

1. непреодолима сила;

2. възникване или за предотвратяване на аварии по съоръжения за производство и пренос на електрическа или топлинна енергия и природен газ и за разпределение на електрическа енергия и природен газ;

3. дълготраен недостиг на енергийни мощности или енергоносители;

4. разпоредителни мерки на държавни органи за състояние на  готовност или при военни действия;

5. терористични действия.

(2) Компетентен орган за вземане на решение за въвеждане на ограничителен режим за територията на страната е министърът на енергетиката и енергийните ресурси или оправомощен от него заместник-министър.

(3) Кметовете определят ограничителния режим на топлинна енергия и природен газ на територията на общината след съгласуване с министъра на енергетиката и енергийните ресурси в съответствие с наредбата по чл. 72, 
ал. 1.

(4) Въвеждането на ограничителния режим или на ограничителните условия по ал. 1-3 се обявява от Министерството на енергетиката и енергийните ресурси чрез средствата за масово осведомяване.

Чл. 71. (1) Операторите на електроенергийната система, на топлопреносната мрежа, на газопреносната мрежа или операторът на съответната разпределителна мрежа могат да разпоредят временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ без предварително уведомяване на производителите и потребителите:

1. при възникване или за предотвратяване на аварии;

2. когато съществува опасност за здравето или живота на хора;

3. когато съществува опасност за целостта на електроенергийната система, топлоснабдителната или газотранспортната система;

4. при опасност от нанасяне на значителни материални щети на системата, съответно на мрежата или на потребителите;

5. при опасност от наднормени замърсявания на околната среда - по предложение на компетентните органи по смисъла на чл. 10, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда;

6. при ограничаване доставките на природен газ по независещи от преносното предприятие обстоятелства.

(2) Операторите по ал. 1 са длъжни предварително да уведомят производителите и потребителите за времето и продължителността на прекъсването или ограничаването при извършване на ремонтни работи, оперативни превключвания, въвеждане в експлоатация на нови съоръжения и други подобни действия, които подлежат на планиране.

(3) Продължителността на прекъсването или ограничението по ал. 1 не може да надхвърля  48 часа.

Чл. 72. (1) Редът за въвеждане на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ се определя с наредба на министъра на енергетиката и енергийните ресурси.

(2) Енергийните предприятия нямат задължения за изплащане на обезщетения за щетите, нанесени в резултат на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия или природен газ, с изключение на случаите, при които авариите или дълготрайният недостиг са настъпили по тяхна вина.

# Глава осма

# КОНТРОЛ В ЕНЕРГЕТИКАТА

Чл. 73. (1) Министърът на енергетиката и енергийните ресурси провежда предварителен, текущ и последващ контрол за:

1. техническото състояние и експлоатацията на енергийните обекти, както и на енергийните уредби и съоръжения - собственост на потребители;

2. изпълнението на задължението на всеки производител на електрическа енергия за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия в съответствие с определените от министъра на енергетиката и енергийните ресурси задължителни квоти съгласно чл. 159, ал. 2 и чл. 161, ал. 2;

3. прилагането на реда и техническите условия за топлоснабдяване, прекратяване на топлоподаването и прилагане на дяловото разпределение на топлинна енергия;

4. изпълнението на задължението за набиране и съхраняване на резервите от горива, необходими за сигурно и непрекъснато снабдяване с енергия;

5. готовността на енергийните обекти за работа при кризи и военно положение;

6. изпълнението на задълженията по този закон за предоставяне на информация на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси.

(2) Комисията провежда контрол за:

1. спазването на условията по издадените  лицензии;

2. прилагането на цените по чл. 28, ал. 1.

Чл. 74. (1) Комисията контролира съответствието на извършваните лицензионни дейности с условията на издадените лицензии.

(2) Комисията извършва превантивен, текущ и последващ контрол.

(3) Комисията извършва превантивен контрол в процедурите по издаване на лицензии по този закон.

(4) Комисията текущо контролира съответствието на изпълнението на лицензионната дейност с условията на лицензията, включително:

1. изпълнението на изискванията за сигурност на доставките на електрическа и топлинна енергия или природен газ и за ефективно използване на енергията и енергийните ресурси;

2. изпълнението на задълженията за предоставяне на достъп до мрежите;

3. прилагането на утвърдените от комисията цени;

4. изпълнението или готовността за изпълнение на допълнителни задължения за преустановяване на лицензионната дейност след изтичането на срока на лицензията или при прекратяването й, както и за извеждане на енергийните обекти от експлоатация;

5. изпълнението на задълженията за застраховане на имуществото, с което се осъществява лицензионната дейност, или за изпълнението на задълженията за финансово обезпечаване;

6. изпълнението на задълженията за предоставяне на информация на комисията;

7. изпълнението на задълженията за предоставяне на информация на съответния системен оператор;

8. проверки на основателността на жалби и сигнали срещу енергийните предприятия, включително за договорни нарушения, неизпълнение на задължения за присъединяване на производители и потребители към мрежите или прекъсване на снабдяването с енергия или природен газ;

9. други условия, посочени в лицензията.

(5) Комисията извършва последващ контрол върху изпълнението на дадените препоръки и предписания на лицензиантите.

Чл. 75. (1) В изпълнение на контролните си правомощия министърът на енергетиката и енергийните ресурси:

1. извършва  проверки чрез упълномощени от него лица;

2. уведомява органите на специализирания контрол с оглед предприемането на мерки от кръга на тяхната компетентност;

3. налага принудителни административни мерки и административни наказания, предвидени с този закон.

(2) В изпълнение на контролните си правомощия комисията:

1. извършва проверки чрез упълномощените от нея лица;

2. уведомява органите на специализирания контрол с оглед предприемането на мерки от кръга на тяхната компетентност;

3. спира действието, изменя или отнема издадената лицензия;

4. налага принудителни административни мерки и административни наказания, предвидени с този закон.

(3) Министърът на енергетиката и енергийните ресурси, съответно комисията, има право да изисква от проверяваните лица информация за дейността им, необходимите документи във връзка с осъществяването на контрола и, ако се налага, да изисква съдействие от специализираните органи за контрол.

Чл. 76. (1) Лицата, които извършват проверки и съставят актове за установяване на извършено нарушение, се определят със заповед на министъра на енергетиката и енергийните ресурси или на председателя на комисията съобразно компетентността им по този закон.

(2) Лицата по ал. 1, наричани по-нататък "контролните органи", имат право:

1. на свободен достъп до контролираните от тях лица и обекти за проверки;

2. да изискват необходимите данни, сведения, обяснения, оперативна и друга информация, включително да извършват или да възлагат извършването на експертизи, измервания и изпитвания за изясняване на техническото състояние и условията за експлоатация на обекта, включително за правоспособността на персонала, от съответните длъжностни лица, както и всяка друга информация, свързана с осигуряване изпълнението на условията на лицензията;

3. да извършват насрещни проверки и да изискват от трети лица сведения и документи, необходими за извършване на насрещните проверки;

4. да правят предложения за даване на задължителни предписания;

5. да правят предложения за налагане на принудителни административни мерки и административни наказания.

(3) Проверяваното лице е длъжно да осигури всички условия за нормалното протичане на проверката и да оказва съдействие на контролните органи, като:

1. предоставя място за извършване на проверката или се явява в сградата на министерството, съответно на комисията;

2. определя свой служител за контакти и оказване съдействие на проверяващите длъжностни лица;

3. предоставя достъп до служебни помещения;

4. предоставя всички счетоводни, търговски и други документи, необходими за установяване на факти и обстоятелства, свързани с обхвата на проверката;

5. дава писмени обяснения при поискване от контролния орган.

(4) Предписанията на контролните органи, дадени в изпълнение на правомощията им по този закон, са задължителни.

Чл. 77. (1) Контролните органи са длъжни да не разгласяват служебната, производствената и търговската тайна, които са им станали известни при или по повод осъществяването на контролната дейност.

(2) Контролните органи извършват своята дейност самостоятелно или при необходимост съвместно с други специализирани контролни органи.

Чл. 78. (1) За резултатите от проверките контролните органи съставят протокол, към който прилагат събраните данни, документи и обяснения.

(2) Протоколът се подписва от съставителя, от проверяваното лице, а при отказ – от двама свидетели на отказа.

(3) Въз основа на резултатите от проверката с протокола контролните органи могат да дават задължителни предписания на проверяваните лица и/или да съставят актове за установяване на административни нарушения.

(4) Лицата, на които са дадени задължителни предписания, уведомяват в определения им срок контролните органи за тяхното изпълнение.

Чл. 79. Държавните и общинските органи и техните администрации, както и задължените по закона лица са длъжни да оказват съдействие на контролните органи при осъществяването на техните правомощия.

# Глава девета

# ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

## Раздел I

## Електроенергийна система

Чл. 80. (1) Всички електроенергийни обекти на територията на страната се свързват и функционират в единна електроенергийна система с общ режим на работа и с непрекъснат процес на производство, преобразуване, пренос, разпределение и потребление на електрическа енергия.

(2) Електроенергийната система обхваща електрическите централи, преносната мрежа, отделните разпределителни мрежи и електрическите уредби на потребителите.

(3) Паралелната работа на електроенергийната система с други електроенергийни системи и обединения на системи се осъществява в съответствие със сключените международни актове в областта на електроенергетиката и при спазване на техническите норми и изискванията за безопасна работа.

Чл. 81. (1) Устройството и експлоатацията на електроенергийната система се осъществяват съгласно норми, предвидени в:

1. наредба за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, която регламентира техническите норми за проектиране и изграждане на електрически уредби и електропроводни  линии;

2. наредба за техническата експлоатация на електрическите централи и мрежи, която регламентира условията и реда за организация и техническата експлоатация на електрически централи и мрежи, на централи за производство на електрическа и/или топлинна енергия, на топлопреносни мрежи, на хидротехническите съоръжения на централите и техните механични части (и управление и техническа експлоатация на електрически централи и мрежи);

3. наредба за техническата експлоатация на енергообзавеждането, която регламентира правилата за поддържане в техническа изправност и правилата за безопасна експлоатация на електрическите уредби и съоръжения на потребителите;

4. наредба за управление на електроенергийната система, която регламентира правата и задълженията на преносното предприятие, оператора на електроенергийната система и присъединените към преносната мрежа лица във връзка с планиране развитието на преносната мрежа, планиране и управление на режима на работа на електроенергийната система, процедурите по задължителния обмен на данни, реда за оперативно оповестяване и обмен на информация, създаване и изпълнение на защитен план и план за възстановяване на електроенергийната система, условия и ред за провеждане на системни изпитвания и за предоставяне на допълнителни услуги;

5. наредба за управление на разпределителните мрежи, която регламентира правата и задълженията на разпределителното предприятие и присъединените към съответната мрежа лица във връзка с планиране развитието на мрежата, планиране и управление на режима на работа на разпределителната мрежа, процедурите по задължителен обмен на данни, реда за оперативно оповестяване и обмен на информация, създаване и изпълнение на местен защитен план  и за предоставяне на допълнителни услуги;

6. наредба за измерване на количеството електрическа енергия, регламентираща принципите на измерване, начините и местата за измерване, условията и реда за тяхното обслужване, както и създаването и поддържането на бази данни с регистрацията от средствата за търговско измерване.

(2) Наредбите по ал. 1 се издават от министъра на енергетиката и енергийните ресурси. Наредбите по ал. 1, т. 4-6 се издават от министъра на  енергетиката и енергийните ресурси по предложение на комисията.

(3) Техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на енергетиката и енергийните ресурси.

## Раздел ІІ

## Производство на електрическа енергия

Чл. 82. Производство на електрическа енергия могат да осъществяват енергийни предприятия, получили лицензия за производство по реда на този закон, освен в случаите по чл. 37, ал. 4, т. 1.

Чл. 83. (1) Производителите на електрическа енергия са длъжни да поддържат резерви от горива в количество, което да гарантира продължително и надеждно производство.

(2) Условията и редът за набирането, поддържането на резервите от горива и контрола се определят с наредба на министъра на енергетиката и енергийните ресурси.

## Раздел ІІІ

## Пренос на електрическа енергия

Чл. 84. (1) Преносът на електрическата енергия и експлоатацията на преносната мрежа се осъществяват от преносно предприятие - собственик на преносната мрежа, лицензирано за извършване пренос на електрическа енергия.

(2) Преносът на електрическа енергия е всеобщо предлагана услуга.

Чл. 85. (1) Преносното предприятие осигурява:

1. единното управление на електроенергийната система и надеждното функциониране на преносната мрежа;

2. преноса и транзита на електрическа енергия по преносната мрежа;

3. поддържането на обектите и съоръженията на преносната мрежа в съответствие с техническите изисквания и с изискванията за безопасност при работа;

4. разширение, реконструкция и модернизация на преносната мрежа в съответствие с дългосрочните прогнози и планове за развитие на електроенергетиката;

5. поддържането и развитието на спомагателните мрежи.

(2) За изготвяне на електроенергийния баланс на страната преносното предприятие:

1. разработва краткосрочни и дългосрочни прогнози за изменение на потреблението на електрическа енергия в страната;

2. организира извършването на проучвания на възможностите за разширение и модернизация на преносната мрежа с оглед въвеждането в експлоатация на нови мощности, извеждането от експлоатация на съществуващи производствени мощности, присъединяването към преносната мрежа на нови потребители, очакваното увеличаване на количеството пренасяна електрическа енергия, въвеждането на нови технологии, осигуряващи по-високо качество и сигурност на предоставяните услуги и ефективност на дейността; проучванията се придружават от технико-икономически и екологичен анализ;

3. изготвя краткосрочни, средносрочни и дългосрочни прогнози и планове за разширение и модернизация на преносната мрежа и развитие на спомагателните мрежи;

4. изготвя краткосрочни и дългосрочни планове за развитие на електроенергийната система с цел осигуряване на електроенергийния баланс;

5. въз основа на проучванията, прогнозите и плановете изготвя и предоставя на министъра на енергетиката и енергийните ресурси проект на електроенергиен баланс на страната и списък на необходимите за задоволяване нуждите на страната нови производствени мощности и междусистемни електропроводи.

## Раздел ІV

## Разпределяне на електрическата енергия

Чл. 86. (1) Разпределянето на електрическа енергия и експлоатацията на разпределителните мрежи се осъществяват от разпределителни предприятия - собственици на разпределителните мрежи на обособена територия, лицензирани за извършване на разпределение на електрическа енергия за съответната територия.

(2) Преносът на електрическа енергия през разпределителните мрежи е всеобщо предлагана услуга.

Чл. 87. За територията, обхваната от разпределителната мрежа, разпределителното предприятие осигурява:

1. разпределение на електрическата енергия, постъпваща в разпределителната мрежа;

2. непрекъснатост на електроснабдяването и качество на доставяната електрическа енергия;

3. управление на разпределителната мрежа;

4. поддържането на разпределителната мрежа, обектите и съоръженията и спомагателните мрежи в съответствие с техническите изисквания;

5. разширяване, реконструкция и модернизация на разпределителната мрежа и спомагателните мрежи;

6. други услуги.

Чл. 88. Разпределителното предприятие:

1. проучва перспективите за икономическо развитие и изменението на електропотреблението на съответната територия;

2. изготвя краткосрочни и дългосрочни планове за развитие на разпределителната мрежа;

3. предоставя резултатите от проучванията и изготвените планове по
т. 1 и 2 на преносното предприятие.

## Раздел V

## Търговски взаимоотношения. Страни по сделките с електрическа енергия

Чл. 89. (1)  Сделки с електрическа енергия могат да се сключват по регулирани от комисията цени, по свободно договорени цени между страните  и на организиран пазар на електрическа енергия.

(2) Сделките с електрическа енергия се извършват при спазване разпоредбите на този закон и правилата за търговия с електрическа енергия, определени с наредба на министъра на енергетиката и енергийните ресурси по предложение на комисията.

(3) С наредбата по ал. 2 се определя начинът на администриране на сделките и на организиране и работа на пазара на балансираща енергия.

Чл. 90. Страни по сделките за продажба на електрическа енергия са:

1. общественият доставчик на електрическа енергия;

2. обществените снабдители на електрическа енергия;

3. производителите;

4. потребителите - клиенти на обществения доставчик на електрическа енергия и обществените снабдители на електрическа енергия;

5. преносното предприятие;

6. разпределителните предприятия;

7. търговците на електрическа енергия;

8. привилегированите потребители.

Чл. 91. (1) Общественият доставчик на електрическа енергия осигурява снабдяването с електрическа енергия на обществените снабдители и на  потребители, присъединени към преносната мрежа.

(2) Общественият доставчик има изключително право да сключва сделки за внос и износ на електрическа енергия.

Чл. 92. Обществените снабдители на електрическа енергия осигуряват снабдяването с електрическа енергия на потребители, присъединени към разпределителните мрежи, за териториите на които снабдителите имат лицензия.

Чл. 93. Привилегированите потребители са потребители на електрическа енергия, които отговарят на условията на наредбата по чл. 22, ал. 2 и имат право да избират лицето, от което закупуват електрическа енергия.

Чл. 94. Търговците на електрическа енергия са лицензирани за дейността си лица, които отговарят на условията за финансово гарантиране на сключваните от тях сделки с електрическа енергия, определени в  наредбата по чл. 22, ал. 2, и които имат право да купуват електрическа енергия от производителите в рамките на разполагаемостта, определена по реда на чл. 19, т. 16, и да снабдяват привилегировани потребители.

## Раздел VІ

## Сделки при регулирани цени

Чл. 95. (1) По регулирани от комисията цени се сключват сделките с електрическа енергия между:

1. производителите и обществения доставчик;

2. производителите и обществените снабдители;

3. обществения доставчик и обществените снабдители;

4. обществения доставчик и потребителите, присъединени към преносната мрежа;

5. обществените снабдители и потребителите, присъединени към разпределителните мрежи;

6. обществения доставчик и преносното предприятие или съответните разпределителни предприятия за електрическа енергия, необходима за компенсиране на технологичните разходи по пренос на електрическа енергия през съответните мрежи.

(2) Когато количествата договорена електрическа енергия по 
ал. 1, т. 1 и 2 са недостатъчни за снабдяване на потребителите, общественият доставчик и обществените снабдители могат да купуват по регулирани цени електрическа енергия от производителите от количествата, определени по реда на чл. 19, т. 16.

(3) Доставката на електрическа енергия по ал. 1, т. 3 и 4 е всеобщо предлагана услуга по смисъла на този закон, която се предоставя при условията на равнопоставеност.

Чл. 96. (1) Обществените снабдители на електрическа енергия продават електрическа енергия на потребители при публично известни общи условия.

(2) Общите условия по ал. 1 се изготвят от обществените снабдители на електрическа енергия и се одобряват от комисията.

(3) Общите условия съдържат задължително:

1. условията за качество на снабдяването;

2. информация, която се предоставя от дружествата;

3. срок на договора;

4. условията за прекратяване или прекъсване на снабдяването;

5. отговорността на енергийното предприятие при нерегламентирано прекъсване и некачествено снабдяване.

(4) Обществените снабдители на електрическа енергия публикуват одобрените общи условия най-малко в един централен и един местен всекидневник. Общите условия влизат в сила 30 дни след първото им публикуване, без да е необходимо изрично писмено приемане от потребителите.

(5) В срок до 30 дни след влизането в сила на общите условия потребителите, които не са съгласни с тях, имат право да внесат при съответния обществен снабдител на електрическа енергия заявление, в което да предложат специални условия. Приетите от обществения снабдител на електрическа енергия специални условия, различни от публикуваните общи условия, се отразяват в допълнителни писмени споразумения.

(6) Процедурата, предвидена в ал. 2 – 4, се прилага и при внасяне на промени в общите условия.

Чл. 97. (1) За целите на балансиране на производството и потреблението на електрическа енергия операторът на електроенергийната система организира пазар на балансираща енергия в съответствие с наредбата по чл. 89, ал. 2.

(2) Преносното предприятие е страна по всички сделки с балансираща енергия. Преносното предприятие сключва сделки за балансираща енергия с производителите, търговците, привилегированите потребители и обществения доставчик.

(3) Преносното предприятие не формира печалба от сделките по 
ал. 2.

## Раздел VІІ

## Сделки при свободно договорени цени

Чл. 98. (1) Сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени могат да сключват помежду си производителите, търговците на електрическа енергия и привилегированите потребители.

(2) Производителите могат да сключват сделките по ал. 1 за количествата електрическа енергия, определена по реда на чл. 19, т. 16.

(3) Когато количествата договорена електрическа енергия по чл. 95, 
ал. 1, т. 1 и 2 са недостатъчни за задоволяване потреблението на потребителите, присъединени към преносната или разпределителните мрежи, общественият доставчик и обществените снабдители могат да купуват електрическа енергия от търговци на електрическа енергия по свободно договорена цена след разрешение на комисията.

Чл. 99. (1) За един и същ период от време, определен с наредбата по чл. 89, ал. 2, привилегированите потребители могат да сключват сделки само при условията на свободно договорени цени или само по регулирани от комисията цени.

(2) Привилегированите потребители са длъжни да уведомяват предварително преносното предприятие за сключените от тях договори за електрическа енергия по ред и начин, предвидени с наредбата по чл. 89, ал. 2.

(3) Операторът на електроенергийната система отчита потребената електрическа енергия по ред и начин, определени с наредбата по чл. 89, ал. 2.

Чл. 100. (1) Производителите, търговците, общественият доставчик, обществените снабдители на електрическа енергия и привилегированите потребители могат да сключват сделки за електрическа енергия с лица:

1. местни лица в държава - членка на Европейския съюз;

2. регистрирани в държава, с която Република България има постигната договореност по силата на международен акт за взаимно прилагане на съответното право на Европейските общности.

(2) Алинея 1 се прилага, когато:

1. на производителите, търговците на електрическа енергия, обществения доставчик, обществените снабдители на електрическа енергия и на привилегированите потребители е признато правото за свободна търговия с електрическа енергия съгласно законодателството на другата държава, и

2. при условията на взаимност законодателството на другата държава предвижда възможност за свободна търговия с електрическа енергия за свои привилегировани потребители.

Чл. 101. (1) Сделките на организирания пазар на електрическа енергия се осъществяват в съответствие с правилата за търговия с електрическа енергия, определени с наредбата по чл. 89, ал. 2.

(2) Организирането на пазар на електрическа енергия се извършва от лице, получило лицензия по чл. 37, ал. 1, т. 6, което:

- организира получаване на оферти за продажба и покупка на електрическа енергия;

- извършва съпоставяне на офертите за продажба и покупка за съответния период до покриване на търсенето;

- информира участниците и оператора на електроенергийната система за сделките на организирания пазар и отчита ограниченията и промените, налагащи се от ограничения в преносните възможности или от аварийни ситуации в мрежите;

- определя цена на търгуваната електрическа енергия за всеки период.

(3) На организирания пазар на електрическа енергия могат да участват:

1. производителите в рамките на разполагаемостта, определена по реда на чл. 19, т. 16;

2. привилегированите потребители;

3. търговците на електрическа енергия;

4. общественият доставчик - за количества електрическа енергия по 
чл. 98, ал. 3;

5. обществените снабдители - за количества електрическа енергия по 
чл. 98, ал. 3.

## Раздел VІІІ

## Сделки за пренос, допълнителни услуги и студен резерв

Чл. 102. (1) Производителите и вносителите на електрическа енергия сключват договори с преносното и/или с разпределителното предприятие за пренос на количествата постъпила електрическа енергия в съответната мрежа.

(2) Общественият доставчик на електрическа енергия сключва договори с разпределително предприятие за пренос през съответната разпределителна мрежа на количествата електрическа енергия, продавани от него на обществените снабдители.

Чл. 103. (1) С цел гарантиране сигурната работа на електроенергийната система преносното предприятие сключва сделки за допълнителни услуги и студен резерв при условията и по реда на чл. 81, ал. 1, т. 4.

(2) Студеният резерв по ал.1 се осигурява чрез сделки за закупуване на разполагаемост в количества, определени въз основа на степента на надеждност на електроснабдяването по чл. 4, ал. 2, т. 4.

(3) Условията и редът за закупуване на количествата студен резерв по ал. 2 се определят с наредбата по чл. 81, ал. 1, т. 4.

Чл. 104. С цел гарантиране сигурната работа на разпределителните мрежи разпределителните предприятия сключват сделки за допълнителни услуги при условията и по реда на чл. 81, ал. 1, т. 4.

Чл. 105. Общественият доставчик и обществените снабдители на електрическа енергия, преносното предприятие и разпределителните предприятия могат да събират вземанията си за доставена или пренесена електрическа енергия от неизправни длъжници по реда на чл. 237, буква ”и” от Гражданския процесуален кодекс въз основа на извлечения от сметките.

## Раздел IХ

## Оперативно управление

Чл. 106. (1) Централизираното оперативно управление, контролът и координирането на режима на работа на електроенергийната система се осъществяват от оператора на електроенергийната система и от операторите на всяка от разпределителните мрежи.

(2) Операторът на електроенергийната система е специализирано звено на преносното предприятие.

(3) Оперативното управление и осигуряването на надеждното функциониране на разпределителните мрежи се осъществяват от операторите на съответните мрежи.

(4) Операторите на разпределителните мрежи са специализирани звена на разпределителните предприятия.

Чл. 107. (1) Операторът на електроенергийната система е длъжен да осигурява:

1. сигурно, безопасно и ефективно функциониране на електроенергийната система;

2. поддържане на баланса между производството и потреблението на електрическа енергия;

3. осъществяване на съвместната работа на електроенергийната система с електроенергийните системи на другите страни в съответствие с международните договори;

4. недискриминационен пренос на електрическа енергия при спазване на изискванията за качество;

5. сигурно и ефективно функциониране на спомагателните мрежи.

(2) Разпорежданията на оператора на електроенергийната система, свързани с изпълнението на възложените му с този закон задължения, са задължителни за операторите на разпределителните мрежи и за производителите на електрическа енергия и потребителите на електрическа енергия, присъединени към преносната мрежа.

Чл. 108. (1) За целите на измерването на количествата електрическа енергия операторът на електроенергийната система осигурява:

1. техническо и метрологично осигуряване, развитие и модернизация  на средствата за търговско измерване на количеството електрическа енергия, постъпваща и напускаща преносната система;

2. поддържане на бази данни с регистрацията от средствата за търговско измерване на количеството електрическа енергия по т. 1 и по сделките с нерегулирани цени и на балансиращия пазар.

(2) Собствениците на средства за търговско измерване на количествата електрическа енергия предоставят данните от измерванията на тези средства, отнасящи се до сделките с нерегулирани цени и с балансираща енергия.

(3) Страните по сделките с електрическа енергия имат право да получават информация от базата данни относно количествата енергия, търгувани от тях по сделките.

Чл. 109. (1) Операторът на електроенергийната система администрира сделките с електрическа енергия през преносната електрическа мрежа и двустранните договори за покупка на електрическа енергия при свободно договорени цени и организира пазар на балансираща енергия в съответствие с наредбата по чл. 89, ал. 2, като:

1. поддържа регистри за лицата, сключващи сделки при свободно договорени цени и на пазара на балансираща енергия;

2. поддържа регистри за сключените между лицата по т. 1 договори;

3. приема, подрежда в приоритетни списъци по цена и технологични критерии и активира предложения и заявки за покупка/продажба на балансираща енергия;

4. прилага методика за изчисляване и определя цени на балансиращата енергия за всеки период на сетълмент;

5. изготвя предварителни и окончателни уведомления за дължимите суми за балансираща енергия от участниците за всеки период на сетълмент;

6. контролира финансовата обезпеченост на сделките с балансираща енергия и дава задължителни указания на участниците на пазара във връзка с това;

7. при възникване на обстоятелства, застрашаващи сигурността на работата на електроенергийната система или на части от нея, има право временно да спира изпълнението на сделки или да променя договорените количества електрическа енергия по тях при условия и по начин, описани в наредбата по чл. 89, ал. 2;

8. предоставя информация за прогнозно потребление на електрическа енергия, ограничения в преносната система, справки за цени на балансираща енергия за минали периоди и друга информация, необходима на участниците.

(2) Разходите във връзка с изпълнение на функциите по ал. 1 се признават за икономически обосновани разходи по чл. 29, ал. 1, т. 2.

Чл. 110. (1) Операторът на електроенергийната система регулира разпределението на електрическия товар на електроенергийната система между електрическите централи по технически и икономически критерии.

(2) При разпределението на електрическия товар операторът на електроенергийната система осигурява спазването на сключените договори, в които е предвидено задължително изкупуване на част или на цялата произведена електрическа енергия по този закон.

Чл. 111. (1) Операторите на разпределителните мрежи са длъжни да осигуряват:

1. надеждно, безопасно и ефективно функциониране на съответната разпределителна мрежа;

2. надеждно и ефективно функциониране на спомагателните мрежи;

3. недискриминационен пренос на електрическа енергия при спазване на изискванията за качество;

4. равнопоставеност на производителите и на потребителите, свързани към мрежата.

(2) Разпорежданията на оператора на разпределителната мрежа, свързани с изпълнението на възложените му с този закон задължения, са задължителни за оперативния дежурен персонал от енергийните обекти и производителите на електрическа енергия, свързани директно към съответната разпределителна мрежа.

Чл. 112. Операторите на електроенергийната система и на разпределителните мрежи са длъжни да пазят поверителността на търговската информация, получена при и по повод изпълнението на техните задължения.

Чл. 113. Условията и редът, при които се осъществява дейността на операторите на електроенергийната система и на разпределителните мрежи, както и на оперативния дежурен персонал от електроенергийните обекти и електрическите уредби на потребителите, се определят с наредба на министъра на енергетиката и енергийните ресурси.

## Раздел Х

## Присъединяване на производители и потребители към мрежите. Достъп до мрежите

Чл. 114. (1) Преносното, съответно разпределителното, предприятие е длъжно да присъедини всеки производител на електрическа енергия, разположен на съответната територия, който:

1. е сключил писмен договор с преносното или разпределителното предприятие по цена за присъединяване, определена съгласно наредбата по чл. 34, ал. 3;

2. е изпълнил условията за присъединяване към преносната или разпределителната мрежа, и

3. има изградени електрически уредби в границите на собствения си имот или на имота, в който има право да строи, отговарящи на техническите норми и на изискванията за безопасна работа.

(2) Преносното предприятие е длъжно при условията на ал. 1 да присъединява обекти на разпределителните предприятия.

(3) Преносното или съответното разпределително предприятие е длъжно да извърши разширението и реконструкцията на преносната или разпределителните мрежи, свързани с присъединяването на електрически централи до мястото на присъединяването.

(4) Извършеното разширение и реконструкция по ал. 3 е собственост на преносното, съответно на разпределителното, предприятие.

(5) В случаите, когато мястото на присъединяването не съвпада с границите на собственост на електрическите уредби на производителя, свързващите ги електропроводни линии с високо или средно напрежение се изграждат от  преносното, съответно от разпределителното, предприятие и са негова собственост.

(6) Произведената електрическа енергия се измерва със средства за търговско измерване - собственост на преносното, съответно на разпределителното, предприятие, като изискванията, на които трябва да отговарят, и мястото им на разположение се определят с наредбата по чл. 81, ал. 1, т. 6.

(7) Условията и редът за присъединяване към съответната мрежа, за преустановяване на присъединяването или снабдяването с електрическа енергия и границата на собственост между електрическите съоръжения се определят с наредба на министъра на енергетиката и енергийните ресурси.

Чл. 115. (1) Преносното, съответно разпределителното, предприятие е длъжно да присъедини всеки обект на потребител на електрическа енергия, разположен на съответната територия, който:

1. има изградени електрически  уредби в границите на имота си, отговарящи на техническите норми и на изискванията за безопасна работа;

2. е изпълнил условията за присъединяване към преносната, съответно разпределителната мрежа, и

3. е сключил писмен договор с преносното, съответно разпреде-лителното, предприятие по цена за присъединяване, определена съгласно наредбата по чл. 34, ал. 3.

(2) С разрешение на комисията разпределителното предприятие може да присъединява потребител на електрическа енергия, който се намира на територията на друго разпределително предприятие, когато това е технически и икономически целесъобразно и е в интерес на потребителите.

(3) Условията и редът за присъединяване към преносната или разпределителната мрежа и за сключване на договорите по ал. 1 се уреждат с наредбата по чл. 114, ал. 7.

(4) Отказът на енергийното предприятие да извърши присъединяване е мотивиран.

(5) Електрическите уредби с високо и средно напрежение, които служат за снабдяване с електрическа енергия само на един потребител - търговец по смисъла на Търговския закон, се изграждат за негова сметка и са негова собственост.

(6) Електрическите съоръжения с ниско напрежение, които се намират в имотите на потребителите и са разположени след границите на собственост на съоръженията, се изграждат за тяхна сметка и са тяхна собственост.

(7) Потребителите са длъжни да предоставят достъп на преносното, съответно на разпределителното, предприятие през собствените си уредби и съоръжения за целите на преобразуването и пренос на електрическа енергия до други потребители. Цената за предоставения достъп се определя по методика, одобрена от комисията.

Чл. 116. (1) Преносното и разпределителното предприятие са длъжни да осигурят достъп при условията на равнопоставеност до преносната и разпределителните мрежи на лицата, отговарящи на условията на наредбата по чл. 22, ал. 2.

(2) Преносното, съответно разпределителното, предприятие може да откаже достъп, в случай че предоставянето на достъпа би довело до нарушаване на техническите условия и сигурността на мрежите или до влошаване на условията за снабдяване на други потребители.

Чл. 117. (1) Производители могат да снабдяват с електрическа енергия свои клонове, предприятия и обекти, разположени на територията на страната:

1. през преносната и/или разпределителните мрежи, като сключват договор за пренос с преносното и/или с разпределителните предприятия, или

2. по изградени за тяхна сметка преки електропроводи до своите подразделения или обекти.

(2) Преносното и/или съответните разпределителни предприятия могат да откажат сключването на договори за пренос чрез съответните мрежи в случаите по ал. 1, т. 1, когато:

1. преносните възможности на мрежите са недостатъчни, или

2. се нарушава надеждната работа на електроенергийната система и/или сигурността на снабдяването, или

3. не съществуват технически условия за измерване на консумираните количества електрическа енергия от собствено производство отделно от количествата, доставяни от други източници.

(3) Начинът на разпределяне на електрическата енергия от собствено производство или на доставяната от други източници се определя с наредбата по чл. 89, ал. 2.

Чл. 118. (1) Електрическата енергия, използвана от потребителите, се измерва със средства за търговско измерване - собственост на  преносното или на съответното разпределително предприятие, разположени възможно най-близо до границата на имота на потребителя.

(2) Границата на собственост върху електрическите съоръжения и мястото на средствата за търговско измерване се определят съгласно изискванията на наредбата по чл. 114, ал. 7 и на наредбата по чл. 81, ал. 1, т. 6.

(3) Преносното, съответно разпределителното, предприятие определя вида, броя и мястото на монтиране на измервателните уреди и съоръжения и на управляващите и комуникационните устройства към тях.

(4) Когато утвърдените тарифи предоставят възможност на потре-бителите от дадена група да избират начина на измерване на количеството електрическа енергия, преносното, съответно разпределителното, пред-приятие е длъжно да монтира измервателни уреди, които да съответстват на писмено заявения избор на потребителя.

(5) Условията и редът за подмяна на измервателен уред по искане на потребител в случаите по ал. 4 се определят с наредбата по чл. 81, ал. 1, т. 6.

Чл. 119. (1) Преносното, съответно разпределителното, предприятие определя на потребителите задължителни технически условия за инсталиране на собствен източник на резервно захранване.

(2) Потребител, който желае да инсталира собствен източник за резервно захранване, е длъжен да уведоми писмено преносното, съответно разпределителното, предприятие и да осигурява достъп на техните представители до резервния източник за извършване на проверки.

(3) Преносното, съответно разпределителното, предприятие има право да преустанови електроснабдяването на потребителя, в случай че не спазва задълженията си по ал. 1 и 2.

## Раздел ХІ

## Преустановяване на присъединяването и снабдяването с електрическа енергия

Чл. 120. (1) Преносното предприятие, съответно разпределителните предприятия, имат право да преустановят временно преноса на електрическа енергия през съответната мрежа с предварително писмено предизвестие в случите на планови ремонти, реконструкция или прегледи на съоръжения на електроенергийното предприятие, изискващи обезопасяване чрез изключването им.

(2) Преносното предприятие, съответно разпределителните предприятия, имат право да преустановят временно преноса на електрическа енергия през съответната мрежа без предварително предизвестие:

1. за предотвратяване на непосредствена опасност за здравето и сигурността на хора или съоръжения;

2. при повреди в електрическите мрежи и съоръжения по независещи от електроенергийното предприятие причини;

3. при ползване на електрическа енергия, без да се измерва или ако неправилно се измерва със средства за търговско измерване;

4. при установяване на несъгласувана промяна на схемата за свързване на потребителя.

(3) Преносното предприятие, съответно разпределителните предприятия, имат право да преустановят присъединяването:

1. на лица, които са се присъединили към съответната мрежа, без да имат право на това;

2. на потребители, допуснали присъединяването на трето лице до собствените им електрически уредби, без изричното съгласие на енергийното предприятие;

3. при неизпълнение в срок на предписание на контролен орган за отстраняване на нарушение;

4. на потребители, които със собствената си мрежа внасят смущения в електроенергийната системата.

(4) При преустановяване на преноса и присъединяването по ал. 2 и 3 общественият доставчик или обществените снабдители не носят отговорност за вредите, причинени от ограничаване или преустановяване на снабдяването.

Чл. 121. (1) Общественият доставчик и обществените снабдители имат право да преустановят временно снабдяването с електрическа енергия на потребителите при неизпълнение на задължения по договора за продажба на електрическа енергия, включително при неизпълнение на задължението за своевременно заплащане на потребената електрическа енергия или надвишаване на договорената мощност.

(2) Сроковете на предизвестията и другите условия за временно преустановяване на снабдяването се уреждат в договорите за продажба на електрическа енергия, съответно в общите условия.

(3) Преносното или съответното разпределително предприятие преустановява преноса на електрическа енергия към потребителите по ал. 1 по искане на обществения доставчик, съответно на обществения снабдител.

(4) При изпълнение на задължението си по ал. 3 преносното или съответното разпределително предприятие не носи отговорност за вредите, причинени от преустановяване преноса на електрическа енергия.

Чл. 122. Енергийното предприятие възстановява снабдяването и/или присъединяването на потребителите след отстраняване на причините, довели до преустановяването им.

# Глава десета

# ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ

## Раздел I

## Общи положения

Чл. 123. (1) Топлоснабдяването е процес на производство, пренос, доставка, разпределение и потребление на топлинна енергия с топлоносител водна пара и гореща вода за битови и стопански нужди.

(2) Топлоснабдяването се осъществява чрез обекти и съоръжения за производство, пренос, доставка и разпределение, свързани в топло-снабдителна система.

(3) Редът и техническите условия за топлоснабдяване, за оперативно управление на топлоснабдителната система, за присъединяване на производители и потребители към топлопреносната мрежа, за разпре-деление, прекратяване на топлоснабдяването и спиране на топлоподаването се определят с наредба на министъра на енергетиката и енергийните ресурси.

(4) Техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, доставка и разпределение на топлинна енергия се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на енергетиката и енергийните ресурси.

## Раздел II

## Производство на топлинна енергия

Чл. 124. (1) Производството на топлинна енергия се извършва от енергийно предприятие, получило лицензия за производство по реда на този закон.

(2) Производство на топлинна енергия могат да извършват и лица без лицензия в случаите по чл. 37, ал. 4, т. 2 и 3.

Чл. 125. (1) Производството на топлинна енергия се извършва в:

1. централи за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия;

2. отоплителни централи;

3. инсталации за оползотворяване на отпадна топлинна енергия и на възобновяеми енергийни източници.

(2) При заявена потребност от топлинна енергия нови инсталации с мощност над 5 MW и ползващи гориво природен газ се изграждат за производство по комбиниран начин на топлинна и електрическа енергия.

Чл. 126. Производителите на топлинна енергия в топлоелектрически и/или отоплителни централи са длъжни да поддържат резерви от горива в количество, което да гарантира надеждно производство, определени при условията и по реда на наредбата по чл. 83, ал. 2.

## Раздел III

## Пренос на топлинна енергия

Чл. 127. (1) Експлоатацията на топлопреносната мрежа се осъществява от топлопреносно предприятие, получило лицензия по чл. 37, 
ал. 1, т. 2 .

(2) Топлопреносното предприятие може да извършва и дейност по производството на топлинна и електрическа енергия, в случай че е получило лицензия за производство по реда на този закон.

Чл. 128. Топлопреносното предприятие е длъжно:

1. да снабдява с топлинна енергия потребителите, присъединени към топлопреносната мрежа, при равни и недискриминационни условия;

2. да поддържа обектите и съоръженията на топлопреносната мрежа в съответствие с техническите изисквания и с изискванията за безопасност при работа;

3. да развива топлопреносната мрежа в съответствие с плановете за развитие на територията, за която има издадена лицензия;

4. да изкупува договорените количества топлинна енергия от производители, разположени на територията, за която има лицензия.

## Раздел IV

## Оперативно управление

Чл. 129. (1) Оперативното управление на топлоснабдителната система се извършва от оператор на топлопреносната мрежа.

(2) Оператор на топлопреносната мрежа е специализирано звено на топлопреносното предприятие.

(3) Разпорежданията на оператора са задължителни за производителите и потребителите на топлинна енергия.

Чл. 130. (1) Операторът на топлопреносната мрежа е длъжен да осигурява:

1. режима на работа на топлопреносната мрежа в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 123, ал. 3;

2. поддържане на баланса между производството и потреблението;

3. координация с оператора на електропреносната и/или електроразпределителната мрежа в съответствие със сключените договори - в случаите на комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия;

4. координация с оператора на газопреносната и/или газоразпределителната мрежа в съответствие със сключените договори - при използване на природен газ.

(2) Операторът на топлопреносната система регулира разпреде-лението на топлинния товар между централите за производство на топлинна енергия по критерии, определени с наредбата по чл. 123, ал. 3.

## Раздел V

## Присъединяване към топлопреносната мрежа

Чл. 131. (1) Топлопреносното предприятие е длъжно да присъединява към топлопреносната мрежа производители и потребители, разположени на съответната територия, определена с лицензията за пренос на топлинна енергия.

(2) Присъединяването на потребителите в сгради - етажна собственост, чрез абонатна станция или нейни самостоятелни отклонения се извършва със съгласието на всички собственици или титуляри на вещното право на ползване.

(3) Топлопреносното предприятие може да откаже присъединяване на производител към топлопреносната мрежа, когато не е изпълнил изискванията на този закон и на наредбата по чл. 123, ал. 3.

(4) Топлопреносното предприятие може да откаже присъединяване на потребители към топлопреносната мрежа:

1. когато няма изградена топлопреносна мрежа;

2. при недостиг на производствени мощности;

3. при недостатъчна пропускателност на топлопреносната мрежа;

4. когато инсталациите на потребителите в сгради - етажна собственост, не са комплектувани със средствата и уредите по чл. 138, ал. 1, 
т. 3 и 4.

(5) Топлопреносното предприятие мотивира писмено причините за отказ от присъединяване.

Чл. 132. Производителите се присъединяват към топлопреносната мрежа чрез присъединителни топлопроводи, които се изграждат от и за сметка на производителя и са негова собственост.

Чл. 133. Потребителите се присъединяват към топлопреносната мрежа чрез присъединителен топлопровод и абонатна станция.

Чл. 134. (1) При присъединяване на потребител на топлинна енергия за стопански нужди присъединителните топлопроводи и съоръженията към тях и абонатната станция се изграждат от и за сметка на потребителя и са негова собственост.

(2) Присъединяване на нов потребител на топлинна енергия за стопански нужди чрез съществуващ присъединителен топлопровод - собственост на друг потребител за стопански нужди, може да бъде извършено при техническа възможност, като топлопреносното предприятие изкупи частта за общо ползване от присъединителния топлопровод или собственикът учреди в негова полза възмездно вещно право на ползване върху тази част.

Чл. 135. (1) При присъединяване на потребители на топлинна енергия за битови нужди присъединителният топлопровод, съоръженията към него и абонатната станция се изграждат от топлопреносното предприятие и са негова собственост.

(2) В случаите, когато изграждането на съоръженията по ал. 1 е икономически нецелесъобразно за топлопреносното предприятие, изграждането им може да се извърши от потребителите след съгласуване с топлопреносното предприятие. Прехвърлянето на собствеността от потребителите върху изградените съоръжения се урежда с договора за присъединяване по чл. 136, ал. 1 при условията на разсрочено плащане за срок не повече от 8 години.

(3) Присъединяването на потребители от една или повече сгради към абонатна станция в друга сграда се допуска, когато:

1. собствениците на имотите в сградите без абонатна станция са сключили договор за ползване на помещението на съществуващата абонатна станция, и

2. са изпълнили техническите изисквания на наредбата по чл. 123, 
ал. 3.

(4) Изграждането на присъединителния топлопровод от съществуващата абонатна станция до сградата на потребителите по ал. 3 се извършва от и за сметка на присъединяващите се потребители и е тяхна собственост.

Чл. 136. (1)  Присъединяването на производителите и потребителите към топлопреносната мрежа се осъществява въз основа на писмен договор с топлопреносното предприятие при условията и по реда на наредбата по 
чл. 123, ал. 3.

(2) Производителите и потребителите по ал. 1 заплащат на топлопреносното предприятие цена за присъединяване, образувана по реда наредбата по чл. 34, ал. 3.

(3) Присъединените към топлопреносната мрежа потребители са длъжни да предоставят достъп на топлопреносното предприятие, получило лицензия, през собствените си съоръжения за целите на преноса на топлинна енергия до други потребители на територията, определена в лицензията. Цената за предоставения достъп се определя по методика, одобрена от комисията.

## Раздел VІ

## Разпределяне на топлинната енергия

Чл. 137. (1) Разпределянето на топлинната енергия в сгради - етажна собственост, се извършва по система за дялово разпределение.

(2) Топлинната енергия в сграда - етажна собственост, присъединена към една абонатна станция или към нейно самостоятелно отклонение, се  разделя на топлинна енергия за горещо водоснабдяване и топлинна енергия за отопление.

Чл. 138. (1) Дяловото разпределение на топлинната енергия между потребителите в сгради - етажна собственост, се извършва чрез:

1. средства за търговско измерване на количеството топлинна енергия в абонатната станция;

2. общ водомер пред подгревателя за битово горещо водоснабдяване;

3 средства за дялово разпределение за отопление - индивидуални разпределители, съответстващи на действащите в страна стандарти, или индивидуални топломери;

4. средства за дялово разпределение за битово горещо водоснабдяване - индивидуални водомери за топла вода на всички отклонения от сградната инсталация за горещо водоснабдяване към имотите на потребителите.

(2) Потребителите, присъединени към една абонатна станция в сграда - етажна собственост, прилагат средства за дялово разпределение за отопление от един и същ модел, доставени от един и същ търговец или одобрени за използване в сградата от него.

(3) Дяловото разпределение на топлинната енергия между потребителите в сгради - етажна собственост, се извършва от търговец или от топлопреносното предприятие.

(4) Търговецът, извършващ услугата дялово разпределение, се определя от потребителите в сградата или от асоциацията по чл. 149 и трябва да отговаря на условията на наредбата по чл. 123, ал. 3.

Чл. 139. (1) Топлинната енергия за горещо водоснабдяване на сграда - етажна собственост, се определя  чрез:

1. количеството вода, консумирано в сградата за битово горещо водоснабдяване, отчетено по общия водомер;

2. разхода на топлинна енергия за загряване на един кубичен метър вода от количеството по т. 1, определен при условията и по реда на наредбата по чл. 123, ал. 3.

(2) Топлинната енергия по ал. 1 се разпределя между потребителите при условията и по реда на наредбата по чл. 123, ал. 3.

Чл. 140. (1) Топлинната енергия за отопление на сграда – етажна собственост, e разликата между общото количество топлинна енергия по 
чл. 137, ал. 2 и количеството топлинна енергия за гореща вода, определено по чл. 139, ал. 1.

(2) Топлинната енергия за отопление на сграда – етажна собственост, се разделя на топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация, топлинна енергия за отопление на общите части и топлинна енергия за отопление на  имотите.

Чл. 141. (1) Топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация при прилагане на дялово разпределение чрез индивидуални разпределители, се определя  в процент не по-малък от 15 на сто и не по-голям от 30 на сто от топлинната енергия за отопление на сградата - етажна собственост, по предложение на търговеца по чл. 138, ал. 3 или на топлопреносното предприятие и с решение на общото събрание на етажната собственост. При липса на решение се приема минималният процент.

(2) Топлинната енергия за отопление на общите части на сградата - етажна собственост, при прилагане на дялово разпределение чрез индивидуални разпределители, в които има отоплителни тела, се определя въз основа на:

1. мощността на отоплителните тела, или

2. показанията на инсталираните върху тях индивидуални разпределители.

(3) Топлинната енергия по ал. 1 и 2 се разпределя между всички потребители пропорционално на отопляемия обем на отделните имоти по проект.

Чл. 142. (1) Топлинната енергия за отопление на имотите се разпределя между отделните имоти въз основа на дяловите единици, определени  по индивидуалните разпределители, монтирани на отоплителните тела в имот.

(2) Дяловата единица се определя от показанието на индивидуалния разпределител с отразени фактори за оценяване в съответствие със стандарта му.

(3) Топлинната енергия за една дялова единица се определя, като топлинната енергия за отопление на сградата, намалена с количеството топлинна енергия, определена по чл. 141, ал. 1 и ал. 2, т. 1, се раздели на сбора  от дяловите единици за всички отоплителни тела в сградата.

(4) Топлинната енергия, отдадена от едно отоплително тяло, е произведението от дяловите единици, определени по показанията на индивидуалния разпределител на отоплителното тяло, и топлинната енергия за една дялова единица.

Чл. 143. (1) Топлинната енергия за отопление на имотите в сграда - етажна собственост, при прилагане на дялово разпределение чрез индивидуални топломери се определя въз основа на показанията на топломерите  в отделните имоти.

(2) Топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация, и топлинната енергия за отопление на общите части при прилагане на дялово разпределение чрез индивидуални топломери се определя като разлика между топлинната енергия за отопление на сградата, определена по чл. 140, ал. 1, и топлинната енергия за отопление на имотите, определена по ал. 1.

(3) Топлинната енергия по ал. 2 се разпределя между всички потребители пропорционално на отопляемия обем на отделните имоти.

Чл. 144. (1) Търговецът по чл. 138, ал. 3, за да извършва услугата дялово разпределение, сключва договор с топлопреносното предприятие. Към договора се прилага методиката за дялово разпределение на топлинната енергия.

(2) Договорът по ал. 1 се сключва при общи условия, одобрени от комисията и предложени на търговеца по чл. 138, ал. 3 от топлопреносното предприятие, които задължително съдържат:

1. правата и задълженията на страните;

2. реда, начина, сроковете и съдържанието на необходимата информация, която страните си предоставят за извършване на дяловото разпределение;

3. отговорността при неизпълнение на договора;

4. условията за прекратяване на договора;

5. реда, начина, сроковете и условията за предоставяне на цялата информация, необходима за формиране на сметките на потребителите в сградата, от търговеца, извършващ дялово разпределение, на топлопреносното предприятие.

(3) В 30-дневен срок от одобряването на общите условия търговецът по чл. 138, ал. 3 писмено потвърждава приемането на общите условия и/или прави предложение за специални условия, които се отразяват в индивидуални споразумения.

Чл. 145. (1) Всички потребители  в сграда – етажна собственост, или асоциацията по чл. 149, ал. 1 сключват писмен договор за извършване на услугата дялово разпределение с търговец по чл. 138, ал. 3 чрез упълномощен представител.

(2) С договора по ал. 1 се уреждат:

1. правата и задълженията на страните;

2. периодичността на отчитане показанията на уредите за дялово разпределение;

3. методиката за дялово разпределение на топлинната енергия по 
чл. 144, ал. 1;

4. отговорностите на страните при неизпълнение на задълженията по договора;

5. редът за разглеждане на рекламации;

6. условията и редът за прекратяване на договора.

(3) При прекратяването на договора по ал. 1 търговецът по чл. 138,
ал. 3 е длъжен да отчете приборите за дялово разпределение и да изготви изравняване на сумите за действително консумираното количество топлинна енергия към момента на прекратяването на договора.

(4) При прекратяването на договора по ал. 1 потребителите в сградата - етажна собственост, или асоциацията по чл. 149, ал. 1 са длъжни да сключат нов договор за извършване на дяловото разпределение с друг избран от тях търговец, с който топлопреносното предприятие има сключен договор.

(5) Когато търговецът по чл. 138, ал. 3 не изпълни задължението си по ал. 3, топлопреносното предприятие изготвя изравняването на сумите за действително консумираното количество топлинна енергия към дата, уговорена между потребителите в сграда - етажна собственост, или асоциацията по чл. 149, ал. 1 и топлопреносното предприятие при финансовите условия на прекратения договор.

(6) При липса на средства за дялово разпределение за отопление в отделен имот и/или в отделно помещение топлинната енергия за отоплението им се изчислява, като инсталираната мощност на монтираните в тях отоплителни тела се умножи с максималния специфичен разход на сградата, определен по реда на наредбата по чл. 123, ал. 3.

Чл. 146. (1) Сградните инсталации за отопление и горещо водоснабдяване са обща етажна собственост.

(2) Отоплителните тела, регулиращата арматура към тях, отклоненията от сградните инсталации за отопление, отклоненията от инсталациите за горещо водоснабдяване и средствата за дяловото разпределение по чл. 138, ал. 1, т. 2 и 3 са собственост на потребителите.

## Раздел VIІ

## Търговски взаимоотношения

Чл. 147. (1) Продажбата на топлинна енергия се извършва на основата на писмени договори при общи условия, сключени между:

1. производител и топлопреносното предприятие;

2. производител и пряко присъединени потребители на топлинна енергия за стопански нужди;

3. топлопреносно предприятие и потребители на топлинна енергия за стопански нужди;

4. топлопреносно предприятие и асоциации на потребителите на топлинна енергия в сграда – етажна собственост.

(2) Общите условия на договорите по ал. 1, т. 1, 3 и 4 се предлагат от топлопреносното предприятие, а по ал. 1, т. 2 - от производителя, за одобряване от комисията.

Чл. 148. (1) Продажбата на топлинна енергия от топлопреносното предприятие на потребители на топлинна енергия за битови нужди се осъществява при публично известни общи условия, предложени от топлопреносното предприятие и одобрени от комисията, в които се определят:

1. правата и задълженията на топлопреносното предприятие и на потребителите;

2. редът за измерване, отчитане, разпределяне и заплащане на количеството топлинна енергия;

3. отговорността при неизпълнение на задълженията;

4. условията и редът за включване, прекъсване и прекратяване на топлоснабдяването;

5. редът за осигуряване на достъп до отоплителните тела, средствата за търговско измерване или други контролни приспособления.

(2) Топлопреносните предприятия задължително публикуват одобрените от комисията общи условия най-малко в един централен или в един местен всекидневник.  Общите условия влизат в сила 30 дни след първото им публикуване, без да е необходимо изрично писмено приемане от потребителите.

(3) В срок до 30 дни след влизането в сила на общите условия потребителите, които не са съгласни с тях, имат право да внесат в съответното топлопреносно предприятие заявление, в което да предложат  специални условия. Предложените от потребителите и приети от топлопреносните предприятия  специални условия се отразяват в писмени допълнителни споразумения.

Чл. 149. (1) Потребители на топлинна енергия в сгради – етажна собственост, могат да учредят асоциация, с която топлопреносното предприятие да сключи договор за продажба на топлинна енергия, използвана от потребителите в сградата.

(2) В договора по ал. 1 се определят:

1. правата и задълженията на страните по договора;

2. редът за измерване, отчитане и заплащане на количеството топлинна енергия по показания на топломера в абонатната станция;

3. гаранции, обезпечаващи изпълнението на задълженията на страните по договора;

4. отговорността при неизпълнение на задълженията;

5. редът за разглеждане  на рекламации;

6. условията и редът  за прекратяване на договора.

(3) Договорът по ал. 1 се сключва по преференциална цена на топлинната енергия за асоциацията, определена от комисията по предложение на топлопреносните предприятия.

(4) Договорът за продажба на топлинна енергия по преференциална цена се прекратява при прекратяването на асоциацията по ал. 1 или при прекратяване на членство на потребител в асоциацията. От момента на прекратяването на договора потребители на топлинна енергия са собствениците или ползвателите на имотите в сграда – етажна собственост.

Чл. 150. (1) Асоциацията по чл. 149, ал. 1 е доброволно обединение  на всички потребители на топлинна енергия в сграда – етажна собственост. Регистрацията на асоциацията се извършва по реда на глава първа от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.  Съдът вписва в регистъра данните по чл. 18, ал. 1, т. 1-3, 5, 6,  8 и 9 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(2) Асоциацията по чл. 149, ал. 1 се учредява за повишаване и подобряване на условията и средата за живеене в сгради – етажна собственост, и може:

1. да извършва покупка на топлинна енергия от топлопреносното предприятие, която ще се използва в сградата – етажна собственост;

2. да отчита показанията на средствата за измерване и разпределение на количеството топлинна енергия;

3. да създава нова или да актуализира съществуващата документация с данни за отопляемите обекти  и за консумацията на топла вода;

4. да осъществява контрол върху отоплителните тела и водомерите, включително върху тези, към които е прекратено топлоподаването и водоподаването;

5. да извършва ремонт и настройка на сградните инсталации самостоятелно или чрез други лица, включително саниране на сградата - етажна собственост;

6. да полага грижи за сградните инсталации и сградата - етажна собственост;

7. да извършва други дейности, свързани с обслужването на имотите в сградата - етажна собственост;

8. да извършва стопанска дейност.

(3) Асоциацията по чл. 149, ал. 1 е юридическо лице и не разпределя печалба.

(4) Асоциацията се прекратява  на основанията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(5) При прекратяване на асоциацията се извършва ликвидация. Ликвидацията се извършва от управителя или от определено от общото събрание лице. Относно неплатежоспособността, съответно несъстоя-телността, реда за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

(6) Учредителите на асоциацията приемат устав, който трябва да съдържа:

      - наименованието на асоциацията;

      - целите и средствата за тяхното постигане;

      - седалището;

      - размера на първоначалните имуществени вноски;

      - предмета на стопанска дейност;

      - органите на управление;

      - правомощията на органите на асоциацията;

      - правилата относно възникването и прекратяването на членството, както и реда за уреждане на имуществените отношения при прекратяване на членството;

      - срока, за който е учредена асоциацията, ако има такъв;

      - реда за определяне на размера и начина на внасяне на имуществените вноски.

(7) Всеки член има право да участва в управлението на асоциацията, да бъде информиран за нейната дейност, да се ползва от имуществото и от резултатите от дейността по реда, предвиден в устава. Всеки член е длъжен да прави имуществени вноски в размер, предвиден в устава. Членството се прекратява по реда и начина, определени в устава.

(8) Имуществените вноски на членовете на асоциацията до размера на задължението на асоциацията по договора за продажба на топлинна енергия по чл. 149 не са част от стопанската дейност на асоциацията.

(9) Органи на асоциацията са общото събрание и управителят.

(10) Общото събрание се състои от всички членове на асоциацията - потребители на топлинна енергия.

(11) Общото събрание:

1. изменя и допълва устава;

2. приема други вътрешни актове;

3. избира и освобождава управител и ликвидатор;

4. приема, освобождава и изключва членове;

5. взема решение за прекратяване на асоциацията;

6. приема основните насоки и програма за дейността на асоциацията;

7. приема бюджета на асоциацията;

8. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос и/или на имуществените вноски;

9. приема отчета за дейността на асоциацията;

10. взема и други решения, предвидени в устава.

(12) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава пред окръжния съд по седалището на асоциацията.

(13) Общото събрание се свиква от управителя по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на асоциацията.  Ако управителят в едноседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от заинтересуваните членове или от упълномощено от тях лице.

(14) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(15) Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на асоциацията, най-малко една седмица преди насрочения ден.

(16) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове, освен ако уставът разпорежда друго. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят, освен ако уставът  разпорежда друго.

(17) Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до него, неговия съпруг (съпруга) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително.

(18) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно, освен ако друга норма на представителство или събрание на пълномощниците са предвидени в устава. Преупълномощаване не се допуска.

(19) Всеки член на общото събрание има право на един глас. Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.

(20) Управителят на асоциацията е физическо лице - член на асоциацията, което:

1. представлява асоциацията;

2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;

3. се разпорежда с имуществото на асоциацията при спазване изискванията на устава;

4. подготвя и внася в общото събрание проект на бюджет;

5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на асоциацията;

6. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не са от компетентността на общото събрание;

7. изпълнява и други задължения, предвидени в устава.

Чл. 151. (1) Всички собственици и титуляри на вещно право на ползване в сграда - етажна собственост, присъединени към абонатна станция или към нейно самостоятелно отклонение, са потребители на топлинна енергия и са длъжни да монтират средства за дялово разпределение по 
чл. 138, ал. 1, т. 3 на отоплителните тела в имотите си и да заплащат цена за топлинна енергия при условията и по реда, определени в наредбата по чл. 34, ал. 3.

(2) Когато всички собственици и титуляри на вещно право на ползване в сграда – етажна собственост, присъединени към абонатна станция или към нейно самостоятелно отклонение, не желаят да бъдат потребители на топлинна енергия за отопление и/или за горещо водоснабдяване, те са длъжни да декларират писмено това пред топлопреносното предприятие и да поискат прекратяване на топлоснабдяването за отопление и/или горещо водоснабдяване за всички имоти, присъединени към тази абонатна станция или към нейното самостоятелно отклонение.

(3) Лицата по ал. 2 се считат за потребители на топлинна енергия до датата на прекратяване на топлоснабдяването.

(4) Топлопреносното предприятие е длъжно да извърши исканото прекратяване по ал. 2 в срок до 15 дни след постъпване на заявлението.

(5) При въведена система за дялово разпределение на топлинна енергия потребителите в сграда - етажна собственост, нямат право да прекратяват подаването на топлинна енергия към отоплителните тела в имотите си чрез физическото им отделяне  от сградната инсталация.

(6) Потребителите в сграда - етажна собственост, които прекратят топлоподаването към отоплителните тела в имотите си чрез монтираната на тях регулираща арматура, остават потребители на топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация и от отоплителните тела в общите части на сградата.

Чл. 152. (1) Задълженията на потребителите - неизправни длъжници, и на асоциацията по 149, ал. 1 към топлопреносното предприятие могат да се събират по реда на чл. 237, буква "и" от Гражданския процесуален кодекс въз основа на извлечението от сметките на топлопреносното предприятие.

(2) Топлопреносното предприятие има право след предварително уведомяване да прекъсва снабдяването с топлинна енергия при забавяне плащането на дължимите суми с повече от два месеца след определения срок за плащане чрез изолиране с технически средства на отоплителните тела или на линията за горещо водоснабдяване от общите сградни инсталации по реда на наредбата по чл. 123, ал. 3.

Чл. 153. (1) Потребителите на топлинна енергия в сгради - етажна собственост, заплащат консумираната топлинната енергия:

1. на 11 равни месечни вноски и една дванадесета изравнителна  вноска;

2. на месечни вноски, определени по прогнозна консумация за сградата, и една изравнителна вноска;

3. по реална месечна консумация.

(2) Правилата за определяне на прогнозната консумация и изравняването на сумите за действително консумираното количество топлинна енергия за всеки отделен потребител се определят с наредбата по чл. 123, ал. 3.

Чл. 154. (1) Топлинната енергия се измерва със средства за търговско измерване - собственост на топлопреносното предприятие, монтирани на границата на собственост на съоръженията.

(2) Границата на собственост на съоръженията:

1. между производителя и топлопреносното предприятие е последната спирателна арматура на производителя;

2. между топлопреносното предприятие или производителя и стопанските потребители е последната спирателна арматура преди присъединителните тръбопроводи на потребителите;

3. между топлопреносното предприятие и потребителите на топлинна енергия в самостоятелни сгради или в сгради - етажна собственост, е последната спирателна арматура преди разпределителната мрежа на сградните инсталации.

(3) Когато топлинната енергия се измерва със средства за търговско измерване, монтирани на място, различно от границата на собственост по 
ал. 2, начинът за отчитане на топлинната енергия се урежда съгласно наредбата по чл. 123, ал. 3.

# Глава единадесета

# НАСЪРЧВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И ПО КОМБИНИРАН НАЧИН

## Раздел І

## Производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници

Чл. 155. Националните индикативни цели за потребление на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници, се определят като процент от годишното брутно потребление на електрическа енергия за следващите 10 години в страната от Министерския съвет по предложение на министъра на енергетиката и енергийните ресурси.

Чл. 156. За постигане на националните индикативни цели производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници се насърчава при:

1. отчитане принципите на пазара на електрическа енергия;

2. отчитане характеристиките на различните възобновяеми енергийни източници и технологии за производство на електрическа енергия;

3. осигуряване на производителите на електрическа енергия най-малко еквивалентен ефект на преференциално третиране по отношение на приходите им от единица произведена електрическа енергия при промяна на механизмите за насърчаване.

Чл. 157. (1) Общественият доставчик и/или обществените снабдители, които имат лицензия за снабдяване с електрическа енергия, са длъжни да изкупят цялото количество електрическа енергия, произведена от централа, използваща възобновяеми енергийни източници, с изключение на количествата, за които производителят има сключени договори по реда на глава  девета, раздел VІІ или с които участва на балансиращия пазар.

(2) Общественият доставчик и/или обществените снабдители са длъжни да изкупуват електрическата енергия, произведена от централа с обща инсталирана мощност до 10 МW, използваща възобновяеми енергийни източници, по преференциални цени съгласно наредбата по чл. 34, ал. 3.

Чл. 158. (1) Преносното предприятие и разпределителните предприятия са длъжни приоритетно да присъединяват централа, произвеждаща енергия от възобновяеми енергийни източници с обща инсталирана мощност до 10 МW, към преносната, съответно към разпределителната, мрежа.

(2) Разходите, необходими за присъединяване на централата към съответната мрежа до границата на собственост на електрическите съоръжения, се поемат от производителя.

(3) Разширението и реконструкцията на преносната и/или разпределителната мрежа, свързани с присъединяването на централата по ал. 1, са задължение на преносното, съответно на разпределителното, предприятие.

(4) За осъществяване на разширението и реконструкцията на мрежите по ал. 3 преносното и/или съответното разпределително предприятие имат право да кандидатстват за финансиране от фонд “Енергийна ефективност”.

Чл. 159. (1) Задължителното изкупуване по чл. 157 на електроенергията се прилага до създаване на система за издаване и търговия със зелени сертификати.

(2) Министърът на енергетиката и енергийните ресурси определя минимални задължителни квоти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници като процент от общото годишно производство на електрическа енергия на всеки производител по години за срок 10 години, считано от датата на въвеждане на системата за издаване и търговия със зелени сертификати.

(3) Задължението на всеки производител по ал. 2 се счита за изпълнено при представяне от производителя на министъра на енергетиката и енергийните ресурси на зелен(и) сертификат(и) за количеството електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, съставляващо неговото задължение, които са:

1. издаден(и) на производителя, и/или

2. купен(и) от друг производител на електрическа енергия, като сделката за покупко-продажба се счита за действителна, при условие че е вписана в регистъра по чл. 23, ал. 1, т. 4.

(4) Условията и редът за издаване на сертификатите за произход и за издаване и търговия със зелени сертификати се уреждат с наредба на министъра на енергетиката и енергийните ресурси.

## Раздел ІІ

## Производство на електрическа енергия от топлоелектрически централи с комбиниран начин на производство

Чл. 160. (1) Общественият доставчик и/или обществените снабдители са длъжни да изкупят цялото количество електрическа енергия със сертификат за произход от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, с изключение на количествата, които производителят ползва за собствени нужди или има сключени договори по реда на глава  девета, раздел VІІ, или с които участва на балансиращия пазар.

(2) Електрическата енергия по ал. 1 се изкупува, както следва:

1. по преференциални цени - съгласно наредбата по чл. 34, ал. 3 за количествата произведени от всяка мощност на производителя до 50 MWh  за един час;

2. по цени на договаряне и/или по цени на балансиращия пазар - за количествата, произведени от всяка мощност на производителя над 50 MWh за един час.

(3) Начинът за определяне на количеството електрическа енергия, произведена от комбинирано производство в зависимост от вида на технологичния цикъл, и изискванията към техническите средства за измерване и регистриране на електрическата енергия от високоефективно комбинирано производство се определят с наредба на министъра на енергетиката и енергийните ресурси.

Чл. 161. (1) Задължителното изкупуване по чл. 160, ал. 1 на електроенергията по преференциални цени се прилага до създаване на система за издаване и търговия със зелени сертификати.

(2) Министърът на енергетиката и енергийните ресурси определя минимални количества за производство на електрическа енергия по комбиниран начин за всеки производител като процент от общото годишно производство на електрическа енергия на всеки производител по години за срок 10 години, считано от датата на въвеждане на системата за издаване и търговия със зелени сертификати.

(3) Задължението на всеки производител по ал. 2 се счита за изпълнено при представяне от производителя на министъра на енергетиката и енергийните ресурси на зелен(и) сертификат(и) за количеството електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, съставляващо неговото задължение, които са:

1. издаден(и) на производителя, и/или

2. купен(и) от друг производител на електрическа енергия, като сделката за покупко-продажба се счита за действителна, при условие че е вписана в регистъра по чл. 23, ал. 1, т. 4.

(4) Условията и редът за издаване и търговия със зелени сертификати се уреждат с наредбата по чл. 159, ал. 4.

# Глава дванадесета

# ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

## Раздел I

## Общи положения

Чл. 162. Газоснабдяването е съвкупност от дейностите по пренос, транзитен пренос, съхраняване, разпределяне и доставка на природен газ за осигуряване на нуждите на потребителите.

Чл. 163. Обектите и съоръженията за извършване на дейностите по пренос, съхраняване и разпределяне на природен газ на територията на  страната, които са свързани помежду си, функционират в единна газотранспортна система с общ режим на работа.

## Раздел II

## Пренос, транзитен пренос, съхраняване и разпределяне на

## природен газ

Чл. 164. Преносът на природен газ и експлоатацията на газопреносна мрежа се извършват от преносното предприятие, получило лицензия по 
чл. 37, ал. 1, т. 2.

Чл. 165. (1) Транзитен пренос на природен газ през територията на страната за други страни се извършва от преносното предприятие.

(2) Транзитен пренос може да се извършва и от лице, което е получило лицензия по чл. 37, ал. 1, т. 9.

Чл. 166. Съхраняването на природен газ и експлоатацията на съоръженията за съхраняване се осъществяват от лице, получило лицензия по чл. 37, ал. 1, т. 4.

Чл. 167. Разпределянето на природен газ и експлоатацията на разпределителните мрежи се осъществяват от разпределителни предприятия, получили лицензия по чл. 37, ал. 1, т. 3.

Чл. 168. Преносното предприятие осигурява:

1. единното управление и надеждното функциониране на газопреносната мрежа;

2. преноса на природен газ по газопреносната мрежа и отчитането му;

3. поддържането на обектите и съоръженията на газопреносната мрежа в съответствие с техническите изисквания и с изискванията за безопасност при работа;

4. развитие на газопреносната мрежа в съответствие с дългосрочните прогнози и планове за развитие на газоснабдяването и извън тях, когато е икономически обосновано;

5. поддържането и развитието на спомагателните мрежи.

Чл. 169. Разпределителното предприятие осигурява:

1. управлението и надеждното функциониране на разпределителната мрежа;

2. разпределянето на природен газ по разпределителната мрежа и отчитането му;

3. поддържането на обектите и съоръженията от разпределителната мрежа в съответствие с техническите изисквания;

4. развитието на разпределителната мрежа в съответствие с прогнозите за потребление на природен газ, приети от комисията, и извън тях, когато е икономически обосновано;

5. поддържането и развитието на спомагателните съоръжения и мрежи за разпределяне на природен газ.

Чл. 170. (1) Преносното и разпределителните предприятия са длъжни да предоставят достъп при условията на равнопоставеност до преносната си и/или разпределителните си мрежи на лицата, отговарящи на условията, определени в наредба на министъра на енергетиката и енергийните ресурси по предложение на комисията.

(2) Преносното, съответно разпределителните предприятия могат да откажат достъп поради липса на капацитет или в случай че предоставянето на достъп би довело до нарушаване на техническите условия и сигурност на мрежите или би попречило на предприятията да изпълнят задълженията си за обществени услуги, или ако предоставянето на достъп би причинило сериозни икономически и финансови трудности на преносното предприятие, съответно на разпределителното предприятие вследствие сключени договори за доставка с клауза “вземай или плащай”.

## Раздел ІІІ

## Сделки с природен газ

Чл. 171. (1) Сделките с природен газ се извършват въз основа на писмени договори при спазване разпоредбите на този закон и на правилата за търговия с природен газ, определени с наредба на министъра на енергетиката и енергийните ресурси по предложение на комисията.

(2) С наредбата по ал. 1 се определя начинът на администриране на сделките с природен газ.

Чл. 172. Сделките с природен газ са доставка, пренос по преносна и разпределителни мрежи и съхраняване на природен газ.

Чл. 173. Страни по сделките с природен газ са:

1. обществен доставчик на природен газ;

2. обществени снабдители на природен газ;

3. добивни предприятия;

4. оператори на газохранилища;

5. преносно предприятие;

6. разпределително предприятие;

7. търговци на природен газ;

8. привилегировани потребители;

9. потребители, които не са привилегировани  потребители.

Чл. 174. (1) Добивните предприятия могат да сключват сделки за доставка на природен газ с обществения доставчик на природен газ, с обществения снабдител на природен газ, с оператори на газохранилища, с търговци на природен газ и с привилегировани потребители.

(2) Добивните предприятия могат да сключват сделки за пренос на природен газ с преносното и разпределителното предприятие.

(3) Добивните предприятия могат да сключват сделки за съхраняване на природен газ с операторите на газохранилища.

(4) Добивни предприятия и потребители по чл. 173, т. 8 и 9 на природен газ във и извън страната могат да изграждат помежду си преки газопроводи и да сключват договори за доставка на природен газ през тези газопроводи.

Чл. 175. (1) Общественият доставчик на природен газ е юридическо лице, регистрирано по Търговския закон, което може да сключва сделки за доставка на природен газ с добивни предприятия, с търговци на природен газ, с обществени снабдители на природен газ, с привилегировани потребители и с потребители, пряко присъединени към преносната мрежа.

(2) Общественият доставчик на природен газ може да сключва сделки за пренос на природен газ с преносните и разпределителните предприятия.

(3) Общественият доставчик на природен газ може да сключва сделки за съхраняване на природен газ с операторите на газохранилища.

(4) Доставката на природен газ по ал. 1 е всеобщо предлагана услуга по смисъла на този закон.

Чл. 176. (1) Обществените снабдители на природен газ са юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които сключват сделки за доставка на природен газ с крайни потребители, присъединени към газоразпределителната мрежа, за територията, за която са лицензирани.

(2) Доставката на природен газ по ал. 1 е всеобщо предлагана услуга по смисъла на този закон.

Чл. 177. (1) Търговец на природен газ може да бъде всяко българско и чуждестранно юридическо лице, което е регистрирано като търговец по Търговския закон или по националното си законодателство.

(2) Търговците на природен газ сключват сделки с природен газ с добивни предприятия във или извън страната, с привилегировани потребители, с други търговци на природен газ, с обществения доставчик на природен газ и с оператори на газохранилища.

Чл. 178. (1) Привилегированите потребители са потребители на природен газ, отговарящи на определени условия, предвидени в наредбата по чл. 171, ал. 1 и имащи право да избират лицата, от които да закупуват природен газ във и/или извън страната.

(2) Привилегированите потребители са задължени да уведомяват предварително преносното предприятие и/или разпределителното предприятие за сключените от тях договори за  природен газ по ред и във форма, предвидени в наредбата по чл. 171, ал. 1.

(3) Преносното и/или разпределителното предприятие отчита консумирания природен газ по ред и начин, определен в наредбата по чл. 171, ал. 1.

Чл. 179. Договорите за природен газ се сключват:

1. при регулирани от комисията цени за всеобщо предлагани услуги по преноса, разпределянето и доставката на природен газ;

2. при свободно договаряни между страните цени на организиран пазар, администриран и управляван от оператора на преносната система, при условията на наредбата по чл. 171, ал. 1.

Чл. 180. (1) Добивните предприятия, търговците на природен газ и привилегированите потребители сключват сделки с природен газ помежду си при свободно договорени цени.

(2) Страните по ал. 1 и преносното предприятие сключват и сделки с природен газ за балансиране на пазара при условия, по ред и правила за ценообразуване на природния газ, предназначен за балансиране, предвидени в наредбата по чл. 171, ал. 1.

Чл. 181. (1) Обществените снабдители на природен газ продават природен газ на потребители за битови нужди при публично известни общи условия, а за стопански нужди – въз основа на писмени договори.

(2) Общите условия по ал. 1 се изготвят от обществени снабдители на природен газ и се одобряват от комисията.

(3) Общите условия съдържат задължително:

1. качеството на снабдяване;

2. информация, която се предоставя от дружествата;

3. срок на договора;

4. условията за прекратяване или прекъсване на снабдяването;

5. отговорността на енергийното предприятие при нерегламентирано прекъсване и некачествено снабдяване.

(4) Обществените снабдители на природен газ публикуват одобрените общи условия най-малко в един централен и един местен всекидневник. Общите условия влизат в сила 30 дни след първото им публикуване, без да е необходимо изрично писмено приемане на потребителите.

(5) В срок до 30 дни след влизането в сила на общите условия потребителите, които не са съгласни с тях, имат право да внесат при съответния обществен снабдител на природен газ заявление, в което да предложат различни условия. Приетите от обществения снабдител на природен газ условия, различни от публикуваните, се отразяват в допълнителни писмени споразумения.

(6) Процедурата по ал. 2 - 4 се прилага и при внасяне на промени в общите условия.

Чл. 182. Общественият доставчик и обществените снабдители на природен газ могат да събират вземанията си за природен газ от неизправни длъжници по реда на чл. 237, буква ”и” от Гражданския процесуален кодекс въз основа на извлечения от сметките.

## Раздел ІV

## Оперативно управление

Чл. 183. (1) Централизираното оперативно управление, координиране и контрол на режима на работа на газопреносната мрежа се осъществяват от оператора на преносната мрежа.

(2) Оперативното управление на всяка разпределителна мрежа се осъществява от оператор на разпределителната мрежа.

(3) Разпорежданията на оператора на газопреносната мрежа са задължителни за операторите на газоразпределителните мрежи, потребителите, добивните предприятия и операторите на газохранилища, присъединени към преносната мрежа.

(4) Операторът на газопреносната мрежа е специализирано звено в структурата  на преносното предприятие.

(5) Операторите на разпределителните мрежи са специализирани звена в структурата на разпределителните предприятия.

Чл. 184. (1) Операторът на преносната мрежа осигурява:

1. надеждно, безопасно и ефективно функциониране на газопреносната мрежа;

2. поддържане на баланса между вноса, добива и потреблението на природен газ;

3. пренос на природен газ по газопреносната мрежа при спазване на изискванията за качество;

4. равнопоставеност на потребителите при преноса на природен газ;

5. сигурно и ефективно функциониране на спомагателните мрежи;

6. оперативно ръководство на режимите на работа на хранилищата при нагнетяване и добив на природен газ;

7. оптимален режим на работа на преносната мрежа при извършване на дейността по транзитен пренос на природен газ.

(2) Операторът на транзитната мрежа осигурява:

1. надеждно, безопасно и ефективно функциониране на транзитната мрежа;

2. транзит на природен газ по транзитната мрежа;

3. сигурно и ефективно функциониране на спомагателните мрежи и съоръжения;

4. оперативно ръководство на режимите на работа на хранилищата при нагнетяване и добив на природен газ.

Чл. 185. (1) За целите на измерването на природния газ операторът на преносната мрежа осигурява:

1. техническо и метрологично осигуряване, развитие и модернизация на средствата за търговско измерване на количеството природен газ, постъпващ и напускащ преносната система;

2. поддържане на база данни с регистрацията от средствата за търговско измерване на количеството природен газ по т. 1 и по сделките с нерегулирани цени и на балансиращия пазар.

(2) Собствениците на средства за търговско измерване на количеството природен газ предоставят на оператора на преносната мрежа данните от измерванията на тези средства, отнасящи се до сделките с нерегулирани цени и с балансиращия природен газ.

(3) Страните по сделките с природен газ имат право да получават информация от базата данни относно количествата природен газ, търгувани от тях по сделките.

(4) Условията и редът за обслужване на средствата за търговско измерване, поддържане на базата данни и достъпът до тях  се уреждат с наредбата по чл. 171, ал. 1.

Чл. 186. Операторът на газопреносната мрежа администрира сделките на нерегулирани цени с природен газ и организира балансирането на пазара на природен газ в съответствие с наредбата по чл. 171, ал. 1, като:

- поддържа регистри за лицата, сключващи сделки при нерегулирани цени и за балансиране на пазара на природен газ;

- поддържа регистри за сключените между лицата по т. 1 договори;

- приема, подрежда в приоритетни списъци по цена и технологични критерии и диспечерира предложения и заявки за покупка/продажба за балансиране на пазара на природен газ;

- прилага методика за изчисляване и определя цени на балансиращия природен газ за всеки период на сетълмент;

- изготвя предварителни и окончателни уведомления за дължимите суми по сделки за балансиране на пазара на природен газ от участниците за всеки период на сетълмент;

- контролира финансовата обезпеченост на сделките за балансиране на пазара на природен газ и дава задължителни указания във връзка с това на участниците на пазара;

- при възникване на обстоятелства, застрашаващи сигурността на работата на газотранспортната система или на части от нея, има право временно да спира изпълнението на сделки или да променя договорените количества природен газ по тях при условия и по начин, описани в наредбата по чл. 171, ал. 1;

- предоставя информация за прогнозно потребление на природен газ, ограничения в газопреносната система, справки за цени на природния газ при балансиране на пазара за минали периоди и друга информация, необходима на участниците.

Чл. 187. (1) Преносното предприятие е страна по всички сделки за балансиране на пазара на природен газ.

(2) Преносното предприятие не формира печалба от сделките по ал. 1.

(3) Разходите за изпълнение на функциите по чл. 186 се признават за икономически обосновани разходи по чл. 29, ал. 1, т. 2.

Чл. 188. Операторите на разпределителните мрежи осигуряват:

1. надеждно, безопасно и ефективно функциониране на разпределителната мрежа;

2. разпределяне на природен газ до потребителите при спазване на изискванията за сигурност и качество;

3. сигурно и ефективно функциониране на спомагателните мрежи;

4. равнопоставеност на потребителите при разпределянето на природен газ.

Чл. 189. Операторите на преносната и разпределителните мрежи са длъжни да пазят поверителността на търговската информация, получена при и по повод изпълнението на техните задължения.

Чл. 190. Условията и редът, при които се осъществява дейността на операторите на преносната и разпределителните мрежи, се определят с наредба на министъра на енергетиката и енергийните ресурси.

## Раздел V

## Измерване на природния газ

Чл. 191. Преносът на природен газ се извършва по газопреносна мрежа по газопроводи с високо налягане до изходите на  газоизмервателни или до изходите на газорегулиращи станции.

Чл. 192. Разпределяне на природен газ се извършва по газоразпределителната мрежа от изходи на газоизмервателни станции или от изходи на газорегулиращи станции на преносната мрежа до газоизмервателния уред при потребителя.

Чл. 193. (1) Измерването на количеството природен газ за потребителите, присъединени към преносната мрежа, се извършва със средства за търговско измерване - собственост на преносното предприятие.

(2) Измерването на количеството природен газ за потребителите, присъединени към разпределителните мрежи, се извършва със средства за търговско измерване - собственост на разпределителните предприятия.

(3) Измерването на количеството природен газ за съхраняване се извършва със средства за търговско измерване - собственост на предприятието, получило лицензия за съхраняване на природен газ.

(4) Потребителите на природен газ или собствениците, в чиито имоти са монтирани уредите за търговско измерване, са длъжни да осигуряват достъп на упълномощени представители на обществения снабдител до тях за монтиране и контрол, отчитане и обслужване на измервателните уреди при условия, определени в общите условия по чл. 181.

(5) Операторите на преносната мрежа, на разпределителните мрежи и/или хранилища вземат решение за местоположението и вида на инсталираните средства за търговско измерване.

## Раздел VІ

## Присъединяване към газопроводната мрежа

Чл. 194. (1) Присъединяването към преносната и разпреде-лителните мрежи се извършва при условия и по ред, определени в наредба за присъединяване, издадена от министъра на енергетиката и енергийните ресурси.

(2) Присъединяването към газопреносната и/или газоразпределителните мрежи на добивни предприятия, предприятия за съхраняване на природен газ, разпределителни предприятия и крайни потребители се извършва по цени, определени по реда на наредбата по 
чл. 34, ал. 3 и на основата на писмен договор, сключен между преносното, съответно разпределителните предприятия и присъединяваните лица.

Чл. 195. (1) Преносното предприятие е длъжно да присъедини към своята мрежа в определена от него точка разпределителните предприятия, добивните предприятия и предприятията за съхраняване на природен газ.

(2) Към преносната мрежа могат да се присъединяват и привилегировани потребители на природен газ чрез преки присъединителни газопроводи.

(3) Преносното предприятие може да откаже присъединяването към преносната мрежа, когато:

1. липсва капацитет на мрежата, или

2. липсва връзка с мрежата, и

3. извършването на подобрения на мрежата е икономически необосновано.

(4) В случай на отказ по ал. 3 добивните предприятия, предприятията за съхраняване на природен газ и привилегированите потребители на природен газ могат да изградят за своя сметка съответната връзка с преносната мрежа.

(5) Собственикът на присъединителния газопровод е длъжен да осигури неговото обслужване, поддръжка и ремонт.

(6) Преносното предприятие може по искане на собственика срещу заплащане да обслужва, поддържа и ремонтира присъединителните газопроводи.

(7) Пряко присъединените към газопреносната мрежа потребители са длъжни да предоставят достъп на съответното газоразпределително предприятие, получило лицензия, през собствените си съоръжения за целите на преноса на природен газ до други потребители на територията, определена в лицензията. Цената за предоставения достъп се определя по методика, одобрена от комисията.

Чл. 196. Разпределителните предприятия са длъжни да изградят за своя сметка разпределителната си мрежа до определената от преносното предприятие точка на присъединяване.

Чл. 197. (1) Разпределителното предприятие е длъжно да присъединява и осигурява снабдяването на потребителите с природен газ при условията на равнопоставеност и при спазване на техническите изисквания за надеждност и безопасност.

(2) С разрешение на комисията разпределителното предприятие може да присъединява потребител на природен газ, който се намира на територията на друго разпределително предприятие, когато това е технически и икономически целесъобразно и е в интерес на потребителите.

(3) Отклоненията и съоръженията за присъединяване на потребителите към съответната разпределителна мрежа се изграждат от разпределителното предприятие.

Чл. 198. (1) Устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ се регламентират с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на енергетиката и енергийните ресурси и председателя на Държавната агенция за метрология и технически надзор.

(2) Техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхраняване, разпределяне и доставка на природен газ се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на енергетиката и енергийните ресурси.

# Глава тринадесета

# ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ

Чл. 199. (1) Комисията или министърът на енергетиката и енергийните ресурси прилагат мерките по ал. 2, когато установят, че контролираните по този закон лица, техните служители, лица, които по договор изпълняват ръководни функции в тях или сключват сделки за тяхна сметка, са извършили или извършват действия, с които:

1. нарушават разпоредби на този закон, на подзаконовите актове по прилагането му, на актове на комисията и на министъра на енергетиката и енергийните ресурси;

2. застрашават сигурността на енергийната система, интересите на обществото или на потребителите на електрическа и топлинна енергия и природен газ или на други енергийни предприятия;

3. нарушават условията за извършване на лицензионната дейност;

4. възпрепятстват упражняването на контролна дейност от комисията или от министъра на енергетиката и енергийните ресурси.

(2) В случаите по ал. 1 с цел предотвратяване или преустановяване на нарушенията, както и за отстраняване на вредните последици от тях комисията или министърът на енергетиката и енергийните ресурси, или упълномощените от тях лица съобразно компетентността им налагат следните принудителни административни мерки:

1. дават задължителни писмени указания за:

а) преустановяване извършването на определени действия или за задължително предприемане на такива действия в определен срок;

б) извършване на експертизи, проверки, изпитвания на инсталации и съоръжения, техни части, системи или компоненти;

в) изменение на условията на експлоатация на енергийни обекти, техни части, системи или компоненти;

г) изменение на проекти и конструкции, които имат значение за безопасността на хора и мрежи;

д) провеждане на атестация на персонала, включително проверка на знанията и уменията, провеждане на учебни и квалификационни курсове;

2. задължават лицензианта да свика общо събрание и/или да насрочи заседание на управителните или контролните органи при определен дневен ред за вземане на решения за мерките, които трябва да бъдат предприети;

3. разпореждат писмено временно спиране или ограничаване на лицензионната дейност;

4. назначават особен управител  в случаите, предвидени в този закон.

(3) С акта, с който се налага принудителна административна мярка, се определя подходящ срок за изпълнението й. Принудителните административни мерки се прилагат до отстраняване на причините, довели  до налагането им.

Чл. 200. (1) Производството по налагане на принудителните административни мерки започва по инициатива на комисията или на министъра на енергетиката и енергийните ресурси въз основа на констативен протокол на лицата, имащи право да упражняват контрол по този закон.

(2) За започване на производството по налагане на принудителните административни мерки се уведомяват засегнатите лица.

(3) Уведомленията и съобщаванията в производството по ал. 1 могат да се извършват и с препоръчано писмо с обратна разписка, с телеграма, с телекс или с факс. Уведомленията и съобщаванията с препоръчано писмо с обратна разписка или с телеграма се удостоверяват с известие за доставянето им, по телефона - писмено от длъжностното лице, което ги е извършило, а по телекса или факса - с писмено потвърждение за изпратено съобщение.

(4) Когато уведомяванията и съобщаванията в производството по налагане на принудителните административни мерки не бъдат приети на посочените от лицата адрес, телефон, телекс или факс, уведомяванията и съобщаванията се считат за извършени с поставянето им на специално определено за целта място в сградата на комисията или на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси. Последното обстоятелство се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на комисията или на министъра на енергетиката и енергийните ресурси.

(5) Принудителните административни мерки се налагат с писмено мотивирано решение или заповед, което се съобщава на заинтересуваното лице в 7-дневен срок от постановяването му.

Чл. 201. (1) Решението по чл. 200, ал. 5 може да се обжалва чрез комисията или чрез министъра на енергетиката и енергийните ресурси пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

(2) Решението или заповедта за налагане на принудителна административна мярка  подлежи на незабавно изпълнение.

(3) Обжалването на решението за прилагане на принудителна административна мярка не спира неговото изпълнение.

Чл. 202. Доколкото в тази глава не са предвидени особени правила, прилагат се съответните разпоредби на Закона за административното производство.

# Глава четиринадесета

# АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 203. (1) Който извършва или допусне извършване на дейности по този закон без лицензия в случаите, когато такива се изискват, се наказва с глоба от 50 000 до 100 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

(2) Когато нарушенията по ал. 1 са извършени от юридическо лице или от едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 100 000 до 
150 000 лв.

(3) При повторно извършено нарушение глобата, съответно имуществената санкция, е в трикратен размер, определен по максималния размер на глобата, съответно на имуществената санкция, по ал. 1 и 2.

Чл. 204. (1) На енергийно предприятие, което наруши условията на издадената му лицензия, се налага имуществена санкция от 3000 до 20 000 лв.

(2) При повторно извършено нарушение по ал. 1 имуществената санкция е в трикратен размер, определен по максималния размер на санкцията по ал. 1.

Чл. 205. (1) На енергийно предприятие, което откаже незаконосъобразно:

1. присъединяване към съответните енергийни мрежи;

2. сключване на договор за продажба на електрическа енергия, топлинна енергия или природен газ;

3. достъп до мрежите за пренос или разпределение на електрическа енергия и природен газ,

се налага имуществена санкция от 1000 до 20 000 лв.

(2) При повторно извършено нарушение имуществената санкция e в трикратен размер,  определен по максималния размер на санкцията по ал. 1.

Чл. 206. (1) На енергийно предприятие, което не предостави искана информация в случаите, предвидени в този закон, се налага имуществена санкция от 1000 до 15 000 лв.

(2) При повторно извършено нарушение имуществената санкция или глобата е в трикратен размер, определен по максималния размер на имуществената санкция, съответно на глобата по ал. 1.

Чл. 207. (1) Длъжностно лице в енергийно предприятие, което не предостави или допусне да не се предостави искана информация в случаите, предвидени в този закон, се наказва с глоба от 500 до 5000 лв.

(2) При повторно извършено нарушение имуществената санкция или глобата е в трикратен размер, определен по максималния размер на имуществената санкция, съответно на глобата по ал. 2.

Чл. 208. (1) В случаите, когато лицата по чл. 28, ал. 1 продават електрическа енергия, топлинна енергия или природен газ по цени, подлежащи на регулиране, без те да са утвърдени или определени от комисията, или по цени по-високи от утвърдените или определените от комисията съгласно чл. 28, се налага имуществена санкция от 7000 до 
20 000 лв.

(2) При повторно извършено нарушение имуществената санкция е в трикратен размер, определен по максималния размер на санкцията по ал. 1.

Чл. 209. (1) На енергийно предприятие, което не спазва техническите норми или изисквания за експлоатация на енергийни обекти или нормите за набиране и съхраняване на резервите от горива за централите за производство на електрическа и/или топлинна енергия, се налага имуществена санкция от 10 000 до 25 000 лв.

(2) При повторно извършено нарушение имуществената санкция е в трикратен размер, определен по максималния размер на санкцията по ал. 1.

Чл. 210. (1) На енергийно предприятие, което не спазва определените условия и ред за изпълнение на задължението за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и електрическа енергия, произведена по комбиниран способ в съответствие с определените от министъра на енергетиката и енергийните ресурси задължителни квоти съгласно чл. 159, ал. 2 и чл. 161, ал. 2, се налага имуществена санкция от 30 до 90 лв. за всеки MWh електрическа енергия неизпълнено задължение.

(2) При повторно извършено нарушение имуществената санкция е в трикратен размер, определен по максималния размер на санкцията по ал. 1.

Чл. 211. (1) На лицата, които не спазват определените технически условия и ред за топлоснабдяване, за прекратяване на топлоподаването и правилата за дялово разпределение на топлинна енергия по чл. 123, ал. 3, и/или не изпълнят задължението си по чл. 145, ал. 3, се налага имуществена санкция от 10 000 до 25 000 лв.

(2) При повторно извършено нарушение имуществената санкция е в трикратен размер, определен по максималния размер на санкцията по ал. 1.

Чл. 212. (1) Наказва се с глоба от 100 до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, който:

1. самоволно снеме или повреди средство за търговско измерване на количество електрическа или топлинна енергия или природен газ, знак, пломба или друго контролно приспособление, както и уреди за дялово разпределение;

2. се присъединява към електропроводни, топлопроводни или газопроводни или към електроразпределителни или газоразпределителни линии - собственост на енергийно предприятие, без да спази условията за това;

3. ползва електрическа или топлинна енергия или природен газ, без техните количества да се измерват и отчитат от средство за търговско измерване, или изменя показанията на средствата за търговско измерване, или препятства правилната им работа;

(2) Наказва се с глоба от 1000 до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, който:

1. нарушава нормалното електроснабдяване, топлоснабдяване или газоснабдяване;

2. причини въвеждането на ограничителен режим.

(3) Потребител на топлинна енергия, който не инсталира средства за отчитане на дяловото разпределение на топлинна енергия по чл. 138, ал. 1, т. 3 в имот, намиращ се в сграда - етажна собственост, се наказва с глоба от 100 до 500 лв.

(4) Който демонтира, нарушава целостта или пречи на нормалната работа на средствата за отчитане на дяловото разпределение на топлинна енергия по чл. 138, ал. 1, т. 3, се наказва с глоба от 100 до 500 лв.

(5) При повторно извършено нарушение по ал. 1-3 се налага глоба в двукратен размер, определен по максималния размер на санкцията по ал. 1-4.

Чл. 213. (1) Който пречи или допусне да се пречи на длъжностните лица и на контролните органи да изпълняват задълженията си по този закон, ако това не представлява престъпление, се наказва с глоба от 100 до 200 лв.

(2) Който не изпълни или допусне да не се изпълнят предписанията на длъжностните лица и на контролните органи, се наказва с глоба от 500 до 
1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

Чл. 214. Длъжностно лице, което не изпълни задълженията си по този закон или допусне друго лице да не изпълни задълженията си по този закон, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв.

Чл. 215. При повторно извършване на нарушенията по чл. 213 и 214 наказанието е в троен размер, определен по максималния размер на глобата или имуществената санкция.

Чл. 216. (1) Когато нарушенията по чл. 203 и 212 са извършени от юридическо лице или от едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.

(2) При повторно извършено нарушение имуществената санкция е в петкратен размер, определен по максималния размер  на санкцията по ал. 1.

Чл. 217. (1) Длъжностно лице в енергийно предприятие, което допусне да се извършат нарушенията по чл. 204, 205, 208, 209 и 210, се наказва с глоба от 500 до 5000 лв.

(2) При повторно извършено нарушение наказанието е глоба в троен размер, определен по максималния размер на санкцията по ал. 1.

Чл. 218. (1) Който не изпълни или допусне да не се изпълни разпореждане на оператор по чл. 107, ал. 2, чл. 111, ал. 2, чл. 129, ал. 3 и чл. 183, ал. 3, се наказва с глоба от 500 до 5000 лв.

(2) При повторно извършено нарушение наказанието е глоба в троен размер, определен по максималния размер на санкцията по ал. 1.

(3) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 10 000 до 20 000 лв.

Чл. 219. (1) На енергийно предприятие, чийто оператор не спазва 
чл. 71, ал. 2, се налага имуществена санкция от 20 000 до 50 000 лв.

(2) При повторно извършено нарушение имуществената санкция е в трикратен размер, определен по максималния размер на санкцията по ал. 1.

Чл. 220. (1) Потребител на електрическа и топлинна енергия и природен газ, който не изпълни задължението си по чл. 115, ал. 7, чл. 136, ал. 3 и чл. 195, ал. 7, се наказва с глоба от 500 до 5000 лв.

(2)  Когато нарушенията по ал. 1 са извършени от юридическо лице или от едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 30 000 до 
50 000 лв.

(3) При повторно извършено нарушение по ал. 1 и 2 наказанието е глоба, съответно имуществена санкция, в троен размер, определен по максималния размер на санкцията по ал. 1 или 2.

Чл. 221. Който наруши императивни разпоредби на нормативните актове по прилагането на този закон, се наказва от съответния компетентен административнонаказващ орган с глоба от 500 до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, или с имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.

Чл. 222. (1) Нарушенията по този закон се установяват с актове на лицата по чл. 75, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1.

(2) Наказателните постановления по чл. 203, 204, 205, 206, 207, 208, 213, 214, 215, 216, 217, 220 и 221 се издават от председателя на комисията или от упълномощено от комисията длъжностно лице.

(3) Наказателните постановления по чл. 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219 и 221 се издават от министъра на енергетиката и енергийните ресурси или от упълномощено от него длъжностно лице.

(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват при условията и по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(5) До издаване на наказателното постановление пострадалият от административното нарушение може да направи искане пред административнонаказващия орган за обезщетяване на причинените му вреди до размер 20 000 лв.

# `е`

# ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на този закон:

1. “Биомаса” са продукти, състоящи се от части или от целия растителен материал от селското и горското стопанство, който може да се използва като гориво, и следните отпадъци, използвани за гориво:

а) растителни отпадъци от селското и горското стопанство;

б) растителни отпадъци от хранителната промишленост, ако генерираната топлина се оползотворява;

в) растителни отпадъци от производството на пулпа от дървесина и производството на хартия от пулпа, ако се изгарят съвместно на мястото на производство и генерираната топлина се оползотворява;

г) коркови отпадъци;

д) отпадъци от дървесина, с изключение на съдържащите хологениращи органични съединения или тежки метали.

2. “Всеобщо предлагана услуга” е транспортирането и доставката на енергия и природен газ с определено качество, регулирана цена и договорени други условия, която не може да бъде отказвана по причини, непосочени в закона.

3. “Възобновяеми енергийни източници” са слънчевата, вятърната, водната и геотермалната енергия, отпадни топлини, енергията от растителна или животинска биомаса, в т. ч. биогаз, енергията от индустриални и битови отпадъци, възобновяващи се без видимо изтощаване при използването им.

4. ”Високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия  от топлоелектрически централи”:

а) изградени след влизането в сила на този закон, е производството на топлинна и електрическа енергия, което води до спестяване на  гориво не по-малко от 10 на сто от горивото, необходимо за производството на същото количество топлинна и електрическа енергия поотделно;

б) изградените преди влизането в сила на този закон - производството на топлинна и електрическа енергия, което води до спестяване на гориво  не по-малко от 5 на сто от гориво, необходимо за производството на същото количество топлинна и електрическа енергия поотделно.

5. "Газопреносна мрежа" е система от газопроводи с високо налягане и съоръженията към тях с единен технологичен режим на работа за транспортиране на природен газ до изхода на газоизмервателна станция или газорегулираща станция, на които са присъединени потребители и/или разпределителни предприятия.

6. “Газоизмервателна станция” е инсталация, съоръжена със средства за търговско измерване на природен газ.

7. “Газорегулираща станция” е инсталация за регулиране налягането на природния газ, съоръжена и със средства за търговско измерване.

8. “Газоразпределителна мрежа” е местна или регионална система от газопроводи с високо, средно или ниско налягане и съоръженията към тях за транспортиране на природен газ до съответните потребители на определена с лицензия територия.

9. “Газотранспортна система” е система от свързани мрежи за пренос, транзитен пренос, разпределяне на природен газ, както и съоръжения до и от газохранилища  и добивни предприятия на територията на страната.

10. “Дългосрочни прогнозни енергийни баланси” са прогнозни енергийни баланси, които обхващат период 10-15 години.

11. “Допълнителни услуги” са всички услуги, необходими за експлоатацията на електроенергийната система, които включват участие в регулиране на напрежението и доставка на реактивна мощност, участие в първично регулиране на честота и вторично регулиране на честота и обменна мощност, въртящ резерв,  възможност за стартиране след голяма авария без помощта на външен източник и постоянно следене за промени в натоварването.

- “Достъп” е правото за използване на преносната мрежа и/или разпределителните мрежи за пренос на електрическа енергия или природен газ срещу заплащане на цена и при условия, определени с наредба.

- “Доставка на природен газ” е продажба на природен газ на потребители.

- “Директен газопровод” е газопровод, който свързва директно предприятие за добив на природен газ с небитов потребител.

- “Договор за доставка с клауза “вземай или плащай” е договор, предвиждащ задължително заплащане на определени в него количества природен газ по определена цена, независимо дали природният газ е получен.

- “Електрическа уредба” е съвкупност от машини, съоръжения и апарати, предназначена за пренасяне, преобразуване и разпределяне на електрическа енергия.

- “Електропроводни линии” са съоръжение за свързване на електрически уредби и предназначени за пренос на електрическа енергия.

- “Електропреносна мрежа” е съвкупност от електропроводни линии и електрически уредби с високо напрежение, която служи за пренос на електрическа енергия с цел доставка на разпределителните предприятия и на потребителите или транзитиране на електрическа енергия за трети страни.

- “Електроразпределителна мрежа” е съвкупност от електропроводни линии и електрически уредби с високо, средно и ниско напрежение, която служи за разпределяне на електрическа енергия с цел доставка на потребителите.

- “Енергиен обект” е обект или съвкупност от обекти, в които или посредством които се извършва производство на електрическа и/или топлинна енергия с определена мощност, добив или съхраняване на природен газ, пренос, както и преобразуване на параметрите или вида на електрическа и топлинна енергия и природен газ, както и неговите спомагателни мрежи и съоръжения, разпределяне на електрическа, топлинна енергия или природен газ, както и неговите спомагателни мрежи и съоръжения, без инсталациите на потребителите.

- “Енергийно предприятие” е юридическо лице, което осъществява една или повече от дейностите по производството, преобразуването, преноса, съхраняването, разпределянето и снабдяването с електрическа, топлинна енергия или природен газ на основата на издадена лицензия по този закон, или лице, което осъществява дейност по производство на електрическа и/или топлинна енергия, без да е задължено да получи лицензия за осъществяваната от него дейност по този закон.

- “Електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници” е електроенергията, произведена от съоръжения, използващи само възобновяеми енергийни източници, както и частта от електроенергията, произведена от възобновяеми енергийни източници в хибридни системи, използващи също и конвенционални енергийни източници и включващи възобновяемо електричество за пълнене на складови системи и изключващо електричество, произведено в резултат на складови системи.

- “Зелен сертификат” е документ с определен срок на действие, удостоверяващ производството на определено количество електроенергия от възобновяеми енергийни източници или по комбиниран способ, посочващ датата и мястото на производство, производствената мощност и нейния собственик, прехвърлим отделно от физическата електроенергия, чието производство удостоверява.

- “Икономически нецелесъобразно” за енергийното предприятие е изграждането на съоръжения за присъединяване, инвестициите за които не се компенсират със средствата, набрани от амортизационните отчисления и печалбата от продажби на енергия и природен газ чрез тези съоръжения за 8-годишен период, и цената, която ще заплати потребителят за присъединяването.

- “Комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия” е производство в един процес на топлинна и електрическа енергия според потребностите от топлинна енергия.

- “Краткосрочни прогнозни енергийни баланси” са прогнозни енергийни баланси, които обхващат период  една година.

- “Кръстосано субсидиране между отделните групи потребители” е включването в цените за група потребители на по-голям размер разходи от необходимите за  индивидуалното й снабдяване или на по-малък размер разходи от допълнителните разходи, които предизвиква съвместното й снабдяване с останалите групи.

- “Кръстосано субсидиране за интегрирани енергийни предприятия - между отделните дейности, подлежащи на лицензиране по този закон и/или между дейностите, подлежащи на лицензиране по този закон и други дейности” е включването в цените за  дадена лицензирана дейност на разходи от  друга лицензирана дейност и/или включването в цените за лицензирана дейност на разходи от нелицензирана дейност.

- “Място на присъединяване към електрическата мрежа” е всяка от точките в конструкцията на електрическата мрежа - собственост на преносното предприятие, към които са свързани съоръженията за присъединяване на един или повече потребители или производители.

- “Организиран пазар  на електрическа енергия” е съвкупност от форми на търговия с електрическа енергия, където начинът, мястото и времето на сключване на сделките са публично известни и предварително обявени в търговски правила, определени с наредба.

- "Отопляем обем на имот" включва обема на всички собствени и/или ползвани от абоната помещения и съответните припадащи се части от общите части на сградата, предвидени за отопление по проект.

- "Отопляем обем на общите части" е сумата от обемите на помещенията от общите части на сграда - етажна собственост, с предвидени по проект отоплителни тела.

- "Отоплителни тела" са тръбните отоплителни тела и щранг-лири, глидерните отоплителни тела, плоските отоплителни тела и конвекторите, които са конструктивни елементи, служещи за отдаване на топлина в помещенията чрез радиация и конвекция от постъпващия в тях топлоносител.

- “Пазар на балансираща енергия” е организирана търговия с електрическа енергия и природен газ за целите на поддържане на баланса между производство и потребление в електроенергийната система, съответно между вноса и потреблението на природен газ.

- “Площадкови енергийни обекти”  са сгради и трайно прикрепените към тях или към поземлен имот енергийни съоръжения, без линейните им части, предназначени за осъществяване на дейностите по производство, пренос и разпределяне на електрическа и топлинна енергия и природен газ.

- “Пренос на електрическа и топлинна енергия или природен газ” е транспортиране на електрическата енергия или природния газ през преносната мрежа.

- “Потребител на енергия или природен газ за битови нужди” е физическо лице - собственик или титуляр на вещното право на ползване на имот, което ползва  електрическа или топлинна енергия с топлоносител гореща вода или пара за отопление, климатизация и горещо водоснабдяване или природен газ за домакинството си.

- “Пряка електропроводна линия” е електропроводна линия, която свързва пряко производител с негово подразделение или клон или с потребител.

- “Потребител на енергия или природен газ за стопански нужди” е физическо или юридическо лице, което купува електрическа или топлинна енергия с топлоносител гореща вода или пара за отопление, климатизация и горещо водоснабдяване или природен газ за стопански нужди, както и лица на издръжка на държавния или общинския бюджет.

- “Присъединителен газопровод” е съвкупност от газопроводи и съоръженията към тях, свързващ преносната мрежа с небитов потребител на природен газ.

- “Производител” е лице, получило лицензия за производство на електрическа енергия и произвеждащо електрическа енергия.

- “Разполагаемост” е способност на производител да осигурява мощност на разположение през определен период от време, за да доставя електрическа енергия.  Измерва се във “ват по час” и производните единици.

- “Разпределяне на топлинна  енергия“ е транспортиране на топлинна енергия  чрез инсталациите  за битово горещо водоснабдяване, отопление, климатизация и др. на потребителите.

- “Разпределяне” е транспортиране на електрическа енергия или природен газ през разпределителните мрежи.

- “Средносрочни прогнозни енергийни баланси” са прогнозни енергийни баланси, които обхващат период от 3 до 5 години.

- “Сетълмент” е система, прилагана от оператора на електроенергийната система, за индивидуално изчисляване на отклоненията на реално потребената или произведена електрическа енергия от договорените количества за даден период, по методика, уредена в търговски правила, определени с наредба.

- “Спомагателни мрежи” са управляващите, регулиращите, защитните, комуникационните и информационните мрежи, необходими за ефективното функциониране на преносните и разпределителните мрежи.

- “Средства за търговско измерване” са технически средства за измерване, които имат метрологични характеристики и са предназначени да се използват за измерване самостоятелно или свързано с едно или повече технически средства и които се използват при продажбата на електрическа и топлинна енергия или природен газ.

- “Стаж в енергетиката” е служебен и/или трудов стаж, придобит на ръководна или експертна длъжност в държавната администрация на държавните органи за управление на енергетиката, в търговските дружества с предмет на дейност, подлежащ на лицензиране по този закон или на концесиониране по Закона за подземните богатства, както и в научни институции или търговски дружества, обслужващи тези дейности.

- “Степен на надеждност на електроенергийната система” е определената в проценти от министъра на енергетиката и енергийните ресурси вероятност да бъде осъществен баланс между потребление и производство на електрическа енергия в случай на възникване на дефицит в системата.

- “Студен резерв” е резерв, който операторът на електроенергийната система изкупува под формата на разполагаемост на енергийни блокове, които не е предвидено да работят в даден период от време и които операторът използва в случай на дефицит за заместване на други, аварийно отпаднали производствени мощности.

- “Съхраняване на природен газ” е дейност по нагнетяването на природен газ в хранилища и обратното му извличане и връщане в газопреносната мрежа, без да включва доставката на природен газ.

- “Служебна тайна” е информацията, която е станала известна на министъра, председателя и членовете на комисията и на служителите от съответните административни служби във връзка с изпълнението на техните функции, с изключение на информацията, която е оповестена публично при условия и по ред, определени със закон. Списъкът на конкретните факти, сведения и предметите, съставляващи служебна тайна за отрасъл “Енергетика”, се определят със заповед на министъра на енергетиката и енергийните ресурси.

- “Сертификат за произход” е документ, удостоверяващ количеството произведена електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници или произведена по комбиниран начин, посочващ датата и мястото на производство, производствената мощност и нейния собственик.

- “Сертификат за произход на електрическата енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия” е документ, удостоверяващ, че електрическата енергия е произведена в зависимост от икономически доказано полезно производство на топлинна енергия (полезно търсене на топлина), посочващ датата и мястото на производство, производствената мощност и нейния собственик.

- “Технологични загуби” са загубите на електрическа и топлинна енергия и на природен газ в резултат на технологичния процес при тяхното производство, пренос и разпределяне.

- “Транзитен пренос” е пренос на енергия или природен газ през границите на дадена страна, като тази енергия или природен газ не са произведени и няма да бъдат потребявани на територията на тази страна.

- “Топлопреносна мрежа” е система от топлопроводи и технологични съоръжения, разположени между границите на собственост на топлопреносното предприятие с топлоизточника и/или с потребителите.

- “Хранилище” е съоръжение, което се използва за съхраняване на природен газ и което е собственост и/или се експлоатира от предприятие за природен газ, получило лицензия за съхраняване.

- “Технически възможности” е общото техническо и експлоатационно състояние на енергийния обект в съответствие с нормативните изисквания за непрекъсната, сигурна, екологична и безопасна експлоатация на съоръженията, с които ще се извършва лицензионната дейност.

- “Финансови възможности” е общото финансово-икономическо състояние на кандидата с оглед извършване на лицензионната дейност.

- “Материални ресурси” е наличието на основни и спомагателни съоръжения, които да осигурят нормалното функциониране на енергийния обект.

- “Човешки ресурси” притежава кандидат, който разполага с минимален управленски и изпълнителски персонал с необходимото образование и професионална квалификация, които да му позволят да осъществява лицензионната дейност.

- “Организационна структура” е организацията на управленския и изпълнителския персонал, която отразява числеността, функционалните връзки, координацията между отделните длъжности и звена в зависимост от нуждите на лицензионната дейност.

- “Централа” е съвкупност от инсталации и съоръжения за производство заедно или поотделно на електрическа енергия, топлинна енергия и/или за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.

# ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Този закон отменя Закона за енергетиката и енергийната ефективност от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2000 г., 
бр. 108 от 2001 г. и бр. 63 от 2002 г.), с изключение на глава тринадесета.

§ 3. (1) Средствата за търговско измерване, които към момента на влизането в сила на този закон са собственост на потребителите, се изкупуват от енергийните предприятия по пазарната им стойност в 3-годишен срок от влизането в сила на закона.

(2) Задължението на енергийните предприятия да изкупят средствата за търговско измерване по ал. 1 отпада, когато в предвидените за изкупуване срокове монтират собствени съоръжения в замяна на съществуващите.

§ 4. (1) Енергийните обекти и съоръжения, представляващи елементи от съответната преносна или разпределителна мрежа, които към момента на влизането в сила на този закон трябва да бъдат собственост на лицензираните енергийни предприятия, но са собственост на трети лица, се изкупуват от преносното или от съответното разпределително предприятие в зависимост от принадлежността на обекта към мрежите в 8-годишен срок от влизането в сила на този закон.

(2) Преносното, съответно разпределителното, предприятие не е длъжно да изкупи изградените уредби и/или електропроводни линии - собственост на присъединени към преносната, съответно към разпределителната, мрежа потребители, към които фактически са присъединени, без договор за присъединяване на нови потребители.

(3) Обектите по ал. 1 се изкупуват по пазарната им стойност. В случай че страните не постигнат споразумение за стойността им, те възлагат извършването на оценка на обектите на взаимноприемлив независим лицензиран оценител. Определена от оценителя стойност на обекта е цената на сделката за изкупуване.  При непостигане на съгласие за определяне на оценител в 60-дневен срок от получаване на покана за това от другата страна енергийното предприятие и/или собственикът на обектите имат право да отправят искане до министъра на енергетиката и енергийните ресурси за определяне на независим оценител. Определеният по този ред оценител е задължителен за страните. Разходите по оценката се поделят поравно между страните.

(4) Енергийните предприятия и собствениците по ал. 1 не могат необосновано да отказват да изкупят или съответно да продадат енергийните обекти.

(5) Задължението на енергийните предприятия да изкупят енергийните обекти по ал. 1 отпада, когато в предвидените за изкупуване срокове изградят собствени съоръжения в замяна на съществуващите.

(6) В случай на необоснован отказ за продажба на енергийни обекти и съоръжения – елемент от преносната система и/или от разпределителните мрежи,  от страна на техните собственици тези обекти и съоръжения заедно с прилежащите им терени се отчуждават по реда на чл. 61.

(7) Енергийните обекти по ал. 1, които към датата на влизане в сила на закона са частна държавна или общинска собственост и са изградени със средства от държавния или общинския бюджет, се прехвърлят възмездно на енергийните предприятия в 8-годишен срок от влизането в сила на закона.

(8) Енергийните предприятия са задължени да прехвърлят в двегодишен срок от влизането в сила на този закон включените в активите им съоръжения за външно изкуствено осветление на улици, площади, паркове, градини и други недвижими имоти – публична общинска собственост, на съответните общини.

(9) При реституиране на недвижими имоти – бивша държавна собственост, ако в тях има изградени енергийни обекти, включени в дълготрайните материални активи на енергийно предприятие, собствениците на реституираните имоти нямат право да искат изместването им, да лишават други потребители от снабдяване с енергия и да възпрепятстват дейността на енергийните предприятия.

(10) Собствениците на недвижими имоти с изградени в тях енергийни обекти имат право да извършват строителни или други дейности в тях при спазване на нормативните изисквания за безопасна експлоатация на енергийни обекти и след съгласуване с енергийното предприятие.

(11) При приватизация на обекти, на чиято територия има изградени енергийни обекти, последните не се включват в предмета на сделката, ако чрез тях се снабдява с енергия или природен газ повече от един потребител. Тези обекти се прехвърлят на съответното енергийно предприятие по реда на  този параграф.

§ 5. (1) С влизането в сила на този закон мандатите на членовете на Държавната комисия за енергийно регулиране, включително на председателя и заместник-председателя, които са назначени по отменения Закон за енергетиката и енергийната ефективност, се прекратяват. Те изпълняват функциите си и след прекратяването на техния мандат до встъпването в длъжност на новоизбраните членове.

(2) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет избира нови членове, включително председател и заместник-председател  на Комисията за енергийно регулиране. Членовете на Комисията за енергийно регулиране се назначават, както следва: председателят и един от членовете - за срок 5 години, двама от членовете - за срок 3 години, и трима от членовете - за срок 2 години.

(3) Дейността, имуществото, архивът, правата и задълженията, както и служебните и трудовите правоотношения със служителите от Държавната комисия за енергийно регулиране преминават към Комисията за енергийно регулиране.

§ 6.  Разпоредбата на чл. 4, ал. 2, т. 10 влиза в сила от въвеждането на системата за издаване и търговия със зелени сертификати.

§ 7.  Разпоредбата на чл. 4, ал. 2, т. 13 се прилага до 31 декември 
2005 г.

§ 8. Невъзстановяемите разходи на енергийните предприятия по 
чл. 32 могат да се компенсират до 31 декември 2012 г.

§ 9. (1) Разпоредбата на чл. 100, ал. 1, т. 1 влиза в сила от датата на влизането в сила на акта, с който Република България се признава за пълноправен член на Европейския съюз.

(2) Влизането в сила на чл. 100, ал. 1, т. 1 и/или 2 ограничава съответно изключителното право на обществения доставчик за внос и износ на електрическа енергия по чл. 91, ал. 2.

§ 10. Разпоредбата на чл. 98, ал. 2 не се прилага за обществените снабдители на електрическа енергия до приемането на Република България за пълноправен член на Европейския съюз.

§ 11. (1) Издадените на основание на отменения Закон за енергетиката и енергийната ефективност лицензии и разрешения запазват действието си, доколкото не противоречат на този закон. За тях не се прилагат изискванията за обособена територия по чл. 41, ал. 3 - 5.

(2) Титулярите на издадени разрешения за изграждане на енергийни обекти по чл. 35, ал. 1 от отменения Закон за енергетиката и енергийната ефективност са задължени да подадат заявление до комисията в 6-месечен срок от влизането в сила на наредбата по чл. 58 за издаване на лицензия по чл. 37, ал. 3.

(3) Издадените лицензии, които противоречат на този закон или са непълни, се преиздават на същите лицензианти за остатъка от срока на валидност на действащите лицензии или се допълват по преценка на комисията. Лицензиантите, чиито лицензии подлежат на преиздаване или допълване, са задължени да подадат заявление до комисията в 6-месечен срок от влизането в сила на наредбата по чл. 58. За производството по преиздаване или допълване на тези лицензии не се дължат такси.

(4) За преиздаване или допълване на лицензии по ал. 3 не е необходимо представянето на доказателства, които вече са представени за издаването на първоначалната лицензия, в случаите, когато не са налице нови обстоятелства.

(5) До издаването на нова лицензия по ал. 2 лицензиантите имат право да извършват дейностите, за които са лицензирани.

§ 12. Заварените при влизането в сила на закона незавършени производства по издаване на разрешения или лицензии по отменения Закон за енергетиката и енергийната ефективност се прекратяват.

§ 13. Описът за изграждане на нови газоразпределителни мрежи, издаден на основание чл. 4, т. 7 от отменения Закон за енергетиката и енергийната ефективност, остава в сила и след приемането на този закон, а заварените тръжни процедури за избор на инвеститор за изграждане на нови газоразпределителни мрежи се довършват по досегашния ред.

§ 14. (1) Дейностите, свързани с пренос на електрическа енергия и  с организиране на пазар на електрическа енергия, се отделят в юридическо и организационно отношение от другите дейности на "Национална електрическа компания" ЕАД до 31 декември 2005 г.

(2) Лицензия за извършване на дейността обществен доставчик на електрическа енергия се издава на "Национална електрическа компания" ЕАД до 31 декември 2003 г. До датата на влизане в сила на съответната лицензия "Национална електрическа компания" ЕАД изпълнява функциите на обществен доставчик на електрическа енергия, произтичащи от този закон.

(3) Лицензии за пренос на електрическа енергия се издават на "Национална електрическа компания" ЕАД до 31 декември 2003 г. До датата на влизане в сила на съответната лицензия “Национална електрическа компания” ЕАД изпълнява дейностите по пренос на електрическа енергия, произтичащи от този закон.

(4) След преобразуването по ал. 1 лицензия за пренос на електрическа енергия се издава на юридическото лице - собственик на преносната мрежа. Комисията издава тази лицензия служебно при представяне на доказателства за прехвърляне на собствеността на мрежата.

(5) Забраната по чл. 42, ал. 1 се прилага след датата на преобразуването по ал. 1.

§ 15. (1) Сключените от “Национална електрическа компания” ЕАД към момента на влизането в сила на този закон договори за дългосрочно изкупуване на разполагаемост и електрическа енергия при определени параметри и свързаните с тях обезпечения запазват действието си за срока, за който са сключени.

(2) Страна по договорите по ал. 1 след преобразуването на “Национална електрическа компания” ЕАД  чрез отделяне на юридическо лице, изпълняващо дейностите по пренос на електрическа енергия и организиране на пазар на електрическа енергия, е общественият доставчик.

§ 16. (1) Дейностите, свързани с разпределяне на електрическа енергия и  оперативно управление на разпределителните мрежи, се отделят в юридическо и организационно отношение от снабдяването с електрическа енергия и другите дейности на електроразпределителните дружества 
до 31 декември 2006 г.

(2) Лицензии за извършване на дейността обществен снабдител на електрическа енергия се издават на електроразпределителните дружества до 31 декември 2003 г. До датата на влизане в сила на съответната лицензия електроразпределителните дружества изпълняват функциите на обществени снабдители на електрическа енергия, произтичащи от този закон, за съответните територии.

(3) Лицензии за разпределяне на електрическа енергия на съответните територии се издават на съществуващите електроразпределителни дружества до 31 декември 2003 г. До датата на влизане в сила на  лицензиите електроразпределителните дружества  изпълняват  дейностите по разпределяне на електрическа енергия  на съответните територии, произтичащи от този закон.

(4) След преобразуването по ал. 1 лицензиите за разпределяне на електрическа енергия за съответните територии се издават на юридическите лица - собственици на разпределителните мрежи. Комисията служебно издава тези лицензии при представяне на доказателства за прехвърляне собствеността на мрежите.

§ 17. (1) В случаите, когато потребител не инсталира водомер за топла вода в имот - частна собственост, топлинната енергия за подгряване на вода се начислява съгласно нормите за разход на вода, определени в наредбата по чл. 123, ал. 3.

(2) В случаите, когато жилищен имот се използва или предоставя на други лица за извършване на стопанска дейност, собственикът или титулярят на вещното право на ползване е длъжен да уведоми за това топлопреносното предприятие в 30-дневен срок от започването на стопанската дейност или от предоставянето на имота. При неуведомяване собственикът или титулярят на вещното право на ползване заплаща топлинната енергия по цена за стопански нужди, увеличена с 20 на сто за просроченото време.  Разпоредбата е в сила, докато се прилагат различни цени на топлинната енергия за битови и стопански нужди.

(3) При прекратено до влизането в сила на този закон топлоподаване към отоплителните тела на потребителите чрез демонтирането им те остават потребители на топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация и от отоплителните тела в общите части на сградата.

(4) При установена от топлопреносното предприятие техническа невъзможност за прилагане на системата за дялово разпределение на топлинна енергия в сграда - етажна собственост, разпределянето се извършва от топлопреносното предприятие при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 123, ал. 3. В този случай не се налагат санкциите по чл. 212, ал. 4.

§ 18. До 1 януари 2010 г. количеството електрическа енергия, необходимо за осигуряване експлоатационната надеждност на основните съоръжения в съществуващи към момента на влизането в сила на този закон топлоелектрически  централи с комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, произведено над количеството електрическа енергия по комбиниран начин, се изкупува задължително от обществения доставчик и/или от обществените снабдители по цени на договаряне.

§ 19. За съществуващи до влизането в сила на този закон топлоелектрически централи с комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия изискванията за високоефективно комбинирано производство се прилагат след 2010 г.

§ 20. (1) Дейностите, свързани с обществената доставка на природен газ, се отделят в юридическо и организационно отношение от останалите дейности на “Булгаргаз” ЕАД от момента, в който е налице едно от следните условия:

1. страната е директно свързана с газотранспортната мрежа на друга страна - членка на Европейския съюз;

2. пазарният дял на основния доставчик на газ или на свързани с него лица по смисъла на Търговския закон е по-малък от 75 на сто.

(2) Лицензия за извършване на дейността обществен доставчик на природен газ се издава на “Булгаргаз” ЕАД до извършване на преобразуването по ал. 1. До датата на влизането в сила на съответната лицензия “Булгаргаз” ЕАД изпълнява функциите на обществен доставчик на природен газ, произтичащи от този закон.

(3) Лицензия за пренос на природен газ се издава на “Булгаргаз” ЕАД  до извършване на преобразуването по ал. 1. До датата на влизане в сила на съответната лицензия “Булгаргаз” ЕАД изпълнява дейностите по пренос на природен газ, произтичащи от този закон.

(4) Лицензия за съхраняване на природен газ се издава на “Булгаргаз” ЕАД  до извършване на преобразуването по ал. 1. До датата на влизане в сила на съответната лицензия “Булгаргаз” ЕАД изпълнява дейностите по съхраняване на природен газ, произтичащи от този закон.

(5) След преобразуването по ал. 1 лицензия за пренос на природен газ се издава на юридическото лице - собственик на преносната мрежа, а на отделеното дружество се издава лицензия за обществена доставка на природен газ. Комисията служебно издава тази лицензия при представяне на доказателства за извършеното преобразуване по ал. 1.

(6) Забраната по чл. 42, ал. 2 се прилага след датата на преобразуването по ал. 1.

(7) Съществуващите потребители по смисъла на чл. 173, т. 8 и 9 на преносното предприятие към влизането в сила на този закон се считат за пряко присъединени потребители.

§ 21. (1) Дейностите, свързани с разпределяне на природен газ, се отделят в юридическо и организационно отношение от снабдяването с природен газ на крайни потребители и от другите дейности на газоразпределителните дружества,  когато към съответната разпределителна мрежа се присъединят не по-малко от 100 000 крайни потребители на природен газ.

(2) Лицензии за извършване на дейността обществен снабдител на природен газ се издават на газоразпределителните дружества до извършване на преобразуването по ал. 1. До датата на влизане в сила на съответната лицензия газоразпределителните дружества изпълняват функциите на обществени снабдители на природен газ, произтичащи от този закон, за съответните территории.

(3) Лицензии за разпределяне на природен газ на съответните територии се издават на съществуващите газоразпределителни дружества  до извършване на преобразуването по ал. 1. До датата на влизане в сила на съответните лицензии газоразпределителните дружества изпълняват  дейностите по разпределяне на природен газ, произтичащи от този закон, на съответните територии.

(4) След преобразуването по ал. 1 лицензиите за разпределяне на природен газ за съответните територии се издават на юридическите лица - собственици на разпределителните мрежи. Комисията служебно издава тези лицензии при представяне на доказателства за прехвърляне на собствеността на мрежите.

§ 22. Министерският съвет по предложение на министъра на енергетиката и енергийните ресурси определя горни граници на продажната цена на топлинната енергия за битови нужди, доставяна от топлопреносните предприятия, които получават субсидии от републиканския бюджет, на потребителите, ползващи топлинна енергия за битови нужди, и на асоциациите по чл. 149. Тези цени се прилагат в случаите, когато утвърдената от комисията цена е по-висока от определените от Министерския съвет.

§ 23. В чл. 182 от Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г. и бр. 20 от 2003 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

“(2) Строежи в чужд урегулиран имот и строежи под повърхността на земята в чужд поземлен имот имат право да извършват и лицата, в полза на които е издадена заповед по чл. 193, ал. 1. На тези лица се издава разрешение за строеж по чл. 148.”

§ 24.  В чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията (обн., ДВ, бр. 52 от 1998 г.; Решение N 22 на Конституционния съд от 1998 г. - бр. 112 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 81 от 1999 г., бр. 28 от 2002 г. и бр. 9 от 2003 г.) ал. 2 се изменя така:

“(2) Уеднаквяване на общите условия се допуска само с разрешение на комисията освен в случаите, когато са одобрени от компетентен орган, осъществяващ регулиране и контрол. Разрешението се дава в срок два месеца от подаване на искането от предприятията по ал. 1."

§ 25. Лицата, имащи право на обезщетение по Закона за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти, по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и по чл. 18 от отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия за възстановяване на собствеността върху имоти – собственост на  енергийни предприятия, се обезщетяват само с компенсаторни записи.

§ 26. В чл. 33 от Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 104 от 1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.; Решение N 7 на Конституционния съд от 2001 г. - бр. 38 от 2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г.) ал. 1 се изменя така:

“(1) Държавата може да извършва принудително отчуждаване на имот - частна собственост, само за задоволяване на такива държавни нужди, в резултат на което отчужденият имот става публична държавна собственост, освен за нуждите от задоволяване с енергия и природен газ, когато отчужденият имот става частна държавна собственост. По този начин не могат да се отчуждават сгради, освен когато задоволяването на държавната потребност изисква събарянето им в едногодишен срок.

§ 27. В Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти (ДВ, бр. 9 от 2003 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 3 ал. 2 се изменя така:

"(2) Запасите от нефтопродукти, които се създават и поддържат от енергийните предприятия по реда на чл. 85, ал. 1 и чл. 126 от Закона за енергетиката, се включват в общото количество запаси по този закон.”

2. В чл. 4 ал. 4 се изменя така:

“(4) Задължените лица съгласно чл. 83, ал. 1 и чл. 126 от Закона за енергетиката изготвят и представят ежегодно до 25 февруари в Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" информация за резервите си от нефтопродукти за текущата календарна година.”

3. В чл. 24 ал. 3 се изменя така:

“(3) Задължените лица съгласно чл. 83, ал. 1 и чл. 126 от Закона за енергетиката уведомяват председателя на агенцията за всеки случай на ползване на резервите от нефтопродукти и за сроковете за тяхното възстановяване. Уведомлението се отправя писмено или по електронен път най-късно в работния ден, следващ деня на изтеглянето.”

§ 28. (1) Възникналите по силата на отменения Закон за енергетиката и енергийната ефективност сервитутни права в полза на енергийните предприятия за съществуващи към влизането в сила на този закон енергийни обекти запазват действието си.

(2) Сервитутните права по ал. 1 се вписват по искане на съответното енергийно предприятие - собственик на енергийния обект, в службата по вписванията и в имотния регистър по местонахождението на служещия поземлен имот.

§ 29. (1) Подзаконовите нормативни актове по прилагането на този закон  се приемат в 6-месечен срок от влизането му в сила.

(2) До издаването на подзаконовите нормативни актове, предвидени по този закон, се прилагат подзаконовите нормативни актове, издадени за прилагане на отменения Закон за енергетиката и енергийната ефективност, доколкото не противоречат на този закон.

Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на ……………………… 
2003 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Огнян Герджиков)

М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за енергетиката

Република България е изправена пред редица сериозни предизвикателства в енергетиката, породени от обективни обстоятелства и от забавянето на реформите в сектора. В изпълнение на Решение на Народното събрание за одобряване на Енергийната стратегия на Република България беше разработен проект на Закон за енергетиката. Проектът на Закон за енергетиката ще даде възможност да се въведе избраният пазарен модел за електроенергетиката и природния газ и да се развие вътрешният енергиен пазар. Със законопроекта се преминава от модела “единствен купувач” към модела “достъп на трета страна до мрежата” и се въвежда необходимата правна регламентация във връзка с тази промяна. Предвижда се и засилване ролята на регулаторния орган – Комисията за енергийно регулиране.

Целта на законопроекта е да даде по-ясно определение на енергетиката, да насърчи използването на възобновяемите енергийни източници като национални приоритети на провежданата от правителството икономическа политика и да дефинира ангажиментите на държавата за развитие на институционални, нормативни и финансови условия за осъществяване на държавната политика като предпоставки за успешно интегриране в Европейския съюз.

Законопроектът е разработен въз основа на сравнителен анализ на нормативната уредба на страните от Европейския съюз, на Договора към Европейската енергийна харта и други правни източници в съчетание с особените изисквания на националното законодателство. Той е изцяло съобразен с изискванията на директивите на Европейския съюз, определящи общите правила на вътрешния пазар на електрическа енергия и природен газ.

Основание за приемането на нов Закон за енергетиката е необходимостта от хармонизирана с европейското законодателство правна регламентация на обществените отношения по функционирането на свободните енергийни пазари.

Основните цели на проекта на Закон за енергетиката са в няколко аспекта:

- да се създаде правна уредба на дейностите в енергетиката във връзка с промяната в модела на пазара на електрическа енергия и природен газ, осигуряваща условия за създаване и развитие на конкуренция и привличане на инвестиции в енергетиката;

- да се създадат предпоставки за качествено и сигурно задоволяване потребностите на обществото от електрическа и топлинна енергия и природен газ;

- да се осигурят условия за устойчиво развитие на производството на електрическа и топлинна енергия от възобновяеми енергийни източници в интерес на опазването на околната среда;

- да се насърчи комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия;

- да се редуцират регулаторните режими в областта на енергетиката;

- да се оптимизират правните норми, засягащи правомощията на държавните органи относно налагането на административни наказания и имуществени санкции и детайлизиране на административнонаказателните разпоредби, свързани с нарушаване на условията по  лицензиите;

- да се прецизират разпоредбите, свързани с вещните права в полза на енергийните предприятия.

В структурно отношение има значителна приемственост между Закона за енергетиката и енергийната ефективност и проекта на Закон за енергетиката. Предвидената правна уредба в проекта на Закон за енергетиката обхваща основните подотрасли в енергетиката – електроенергетика, топлоснабдяване, газоснабдяване, както и управлението и регулирането в енергетиката.

Отпадането на материята за енергийната ефективност от предмета на проекта на Закон за енергетиката се обуславя от виждането, че спецификата и значението на обществените отношения, свързани с повишаването на енергийната ефективност в страната, налагат правната регламентация да бъде предмет на отделен закон.

Законопроектът урежда обществените отношения по управлението, регулирането и контрола на дейностите по производството, вноса, износа, преноса, транзитния пренос, разпределянето на електрическа и топлинна енергия и на природен газ и търговията с електрическа енергия и природен газ, както и правата и задълженията на лицата, които осъществяват тези дейности.

Запазва се съществуващата институционална рамка на държавното управление в енергетиката. Енергийната политика се определя от Министерския съвет в приеманата от него Енергийна стратегия на страната и се провежда от министъра на енергетиката и енергийните ресурси.

Законопроектът урежда като нови следните правомощия на министъра на енергетиката и енергийните ресурси:

1. Определя задължителни показатели за степента на надеждност на снабдяването с електрическа енергия.

2. Одобрява програми и стратегии за преструктуриране в енергетиката.

3. Определя обща годишна квота за задължително изкупуване на електрическа енергия от производители, ползващи местни първични енергийни източници (на гориво), до 15 на сто от цялата първична енергия, необходима за производството на електрическа енергия, консумирана в страната за всяка календарна година, по съображения за сигурност на снабдяването.

4. Определя национални индикативни цели за насърчаване потреблението на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници.

5. Определя минимални задължителни количества за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и за производство на електрическа енергия по комбиниран начин.

6. Внася за утвърждаване от Министерския съвет списък на стратегическите обекти от национално значение в енергетиката.

7. Ежегодно издава бюлетин за състоянието и развитието на енергетиката.

В правомощията на министъра е включено задължението му да внася за утвърждаване от Министерския съвет опис на нови обособени територии за разпределяне на природен газ и за изменение на съществуващи обособени територии за разпределяне на природен газ, за които не е издадена лицензия,  и да го обнародва в "Държавен вестник". Считаме, че регионалните лицензии ще привлекат големи международни инвеститори, които са в състояние да направят необходимите инвестиции. Инвеститорите ще поемат задължение да развиват изграждането на мрежата в целите региони, а не само в по-привлекателните територии – по-големите градове. Даден инвеститор на регионално ниво би постигнал икономии от мащаб, които биха били невъзможни при покриване на малък район.

Лицензирането на малко на брой региони ще даде възможност за по-тясно сътрудничество между общините и инвеститорите, което е ключов фактор в развитието на газоразпределителните мрежи.

Новата регламентация в правната уредба на отношенията по енергийното прогнозиране и планиране е насочена към описване на механизма за изготвяне на общите прогнозни енергийни баланси, които се приемат от министъра на енергетиката и енергийните ресурси. Въз основа на тези баланси се провежда енергийната политика, насочена към енергийно развитие на страната при ефективно използване на енергията и енергийните ресурси и задоволяване потребностите на обществото от електрическа и топлинна енергия и природен газ. Законопроектът регламентира механизма за констатиране на необходимост от изграждане на нова производствена мощност. Само в случай на такава необходимост, когато сигурността на снабдяването с електрическа енергия не може да бъде осигурена посредством действащия лицензионен режим, министърът на енергетиката и енергийните ресурси одобрява и обнародва опис на необходимите нови мощности за производство на електрическа енергия, за чието изграждане се провежда конкурс.

Законопроектът урежда нови правомощия на Комисия за енергийно регулиране във връзка с либерализацията на пазара на електрическа енергия и природен газ. Запазват се броят, начинът на назначаване и изискванията към членовете на комисията.

Новите правомощия на Комисията за енергийно регулиране са, както следва:

1. Изготвя и контролира спазването на правилата за търговия с електрическа енергия и природен газ и на техническите правила на мрежите, които се приемат от министъра на енергетиката и енергийните ресурси.

2. Изготвя и контролира спазването на правилата за достъп до електропреносната и газопреносната мрежа, съответно до електроразпределителната и газоразпределителната мрежа, приемани от министъра на енергетиката и енергийните ресурси.

3. Определя разполагаемостта и техническите параметри за производство на електрическа енергия, в съответствие с които всеки производител може да сключва сделки с привилегировани потребители, с търговци на електрическа енергия и с други производители при свободно договорени цени или да участва на организиран пазар.

4. По предложение на съответното преносно или разпределително предприятие взема решение за електропроводите, топлопроводите и газопроводите и прилежащите им уредби относно принадлежността им към преносните или разпределителните мрежи и дава задължителни предписания за изкупуването им и/или за предоставяне на достъп до тях.

5. Разработва и контролира показателите и правилата за качество на снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ, определени с наредба на Министерския съвет.

6. Издава гаранции за произход на производителите на електрическа енергия, използващи възобновяеми енергийни източници, и при комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия и издава зелени сертификати на производители на електрическа енергия, използващи възобновяеми енергийни източници и произвеждащи електрическа и топлинна енергия по комбиниран начин.

7. Разрешава извършването на сделки на разпореждане с имущество, с което лицензиантът упражнява дейността по лицензията, в неговата цялост, освен в случаите на подмяна или модернизация, които не водят до нарушаване на условията на издадената лицензия.

Предвижда се Комисията за енергийно регулиране да бъде независим специализиран държавен орган, чиито членове се избират от Министерския съвет и се назначават от министър-председателя.

Със законопроекта се предлага подзаконовите нормативни актове, уреждащи правилата за търговия с електрическа енергия и природен газ и достъпа до мрежите, да се приемат от министъра на енергетиката и енергийните ресурси по предложение на комисията.  Министерският съвет по предложение на комисията ще определя с наредби условията и реда за издаване, изменение, допълнение,  прекратяване и отнемане на лицензии, за издаване на разрешенията за извършване на сделки с имуществото на лицензиантите, за одобряване на общите условия на договорите по този закон, за снабдяване на потребителите с електрическа и топлинна енергия и природен газ, за доброволно уреждане на споровете, както и методите за регулиране на цените, правилата за тяхното образуване или определяне и изменение, реда за предоставяне на информация от енергийните предприятия, за внасяне на предложенията и  за утвърждаване на цените.

В законопроекта са предвидени нови правомощия на комисията с цел защита на интересите на потребителите, като възможността комисията да съдейства за доброволно разрешаване на спорове между лицензианти и между лицензианти и потребители.

Предвижда се цените на енергийните предприятия за енергия или за природен газ да са регулирани от комисията и нерегулирани - в зависимост от наличието на конкуренция, която осигурява необходимите условия за съществуване на нерегулирана цена за съответната дейност в енергетиката.

Във връзка с избрания пазарен модел привилегировани потребители вече ще могат да сключват сделки за електрическа енергия и природен газ при свободно договорени цени с производители, търговци и добивни предприятия за природен газ. Тези договори ще се сключват по реда на търговските правила, определени с наредба на министъра на енергетиката и енергийните ресурси

В законопроекта изрично се предвижда кои цени регулира комисията. Дадено е правомощие на комисията в диспозитивна норма да избира метод за регулиране на цените.

Подробно са описани принципи, от които се ръководи комисията при осъществяване на ценовото регулиране.

Предвидено е правомощие на комисията да признава и да определя размера на разходите, произтичащи от сключени договори или извършени инвестиции преди влизането в сила на закона, за “невъзстановяеми” в резултат на създаването на конкурентен електроенергиен пазар. Компенсирането на признатите за невъзстановяеми разходи се осъществява от всички потребители по недискриминационен и прозрачен начин при условия и по ред, определени в подзаконов нормативен акт. Възстановяването на невъзстановяеми разходи е заложено в съответствие с европейските директиви като преходна мярка с краен срок 31 декември 2012 г.  Освен компенсиране на тези разходи енергийните предприятия ще имат право на възстановяване на допълнително направените разходи при изпълнение на наложени допълнителни задължения, свързани със сигурността на снабдяването, опазването на околната среда и енергийната ефективност.

В законопроекта се предвижда премахване на разрешителния режим за изграждане на нови енергийни обекти и извеждане от експлоатация на енергийни обекти. Заличаването на тези режими опростява процедурата и улеснява бъдещи инвеститори в енергийния сектор. Това определено следва да бъде отчетено като положителна стъпка към либерализацията на пазара. Предвиденият лицензионен режим включва в голяма част съдържанието на съществуващите разрешения. Предвижда се издаване на лицензия за дейностите по този закон, преди да е изграден енергийният обект за извършване на съответната дейност, което също е стимул за бъдещи инвестиции.

В законопроекта е предвидено разширяване на кръга от издавани лицензии. Това се налага от въвеждането на модела на достъп на трета страна и правното разделяне на субектите, осъществяващи дейностите в енергетиката.

На лицензиране ще подлежат следните дейности:

1. Производство на електрическа и/или топлинна енергия;

2. Пренос на електрическа енергия, топлинна енергия или природен газ;

3. Разпределяне на електрическа енергия или природен газ;

4. Съхраняване на природен газ;

5. Търговия с електрическа енергия;

6. Организиране на пазар на електрическа енергия;

7. Обществена доставка на електрическа енергия или природен газ;

8. Обществено снабдяване с електрическа енергия или природен газ;

9. Транзитен пренос на природен газ.

## Законопроектът определя съдържанието на лицензиите и изискванията към кандидатите.

Предвижда се лицензия за пренос на електрическа енергия или на природен газ, както и за дейностите организиране на пазар на електрическа енергия или на природен газ да се издава само на едно лице. За една обособена територия се издава само една лицензия за разпределяне на електрическа енергия или на природен газ и за пренос на топлинна енергия. Законопроектът съдържа критерии за обособени територии за трите вида лицензии.

Поради отпадане на досегашните разрешителни режими за изграждане на нови и разширение на съществуващи енергийни мощности, за изграждане на нови мрежи, на преки електропроводи и газопроводи, на обекти за съхраняване на природен газ, на транзитни нефтопроводи и газопроводи в страната и за извеждане на енергийни обекти от експлоатация, изграждането на енергийни обекти ще може да се осъществява по общия ред. Конкурс ще се провежда само при констатирана и обявена необходимост от нов енергиен обект, както и за нови газоразпределителни мрежи. Конкурсът се обявява и провежда от комисията.

С оглед защитата на потребителите по отношение на енергийни предприятия, които осъществяват всеобщопредлагани услуги, в законопроекта се предвижда да се установяват специални правила за тези предприятия при несъстоятелност. В тези процедури основният принцип, който се съблюдава, е защитата на интересите на потребителите. Въвеждането на специални правила, при които комисията може да се намесва, се установява, за да не се прекрати сигурното снабдяване с енергия и природен газ. Специалните правила ще бъдат въведени с отделен закон.

# Материята на вещните права на енергийните предприятия върху чужда собственост е уредена с оглед гарантиране непрекъснатото и сигурно снабдяване на потребителите. В глава пета е предвидено, когато изграждането или разширението на площадкови енергийни обекти се извършва върху земя – частна собственост, при липса на съгласие от страна на собственика на земята за учредяване на право на строеж необходимата за изграждане на обекта земя да се отчуждава в полза на държавата и да става държавна частна собственост. Отчуждаването се извършва след заплащане от енергийното предприятие на равностойно обезщетение. Върху отчуждения имот в полза на енергийното предприятие областният управител учредява право на строеж. Аргументите за допустимостта на разрешението на въпроса с отчуждаването на имоти – частна собственост, са свързани с обслужването на интересите на обществото от задоволяване на потребностите от енергия и природен газ и необходимостта от непрекъснати доставки.

Уредени са сервитутните права на енергийните предприятия  за изграждане и разширение на нови линейни енергийни обекти, които възникват по силата на този закон. Възникналите по силата на отменения Закон за енергетиката и енергийната ефективност права запазват действието си и се вписват в имотния регистър и в службата по вписванията. Вписване е предвидено и за новите сервитутни права. Предвижда се за учреденото сервитутно право за нови енергийни обекти енергийното предприятие да заплаща на собственика еднократно обезщетение. Определени са видовете сервитути и тяхното съдържание като ограничения в правото на собственост.

Енергийните предприятия ползват безвъзмездно мостове, пътища, улици, тротоари и други за прокарване, скачване, преминаване и поддържане на въздушните и подземните електропроводи, топлопроводи, газопроводи, водопроводи за енергийни цели и нефтопроводи, като осигуряват техническата безопасност и предприемат мерки за недопускане на щети.

# Развити са задълженията на енергийните предприятия да извършват дейността по издадената лицензия в интерес на обществото и на отделните потребители и в съответствие с изискванията на този закон и другите нормативни актове, като обезпечават сигурността на снабдяването, непрекъснатостта и качеството на електрическата и топлинната енергия и природния газ, ефективното използване на горивата и енергията, опазването на околната среда и съхраняването на живота, здравето и собствеността на гражданите.

В материята на ограничителния режим за снабдяване с енергия или природен газ няма концептуални изменения.

# Законопроектът предвижда контролът в областта на енергетиката да се осъществява от министъра на енергетиката и енергийните ресурси и от Комисията за енергийно регулиране. Развити се подробно правата и задълженията на контролните органи в съответствие с тяхната компетентност, както и актовете, които те издават.

# Глава девета съдържа уредба на подотрасъл “Електро-енергетика”. Основното, което следва да се отбележи, е въвеждането на достъп на трета страна до мрежите за пренос и разпределяне и направената стъпка към юридическо отделяне на дейностите по пренос и организиране на пазар с електрическа енергия от всички останали дейности.

Определени са изискванията за осъществяване на дейност по пренос на електрическа енергия, както и основните функции на преносното предприятие, а именно свързаните с експлоатацията, поддържането и развитието на преносната мрежа, осъществяването на проучвания, технико-икономически анализи и разработване на прогнози за необходимостта от нови производствени и преносни мощности.

Нов момент в законопроекта е дефинирането на понятието “обществен доставчик” и прехвърляне на част от функциите, осъществявани от преносното предприятие по сега действащия закон, към функциите на обществения доставчик – осъществяване на централизирани покупки и продажби на електрическа енергия, внос/износ, снабдяване с електрическа енергия на потребителите, присъединени към преносната мрежа, задължителното сключване на договори за покупка на електрическа енергия от лицето, спечелило конкурса за изграждане на нова мощност.

Към функциите на преносното предприятие е добавена нова функция – то е длъжно да осигурява достъп при условията на равнопоставеност до преносната мрежа на лицата, отговарящи на условията, предвидени в наредба на министъра на енергетиката и енергийните ресурси по предложение на комисията. Преносното предприятие може да откаже достъп само в случай, когато предоставянето на достъп би довело до нарушаване на техническите условия и сигурност на мрежата или до влошаване на условията за снабдяване на други потребители.

Дефинирано е понятието “обществен снабдител” и част от функциите, осъществявани от електроразпределителното предприятие по сега действащия закон, са прехвърлени към функциите на обществения снабдител - осъществяване доставката на електрическа енергия до всички потребители, присъединени към разпределителната мрежа, на територията, за която общественият снабдител е лицензиран.

Към функциите на разпределителното предприятие е добавена функцията да осигурява достъп при условията на равнопоставеност до разпределителната мрежа на лицата, отговарящи на условията, предвидени в наредба на министъра на енергетиката и енергийните ресурси по предложение на комисията. Основанията за отказ от достъп до разпределителните мрежи са същите, каквито са основанията на преносното предприятие.

Търговските взаимоотношения са разработени при отчитане на новите обществени отношения, свързани със създаването на пазар на електрическа енергия. Определени са новите страни по сделките с електрическа енергия и условията за тяхното сключване.

Сделките с електрическа енергия се осъществяват при спазване разпоредбите на закона и наредбата за търговия с електрическа енергия.

Производителите сключват сделки с електрическа енергия с обществения доставчик и/или с обществените снабдители в зависимост от това, дали са присъединени към преносната и/или разпределителните електрически мрежи, с други производители, с привилегировани потребители и с търговци на електрическа енергия. Производителите сключват сделки и за допълнителни услуги с оператора на преносната система и с операторите на съответните разпределителни мрежи. Предвижда се сключване на сделки от производителите на електрическа енергия с регистрирани в страни – членки на Европейския съюз, лица, както и с лица от държави, с които страната ни има постигната договореност за прилагане на европейското законодателство, считано от датата на присъединяването на Република България към Европейския съюз, на основата на взаимност. До този момент общественият доставчик сключва сделки за внос и износ на електрическа енергия.

Търговците на електрическа енергия са юридически лица, които отговарят на условията за финансово гарантиране на сключваните от тях сделки с електрическа енергия, като сключват сделки с електрическа енергия с производители, с привилегировани потребители, с обществения доставчик и с обществени снабдители и с други търговци на електрическа енергия.

Привилегированите потребители са потребители на електрическа енергия, имащи право да избират производител на електрическа енергия, с който сключват договор за купуване на електрическа енергия, и отговарящи на определени условия, предвидени в наредба. Привилегированите потребители са задължени да уведомяват оператора на преносната система предварително за сключените от тях договори за изкупуване на електрическа енергия по ред и във форма, предвидени в наредбата за търговия с електрическа енергия.

## Регламентирани са функциите на оператора на преносната система по отношение на осигуряването на сигурно, безопасно и ефективно функциониране на електроенергийната система и поддържането на баланса между производството и потреблението във всеки момент, предвидени в сега действащия закон. Новите функции, произтичащи от ролята на оператора на преносната система в условията на конкурентен пазар, са свързани с измерването на електрическата енергия, техническото обслужване на средствата за търговско измерване и поддържането на база данни с регистрацията на количествата електрическа енергия, постъпваща и напускаща преносната система.

В главата “Топлоснабдяване” се запазват и прецизират приетите принципи на дялово разпределение на топлинна енергия между потребителите в сгради – етажна собственост, в зависимост от топлината, пренесена от сградната инсталация, отопляваните общи части и показанията на средствата за отчитане на дяловото потребление за отделните имоти.

Дяловото разпределяне на топлинната енергия между потребителите в сгради - етажна собственост, може да се извършва от топлопреносното предприятие или от търговец, определен от потребителите в сградата, или от асоциация на всички потребители в сградата. В законопроекта подробно са уредени правоотношенията между топлопреносното предприятие и търговеца, извършващ дяловото разпределение, в случаите, когато разпределението се извършва от него.

Разширяват се изискванията и формите за контрол върху дейността на търговците, извършващи дялово разпределяне.

Продажбата на топлинна енергия ще се извършва на основата на писмени договори при общи условия, предложени от топлопреносното предприятие и одобрени от комисията.

Предвидена е правна възможност всички потребителите в сграда – етажна собственост, да учредяват асоциация за уреждане на отношенията с топлофикационното дружество по доставка на топлинна енергия. Цената на топлинната енергия в този случай ще бъде преференциална и ще се определя от комисията по предложение на топлопреносното предприятие. Асоциацията на потребителите е юридическо лице със специален статут по този закон, което може да извършва и стопанска дейност, свързана със саниране на сградата и предприемане на други мерки по енергийна ефективност с цел подобряване условията на живеене в сградата. Имуществените вноски на членовете на асоциацията до размера на задължението на асоциацията по договора за доставка на топлинна енергия по преференциална цена не са част от стопанската дейност на асоциацията.

Законопроектът предвижда поощряване на дела на изкупуваната електрическа енергия по преференциални цени, произвеждана от новоизградени и заместващи високоефективни мощности на комбиниран принцип в съответствие с проекта на Директива 2002/0185(COD) на Европейския съюз, относно поощряването на комбинираното производство и реалните местни условия.

С цел насърчаване развитието на производството на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници и по комбиниран начин в интерес на опазването на климата и околната среда, производителите на такава енергия имат право на специални преференции, описани в законопроекта.

Електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, която производителят произвежда от централа с обща инсталирана мощност до 10 МW, както и електрическата енергия, произведена по комбиниран начин, с изключение на количествата, за които той има сключени договори с привилегировани потребители, се изкупуват задължително от обществения доставчик и/или от обществените снабдители, които имат лицензия за снабдяване с електрическа енергия.

Предвижда се по-нататъшна либерализация на пазара на природен газ в съответствие с европейските директиви, в т.ч. отпадане регистрирането на сделките по внос и износ на природен газ, както и на разрешителния режим.

Разгледани са изискванията за осъществяване на дейност по пренос, транзитен пренос, съхраняване и разпределяне на природен газ, както и основните функции на преносното и на разпределителното предприятие, съответно на операторите на газохранилища.

Регламентиран е равнопоставен и недискриминационен достъп до преносни и разпределителни мрежи. Тези условия се определят с наредба на министъра на енергетиката и енергийните ресурси по предложение на комисията.

Сделките с природен газ се извършват въз основа на писмени договори при спазване разпоредбите на закона и правилата за търговия с природен газ, определени с наредба на министъра на енергетиката и енергийните ресурси.

В законопроекта са дефинирани сделките с природен газ – доставка, пренос по преносна и разпределителни мрежи и съхраняване на природен газ. Определени са и страни по тези сделки. Както и в главата “Електроенергетика”, във връзка с либерализацията на пазара, се появяват нови участници на пазара – обществен доставчик и обществени снабдители на природен газ. Новият законопроект дава възможност за извършване на сделки с природен газ от търговци, различни от предприятията за природен газ, получили лицензия за съответната дейност. Търговецът е юридическо лице, което купува и продава природен газ на други участници в пазара.

Определени са функциите на лицата, осигуряващи оперативното управление, безопасното и надеждно функциониране на  преносната и разпределителните мрежи.

Законопроектът съдържа уредба на принудителните административни мерки, които ще бъдат налагани от комисията или от министъра на енергетиката и енергийните ресурси за преустановяване, предотвратяване  и отстраняване на последици от извършени административни нарушения на закона.

Предвидени са нарушенията на закона, за които ще се налагат административни наказания. Административнонаказващ орган е комисията или министърът.

В Допълнителната разпоредба са развити всички нови термини, използвани в законопроекта.

В Преходните и заключителните разпоредби е уредено задължението на енергийните предприятия да изкупят средствата за търговско измерване и енергийните обекти и съоръжения, които не са тяхна собственост, съответно в 3-годишен и 8-годишен срок от влизането в сила на закона. Дейностите, свързани с пренос на електрическа енергия, се отделят в юридическо и организационно отношение от другите дейности на “Национална електрическа компания” ЕАД в срок до 31 декември 2005 г. Дейностите, свързани с разпределяне на електрическа енергия и оперативно управление на разпределителните мрежи, се отделят в юридическо и организационно отношение от снабдяването с електрическа енергия и другите дейности на електроразпределителните дружества в срок до 31 декември 2006 г. Дейностите, свързани с обществената доставка на природен газ, се отделят в юридическо и организационно отношение от другите дейности на “Булгаргаз” ЕАД от момента, в който е налице едно от следните условия: страната е директно свързана с газотранспортната мрежа на друга страна – членка на Европейския съюз, или пазарният дял на основния доставчик или на свързани с него лица е по–малък от 75 на сто. Дейностите, свързани с разпределяне на природен газ, се отделят в юридическо и организационно отношение от снабдяването с природен газ на крайни потребители и от другите дейности на газоразпределителните дружества в момента, в който към съответната разпределителна мрежа са присъединени не по-малко от 100 000 крайни потребители на природен газ.

Въз основа на изложеното Министерският съвет предлага на Народното събрание да разгледа и приеме внесения законопроект.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Симеон Сакскобургготски)