###### Препис

Постановление N 177 на МС

от  8 септември  2000 година

за приемане на Наредба за дейността на операторите на преносната и разпределителните мрежи и на оперативния дежурен персонал от електроенергийните обекти

/Обнародван, ДВ, бр. 77 от 2000 г./

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

П О С Т А Н О В И:

Член единствен. Приема Наредба за дейността на операторите на преносната и разпределителните мрежи и на оперативния дежурен персонал от електроенергийните обекти.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Иван Костов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Елиана Масева

Н А Р Е Д Б А

за дейността на операторите на преносната и разпределителните

мрежи и на оперативния дежурен персонал от

електроенергийните обекти

Глава първа

#### ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията и редът, при които се осъществява дейността на операторите в електроенергийната система, свързана с оперативното управление на производството, вноса, износа, преноса и разпределението на електрическа енергия.

(2) Оперативното управление представлява непрекъснато управление на електроенергийната система и нейните обекти с цел осигуряване на сигурност, безопасност  и ефективност на функционирането й.

(3) Обекти на електроенергийната система (ЕЕС) са: електрическите централи; подстанциите; преносната мрежа; разпределителните мрежи и електрическите уредби на потребителите.

Чл. 2. Наредбата регламентира отношенията между:

    - оперативния персонал на производителите на електрическа енергия и операторите на преносната мрежа;

    - оперативния персонал на производителите на електрическа енергия и операторите на разпределителните мрежи, към които са присъединени тези производители;

    - оператора на преносната мрежа и операторите на разпределителните мрежи;

    - оператора на преносната мрежа и оперативния персонал на обектите, присъединени към преносната мрежа;

    - операторите на съседните разпределителни мрежи;

    - операторите на разпределителните мрежи и оперативния персонал на обектите, присъединени към разпределителните мрежи.

Чл. 3. (1) Собствениците на електроенергийните обекти издават вътрешни инструкции, регламентиращи технологичното управление на съответните обекти, в зависимост от конкретните условия за експлоатация.

(2) Инструкциите по ал. 1 се съгласуват с оператора на мрежата, към която са присъединени.

##### Глава втора

#### ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОПЕРАТОРИТЕ

Чл. 4. Централизираното оперативно управление, контролът и координирането на режима на работа на електроенергийната система се осъществяват от оператори на преносната и на всяка от разпределителните мрежи.

Чл. 5. Операторът на преносната мрежа оперативно управлява ЕЕС периодично, най-малко веднъж на 2 години, дава оценка на състоянието й и представя на председателя на Държавната агенция по енергетика и енергийни ресурси (ДАЕЕР) за утвърждаване краткосрочни и дългосрочни планове за развитие на електроенергийната система и списък на необходимите за задоволяване нуждите на страната производствени мощности и междусистемни електропроводи.

Чл. 6. Операторите на преносната  и разпределителните мрежи са независими по отношение на оперативното им управление от другите дейности на  предприятията.

Чл. 7. (1) Операторът на преносната мрежа регулира разпределението на електрическия товар на електроенергийната система между електрическите централи по технически и икономически критерии, като осигурява спазването на сключените договори за изкупуване на електрическа енергия.

(2) При разпределението на електрическия товар операторът на преносната мрежа дава приоритет на електрическите централи, използващи възобновяеми енергийни източници или отпадъци или с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.

Чл. 8. Операторът на разпределителната мрежа оперативно управлява мрежата и оборудването й, периодично, най-малко веднъж на 2 години, дава оценка на състоянието й и прави предложения за планирането и развитието на разпределителната мрежа, като представя резултатите от проучванията и изготвените планове на преносното предприятие.

Чл. 9. (1) Операторът на преносната мрежа и/или операторите на разпределителните мрежи разпореждат да бъде временно прекъснато или ограничено снабдяването с електрическа енергия без предварително уведомяване на потребителите:

    - при възникване или предотвратяване на аварии;

    - когато съществува опасност за здравето или живота на хора;

    - когато съществува опасност за целостта на електроенергийната система;

    - при опасност от нанасяне на значителни материални щети на системата или на потребителите.

(2) Операторите предварително уведомяват писмено потребителите за времето и продължителността на прекъсването при извършване на ремонтни работи, оперативни превключвания, въвеждане в експлоатация на нови съоръжения и други подобни действия, свързани с прекъсване на електроснабдяването, които подлежат на планиране.

(3) Редът и начините на предварително уведомяване за прекъсване на електрозахранването се регламентират в договорите за доставка на електрическа енергия.

Глава трета

##### ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОПЕРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ

##### Раздел І

##### Общи положения

Чл. 10. (1) Оператори на преносната мрежа са Централното диспечерско управление (ЦДУ) и териториалните диспечерски управления (ТДУ), които осъществяват управлението й пряко или чрез оперативния дежурен персонал на обектите на преносната мрежа, операторите на разпределителните мрежи и оперативния дежурен персонал (ОДП) на производителите и потребителите, свързани към преносната мрежа.

(2) Функционалните връзки и взаимоотношения на оператора на преносната мрежа с останалите структури  на преносното предприятие се определят с правилник за устройството и дейността на преносното предприятие.

Чл. 11. (1) Оператори на разпределителните мрежи са районните диспечерски служби (РДС) и приравнените към тях диспечерски служби, посочени в приложението, които осъществяват управлението им пряко или чрез оперативния дежурен персонал на подстанциите високо/средно напрежение, оперативния дежурен персонал на производителите и потребителите, свързани към разпределителната мрежа, и оперативно-ремонтните групи.

(2) Функционалните връзки и взаимоотношения на операторите на разпределителните мрежи с останалите структури на разпределителните предприятия се определят със съответните правилници за устройството и дейността на разпределителните предприятия.

Раздел ІІ

#### Централно диспечерско управление

Чл. 12. Централното диспечерско управление със седалище София е специализирано звено на преносното предприятие.

Чл. 13. (1) Централното диспечерско управление се ръководи от началник със заместници: главен диспечер – заместник, отговарящ за оперативната дейност, и заместник-началник по автоматизираните системи за диспечерско управление (АСДУ), отговарящ за тях.

(2) Началникът на ЦДУ утвърждава инструкции и други вътрешни правила за оперативно управление на ЕЕС.

Чл. 14. (1) Централното диспечерско управление изпълнява основните си задачи чрез следните отдели:

    - “Оперативно-диспечерски”;

    - “Енергийни режими”;

    - “Електрически режими”;

    - “Релейна защита и автоматика”;

    - “Телемеханика и телекомуникации”;

    - “Оперативно-информационни и управляващи системи”;

    - “Оперативна диспечерска информация и мрежови технологии”.

(2) Всеки отдел по ал. 1 се ръководи от началник.

##### Раздел ІІІ

#### Териториални диспечерски управления

Чл. 15. Териториалните диспечерски управления са подчинени на ЦДУ.

Чл. 16. Обособени са 4 териториални диспечерски управления:

    - Териториално диспечерско управление “Изток” със седалище Варна;

    - Териториално диспечерско управление “Запад” със седалище София;

    - Териториално диспечерско управление “Север” със седалище Плевен;

    - Териториално диспечерско управление “Юг” със седалище Пловдив.

Чл. 17. (1) Обектите на ЕЕС се разпределят за оперативно управление между ТДУ по териториален принцип с акт на управителния орган на преносното предприятие.

(2) При липса на изрично разпореждане на началника на ЦДУ новите обекти се предават за оперативно управление на онова ТДУ, на чиято територия се намират.

Чл. 18. Всяко териториално диспечерско управление се ръководи от началник, пряко подчинен на началника на ЦДУ и на неговите заместници.

Чл. 19. (1) Териториалните диспечерски управления изпълняват основните си задачи чрез следните отдели и групи:

1. отдел “Оперативно-диспечерски”, включващ група “Диспечери” и група “Режими и релейна защита и автоматика”;

2. отдел “Телемеханика и телекомуникации”, включващ група “Телемеханика и електрозахранване” и група “Телекомуникации”;

3. група “Електронноизчислителна техника”.

(2) Всеки отдел се ръководи от началник, а всяка група – от ръководител.

(3) В структурно отношение отделите и групите се ръководят от съответните отдели на ЦДУ.

Раздел ІV

#### Районни диспечерски служби

Чл. 20. (1) Районните диспечерски служби са специализирани звена на разпределителните предприятия.

(2) При оперативното управление на електроенергийната система РДС са подчинени на съответното ТДУ и на ЦДУ.

Чл. 21. Обособените районни диспечерски служби са посочени в приложението.

Чл. 22. Всяка районна диспечерска служба се ръководи от началник.

Чл. 23. (1) Районните диспечерски служби изпълняват основните си задачи чрез:

1. група “Диспечери и режими”, ръководена от старши диспечер;

2. група “Телемеханика и телекомуникации”, ръководена от ръководител на група.

(2) В изпълнение на разпоредбите на Закона за енергетиката и енергийната ефективност (ЗЕЕЕ) в РДС може да се създават и допълнителни групи.

Глава четвърта

##### ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА ОПЕРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ

##### Раздел І

##### Централно диспечерско управление

Чл. 24. Отдел “Оперативно–диспечерски” управлява електроенергийната система, като:

1. осъществява непрекъснато оперативно управление - пряко или чрез ТДУ, на преносните електрически мрежи високо напрежение и на електрическите централи, свързани към тях, спазвайки критериите за сигурна, безопасна, качествена и икономична работа;

2. с цел поддържане на оптимален баланс производство - потребление задава диспечерски график за работа на електрическите централи и контролира неговото изпълнение;

3. непрекъснато поддържа необходимия минимален мощностен и енергиен резерв;

4. осъществява координацията на паралелната работа с други електроенергийни системи;

5. регулира честотата и салдото на обменните мощности с други електроенергийни системи;

6. осигурява техническа и оперативна дейност по договорите за търговия с електрическа енергия;

7. в случай на необходимост оперативно реализира обмен на извънпланова енергия или прекъсва планови доставки (внос/износ) на основата на съществуващите договори;

8. при недопустими стойности на честотата или обменните мощности при паралелна работа със съседни ЕЕС взема решение за отделяне на електроенергийната система на Република България за самостоятелна работа или за преминаване към паралелна работа с други ЕЕС;

9. оперативно ръководи ликвидирането на нарушенията в нормалната работа на ЕЕС и междусистемните връзки в съответствие с наредбата за техническа експлоатация на електрическите централи и мрежи по чл. 70, ал. 1, 
т. 2 от ЗЕЕЕ, действащата нормативна уредба по безопасност на труда при експлоатация на електрическите уредби и съоръжения и вътрешния план за възстановяване на ЕЕС след тежки аварии;

10. ръководи оперативно регулирането на напреженията в преносната мрежа в съответствие с утвърден график;

11. разпорежда временни ограничения на потреблението на електрическа енергия при нарушения на нормалната работа на електроенергийната система или за предотвратяването им;

12. ръководи оперативно, пряко или чрез ТДУ, извеждането на основни съоръжения, релейни защити, противоаварийни автоматики и средства за АСДУ в ремонт и въвеждането им в резерв или в работа;

13. получава и предоставя информация за състоянието на съоръженията в електрическите централи и в преносната мрежа;

14. дава становища и прави предложения  пред съответните органи за приемане, изменение, допълнение или отменяне на нормативни актове и технологични инструкции по експлоатация и оперативно управление на ЕЕС;

15. участва в обследването на общосистемни и междусистемни нарушения на нормалната работа в електроенергийната система и дава предложения за предприемане на необходимите действия за повишаване на сигурността й;

16. събира, обработва и документира оперативна информация за работата на ЕЕС;

17. периодично, най-малко веднъж на 2 години, проверява наименованията и технологичните означения на обектите и съоръженията и при необходимост ги променя.

Чл. 25. Отдел “Енергийни режими” определя и анализира енергийните режими на електроенергийната система, като:

1. изготвя ежедневни, седмични, месечни и годишни товарови и енергийни прогнози за работа на ЕЕС;

2. на базата на изготвените прогнози съставя съответните мощностни и енергийни баланси и графици за работа на електрическите централи;

3. изготвя и съгласува ежедневни, седмични и месечни графици за обмен на електроенергия с ЕЕС на други страни на базата на съответните международни договори в областта на електроенергетиката;

4. координира графиците за ремонт на електрическите централи;

5. изготвя оперативни баланси на горивата на електрическите централи и водните запаси на язовирите;

6. обработва статистически оперативните данни за производството, потреблението и обмените на електрическа енергия, притоците и разходите на вода в язовирите;

7. анализира енергийните режими на ЕЕС и изпълнението на вътрешните и международните договори за търговия с електрическа енергия;

8. изготвя становища и информации по енергийните режими;

9. контролира работата по поддържането и експлоатацията на измервателните апаратури на международните електропроводи;

10. методически ръководи работата по енергийните режими на ТДУ.

Чл. 26. Отдел “Електрически режими” определя електрическите режими на електроенергийната система, като:

1. разработва схемата на работа на преносната мрежа, отговаряща на необходимата степен на сигурност и минимални загуби, наричана по-нататък “нормалната схема”;

2. изследва статическата и динамическата устойчивост на електроенергийната система, граничните режими и условията за паралелна работа с други електроенергийни системи;

3. изчислява потокоразпределението в преносната мрежа и нивата на напрежение в обектите на електроенергийната система за нуждите на планирането на електрическите режими;

4. задава графика по напрежение за контролни точки от преносната мрежа;

5. определя настройките и режима на работа на средствата за регулиране на напрежението;

6. разработва принципа на действие и задава настройките на системните противоаварийни автоматики;

7. събира и обработва информацията, необходима за подготовка на изчислителните модели за изследване на електрическите режими;

8. участва при анализирането на нарушенията в нормалната работа на електроенергийната система и подготвя констативни и инструктивни протоколи, отнасящи се до управлението на режима на електроенергийната система;

9. разработва технологични инструкции за оперативната експлоатация на противоаварийната автоматика;

10. координира подготовката и изпълнението на ремонтната програма на преносната мрежа с напрежение 220 kV и по-високо;

11. определя режимните условия за изпълнение на заявките, свързани с изключване на основни елементи на преносната мрежа и извеждане на противоаварийната автоматика;

12. планира резерва на първичното регулиране на честотата;

13. методически ръководи дейността на ТДУ по отношение на електрическите режими.

Чл. 27. Отдел “Релейна защита и автоматика” отговаря за релейните защити и автоматиката на преносната мрежа и на присъединените към нея обекти, като:

1. определя организацията на релейните защити и автоматиката;

2. изчислява, задава и контролира изпълнението на настройките и ръководи експлоатацията на устройствата за релейна защита и автоматика;

3. извършва анализ на действието на релейните защити и автоматиката и провежда необходимите мерки за повишаване на сигурността им;

4. ръководи и контролира внедряването на нови устройства за релейна защита и автоматика, както и устройствата в новите обекти на електроенергетиката;

5. събира и обработва информацията за техническите параметри и схемите на основните съоръжения на електроенергийната система;

6. участва при анализиране нарушенията на нормалната работа на електроенергийната система и подготвя доклади за констатираните нарушения и инструкции за отстраняването им, свързани с експлоатацията на релейните защити и автоматиката;

7. съгласува заявките за извеждане  от работа на устройствата за релейна защита и автоматика;

8. методически ръководи по отношение на релейната защита и автоматиката съответните звена на ТДУ и на районите на преносното предприятие;

9. съгласува проекти и разработки на нови устройства за релейна защита и автоматика;

10. определя местата и конфигурацията на регистраторите на аварийни смущения и ползва регистрираната информация за анализи на аварии.

Чл. 28. Отдел “Оперативно–информационни и управляващи системи” осигурява оперативно-информационното обслужване и поддържане на системата за управление в реално време на ЕЕС, като:

1. ръководи експлоатацията на програмните продукти, изчислителните средства и периферията на оперативните информационно-изчислителни системи (ОИУС);

2. създава и усъвършенства банките от данни за работа в реално време;

3. контролира, съгласува и въвежда изменения на настройките на системата за автоматично регулиране на честотата и мощността (САРЧМ) и програмите за управление на режима на електроенергийната система в реално време;

4. отговаря за правилността на измервателната схема на електроенергийната система;

5. съгласува и предлага изменения за подобряване наблюдаемостта и управляемостта на електроенергийната система;

6. съгласува внедряването на индивидуални регулатори в електрическите централи и разработването на проекти за тяхната реконструкция и модернизация;

7. съгласува дейността по проектирането, изграждането и експлоатацията на управляващи системи в електроенергийната система;

8. разработва и предлага за утвърждаване инструкции за експлоатация на ОИУС;

9. участва при анализиране на нарушенията на нормалната работа на електроенергийната система и подготвя доклади за констатираните нарушения и инструкции за отстраняването им, свързани с работата на ОИУС;

10. осъществява методическо ръководство на групите, занимаващи се с електронноизчислителната техника в ТДУ;

11. изпълнява дейности по проектирането, изграждането, внедряването, експлоатацията и развитието на АСДУ в ЦДУ и ТДУ.

Чл. 29. Отдел “Оперативна диспечерска информация и мрежови технологии” осигурява информационното обслужване на ЦДУ, като:

1. развива и поддържа компютърната мрежа и информационните системи в ЦДУ, като осигурява връзка и съвместимост с други информационни системи;

2. осъществява автоматизация на събирането, съхраняването и обработката на информацията за целите на краткосрочното и средносрочното планиране на режима на ЕЕС, както и на ретроспективния анализ за различни периоди;

3. проучва, разработва, внедрява, адаптира и контролира програмното осигуряване в ЦДУ и ТДУ;

4. развива и поддържа системите за защита на информацията, електронната поща, ИНТЕРНЕТ и антивирусна защита в ЦДУ;

5. подготвя материали за анализ на определени събития в ЕЕС;

6. методически ръководи дейността в ТДУ, свързана с компютърните мрежи и системите за диспечерска информация.

Чл. 30. Отдел “Телемеханика и телекомуникации” осигурява системата за телекомуникации и телемеханика, като:

1. ръководи експлоатацията на телемеханичните и  телекомуникационните устройства, преносните канали и свързочните средства, осъществяващи обмен на данни, говор и образ между диспечерските центрове (ЦДУ и ТДУ) и обектите на електроенергийната система и диспечерските центрове на съседни енергийни системи;

2. участва в комисии при приемането за въвеждане в експлоатация на нови технически средства;

3. подготвя задания за проектиране, съгласува проекти и разработки за нови телемеханични и телекомуникационни устройства;

4. съгласува с Държавната комисия по далекосъобщения и с други органи  разрешения за ползване на радиочестотен спектър и ги разпределя между подразделенията на преносното предприятие;

5. подготвя инструкции за експлоатация и съгласува заявки за ремонти на устройства за телемеханика и телекомуникации;

6. участва при анализиране нарушенията на нормалната работа на електроенергийната система и подготвя доклади за констатираните нарушения и инструкции за отстраняването им, свързани с експлоатацията на телемеханиката и телекомуникациите;

7. осъществява методическо ръководство на отделите, занимаващи се с телемеханика и телекомуникации в ТДУ.

##### Раздел ІІ

#### Териториални диспечерски управления

Чл. 31. Отдел “Оперативно-диспечерски” изпълнява своите основни функции чрез група “Диспечери” и група “Режими, релейна защита и автоматика”.

Чл. 32. Група “Диспечери”, пряко или под координацията на ЦДУ, управлява електроенергийната система на своята територия, като:

1. осъществява непрекъснато оперативното управление на преносната мрежа и свързаните към нея електрически подстанции и електрически централи, които са под оперативното разпореждане на съответното ТДУ;

2. контролира изпълнението на диспечерския график на електрическите централи, присъединени към преносната мрежа;

3. контролира и отчита графика за разходите на вода от комплексните язовири при производство на електрическа енергия от водноелектрически централи, присъединени към преносната мрежа;

4. получава информация за състоянието на съоръженията в електрическите централи и подстанциите на преносната мрежа, намиращи се под оперативно разпореждане на ТДУ;

5. ръководи оперативно извеждането на намиращите се под оперативно разпореждане на ТДУ основни съоръжения, противоаварийни автоматики и средства за АСДУ в ремонт, както и въвеждането им в резерв или в работа;

6. контролира спазването на графика по напрежение в контролните точки на преносната мрежа и провежда необходимите мерки за осигуряването му;

7. оперативно ръководи ликвидирането на нарушенията в нормалната работа на ЕЕС в частта от преносната мрежа, намираща се под оперативно разпореждане на съответното ТДУ, в съответствие с наредбата за техническа експлоатация на електрическите централи и мрежи по чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗЕЕЕ, действащата нормативна уредба по безопасност на труда при експлоатация на електрическите уредби и съоръжения и вътрешния план за възстановяване на ЕЕС след тежки аварии;

8. по разпореждане от ЦДУ пряко или чрез диспечерите от РДС в съответствие с наредбата за определяне на вида и начините на ограниченията на производители и потребители на електрическа енергия, топлинна енергия, природен газ и петролни продукти по чл. 63, ал. 4 от ЗЕЕЕ провежда временни ограничения на потреблението на електрическа енергия;

9. уведомява диспечера в РДС за изключването по график или по заявка на трансформатори високо/средно напрежение или лъчисти електропроводи високо напрежение;

10. контролира състоянието и режима на заземяване на трансформаторите високо/средно напрежение в зависимост от схемата на работа на преносната мрежа и в съответствие на предписанията на отдел “Релейна защита и автоматика” на ЦДУ;

11. участва в анализирането на възникнали нарушения в нормалната работа на ЕЕС и дава  предложения за провеждане на необходимите мерки за повишаване сигурността на ЕЕС в частта, намираща се под разпореждане на съответното ТДУ;

12. води оперативната документация съгласно изискванията на наредбата;

13. периодично, най-малко веднъж на 2 години, проверява наименованията и технологичните означения на обектите и съоръженията и при необходимост ги променя.

Чл. 33. Група “Режими и релейна защита и автоматика” определя режимните условия на електроенергийната система на своята територия, като:

    - определя режимните условия за извършване на ремонтни работи, свързани с изключване на елементи от преносната мрежа, които са под разпореждане на съответното ТДУ;

    - координира подготовката и изпълнението на ремонтната програма на съответната част от преносната мрежа с напрежение 220 kV и по-високо;

    - участва в разработването на предписания за управлението на режима на ЕЕС и за оперативната експлоатация на релейната защита и автоматика и на противоаварийната автоматика;

    - събира и обработва информация за електрически схеми и технически данни за обектите на ЕЕС и за действието на релейната защита и автоматика и на противоаварийната автоматика на територията на съответното ТДУ;

    - на базата на събраната информация по т. 4 дава предложения за режима на работа на силови трансформатори и настройки на противоаварийната автоматика (ПАА);

    - съгласува с потребителите, директно захранвани от преносната мрежа, график за ремонтите на електропроводите високо напрежение;

    - съгласува със съответните РДС график за ремонтите на трансформатори високо/средно напрежение и на лъчисти електропроводи високо напрежение;

    - писмено предупреждава потребители, присъединени към преносната мрежа, за времето и продължителността на прекъсване на електрозахранването при извършване на ремонтни работи;

- подготвя материали и анализира нарушенията в нормалната работа на ЕЕС в съответната й част;

    - съвместно със специалистите по режими в РДС  участва в решаването на задачите по икономично и надеждно електрическо захранване.

Чл. 34. Отдел “Телемеханика и телекомуникации” изпълнява своите основни функции чрез група “Телемеханика и електрозахранване” и група “Телекомуникации”, като:

1. под методическото ръководство на отдел “Телемеханика и телекомуникации” в ЦДУ ръководи и осъществява експлоатацията на техническите и програмните средства на телемеханичните и телекомуникационните устройства, преносните канали и средствата за телекомуникации, обслужващи ЦДУ и съответното ТДУ;

2. прави предложения за промени в организацията на съществуващите телемеханични и телекомуникационни канали и за проектиране на нови преносни канали и участва в тяхната реализация;

3. участва в комисии при приемането за въвеждане в експлоатация на нови телемеханични и телекомуникационни средства за нуждите на ЦДУ и на съответното ТДУ;

4. участва в разработването на инструкции за експлоатацията на телемеханичните и телекомуникационните средства за ТДУ;

5. дава заявки за извеждане в ремонт на преносни канали, телемеханични и телекомуникационни средства, обслужващи ЦДУ и съответното ТДУ;

6. осъществява оперативно и методическо ръководство на специалистите по телемеханика и телекомуникации в подразделенията на преносното предприятие на съответната територия;

7. предлага за утвърждаване графици за ремонт и профилактика на средствата за телемеханика и телекомуникации на територията на съответното ТДУ;

8. подготвя материали за анализиране на нарушенията в нормалната работа в частта от ЕЕС, намираща се под оперативното управление на ТДУ.

Чл. 35. Група “Електронноизчислителна техника” изпълнява своите основни функции, като:

1. осъществява експлоатацията на техническите и програмните средства и периферията на ОИУС в ТДУ;

2. поддържа  банка от данни в реално време;

3. осъществява експлоатацията на локалната компютърна мрежа в ТДУ;

4. участва в разработването на инструкции за експлоатация на ОИУС и на локалната компютърна мрежа в ТДУ;

5. прави предложения за модернизация и развитие на техническите и програмните средства на ОИУС в ТДУ и участва в тяхната реализация;

6. съгласува и предлага изменения за подобряване на наблюдаемостта и управляемостта на ЕЕС на територията на ТДУ;

7. подготвя материали за анализиране на нарушенията в нормалната работа в частта от ЕЕС, намираща се под оперативното ръководство на ТДУ.

Раздел ІІІ

#### Районни диспечерски служби

Чл. 36. (1) Група “Диспечери и режими” оперативно управлява разпределителната мрежа или част от нея на територията на разпределителното предприятие, като:

1. осъществява пряко оперативно управление на съответната разпределителна мрежа, на уредбите средно напрежение в подстанциите високо/средно напрежение, на електропроводите и подстанциите с напрежение 110 kV - собственост на разпределителното предприятие, както и на електрическите централи, присъединени към съответната разпределителна мрежа;

2. диспечерът от РДС може да ръководи, след разрешение на диспечерите от ТДУ, превключвания на страна 110 kV на трансформаторите 110/средно напрежение - собственост на преносното предприятие;

3. събира и обработва информация за електрическите товари и електрическите схеми, данни за оборудването и състоянието на съоръженията в разпределителната мрежа, на уредбите със средно напрежение в подстанциите високо/средно напрежение и на електрическите централи, присъединени към съответната разпределителна мрежа;

4. предава на диспечера от ТДУ информация за действието на противоаварийната автоматика в съответната част на разпределителната мрежа и действа по негово разпореждане;

5. ръководи пряко извеждането в ремонт на съоръженията в разпределителната мрежа и въвеждането им в резерв или в работа;

6. поддържа напрежението в разпределителната мрежа в определените граници;

7. съгласува с отдел “Оперативно-диспечерски” на ТДУ графици и заявки за ремонт на лъчисти електропроводи високо напрежение и на трансформатори високо/средно напрежение;

8. оперативно ръководи ликвидирането на нарушенията в нормалната работа на разпределителната мрежа в съответствие с наредбата за техническа експлоатация на електрическите централи и мрежи по чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗЕЕЕ, нормативната уредба по безопасност на труда при експлоатация на електрическите уредби и съоръжения и вътрешния план за възстановяване на ЕЕС след тежки аварии;

9. разработва и предлага схеми за ограничения при траен енергиен дефицит в съответствие с наредбата за определяне на вида и начините на ограниченията на производители и потребители на електрическа енергия, топлинна енергия, природен газ и петролни продукти по чл. 63, ал. 4 от ЗЕЕЕ;

10. разработва и предлага списъци за автоматично изключване на потребители за предотвратяване на аварии;

11. предприема временно ограничаване на потреблението на електрическа енергия по разпореждане на съответното ТДУ по предварително подготвена програма в съответствие с наредбата за определяне на вида и начините на ограниченията на производители и потребители на електрическа енергия, топлинна енергия, природен газ и петролни продукти по чл. 63, ал. 4 от ЗЕЕЕ;

12. участва в анализирането на нарушенията в нормалната работа на разпределителната мрежа и дава предложения за провеждане на необходимите мерки за повишаване сигурността на експлоатация;

13. води оперативната документация съгласно изискванията на наредбата;

14. определя режимните условия при изпълнение на заявки за изключване на елементи от разпределителната мрежа;

15. предлага мерки за оптимизиране режима на работа на разпределителната мрежа;

16. събира и анализира сведенията за действието на релейната защита и автоматиката в разпределителната мрежа и при необходимост предава тази информация на съответното ТДУ;

17. при необходимост препредава разпореждания на дежурния диспечер от ТДУ при изпълнение на планови заявки или при настъпили аварийни ситуации в преносната мрежа;

18. писмено уведомява потребителите за времето и продължителността на прекъсването при извършване на ремонтни работи, оперативни превключвания, въвеждане в експлоатация на нови съоръжения и други подобни действия, свързани с прекъсване на електроснабдяването, които подлежат на планиране;

19. периодично, най-малко веднъж на 2 години, проверява наименованията и технологичните означения на обектите и съоръженията и при необходимост ги променя.

(2) Група “Диспечери и режими” след съгласуване с ТДУ оперативно ръководи и превключванията по електропроводите, кабелите и уредбите с напрежение 110 kV - собственост на разпределителното предприятие.

Чл. 37. Група “Телемеханика и телекомуникации” изпълнява своите основни функции, като:

    - осъществява експлоатацията на телемеханичните и телекомуникационните устройства, преносните канали и телекомуникационните средства - собственост на разпределителното предприятие;

    - разработва инструкции за експлоатация на телемеханичните и телекомуникационните средства на РДС;

    - анализира работата на телемеханичните и телекомуникационните средства, обслужващи РДС, и изпълнява необходимите мерки за подобряване  сигурността на тяхната работа;

    - дава заявки за извеждане в ремонт на телемеханичните и телекомуникационните средства - собственост на разпределителното предприятие.

##### Раздел ІV

#### Оперативен дежурен персонал

Чл. 38. Оперативният дежурен персонал (ОДП) на електроенергийни обекти и електрически уредби на потребителите, ръководейки се от наредбата за техническа експлоатация на електрическите централи и мрежи по чл. 70, 
ал. 1, т. 2 от ЗЕЕЕ и действащата нормативна уредба по безопасността на труда при експлоатация на електрическите уредби и съоръжения, изпълнява своите задължения, като:

1. осъществява непрекъснато дежурство и извършва оперативни превключвания под ръководството на диспечера, на когото е оперативно подчинен;

2. следи за нормалния режим на работа на електрическите машини и съоръжения в съответствие с експлоатационните инструкции и изискванията на производителите на оборудването;

3. информира диспечера, на когото е оперативно подчинен,  за нарушенията в нормалния режим на работа на управлявания от него обект и изпълнява неговите разпореждания;

4. предава информация за електрическите товари, за действието на релейната защита и автоматиката и на противоаварийната автоматика на диспечера, на когото е оперативно подчинен;

5. носи отговорност за изпълнението на необходимите условия за безопасна работа;

6. допуска групи за работа в електрическите уредби съгласно действащата нормативна уредба по безопасност на труда;

7. препредава разпореждания на диспечерите от ТДУ и/или РДС към  групите по поддържане на електропроводите и подстанциите;

8. води оперативна документация съгласно изискванията на наредбата.

Чл. 39. При оперативна подчиненост на ТДУ и РДС оперативният дежурен персонал изпълнява с приоритет разпорежданията на диспечер от ТДУ освен в случаите, свързани с:

    - опасност за здравето или живота на хора;

    - опасност от екологични замърсявания;

    - предотвратяване и ликвидиране на аварийни ситуации;

    - опасност от нанасяне на значителни материални щети на обекти на ЕЕС или на потребителите.

Чл. 40. Оперативните превключвания в телемеханизираните подстанции се извършват от диспечера, разполагащ със средства за телемеханика.

##### Глава пета

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА СЪОТВЕТНАТА

ДЛЪЖНОСТ НА ОПЕРАТИВНИЯ ПЕРСОНАЛ И КОНТРОЛ НА 
ТЯХНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ

##### Раздел І

##### Оперативен персонал от Централното диспечерско управление и от териториалните диспечерски управления

Чл. 41. Дежурни диспечери от ЦДУ и ТДУ са лица със завършено висше образование от професионално направление “Електротехника и електроника” и с трудов стаж по специалността не по-малко от 3 години.

Чл. 42. Дежурните диспечери от ЦДУ и ТДУ до започването на самостоятелна работа преминават обучение по определена програма за срок не по-малко от 6 месеца.

Чл. 43. Дежурният диспечер по време на обучението няма право да издава, препредава и изпълнява оперативни разпореждания.

Чл. 44. След завършване на обучението дежурните диспечери полагат изпит пред квалификационна комисия, назначена от ръководителя на преносното предприятие.

Чл. 45. (1) При успешно полагане на изпита комисията дава разрешение на дежурния диспечер за дублиране на длъжността за срок не по-малък от един месец.

(2) Дублирането се осъществява под контрола на правоспособен диспечер.

(3) За срока по ал. 1 дублиращият носи пълна отговорност наравно с обучаващия го.

Чл. 46. Диспечерският персонал от ЦДУ и ТДУ полага периодични изпити по техническа безопасност, техническа експлоатация и по експлоатационните инструкции в срокове и пред комисии, регламентирани от действащата нормативна уредба по безопастност на труда при експлоатация на електрическите уредби и съоръжения и от наредбата за техническа експлоатация на електрическите централи и мрежи по чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗЕЕЕ.

##### Раздел ІІ

##### Оперативен персонал от районните диспечерски служби

Чл. 47. Дежурни диспечери от РДС са лица със завършено висше образование от професионално направление “Електротехника и електроника” или средно образование и придобита трета или четвърта степен на професионална квалификация в областта на електротехниката и с трудов стаж по специалността  не по-малък от  3 години.

Чл. 48. Дежурните диспечери от РДС  до започването на самостоятелна работа преминават обучение в електрическите централи и подстанции и в съответните диспечерски служби  по определена програма за срок не по-малко от  3 месеца.

Чл. 49. Дежурният диспечер по време на обучението няма право да издава, препредава и изпълнява оперативни разпореждания.

Чл. 50. След завършване на обучението дежурните диспечери полагат изпит пред квалификационна комисия, назначена от ръководителя на разпределителното предприятие, в която участва представител на оператора на преносното предприятие.

Чл. 51. (1) При успешно полагане на изпита комисията дава разрешение на дежурния диспечер за дублиране на длъжността за срок не по-малък от един месец.

(2) Дублирането се осъществява под контрола на правоспособен диспечер.

(3) За срока по ал. 1 дублиращият носи пълна отговорност наравно с обучаващия го.

Чл. 52. Диспечерският персонал от РДС полага периодични изпити по техническа безопасност, техническа експлоатация и по експлоатационните инструкции в срокове и пред комисии, регламентирани от действащата нормативна уредба по безопасност на труда при експлоатация на електрическите уредби и съоръжения и в наредбата за техническа експлоатация на електрическите централи и мрежи по чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗЕЕЕ.

##### Раздел ІІІ

##### Оперативен дежурен персонал в обектите

Чл. 53. Като оперативен дежурен персонал се назначават лица със средно образование и придобита втора, трета или четвърта степен на професионална квалификация в областта на електротехниката или с висше образование от професионално направление “Електротехника и електроника”.

Чл. 54. Лицата от ОДП до започването на самостоятелна работа  преминават обучение по определена програма за срок не по-малко от 3 месеца.

Чл. 55. Лицата от ОДП по време на обучението нямат право да извършват оперативни манипулации.

Чл. 56. След завършване на обучението лицата от ОДП полагат изпит пред квалификационна комисия, назначена със заповед на ръководителя на съответното предприятие.

Чл. 57. (1) При успешно полагане на изпита комисията дава разрешение на ОДП за дублиране на длъжността за срок не по-малък от един месец.

(2) Дублирането се осъществява под контрола на правоспособен оперативен персонал.

(3) За срока по ал. 1 дублиращият носи пълна отговорност наравно с обучаващия го оперативен персонал.

Чл. 58. Оперативният дежурен персонал полага периодични изпити по техническа безопасност, техническа експлоатация и по експлоатационните инструкции в срокове и пред комисии, регламентирани от действащата нормативна уредба по безопасност на труда при експлоатация на електрическите уредби и съоръжения и в наредбата за техническа експлоатация на електрическите централи и мрежи по чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗЕЕЕ.

Глава шеста

##### ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЕЖУРНИЯ ОПЕРАТИВНИЯ ПЕРСОНАЛ

##### Раздел І

##### Права и задължения на дежурните диспечери от Централното диспечерско управление и от териториалните диспечерски

##### управления

Чл. 59. В своята дейност дежурните диспечери от ЦДУ и ТДУ освен от тази наредба се ръководят от следните основни нормативни актове:

1. Закона за енергетиката и енергийната ефективност;

2. наредбата за устройство на електрическите уредби по чл. 70, ал. 1, т. 1 от ЗЕЕЕ;

3. наредбата за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи по чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗЕЕЕ;

4. наредбата за техническа експлоатация на енергообзавеждането по 
чл. 70, ал. 3, т. 3 от ЗЕЕЕ;

5. наредбата за определяне на вида и начините на ограниченията на производители и потребители на електрическа енергия, топлинна енергия, природен газ и петролни продукти по чл. 63, ал. 4 от ЗЕЕЕ.

Чл. 60. Дежурните диспечери в съответствие със своята област на дейност са длъжни да познават и да изпълняват следните схеми и вътрешни инструкции и правила, издадени от собствениците на енергийни обекти и операторите на мрежи:

1. електрическата схема на ЕЕС или на частта от нея, намираща се на оперативно подчинение на съответното диспечерско управление;

2. електрическите и технологичните схеми на обектите, намиращи се на оперативно подчинение на съответното диспечерско управление;

3. Инструкцията за регулиране на напрежението в ЕЕС;

4. Инструкцията за разследване, класифициране и отчитане на нарушенията в нормалната работа на съоръженията в енергийните обекти;

5. правилата за паралелна работа на ЕЕС на Република България с ЕЕС на други страни;

6. инструкциите за експлоатация на релейната защита и автоматика;

7. инструкциите за експлоатация на противоаварийната автоматика;

8. инструкциите за работа със системата за автоматично регулиране на честотата и мощността;

9. инструкциите за експлоатация на средствата на оперативните информационно-изчислителни системи (ОИУС), телемеханика и телекомуникации 
(ТМ и ТК);

10. инструкциите за експлоатация на обектите на ЕЕС, намиращи се на оперативно подчинение;

11. режима на работа на ЕЕС на Република България или на частта от нея за съответните периоди;

12. плана за възстановяване на ЕЕС след тежки аварии;

13. договорите на преносното предприятие с производителите на електрическа енергия, присъединени към преносната мрежа, и графиците за тяхната работа в частта, отнасяща се до оперативното управление;

14. договорите за доставка на електрическа енергия на разпределителните предприятия и потребителите, директно свързани към преносната мрежа, в частта, отнасяща се до оперативното управление;

15. графика, условията и схемите за ограничаване на потребителите и производителите.

Чл. 61. (1) Дежурните диспечери са длъжни да спазват нормалната схема на преносната мрежа за съответния сезонен режим, приета на специализиран експертен съвет на ЦДУ.

(2) Промени в нормалната схемата могат да се извършват:

1. при изпълнение на разрешени заявки за ремонт или технически прегледи на съоръженията, като схемата се възстановява след приключване на работата по разрешените заявки;

2. за предотвратяване или при настъпване на нарушения в нормалната работа с цел осигуряване на електрозахранването на потребителите - при спазване на изискванията за сигурност в работата на ЕЕС.

Чл. 62. (1) Разпорежданията на висшестоящия оперативен персонал са задължителни за изпълнение от подчинения му оперативен персонал, с изключение на тези, които представляват опасност за живота и здравето на хората; екологични замърсявания и повреди по съоръженията.

(2) За забавено изпълнение или за неизпълнение на разпорежданията отговорност носят лицата от дежурния персонал и техните преки оперативни и административни ръководители.

(3) Дежурните диспечери от ЦДУ и ТДУ са длъжни да подадат рапорт до началника на ЦДУ за всички случаи на нарушаване на оперативната дисциплина или неизпълнение на дадените разпореждания от подчинения им оперативен персонал.

Чл. 63. Оперативният дежурен персонал от териториалните диспечерски управления е длъжен незабавно да дава информация на дежурните диспечери в ЦДУ за:

1. смущения в нормалната работа, повреди и изключвания на основните съоръжения на енергийните обекти;

2. задействане на релейните защити, автоматиката и противоаварийната автоматика;

3. смущения в електроснабдяването;

4. нарушения на утвърдените графици за активна и реактивна мощност;

5. отпадане на средствата за АСДУ  първа група;

6. злополуки с хора;

7. пожари, екологични замърсявания и други аварийни събития, които могат да имат неблагоприятни последствия върху нормалната работа на ЕЕС;

8. наличие на ядрена или радиационна авария или при нарушения в регламента на експлоатация на ядрени съоръжения, водещи до намаляване степента на безопасност или на мощността им.

Чл. 64. Оперативни разпореждания на дежурните диспечери се отменят, както следва:

1. за ЦДУ – от началника на отдел “Оперативно-диспечерски”, от главния диспечер или от началника на ЦДУ;

2. за ТДУ – от дежурния диспечер в ЦДУ, от началника на отдел “Оперативно–диспечерски” или от началника на съответното ТДУ.

Чл. 65. (1) Оперативни разпореждания за промяна на режима на работа на ЕЕС се дават на дежурните диспечери в ЦДУ от началника на отдел “Оперативно-диспечерски”, от главния диспечер или от началника на ЦДУ.

(2) Оперативни разпореждания за промяна на режима на работа на ЕЕС в частта, намираща се под оперативно разпореждане на съответното ТДУ, се дават на дежурните диспечери в ТДУ от дежурния диспечер в ЦДУ, от началника на отдел “Оперативно-диспечерски” или от началника на ТДУ.

(3) Всички получени разпореждания се регистрират на звукозаписващо устройство или в писмен вид.

Чл. 66. (1) Дежурните диспечери в ТДУ пряко или под координацията на ЦДУ ръководят изключването и обезопасяването на електрически съоръжения в преносната мрежа.

(2) Разрешението за допускане на групи за работа се дава на:

1. отговорния ръководител или изпълнителя на работата - при ремонтни дейности по кабелните линии и въздушните електропроводи;

2. дежурния персонал в подстанциите и електрическите централи - при работа в електрическите уредби.

Чл. 67. Дежурните диспечери в ТДУ пряко или под координацията на ЦДУ ръководят въвеждането в работа или предаването в резерв на ремонтираните електрически съоръжения в преносната мрежа след получаване на съобщение за завършване на работата от длъжностните лица, на които са предадени обезопасените съоръжения.

Чл. 68. За осигуряване нормална работа на оперативно управляваната от съответния диспечер част от ЕЕС дежурните диспечери имат право при аварийни събития да отменят изпълнението на разрешени заявки за определено време и да нареждат изпращането на аварийни групи за оглед и отстраняване на повредите.

Чл. 69. Дежурните диспечери имат право в рамките на своето дежурство оперативно да разрешават въвеждане във и извеждане от работа или резерв на съоръжения.

Чл. 70. В командните зали на ЦДУ и ТДУ не се допускат лица, които нямат пряко отношение към оперативната работа. По време на аварийни събития или тежки нарушения в нормалната работа на ЕЕС дежурните диспечери имат право да отстранят всички лица, които пречат на оперативната работа.

Чл. 71. (1) Диспечерите изпълняват дежурството си по график. За ЦДУ и ТДУ графикът се изготвя от началника на отдел “Оперативно–диспечерски” и се утвърждава от началника на съответното диспечерско управление.

(2) В случай на неявяване за дежурство на следващия по графика дежурният на смяна трябва да уведоми прекия си ръководител и да продължи дежурството до идването на новата смяна.

(3) Дежурните при приемане смяната са длъжни да се запознаят с:

    - измененията в нормалната схема на ЕЕС, състоянието на работещите електрически централи, състоянието на основните съоръжения, предстоящи превключвания или извеждане в ремонт;

    - всички записи в оперативния дневник, направени след тяхното последно дежурство;

    - оперативните и административните разпореждания;

    - доклада на предаващия смяната дежурен.

(4) При констатирани нередности дежурният уведомява преките си оперативни ръководители.

(5) Предаването и приемането на смяната се оформя в оперативния дневник с подписи.

(6) В началото на своето дежурство приелите смяната дежурни са длъжни да съберат актуална информация съобразно обхвата на своята дейност и да направят необходимите записи в оперативния дневник или на типова бланка.

Чл. 72. (1) Забранява се предаването и приемането на смяна по време на аварийни събития или тежки нарушения в нормалната работа на ЕЕС, както и по време на оперативни превключвания. В тези случаи дежурният персонал, който постъпва на смяна, е длъжен да окаже помощ на предаващия смяната персонал под негово ръководство.

(2) Приемане на смяната се разрешава само след постигане на установен режим след нарушаването на нормалната работа или след пълното нормализиране на режима.

Чл. 73. Дежурните водят оперативната и друга документация съгласно разпоредбите на глава десета.

Чл. 74. Дежурните са длъжни да събират и регистрират оперативната информация за нарушенията в нормалната работа на съоръженията и действието на релейната защита, автоматиката и противоаварийната автоматика.

##### Раздел ІІ

##### Права и задължения на дежурните диспечери от районните диспечерски служби

Чл. 75. В своята дейност дежурните диспечери от ЦДУ и ТДУ освен от тази наредба се ръководят от следните основни нормативни актове:

    - Закона за енергетиката и енергийната ефективност;

    - наредбата за устройство на електрическите уредби по чл. 70, ал. 1, т. 1 от ЗЕЕЕ;

    - наредбата за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи по чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗЕЕЕ;

    - наредбата за техническа експлоатация на енергообзавеждането по чл. 70, ал. 1, т. 3 от ЗЕЕЕ;

    - наредбата за определяне на вида и начините на ограниченията на производители и потребители на електрическа енергия, топлинна енергия, природен газ и петролни продукти по чл. 63, ал. 4 от ЗЕЕЕ.

Чл. 76. Дежурните диспечери в съответствие със своята област на дейност са длъжни да познават и да изпълняват следните схеми и вътрешни инструкции и правила, издадени от собствениците на енергийни обекти и операторите на мрежи:

    - електрическата схема на ЕЕС или на частта от нея, намираща се на оперативно подчинение на съответната диспечерска служба;

    - електрическите и технологичните схеми на обектите, намиращи се на оперативно подчинение на съответната диспечерска служба;

    - Инструкцията за регулиране на напрежението в разпределителната мрежа;

    - Инструкцията за разследване, класифициране и отчитане на нарушенията в нормалната работа на съоръженията в енергийните обекти;

    - инструкциите за експлоатация на релейната защита и автоматика;

    - инструкциите за експлоатация на противоаварийната автоматика;

    - инструкциите за експлоатация на средствата на телемеханиката и телекомуникациите;

    - инструкциите за експлоатация на обектите на разпределителната мрежа, намиращи се на оперативно подчинение;

    - плана за възстановяване на ЕЕС след тежки аварии;

    - договорите на разпределителното предприятие с производителите на електрическа енергия, присъединени към разпределителната мрежа, и графиците за тяхната работа в частта, отнасяща се за оперативното управление;

    - договорите за доставка на електрическа енергия на потребителите в частта, отнасяща се за оперативното управление;

    - графика за ограничаване на потребителите и производителите.

Чл. 77. (1) Дежурните диспечери са длъжни да спазват нормалната схема на разпределителната мрежа  за съответния сезонен режим.

(2) Промени в нормалната схема могат да се извършват:

1. при изпълнение на разрешени заявки за ремонт или ревизия на съоръженията, като схемата се възстановява след приключване на работата по разрешените заявки;

2. за предотвратяване или при настъпване на нарушения в нормалната работа - с цел осигуряване на непрекъснато електрозахранване на потребителите при спазване на изискванията за сигурност в работата на мрежата.

Чл. 78. (1) Разпорежданията на висшестоящия оперативен персонал са задължителни за изпълнение от подчинения му оперативен персонал, с изключение на тези, които представляват опасност за живота и здравето на хората; екологични замърсявания и повреди по съоръженията.

(2) За забавено изпълнение или за неизпълнение на разпорежданията по ал. 1 отговорност носят лицата от дежурния персонал и техните преки оперативни и административни ръководители.

(3) Дежурните диспечери от РДС са длъжни да подадат рапорт до началника на разпределителното предприятие за всички случаи на нарушаване на оперативната дисциплина или неизпълнение на дадените разпореждания от подчинения им оперативен персонал.

Чл. 79. Оперативният дежурен персонал в РДС е длъжен незабавно да дава информация на дежурните диспечери, на които е пряко подчинен, за:

1. изключване на електропроводи средно напрежение, осигуряващи захранването на собствените нужди на системни подстанции и електрически централи;

2. изключване на присъединения от противоаварийната автоматика;

3. смущения в електроснабдяването;

4. злополуки с хора;

5. пожари, екологични замърсявания и други аварийни събития, имащи неблагоприятни последствия върху нормалната работа на ЕЕС и на мрежата.

Чл. 80. Оперативни разпореждания на дежурните диспечери се отменят от началника на РДС и от старшия диспечер на група “Диспечери и режими”.

Чл. 81. (1) Оперативни разпореждания за промяна на режима на работа на разпределителната мрежа се дават на дежурните диспечери от началника на РДС или  от старшия диспечер.

(2) Получените разпореждания се регистрират на звукозаписно устройство или в писмен вид.

Чл. 82. (1) Дежурните диспечери в РДС ръководят изключването и обезопасяването на електрически съоръжения в разпределителната мрежа.

(2) Разрешението за допускане на групи за работа се дава на:

1. отговорния ръководител или изпълнителя на работата при ремонтни дейности по кабелните линии и въздушните електропроводи;

2. дежурния персонал в подстанциите и електрическите централи при работа в електрическите уредби.

(3) За електропроводи, които свързват обекти от различни РДС, действията по изключването, обезопасяването и включването се извършват съгласувано от дежурните диспечери в съответните РДС.

Чл. 83. Дежурните диспечери в РДС ръководят включването в работа на електрическите съоръжения в разпределителната мрежа след получаване на съобщение за завършване на работата от длъжностните лица, на които са предадени обезопасените съоръжения.

Чл. 84. За осигуряване нормална работа на оперативно управляваната от съответния диспечер част от разпределителната мрежа дежурните диспечери имат право при аварийни събития да отменят изпълнението на разрешени заявки за определено време и да нареждат изпращането на аварийни групи за оглед и отстраняване на повредите.

Чл. 85. Дежурните диспечери имат право в рамките на своето дежурство оперативно да разрешават въвеждане във и извеждане от работа или резерв на съоръжения.

Чл. 86. В командните зали на РДС не се допускат лица, които нямат пряко отношение към оперативната работа. По време на аварийни събития или тежки нарушения в нормалната работа на мрежата или ЕЕС дежурните диспечери имат право да отстранят всички лица, които пречат на оперативната работа.

Чл. 87. (1) Диспечерите изпълняват дежурството си по график. Графикът се изготвя от старшия диспечер на група “Диспечери и режими” и се утвърждава от началника на РДС.

(2) В случай на неявяване за дежурство на следващия по графика дежурният на смяна трябва да уведоми прекия си ръководител и да продължи дежурството до идването на новата смяна.

(3) Дежурните, които приемат смяната, са длъжни да се запознаят с:

    - измененията в нормалната схема на разпределителната мрежа, състоянието на работещите към мрежата електрически централи, състоянието на основните съоръжения, предстоящите превключвания или извеждането в ремонт;

    - всички записи в оперативния дневник, направени след тяхното последно дежурство;

    - оперативните и административните разпореждания;

    - доклада на предаващия смяната дежурен.

(4) При констатирани нередности дежурният уведомява преките си оперативни ръководители.

(5) Предаването и приемането на смяната се оформя в оперативния дневник с подписи.

(6) В началото на своето дежурство приелите смяна дежурни са длъжни да съберат актуална информация съобразно обхвата на своята дейност и да направят необходимите записи в оперативния дневник или на типова бланка.

Чл. 88. (1) Забранява се предаването и приемането на смяна по време на аварийни събития или тежки нарушения в нормалната работа на мрежата или ЕЕС, както и по време на оперативни превключвания. В тези случаи дежурният персонал, който постъпва на смяна, е длъжен да окаже помощ на предаващия смяната персонал под негово ръководство.

(2) Приемане на смяната се разрешава само след постигане на установен режим след нарушаване на нормалната работа или след пълното нормализиране на режима.

Чл. 89. Дежурните водят оперативната и друга документация съгласно разпоредбите на  глава десета.

Чл. 90. Дежурните са длъжни да събират и регистрират оперативната информация за нарушенията в нормалната работа на съоръженията и действието на релейната защита, автоматиката и противоаварийната автоматика.

##### Раздел ІІІ

##### Права и задължения на оперативния дежурен персонал в

##### обектите на ЕЕС

Чл. 91. В своята дейност оперативният дежурен персонал в обектите на ЕЕС се ръководи от следните основни нормативни актове:

    - Закона за енергетиката и енергийната ефективност;

    - наредбата за устройство на електрическите уредби по чл. 70, ал. 1, т. 1 от ЗЕЕЕ;

    - наредбата за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи по чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗЕЕЕ;

    - наредбата за техническа експлоатация на енергообзавеждането по чл. 70, ал. 1, т. 3 от ЗЕЕЕ;

    - наредбата за определяне на вида и начините на ограниченията на производители и потребители на електрическа енергия, топлинна енергия, природен газ и петролни продукти по чл. 63, ал. 4 от ЗЕЕЕ.

Чл. 92. Оперативният дежурен персонал  в съответствие със своята област на дейност е длъжен да познава и да изпълнява стриктно следните схеми и вътрешни инструкции:

1. електрическата и технологичната схема на съответния обект;

2. инструкциите за експлоатация на обекта;

3. Инструкцията за разследване, класифициране и отчитане на нарушенията в нормалната работа на съоръженията в енергийния обект;

4. инструкциите за експлоатация на релейната защита и автоматика;

5. инструкциите за експлоатация на противоаварийната автоматика;

6. инструкциите за експлоатация на средствата на телемеханиката и телекомуникациите;

7. Инструкцията за действията при възстановяване на ЕЕС след тежки аварии;

8. графика и условията за производство на електрическа енергия при електрическите централи.

Чл. 93. (1) Разпорежданията на висшестоящия оперативен персонал са задължителни за изпълнение от ОДП, с изключение на тези, които представляват опасност за живота и здравето на хората; екологични замърсявания и повреди по съоръженията.

(2) За забавено изпълнение или за неизпълнение на разпорежданията отговорност носят лицата от дежурния персонал и техните преки оперативни и административни ръководители.

Чл. 94. Оперативният дежурен персонал от обектите е длъжен незабавно да дава информация на дежурните диспечери, на които е оперативно подчинен, за:

1. смущения в нормалната работа, повреди и изключвания на основните съоръжения на енергийните обекти;

2. задействане на релейните защити, автоматиката и противоаварийната автоматика;

3. смушения в електроснабдяването;

4. нарушения на утвърдените графици за активна и реактивна мощност;

5. отпадане на средства за АСДУ от всички групи;

6. злополуки с хора;

7. пожари, екологични замърсявания и други аварийни събития, които могат да имат неблагоприятни последствия върху нормалната работа на обекта, мрежата и ЕЕС.

Чл. 95. Оперативният дежурен персонал води оперативен дневник, в който се записват всички получени разпореждания, като се отбелязват датата, часът и името на лицето, дало разпореждането.

Чл. 96. Оперативният дежурен персонал няма право да променя режима на работа на обекта без разрешение или нареждане на висшестоящия оперативен персонал.

Чл. 97. Оперативният дежурен персонал изключва и обезопасява електрическите съоръжения в обекта и допуска групи за работа след получаване на разрешение от дежурния диспечер, който ръководи оперативните превключвания.

Чл. 98. Оперативният дежурен персонал включва в работа след ремонт електрическите съоръжения в обекта при получаване на разпореждане от дежурния диспечер, разрешил допускането.

Чл. 99. В командните зали на обектите не се допускат лица, които нямат пряко отношение към оперативната работа. По време на аварийни събития или тежки нарушения в нормалната работа на обекта или електроенергийната система ОДП има право да отстранява всички лица, които пречат на оперативната работа.

Чл. 100. (1) Оперативният дежурен персонал изпълнява дежурството си по график.

(2) В случай на неявяване за дежурство на следващия по графика дежурният на смяна трябва да уведоми прекия си ръководител и да продължи дежурството до идване на новата смяна.

(3) Дежурните, които приемат смяната, са длъжни да се запознаят с:

    - измененията в нормалната работа на обекта, състоянието на работещите, състоянието на основните съоръжения, предстоящи превключвания или извеждане в ремонт;

    - всички записи в оперативния дневник, направени след тяхното последно дежурство;

    - оперативните и административните разпореждания;

    - доклада на предаващия смяната дежурен.

(4) При констатирани нередности дежурният уведомява преките си оперативни ръководители.

(5) Предаването и приемането на смяната се оформя в оперативния дневник с подписи.

(6) В началото на своето дежурство приелите смяна дежурни са длъжни да съберат актуална информация съобразно обхвата на своята дейност и да направят необходимите записи в оперативния дневник или на типова бланка.

Чл. 101. (1) Забранява се предаването и приемането на смяна по време на аварийни събития или тежки нарушения в нормалната работа на обекта или ЕЕС, както и по време на оперативни превключвания. В тези случаи дежурният персонал, който постъпва на смяна, е длъжен да окаже помощ на предаващия смяната персонал под негово ръководство.

(2) Приемане на смяната се разрешава само след постигане на установен режим или след пълното нормализиране на режима на обекта.

Чл. 102. Дежурните водят оперативната и друга документация съгласно разпоредбите на глава десета.

Чл. 103. Дежурните са длъжни да събират и регистрират оперативната информация за нарушенията в нормалната работа на съоръженията и действието на релейната защита, автоматиката и противоаварийната автоматика.

##### Глава седма

##### РЕД ЗА ОФОРМЯНЕ НА ЗАЯВКИ

##### Раздел І

Необходимост от подаване на заявки за извършване на работа по 
съоръженията в електроенергийните обекти

Чл. 104. Оформяне на заявки за извършване работа по съоръженията в електроенергийните обекти се извършва в следните случаи:

1. въвеждане в експлоатация или пробно включване на нови съоръжения и енергийни обекти;

2. провеждане на изпитвания на енергийните съоръжения, свързани с превключвания или промени в схемата на енергийните обекти и ЕЕС, както и в режима на работа на релейната защита, автоматиката и противоаварийната автоматика;

3. извеждане от работа или от резерв на съоръжения, свързани с производството, преноса, преобразуването и разпределението на електроенергия, както и на релейната защита, автоматиката и противоаварийната автоматика и средствата на автоматизираната система за диспечерско управление;

4. прекратяване доставките на електроенергия при неизпълнение на договорите от страна на потребителите, присъединени към преносната мрежа или към разпределителните мрежи.

##### Раздел ІІ

#### Заявки до Централното диспечерско управление

Чл. 105. Заявките до ЦДУ се подават от началника на ТДУ.

Чл. 106. Началникът на ЦДУ, а в негово отсъствие, главният диспечер, разрешава заявките за:

1. извеждане на електропроизводствени мощности в планов основен или среден  ремонт;

2. прекратяване доставките на електроенергия при неизпълнение на договорите от потребителите, директно свързани към преносната мрежа.

Чл. 107. Главният диспечер, а в негово отсъствие началникът на отдел “Оперативно-диспечерски”, разрешава заявките за:

1. провеждане на изпитвания на енергийни съоръжения;

2. работа по съоръжения, блокиращи мощности над 5 MW;

3. въвеждане на нови съоръжения и енергийни обекти с работни мощности над 5 MW;

4. работа по съоръжения в електрическите централи и системни подстанции, от които се определя сигурността на работа на обектите, дадени в списък, одобрен от ЦДУ;

5. работа по съоръжения с напрежение 110 kV в случаи на промяна на режима на релейната защита, автоматиката и противоаварийната автоматика при извършване на реконструкции, свързани с временна промяна на конфигурацията на мрежата с напрежение 110 kV;

6. работа по устройствата на противоаварийната автоматика;

7. работа по релейните защити и автоматиката на съоръженията с напрежение 220 kV и по-високо;

8. средства на АСДУ  първа група;

9. извеждане на електропроизводствени мощности в текущ или извънпланов ремонт.

Чл. 108. Началникът на отдел “Оперативно-диспечерски” разрешава заявките за:

1. работа по съоръженията на преносната мрежа с напрежение 220 кV и по-високо;

2. работа по средствата за регулиране на напрежението в преносната мрежа;

3. работа по електропроводи от разпределителната мрежа, които осигуряват собствените нужди на централи и подстанции, свързани към преносната мрежа, одобрени по списък от ЦДУ;

4. работа по шинни системи с напрежение 110 kV на системни подстанции.

Чл. 109. Дежурните диспечери в ЦДУ оперативно  разрешават заявки за работа през времето на тяхното дежурство по чл. 107 и 108.

##### Раздел ІІІ

#### Заявки до териториалното диспечерско управление

Чл. 110. Заявките до ТДУ се подават от упълномощени лица на:

1. разпределителното предприятие;

2. преносния район;

3. електропроизводственото предприятие;

4. потребителя, присъединен към преносната мрежа.

Чл. 111. Началникът на ТДУ, а в негово отсъствие началникът на отдел “Оперативно-диспечерски”, разрешава заявките за:

1. работа по електропроизводствени мощности до 5MW;

2. работа по електропроводи и шинни системи с напрежение 110 kV освен в случаите по чл. 107, т. 2 и чл. 108, т.  3 и 4;

3. работа по силови трансформатори 110/средно напрежение;

4. работа по електропроводи от разпределителната мрежа, осигуряващи резервно захранване за собствени нужди на електрически централи и системни подстанции, освен в случаите по чл. 107, т. 4;

5. работа по средства на АСДУ втора група;

6. работа по релейната защита и автоматиката с напрежение до 110kV включително.

Чл. 112. Дежурните диспечери в ТДУ оперативно  разрешават заявки за работа по чл. 111 през времето на своето дежурство.

##### Раздел ІV

#### Заявки до районната диспечерска служба

Чл. 113. Заявките до РДС се подават от упълномощени лица на:

1. разпределителното предприятие, отговарящи за съответните съоръжения;

2. производителите на електрическа енергия, присъединени към разпределителната мрежа;

3. потребителите на електрическа енергия.

Чл. 114. Началникът на РДС, а в негово отсъствие старшият диспечер, разрешава заявките за:

1. работа по всички съоръжения на разпределителната мрежа освен в случаите по чл. 111, т. 4;

2. работа по силови трансформатори 110/средно напрежение - собственост на разпределителното предприятие;

3. работа по електропроводи с напрежение 110 kV, които са на оперативно подчинение на РДС, след съгласуване със съответното ТДУ;

4. работа по средства на АСДУ трета група;

5. прекъсване на електрозахранването на потребители при неизпълнение от тяхна страна на договорите за присъединяване.

##### Раздел V

#### Срокове за подаване на заявките

Чл. 115. (1) Заявките за ремонт, които не водят до ограничаване на потребителите и производителите и не намаляват сигурността на електрозахранването в съответствие с категорията, се подават не по-рано от 
7 денонощия и не по-късно от 48 часа преди времето за извеждане на съответното съоръжение в ремонт.

(2) Заявките за извеждане на съоръжения в ремонт в почивни дни или за първия работен ден след почивните дни се подават най-късно 48 часа преди почивния ден.

(3) Решението на съответната диспечерска служба по заявките по ал. 1 и 2 се съобщава до 15 часа на работния ден, предхождащ  деня за работа.

Чл. 116. Заявките за ремонт, които са свързани с ограничаване на потребителите и производителите или намаляват сигурността и безопасността на електрозахранването в съответствие с категорията, се подават по реда на чл. 115 и в срокове, съответно увеличени с времето, необходимо за предизвестяване на прекъсването, отразено в договорите за доставка на електрическа енергия.

Чл. 117. Заявките за пробно включване на ремонтирани или за въвеждане в експлоатация на нови съоръжения и енергийни обекти за изпитвания, свързани със сложни превключвания или със значителни промени в схемите на енергийните обекти и ЕЕС, както и в режима на работа на релейната защита, автоматиката и противоаварийната автоматика се подават до съответното ТДУ  най-малко 72 часа преди започване на изпитванията.

Чл. 118. (1) Заявки при аварийни ситуации могат да се подават по всяко време на денонощието до дежурния диспечер на съответното диспечерско управление или РДС. Той на своя отговорност може да разреши заявката, когато работата по съоръжението ще бъде завършена през време на неговото дежурство,

(2) Заявки за работа за по-дълъг срок се разрешават съгласувано с висшестоящия оперативен ръководител.

##### Глава осма

##### ОПЕРАТИВНИ РАЗГОВОРИ

##### Раздел І

Ред за използване на диспечерските средства 
за телекомуникации

Чл. 119. Диспечерските средства за телекомуникации са предназначени за осигуряване на оперативното и технологичното управление на ЕЕС и се използват приоритетно от оперативния персонал.

Чл. 120. Предимство при ползването на диспечерските средства за телекомуникации има висшестоящото диспечерско управление.

Чл. 121. При повикване по телефона на обектите от ЕЕС дежурните лица са длъжни да се обадят веднага, като съобщят наименованието на обекта и фамилното си име.

Чл. 122. При водене на оперативните разговори обектите и съоръженията се назовават с техните имена и технологични означения. Дежурният персонал повтаря дадените им разпореждания и съобщения, за да се провери правилното им разбиране.

Чл. 123. (1) Оперативните разговори се записват на звукозаписващо устройство.

(2) Записите се пазят един месец, ако няма други изисквания.

##### Раздел ІІ

Действия на оперативния персонал при неизправност на
средствата за телекомуникации

Чл. 124. При неизправност на диспечерските средства за пряка  телекомуникационна връзка оперативният персонал в обекта е длъжен да използва всички възможни съобщителни канали и да даде необходимата информация на съответното диспечерско управление.

Чл. 125. При пълна липса на телекомуникационна връзка оперативният персонал действа съгласно местните инструкции.

##### Глава девета

##### ОБСЛУЖВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ТЕЛЕМЕХАНИКА, 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯВАЩИ СИСТЕМИ

Чл. 126. Обслужването на средствата за телемеханика, телекомуникации и оперативните информационно-управляващи системи се извършва от съответните отдели и групи в ЦДУ, ТДУ и РДС и от специализирания персонал към преносното и разпределителните предприятия при спазване на следната категоризация:

1. I група - средствата, които обслужват ЦДУ, ТДУ и обектите със системно значение, по списък, одобрен от началника на ЦДУ;

2. II група - средствата, които обслужват обекти на пряко оперативно подчинение на ТДУ, по списък, одобрен от началника на ТДУ;

3. III група - средствата, които обслужват РДС и обекти от разпределителната мрежа.

Чл. 127. (1) Обслужването на средствата за ТМ-ТК и ОИУС включва монтаж, демонтаж, проверка, профилактика, настройка, поддържане на банка от данни и отстраняване на повреди.

(2) Работата по монтажа, демонтажа и периодичните огледи на съоръженията за ВЧ обработка на електропроводите се извършва от персонала на преносното предприятие или на съответното разпределително предприятие.

(3) Работата по входните/изходните вериги на апаратурите за телеизмерване, телесигнализация, телеуправление и др., както и техният монтаж и демонтаж се извършват от отделите или групите по релейна защита и автоматика на преносното предприятие, обслужващо обекта.

(4) Настройките на апаратурите и връзките между тях се извършват и поддържат от персонала на отделите и групите по ТМ-ТК.

(5) Телефонните кабели и други свързочни съоръжения (телефонни апарати, АТЦ, комутатори и др.), монтирани в обектите на ЕЕС за целите на оперативното управление, се поддържат от персонала, обслужващ обекта.

Чл. 128. Профилактиката на средствата за АСДУ се извършва по предварително утвърден график, като извеждането им от експлоатация се извършва със заявки, подадени по общия ред.

Чл. 129. Въвеждането в експлоатация на средствата за ТМ-ТК и ОИУС след ремонт или профилактика се извършва след проверка на правилното им действие и предаването им в разпореждане на дежурните диспечери.

Чл. 130. (1) При констатиране на неизправност дежурният персонал в съответния обект незабавно уведомява дежурния диспечер, под чието оперативно разпореждане се намира.

(2) Диспечерът прави запис в съответния дневник за повреди и действа съгласно съответната инструкция.

##### Глава десета

##### ОПЕРАТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Чл. 131. (1) В диспечерските служби се води оперативна документация в следния минимален обем:

1. оперативен дневник;

2. дневник за заявки;

3. типова бланка за дадените разрешения за допуснатите групи до работа по съоръженията на ЕЕС.

4. бюлетин за нарушенията в нормалната работа на съоръженията;

5. дневник за действието на релейната защита, автоматиката и противоаварийната автоматика;

6. дневници за разпорежданията;

7. дневници за повреди по телемеханиката и телекомуникациите;

8. дневник за повредите по ОИУС;

9. еднолинейна схема на ЕЕС или на част от нея, която е на оперативно подчинение на съответното диспечерско управление или служба;

10. часова ведомост за мощностите, потоците и напреженията на мрежата;

11. типова бланка, отразяваща текущото състояние на схемата на контролираната от съответното диспечерско управление или служба част от мрежата, която е неразделна част от оперативния дневник.

(2) Дневниците, които се водят в писмена форма, са прономеровани и прошнуровани.

(3) Информацията от документацията, която се води чрез средствата на изчислителната техника, се съхранява на магнитен носител.

Чл. 132. (1) В оперативния дневник се записват в хронологичен ред с точно означаване на часа и минутата:

    - оперативните превключвания;

    - промените в нормалния режим на работа на ЕЕС;

    - дадените или получените разпореждания и информации, както и фамилията и длъжността на лицето, дало или получило разпореждане или информация;

    - допускането на работни групи за работа по съоръженията, които са на оперативно подчинение на съответния диспечер.

(2) При приемане на смяната дежурният диспечер вписва в оперативния дневник датата, часа и смяната, като предаващият и приемащият смяната се подписват.

Чл. 133. (1) В дневника за заявки се водят всички заявки, получени в съответната диспечерска служба.

(2) Заявките до ЦДУ и ТДУ се предават по телекс, факс или електронна поща при спазване на съответния ред и начин на оформяне на заявките.

(3) Номерацията на заявките е годишна, като всяка година на 1 януари първата заявка започва с N. 1.

Чл. 134. В бюлетина на нарушенията в нормалната работа на ЕЕС се вписват обектът и съоръжението, което има повреда и е изключено. Вписва се и причината за изключването.

Чл. 135. (1) В дневника за действието на релейната защита, автоматиката и противоаварийната автоматика са записва функционирането на уредите в контролираните обекти по време на смяната.

(2) Дежурният персонал в обектите на ЕЕС е длъжен при ежечасното отчитане на електромерите да обхожда и таблата на релейната защита, автоматиката и противоаварийната автоматика, да записва и изчиства появилата се информация (блинкери, дисплеи, светодиоди и др.), като уведомява за това дежурните диспечери.

(3) При задействане на релейната защита, автоматиката и противоаварийната автоматика дежурният персонал е длъжен веднага за запише появилата се информация (блинкери, набрано време, дисплеи, светодиоди и др.) и да ги изчисти. Тази информация се ползва като оперативна информация и се съобщава веднага след нейното появяване.

(4) За пълен анализ на действието на релейната защита, автоматиката и противоаварийната автоматика данните се изпращат по телекс, факс или електронна поща  не по-късно от следващия работен ден до висшестоящото диспечерско управление.

Чл. 136. (1) В дневника за разпорежданията се вписват тези, които са със срок на действие по-голям от 24 часа.

(2) Всяко разпореждане трябва да носи пореден номер, дата, длъжността и фамилията на лицето, дало разпореждането.

(3) В случай че нареждането е направено по телефона, следва да се вписват допълнително и фамилията, и подписът на лицето, което е приело разпореждането.

(4) Длъжностните лица, за които е предназначено разпореждането, се подписват след неговото прочитане, с което удостоверяват, че са запознати със съдържанието му.

Чл. 137. В часовата ведомост диспечерите и оперативният персонал нанасят за всеки час от денонощието активните и реактивните товари на централите, мощностните потоци в преносната мрежа и напреженията в контролните точки на преносната мрежа в обем, определен от началника на ЦДУ.

Чл. 138. В дневниците за повреди по телемеханиката и телекомуникациите и по оперативните информационно-управляващи системи се отбелязват всички неизправности по тези средства, констатирани от дежурния персонал.

Чл. 139. Редовното и правилно водене на оперативната документация се проверява периодично най-малко веднъж седмично от съответните длъжностни лица, които се подписват отстрани до последното записване, което са прочели.

Чл. 140. (1) Не се разрешават изтривания в оперативната документация.

(2) В случай на необходимост от поправки те се правят в свободното поле, като неправилният запис се зачертава с една черта.

(3) Поправката по ал. 2 се заверява с подписа на лицето, която я е направило, и с вписване на датата.

Чл. 141. След изписването на съответния дневник той се съхранява за срок 5 години в съответното диспечерско управление или служба, ако няма други изисквания, които налагат по-дълъг срок.

Чл. 142. При наличие на автоматизирана информационна система данните, необходими за оперативната документация, се събират и обработват автоматизирано.

Чл. 143. Дежурните диспечери и дежурният оперативен персонал в обектите носят отговорност за правилното водене на оперативната документация.

Чл. 144. Право на достъп до съответната оперативна документация съобразно обхвата на тяхната дейност имат длъжностните лица в диспечерското управление и други лица по списък, одобрен от съответния ръководител.

Чл. 145. Длъжностните лица, имащи право на достъп до оперативната документация в диспечерските управления и служби, са длъжни да я използват единствено за служебни цели.

Чл. 146. Освен оперативната документация, която се води от дежурните диспечери, всеки диспечерски пункт има комплект от документи, който  освен тази наредба обхваща минимум:

    - действащата нормативна уредба по безопасност на труда при експлоатация на електрическите уредби и съоръжения и допълващите я вътрешни инструкции;

    - наредбата за устройство на електрическите уредби по чл. 70, ал. 1, т. 1 от ЗЕЕЕ;

    - наредбата за техническа експлоатация на електрическите централи и мрежи по чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗЕЕЕ;

    - наредбата за определяне на вида и начините на ограниченията на производители и потребители на електрическа енергия, топлинна енергия, природен газ и петролни продукти по чл. 63, ал. 4 от ЗЕЕЕ;

    - списък на лицата, издаващи наряди, отговорните ръководители и изпълнителите на работа за съответната част от преносната/разпределителната мрежа;

    - плана за възстановяване на електроенергийната система след тежки аварии;

    - еднолинейната схема на ЕЕС или на част от нея, която е на оперативно подчинение на съответната диспечерска служба;

    - Инструкцията за разследване, класифициране и отчитане на нарушенията в нормалната работа на съоръженията в обектите;

    - Инструкцията за регулиране на честотата и активната мощност;

    - Инструкцията за регулиране на напрежението в ЕЕС;

    - информация, необходима за оперативните действия по действащите договори за покупка и продажба на електрическа енергия, в обем, определен от началника на съответното диспечерско управление/служба;

    - заповедите за настройки на релейната защита, автоматиката и противоаварийната автоматика;

    - експлоатационните инструкции за релейната защита, автоматиката и противоаварийната автоматика;

    - сборника с експлоатационни инструкции на средствата за телемеханика, телекомуникации и оперативните информационно-управляващи системи;

    - инструкциите за оперативните превключвания на междусистемните електропроводи (само за ЦДУ и ТДУ);

    - договорите на преносното предприятие, отнасящи се до съвместната работа на ЕЕС на Република България с други електроенергийни системи (само за ЦДУ);

    - сборника с експлоатационни инструкции на обектите на ЕЕС, намиращи се на оперативно подчинение на съответното диспечерско управление или служба, които имат отношение към оперативното управление;

    - режимите на работа на ЕЕС на Република България за съответните периоди (само за ЦДУ и ТДУ);

    - актуализиран списък на персонала, който има право да дава оперативни разпореждания, и на персонала, който има право да получава информация;

    - схемите на основното и резервното захранване на диспечерския пункт и на противопожарната инсталация на съответната сграда.

##### ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. “Инструкция” е комплект от технически правила, указания, предписания и др., свързани с предмета на дейност на операторите.

2. “Междусистемна връзка” е част от електропреносната мрежа, която свързва две съседни електроенергийни системи.

##### ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 89 от Закона за енергетиката и енергийната ефективност.

###### Приложение

към чл. 11, ал. 1

#### РАЙОННИ И ПРИРАВНЕНИТЕ КЪМ ТЯХ ДИСПЕЧЕРСКИ СЛУЖБИ НА ТЕРИТОРИЯТА на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

- Районна диспечерска служба “Столична” със седалище  София

- Районна диспечерска служба  “Орион” със седалище  София

- Районна диспечерска служба  “Перник” със седалище  Перник

- Районна диспечерска служба  “Кюстендил” със седалище Кюстендил

- Районна диспечерска служба  “Благоевград” със седалище Благоевград

- Районна диспечерска служба  “Враца” със седалище  Враца

- Районна диспечерска служба  “Монтана” със седалище  Монтана

- Районна диспечерска служба  “Видин” със седалище Видин

- Районна диспечерска служба  “Плевен” със седалище Плевен

- Районна диспечерска служба “Ловеч” със седалище  Ловеч

- Районна диспечерска служба  “Горна Оряховица” със седалище Горна Оряховица

- Районна диспечерска служба  “Габрово” със седалище  Габрово

- Районна диспечерска служба  “Русе” със седалище  Русе

- Районна диспечерска служба  “Силистра” със седалище  Силистра

- Районна диспечерска служба  “Разград” със седалище Разград

- Районна диспечерска служба  “Шумен” със седалище Шумен

- Районна диспечерска служба  “Търговище” със седалище Търговище

- Районна диспечерска служба  “Варна” със седалище Варна

- Районна диспечерска служба  “Добрич” със седалище Добрич

- Районна диспечерска служба  “Бургас” със седалище Бургас

- Районна диспечерска служба  “Ямбол” със седалище Ямбол

- Районна диспечерска служба  “Стара Загора” със седалище Стара Загора

- Районна диспечерска служба  “Сливен” със седалище Сливен

- Районна диспечерска служба  “Хасково” със седалище Хасково

- Районна диспечерска служба  “Кърджали” със седалище Кърджали

- Районна диспечерска служба  “Пловдив” със седалище Пловдив

- Районна диспечерска служба  “Смолян” със седалище Смолян

- Районна диспечерска служба  “Пазарджик” със седалище Пазарджик

- Диспечерска служба на Мини “Марица-изток” със седалище Раднево

- Диспечерски служби на Национална компания “Български държавни железници”