Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 180

от 11 август 2003 година

За изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, приета с Постановление N 182 на Министерския съвет от 2001 г. (ДВ, бр. 62 от 2001 г.)

/Обнародван, ДВ, бр. 74 от 2003 г./

# М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

П О С Т А Н О В И:

§ 1. В чл. 1 се създава т. 3:

“3. условията и реда за издаване на разрешения на лица, които изготвят експертен доклад за съответствието.”

§ 2. В чл. 3 след думата “произведено” се добавя “съгласно установената инженерна практика по отношение на безопасността”.

§ 3. Създава се чл. 5а:

“Чл. 5а. (1) Когато при проверка от органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) възникнат съмнения за съответствието на електрическо съоръжение с изискванията на наредбата, производителят или неговият упълномощен представител може да представи експертен доклад, изготвен от лице, получило разрешение за изготвяне на експертен доклад за съответствието.

(2) За да изготви експертен доклад за съответствието лицето, получило разрешение съгласно глава четвърта, трябва:

- да прегледа техническото досие на електрическото съоръжение, за да определи дали при проектирането стандартите по чл. 5, ал. 1 са приложени изцяло, частично или не са приложени;

- да извърши подходящи проверки и необходимите изпитвания, за да провери съответствието на електрическото съоръжение със стандартите по чл. 5, ал. 1, в случай че производителят е приложил съответните  стандарти;

3. да извърши подходящи проверки и необходимите изпитвания, за да провери дали използваните технически решения от производителя са съобразени със съществените изисквания, в случай че стандартите по чл. 5, ал. 1 не са приложени.”

§ 4.  Член 9 се изменя така:

“Чл. 9. (1) Всяко електрическо съоръжение преди пускане на пазара подлежи на процедура за оценяване на съответствието - "Вътрешен производствен контрол”.

(2) Вътрешният производствен контрол е процедура, чрез която производителят или неговият упълномощен представител, изпълняващ задълженията по чл. 10, осигурява и декларира, че електрическото съоръжение отговаря на приложимите за него изисквания на наредбата.

(3) Производителят или неговият упълномощен представител трябва да нанесе върху всяко изделие маркировката за съответствие съгласно Наредбата за маркировката за съответствие със съществените технически изисквания към продуктите (ДВ, бр. 66 от 2000 г.) и да изготви писмена декларация за съответствие.

(4) Декларацията за съответствие трябва да съдържа:

1. наименованието и адреса на производителя или на неговия упълномощен представител;

2. описание на електрическото съоръжение;

3. номера (номерата) на стандарта (стандартите) по чл. 5, ал. 1, които са приложени, и/или наименованието на документа, съдържащ описание на използваните технически решения по чл. 5, ал. 2;

4. името и длъжността на лицето, упълномощено да подпише декларацията от името на производителя или на неговия упълномощен представител;

5. двете последни цифри на годината, когато е поставена маркировката за съответствие.”

§ 5. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думите “Лицето по чл. 4” се заменят с  “Производителят или неговият упълномощен представител”.

2. Създава се ал. 3:

“(3) Когато производителят не извършва стопанска дейност на територията на Република България и няма упълномощен представител по 
чл. 4, ал. 3 от ЗТИП, задължението по ал. 2 е на лицето, което пуска електрическото съоръжение на пазара.”

§ 6. В чл. 11, т. 2 думата “монтажни” се заменя с “производствени”.

§ 7. Създава се глава четвърта:

“Глава четвърта

РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ НА ЛИЦА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКСПЕРТЕН ДОКЛАД ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Чл. 13. Лице, което кандидатства за получаване на разрешение за изготвяне на експертен доклад по чл. 5а, трябва да отговаря на критериите по чл. 10, ал. 1 от ЗТИП и:

1. да има методики и инструкции за изпитване на електрическите съоръжения, когато не се прилагат стандартите по чл. 5, ал. 1;

2. да има наръчник на системата по качеството.

Чл. 14. (1) Лицето по чл. 13 подава до председателя на Държавната агенция за метрология и технически надзор (ДАМТН):

1. заявление, в което се посочват продуктите, за които лицето желае да получи разрешение за изготвяне на експертен доклад за съответствието;

2. удостоверение за актуално съдебно състояние, когато е регистрирано по Търговския закон, или копие от акта за създаване, когато е създадено с акт на Министерския съвет;

3. справка за обхвата на компетентност и за техническите средства, с които разполагат собствените му лаборатории за изпитване и/или лабораториите за изпитване, с които има сключени договори;

4. копие от сключени договори с подизпълнители, когато ще се възлагат изследвания и изпитвания на други лица;

5. декларации на лицето и на наетия от него персонал за обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 3, 5 и 7 от ЗТИП;

6. справка по чл. 10, ал. 1, т. 4 от ЗТИП;

7. копие от договор за застраховка за вредите, които могат да настъпят вследствие на неизпълнение на задълженията му;

8. списък на стандартите по чл. 5, ал. 1, отнасящи се до продуктите, посочени в заявлението;

9. методики и инструкции за изпитване на електрическите съоръжения, когато  не се прилагат стандартите по чл. 5, ал. 1;

10. наръчник на системата по качеството.

(2) В случаите по чл. 11, ал. 2 от ЗТИП лицето по чл. 13 подава до председателя на ДАМТН:

1.  документите по ал. 1, т. 1, 2, 3, 6, 7, 8 и 9;

2. сертификат за акредитация по стандарт БДС EN 45011 за сертификация на продуктите, за които кандидатства да получи разрешение за изготвяне на експертен доклад за съответствието, издаден от Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация” или от органи по чл. 11, ал. 3 от ЗТИП.

Чл. 15. (1) Оценяването на изпълнението на изискванията на чл. 14 се извършва по процедура, утвърдена от председателя на ДАМТН, която се предоставя на заявителя.

(2) В срок до 3 месеца от получаване на документите по чл. 14 председателят на ДАМТН издава разрешение за изготвяне на експертен доклад за съответствието по чл. 5а със срок на валидност 3 години или отказва издаването му с мотивирано решение.”

# МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/  Симеон Сакскобургготски

## ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/  Севдалин Мавров