Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 150

от   27 юни   2008 година

ЗА допълнение на Наредбата за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба, приета с Постановление № 130 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 69 от 
2002 г.; изм. и доп., бр. 62 от 2004 г., бр. 97 от 2005 г., бр. 5 от 2007 г.; попр., бр. 9 от 2007 г.; изм., бр. 52 от 2007 г. и бр. 4 от 2008 г.)

# М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

П О С Т А Н О В И:

§ 1. В приложението към чл. 1, ал. 2 се създава т. 19а:

„

| Вещество (CAS №), препарат | Забрани | Изключения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19а. Живак CAS № 7439-97-6 | Забранява се пускането на пазара: а) в клинични термометри за измерване на телесна температура; б) в други средства за измерване, предназначени за продажба на масовия потребител (например манометри, барометри, сфигмоманометри, термометри, различни от клинични термометри за измерване на телесна температура). | Забраната по буква „б”, колона 2 не се отнася за: а) средствата за измерване, които са произведени преди повече от 50 години към 3 октомври 2007 г., или б) барометри (с изключение на барометрите по смисъла на буква „а”) до 3 октомври 2009 г. | „ |

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Постановлението въвежда допълнителна разпоредба на Директива на Комисията 2007/51/ЕО от 25 септември 2007 г. (ОВ, L 257, 3.10.2007 г., стр. 13), изменяща Директива 76/769/ЕИО на Съвета относно ограниченията за пускането на пазара на определени средства за измерване, съдържащи живак.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 3 април 2009 г.

# МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/  Сергей Станишев

## ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/  Севдалин Мавров