Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е   № 150

от    14 март     2009 година

ЗА утвърждаване на национален еталон на Република България на единицата на постоянно напрежение

На основание чл. 18 от Закона за измерванията и чл. 7 от Наредбата за реда за утвърждаване на националните еталони на Република България и за начина за използване и съхраняване на еталоните, приета с Постановление № 74 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 
2003 г.; изм., бр. 40 от 2006 г.)

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

Утвърждава национален еталон на Република България на единицата на постоянно напрежение в състав: нановолтсканираща система тип Fluke 7003N, производство на фирмата Fluke – Великобритания, идентификационен № 41969, включваща 3 броя единични електронни мерки, тип Fluke 7000, и спомагателно оборудване.

Метрологични характеристики:

Стойност: 10 V с разширена неопределеност: 0,65 V/V

Стойност: 1 V с разширена неопределеност: 1,8 V/V

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Сергей Станишев

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков