Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е   № 151

от 14 март 2009 година

## за утвърждаване на национален еталон на Република България на единицата на напрежение в честотен обхват от 10 Hz до 100 kHz

На основание чл. 18 от Закона за измерванията и чл. 7 от Наредбата за реда за утвърждаване на националните еталони на Република България и за начина за използване и съхраняване на еталоните, приета с Постановление № 74 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 
2003 г.; изм., бр. 40 от 2006 г.)

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

Утвърждава национален еталон на Република България на единицата на напрежение в честотен обхват от 10 Hz до 100 kHz в състав:

Комплект термоелектрични преобразуватели (ТЕП):

- в обхвати от 0,5 V до 50 V, тип SJTC, Fluke A55 - производство на фирмата Fluke – Съединените американски щати;

- в обхвати от 100 V до 1000 V, тип PMJTC, производство на PTB/IPHT, Федерална република Германия, с резистори за разширение на обхвата, производство на NМi – Холандия, и фирмата Fluke – Съединените американски щати.

Mултифункционален калибратор, тип Wavetek 4808, ф№37052;

Цифров мултимер, тип Wavetek 1281, ф№38446 и ф№38529,

и с метрологични характеристики:

Измервателен обхват: 		от 0,25 V до 1000 V

Честотен обхват: 			от 10 Hz до 100 kHz

Разширена неопределеност: 	10 V/V до 33,5 V/V

# МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/  Сергей Станишев

## ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/  Веселин Даков