Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е № 152

от   14 март    2009 година

за утвърждаване на национален еталон на Република България на единицата за звуково налягане във въздушна среда в честотен обхват от 20 Hz до 20 kHz

На основание чл. 18 от Закона за измерванията и чл. 7 от Наредбата за реда за утвърждаване на националните еталони на Република България и за начина за използване и съхраняване на еталоните, приета с Постановление 
№ 74 на Министерския съвет от 1 април 2003 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2003 г.; изм., бр. 40 от 2006 г.)

# М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

Утвърждава национален еталон на Република България на единицата за звуково налягане във въздушна среда в честотен обхват от 20 Hz до 20 kHz в състав:

- Комплект еталонни микрофони LS1P, тип 4160, производство на “Brьel & Kjжr” - Дания, с № 2452395, № 1083563 и № 1734012;

- Комплект еталонни микрофони LS2P, тип 4180, производство на “Brьel & Kjжr” - Дания, с № 2488290, № 2488293 и № 2488294;

- Система за реципрочно калибриране, тип 5998 “Brьel & Kjжr” - Дания, № 2396562, с набор от сапфирени малообемни камери;

- Мултифункционална компютърна система (PULSE), тип 3560-С, 
№ 2501098, със съответен софтуер

и с метрологични характеристики, както следва:

за еталонни микрофони LS1P:

- честотен обхват от 20 Hz до 10 kHz

- ниво на чувствителност при отворена верига, минус 26,5 dB относно 1 V/Pa

- разширена неопределеност от 0,04 dB до 0,08 dB

за еталонни микрофони LS2P:

- честотен обхват от 20 Hz до 20 kHz

- ниво на чувствителност при отворена верига, минус 38,0 dB относно 1 V/Pa

- разширена неопределеност от 0,05 dB до 0,12 dB.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Сергей Станишев

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/  Веселин Даков