Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е   № 80

от   19 февруари   2010 година

за утвърждаване на национален еталон на Република България на единицата за водороден показател - рН

На основание чл. 18 от Закона за измерванията и чл. 7 от Наредбата за реда за утвърждаване на националните еталони на Република България и за начина за използване и съхраняване на еталоните, приета с Постановление № 74 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 
2003 г.; изм., бр. 40 от 2006 г.)

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Утвърждава национален еталон на Република България на единицата за водороден показател – рН, в състав:

1.1. Измервателна система, тип РНMS-01, специална разработка на фирма “МЕТРИКС-МЦ” – България, сериен № 0107, включваща:

1.1.1. цифров волтметър;

1.1.2. двуканален цифров термометър с интерфейс за връзка с РС;

1.1.3. барометър за измерване на атмосферното налягане.

1.2. Електрохимични клетки – 3 броя без пренос на йони, с водородно-сребърнохлориден елемент, състоящ се от два водородни и два сребърнохлоридни електрода в електрохимичната верига без пренос на йони.

1.3. Система за термостатиране:

1.3.1. спомагателен криостат тип RE 112 на фирма LAUDA – Германия, сериен № LCK 1870-09-0002;

1.3.2. основен термостат тип Т-80, поддържащ температурата в процеса на измерване ± 0,01ºС, усл. № ХИ-рН-01.

1.4. Средства за измерване на маса:

1.4.1. везна електронна техническа - тип РЕ 2000 на фирма “Metler” –Швейцария, сериен № 47500051;

1.4.2. везна електронна аналитична – тип АЕ 120 S на фирма “Sartorius” – Германия, сериен № 40070019.

1.5. Генератор за водород на фирма “WHATMAN” – САЩ, сериен 
№ 75322200996С.

1.6. Еталонни буферни разтвори (сертифицирани сравнителни материали), възпроизвеждащи единицата за рН в областта от 1,68 до 10,012 с добавка на натриев хлорид (0,005, 0,010 и 0,020 mol/kg буферен разтвор), имащи следния химически състав:

1.6.1. разтвор, съдържащ 0,05 mol/kg калиев тетраоксалат KH3(C2O4)22H2O;

1.6.2. разтвор на калиев хидрогентартарат KHC4H4O6, наситен при 25ºС;

1.6.3. разтвор, съдържащ 0,05 mol/kg калиевдихидроген цитрат KH2C6H5O7;

1.6.4. разтвор, съдържащ 0,05 mol/kg калиевхидрогенфталат KHC8H4O4;

1.6.5. разтвор, съдържащ 0,025 mol/kg калиевдихидрогенортофосфат KH2PO4 и 0,025 mol/kg динатриевхидрогенортофосфат Na2HPO4;

1.6.6. разтвор, съдържащ 0,008695 mol/kg калиевдихидро-генортофосфат KH2PO4 и 0,03043 mol/kg динатриевхидрогенортофосфат Na2HPO4;

1.6.7. разтвор, съдържащ 0,01 mol/kg натриев тетраборат Na2B4O710H2O;

1.6.8. разтвор, съдържащ 0,05 mol/kg натриев хидрогенкарбонат NaHCO3 и 0,025 mol/kg натриев карбонат Na2CO3.

1.7. Система за автоматизиране на измерителния процес и обработка на резултатите от измерванията: компютър, принтер, интерфейс за управление на терморегулаторa; интерфейс за управление на измервателната система РНMS-01; специализиран софтуер Cells. за управление на съвместната работа на терморегулаторa и измервателната система и обработка на резултатите от измерванията.

1.8. Спомагателно оборудване: бидестилатор, сушилня, лабораторна стъклария и др.

2. Определя следните метрологични характеристики на националния еталон по т. 1:

2.1. За обхват на рН от 1,0 до 4,0 – разширена неопределеност 0,005.

2.2. За обхват на рН от 4,0 до 8,0 – разширена неопределеност 0,004.

2.3. За обхват на рН от 9,0 до 10,1 – разширена неопределеност от 0,005 до 0,01.

# МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/  Бойко Борисов

## ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/  Росен Желязков