Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 125

от 18 юни 2010 година

ЗА изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване, приета с Постановление № 253 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2007 г. и бр. 98 от 
2009 г.)

# М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

П О С Т А Н О В И:

§ 1. Наименованието „Допълнителна разпоредба” се заменя с „Допълнителни разпоредби” и в тях се създава § 1а:

„§ 1а. Наредбата въвежда изискванията на:

1. Директива 2004/22 ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно измервателните уреди (ОВ, Специално българско издание: глава 13, том 44, стр. 3-82);

2. Директива 2009/137/ЕО за изменение на Директива 2004/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно измервателните уреди по отношение на експлоатирането на максимално допустимите грешки във връзка с приложенията за отделните уреди (MI-001—MI-005), (ОВ, L 294 от 
11 ноември 2009 г.)”.

§ 2. В § 2 от Преходните и заключителните разпоредби думите „транспонира изискванията на Директива 2004/22 ЕО” се заличават.

§ 3. В приложение № 1 към чл. 9, ал. 1, т. 1 се създава т. 4а:

„4а. При водомер не се използва максималната допустима грешка за системно облагодетелстване на която и да е от страните, участващи в сделката.”

§ 4. В приложение № 2 към чл. 9, ал. 1, т. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. Текстът под таблица 1 изменя така:

„При разходомер за газ не се използва максималната допустима грешка за системно облагодетелстване на която и да е от страните, участващи в сделката.”

2. В т. 19 накрая се създава ново изречение:

„При коригиращите устройства не се използват максималните допустими грешки за системно облагодетелстване на която и да е от страните, участващи в сделката.”

§ 5. В приложение № 3 към чл. 9, ал. 1, т. 3 в т. 8 накрая се създава ново изречение:

„При електромер не се използва максималната допустима грешка за системно облагодетелстване на която и да е от страните, участващи в сделката.”

§ 6. В приложение № 4 към чл. 9, ал. 1, т. 4 в т. 4 накрая се създава ново изречение:

„При комплектни топломери не се използват максималните допустими грешки за системно облагодетелстване на която и да е от страните, участващи в сделката.”

§ 7. В приложение № 5 към чл. 9, ал. 1, т. 5 се създава т. 10а:

„10а. При измервателни системи не се използват максималните допустими грешки за системно облагодетелстване на която и да е от страните, участващи в сделката.”

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 8. Постановлението се приема на основание чл. 7, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

§ 9. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2011 г.

# МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/  Бойко Борисов

## ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/  Росен Желязков