- Приложение № 1

Сгради, съоръжения и системи на визуалните аеронавигационни средства на Летище София

1. Сгради

  - Аварийна ел. централа - Аварийна електрическа централа, намираща се в поземлен имот № 143, част от УПИ ІІ, кв. 2, местността ”Летищен комплекс” по плана на гр. София, състояща се от:

    - Главна разпределителна подстанция /ГРП/ (сграда АЕЦ) с планоснимачен номер 278, със застроена площ 634 кв. м, едноетажна, с координати:

X                 Y

4602299.44, 8505168.08

4602290.73, 8505196.59

4602270.60, 8505190.52

4602279.55, 8505161.30

На ДП „РВД” са предоставени права за управление на посочената сграда съгласно т. 1.3 от Заповед РД-14-5/02.02.1994 г. на министъра на транспорта, в която сградата е посочена със застроена площ 423 кв. м.

    - складова база (към ГРП ) с планоснимачен номер 277, със застроена площ 278 кв. м, едноетажна, с координати:

X                 Y

- 4602263.24, 8505184.88

4602256.99, 8505182.91

4602268.34, 8505146.81

4602281.22, 850 5150.84

4602279.93, 8505154.86

4602273.29, 8505152.92

За поземлен имот  № 143 е съставен Акт за държавна собственост № 3880 от 11.11.1986 г. от РНС „Васил Левски”.

  - Трафопост 2, намиращ се в УПИ Х, кв. 2, местността ”Летищен комплекс София” по плана на гр. София, състоящ се от три сгради.

    - сграда 1 (стара сграда) – сграда с планоснимачен номер 415, със застроена площ 117,6 кв. м, едноетажна, с координати:

X                 Y

4602981.58, 8506483.20

4602981.10, 8506492.70

4602968.70, 8506491.87

4602969.20, 8506482.35

    - сграда 2 (нова сграда) – сграда с планоснимачен номер 416, със застроена площ 123,2 кв. м, едноетажна, с координати:

X                 Y

4602986.63, 8506501.95

4602985.70, 8506514.22

4602982.86, 8506513.96

4602976.91, 8506516.83

4602978.21, 8506501.30

4602982.51, 8506517.33

    - сграда 3 (Шорт брейк) – сграда с планоснимачен номер 417, със застроена площ 89,5 кв. м, едноетажна, с координати:

X                 Y

4602974.35, 8506500.90

4602966.79, 8506514.31

4602967.89, 8506500.51

4602973.22, 8506514.73

За УПИ Х кв. 2, местността ”Летищен комплекс София” е съставен Акт за публична държавна собственост № 03296 от 27.11.2002 г.

На Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение” са предоставени права за управление на посочените сгради съгласно т. 1.3 от Заповед 
РД-14-5 на министъра на транспорта от 2 февруари 1994 г., в която сградите са посочени със застроена площ от: сграда 1- 116,5 кв. м, сграда 2- 140 кв. м, сграда 3- 
86 кв. м,

1.3. Трафопост 3, намиращ се в УПИ ХІ, кв. 2, местността ”Летищен комплекс София” по плана на гр. София, представляващ сграда с планоснимачен номер 228, със застроена площ 183 кв. м координати, с координати:

X                 Y

4603750.63, 8505246.92

4603749.55, 8505260.22

4603735.84, 8505259.11

4603736.93, 8505245.80

За УПИ ХI, кв. 2, местността ”Летищен комплекс София”, е съставен Акт за публична държавна собственост № 03299 от 27 ноември 2002 г. Сградата е изградена при изпълнение на ЛОТ Б2, разширение и реконструкция на летище София, и е включена в Разрешение за ползване № СТ-12-591 от 25 август 2006 г. Сградата е предадена на ДП „РВД” и е заведена в баланса на предприятието в сметка „Сгради и конструкции”.

1.4. Трафопост 4, намиращ се в УПИ ХІ, кв. 2, местността ”Летищен комплекс София” по плана на гр. София, представляващ сграда със застроена площ 183 кв. м, с координати:

X                 Y

4603518.94, 8507665.15

4603517.86, 8507678.45

4603504.15, 8507677.34

4603505.23, 8507664.03

За УПИ ХI, кв. 2, местността ”Летищен комплекс София”, е съставен Акт за публична държавна собственост № 03299 от 27 ноември 2002 г. Сградата е изградена със средства на ДП „РВД”. За сградата е издадено разрешение за ползване № СТ-2-726 от 9 октомври 2006 г. от Дирекцията за национален строителен контрол.

1.5.  Трафопост – локатор, намиращ се в УПИ Х, кв. 2, местността”Летищен комплекс София” по плана на гр. София, сграда с планоснимачен номер 413, със застроена площ 96 кв. м, с координати:

X                 Y

4603119.89, 8505351.34

4603103.02, 8505347.57

4603104.67, 8505341.31

4603116.32, 8505344.36

4603116.28, 8505346.60

4603120.63, 8505347.41

За УПИ Х, кв. 2, местността ”Летищен комплекс София” е съставен Акт за публична държавна собственост № 03296 от 27 ноември 2002 г. На ДП „РВД” са предоставени права за управление на посочената сграда съгласно т. 1.3 от Заповед 
РД-14-5 на министъра на транспорта от 2 февруари 1994 г., в която сградата е посочена със застроена площ 125,9 кв. м.

1.6. Трафопост 6, намиращ се в УПИ ХVІІ, кв. 2, местността ”Летищен комплекс София” по плана на гр. София, представляващ сграда с планоснимачен номер 192, със застроена площ 145 кв. м, с координати:

X                 Y

4602468.38, 8505386.96

4602466.10, 8505399.14

4602454.21, 8505396.94

4602457.02, 8505384.64

За УПИ ХVII, кв. 2, местността ”Летищен комплекс София” са съставени: 
1. Нотариален акт № 240, т. ІІ, р. № 7141/28.12.2006 г.; 2. Нотариален акт № 44, т. ІІІ, 
р. № 4492/27.10.2008 г.; 3. Решение № 432 на Министерския съвет от 2006 г. Акт за публична държавна собственост № 06466/16.10.2007 г.

Държавно предприятие “Ръководство на въздушното движение” ползва Трафопост 6 на основание Разделителен протокол на СО „БГА Балкан”.

Трафопост 6 е заведен в баланса на ДП „РВД” в сметка "Машини, съоръжения и оборудване" под № 759.

- 1.7. Трафопост 7, намиращ се в УПИ Х, кв. 2, местността ”Летищен комплекс София” по плана на гр. София, сграда със застроена площ 59 кв. м, с координати:

X                 Y

4602992.46, 8505272.24

4602985.46, 8505270.01

4602987.90, 8505262.35

4602994.89, 8505264.57

За УПИ Х, кв. 2, местността ”Летищен комплекс София” е съставен Акт за публична държавна собственост № 03296 от 27.11.2002г. издаден от Областна администрация на област София.

Трафопост 7 е заведен в баланса на ДП „РВД” в сметка "Машини, съоръжения и оборудване" под № 777.

2. Съоръжения и системи

| Инв. № | Наименование | Мяр- ка | Коли-чество | Местоположение | Стойност на придобиване | Дата на придобиване | Балансова стойност към 30.06.2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І. Активи, придобити по проекта „Реконструкция и разширение на Летище София” |  |  |  |  |  |  |
| 9007 | PAPI 09 в т. ч. |  |  |  |  |  |  |
|  | Secondary Cable | m | 186 | УПИ XI | 37 977.38 | 30.5.2008 | 25 054.61 |
|  | Secondary Connectors | set | 8 |  |  |  |  |
|  | Isolating Transformer Precision Approach Path Indicator (PAPI 09) | no. | 24 |  |  |  |  |
|  | Precision Aproach Path Indicator to (PAPI 09) (Item 1 Idman Proforma Invoice) | set | 8 |  |  |  |  |
| 9008 | PAPI 27 в т. ч. |  |  | УПИ XI | 16 296.26 | 30.5.2008 | 10 750.93 |
|  | Secondary Cable | m | 82 |  |  |  |  |
|  | Secondary Connectors | set | 4 |  |  |  |  |
|  | Isolating Transformer Precision Approach Path Indicator (PAPI 27) | no. | 12 |  |  |  |  |
|  | Precision Aproach Path Indicator PAP! 27( as Item 3 Idman Proforma Invoice) | set | 4 |  |  |  |  |
| 9009 | ПОДХОД 09 в т. ч. |  |  | УПИ XI | 317 509.48 | 30.5.2008 | 209 467.91 |
|  | Secondary Cable | m | 3259 |  |  |  |  |
|  | Secondary Connectors | set | 164 |  |  |  |  |
|  | Isolating Transformer 'Runway Lighting System (Approach 09) | no. | 164 |  |  |  |  |
|  | approach lighting poles | no. | 20 |  |  |  |  |
|  | Add : additional approach lighting poles | no. | 10 |  |  |  |  |
|  | approach lighting masts | no. | 12 |  |  |  |  |
|  | semi flush type (Item 5 & 6 Idman proforma Invoice 4510P - Fitting 2051/3x105W-C-0) | no. | 80 |  |  |  |  |
|  | elevated type (Item 7 Idman proforma Invoice4510P - Fitting 2982/150W-C) | no. | 80 |  |  |  |  |
|  | Bore holes to inset lamps |  |  |  |  |  |  |
| 9010 | ПОДХОД 27 в т. ч. |  |  | УПИ XI | 358 629.25 | 30.5.2008 | 236 595.73 |
|  | Secondary Cable | m | 1997 |  |  |  |  |
|  | Secondary Connectors | set | 244 |  |  |  |  |
|  | Isolating Transformer Runway Lighting System (approach 27) | no. | 172 |  |  |  |  |
|  | Wire ways (bore holes) Runway Lighting System (approach 27) | no. | 39 |  |  |  |  |
|  | approach lighting poles | no. | 49 |  |  |  |  |
|  | approach lighting masts | no. | 17 |  |  |  |  |
|  | As Excell Invoice 545362 dated 24/11/2005 = E4916.6 | Item | 1 |  |  |  |  |
|  | Semi flush type (Items 10,11,12 & 13 of Idman Pro. Invoice 45101P - Fitting 2051/3x105W-C-0) | no. | 15 |  |  |  |  |
|  | Semi flush type ( ditto but Fitting 2051/3x105W-R-L or R - 12+12 = 24) | no. | 24 |  |  |  |  |
|  | Elevated type (Items 14 & 15 on Idman Invoice 45101P - Fittings 2982/100W-R & 2982/150W-C = 157 + 48 = 205 ) | no. | 205 |  |  |  |  |
|  | Bore holes to inset lamps |  |  |  |  |  |  |
| 9011 | СИСТЕМА ИМПУЛСНИ СВЕТЛИНИ в т. ч.: |  |  | УПИ XI | 122 654.05 | 30.5.2008 | 80 917.64 |
|  | Lights (Item 19 Idman Proforma invoice 45101P - Fitting 6290-H Lights) | no. | 20 |  |  |  |  |
|  | Control units (Item 20 & 21 Idman proforma Invoice ditto comprising 20 x 7205-S Flash system junction boxes with Idman 7200-ES 230/400V flash system central unit all as per Spec 531 - claim for separate item for Central Unit rejected) | no. | 20 |  |  |  |  |
| 9012 | ОСЕВИ И ПРАГОВИ СВЕТЛИНИ НА ПИК в т. ч.: | Г |  | УПИ XI | 427 519.30 | 30.5.2008 | 282 044.04 |
|  | Secondary Cable | m | 10705 |  |  |  |  |
|  | Secondary Connectors | set | 283 |  |  |  |  |
|  | Isolating transformer Runway Lighting System (Centerline Lighting incl. Threshold) | no. | 283 |  |  |  |  |
|  | Overhaul and installation existing light fixtures - ( Contractor chose to use new fitting type - 4552/ 105W-C/R or 4552/105W-C -Total of 159 + 80 = 239 delivered Idman Invoice 50901P Items 3,4,5 & 6) | no. | 185 |  |  |  |  |
|  | New runway fixtures (white/white) - ( Fitting 4552/ 105W-C) | no. | 54 |  |  |  |  |
|  | Net additional costs of runway fixtures for (red/white) in lieu of (White/white) (Net difference between items 3 and 5 + mark-up, Idman Proforma Invoice 50901P) | no. | 80 |  |  |  |  |
|  | High Intensity Runway Threshold Light |  |  |  |  |  |  |
|  | Semi flush type (Items 22 & 23 Idman Pro. Invoice 45101P - Fitting 4351/2x105W-G) | no. | 36 |  |  |  |  |
|  | Elevated type (Items 24 & 25 ditto - Fitting 2982/150W-G) | no. | 8 |  |  |  |  |
|  | Bore holes to inset lamps |  |  |  |  |  |  |
| 9013 | СТРАНИЧНИ И КРАЙНИ СВЕТЛИНИ НА ПИК в т. ч.: |  |  | УПИ XI | 173 828.02 | 30.5.2008 | 114 678.16 |
|  | Secondary Cable | m | 682 |  |  |  |  |
|  | Secondary Connectors | set | 136 |  |  |  |  |
|  | Isolating transformerRunway Lighting System (Edge Lighting incl. Runway End) | no. | 143 |  |  |  |  |
|  | High Intensity Runway End Light |  |  |  |  |  |  |
|  | Semi flush type (Items 27 & 28 Idman Proforma Invoice 45101P - Fitting 4361/105W-R - Runway inset-inidirectional end lamp) | no. | 18 |  |  |  |  |
|  | Semi flush type (white/white) (Items 29&30 Idman pro. Invoice - Fitting 4062/2x105W-C - Note 6 delivered and 13 installed) | no. | 13 |  |  |  |  |
|  | Semi flush type (white/yellow) (Fittings 4062/2x105W-C/Y or Y/C - No record of delivery) | no. | 4 |  |  |  |  |
|  | Elevated type (white/white) (Items 31&36 ditto - Fitting 5848/150W-C. Note - 72 delivered) | no. | 65 |  |  |  |  |
|  | Elevated type (yellow/red) (Items 32&36 ditto - Fitting 5848/150W-YR) | no. | 4 |  |  |  |  |
|  | Elevated type (red/yellow) (Items 33&36 ditto - Fitting 5848/150W-RY) | no. | 4 |  |  |  |  |
|  | Elevated type (white/yellow) (Items 34&36 ditto - Fitting 5848/150W-CY. Note 18 delivered) | no. | 16 |  |  |  |  |
|  | Elevated type (yellow/white) (Items 35&36 ditto - Fitting 5848/150W-YC. Note 14 delivered+B28) | no. | 12 |  |  |  |  |
|  | Bore holes to inset lamps |  |  |  |  |  |  |
|  | Saw Cuts to Threasholds, edge lighting |  |  |  |  |  |  |
| 9014 | ЗОНА ЗА ПРИЗЕМЯВАНЕ (TDZ) в т. ч.: |  |  | УПИ XI | 290 064.78 | 30.5.2008 | 191 362.12 |
|  | Secondary Cable | m | 5475 |  |  |  |  |
|  | Secondary Connectors | set | 240 |  |  |  |  |
|  | Isolating transformer Runway Lighting System (Touch Down zone 27) | no. | 240 |  |  |  |  |
|  | overhaul and installation existing fixtures (New fittings 4651/ 105W-C as item No. 1 Idman Proforma Invoice No 50901P) | no. | 180 |  |  |  |  |
|  | semi flush type (Item 1 = 240 lights - Idman Pro. Invoice 50901P - Fitting 4651/ 105W-C) | no. | 60 |  |  |  |  |
|  | Bore holes to inset lamps |  |  |  |  |  |  |
| 9015 | СТОП ЛИНИИ, в т. ч.: |  |  | УПИ XI | 398 270.86 | 30.5.2008 | 262 748.13 |
|  | Secondary Cable | m | 11077 |  |  |  |  |
|  | Secondary Connectors | set | 83 |  |  |  |  |
|  | Isolating transformer Runway Lighting System (Stopbars) | no. | 315 |  |  |  |  |
|  | Two 40W inset lamps straight, bi-directional (Items 39,43,44 & 62, Idman Proforma Invoice No. 45101P - Fitting 5562 N 2x40W-G/G, G/Y or Y/Y or Fitting 5562 S 2x40W G/G or G/Y. Note 61 delivered, 69 required | no. | 69 |  |  |  |  |
|  | Two 40W inset lamps curved, bi-directional (Items 40,41,42 ditto - Fitting 5562 C 2x40W-G/G, G/Y & Y/G. Note 55 delivered, 54 required ) | no. | 54 |  |  |  |  |
|  | One lamp straight uni-directional (Item 46 & 62 ditto - Fitting 5751 N 40W-R & 5751CL 40 W/R | no. | 59 |  |  |  |  |
|  | semi flush type with red or yellow filter (items 55 & 56 Idman Pro. Invoice 45101P - Fitting 5751 N 40W-G & Y) | no. | 59 |  |  |  |  |
|  | elevated type (Items 48&49 ditto Fitting 2982 45W-R) | no. | 24 |  |  |  |  |
|  | Bore holes to inset lamps |  |  |  |  |  |  |
|  | Saw Cuts to Stopbars |  |  |  |  |  |  |
| 9016 | ОСОВИ СВЕТЛИНИ НА ПР, в т. ч.: |  |  | УПИ X, УПИ XI | 1 906 965.45 | 30.5.2008 | 1 258 067.39 |
|  | Secondary Cable | m | 10109 |  |  |  |  |
|  | Secondary Connectors | set | 583 |  |  |  |  |
|  | Isolating transformer Taxiway Lighting system | no. | 566 |  |  |  |  |
|  | Straight 40W inset lamp bi-directional wide or narrow beam (Item 52 & 62 Idman Pro. Invoice 45101P - Fitting 5552 N 40W-G/G) |  | 158 |  |  |  |  |
|  | curved bi-directional left or right (Item 53 ditto Fitting - 5552 C 40W-G/G) | no. | 54 |  |  |  |  |
|  | Straight 40 W inset lamp, uni-directional (Items 59 & 60, Fitting 5751 S or CL 40W - G or Y) | no. | 16 |  |  |  |  |
|  | Curved 40 W inset lamp, uni-directional (Items 54,57 & 58, Fitting 5751 S or CL 40W - G, G/G or Y) | no. | 38 |  |  |  |  |
|  | Taxiway holding position light (Fitting 5751 N 40W-Y) | no. | 38 |  |  |  |  |
|  | Bore holes to inset lamps |  |  |  |  |  |  |
| 9018 | С-МА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ (AGL RCMS), в т. ч.: |  |  | УПИ I, УПИ VI, УПИ X, УПИ XI | 1 321 553.65 | 30.5.2008 | 871 858.19 |
|  | Remote Control System (new) | no. | 1 |  |  |  |  |
|  | Net additional cost of 23' Monitor in lieu of 17" moitor | no. | 3 |  |  |  |  |
|  | АДРЕСИРУЕМА СИСТЕМА |  |  |  |  |  |  |
|  | Central Control Unit (NCU, Computer & Monitors) | no. | 3 |  |  |  |  |
|  | Loop unit (SCM's to CCR's) | no. | 8 |  |  |  |  |
|  | Lamp unit (replaced by Single LMS) | no. | 497 |  |  |  |  |
|  | Combined lamp & Monitoring unit (Dual LMS) | no. | 103 |  |  |  |  |
|  | Aircraft detectors | no. | 13 |  |  |  |  |
| 9019 | ЗАЗЕМИТЕЛНА СИСТЕМА ЗА СТС, в т. ч.: |  |  | УПИ X, УПИ XI | 42 986.91 | 30.5.2008 | 28 359.43 |
|  | Earthing cable | m | 20130 |  |  |  |  |
|  | Earth rods | no. | 65 |  |  |  |  |
|  | Earth rod pits | no. | 65 |  |  |  |  |
| 9020 | ЗНАЦИ, в т. ч.: |  |  | УПИ X, УПИ XI | 28 987.54 | 30.5.2008 | 19 123.84 |
|  | Primary Connector | set | 143 |  |  |  |  |
|  | Secondary Cable | m | 354 |  |  |  |  |
|  | Isolating transformer - Guidance Signs | no. | 72 |  |  |  |  |
|  | Secondary Connectors (incl sensore & AGL RCMS Monitors) | set | 188 |  |  |  |  |
| 9022 | СИСТЕМА ПЪРВИЧНИ КАБЕЛИ, в т. ч.: |  |  | УПИ X, УПИ XI | 2 351 518.79 | 30.5.2008 | 1 552 085.47 |
|  | Interior of Transformer pits Large pit | no. | 346 |  |  |  |  |
|  | Interior of Transformer pits Small pit | no. | 88 |  |  |  |  |
|  | Large pit | no. | 346 |  |  |  |  |
|  | Small pit | no. | 88 |  |  |  |  |
|  | Add : Large Pits as directed за Б1 | no. | 116 |  |  |  |  |
|  | Primary Cable PAPI09 | m | 1402 |  |  |  |  |
|  | Primary Connector | set | 24 |  |  |  |  |
|  | Primary Cable(Approach 09) | m | 8164 |  |  |  |  |
|  | Primary Connector | set | 164 |  |  |  |  |
|  | Primary Cable (PAPI 27) | m | 2516 |  |  |  |  |
|  | Primary Connector | set | 12 |  |  |  |  |
|  | Primary Cable (approach 27) | m | 13507 |  |  |  |  |
|  | Primary Connector | set | 172 |  |  |  |  |
|  | Primary Cable(Centerline Lighting incl. Threshold) | m | 18747 |  |  |  |  |
|  | Primary Connector | set | 283 |  |  |  |  |
|  | Primary Cable(Edge Lighting incl. Runway End) | m | 18538 |  |  |  |  |
|  | Primary Connector | set | 139 |  |  |  |  |
|  | Primary Cable(Touch Down zone 27) | m | 7298 |  |  |  |  |
|  | Primary Connector | set | 240 |  |  |  |  |
|  | Primary Cable(Stopbars) | m | 17537 |  |  |  |  |
|  | Primary Connector | set | 315 |  |  |  |  |
|  | Primary Cable(Taxiway Lighting system) | m | 36042 |  |  |  |  |
|  | Primary Connector | set | 566 |  |  |  |  |
| 9023 | РЕГУЛ. ЯРКОСТ-CCR 5kVa РАРІ 09 | no. | 1 | ТП 3, УПИ XI | 12 544.80 | 30.5.2008 | 8 275.95 |
| 9024 | РЕГУЛ. ЯРКОСТ-CCR 5kVa РАРІ09 | no. | 1 | ТП 3, УПИ XI | 12 544.80 | 30.5.2008 | 8 275.95 |
| 9025 | РЕГУЛ.ЯРКОСТ-CCR 30kVa Подх.09 | no. | 1 | ТП 3, УПИ XI | 20 177.86 | 30.5.2008 | 13 311.84 |
| 9026 | РЕГУЛ.ЯРКОСТ-CCR 25kVa Подх.09 | no. | 1 | ТП 3, УПИ XI | 19 981.98 | 30.5.2008 | 13 182.64 |
| 9027 | РЕГУЛ. ЯРКОСТ-CCR 5kVa РАРІ 27 | no. | 1 | ТП 4, УПИ XI | 12 544.78 | 30.5.2008 | 8 275.95 |
| 9028 | РЕГУЛ.ЯРКОСТ-CCR 25kVa Подх.27 | no. | 1 | ТП 4, УПИ XI | 19 981.98 | 30.5.2008 | 13 182.64 |
| 9029 | РЕГУЛ. ЯРКОСТ-CCR 17.5kVa П.27 | no. | 1 | ТП 4, УПИ XI | 16 034.04 | 30.5.2008 | 10 577.89 |
| 9030 | РЕГУЛ.ЯРКОСТ-CCR 10kVa Подх.27 | no. | 1 | ТП 4, УПИ XI | 13 819.02 | 30.5.2008 | 9 116.64 |
| 9031 | РЕГУЛ.ЯРКОСТ-CCR 10kVa Подх.27 | no. | 1 | ТП 4, УПИ XI | 13 819.02 | 30.5.2008 | 9 116.64 |
| 9032 | РЕГУЛ.ЯРКОСТ-CCR 25kVa Ос.свет | no. | 1 | ТП 4, УПИ XI | 19 983.06 | 30.5.2008 | 13 183.33 |
| 9033 | РЕГУЛ.ЯРКОСТ-CCR 25kVa Ос.свет | no. | 1 | ТП 4, УПИ XI | 19 983.06 | 30.5.2008 | 13 183.33 |
| 9034 | РЕГУЛ.ЯРКОСТ-CCR17.5kVa Стр.св | no. | 1 | ТП 3, УПИ XI | 16 034.04 | 30.5.2008 | 10 577.89 |
| 9035 | РЕГУЛ.ЯРКОСТ-CCR17.5kVa Стр.св | no. | 1 | ТП 4, УПИ XI | 16 034.04 | 30.5.2008 | 10 577.89 |
| 9036 | РЕГУЛ.ЯРКОСТ-CCR 17.5kVa Кр.св | no. | 1 | ТП 4, УПИ XI | 16 276.16 | 30.5.2008 | 10 737.69 |
| 9037 | РЕГУЛ.ЯРКОСТ-CCR 17.5kVa Кр.св | no. | 1 | ТП 4, УПИ XI | 16 276.16 | 30.5.2008 | 10 737.69 |
| 9038 | РЕГУЛ. ЯРКОСТ-CCR 5kVa Стопбар | no. | 1 | ТП 3, УПИ XI | 12 544.44 | 30.5.2008 | 8 275.89 |
| 9039 | РЕГУЛ. ЯРКОСТ-CCR 5kVa Стопбар | no. | 1 | ТП 3, УПИ XI | 12 544.44 | 30.5.2008 | 8 275.89 |
| 9040 | РЕГУЛ. ЯРКОСТ-CCR 5kVa Стопбар | no. | 1 | ТП 3, УПИ XI | 12 544.44 | 30.5.2008 | 8 275.89 |
| 9041 | РЕГУЛ. ЯРКОСТ-CCR 5kVa Стопбар | no. | 1 | ТП 3, УПИ XI | 12 544.44 | 30.5.2008 | 8 275.89 |
| 9042 | РЕГУЛ.ЯРКОСТ-CCR 7.5kVaСтопбар | no. | 1 | ТП 3, УПИ XI | 13 168.85 | 30.5.2008 | 8 687.80 |
| 9043 | РЕГУЛ.ЯРКОСТ-CCR 7.5kVaСтопбар | no. | 1 | ТП 3, УПИ XI | 13 168.85 | 30.5.2008 | 8 687.80 |
| 9044 | РЕГУЛ.ЯРКОСТ-CCR 10kVa Рульожк | no. | 1 | ТП 3, УПИ XI | 13 819.02 | 30.5.2008 | 9 116.64 |
| 9045 | РЕГУЛ.ЯРКОСТ-CCR 10kVa Рульожк | no. | 1 | ТП 2, УПИ X | 13 819.02 | 30.5.2008 | 9 116.64 |
| 9046 | РЕГУЛ.ЯРКОСТ-CCR 17.5kVaРульож | no. | 1 | ТП 2, УПИ X | 16 034.06 | 30.5.2008 | 10 577.91 |
| 9047 | РЕГУЛ.ЯРКОСТ-CCR 17.5kVaРульож | no. | 1 | ТП 2, УПИ X | 16 034.06 | 30.5.2008 | 10 577.91 |
| 9021 | ОПТИЧЕН КАБЕЛ (без частта от т. L до ЕЦ за УВД) | set | 1 | УПИ XI | 160 795.55 | 30.5.2008 | 117 023.36 |
| 9048 | КАБЕЛ 6кV ТП 2 - КТП ИЗТОК |  |  | УПИ X, УПИ XI | 169 595.94 | 30.5.2008 | 123 428.14 |
| 9049 | КАБЕЛ 6кV ТП 2- ТП 4 |  |  | УПИ X, УПИ XI | 121 139.95 | 30.5.2008 | 88 162.95 |
| 9050 | КАБЕЛ 6кV КТП ИЗТОК - ТП 4 |  |  | УПИ XI | 60 569.98 | 30.5.2008 | 44 081.48 |
| 9051 | КАБЕЛ 6кV ТП 2 - ТП 3 |  |  | УПИ X, УПИ XI | 98 736.58 | 30.5.2008 | 71 858.12 |
| 9052 | КАБЕЛ 6кV ТП Локатор-КТП ЗАПАД |  |  | УПИ X, УПИ XI | 121 139.95 | 30.5.2008 | 88 162.95 |
| 9053 | КАБЕЛ 6кV КТП ЗАПАД - ТП 3 |  |  | УПИ XI | 90 854.95 | 30.5.2008 | 66 122.20 |
|  | СЪОРЪЖЕНИЯ В ТП 3 |  |  |  |  |  |  |
| 9000 | СИЛОВ ТРАНСФ.СУХ400 kVa,6кvТП3 |  |  | ТП 3, УПИ XI | 11 882.16 | 30.5.2008 | 7 838.89 |
| 9001 | КРУ 6КV ТП 3 |  |  | ТП 3, УПИ XI | 81 400.97 | 30.5.2008 | 53 702.04 |
| 9002 | СИЛОВТРАНСФ.СУХ 400kVa,6кv ТП3 |  |  | ТП 3, УПИ XI | 11 882.16 | 30.5.2008 | 7 838.89 |
| 9003 | ГРТ НН ТП3 |  |  | ТП 3, УПИ XI | 88 476.60 | 30.5.2008 | 58 370.02 |
| 9006 | КЛИМАТИК СПЛИТ ТП3 |  |  | ТП 3, УПИ XI | 13 634.09 | 30.5.2008 | 6 675.11 |
|  | КТП ИЗТОК |  |  |  |  |  |  |
| 9004 | КТП ИЗТОК в т.ч. |  |  | УПИ XI | 140 670.47 | 30.5.2008 | 92 803.35 |
|  | КРУ 6 кV - 3 полета |  |  | УПИ XI |  |  |  |
|  | Табло НН |  |  | УПИ XI |  |  |  |
|  | КТП ЗАПАД |  |  |  |  |  |  |
| 9005 | КТП ЗАПАД в т.ч. |  |  | УПИ XI | 140 670.47 | 30.5.2008 | 92 803.35 |
|  | КРУ 6 кV - 3 полета |  |  | УПИ XI |  |  |  |
|  | Табло НН |  |  | УПИ XI |  |  |  |
|  | ІІ. Други активи |  |  |  |  |  |  |
|  | Външни кабелни линии СрН |  |  |  |  |  |  |
| 28 | КАБ.ЛИНИЯ 6 кV АЕЦ-ТР.К.(ГРП- ТЕЦ София Изток) |  |  | на територия на община София | 9560.00 | 31.12.1993 | 1303.68 |
| 389 | ЗАХ.КАБЕЛ 10 кV П/СТ ИЗТ.(ГРП- П/СТ София Изток) |  |  | на територия на община София | 36 000.00 | 30.9.1994 | 7 500.00 |
| 29 | КАБ.ЛИНИЯ 6 кV ОТ П/СТ Искър индустрия |  |  | на територия на община София | 5 100.00 | 31.12.1993 | 695.46 |
|  | Вътрешни кабелни линии СрН |  |  |  |  |  |  |
| 390 | КАБ.ЗАХР.6 кV ТП2 - ТП ЛОКАТОР |  |  | УПИ X | 3 560.00 | 30.5.1995 | 1 109.88 |
| 532 | ЗАХР.КАБЕЛ 10 кV ТП6 -ТП7 |  |  | УПИ X УПИ VII | 4 230.00 | 01.7.1995 | 1 138.86 |
| 1490 | КАБ.ЛИНИЯ 6 кV ГРП-ТП-8 |  |  | УПИ II, УПИ XVII УПИ XIX, УПИ IV, УПИ V, УПИ VIII | 18 730.00 | 18.3.1998 | 6 867.66 |
| 2797 | КАБЕЛНА ЛИНИЯ 6 кV ГРП-ТП9 |  |  | УПИ II, УПИXVII УПИ XIX, УПИ IV, УПИ V | 26 182.22 | 20.2.2001 | 13 675.58 |
| 5415 | ІІ-ра Кабелна линия 6 кV ГРП- ТП 2 |  |  | УПИ I, УПИ XV УПИ X | 99 778.98 | 29.7.2005 | 60 744.46 |
| 8419 | І-ва Кабелна линия 6 кV ГРП- ТП2 |  |  | УПИ I, УПИ XV УПИ X | 99 778.98 | 29.7.2005 | 56 834.75 |
| 8420 | Кабелна линия 6 кV ГРП -ТП1 |  |  | УПИ II, УПИXVII УПИ XIX, УПИ IV, | 16 672.22 | 23.12.2008 | 12 782.18 |
|  | СЪОРЪЖЕНИЯ В ГРП |  |  |  |  |  |  |
| 137 | КЛИМ.ИНСТ.ЗА ДИЗЕЛ-АГРЕГ. |  |  | ГРП, УПИ II | 3 650.00 | 27.2.1996 | 0.00 |
| 234 | Kран висящ |  |  | ГРП, УПИ II | 125.00 | 31.12.1993 | 0.00 |
| 255 | С/МА ШОРТБРЕЙК 109 КВ-1БР (аварирал) |  |  | ГРП, УПИ II | 575.00 | 31.12.1993 | 0.00 |
| 308 | ЕЛ.ТАБЛО-АВТОМАТИКА -1БР |  |  | ГРП, УПИ II | 270.00 | 22.7.1996 | 0.00 |
| 749 | ПОЖАРОИЗВ.ИНСТАЛАЦИЯ |  |  | УПИ II | 410.00 | 31.12.1993 | 0.00 |
| 762 | ГЕНЕРАТОР УИЛСОН С 1250 |  |  | ГРП, УПИ II | 66 810.00 | 30.5.1995 | 17 987.22 |
| 778 | УРЕДБА ЗА ВН |  |  | ГРП, УПИ II | 2 501.00 | 30.3.1995 | 0.00 |
| 780 | УРЕДБА ЗА НН |  |  | ГРП, УПИ II | 2 501.00 | 30.12.1995 | 0.00 |
| 779 | КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  | ГРП, УПИ II | 77 800.00 | 30.12.1995 | 0.00 |
| 761 | ЕЛ.ЕНЕРГИЙНА СИСТЕМА, В Т.Ч.: |  |  |  | 34 098.00 | 30.6.1995 | 0.00 |
|  | Разпределителна уредба – 6 кV ; 13 броя килии |  |  | ГРП, УПИ II |  |  |  |
|  | Разпределителна уредба – 10 кV ; 5 бр. килии |  |  | ГРП, УПИ II |  |  |  |
|  | Разпределителна уредба НН (АВВ) - 3 |  |  | ГРП, УПИ II |  |  |  |
|  | Силов трансформатор, маслен: №.1 6/0.4 кV – 630 ква - 1 брой |  |  | ГРП, УПИ II |  |  |  |
|  | Силов трансформатор, маслен: №.2 6/0.4 кV – 630 ква - 1 брой |  |  | ГРП, УПИ II |  |  |  |
|  | Силов трансформатор, маслен: №.1 6/10 кV – 1000 ква -1 брой |  |  | ГРП, УПИ II |  |  |  |
|  | КАБЕЛ 6кV ГРП - ТП Хангар |  |  | УПИ II, УПИ ХVII |  |  |  |
|  | КАБЕЛ 6кV ГРП - ТП 8 |  |  | УПИ II, УПИ ХVІІ УПИ IХ, УПИ ІV УПИ V, УПИ VІІІ |  |  |  |
|  | КАБЕЛ 6кV ГРП - ТП 1А |  |  | УПИ II, УПИ XVII, УПИ XIX, УПИ IV |  |  |  |
|  | КАБЕЛ 10кV ГРП - ТП 7 |  |  | УПИ II, УПИ XVII, УПИ XIX, УПИ IV, УПИ X |  |  |  |
|  | КАБЕЛ 10кV ГРП - ТП 10 |  |  | УПИ II, УПИ XVII, УПИ III |  |  |  |
|  | КАБЕЛ 10кV ГРП - ТП 6 |  |  | УПИ II, УПИ XVII, |  |  |  |
|  | КАБЕЛ 10кV ТП 7 - ТП Сев. Район |  |  | УПИ II, УПИ XVII, УПИ XIX, УПИ IV, УПИ X, УПИ XI УПИ XII, УПИ XIV |  |  |  |
|  | КАБЕЛ 10кV ТП Сев. Район - ТП Тренажор |  |  | УПИ II, УПИXVII УПИ XIX, УПИ IV, УПИ X, УПИXI УПИ XII, УПИ XIV |  |  |  |
|  | КАБЕЛ 10кV ТП 6 - ТП 11 кетеринг |  |  | УПИ II, УПИXVII, УПИ III |  |  |  |
| 1019 | ЕЛ.ТАБЛО КОТЕЛНО |  |  | ГРП, УПИ II | 270.00 | 25.11.1996 | 0.00 |
| 1020 | ЕЛ.ТАБЛО УРЕДБА НН |  |  | ГРП, УПИ II | 270.00 | 25.11.1996 | 0.00 |
| 3303 | КОТЕЛНА ИНСТАЛ.- 30 КВ |  |  | ГРП, УПИ II | 100.00 | 30.7.1997 | 0.00 |
| 3423 | РАЗХОДОМЕР ЗА НАФТА VZ04 |  |  | ГРП, УПИ II | 360.00 | 19.2.2002 | 18.00 |
| 4332 | ТОКОЗАХР.С-МА за операт.напреж |  |  | ГРП, УПИ II | 11 820.00 | 15.9.2005 | 3 841.50 |
| 4282 | Климатизатор-сплит с-ма LENOX |  |  | ГРП, УПИ II | 1 614.00 | 18.12.2007 | 723.01 |
| 4283 | Климатизатор-сплит с-ма LENOX |  |  | ГРП, УПИ II | 1 614.00 | 18.12.2007 | 723.01 |
| 4284 | Климатизатор-сплит с-ма LENOX |  |  | ГРП, УПИ II | 1 662.00 | 18.12.2007 | 744.51 |
| 400 | КЛ.ИНСТАЛАЦИЯ |  |  | ГРП, УПИ II | 17 810.00 | 30.6.1995 | 0.00 |
| 872 | ТРАНСФОРМАТОРИ 150- 3БР. |  |  | ГРП, УПИ II | 187.00 | 30.4.1994 | 0.00 |
| 874 | ТРАНСФОРМАТОРИ - 33 БР. |  |  | ГРП, УПИ II | 1 698.00 | 30.4.1994 | 0.00 |
| 875 | ТРАНСФОРМАТОРИ - 4БР. |  |  | ГРП, УПИ II | 233.00 | 30.4.1994 | 0.00 |
| 876 | ТРАНСФОРМАТОРИ - 2БР. |  |  | ГРП, УПИ II | 134.00 | 30.4.1994 | 0.00 |
| 877 | ТРАНСФОРМАТОР - 3БР. |  |  | ГРП, УПИ II | 181.00 | 30.4.1994 | 0.00 |
| 878 | ТРАНСФОРМАТОРИ- 18БР. |  |  | ГРП, УПИ II | 957.00 | 30.4.1994 | 0.00 |
| 880 | ТРАНСФОРМАТОРИ - 12БР. |  |  | ГРП, УПИ II | 653.00 | 30.4.1994 | 0.00 |
| 141 | ШКАФ ЗАТВОРЕН 3БР. |  |  | ГРП, УПИ II | 530.00 | 14.8.1996 | 0.00 |
|  | ЦИСТЕРНА ЗА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО 16 куб.м |  |  | ГРП, УПИ II |  |  | 0.00 |
|  | СЪОРЪЖЕНИЯ В ТП 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4921 | КРУ тип SM6 |  |  | ТП 2, УПИ X | 254 861.67 | 18.12.2009 | 220 880.07 |
| 4922 | Трифазен сух трансформатор |  |  | ТП 2, УПИ X | 40 727.86 | 18.12.2009 | 35 297.38 |
| 4923 | Трифазен сух трансформатор |  |  | ТП 2, УПИ X | 40 727.86 | 18.12.2009 | 35 297.38 |
| 4924 | Уредба НН - Главно табло НН |  |  | ТП 2, УПИ X | 47 076.78 | 18.12.2009 | 40 799.82 |
| 4230 | ДИЗЕЛГЕНЕРАТОР - Р165Е1 165kVA |  |  | ТП 2, УПИ X | 67 658.40 | 06.8.2007 | 41 346.80 |
| 4036 | ЕЛ.ТАБЛО НН в ТП 2 |  |  | ТП 2, УПИ X | 5 580.00 | 01.9.2006 | 2 906.25 |
| 4272 | Климатизатор-сплит с-ма LENOX |  |  | ТП 2, УПИ X | 1 998.00 | 18.12.2007 | 895.01 |
| 4273 | Климатизатор-сплит с-ма LENOX |  |  | ТП 2, УПИ X | 1 998.00 | 18.12.2007 | 895.01 |
| 1224 | ЕЛ.ТАБЛО |  |  | ТП 2, УПИ X | 150.00 | 30.10.1997 | 0.00 |
| 2298 | КЛИМАТИЗАТОР |  |  | ТП 2, УПИ X | 250.00 | 31.12.1995 | 0.00 |
| 4195 | UPS СИСТЕМА - SitePro 200 в ТП 3 |  |  | ТП 3, УПИ XI | 122 780.00 | 03.5.2005 | 53 204.61 |
| 4197 | ДИЗЕЛГЕНЕРАТОР - SL400P3 в ТП 3 |  |  | ТП 3, УПИ XI | 116 763.20 | 09.5.2005 | 61 625.01 |
| 5411 | КЛИМАТИК в ТП 3 |  |  | ТП 3, УПИ XI | 16 129.65 | 19.5.2005 | 4 704.45 |
| 5412 | КЛИМАТИК в ТП 3 |  |  | ТП 3, УПИ XI | 16 129.65 | 19.5.2005 | 4 704.45 |
|  | СЪОРЪЖЕНИЯ В ТП 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4056 | КРУ тип SM6 (в -ТП 4) |  |  | ТП 4, УПИ XI | 140 290.00 | 19.10.2006 | 60 792.45 |
| 4057 | Сух трифазен трансформатор |  |  | ТП 4, УПИ XI | 33 672.50 | 19.10.2006 | 12 471.43 |
| 4058 | сух трифазен трансформатор-ТП4 |  |  | ТП 4, УПИ XI | 33 672.49 | 19.10.2006 | 12 471.43 |
| 4059 | Уредба НН-Главно табло НН(ТП4) |  |  | ТП 4, УПИ XI | 50 291.00 | 19.10.2006 | 24 383.65 |
| 4196 | UPS СИСТЕМА - SitePro 200 |  |  | ТП 4, УПИ XI | 122 780.00 | 03.5.2005 | 53 204.61 |
| 4198 | ДИЗЕЛГЕНЕРАТОР - SL400P3 |  |  | ТП 4, УПИ XI | 116 763.20 | 09.5.2005 | 61 625.01 |
| 5413 | КЛИМАТИК |  |  | ТП 4, УПИ XI | 16 129.65 | 19.5.2005 | 4 704.45 |
| 5414 | КЛИМАТИК |  |  | ТП 4, УПИ XI | 16 129.64 | 19.5.2005 | 4 704.45 |
| 4020 | КЛИМАТИЗАТОР |  |  | ТП 4, УПИ XI | 3 013.20 | 02.8.2006 | 0.00 |
| 4021 | КЛИМАТИЗАТОР |  |  | ТП 4, УПИ XI | 3 013.20 | 01.8.2006 | 816.04 |
| 4268 | ДИЗЕЛГЕНЕРАТОР P30E1 30kVA КТП Изток |  |  | КТП Изток, УПИ XI | 26 628.90 | 13.12.2007 | 19 083.96 |
| 4269 | ДИЗЕЛГЕНЕРАТОР P50E2 50kVA КТП Запад |  |  | КТП Запад, УПИ XI | 32 407.20 | 13.12.2007 | 23 225.16 |
|  | СЪОРЪЖЕНИЯ В ТП ЛОКАТОР |  |  |  |  |  |  |
| 4925 | КРУ тип SM6 |  |  | ТП – локатор, УПИ X | 87 125.18 | 18.12.2009 | 75 508.46 |
| 4926 | ТРИФАЗЕН СУХ ТРАНСФОРМАТОР |  |  | ТП – локатор, УПИ X | 27 581.78 | 18.12.2008 | 23 904.26 |
| 4927 | Уредба НН - Главно табло НН |  |  | ТП – локатор, УПИ X | 21 601.07 | 18.12.2008 | 18 720.83 |
| 4928 | Дизел-генератор FG Wilson |  |  | ТП – локатор, УПИ X | 55 164.19 | 18.12.2008 | 47 808.91 |
| 759 | СЪОРЪЖЕНИЯ В ТП 6 |  |  |  | 4 812.00 | 30.6.1995 | 0.00 |
|  | - Разпределителна уредба - 10 кV- 10 килии |  |  | ТП 6, УПИ X |  |  |  |
|  | - Силов трансформатор- 10 /0.4 кV - маслен, 1000ква - 1 брой |  |  | ТП 6, УПИ X |  |  |  |
|  | - Силов трансформатор- 10 /0.4 кV - маслен, 630ква - 1 брой |  |  | ТП 6, УПИ X |  |  |  |
|  | - Табло НН |  |  |  |  |  |  |
| 777 | СЪОРЪЖЕНИЯ В ТП 7 |  |  |  | 4 449.00 | 30.6.1995 | 0.00 |
|  | - Разпределителна уредба -10 кv- 3 килии |  |  | ТП 7, УПИ XVII |  |  |  |
|  | - Силов трансформатор- 10 /0.4 кV - маслен, 630ква - 1 брой |  |  | ТП 7, УПИ XVII |  |  |  |
|  | - Табло НН |  |  | ТП 7, УПИ XVII |  |  |  |
|  | ДВИЖИМИ ВЕЩИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Комутатори HP 2524 | бр. | 6 | ТП2, ТП3, ТП4, КУЛА сървъри | 5 733.38 |  | 476.28 |
| 1218 | ПОЖАРОГАСИТЕЛИ . | бр. | 5 | ТП 3, ТП 2 | 400.00 | 30.9.1997 | 0.00 |
| 745 | БОЙЛЕР |  |  | ТП 2 | 116.91 | 31.12.1993 | 0.00 |
| 3010 | БЮРО 160/80-ПОМ.БЮРО 80/62 |  |  | ТП 2 | 460.00 | 01.8.2001 | 0.00 |
| 3012 | БЮРО 160/80-ПОМ.БЮРО 80/62 |  |  | ТП 2 | 460.00 | 01.8.2001 | 0.00 |
| 157 | ГАРДЕРОБ 3БР. |  |  | ГРП | 460.00 | 27.8.1996 | 0.00 |
| 856 | БЮРО 3 БР. |  |  | ГРП | 230.00 | 31.12.1994 | 0.00 |
| 1299 | РАБ.МАСА 06 Р |  |  | ТП 4 | 150.00 | 25.12.1997 | 0.00 |

- Приложение № 2

Сгради, съоръжения и системи на визуалните аеронавигационни средства на Летище Пловдив

1. Сгради

1.1. Трафопост 1 със застроена площ 145 кв. м, намиращ се в поземлен имот с идентификатор № 185, находящ се в землището на с. Крумово, община «Родопи», област Пловдив, с координати:

X                 Y

4535658.43, 8623917.52

4535647.80, 8623931.61

4535642.23, 8623927.28

4535652.87, 8505384.64

За поземлен имот с идентификатор № 185 е съставен Акт за публична държавна собственост № 6835 от 16.07.2008 г., съгласно Решение № 15 на Министерски съвет от 2008 г. – т. 1а.

1.2. Трафопост 2 със застроена площ 125 кв. м, намиращ се в поземлен имот с идентификатор № 185, находящ се в землището на с. Крумово, община «Родопи», област Пловдив, с координати:

X                 Y

4534276.18, 8625850.20

4534265.64, 8625864.42

4534259.95, 8625860.23

4534270.49, 8625846.02

За поземлен имот с идентификатор № 185 е съставен Акт за публична държавна собственост № 6835 от 16.07.2008 г., съгласно Решение № 15 на Министерски съвет от 2008 г. – т. 1а.

1.3.  Пасарелка (мост над реката) - с координати:

X                 Y

4533523.67, 8626439.20

4533522.28, 8626437.85

4533429.53, 8626567.35

4533427.96, 8626566.17

За поземлени имоти с идентификатор № 391 и № 382 са съставени актове за публична държавна собственост съответно № 6838 и № 6839 от 16.07.2008 г., находящи се в землището на с. Катуница, община Садово, област Пловдив, съгласно Решение № 15  на Министерски съвет от 2008 г. – т. 1а.

- 2. Съоръжения и системи

| Инв. № | Наименование | Мяр-ка | Коли-чество | Место-положе-ние | Стойност на придобиване | Дата на придоби-ване | Балансова стойност към 30.06.2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | І. Светосистема – Д3, включваща: |  |  |  | 161 882.24 | 31.12.1993 | 0.00 |
|  | 1. Регулатори за яркост |  |  |  |  |  |  |
|  | Регулатори за яркост ZKP-T4 | бр. | 4 | ПИ 185 |  |  | 0.00 |
|  | Регулатори за яркост ZKP-T8 | бр. | 2 | ПИ 185 |  |  | 0.00 |
|  | Регулатори за яркост ZKP-T16 | бр. | 6 | ПИ 185 |  |  | 0.00 |
|  | Регулатори за яркост ZKP-T32 | бр. | 2 | ПИ 185 |  |  | 0.00 |
|  | 2. Светлини източници |  |  |  |  |  |  |
|  | Светлинни източници с кръгов обзор | бр. | 565 | ПИ 185, 132 |  |  | 0.00 |
|  | Светлинен източник с кръгов обзор 92302А, 45W със син свето филтър Д8Д /пътеки за рулиране/ | бр. | 431 | ПИ 185, 132 |  |  | 0.00 |
|  | Светлинен източник с кръгов обзор 92302В, 100W без филтър /светлини средно интензивни/ | бр. | 34 | ПИ 132, 395, 391, 382, 381 |  |  | 0.00 |
|  | Светлинен източник с кръгов обзор 92302С 100W с ½ зелен, ½ червен филтър АС6А /прагови и крайни светлини на ПИК/ | бр. | 12 | ПИ 185, 132 |  |  | 0.00 |
|  | Светлинен източник с кръгов обзор прожекторен 92302Д, 100W с червен свето филтър Д8С /крайни светлини на ПИК/ | бр. | 12 | ПИ 185, 132 |  |  | 0.00 |
|  | Светлинен източник с кръгов обзор полусиметричен 92302, 200W / светлини на ПИК/ | бр. | 85 | ПИ 185, 132 |  |  | 0.00 |
|  | Светлинни източници прожектори | бр. | 299 |  |  |  | 0.00 |
|  | Наземен прожектор 92201, 200W /светлини на подходите / | бр. | 235 | ПИ 132, 395, 391, 382, 381 |  |  | 0.00 |
|  | Наземен прожектор 92201, 200W С филтър Д8С /прагови светлини на ПИК / | бр. | 64 | ПИ 185, 132 |  |  | 0.00 |
|  | Светлинни източници глисадни | бр. | 16 | ПИ 185 |  |  | 0.00 |
|  | Осветление на указателни табели | бр. | 90 | ПИ 185, 132 |  |  | 0.00 |
|  | 3.Трансформатори |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансформатор ТИЙ 45W | бр. | 431 | ПИ 185, 132 |  |  | 0.00 |
|  | Трансформатор ТИЙ 100W | бр. | 148 | ПИ 185, 132 |  |  | 0.00 |
|  | Трансформатор ТИЙ 200W | бр. | 407 | ПИ 132, 395, 391, 382, 381 |  |  | 0.00 |
|  | 4.Кабели |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабелни накрайници ниско напрежение /флекси/ | бр. | 896 | ПИ 185, 132, 395, 391, 382, 381 |  |  | 0.00 |
|  | Кабел високо напрежение 5LK 1x10мм2 | м | 31000м | ПИ 185, 132, 395, 391, 382, 381 |  |  | 0.00 |
|  | Кабел НН 2х4мм2 | м | 5100м | ПИ 185, 132, 395, 391, 382, 381 |  |  | 0.00 |
|  | Телефонен кабел ТПП 10х2х0,7 | м | 3900м | ПИ 185 |  |  | 0.00 |
|  | Бетонови шахти | бр. | 857 | ПИ 185, 132, 395, 391, 382, 381 |  |  | 0.00 |
|  | Капаци за бетонови шахти | бр. | 857 | ПИ 185, 132, 395, 391, 382, 381 |  |  | 0.00 |
| 256 | II. Дистанционно управление ПИК |  | 1 | ПИ 185 | 156 600.00 | 20.05.2003 | 0.00 |
|  | Пулт за управление | бр. | 2 |  |  |  | 0.00 |
|  | Концентратор | бр. | 2 |  |  |  | 0.00 |
|  | Локален компютър | бр. | 2 |  |  |  | 0.00 |
|  | Информационен компютър | бр. | 1 |  |  |  | 0.00 |
|  | Матричен принтер | бр. | 1 |  |  |  | 0.00 |
|  | ІІІ. Други съоръжения: |  |  |  |  |  |  |
|  | Силови трансформатори ТМ 160/20-АЛ | бр. | 2 | ПИ 185 |  |  | 0.00 |
|  | Силови кабели СХЕкТ 12/20 kV, 1 х 95/16 | м | 20500 | ПИ 185 |  |  | 0.00 |
|  | MMП тип: A20/300/6 | бр. | 8 | ПИ 185 |  |  | 0.00 |
|  | Разеденители РМ 20/200 | бр. | 20 | ПИ 185 |  |  | 0.00 |
|  | ІV. Ел. табла НН: |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Ел. табло – УЖВР (управление на жалузийни външни решетки) | бр. | 1 | ПИ 185 | 550.00 | 01.02.1997 | 33.75 |
| 84 | Ел. табло – УСЖР (управление на стационарни жалузийни решетки) | бр. | 1 | ПИ 185 | 683.63 | 31.12.1996 |  |
| 88 | Ел. табло | бр. | 1 | ПИ 185 | 675.00 | 31.01.1997 | 33.75 |
|  | Ел. табла | бр. | 5 | ПИ 185 |  |  | 0.00 |
|  | V. Дизелгенератори: |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Дизелгенератор Уилсън | бр. | 1 | ПИ 185 | 3 844.00 | 31.12.1997 | 192.22 |
| 60 | Дизелгенератор Листер | бр. | 1 | ПИ 185 | 1 380.00 | 31.12.1993 | 0.00 |
| 74 | Моторни жалузи за дизелгенератор | бр. | 1 | ПИ 185 | 3 240.00 | 20.08.1996 | 0.00 |
| 272 | Общообменна вентилация | бр. | 1 | ПИ 185 | 2 584.20 | 19.01.2005 | 215.32 |
|  | VІ. Други системи |  |  |  |  |  |  |
| 273 | Пожароизвестителна система в ТП1 и ТП2 е част от обща система на ЛЦ за ОВД Пловдив. | бр. | 1 | ПИ 185 | 22 122.79 | 20.06.2005 | 0.00 |

- Приложение № 3

Сгради, съоръжения и системи на визуалните аеронавигационни средства на Летище Горна Оряховица

1. Сгради

1.1. Сграда - дизелова централа с трафопост, с идентификатор 16359.506.1.16 съгласно Акт за публична държавна собственост № 3638 от 15.02.2011 г. и скица 
№ 3997/25.06.2010 г. Сградата е със ЗП 503 кв. м, разположена в поземлен имот с идентификатор 16359.506.1, намиращ се в гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, местността „Ашова”.

1.2. Сграда - близка приводна радиостанция (БПРС), с идентификатор 16359.506.1.1 съгласно Акт за публична държавна собственост № 3638 от 15.02.2011 г. и скица № 3994/25.06.2010 г. Сградата е с площ 169 кв. м, разположена в поземлен имот с идентификатор 16359.506.1., намиращ се в гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, местността „Ашова”.

2. Съоръжения и системи

| Инвен-тарен номер | Наименование | Мяр-ка | Коли-чество | Местоположе-ние | Стойност на придо-биване | Дата на придоби-ване | Балансова стойност към 30.06.2012 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Светотехническа система | бр. | 1 | ПИ 16359.506.1 | 47 040.00 | 31.12.1993 | 0.00 |  |
| 544 | Система светлинна глисада ПАПИ | бр. | 2 | ПИ 16359.506.1 | 2 400.00 | 31.12.1993 | 0.00 |  |
| 466 | Монитор"HP ERGO 1280 17" | бр. | 1 | ПИ 16359.506.1 | 250.00 | 10.09.1999 | 0.00 |  |
| 481 | Климатици сплит с-ма | бр. | 2 | ПИ 16359.506.1 | 52.00 | 30.09.1994 | 0.00 |  |
| 39 | Дизел агрегат Шкода | бр. | 1 | ПИ 16359.506.1 | 174.00 | 31.12.1993 | 0.00 |  |
| 538 | Дизел агрегат Шкода | бр. | 1 | ПИ 16359.506.1 | 390.00 | 31.12.1993 | 0.00 |  |
| 539 | Мостови кран | бр. | 1 | ПИ 16359.506.1 | 10 316.00 | 22.10.2002 | 515.82 |  |
| 611 | Помпа HWJ 204 хидрофор | бр. | 1 | ПИ 16359.506.1 | 350.04 | 28.07.2010 | 282.88 |  |
| 567 | Енергийна система | бр. | 1 | ПИ 16359.506.1 | 30 849.60 | 28.02.2005 | 12 211.36 |  |
| 572 | Ел. табло НН в ГРП | бр. | 1 | ПИ 16359.506.1 | 69 317.80 | 17.04.2007 | 39 954.09 |  |
| 585 | Вакуумен прекъсвач | бр. | 1 | ПИ 16359.506.1 | 11 599.92 | 18.08.2008 | 7 974.91 |  |
| 586 | Вакуумен прекъсвач | бр. | 1 | ПИ 16359.506.1 | 11 599.92 | 18.08.2008 | 7 974.91 |  |
| 587 | Вакуумен прекъсвач | бр. | 1 | ПИ 16359.506.1 | 11 599.92 | 18.08.2008 | 7 974.91 |  |
| 596 | Ел.табло НН в ГРП | бр. | 1 | ПИ 16359.506.1 | 3 931.28 | 11.11.2008 | 2 757.38 |  |
| 603 | Прекъсвач вакуумен VD4 | бр. | 1 | ПИ 16359.506.1 | 11 158.80 | 28.07.2009 | 8 524.14 |  |
| 604 | Прекъсвач вакуумен VD4 | бр. | 1 | ПИ 16359.506.1 | 11 158.80 | 28.07.2009 | 8 524.14 |  |
| 605 | Прекъсвач вакуумен VD4 | бр. | 1 | ПИ 16359.506.1 | 11 158.80 | 28.07.2009 | 8 524.14 |  |
| 606 | Прекъсвач вакуумен VD4 | бр. | 1 | ПИ 16359.506.1 | 11 158.80 | 28.07.2009 | 8 524.14 |  |
| 607 | Прекъсвач вакуумен VD4 | бр. | 1 | ПИ 16359.506.1 | 11 158.80 | 28.07.2009 | 8 524.14 |  |
| 588 | Ел.табло НН в БПРС 09 | бр. | 1 | ПИ 16359.506.1 | 32296.21 | 11.11.2008 | 22 652.17 |  |
| 1 | Пътища асфалт и бетон |  |  | ПИ 16359.506.1 | 6 694.00 | 31.12.1993 | 2 719.50 |  |
|  | Движими вещи |  |  |  |  |  |  |  |
| 410 | Бойлер | бр. | 1 | ПИ 16359.506.1 | 50.00 | 06.10.1999 | 0.00 |  |
| 470 | Стаен конвектор комплект | бр. | 1 | ПИ 16359.506.1 | 480.00 | 01.08.2001 | 0.00 |  |