Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е № 663

от   6 август    2012 година

за безвъзмездно предоставяне на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията ползването и управлението на активи – публична държавна собственост, представляващи съоръжения и системи на визуалните аеронавигационни средства (светотехническо осигуряване), и даване на съгласие за сключване на допълнително споразумение за изменение и допълнение на договора за концесия на гражданско летище за обществено ползване Бургас и гражданско летище за обществено ползване Варна, сключен с концесионера „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД от 10 септември 2006 г.

На основание чл. 17, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 3, т. 3 и 4 от Закона за концесиите, чл. 15, ал. 1 и 2 от Закона за държавната собственост, § 37, ал. 1 и 3 от  Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (ДВ, бр. 81 от 2011 г.) във връзка с чл. 41.1 от Договора за концесия на гражданско летище за обществено ползване Бургас и гражданско летище за обществено ползване Варна и мотивирано предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

# М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Отнема от Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение” активи – публична държавна собственост, представляващи съоръжения и системи на визуалните аеронавигационни средства (светотехническо осигуряване), намиращи се на териториите на гражданско летище за обществено ползване Бургас и гражданско летище за обществено ползване Варна, подробно описани съответно в приложение № 1 и в приложение № 2.

2. Предоставя безвъзмездно ползването и управлението на активите по т. 1 на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

3. Предаването на активите по т. 1 и на документацията за тях от Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение” и приемането им от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията да се извърши в тримесечен срок от приемането на решението с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол.

4. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията със заповед определя комисия от представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение”, която:

4.1. участва в съставянето и подписва двустранния приемо-предавателен протокол по т. 3;

4.2. организира и извършва предаването и приемането на активите;

4.3. изготвя опис, предава и приема документацията за активите.

5. В едномесечен срок от съставянето на протокола активите по т. 1 да се заведат в баланса на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

6. Дава съгласие да бъде сключено допълнително споразумение за изменение и допълнение на договора за концесия на гражданско летище за обществено ползване Бургас и гражданско летище за обществено ползване Варна, сключен с концесионера „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД на 10 септември 2006 г. С допълнителното споразумение:

6.1. Активите по т. 1 да се включат към обектите на концесията – публична държавна собственост, по приложение № 1 и приложение № 2 към концесионния договор;

6.2. Да се определят правата и задълженията на концесионера, свързани с управлението и поддържането на активите по т. 1, както и с изграждането, управлението и поддържането за срока на концесията на съоръженията и системите на визуалните аеронавигационни средства на двете летища, включително:

6.2.1. задължението за извършване на инвестиции, необходими за упражняването на правата и изпълнението на задълженията по т. 6.2, с определяне на вида, направлението и размера на инвестициите;

6.2.2. правото на концесионера за възстановяване на извършените от него разходи за изграждането, управлението и поддържането за срока на концесията на съоръженията и системите на визуалните аеронавигационни средства на двете летища от събираните летищни такси чрез механизма за определянето им, регламентиран в концесионния договор.

7. Упълномощава министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

7.1. да съобщи решението на концесионера по реда на чл. 47 от концесионния договор;

7.2. в тримесечен срок от съобщаването на решението да сключи допълнително споразумение с концесионера „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД за изменение и допълнение на концесионния договор в съответствие с т. 6.

8. Областният управител на област Бургас и областният управител на област Варна да отразят промените в актовете за държавна собственост за активите по т. 1.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/ Веселин Даков

- Приложение  № 1

- към т. 1

- СЪОРЪЖЕНИЯ И СИСТЕМИ НА СВЕТОТЕХНИЧЕСКОТО ОСИГУРЯВАНЕ

- НА ЛЕТИЩЕ БУРГАС

| Инвента-рен номер | Наименование | мярка | Количество | местона- миране |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Елементи и съоръжения на СТС |  |  |  |
| 384 | І. Групи светлини от фирма СИМЕНС |  |  |  |
|  | 1. Осево осветление |  |  |  |
|  | 1.1. Осветителни тела - ADB тип FTL (L-850A), SIEMENS тип 5NP58 | бр. | 212 | УПИ VI |
|  | 1.2. Изолиращи трансформатори 45W/6.6/6.6A | бр. | 424 | УПИ VI |
|  | 2. Светлини в зоната за приземяване - TDZ |  |  |  |
|  | 2.1. Осветителни тела- ADB тип FTL (L-850B)1 SIEMENS тип 5NP56 | бр. | 180 | УПИ VI |
|  | 2.2. Изолиращи трансформатори 45W/6.6/6.6A | бр. | 180 | УПИ VI |
| 385 | ІІ. Странични светлини на ПИК от фирма SEGELEC |  |  |  |
|  | 1. Осветителни тела SEGELEC тип ZA150&151; ADB тип REF-2-200 | бр. | 92 | УПИ VI |
|  | 2. Изолиращи трансформатори TJI-100 8.3/6.6A | бр. | 92 | УПИ VI |
| 37 | ІІІ. Групи светлини и съоръжения от фирма ТЕСЛА |  |  |  |
|  | 1. Прагови и крайни светлини на ПИК |  |  |  |
|  | 1.1. Осветителни тела TESLA тип A3673 B | бр. | 72 | УПИ VI |
|  | 1.2. Изолиращи трансформатори TJI-200 8.3/6.6A | бр. | 72 | УПИ VI |
|  | 2. Странични светлини на ПР |  |  |  |
|  | 2.1. Осветителни тела TESLA тип 43324A | бр. | 481 | УПИ VI |
|  | 2.2. Изолиращи трансформатори TJI-45 8.3/6.6A | бр. | 481 | УПИ VI |
|  | 3.Светлинна система за точен подход |  |  |  |
|  | 3.1. Осветителни тела ВИ /високо интензивни/ - TESLA тип 43c26b | бр. | 384 | УПИ VI,VII |
|  | 3.2. Изолиращи трансформатори за осв. тела ВИ - TJI-200 8.3/6.6A | бр. | 384 | УПИ VI,VII |
|  | 3.3. Осветителни тела СИ /средно интензивни/ - TESLA тип 4326A | бр. | 52 | УПИ VI,VII |
|  | 3.4. Изолиращи трансформатори за осв. тела СИ - TJI-100 8.3/6.6A | бр. | 52 | УПИ VI,VII |
|  | 4. Регулатори за яркост |  |  |  |
|  | 4.1. Тип ЗКП Т 32 kVA | бр. | 2 | УПИ VI |
|  | 4.2. Тип ЗКП Т 16 kVA | бр. | 6 | УПИ VI |
|  | 4.3. Тип ЗКП Т 8 kVA | бр. | 13 | УПИ VI |
|  | 4.4. Тип ЗКП Т 4 kVA | бр. | 2 | УПИ VI |
|  | 4.5. Резервен регулатор за яркост, тип ЗКП Т - 32kVA | бр. | 1 | УПИ VI |
|  | 4.6. Резервен регулатор за яркост, тип ЗКП Т - 16 kVA | бр. | 1 | УПИ VI |
| 386 | ІV. Система за светлинна индикация на глисадата (система ПАПИ) |  |  |  |
|  | 1. Осветителни тела SEGELEC тип ZA737 | бр. | 16 | УПИ VI |
|  | 2. Изолиращи трансформатори ТЛ - 200 8.3/6.6А | бр. | 48 | УПИ VI |
| 924 | V. Дистанционно управление на СТС |  |  |  |
|  | 1. Концентратор | бр. | 1 | УПИ I |
|  | 2. Концентратор резервен | бр. | 1 |  |
|  | 3. Локални компютри | бр. | 4 | УПИ VI |
|  | 4. Локален компютър резервен | бр. | 1 |  |
|  | 5. UPS за ЛК | бр. | 2 | УПИ VI |
|  | 6. Пулт за управление на КУЛА | бр. | 1 | УПИ IV |
|  | 7. Инф. компютър | бр. | 1 | УПИ I |
|  | 8. Принтер | бр. | 1 | УПИ I |
| 854 | VІ. Система за предаване на цифрова информация |  |  |  |
|  | VІІ. Тръбна мрежа и бетонови площадки |  |  |  |
|  | 1. Тръбна мрежа PVC ф 50 | м | 70000 | УПИ VI |
|  | 2. Бетонови шахти | бр. | 343 | УПИ VI |
|  | 3. Стоманени капаци | бр. | 343 | УПИ VI |
|  | 4. Бетонови площадки ПАПИ | м2 | 800 | УПИ VI |
|  | VІІІ. Кабелна разпределителна система |  |  |  |
|  | 1. Първични кабелни фидери за СТС, 5kV/КЛП/А/ВГ, 1х6 mm² | м | 100000 | УПИ VI |
|  | 2. Вторични кабели за СТС - /ПВА- 4 mm²/ | м | 40000 | УПИ VI |
|  | 3. Захранващи кабели от ТНН до регулатори за яркост | м | 400 | УПИ VI |
|  | 4. Комуникационни кабели | м | 4000 | УПИ IV ,VI |
|  | Съоръжения пряко свързани с ел.захранване на СТС |  |  |  |
|  | 1. Ел. съоръжения в ТП 1 |  |  |  |
| 297,298 | 1.1. Силов трансформатор | бр. | 2 | УПИ VI |
| 271-275 | 1.2. Токов трансформатор | бр. | 5 | УПИ VI |
| 2099 | 1.3. Табло силово НН | бр. | 1 | УПИ VI |
| 2083 | 1.4. Ел. табло НН | бр. | 1 | УПИ VI |
| 2065 | 1.5. Дизел-генератор Р 400 кVA | бр. | 1 | УПИ VI |
| 2066 | 1.6. Общообменна вентилация | бр. | 1 | УПИ VI |
| 2177 | 1.7. Система за дистанционен контрол | бр. | 1 | УПИ VI |
|  | 1.8. СПЕкТ - 3х1х50мм2 - силов кабел от ТП1 до ГРП | м | 3000 | УПИ VI, I |
|  | 2. Ел. съоръжения в ТП 2 |  |  |  |
| 295,296 | 2.1. Силов трансформатор | бр. | 2 | УПИ VI |
| 276-278 | 2.2. Токов трансформатор | бр. | 3 | УПИ VI |
| 285-289 | 2.3. Маломаслен прекъсвач | бр. | 5 | УПИ VI |
| 2084 | 2.4. Ел. табло НН | бр. | 1 | УПИ VI |
| 2075 | 2.5. Дизел-генератор Р 200 Н - вкл. общообменна вентилация | бр. | 1 | УПИ VI |
| 2178 | 2.6. Система за дистанционен контрол | бр. | 1 | УПИ VI |
| 306,307 | 2.7. Трансформатор ТКС | бр. | 2 | УПИ VI |
| 2100 | 2.8. Табло силово | бр. | 1 | УПИ VI |
|  | 2.9. САПЕкТ – 3х1х50мм2 - силов кабел от ТП2 до ГРП | м | 2000 | УПИ VI, I |
|  | 2.10. АОСБ - 3х50мм2 - силов кабел от ТП2 до ГРП | м | 4000 | УПИ VI, I |

ОПИСАНИЕ

НА ПОЗЕМЛЕНИТЕ ИМОТИ И СГРАДИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА,

ВКЛЮЧЕНИ В ОБХВАТА НА СВЕТОТЕХНИЧЕСКИТЕ СИСТЕМИ

НА ЛЕТИЩЕ БУРГАС, СЪГЛАСНО

ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СОБСТВЕНОСТ (СКИЦИ И АПДС)

3.1.	ТП 1

- ТП 1 - сграда с идентификатор № 07079.690.9.1 съгласно Акт за публична държавна собственост № 4804 от 15.12.2009 г., издаден от областния управител на област Бургас, и скица № 24730/23.05.2008 г., ЗП 292 кв. м, разположена в поземлен имот № 07079.690.9, намираща се в гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, по кадастрална карта, одобрена със Заповед № 300-5-2/07.01.2004 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (ИД на АГКК).

- ТП 1 - поземлен имот с идентификатор № 07079.690.9 съгласно Акт за
публична държавна собственост № 5839 от 21.02.2012 г., издаден от областния
управител на област Бургас, и скица № 46467/07.12.2011 г., с площ 868 кв. м, намиращ се в гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-2/07.01.2004 г. на ИД на АК, изменени със 
№ заповед КД-14-02-564/20.04.2010 г. на началника на СГКК - Бургас, стар идентификатор: няма, номер по предходен план 10006900.

3.2.	ТП 2

3.2.1 ТП 2 - сграда с идентификатор № 07079.690.25.1 съгласно Акт за публична държавна собственост № 4803 от 15.12.2009 г., издаден от областния управител на област Бургас, и скица № 50107/24.11.2008 г., ЗП 294 кв. м, разположена в поземлен имот с идентификатор № 07079.690.25, намиращ се в гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-2/07.01.2004 г. на ИД на АГКК.

3.2. ТП 2 - поземлен имот с идентификатор № 07079.690.25 съгласно Акт за публична държавна собственост № 5840 от 21.02.2012 г., издаден от областния управител на област Бургас, и скица № 46460/07.12.2011 г., с площ 934 кв. м, намиращ се в гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-2/07.01.2004 г. на ИД на АГКК, изменени със заповед № КД-14-02-564/20.04.2010 г. на началника на СГКК - Бургас.

3.3.	РАР1 22-Ь - поземлен имот с идентификатор № 07079.690.3 съгласно Акт за публична държавна собственост № 5835/21.02.2012 г., издаден от областния управител на област Бургас, и скица 46462/17.12.2011 г., с площ 202 кв. м, намиращ се в 
гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-2/07.01.2004 г. на ИД на АГКК, изменени със заповед № КД-14-02- 564/20.04.2010 г. на началника на СГКК - Бургас.

- РАР1 22-К. - поземлен имот с идентификатор № 07079.690.4 съгласно Акт за
публична държавна собственост № 5836/21.02.2012 г., издаден от областния управител на област Бургас, и скица 46463/07.12.2011 г., с площ 204 кв. м, намиращ се в 
гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-2/07.01.2004 г. на ИД на АГКК, изменени със заповед № КД-14-02-564/20.04.2010 г. на началника на СГКК - Бургас.

- РАР1 04-Ь - поземлен имот с идентификатор № 07079.690.23 съгласно Акт за публична държавна собственост № 5837/21.02.2012 г., издаден от областния управител на област Бургас, и скица 46458/07.12.2011 г., с площ 203 кв. м, намиращ се в гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-2/07.01.2004 г. на ИД на АГКК, изменени със заповед 
№ КД-14-02-564/20.04.2010 г. на началника на СГКК - Бургас.

- РАР1 04-К. - поземлен имот с идентификатор № 07079.690.24 съгласно Акт за публична държавна собственост № 5838/21.02.2012 г., издаден от областния управител на област Бургас, и скица 46459/07.12.2011 г., с площ 198 кв. м, намиращ се в 
гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-2/07.01.2004 г. на ИД на АГКК, изменени със заповед № КД-14-02-564/20.04.2010 г. на началника на СГКК - Бургас.

- Светлинен подход 22 (изток)

3.7.1. поземлен имот с идентификатор № 57491.360.2 съгласно Акт за публична държавна собственост № 5832/21.02.2012 г., издаден от областния управител на област Бургас, и скица 4165/08.02.2012 г., с площ 23058 кв. м, намиращ се в гр. Поморие, община Поморие, област Бургас, по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-2/07.01.2004 г. на ИД на АГКК;

3.7.2. поземлен имот с идентификатор № 07079.690.2 съгласно Акт за публична държавна собственост № 5833/21.02.2012 г. издаден от областния управител на област Бургас, и скица 46456/07.12.2011 г., с площ 2193 кв. м, намиращ се в гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-2/07.01.2004 г. на ИД на АГКК, изменени със заповед № КД-14-02-564/20.04.2010 г. на СГКК - Бургас.

3.8. Светлинен подход 04 (запад) - поземлен имот с идентификатор 
№ 07079.690.26 съгласно Акт за публична държавна собственост № 5834/21.02.2012 г., издаден от областния управител на област Бургас, и скица 46461/07.12.2011 г., с площ 
32147 кв. м, намиращ се в гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-2/07.01.2004 г. на ИД на АГКК, изменени със заповед № КД-14-02-564/20.04.2010 г. на началника на СГКК - Бургас.

- Приложение  № 2

- към т. 1

- СЪОРЪЖЕНИЯ И СИСТЕМИ НА СВЕТОТЕХНИЧЕСКОТО ОСИГУРЯВАНЕ

- НА ЛЕТИЩЕ ВАРНА

| Инвента-рен номер | Наименование | мярка | количест-во | местона- миране |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 253 | I. Светотехническа система |  |  |  |
|  | 1. Регулатори за яркост |  |  |  |
|  | Регулатори за яркост ZKP-T4 | бр. | 8 | УПИ XVI |
|  | Регулатори за яркост ZKP-T8 | бр. | 8 | УПИ XVI |
|  | Регулатори за яркост ZKP-T16 | бр. | 4 | УПИ XVI |
|  | Регулатори за яркост ZKP-T32 | бр. | 6 | УПИ XVI |
|  | 2. Осветителни тела и трансформатори в пътеки за рулиране и подходи |  |  |  |
|  | Осветителни тела в пътеки за рулиране - 65W | бр. | 337 | УПИ XVI |
|  | Осветителни тела в подход, високо интензивни - 200 W | бр. | 124 | УПИ XVI |
|  | Осветителни тела в подход, средно интензивни - 100 W | бр. | 51 | УПИ XVI |
|  | 3. Трансформатори за осветителни тела в пътеки за рулиране и подходи |  |  |  |
|  | Изолиращи трансформатори за осв. тела в пътеки за рулиране - 65 W | бр. | 337 | УПИ XVI |
|  | Изолиращи трансформатори в подход за високо интензивни осв. тела - 200 W | бр. | 124 | УПИ XVI |
|  | Изолиращи трансформатори в подход за средно интензивни осв. тела - 100 W | бр. | 51 | УПИ XVI |
| 1444 | 4. Система за светлинна индикация на глисадата (система ПАПИ) |  |  |  |
|  | Осветителни тела за система PAPI - 200 W | бр. | 16 | УПИ XVI |
|  | Изолиращи трансформатори за осветителни тела на система PAPI - 200 W | бр. | 48 | УПИ XVI |
|  | 5. Система за дистанционно управление |  |  |  |
|  | Концентратор | бр. | 1 | УПИ XVI |
|  | Концентратор резервен | бр. | 1 | УПИ XVI |
|  | Локални компютри | бр. | 4 | УПИ XVI |
|  | Локален компютър резервен | бр. | 1 | УПИ XVI |
| 871 | UPS за локален компютър | бр. | 1 | УПИ XVI |
| 873 | UPS за локален компютър | бр. | 1 | УПИ XVI |
|  | Табло техници на светотехническата система | бр. | 1 | УПИ VI |
|  | Пулт за управление на КУЛА | бр. | 1 | УПИ XI |
| 1384 | Работна станция при техници /инф.компютър за светотехничиската система/ | бр. | 1 | УПИ VI |
|  | Принтер | бр. | 1 | УПИ VI |
|  | 6. Кабелна разпределителна система |  |  |  |
|  | Комуникационни кабели | м | 4000 | УПИ XVI, УПИ XI, УПИ XII и УПИ VI |
|  | Първични кабелни фидери за светотехническа система | м | 7886 | УПИ XVI |
|  | Вторични кабели за светотехническа система | м | 1500 | УПИ XVI |
|  | II. Ел. съоръжения в трафопост ТП 6 |  |  | УПИ XVI |
| 760 | Главно ел. табло НН | бр. | 1 | УПИ XVI |
| 1842 | Елегазова КРУ /комплексна разпределителна уредба/ 20 кV "Siemens", 3 бр. килии, 1 бр. цифрова релейна защита "Siemens", 1 бр. силов трансформатор 250 kVА - 20/0,4kV | компл. | 1 | УПИ XVI |
| 1847 | Дизел генератор "Уилсън" 150 kVА, табло автоматика | бр. | 1 | УПИ XVI |
| 641 | Захранваща кабелна линия 20 kV от ГРП /главна разпределителна подстанция/ | бр. | 1 | УПИ XVI, УПИ XI, УПИ XII и УПИ VI |
| 1844 | Изходяща кабелна линия 20 kV към КТП Локатор | бр. | 1 | УПИ XVI |
|  | Табло ниско напрежение за светотехническа система | бр. | 1 | УПИ XVI |
|  | Изходящи кабелни линии 0,4 kV за светотехническа система | бр. | 2 | УПИ XVI |
|  | Контакторен шкаф за светотехническа система | бр. | 2 | УПИ XVI |
|  | Допълнителна цистерна за дизелово гориво с вместимост 1000 л и система за зареждане с гориво | бр. | 1 | УПИ XVI |
|  | Допълнителна цистерна за дизелово гориво с вместимост 250 л и система за зареждане с гориво | бр. | 1 | УПИ XVI |
| 2217 | Климатизатор LENNOX | бр. | 1 | УПИ XVI |
| 2221 | Климатизатор LENNOX | бр. | 1 | УПИ XVI |
|  | Осветителна инсталация | бр. | 1 | УПИ XVI |
|  | Заземителна инсталация | бр. | 1 | УПИ XVI |
|  | III. Ел. съоръжения в трафопост ТП 3-нов |  |  | УПИ XVI |
| 681 | Дизел генератор "Перкинс" 380 кVА | бр. | 1 | УПИ XVI |
| 759 | Табло автоматика за дизел генератор и ТНН за дизел генератор | бр. | 1 | УПИ XVI |
| 929 | ГРТ /главно разпределително табло/ НН | бр. | 1 | УПИ XVI |
|  | ЗРУ /закрита разпределителна уредба/ 20 kV, 8 бр. килии, 3 бр. вакуумни прекъсвача, 3 бр. мощностни разеденители, 1 бр. трансформатор 400 kVA - 20/0,4kV | компл. | 1 | УПИ XVI |
|  | Захранващи кабелни линии 20 кV от ГРП | бр. | 2 | УПИ XVI, УПИ XI, УПИ XII и УПИ VI |
|  | Изходяща кабелна линия 20 kV към КТП"Локатор" | бр. | 1 | УПИ XVI |
|  | РТ /разпределително табло/ с цифрова релейна защита "RoCon" за извод Локатор | бр. | 1 | УПИ XVI |
|  | Изходящи кабелни линии 0,4 kV за светотехническа система | бр. | 2 | УПИ XVI |
|  | Табло ниско напрежение за светотехническа система | бр. | 1 | УПИ XVI |
|  | Контакторен шкаф за светотехническа система | бр. | 3 | УПИ XVI |
|  | Допълнителна цистерна за дизелово гориво с вместимост 3500 л с навес и система за зареждане с гориво | бр. |  | УПИ XVI |
| 2219 | Климатизатор LENNOX | бр. | 1 | УПИ XVI |
| 2220 | Климатизатор LENNOX | бр. | 1 | УПИ XVI |
|  | Осветителна инсталация | бр. | 1 | УПИ XVI |
|  | Заземителна инсталация | бр. | 1 | УПИ XVI |

Съоръжения, демонтирани при изпълнение на проект "Рехабилитация на ПИК - Летище Варна", които могат да се използват за резервни части за СТС

на Летище Бургас

| Инвента-рен номер | Наименование | мяр-ка | количест-во | местона- миране |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 436 | Светотехническа система ПИК |  |  |  |
|  | 1. Светлинни източтници |  |  |  |
|  | Осеви осветителни тела от ПИК | бр. | 166 | склад на РВД |
|  | Осветителни тела от светлинен килим в ПИК /TDZ/ | бр. | 174 | склад на РВД |
|  | Странични осветителни тела от ПИК | бр. | 80 | склад на РВД |
|  | Прагови осветителни тела от ПИК | бр. | 36 | склад на РВД |
|  | 2. Кабелна разпределителна система |  |  |  |
|  | Трансформатори |  |  |  |
|  | Изолиращи трансформатори за осеви осветителни тела от ПИК – 45 W | бр. | 332 | склад на РВД |
|  | Изолиращи трансформатори от светлинен килим в ПИК /TDZ/ - 45 W | бр. | 174 | склад на РВД |
|  | Изолиращи трансформатори за странични осветителни тела от ПИК - 100 W | бр. | 80 | склад на РВД |
|  | Изолиращи трансформатори за прагови осветителни тела от ПИК – 100 W | бр. | 48 | склад на РВД |

ОПИСАНИЕ

НА ПОЗЕМЛЕНИТЕ ИМОТИ И СГРАДИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА,

ВКЛЮЧЕНИ В ОБХВАТА НА СВЕТОТЕХНИЧЕСКИТЕ СИСТЕМИ

НА ЛЕТИЩЕ ВАРНА, СЪГЛАСНО

ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СОБСТВЕНОСТ (СКИЦИ И АПДС)

2.1. ТП 3 нов

2.1.1. ТП 3 нов - сграда с идентификатор № 00182.307.3.1 съгласно Акт за публична държавна собственост № 7430 от 12.11.2009 г., издаден от зам.-областен управител на област Варна, и скица № 6846/30.06.2008 г., ЗП 267 кв. м, част от поземлен имот № 00182.307.3, намираща се в гр. Аксаково, с ЕКАТТЕ: 00182, община Аксаково, област Варна, по кадастрална карта, одобрена със Заповед № 300-5-11/09.02.2004 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (ИД на АГКК), 1992 година на строеж.

2.1.2. ТП 3 нов - поземлен имот с идентификатор № 00182.307.3 съгласно Акт за публична държавна собственост № 7430 от 12.11.2009 г., издаден от зам.-областен управител на област Варна, и скица 6845/30.06.2008 г. с площ 1,000 дка, намиращ се в гр. Аксаково, с ЕКАТТЕ: 00182, община Аксаково, област Варна, по кадастрална карта, одобрена със Заповед № 300-5-11/09.02.2004 г. на ИД на АГКК.

2.2. ТП 6

- ТП 6 - сграда с идентификатор № 10135.214.5.1 съгласно Акт за
държавна собственост № 7392/09.06.2009 г., издаден от зам.-областен управител на
област Варна, и скица № 6894/30.06.2008 г., ЗП 70 кв. м, част от поземлен имот 
№ 10135.214.5, намираща се в гр. Варна, с ЕКАТТЕ: 10135, община Варна, област Варна, по кадастрална карта, одобрена със Заповед № 300-5-11/09.02.2004 г. на ИД на АГКК.

- ТП 6 - сграда с идентификатор № 10135.214.5.2 съгласно Акт за публична държавна собственост № 7392/09.06.2009 г., издаден от зам.-областен управител на област Варна, и скица № 6895/30.06.2008 г., ЗП 80 кв. м, част от поземлен имот 
№ 10135.214.5, намираща се в гр. Варна, с ЕКАТТЕ: 10135, община Варна, област Варна, по кадастрална карта, одобрена със Заповед № 300-5-11/09.02.2004 г. на ИД на АГКК.

- ТП 6 - сграда с идентификатор № 10135.214.5.3 съгласно Акт за публична държавна собственост № 7392/09.06.2009 г., издаден от зам.-областен управител на област Варна, и скица № 6896/30.06.2008 г., ЗП 69 кв. м, част от поземлен имот 
№ 10135.214.5., намираща се в гр. Варна, с ЕКАТТЕ: 10135, община Варна, област Варна, по кадастрална карта, одобрена със Заповед № 300-5-11/09.02.2004 г. на ИД на АГКК.

2.2.4.	ТП 6 - поземлен имот с идентификатор № 10135.214.5 съгласно Акт за публична държавна собственост № 7392/09.06.2009 г., издаден от зам.-областен управител на област Варна, и скица № 6865/30.06.2008 г., с площ 600 кв.м, намиращ се в гр. Варна, с ЕКАТТЕ: 10135, община Варна, област Варна, по кадастрална карта, одобрена със Заповед № 300-5-11/09.02.2004 г. на ИД на АГКК.

2.3. Светлинен подход запад - поземлен имот с идентификатор № 00182.307.1 съгласно Акт за публична държавна собственост № 8153/17.02.2012 г., издаден от зам.-областен управител на област Варна, и скица № 3298/07.02.2012 г., с площ 13 986 кв. м, намиращ се в гр. Аксаково, с ЕКАТТЕ 00182, община Аксаково, област Варна, по кадастрална карта, одобрена  със Заповед № 300-5-11/09.02.2004 г. на ИД на АГКК.

- Светлинен подход изток - поземлен имот с идентификатор № 10135.214.10 съгласно Акт за публична държавна собственост № 8158/17.02.2012 г., издаден от зам.- областен управител на област Варна, и скица № 3301/07.02.2012 г., с площ 1932 кв. м, намиращ се в гр. Варна, с ЕКАТТЕ 10135, община Варна, област Варна, по кадастрална карта, одобрена със Заповед № 300-5-11/09.02.2004 г. на ИД на АГКК.

- РАР1 (север т. С от пистата) - поземлен имот с идентификатор 
№ 10135.214.3 съгласно Акт за публична държавна собственост № 8156/17.02.2012 г., издаден от зам.- областен управител на област Варна, и скица № 3302/07.02.2012 г., с площ 991 кв. м, намиращ се в гр. Варна, с ЕКАТТЕ 10135, община Варна, област Варна, по кадастрална карта, одобрена със Заповед № 300-5-11/09.02.2004 г. на ИД на АГКК.

- РАР1 (юг т. С от пистата) - поземлен имот с идентификатор № 10135.214.4 съгласно Акт за публична държавна собственост № 8157/17.02.2012 г., издаден от зам.- областен управител на област Варна, и скица № 3303/07.02.2012 г., с площ 1006 кв. м, намиращ се в гр. Варна, с ЕКАТТЕ 10135, община Варна, област Варна, по кадастрална карта, одобрена със Заповед № 300-5-11/09.02.2004 г. на ИД на АГКК.

- РАР1 (т. В от пистата) - поземлен имот с идентификатор № 00182.307.9 съгласно Акт за публична държавна собственост № 8155/17.02.2012 г., издаден от зам.-областен управител на област Варна, и скица № 3300/07.02.2012 г., с площ 1026 кв. м, намиращ се в гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, по кадастрална карта, одобрена със Заповед № 300-5-11/09.02.2004 г. на ИД на АГКК.

- РАР1 (т. А от пистата) - поземлен имот с идентификатор № 00182.307.8 съгласно Акт за публична държавна собственост № 8154/17.02.2012 г., издаден от зам.-областен управител на област Варна, и скица № 3299/07.02.2012 г., с площ 1020 кв. м, намиращ се в гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, по кадастрална карта, одобрена със Заповед № 300-5-11/09.02.2004 г. на ИД на АГКК.