Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е   № 273

от     8 май     2014 година

ЗА едновременно намаляване и увеличаване на капитала на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД със стойността на правото на собственост върху водоснабдителна система, обявяването й за публична държавна собственост и предоставянето й за управление на съответния компетентен орган

На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 и чл. 198ж от Закона за водите, чл. 6, ал. 2 и чл. 15 от Закона за държавната собственост и чл. 203 от Търговския закон във връзка с § 39, ал. 1 и 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 124 от 1998 г.; изм., бр. 32 от 2005 г.) и чл. 4, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, приет с Постановление № 254 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 26 и 51 от 2007 г., бр. 64, 80 и 91 от 2008 г., бр. 7, 25, 62 и 93 от 2009 г., бр. 31, 52, 58 и 69 от 2010 г., бр. 61, 80 и 105 от 2011 г., бр. 24 и 47 от 2012 г., бр. 62, 80 и 87 от 2013 г. и бр. 13 и 15 от 2014 г.)

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Министърът на икономиката и енергетиката едновременно:

1.1. Да намали капитала на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД със стойността на правото на собственост върху водоснабдителната система, съгласно приложението.

1.2. Да увеличи със същата стойност капитала на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД от собствени средства на дружеството.

2. Обявява за публична държавна собственост активите по т. 1.1 считано от датата на вписване в търговския регистър на намаляването на капитала.

3. Предоставя безвъзмездно активите по т. 1.1 за управление  на асоциацията по ВиК в съответната обособена територия считано от датата на вписване в търговския регистър на намаляването на капитала.

4. Областният управител на област Пловдив да състави акт за публична държавна собственост на активите по т. 1.1.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Пламен Орешарски

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Нина Ставрева

Приложение

към т. 1.1

І. ОПИСАНИЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА СИСТЕМА

| № по ред | НЕДВИЖИМИ ИМОТИ |
| --- | --- |
| 1. | Поземлен имот с номер 114005, в землището на с. Слатина, с ЕКТТЕ 67235, община Карлово, област Пловдив, местността "Долен елак", с площ 0,933 дка, заедно с изградена сграда - помпена станция с площ 17 кв. м, заедно с всички трайно прикрепени към описания имот над и под кота "0" съоръжения и оборудване, при съседи: имот № 114011 - блато на ОПФ Слатина |
| 2. | Поземлен имот с номер 011167, в землището на с. Столетово, с ЕКТТЕ 69420, община Карлово, област Пловдив, местността "Каратопрак", с площ 0,890 дка, заедно с изградена сграда - помпена станция с площ 17 кв. м, заедно с всички трайно прикрепени към описания имот над и под кота "0" съоръжения и оборудване, с изключение на трафопост 6,25 кв. м с инв. № 1000110, при съседи: имоти № 011165, 011193, 011213 |
| 3. | Поземлен имот с номер 011106, в землището на с. Столетово, с ЕКТТЕ 69420, община Карлово, област Пловдив, местността "Каратопрак", с площ 0,857 дка, заедно с изградена сграда - помпена станция с площ 17 кв. м, заедно с всички трайно прикрепени към описания имот над и под кота "0" съоръжения и оборудване, при съседи: имоти № 105017, 105035, 105020, 105019 |
| 4. | Поземлен имот с номер 011231, в землището на с. Столетово, с ЕКТТЕ 69420, община Карлово, област Пловдив, местността "Ада чар", с площ 1,030 дка, заедно с изградена сграда - помпена станция с площ 12 кв. м, заедно с всички трайно прикрепени към описания имот над и под кота "0" съоръжения и оборудване, при съседи: имоти № 011227, 011232, 011226, 011218 |
| 5. | Поземлен имот с номер 011217, в землището на с. Столетово, с ЕКТТЕ 69420, община Карлово, област Пловдив, местността "Каратопрак", с площ 0,941 дка, заедно с изградена сграда - помпена станция с площ 17 кв. м, заедно с всички трайно прикрепени към описания имот над и под кота "0" съоръжения и оборудване, при съседи: имоти № 011215, 011125, 011225, 011226 |
| 6. | Поземлен имот с номер 000092, в землището на с. Столетово, с ЕКТТЕ 69420, община Карлово, област Пловдив, с площ 0,488 дка, заедно с изградена сграда - помпена станция с площ 18 кв. м, заедно с всички трайно прикрепени към описания имот над и под кота "0" съоръжения и оборудване, при съседи: имоти № 07041, 000073 |
| 7. | Поземлен имот с номер 000113, в землището на с. Певците, с ЕКТТЕ 55676, община Карлово, област Пловдив, местността "Арапилита", с площ 0,550 дка, заедно с изградена сграда - помпена станция с площ 15 кв. м, заедно с всички трайно прикрепени към описания имот над и под кота "0" съоръжения и оборудване, при съседи: имоти № 000137, 000114, 000110 |
| 8. | Поземлен имот с номер 006010, в землището на с. Богдан, с ЕКТТЕ 04563, община Карлово, област Пловдив, местността "Стоилов блок", с площ 1,194 дка, заедно с изградена сграда - помпена станция с площ 17 кв. м, заедно с всички трайно прикрепени към описания имот над и под кота "0" съоръжения и оборудване, при съседи: имоти № 002182, 006011 |
| 9. | Поземлен имот с номер 006057, в землището на с. Богдан, с ЕКТТЕ 04563, община Карлово, област Пловдив, местността "Стоилов блок", с площ 1,821 дка, заедно с изградена сграда - помпена станция с площ 17 кв. м, заедно с всички трайно прикрепени към описания имот над и под кота "0" съоръжения и оборудване, с изключение на трафопост 6,25 кв. м с инв. № 1000111, при съседи: имоти № 006056, № 006058, № 002179 |
| 10. | Поземлен имот с номер 006071, в землището на с. Богдан, с ЕКТТЕ 04563, община Карлово, област Пловдив, местността "Стоилов блок", с площ 1,613 дка, заедно с изградена сграда - помпена станция с площ 17 кв. м, заедно с всички трайно прикрепени към описания имот над и под кота "0" съоръжения и оборудване, при съседи: имот № 002179, 006070, 006072 |
| 11. | Поземлен имот с номер 001274, в землището на с. Богдан, с ЕКТТЕ 04563, община Карлово, област Пловдив, местността "Кашът", с площ 1,651 дка, заедно с изградена сграда - помпена станция с площ 17 кв. м, заедно с всички трайно прикрепени към описания имот над и под кота "0" съоръжения и оборудване, при съседи: имот № 001266, 001275, 001215, 001272 |
| 12. | Поземлен имот с номер 001263, в землището на с. Богдан, с ЕКТТЕ 04563, община Карлово, област Пловдив, местността "Кашът", с площ 1,880 дка, заедно с изградена сграда - помпена станция с площ 18 кв. м, заедно с всички трайно прикрепени към описания имот над и под кота "0" съоръжения и оборудване, при съседи: имот № 001215, 001262, 001310, 001309 |
| 13. | Поземлен имот с номер 001229, в землището на с. Богдан, с ЕКТТЕ 04563, община Карлово, област Пловдив, местността "Кашът", с площ 1,804 дка, заедно с изградена сграда - помпена станция с площ 17 кв. м, заедно с всички трайно прикрепени към описания имот над и под кота "0" съоръжения и оборудване, при съседи: имоти № 001308, 001304 |
| 14. | Поземлен имот с номер 002170, в землището на с. Богдан, с ЕКТТЕ 04563, община Карлово, област Пловдив, местността "Ходжови бахчии", с площ 1,786 дка, заедно с изградена сграда - помпена станция с площ 17 кв. м, заедно с всички трайно прикрепени към описания имот над и под кота "0" съоръжения и оборудване, при съседи: имоти № 002179, 002040, 002039 |
| 15. | Поземлен имот с номер 002171 в землището на с. Богдан, с ЕКТТЕ 04563, община Карлово, област Пловдив, местността "Ходжови бахчии", с площ 1,694 дка, заедно с изградена сграда - помпена станция с площ 17 кв. м, заедно с всички трайно прикрепени към описания имот над и под кота "0" съоръжения и оборудване, с изключение на трафопост 6,25 кв. м с инв. № 1000112, при съседи: имоти № 002050, 002051, 002179 |
| 16. | Поземлен имот с номер 002172 в землището на с. Богдан, с ЕКТТЕ 04563, община Карлово, област Пловдив, местността "Ходжови бахчии", с площ 1,532 дка, заедно с изградена сграда - помпена станция с площ 17 кв. м, заедно с всички трайно прикрепени към описания имот над и под кота "0" съоръжения и оборудване, при съседи: имоти № 002062, 002063, 002173 |
| 17. | Поземлен имот с номер 001214 в землището на с. Богдан, с ЕКТТЕ 04563, община Карлово, област Пловдив, местността "Кашът", с площ 1,152 дка, заедно с изградена сграда - помпена станция с площ 17 кв. м, заедно с всички трайно прикрепени към описания имот над и под кота "0" съоръжения и оборудване, при съседи: имоти № 001213, 001215 |
| 18. | Поземлен имот с номер 001228 в землището на с. Богдан, с ЕКТТЕ 04563, община Карлово, област Пловдив, местността "Кашът", с площ 1,060 дка, заедно с изградена сграда - помпена станция с площ 12 кв. м, заедно с всички трайно прикрепени към описания имот над и под кота "0" съоръжения и оборудване, при съседи: имоти № 001319, 001225, 001226, 001304 |
| 19. | Поземлен имот с номер 001252 в землището на с. Богдан, с ЕКТТЕ 04563, община Карлово, област Пловдив, местността "Кашът", с площ 0,757 дка, заедно с изградена сграда - помпена станция с площ 12 кв. м, заедно с всички трайно прикрепени към описания имот над и под кота "0" съоръжения и оборудване, при съседи: имоти № 001251, 001215 |
| 20. | Поземлен имот с номер 001265 в землището на с. Богдан, с ЕКТТЕ 04563, община Карлово, област Пловдив, местността "Кашът", с площ 0,641 дка, заедно с изградена сграда - помпена станция с площ 12 кв. м, заедно с всички трайно прикрепени към описания имот над и под кота "0" съоръжения и оборудване, при съседи: имот № 001313 |
| 21. | Поземлен имот с номер 001269 в землището на с. Богдан, с ЕКТТЕ 04563, община Карлово, област Пловдив, местността "Кашът", с площ 0,677 дка, заедно с изградена сграда - помпена станция с площ 12 кв. м, заедно с всички трайно прикрепени към описания имот над и под кота "0" съоръжения и оборудване, при съседи: имот № 001270, 001268, 001266, 001303 |
| 22. | Поземлен имот с идентификатор 68080.399.3 в гр. Сопот, община Сопот, област Пловдив, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-8/11.03.2011 г. на ИД на АГКК, с площ 2892 кв. м, при съседи: 68080.399.593, 68080.399.4, 68080.399.452, 68080.399.10, 68080.399.2, 68080.399.510 и 68080.399.1 |
| 23. | Поземлен имот с номер 069007 в землището на с. Московец, с ЕКТТЕ 49117, община Карлово, област Пловдив, местността "Есик чар", с площ 0,625 дка, заедно с изградена сграда - помпена станция с площ 12 кв. м, заедно с всички трайно прикрепени към описания имот над и под кота "0" съоръжения и оборудване, при съседи: имоти № 069009, 069008, 069006 |
| 24. | Поземлен имот с номер 071001 в землището на с. Московец, с ЕКТТЕ 49117, община Карлово, област Пловдив, местността "Есик чар", с площ 0,922 дка, заедно с изградена сграда - помпена станция с площ 13 кв. м, заедно с всички трайно прикрепени към описания имот над и под кота "0" съоръжения и оборудване, при съседи: имоти № 071004, 071002 |
| 25. | Поземлен имот с номер 071003 в землището на с. Московец, с ЕКТТЕ 49117, община Карлово, област Пловдив, местността "Есик чар", с площ 0,644 дка, заедно с изградена сграда - помпена станция с площ 12 кв. м, заедно с всички трайно прикрепени към описания имот над и под кота "0" съоръжения и оборудване, при съседи: имоти № 071010, 071007, 071011 |
| 26. | Поземлен имот с номер 071014 в землището на с. Московец, с ЕКТТЕ 49117, община Карлово, област Пловдив, местността "Есик чар", с площ 0,660 дка, заедно с изградена сграда - помпена станция с площ 12 кв. м, заедно с всички трайно прикрепени към описания имот над и под кота "0" съоръжения и оборудване, при съседи: имоти № 070007, 071013 |
| 27. | Поземлен имот с номер 007005 в землището на с. Московец, с ЕКТТЕ 49117, община Карлово, област Пловдив, местността "Каратопрак", с площ 2,000 дка, заедно с изградени сгради - помпена станция с площ 116 кв. м, помпена станция с площ 101 кв. м, заедно с всички трайно прикрепени към описания имот над и под кота "0" съоръжения и оборудване, с изключение на сграда 01 с друго предназначение - подстанция, с площ 60 кв. м, инв. №1000109, при съседи: имоти № 007001, 007006 |
| 28. | Поземлен имот с номер 001121 в землището на с. Каравелово, с ЕКТТЕ 36186, община Карлово, област Пловдив, местността "Горуните", с площ 0,727 дка, заедно с изградена сграда - помпена станция с площ 12 кв. м, заедно с всички трайно прикрепени към описания имот над и под кота "0" съоръжения и оборудване, при съседи: имоти № 050007, 000785 |
| 29. | Поземлен имот с номер 001123 в землището на с. Каравелово, с ЕКТТЕ 36186, община Карлово, област Пловдив, с площ 0,619 дка, заедно с изградена сграда - помпена станция с площ 12 кв. м, заедно с всички трайно прикрепени към описания имот над и под кота "0"съоръжения и оборудване, при съседи: имот № 337008 |
| 30. | Поземлен имот с номер 001124 в землището на с. Каравелово, с ЕКТТЕ 36186, община Карлово, област Пловдив, с площ 0,444 дка, заедно с изградена сграда - помпена станция с площ 12 кв. м, заедно с всички трайно прикрепени към описания имот над и под кота "0" съоръжения и оборудване, при съседи: имот № 337008 |
| 31. | СГРАДА - ХЛОРАТОРНО, със застроена площ от 36 кв. м, намираща се в поземлен имот № 000159, в землището на с. Кърнаре, ЕКАТТЕ 40939, община Карлово, област Пловдив, местността "Орман дере", целият с площ 434,273 дка, при съседи на имота: № 000410, 030001, 000067, 000177, 000178, 027002, 028002, 000163 |

| ІІ. ОПИС НА СЪОРЪЖЕНИЯТА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 78734 | ВОДОСНАБДЯВАНЕ 4-ТИ ЕТАП БОЗАЛАН | 1 | 536 233,30 |
| 2. | 199996 | ПЪТИЩА ВРЕМЕННИ БУНК.ПОМПЕНИ С | 1 | 500,00 |
| 3. | 210170 | ВОДОСНАБДЯВАНЕ 4 ЕТАП-ИГАНОВО-М | 1 | 573 682,42 |
| 4. | 221653 | БУНКЕРНА ПОМПЕНА С-Я СТОЛЕТОВО 1- | 1 | 2 950,00 |
| 5. | 221668 | ВОДОПРОВОД СТОЛЕТОВО- ПЕВЦИТЕ | 1 | 114 465,50 |
| 6. | 221672 | РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА 250 КУБ.М.СТОЛЕТОВО | 1 | 430,00 |
| 7. | 221687 | РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА 250 КУБ.М.ПЕВЦИТЕ | 1 | 430,00 |
| 8. | 221719 | РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА 1000 КУБ.М.БОЗАЛАН | 1 | 1 700,00 |
| 9. | 221723 | РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА 1000 КУБ.М.БОЗАЛАН | 1 | 1 700,00 |
| 10. | 303463 | БУНКЕР С КЛАДЕНЕЦ 2 СТРЯМА | 1 | 780,00 |
| 11. | 303478 | БУНКЕР С КЛАДЕНЕЦ 3 СТРЯМА | 1 | 780,00 |
| 12. | 303482 | БУНКЕР С КЛАДЕНЕЦ 4 СТРЯМА | 1 | 780,00 |
| 13. | 303497 | БУНКЕР С КЛАДЕНЕЦ 5 СТРЯМА | 1 | 780,00 |
| 14. | 303500 | БУНКЕР С КЛАДЕНЕЦ 6 СТРЯМА | 1 | 780,00 |
| 15. | 303514 | БУНКЕР С КЛАДЕНЕЦ 7 СТРЯМА | 1 | 780,00 |
| 16. | 303529 | БУНКЕР С КЛАДЕНЕЦ 8 СТРЯМА | 1 | 780,00 |
| 17. | 303533 | БУНКЕР С КЛАДЕНЕЦ 9 СТРЯМА | 1 | 780,00 |
| 18. | 303548 | БУНКЕР С КЛАДЕНЕЦ 10 СТРЯМА | 1 | 780,00 |
| 19. | 303567 | ШАХТОВ КЛАДЕНЕЦ К-Т 2 СТРЯМА | 1 | 330,00 |
| 20. | 303571 | ШАХТОВ КЛАДЕНЕЦ К-Т 3 СТРЯМА | 1 | 300,00 |
| 21. | 303586 | ШАХТОВ КЛАДЕНЕЦ К-Т 4 СТРЯМА | 1 | 300,00 |
| 22. | 303590 | ШАХТОВ КЛАДЕНЕЦ К-Т 5 СТРЯМА | 1 | 300,00 |
| 23. | 303603 | ШАХТОВ КЛАДЕНЕЦ К-Т 6 СТРЯМА | 1 | 300,00 |
| 24. | 303618 | ШАХТОВ КЛАДЕНЕЦ К-Т 7 СТРЯМА | 1 | 300,00 |
| 25. | 303622 | ШАХТОВ КЛАДЕНЕЦ К-Т 8 СТРЯМА | 1 | 300,00 |
| 26. | 303637 | ШАХТОВ КЛАДЕНЕЦ К-Т 9 СТРЯМА | 1 | 300,00 |
| 27. | 303641 | ШАХТОВ КЛАДЕНЕЦ К-Т 10 СТРЯМА | 1 | 350,00 |
| 28. | 303660 | ВРАТА ЗА КЛАДЕНЕЦ 2 СТРЯМА | 1 | 20,00 |
| 29. | 303675 | ВРАТА ЗА КЛАДЕНЕЦ 3 СТРЯМА | 1 | 20,00 |
| 30. | 303686 | ВРАТА ЗА КЛАДЕНЕЦ 4 СТРЯМА | 1 | 20,00 |
| 31. | 303707 | ВРАТА ЗА КЛАДЕНЕЦ 5 СТРЯМА | 1 | 20,00 |
| 32. | 303891 | ВРАТА ЗА КЛАДЕНЕЦ 6 СТРЯМА | 1 | 20,00 |
| 33. | 303904 | ВРАТА ЗА КЛАДЕНЕЦ 7 СТРЯМА | 1 | 20,00 |
| 34. | 304396 | ВРАТА ЗА КЛАДЕНЕЦ 8 СТРЯМА | 1 | 20,00 |
| 35. | 304409 | ВРАТА ЗА КЛАДЕНЕЦ 9 СТРЯМА | 1 | 20,00 |
| 36. | 304413 | ВРАТА ЗА КЛАДЕНЕЦ 10 СТРЯМА | 1 | 20,00 |
| 37. | 616606 | ВОДОПРОВОД ЛЕЕВИЦА-Р.ЛЕЕВИЦА | 1 | 27 100,80 |
| 38. | 616771 | ВОДОПРОВОД СТРЯМА-БОГДАН/КЛ.3/ | 1 | 21 108,85 |
| 39. | 616959 | ВОДОПРОВОД НАПОР.Ф700 II ЕТ.Ф4 | 1 | 53 154,36 |
| 40. | 616983 | ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ОТ ВОДОЕМ ЛОЗЕТ | 1 | 18 003,59 |
| 41. | 928220 | НАПОРЕН ВОДОПРОВОД СТРЯМА-ПСМО | 1 | 83 728,29 |
| 42. | 928269 | ВОДОСНАБДЯВАНЕ 3-ТИ ЕТ.Р.МАНАСТИРА | 1 | 16 885,33 |
| 43. | 928339 | ВОДОХВАЩАНЕ НОВО Р.ДАМЛЪ ДЕРЕ | 1 | 239 240,00 |
| 44. | 928663 | БУНКЕРИ ПОМ.СТ-ИИ КЛ.11-КЛ.21 | 1 | 7 800,00 |
| 45. | 928678 | ВОДОПРОВОД Р.ДАМЛЪ ДЕРЕ ВР.6-В | към инв. № 210170 |  |
| 46. | 929011 | ВОДОХВАЩАНЕ 4 ЕТ.ДАМЛЪ ДЕРЕ-ВР | към инв. № 210171 |  |
| 47. | 75492 | КРАН СПИРАТЕЛЕН Ф 100 СТРЯМА | 1 | 10,00 |
| 48. | 75914 | ПЪТ ТЕЛФЕРЕН НА СТРЯМА ВЪТРЕШЕН | 1 | 60,00 |
| 49. | 82265 | ПОМПА 7 МС 32Х3 СТРЯМА | 1 | 30,00 |
| 50. | 82274 | ПОМПА 7 МС 32Х3 СТРЯМА | 1 | 30,00 |
| 51. | 82301 | ПОМПА 7 МС 32Х3 СТРЯМА | 1 | 30,00 |
| 52. | 82316 | ПОМПА 70Е 32МС НА МОСКОВЕЦ | 1 | 30,00 |
| 53. | 82320 | ПОМПА 70Е 32МС НА МОСКОВЕЦ | 1 | 30,00 |
| 54. | 82340 | ПОМПА 70Е 32МС НА МОСКОВЕЦ | 1 | 30,00 |
| 55. | 82744 | ЕЛ. ТАБЛО ГТНН 4749 МОСКОВЕЦ | 1 | 20,00 |
| 56. | 82956 | КРАН СПИРАТЕЛЕН Ф 250 БОЗАЛАН | 1 | 20,00 |
| 57. | 82960 | КРАН СПИРАТЕЛЕН Ф 250 БОЗАЛАН | 1 | 20,00 |
| 58. | 82975 | КРАН СПИРАТЕЛЕН Ф 250 БОЗАЛАН | 1 | 20,00 |
| 59. | 82989 | КРАН СПИРАТЕЛЕН Ф 250 БОЗАЛАН | 1 | 20,00 |
| 60. | 82994 | КРАН СПИРАТЕЛЕН Ф 500 ПО ТРАС | 1 | 20,00 |
| 61. | 83003 | КРАН СПИРАТЕЛЕН Ф 500 ПО ТРАС | 1 | 20,00 |
| 62. | 83022 | КРАН ЕЛЕКТР.ЕДНОГР.2 Т ВЪНШЕН | 1 | 180,00 |
| 63. | 97595 | ХЛОР АПАРАТ АДВАНС - МАНАСТИРА | 1 | 460,00 |
| 64. | 230652 | ПОМПА (СТРЯМА)ТИП 28МЦ45Х2 БЕЗ ДВИГАТЕЛ | 1 | 80,00 |
| 65. | 230667 | ПОМПА (СТРЯМА)ТИП 11МЦ32Х3 БЕЗ ДВИГАТЕЛ | 1 | 60,00 |
| 66. | 230671 | ПОМПА (СТРЯМА)ТИП 28МЦ45Х2 С ДВИГАТЕЛ | 1 | 80,00 |
| 67. | 230686 | ПОМПА (СТРЯМА)ТИП 6Е20Н С ДВИГАТЕЛ | 1 | 70,00 |
| 68. | 230690 | ПОМПА (СТРЯМА)ТИП 6Е20М С ДВИГАТЕЛ | 1 | 70,00 |
| 69. | 252100 | ХЛОРАТОРНА СТ-Я (ХЛОРАПАРАТ JЕS | 1 | 2 600,00 |
| 70. | 253902 | ЕЛ.ТАБЛО, МОСКОВЕЦ | 1 | 10,00 |
| 71. | 254553 | ЕЛ.ТАБЛО, МОСКОВЕЦ | 1 | 10,00 |
| 72. | 254680 | ЕЛ.ТАБЛО, МОСКОВЕЦ | 1 | 10,00 |
| 73. | 325195 | ПОМПА ВОДНА 28МС45Х2 | 1 | 150,00 |
| 74. | 476470 | ПЪТ ТЕЛФЕРЕН СТРЯМА ВЪНШЕН | 1 | 60,00 |
| 75. | 623192 | ЕЛ. ТЕЛФЕР 5 Т СКЛАД ПОМПЕНО-МО | 1 | 60,00 |
| 76. | 623205 | ЕЛЕКТРОТЕЛФЕР 2Т МОСКОВЕЦ НОВО | 1 | 40,00 |
| 77. | 784765 | ЕЛ.ТЕЛФЕР 7-МИ КЛАДЕНЕЦ СТРЯМА | 1 | 110,00 |
| 78. | 811835 | ПОМПА 100Е 20 БЕНЗИНОВА СТРЯМА | 1 | 10,00 |
| 79. | 1094 | ФРЕЗМАШИНА УНИВЕРСАЛНА ТУР 58 | 1 | 1 340,00 |
| 80. | 145464 | СТРУГ УНИВЕРСАЛЕН СУ 321/1000 | 1 | 1 270,00 |
| 81. | 230313 | ТЕЛФЕР РЪЧЕН М05Н-5.5 М.К-Т С | 1 | 550,00 |
| 82. | 230467 | ТЕЛФЕР РЪЧЕН М05Н-5.5М.К-Т СТОЛЕТОВО | 1 | 550,00 |
| 83. | 35669 | ХЛОРАПАРАТ "АДВАНС" 201 С МОСКОВЕЦ | 1 | 4 160,00 |
| 84. | 94898 | УЛТРАЗВУКОВ ВОДОМЕР КЪРНАРЕ | 1 | 10,00 |
| 85. | 94900 | УЛТРАЗВУКОВ ВОДОМЕР МАНАСТИРА | 1 | 10,00 |
| 86. | 616733 | ВОДОПРОВОД ЗА ЦЕХ СТОЛЕТОВО | 1 | 12 468,95 |
| 87. | 928288 | ВОДОСНАБДЯВАНЕ-БОЗАЛАН | 1 | 23 475,82 |
| 88. | 928358 | ВОДОЕМИ | 1 | 560,00 |
| 89. | 928362 | ВОДОЕМИ | 1 | 560,00 |
| 90. | 30222 | ПОМПЕНА СТАНЦИЯ БЕГУНЦИ | 1 | 20,00 |
| 91. | 30237 | ВОДОСНАБДЯВАНЕ | 1 | 64 386,79 |
| 92. | 171952 | ФУРГОН РАБОТЕН НА ШЕЙНА СТОЛЕТОВО | 1 | 40,00 |
| 93. | 171990 | ФУРГОН НА ХОД СТОЛЕТОВО | 1 | 110,00 |
| 94. | 245200 | ФУРГОН ХЛОРАТОРНО ВОДОЕМ КЪРНАРЕ | 1 | 950,00 |
| 95. | 250919 | ФУРГОН ВОДОЕМ ДАМЛЪ ДЕРЕ | 1 | 980,00 |
| 96. | 197454 | КЛИМАТИК R А S 07 С 1 | 1 | 20,00 |
| 97. | 13231 | ПОМПА ВИДА 4 СТРЯМА | 1 | 20,00 |
| 98. | 13265 | ПОМПА ВИДА 4 СТРЯМА | 1 | 20,00 |
| 99. | 13273 | ПОМПА ВИДА 4 НА СТРЯМА | 1 | 20,00 |
| 100. | 75505 | КРАН СПИРАТЕЛЕН СТРЯМА | 1 | 20,00 |
| 101. | 82354 | ПОМПА 3Е 32М НА СТОЛЕТОВО | 1 | 30,00 |
| 102. | 82369 | ПОМПА 3Е 32М НА СТОЛЕТОВО | 1 | 30,00 |
| 103. | 82373 | ПОМПА 6Ш 35М НА СТОЛЕТОВО | 1 | 30,00 |
| 104. | 82388 | ПОМПА 6Ш 35М НА СТОЛЕТОВО | 1 | 30,00 |
| 105. | 82405 | ЕЛ. ТАБЛО ТС БПС СТРЯМА | 1 | 20,00 |
| 106. | 82417 | ЕЛ. ТАБЛО ТС БПС СТРЯМА | 1 | 20,00 |
| 107. | 82439 | ЕЛ. ТАБЛО ТА БПС СТРЯМА | 1 | 20,00 |
| 108. | 82443 | ЕЛ. ТАБЛО ТА БПС СТРЯМА | 1 | 20,00 |
| 109. | 82458 | ЕЛ.ТАБЛО ТА БПС НА БОЗАЛАН | 1 | 20,00 |
| 110. | 82462 | ЕЛ. ТАБЛО ГЛАВНО СТРЯМА | 1 | 50,00 |
| 111. | 82496 | ЕЛ. ТАБЛО СТРЯМА | 1 | 20,00 |
| 112. | 82509 | ЕЛ. ТАБЛО НА ЛОЗЕТО | 1 | 20,00 |
| 113. | 82513 | ЕЛ. ТАБЛО НА МАНАСТИРА | 1 | 20,00 |
| 114. | 82528 | ЕЛ. ТАБЛО СИЛОВО СТРЯМА | 1 | 30,00 |
| 115. | 82532 | ЕЛ. ТАБЛО СИЛОВО СТРЯМА | 1 | 30,00 |
| 116. | 82566 | ЕЛ. ТАБЛО СИЛОВО СТРЯМА | 1 | 30,00 |
| 117. | 82593 | ЕЛ. ТАБЛО СИЛОВО СТРЯМА | 1 | 30,00 |
| 118. | 82660 | ЕЛ. ТАБЛО НН СТРЯМА | 1 | 30,00 |
| 119. | 82674 | ЕЛ. ТАБЛО НН СТРЯМА | 1 | 30,00 |
| 120. | 82693 | ЕЛ. ТАБЛО НН СТРЯМА | 1 | 30,00 |
| 121. | 82706 | ЕЛ. ТАБЛО НН СТРЯМА | 1 | 30,00 |
| 122. | 82710 | ЕЛ. ТАБЛО НН СТРЯМА | 1 | 30,00 |
| 123. | 82725 | ЕЛ. ТАБЛО НН СТРЯМА | 1 | 30,00 |
| 124. | 82736 | ЕЛ. ТАБЛО ТО ОПЕРАТИВНО СТРЯМА | 1 | 20,00 |
| 125. | 82759 | ЕЛ. ТАБЛО 1053 СТРЯМА | 1 | 20,00 |
| 126. | 82778 | ЕЛ. ТАБЛО 1053 СТРЯМА | 1 | 20,00 |
| 127. | 82782 | ЕЛ. ТАБЛО 1053 СТРЯМА | 1 | 20,00 |
| 128. | 82797 | ТАБЛО ОСВЕТЛЕНИЕ СТРЯМА ОХРАНА | 1 | 10,00 |
| 129. | 82829 | ВЕНТИЛАТОР С 114 НА КЪРНАРЕ | 1 | 20,00 |
| 130. | 82833 | ВЕНТИЛАТОР С 114 НА МАНАСТИРА | 1 | 20,00 |
| 131. | 82848 | КРАН СПИРАТЕЛЕН Ф 500 ДАМЛЪ ДЕРЕ | 1 | 30,00 |
| 132. | 82852 | КРАН СПИРАТЕЛЕН Ф 500 ДАМЛЪ ДЕРЕ | 1 | 30,00 |
| 133. | 82867 | КРАН СПИРАТЕЛЕН Ф 250 СТРЯМА | 1 | 20,00 |
| 134. | 82871 | КРАН СПИРАТЕЛЕН Ф 250 СТРЯМА | 1 | 20,00 |
| 135. | 82886 | КРАН СПИРАТЕЛЕН Ф 250 СТРЯМА | 1 | 20,00 |
| 136. | 82890 | КРАН СПИРАТЕЛЕН Ф 250 СТРЯМА | 1 | 20,00 |
| 137. | 82903 | КРАН СПИРАТЕЛЕН Ф 150 СТРЯМА | 1 | 20,00 |
| 138. | 83075 | СКРУБЕР-МОСКОВ.ВЕНТИЛ.НОВО ХЛО | 1 | 60,00 |
| 139. | 94915 | ВОДОМЕР МАНАСТИРА | 1 | 40,00 |
| 140. | 94949 | ВОДОМЕР КЪРНАРЕ | 1 | 40,00 |
| 141. | 129866 | МОТОБЛОК С ПНЕВМ. КОЛЕЛА И РЕМА | 1 | 170,00 |
| 142. | 256173 | ЕЛ.ТАБЛО 2010 ГЛАВНО РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО | 1 | 40,00 |
| 143. | 262687 | ПОМПА ХИДРОФОРНА ЗА СТРЯМА | 1 | 110,00 |
| 144. | 568188 | ЕЛ. ТАБЛО 630А СТРЯМА | 1 | 40,00 |
| 145. | 603273 | МЕГАОМЕТЪР 1000V МОСКОВЕЦ | 1 | 30,00 |
| 146. | 621820 | ЕЛ.ТАБЛО СТРЯМА | 1 | 20,00 |
| 147. | 621835 | ЕЛ.ТАБЛО СТРЯМА | 1 | 20,00 |
| 148. | 621848 | ЕЛ.ТАБЛО СТРЯМА | 1 | 20,00 |
| 149. | 621854 | ЕЛ.ТАБЛО СТРЯМА | 1 | 20,00 |
| 150. | 621873 | ЕЛ.ТАБЛО СТРЯМА | 1 | 20,00 |
| 151. | 621888 | ЕЛ.ТАБЛО СТРЯМА | 1 | 20,00 |
| 152. | 621892 | ЕЛ.ТАБЛО СТРЯМА | 1 | 20,00 |
| 153. | 621905 | ЕЛ.ТАБЛО СТРЯМА | 1 | 20,00 |
| 154. | 621914 | ЕЛ.ТАБЛО СТРЯМА | 1 | 20,00 |
| 155. | 621924 | ЕЛ.ТАБЛО СТРЯМА | 1 | 20,00 |
| 156. | 621939 | ЕЛ.ТАБЛО СТРЯМА | 1 | 20,00 |
| 157. | 621943 | ЕЛ.ТАБЛО СТРЯМА | 1 | 20,00 |
| 158. | 621958 | ЕЛ.ТАБЛО СТРЯМА | 1 | 20,00 |
| 159. | 621962 | ЕЛ.ТАБЛО СТРЯМА | 1 | 20,00 |
| 160. | 621977 | ЕЛ.ТАБЛО СТРЯМА | 1 | 20,00 |
| 161. | 621981 | ЕЛ.ТАБЛО СТОЛЕТОВО | 1 | 20,00 |
| 162. | 621996 | ЕЛ.ТАБЛО СТОЛЕТОВО | 1 | 20,00 |
| 163. | 622005 | ЕЛ.ТАБЛО СТОЛЕТОВО | 1 | 20,00 |
| 164. | 622010 | ЕЛ.ТАБЛО СТОЛЕТОВО | 1 | 20,00 |
| 165. | 622024 | ЕЛ.ТАБЛО СТОЛЕТОВО | 1 | 20,00 |
| 166. | 622039 | ЕЛ.ТАБЛО СТОЛЕТОВО | 1 | 20,00 |
| 167. | 622043 | ЕЛ.ТАБЛО СТОЛЕТОВО | 1 | 20,00 |
| 168. | 622058 | ЕЛ.ТАБЛО СТОЛЕТОВО | 1 | 20,00 |
| 169. | 622062 | ЕЛ.ТАБЛО СТОЛЕТОВО | 1 | 20,00 |
| 170. | 622077 | ЕЛ.ТАБЛО СТОЛЕТОВО | 1 | 20,00 |
| 171. | 622471 | ЕЛ ТАБЛО АВТОМАТИКА МОСКОВЕЦ | 1 | 30,00 |
| 172. | 622734 | ЕЛ ТАБЛО КИП МОСКОВЕЦ | 1 | 20,00 |
| 173. | 622749 | ЕЛ ТАБЛО КИП МОСКОВЕЦ | 1 | 20,00 |
| 174. | 622753 | ЕЛ ТАБЛО КИП МОСКОВЕЦ | 1 | 20,00 |
| 175. | 622768 | ЕЛ ТАБЛО КИП МОСКОВЕЦ | 1 | 20,00 |
| 176. | 622772 | ЕЛ ТАБЛО КИП МОСКОВЕЦ | 1 | 20,00 |
| 177. | 622787 | ЕЛ ТАБЛО КИП МОСКОВЕЦ | 1 | 20,00 |
| 178. | 622791 | ЕЛ ТАБЛО КИП МОСКОВЕЦ | 1 | 20,00 |
| 179. | 622804 | ЕЛ ТАБЛО КИП МОСКОВЕЦ | 1 | 20,00 |
| 180. | 622819 | ЕЛ ТАБЛО КИП МОСКОВЕЦ | 1 | 20,00 |
| 181. | 622823 | ЕЛ ТАБЛО КИП МОСКОВЕЦ | 1 | 20,00 |
| 182. | 622842 | ПОМПА 25Е50 СТОЛЕТОВО | 1 | 30,00 |
| 183. | 622857 | ПОМПА 25Е50 СТОЛЕТОВО | 1 | 30,00 |
| 184. | 622908 | ПОМПА 3Е20 СТРЯМА | 1 | 30,00 |
| 185. | 622912 | ПОМПА 3Е20 СТРЯМА | 1 | 30,00 |
| 186. | 622927 | ПОМПА 3Е20 СТРЯМА | 1 | 30,00 |
| 187. | 623012 | ПОМПА ВОДНА 28МС СТОЛЕТОВО | 1 | 30,00 |
| 188. | 623050 | ПОМПА ВОДНА 70М МОСКОВЕЦ | 1 | 30,00 |
| 189. | 623258 | КРАН ЕЛ. МОСТОВ МОСКОВЕЦ СТАРО | 1 | 240,00 |
| 190. | 623262 | СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф 150 СТРЯМА | 1 | 20,00 |
| 191. | 623277 | СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф150 СТРЯМА | 1 | 20,00 |
| 192. | 623281 | СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф 150 СТРЯМА | 1 | 20,00 |
| 193. | 623296 | СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф 150 СТРЯМА | 1 | 20,00 |
| 194. | 623309 | СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф 150 СТРЯМА | 1 | 20,00 |
| 195. | 623313 | СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф 150 СТРЯМА | 1 | 20,00 |
| 196. | 623402 | ПОМПА ВОДНА 3 Е 20М СТРЯМА | 1 | 30,00 |
| 197. | 623455 | ПОМПА ВОДНА 28МС 45Х2 СТРЯМА | 1 | 30,00 |
| 198. | 623489 | ПОМПА ВОДНА 28МС 45Х2 СТРЯМА | 1 | 30,00 |
| 199. | 706569 | ПОМПА ВОДНА 6Е20 СТРЯМА | 1 | 30,00 |
| 200. | 791453 | ФИЛТЪР МАНАСТИРА | 1 | 20,00 |
|  |  | ВСИЧКО: |  | 1 827 974,00 |