Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е   № 391

от   12 юни   2014 година

ЗА утвърждаване на национален еталон на единицата за температура в обхват от минус 38,8344 °С до 660,323 °С като национален еталон на Република България

На основание чл. 18 от Закона за измерванията и чл. 7 от Наредбата за реда за утвърждаване на националните еталони на Република България и за начина за използване и съхраняване на еталоните, приета с Постановление № 74 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 
2003 г.; изм., бр. 40 от 2006 г.)

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Утвърждава национален еталон на единицата за температура в обхват от минус 38,8344 °С до 660,323 °С като национален еталон на Република България в състав:

1.1. Средства за измерване:

1.1.1. реперни точки съгласно Международната температурна 
скала ITS-90:

- тройна точка на живак – модел - ISOTECH 17724;

- тройна точка на водата  - модел - ISOTECH А11/50;

- точка на топене на галий – модел - ISOTECH 17401;

- точка на втвърдяване на индий – модел - ISOTECH № In 138В;

- точка на втвърдяване на калай – модел - ISOTECH № Sn 181;

- точка на втвърдяване на цинк – модел - ISOTECH № Zn 218В;

- точка на втвърдяване на алуминий – модел - ISOTECH № Al 193;

1.1.2. съпротивителни преобразуватели на температура:

- еталонен съпротивителен преобразувател, модел ПТС-10, обхват на измерване от минус 75 °С до 670 °С;

- еталонен съпротивителен преобразувател, модел ISOTECH 670Н/25 Ω, № 219, обхват на измерване от минус 200 °С до 670 °С;

- еталонен съпротивителен преобразувател, модел ISOTECH 670Н/25 Ω, № 245, обхват на измерване от минус 200 °С до 670 °С;

- еталонен съпротивителен преобразувател, модел ISOTECH 670Н/25 Ω, № 255, обхват на измерване от минус 200 °С до 670 °С;

1.1.3. температурен мост, модел – ASL F 18, № 28480091160, в комплект с еталонни едностойностни мерки за съпротивление:

- TINSLEY 5658А,  номинал 1 Ω;

- TINSLEY 5658А, номинал 10 Ω;

- TINSLEY 5658А, номинал 25 Ω;

- TINSLEY 5658А, номинал 100 Ω.

1.2. Спомагателно оборудване:

1.2.1. апарат за реализиране на тройна точка на живака, модел – ISOTECH 17725;

1.2.2. вана за поддържане тройната точка на водата, модел – ISOTECH 18233;

1.2.3. апарат за реализиране на точката на топене на галий, модел – ISOTECH 17402В;

1.2.4. тризонова пещ за средни температури, модел – ISOTECH ITL-M-17703;

1.2.5. вертикална пещ за отгряване, модел – ISOTECH 414.

2. Определя следните метрологични характеристики на националния еталон по т. 1:

2.1. Тройна точка на живака – стойност  минус 38,8344 °С, разширена неопределеност 0,5 mK.

2.2. Тройна точка на водата – стойност 0,01 °С, разширена неопределеност 0,2 mK.

2.3. Точката на топене на галий - стойност 29,7646 °С, разширена неопределеност 0,4 mK.

2.4. Реперна точка точката на втвърдяване на индий – стойност 156,5985 °С, разширена неопределеност 0,8 mK.

2.5. Реперна точка точката на втвърдяване на калай – стойност 231,928 °С, разширена неопределеност 0,8 mK.

2.6. Реперна точка точката на втвърдяване на цинк – стойност 419,527 °С, разширена неопределеност 2,0 mK.

2.7. Реперна точка точката на втвърдяване на алуминий – стойност 660,323 °С, разширена неопределеност 10 mK.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Пламен Орешарски

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Нина Ставрева