Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е  № 430

от     26 юни        2014 година

за утвърждаване на еталон на токови и напрежителни отношения при 50 Hz като национален еталон на Република България

На основание чл. 18 от Закона за измерванията и чл. 7 от Наредбата за реда за утвърждаване на националните еталони на Република България и за начина за използване и съхраняване на еталоните, приета с постановление 
№ 74 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2003 г.; изм., бр. 40 от 2006 г.)

# М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Утвърждава еталон на токови и напрежителни отношения при 50 Hz като национален еталон на Република България в състав:

1.1. Средства за измерване:

1.1.1. блок тип 2767;

1.1.2. капацитивен делител с електронен напрежителен делител 
тип 4861.

1.2. Спомагателно оборудване:

1.2.1. източник на ток;

1.2.2. програмируем електронен токов товар тип 3691;

1.2.3. източник на напрежение;

1.2.4. програмируем електронен напрежителен товар тип 3695 с допълнителен товар тип 3697.

1.3. Система за автоматизиране на измервателния процес: компютър, принтер, интерфейс за управление на измервателната система и обработка на резултатите от измерванията.

2. Определя следните метрологични характеристики на националния еталон по т. 1:

2.1. Обхват на токови отношения от 0,1 А до 5000 А първични токове.

2.2. Неопределеност на измерване на токови отношения от 0,003 % до 0,005 % - за величината модулна грешка, и от 0,04 mrad до 0,09 mrad - за величината фазово отместване.

2.3. Обхват на напрежителни отношения от 2 kV до 100 kV първични напрежения.

2.4. Неопределеност на измерване на напрежителни отношения 
0,009 % - за величината модулна грешка, и 0,09 mrad - за величината фазово отместване.

ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Цветлин Йовчев

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/ Галина Маринска