Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е   № 222

от       6 април          2015 година

ЗА одобряване на законопроект

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Одобрява проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите.

2. Предлага на Народното събрание да разгледа и приеме законопроекта по т. 1.

3. Министърът на околната среда и водите да представи законопроекта по т. 1 в Народното събрание.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/ Веселин Даков

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект

# З  А  К  О  Н

ЗА изменение и допълнение на Закона за водите

(обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от 2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., 
бр. 19, 28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 66 и 103 от 2013 г., 
бр. 26, 49, 53 и 98 от 2014 г. и бр. 12, 14 и 17 от 2015 г.)

§ 1. В чл. 2, ал. 2 се създава т. 8:

„8. извършване на контрол за техническото състояние и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях.”

§ 2. В чл. 9 ал. 6 се изменя така:

„(6) Управлението на басейново ниво в обхвата на една или няколко водосборни области се осъществява в съответствие с държавната политика по водите от басейнови дирекции за управление на водите.”

§ 3. В глава първа се създава чл. 10д:

„Чл. 10д. (1) Интегрирането на политиката по водите и отрасловите политики във водния сектор се извършва от Координационен съвет по водите, включващ министъра на околната среда и водите, министъра на земеделието и храните, министъра на енергетиката, министъра на икономиката, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на здравеопазването, министъра на вътрешните работи, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на образованието и науката или определени от тях длъжностни лица, и представител на Националното сдружение на общините в Република България.

(2) Съветът по ал. 1 осигурява координацията на дейностите, свързани с:

1. разработване на плановете за управление на речните басейни и на плановете за управление на риска от наводнения;

2. финансиране и изпълнение на програмите от мерки по чл. 156н и на мерките за постигане на целите за намаляване на вероятността и на неблагоприятните последици от наводнения по чл. 146к, ал. 2, т. 2.

(3) Съветът по ал. 1 се председателства от министъра на околната среда и водите.

(4) Организацията и дейността на съвета по ал. 1 се уреждат с правилник, приет от Министерския съвет.“

§ 4. В чл. 20, ал. 5 думите „и правилника по чл. 141, ал. 3” се заличават.

§ 5. В чл. 46, ал. 1, т. 10 след думите „чл. 119а, ал. 1, т. 5” се поставя точка и текстът докрая се заличава.

§ 6. Създава се чл. 50а:

„Чл. 50а. (1) Разрешителните по чл. 50, ал. 1 се преразглеждат задължително по отношение на съответствието с целите за опазване на околната среда по чл. 156а и за изпълнение на условията за планираните изключения по чл. 156б-156ж, както и във връзка с осигуряване на съгласуваност между хидроморфологичните условия във водните тела и постигането на изискваното екологично състояние или добър екологичен потенциал за силно модифицираните или изкуствените водни тела след извършване на всяка актуализация на характеризирането на района за басейново управление на водите по чл. 156з, на всеки 6 години в процеса на разработване на плановете за управление на речните басейни.

(2) В случаите, в които упражняването на правата по разрешителното представлява натиск върху състоянието на водите, допринасящ за непостигане на доброто им състояние или за неизпълнение на условията по чл. 156б-156ж, разрешителното се изменя или прекратява служебно от органа по чл. 52, ал. 1.

(3) Изменението или прекратяването на разрешителното се включва в програмите от мерки в съответния план за управление на речните басейни.”

§ 7. В чл. 58, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

- в т. 4 след думите „чл. 119а, ал. 1, т. 5” се поставя точка и текстът докрая се заличава.

- В т. 5 след думата „подземните“ се добавя „и повърхностните“.

§ 8. В чл. 60, ал. 4, т. 5, буква „г” след думите „малия язовир” се поставя точка и текстът докрая се заличава.

§ 9. В чл. 72, ал. 1, т. 1 думите „и 74” се заличават.

§ 10. Член 73 се изменя така:

„Чл. 73. (1) Разрешителните, издадени по реда на този закон, се изменят служебно от органа по чл. 52, ал. 1, когато:

1. при характеризиране на района за басейново управление, в процеса на разработване на плановете за управление на речните басейни, е установено, че съответно водно тяло не може да постигне целите по чл. 156а за добро състояние или потенциал при съществуващия в момента на оценката натиск върху водите от съответните дейности и е необходимо да бъдат изпълнени условията по чл. 156б-156ж - за обосноваване на изключения;

2. за водно тяло, за което в предходния план за управление на речните басейни е обосновано изключение от целите по чл. 156а за постигане на добро състояние или потенциал и новата оценка показва, че е необходимо допълнително намаляване на натиска, за да бъдат изпълнени условията по 
чл. 156б-156ж;

3. независимо от спазването на условията в разрешителното възникнат противоречия с обществените интереси.

(2) Разрешителните по ал. 1, т. 1 и 2 се изменят от датата на приемане на съответния план за управление на речните басейни.

(3) Разрешителните по ал. 1, т. 3 се изменят по реда на чл. 75-77.“

§ 11. В чл. 74 ал. 1 се изменя така:

„(1) След установяване на обстоятелствата:

1. по чл. 73, ал. 1, т. 1 и 2 директорът на басейнова дирекция предписва на титулярите на разрешителни условия и/или ограничения за използване на водите за разрешените цели и уведомява съответните органи по чл. 52, ал. 1 за необходимите изменения и включването им в програмата от мерки;

2. по чл. 73, ал. 1, т. 3 органът по чл. 52, ал. 1 стартира служебно процедура за изменение на разрешителните за осигуряване на съответствие с обществените интереси.“

§ 12. Член 75 се изменя така:

„Чл. 75 (1) Изменението на разрешителното се обявява по реда на чл. 62а, когато изменението е по молба на лицето, в полза на което е предоставено, или по реда на чл. 73, ал. 1, т. 3 и се изменят параметрите на разрешеното използване на водите.

(2) Обявяването на изменението на разрешителните по чл. 73, ал. 1, т. 1 и 2 се извършва с обявяването на проекта на съответния план за управление на речните басейни.“

§ 13. В чл. 76 ал. 1 се изменя така:

„(1) Органът по чл. 52, ал. 1:

1. издава решение за изменение или за отказ за изменение на разрешителното - в случаите по чл. 75, ал. 1, в едномесечен срок от обявяването по чл. 62а;

2. издава решение за изменение на разрешителното - в случаите по чл. 75, ал. 2, в едномесечен срок от приемането на плана за управление на речните басейни.“

§ 14. В чл. 79 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 се създава т. 8:

„8. обстоятелствата по чл. 50а, ал. 3 считано от датата на приемане на плана за управление на речните басейни.”

2. създава се ал. 8:

„(8) Решението за прекратяване на разрешителното по ал. 1, т. 8 се издава в едномесечен срок от приемането на плана за управление на речните басейни.”

§ 15. В чл. 118в се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Разпоредбата на ал. 1, т. 1 по отношение забраната за надвишаване на разполагаемите ресурси на подземните водни тела от общото черпене не се прилага за подземните водни тела, за които е обосновано изключение по чл. 156е, ал. 1, т. 2 и когато са изпълнени изискванията по чл. 156е, ал. 2.”

§ 16. В чл. 118ж, ал. 1, т. 4 след думите „чл. 119а, ал. 1, т. 5” се поставя точка и текстът докрая се заличава.

§ 17. В чл. 118з, т. 4 след думите „чл. 119а, ал. 1, т. 5” се поставя точка и текстът докрая се заличава.

§ 18. В чл. 119а, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. в т. 1 думите „и санитарно-охранителните зони“ се заличават, а след думите „ал. 4” се поставя запетая и се добавя „т. 1“.

2. точка 2 се изменя така:

„2. водните тела, определени като води за отдих и водни спортове, включително определените зони с води за къпане, в съответствие с наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 7;“.

3. в т. 5 след думите „защитените територии и зони” се добавя „определени или”.

§ 19. В чл. 120 се правят следните изменения:

1. В ал. 3 думите „наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 10 и 12” се заменят с „наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 13”.

2. В ал. 4 числото „12” и запетаята пред него се заличават.

§ 20. В чл. 122 се правят следните изменения:

1. в основния текст думите „т. 12” се заменят с „т. 13”.

2. в т. 3 думите „т. 17 и 18” се заменят с „т. 9 и 17”.

§ 21. В чл. 135, ал. 1 т. 10, 12, 18, 20 и 21 се отменят.

§ 22. В чл. 138, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 7 пред думата „мерки” се добавя „прилагане на“, а след думата „наводнения” се поставя точка и текстът докрая се заличава.

2. Създава се нова т. 8:

„8. изпълнение на мерки за поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо състояние и осигуряване на безопасната им експлоатация;“.

3. Създава се т. 9:

„9. изпълнение на дейности по незабавно  извеждане от експлоатация на язовирни стени и/или съоръжения към тях, които са в предаварийно състояние, до възстановяване на технологичната и конструктивната им сигурност или ликвидация на такива язовирни стени и/или съоръжения, ако възстановяването или реконструкцията им са нецелесъобразни.”

4. Досегашната т. 8 става т. 10.

§ 23. В чл. 138а се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Областните управители назначават комисии за ежегодни обследвания на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, които:

1. анализират предоставената информация по чл. 141, ал. 6 и извършват проверки на място на техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях;

2. предписват на собствениците на язовирните стени и/или на съоръженията към тях изпълнението в определен срок на необходимите действия за осигуряване на техническата им изправност и безопасната им експлоатация;

3. съставят протокол за направените констатации и предписания в срок до 14 дни от проверката по т. 1, който предоставят на областния управител и изпращат на собственика на язовирната стена и/или съоръженията към нея, на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и на директора на съответната басейнова дирекция, за предприемане на действия съобразно правомощията им по този закон; протоколът се изпраща за сведение и на кмета на общината, на чиято територия се намира язовирната стена и съоръженията към нея.”

2. Създават се ал. 4-6:

„(4) В комисиите по ал. 3 се включват представители на:

1. Държавната агенция за метрологичен и технически надзор;

2. Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението към Министерството на вътрешните работи (МВР)“;

3. съответната областна администрация;

4. съответната басейнова дирекция, които проверяват изпълнението на дейностите по осигуряване на проводимостта на речното легло на разстояние до 500 м от язовирните стени.

(5) Лицата по ал. 4 следва да притежават необходимата за извършване на дейностите по ал. 3 професионална квалификация.

(6) Областният управител може да привлича допълнително експерти със съответната квалификация  за участие в комисиите по ал. 3.”

§ 24. Член 138б се изменя така:

„Чл. 138б. При спор или неяснота относно собствеността на язовир областният управител осъществява организацията и техническата му експлоатация до влизането в сила на съдебното решение или до установяване на собственика.“

§ 25. Създава се чл. 138в:

„Чл. 138в. (1) Ако собственикът на язовира и съоръженията към него не отговаря на изискванията за оператор на язовирна стена по смисъла на този закон, той задължително възлага стопанисването, поддържането и осъществяването на техническата експлоатация на язовирната стена и на съоръженията към нея на лице, което отговаря на тези изисквания.

(2) Ако концесионерът или наемателят на язовира и съоръженията към него отговаря на изискванията за оператор на язовирна стена, собственикът може да му възложи изпълнението на тези функции с договора за концесия или за наем.

(3) Определеният по реда на ал. 1 или 2 оператор на язовирна стена и на съоръженията към нея е длъжен да оказва необходимото съдействие на собственика за изпълнение на задълженията му по чл. 138а, ал. 3, т. 2, чл. 141, ал. 1 и чл. 190а, ал. 1, т. 3, както и да изпълнява възложените му дейности съобразно нормативните изисквания и с грижата на добър стопанин.

(4) Операторът на язовирна стена е длъжен да предприеме действията от своята компетентност за изпълнение на предписанията, дадени по реда на чл. 138а, ал. 3, т. 2 и чл. 190а, ал. 1, т. 3.

(5) Задълженията и отговорностите на оператора на язовирна стена, както и редът и начинът, по който ще осъществява дейността си, се регламентират в наредбата по чл. 141, ал. 2.“

§ 26. В чл. 139 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Поддръжката и ремонтно-възстановителните дейности на язовири, хидротехнически и защитни съоръжения се осигуряват от собствениците.”

2. В ал. 2 думата „поддържат“ се заменя с „осигуряват поддръжката“.

§ 27. В чл. 140 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея  2 се изменя така:

„(2) Контролът за изпълнение на дейностите по чл. 138, ал. 4 се извършва от:

1. председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или от оправомощени от него длъжностни лица - за дейностите по т. 8 и 9;

2. министъра на земеделието и храните и министъра на регионалното развитие и благоустройството или от оправомощени от 
тях длъжностни лица - за дейностите по т. 1, съгласно компетентността 
им по чл. 10;

3. министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез директора на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав или от оправомощени от директора длъжностни 
лица – за дейностите по т. 10;

4. директорите на басейнови дирекции или от оправомощени от тях длъжностни лица – за дейностите по т. 2-7.”

2. Създава се ал. 9:

„(9) При осъществяване на контрола за изпълнение на дейностите по чл. 138, ал. 4, органите по ал. 2 дават задължителни предписания и при необходимост изискват съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи, от държавни и общински органи, организации, от юридически и физически лица.”

§ 28. В чл. 141 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:

„(1) Собствениците на водностопански системи и хидротехнически съоръжения, включително на язовирни стени и/или съоръженията към тях, на хвостохранилища и шламохранилища са длъжни да осигурят:

1. поддържането им в техническа изправност;

2. използването на измервателна и контролна апаратура за мониторинг на тяхната дейност, отговаряща на изискванията на наредбата по ал. 2;

3. използването на информационна система, предоставена от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, съгласно наредба, издадена от министъра на енергетиката по предложение на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор;

4. спазване на изискванията за техническа и безопасна експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, определени в наредбата по ал. 2;

5. регулиране на водните нива в язовирите с цел намаляване на риска от наводнения.

(2) Условията и редът за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.”

2. Алинея 3 се отменя.

3. Създават се ал. 5 и 6:

„(5) Собствениците на язовирни стени и съоръжения към тях са длъжни писмено да уведомяват председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор:

1. за определения оператор на язовирната стена и съоръженията към нея - преди въвеждането в експлоатация на новоизградени язовирни стени и съоръжения към тях;

2. при всеки избор или промяна на оператора на язовирната стена и съоръженията към нея – в 7-дневен срок от промяната;

3. за резултатите от извършените периодични проверки по реда на наредбата по чл. 141, ал. 2.

(6) Информацията по ал. 5, т. 3 се изпраща и на съответния областен управител за нуждите на комисията по чл. 138а, ал. 3.”

§ 29. Член 145 се изменя така:

„Чл. 145. (1) При опасност от наводнение, при което могат да настъпят вредни последици за живота и здравето на хората, околната среда и материалните ценности, които могат да бъдат предотвратени или ограничени чрез разрушаване на хидротехническо съоръжение или на част от него, собственикът и лицето, което стопанисва съоръжението, са длъжни да оказват пълно съдействие на кмета на общината, на чиято територия се намира съоръжението, за извършването на необходимите работи по съоръжението за предотвратяване или ограничаване на очакваните вреди.

(2) Дейностите по ал. 1 се извършват по заповед на кмета на съответната община.“

§ 30. В чл. 146ж, т. 3 думите „защитени зони по чл. 6 от Закона за биологичното разнообразие” се заменят със „зоните за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 1, 2 и 5.“

§ 31. В чл. 146к, ал. 1, т. 1 думите „чл. 146б” се заменят с „чл. 146г”.

§ 32. В чл. 151 се правят следните допълнения:

1. В ал. 2, т. 1, буква „к” след думата „наводнения” се добавя 
„и национални програми за изпълнението им”.

2. В ал. 3, т. 2 след думата „ниво” се поставя запетая и се добавя „включително ръководи методически планирането на мониторинга и интерпретацията на резултатите”.

§ 33. В чл. 154 ал. 5 се изменя така:

„(5) Дирекцията за управление на водите в Министерството на околната среда и водите координира и контролира изпълнението на държавната политика по водите на басейново ниво.”

§ 34. В чл. 155 се правят следните изменения и допълнения:

1. в ал. 1:

а) основният текст се изменя така:

„(1) Директорът на басейнова дирекция изпълнява държавната политика на басейново ниво, като:“;

б) точка 13 се отменя.

2. Създава ал. 3:

„(3) Директорът на басейновата дирекция за управление на водите в Черноморския район планира, разработва, актуализира и отчита изпълнението на Морската стратегия и на програмата от мерки за постигане на добро състояние на морската околна среда съгласно наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 19.”

§ 35. В чл. 155а, ал. 1, т. 4 след думата „издава“ се добавя „или оправомощава определено от него длъжностно лице да издава“.

§ 36. В чл. 156а, ал. 1 се създава т. 3:

„3. зоните за защита на водите по чл. 119а за постигане на целите на законодателството, по силата на което е определена или обявена зоната.”

§ 37. В чл. 156б, ал. 1, т. 2 след думите “ползите от” се добавя “изкуствените или силно”, след думата „средства” се поставя запетая, добавя се „значително по-добри като екологична възможност” и се поставя запетая.

§ 38. В чл. 156д, т. 4 след думата „тяло” се добавя „до състоянието му преди тези обстоятелства”.

§ 39. В чл. 156е се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Не е налице нарушение на този закон в случаите, когато:

1. не е постигнато добро екологично състояние на повърхностните води или добър екологичен потенциал на силно модифицираните водни тела или не е предотвратено влошаване на състоянието им в резултат на ново изменение на физичните характеристики на повърхностното водно тяло;

2. не е постигнато предпазване от влошаване на състоянието на повърхностно водно тяло - от отлично до добро, в резултат от нови дейности за устойчиво човешко развитие със социално-икономически ефект;

3. не е постигнато добро състояние на подземните води или не е предотвратено влошаване на състоянието им в резултат на изменение на нивото им.”

2. Създават се ал. 3-10:

„(3) В програмите от мерки по чл. 156н, ал. 2, т. 1, буква „а“ се планират мерки, свързани с оценка на въздействието върху околната среда, за дейности, които могат да доведат до непостигане на добро състояние или потенциал на съответно водно тяло или до влошаване на състоянието му, свързани с:

1. ново изменение на физичните характеристики на повърхностни водни тела;

2. черпене на повърхностни води, когато:

а) сумата от проектното водно количество и вече разрешените за черпене водни количества надвишават 60% от постоянните ресурси на прясна вода, при 95-процентна обезпеченост за басейна на съответната река;

б) при черпенето на проектното водно количество и разрешените вече други черпения има опасност да не се гарантира минимално-допустимият отток в реката в периода на маловодие на реката;

3. черпене на подземни води чрез съществуващи или чрез нови водовземни съоръжения, когато:

а) разрешеното черпене от водното тяло надвишава 60% от разполагаемите ресурси от подземни води за предходната година;

б) мониторингът на нивата показва понижаване на водните нива в пунктовете за мониторинг.

(4) В програмите от мерки по чл. 156н, ал. 2, т. 1, буква „а“ 
се планират мерки, свързани с оценка на въздействието върху околната среда, и за:

1. всички нови дейности във водни тела, в които състоянието е по-ниско от добро и съответната дейност е натискът, който допринася за това, включително изграждане на язовири и ВЕЦ, черпене на повърхностни и подземни води;

2. водни тела, за които в предходния план за управление на речните басейни са приложени изключения по ал. 1.

(5) В случаите по ал. 3 и 4, когато инвестиционното предложение попада в обхвата на приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда, при преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда се вземат предвид:

1. изпълнението на изискванията по ал. 2;

2. алтернативните решения по ал. 7 за съответното инвестиционно предложение.

(6) Оценката на кумулативното въздействие на всички вече разрешени дейности в границите на водното тяло се отчита в случаите по 
ал. 3 и 4 - за всяко инвестиционно предложение.

(7) За всяко инвестиционно предложение, попадащо в обхвата на 
ал. 3 и 4, се включва оценка за изпълнението на изискванията по ал. 2, включително за всяко алтернативно решение, като:

1. се разглеждат предложените мерки за намаляване на неблагоприятното въздействие върху състоянието на водното тяло и други, свързани с него компоненти на околната среда;

2. се оценява ползата за обществото или за човешкото здраве и безопасност, или за устойчивото развитие и се сравняват с ползите за околната среда и за обществото от постигането на добро състояние на водите;

3. се оценяват другите възможни варианти за постигане на ползите от инвестиционното предложение, които няма да доведат до изменения или отклонения в състоянието на водното тяло, и се обосновават причините, поради които е избрана алтернатива, водеща до такива изменения и отклонения:

а) техническа неизпълнимост;

б) прекомерни разходи.

(8) Когато дейности в обхвата на ал. 3 и 4 не попадат в приложение № 1 и приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда, оценките по ал. 7 се извършват в рамките на екологичната оценка на плановете за управление на речните басейни.

(9) Специфичните критерии за извършване на оценките по ал. 6-8 се установяват с методика, одобрена от министъра на околната среда и водите.

(10) Оценките по ал. 6-8 се включват в плановете за управление на речните басейни като обосновка на приложените изключения по ал. 1.”

§ 40. В чл. 156и, ал. 2 се създава т. 4:

„4. преградните съоръжения, които нарушават непрекъснатостта на реките.“

§ 41. В чл. 156н, ал. 2, т. 9 след думата „модифицирани” се поставя запетая и се добавя „включително издаването и преразглеждането, а при необходимост - служебното изменение или прекратяване на разрешителните по чл. 44 за водовземане от повърхностни води и разрешителните за ползване на воден обект по чл. 46, ал. 1”.

§ 42. В чл. 156о, ал. 1, т. 4 думите „т. 2, 17 и 18” се заменят с „т. 2, 
9 и 17”.

§ 43. В чл. 186 след думата „водовземане” се добавя „или ползване на воден обект“.

§ 44. В чл. 190 се създава ал. 4:

„(4) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и оправомощени от него длъжностни лица контролират изпълнението на:

1. предписанията на комисиите по чл. 138а, ал. 3;

2. мерките за осигуряване на изправно техническо състояние на язовирните стени и съоръженията към тях и за безопасната им експлоатация;

3. дейности по извеждане от експлоатация и/или ликвидация на язовирни стени и съоръжения към тях.“

§ 45. Създават се чл. 190а и 190б:

„Чл. 190а. (1) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и оправомощените от него длъжностни лица по чл. 190, ал. 4 имат право:

1. на свободен достъп до контролираните от тях язовирни стени и до съоръженията към тях;

2. да изискват необходимите данни, сведения, обяснения и друга информация;

3. да дават задължителни предписания на собствениците на язовирни стени и/или на съоръженията към тях съобразно правомощията си по този закон, включително за извършване на мерки и действия за изясняване на техническото състояние и на условията за експлоатация на контролираните обекти, както и да определят срок за тяхното изпълнение;

4. да съставят актове за установяване на административни нарушения съобразно правомощията си по този закон.

(2) Собствениците, наемателите, концесионерите и операторите на язовирни стени и на съоръженията към тях са длъжни да оказват необходимото съдействие на контролните органи по ал. 1 при изпълнение на правомощията им по този закон. При неосигуряване на достъп до контролираните язовирни стени и до съоръженията към тях достъпът се осигурява със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи.

(3) Собствениците, на които са дадени задължителни предписания, уведомяват писмено председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за изпълнението им в определения за това срок.

Чл. 190б. (1) За резултатите от проверката контролните органи по 
чл. 190, ал. 4 съставят протокол, към който прилагат събраните документи и обяснения, като съдържанието на протокола се определя в наредбата по 
чл. 141, ал. 2.

(2) Протоколът се изготвя в срок до 14 дни след проверката, изпраща се на собственика и на оператора на язовирна стена и се публикува на интернет страницата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

(3) Екземпляр от протокола, както и информация за изпълнението на дадените задължителни предписания се изпраща на областния управител по местонахождение на язовира.”

§ 46. В чл. 192 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Икономическото регулиране се основава на следните принципи:

1. възстановяване на разходите за водните услуги, включително на тези за околната среда и за ресурса;

2. замърсителят плаща.”

2. В ал. 2 се създава т. 3:

„3. определят такси за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване като елемент от възстановяването на ресурсните разходи и на разходите за околна среда и осигуряващи приноса на различните водоползватели към възстановяването на разходите за водни услуги.“

3. Създава се ал. 3:

„(3) Прилагането на принципите по ал. 1 се извършва, като се взема предвид и икономическият анализ по ал. 2, т. 1, разработен съгласно чл. 192а.”

§ 47. В чл. 192б след думите „чл. 192, ал. 2, т. 2” се поставя запетая и се добавя „таксите по чл. 192, ал. 2, т. 3”.

§ 48. В чл. 194 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 2 се създава се буква „г“:

„г) нарушаване на непрекъснатостта на река от съоръженията по 
чл. 156и, ал. 2, т. 4.”;

б) в т. 3 се създават букви „в”-„д”:

„в) замърсяване от животновъдство;

г) замърсяване от аквакултури;

д) замърсяване от торове и продукти за растителна защита.“

2. алинея 2 се изменя така:

„(2) Таксата по ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ се определя на базата на отнетия обем вода и двустепенни такси за водовземане под и над съответните норми за водопотребление, определени в наредбата по чл. 117а.“

3. Алинеи 4 и 5 се изменят така:

„(4) Таксата по ал. 1, т. 2 се определя на базата на:

1. разрешен обем на изземване – в случаите по буква „а”;

2. височината на преградното съоръжение – в случаите по буква „г”.

(5) Таксата по ал. 1, т. 3, буква „а” се определя:

1. за замърсяване от канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания – въз основа на общото годишно количество заустени отпадъчни води от канализационната система в повърхностния воден обект, с използване на корекционни коефициенти, отчитащи:

а) вида на водоприемника – вътрешни или крайбрежни и преходни води;

б) броя на заустванията в повърхностния воден обект от канализационната мрежа, които не постъпват в пречиствателна станция;

в) степента на пречистване на отпадъчните води:

аа) за частично пречистени отпадъчни води;

бб) за непречистени отпадъчни води;

г) замърсяването от промишлени предприятия, заустващи в канализационната система промишлени отпадъчни води, съдържащи:

аа) приоритетни и приоритетно опасни вещества;

бб) специфични вещества;

вв) биоразградими вещества;

гг) комплекс от вещества по букви „аа-вв”;

2. за замърсяване от промишлени предприятия, формиращи биоразградими промишлени отпадъчни води, и от други обекти, формиращи отпадъчни води само с битов характер – въз основа на годишното количество зауствани отпадъчни води в повърхностния воден обект, с използване на корекционни коефициенти по т. 1;

3. за замърсяване от промишлени предприятия извън случаите по 
т. 2 – като сума от:

а) таксата, определена въз основа на годишния товар по химична потребност от кислород за промишлените отпадъчни води, зауствани в повърхностния воден обект, с използване на коефициенти в зависимост от броя на приоритетно опасните, приоритетните и специфичните вещества, и

б) таксата за битовите отпадъчни води, определена въз основа на годишното количество зауствани битови отпадъчни води в повърхностния воден обект.”

4. Създават се нови ал. 6-10:

„(6) Таксите по ал. 1, т. 3, букви „б”-„д” се определят съответно:

1. по буква „б” – въз основа на годишното количество на отвежданите води и концентрацията на характерни замърсители, за които в разрешителното са определени максимално допустими стойности;

2. по буква „в” – въз основа на броя отглеждани животни, като се отчита видът на животните чрез определяне на корекционни коефициенти за едър рогат добитък, дребен рогат добитък, свине, птици и други животни;

3. по буква „г” – въз основа на годишното количество произведена продукция;

4. по буква „д” – въз основа на  количеството и вида на съответния препарат, като елемент от неговата продажна цена.

(7) Таксата по ал. 5 се включва в цената на ВиК услугата:

1. с корекционните коефициенти по ал. 5, т. 1, буква „г” за съответните замърсители – за промишлени предприятия, заустващи промишлени отпадъчни води в канализационната система;

2. без корекционните коефициенти по ал. 5, т. 1, буква „г” – за домакинства, обекти за обществено обслужване, търговски и други обекти, формиращи отпадъчни води само с битов характер.

(8) Ако титулярят на разрешителното изгради и експлоатира система за непрекъснат автоматизиран мониторинг и когато показанията на системата са валидирани от контролиращия орган, таксата по ал. 1, т. 3, буква „а” се определя на базата на реалните товари на замърсяващите вещества.

(9) За възстановяването на разходите за околна среда и ресурсните разходи се определя корекционен коефициент за завишаване на таксата:

1. за водовземане – при самостоятелно водоснабдяване 
(чрез собствени водовземни съоръжения);

2. за замърсяване:

а) във водни тела, химичното или екологичното състояние на които е по-ниско от добро;

б) в зони за защита на водите;

в) при заустване в пресъхващите,  карстовите и пониращите 
реки, както и в малките и средните реки, определени в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 9.

(10) Таксата по ал. 1, т. 2, буква „г” се дължи до въвеждане в експлоатация на съоръжение, осигуряващо непрекъснатостта на реката.”

5. Досегашната ал. 6 става ал. 11.

6. Досегашната ал. 7 става ал. 12 и в нея:

а) основният текст се изменя така:

„(12) Такса по ал. 1 не се заплаща в случаите:”;

б) създават се т. 6-8:

„6. за замърсяване – при отглеждане на животни за задоволяване на собствени потребности на домакинството, при брой на различните видове животни, посочен в наредбата по чл. 137, ал. 10 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;

7. за водовземане с цел създаване на нови, възстановяване и/или поддържане на местообитания и/или местообитания на видове, включително влажни зони, в територии - част от Националната екологична мрежа по смисъла на чл. 3 от Закона за биологичното разнообразие, в които поддържането и/или подобряването на водния режим е важен фактор за тяхното опазване; в тези случаи не се допуска използването на иззетата вода за дейност, насочена към упражняване на професия или занаят и реализиране на печалба;

8. за изземване на наносни отложения в случаите по чл. 140.“

7. Досегашните ал. 8 и 9 стават съответно ал. 13 и 14.

§ 49. Създава се чл. 199б:

„Чл. 199б. (1) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощено от него длъжностно лице налага принудителни административни мерки, като разпорежда със заповед:

1. забрана за ползването и за достъпа до язовир, който се експлоатира при неспазване на изисквания на наредбата по чл. 141, ал. 2;

2. извеждане от експлоатация на язовирни стени и на съоръжения към тях;

3. временно извеждане от експлоатация на язовирни стени и на съоръженията към тях с цел предотвратяване на опасността от авария на съоръженията до привеждането им в състояние, отговарящо на техническите норми.

(2) Към извеждане от експлоатация и/или ликвидиране на язовирни стени и съоръженията към тях се пристъпва след извършване на индивидуална и комплексна оценка на работата и ефективността на язовирните стени и съоръженията към тях по работен проект и по процедура съгласно изискванията в наредбата по чл. 141, ал. 2.

(3) Принудителните административни мерки по ал. 1 за язовирите по приложение № 1 към чл. 13, т. 1 се налагат с решение на Министерския съвет.

(4) Оспорването на актовете по ал. 1 и 3 не спира изпълнението им.“

§ 50. В чл. 200, ал. 1 се правят следните допълнения:

1. Създава се нова т. 38:

„38. не изпълни задължение съгласно наредбата по чл. 141, ал. 2 - от 1000 до 10 000 лв.”

2. Създават се т. 39-41:

„39. не изпълни предписание по чл. 138а, ал. 3, т. 2 и чл. 190а, ал. 1, 
т. 3 – от 1000 до 20 000 лв.;

40. не изпълни заповед по чл. 199б, ал. 1 и 3 – 10 000 лв.;

41. не изпълнява задължението си по чл. 138в, ал. 1 –  от 10 000 – 
до  50 000 лв.”

3. Досегашната т. 38 става т. 42.

§ 51. В чл. 201 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „чл. 200, ал. 1“ се поставя запетая, добавя се 
„с изключение на нарушенията по т. 16 и 34-41“ и се поставя запетая.

2. В ал. 2 след думите „наказателните постановления” се добавя 
„за нарушенията по ал. 1”.

3. Създават се ал. 12 и 13:

„(12) Актове за нарушенията по чл. 200, ал. 1, т. 38-41 се съставят от длъжностни лица, оправомощени от органа по чл. 190, ал. 4.

(13) Наказателните постановления за нарушенията по ал. 12 се издават от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или от оправомощени от него длъжностни лица.”

§ 52. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 1, ал. 1:

а) точка 6 се изменя така:

„6. „водоносен хоризонт” е един или повече слоеве от скали или други геоложки пластове, разположени под повърхността, които имат достатъчна порестост и водопропускливост, позволяваща значителен поток или черпене на значителни количества подземни води;”

б) в т. 16, буква „б” след думата „средномногогодишните“ се добавя „максимални”;

в) точка 56 се изменя така:

„56. „естествени ресурси на подземните води” са дългосрочната годишна средна стойност на общо подхранване на подземното водно тяло;”

г) точка 77 се изменя така:

„77. „значима и устойчива тенденция за повишаване” е всяко статистическо и екологично значимо повишаване на концентрацията на замърсител, група от замърсители или показател на замърсяване в подземните води, за което е преценено, че е необходимо обръщане на тенденцията в съответствие с чл. 156а, ал. 1, т. 2, буква „в“;”

д) в т. 92 думите „т. 12” се заменя с „т. 13”;

е) създават се т. 93-96:

„93. „домакинство” са съпрузите, лицата, живеещи във фактическо съпружеско съжителство, както и техните деца и роднини, ако живеят при тях.

94. „язовир” е водностопанска система, включваща водния обект, язовирната стена, съоръженията и събирателните деривации.

95. „оператор на язовирна стена” е физическо лице хидроспециалист или юридическо лице, което разполага със служител хидроспециалист за осъществяване на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на язовирни стени и на съоръженията към тях, възложени му от собственика.

96. „натиск върху състоянието на водите“ е всяка човешка дейност, която може да окаже въздействие върху състоянието на водите.”

2. Параграф 2в се изменя така:

„§ 2в. Този закон въвежда изискванията на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите, Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно оценката и управлението на риска от наводнения (OB, L 288/27 от 6 ноември 2007 г.) и чл. 11 и 12 на Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за качество на околната среда в областта на политиката за водите, за изменение и последваща отмяна на директиви 82/176/ЕИО, 83/513/ЕИО, 84/156/ЕИО, 84/491/ЕИО, 86/280/ЕИО на Съвета и за изменение на Директива 2000/60/ЕО (ОВ, L 348 от 24 декември 2008 г.).“

§ 53. (1) Наредбите по чл. 135, ал. 1 и Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване по чл. 194, ал. 6 се привеждат в съответствие с изискванията на този закон в срок до една година от влизането му в сила.

(2) Разпоредбите на глава трета, глава четвърта, на чл. 19-20 от глава пета, на приложения № 3, 4 и 5 от Наредба № 6 от 2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (обн., ДВ, бр. 97 от 2000 г.; изм., бр. 24 от 2004 г.), както и разпоредбите на чл. 13 от Наредба № 8 от 2001 г. за качеството на крайбрежните морски води (ДВ, бр. 10 от 2001 г.) се прилагат до привеждане на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 13 в съответствие с изискванията на този закон.

(3) Наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 11 се издава в срок до една година от влизането в сила на този закон.

§ 54. (1) Наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 6  и методиката по чл. 156е, ал. 9 се издават в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон.

(2) В срок до 6 месеца от влизането в сила на наредбата по ал. 1 ВиК операторите, предоставящи услугата водоснабдяване за питейно-битови цели, изготвят предложение до министъра на околната среда и водите или до директора на съответната басейнова дирекция съобразно тяхната компетентност за оразмеряване на санитарно-охранителна зона около водовземните съоръжения за питейно-битово водоснабдяване в случаите, при които санитарно-охранителната зона не е определена до влизането в сила на този закон.

(3) Редът за провеждане на процедурата, критериите за приложимостта й и съдържанието на предложението по ал. 2 се определят в наредбата по ал. 1.

(4) В срок до 6 месеца от постъпване на предложението по ал. 2 компетентният орган:

1. определя със заповед санитарно-охранителната зона, или

2. издава мотивиран отказ и указва на ВиК оператора да предприеме действията по чл. 48, ал. 1, т. 5 за определяне на санитарно- охранителна зона по общия ред.

§ 55. Наредбата по чл. 141, ал. 2 се приема в срок до шест месеца от влизането в сила на този закон.

§ 56. Всички язовири на територията на страната следва да се приведат в съответствие с изискването в чл. 138в, ал. 1 в срок до 12 месеца от влизането в сила на този закон.

§ 57. Средствата за финансиране работата на комисиите по 
чл. 138а са за сметка на бюджета на съответната областна администрация.

§ 58. Собствениците на язовирни стени и на съоръжения към тях, които са в експлоатация, са длъжни писмено да уведомят председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за действащия оператор на язовирната стена в 14-дневен срок от влизането в сила на този закон.

§ 59. Параграфи 124 и 145, т. 2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн., ДВ, бр. 65 от 2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2007 г. и бр. 95 от 2009 г.) се отменят.

§ 60. В Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 61 от 2010 г.) се правят следните изменения:

1. В § 141, ал. 2 числото „18” се заменя с „9”.

2. В § 152, ал. 2 числата „18, 20 и 21” се заличават.

§ 61. В § 31, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 47 от 2009 г.) накрая се добавя „или от търговски дружества, чийто капитал е собственост на други търговски дружества с държавно участие”.

§ 62. Параграф 12 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 103 от 2013 г.) се отменя.

§ 63. Навсякъде в закона думите „и микроязовири” и 
„и микроязовирите” се заличават.

§ 64. Параграф 22 влиза в сила от 1 януари 2016 г.

§ 65. Параграф 23, т. 2 относно разпоредбата на чл. 138а, ал. 4, т. 1 влиза в сила от 1 януари 2016 г.

§ 66. Параграф 27, т. 1 относно разпоредбата на чл. 140, ал. 2, т. 1 влиза в сила от 1 януари 2016 г.

§ 67. Параграф 28, т. 1 относно разпоредбите на чл. 141, ал. 1, т. 2 и 3 влиза в сила от 1 юли 2016 г.

§ 68. Параграфи 44, 45, 49 и 50 влизат в сила от 1 януари 2016 г.

§ 69. Параграф 51, т. 3 относно разпоредбите на чл. 201, ал. 12 и 
13 влиза в сила от 1 януари 2016 г.

Законът е приет от 43-ото Народно събрание на ………………...… 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Цецка Цачева)

## МОТИВИ

към проекта на Закон за изменение и допълнение на
Закона за водите

Настоящият проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗВ) предлага следните необходими изменения:

1. Във финансовата организация и икономическото регулиране в областта на водите, в т.ч. ефективно въвеждане на принципа „замърсителят плаща“, и въвеждане на такси за всички дейности, които могат да въздействат значимо върху водите, определени съгласно Рамковата директива по водите като „водни услуги” и идентифицирани в първите Планове за управление на речните басейни (ПУРБ), както и въвеждане на механизъм за определяне на ресурсните разходи и на разходите за околна среда, които следва да се вземат предвид при оценката на възстановяването на разходите, които са част от предварителните условия, от които ще зависи предоставянето на европейски средства по всички оперативни програми, финансиращи проекти, имащи отношение към водите.

2. За осигуряване на интегрирането на политиката по водите и политиките в отраслите във водния сектор, определянето на националните приоритети в развитието на отраслите във водния сектор и обезпечаване на изпълнението на програмите от мерки в плановете за управление на речните басейни.

3. За отстраняване на бележки на ЕК за неправилно или непълно транспониране на директиви в областта на водите, включително:

- отстраняване на пропуски в транспонирането на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите във връзка с постъпило допълнително официално уведомително писмо от Европейската комисия по открита процедура по нарушение № 2009/2256, която е на етап мотивирано становище;

- отстраняване на пропуски в транспонирането на Директива 2007/60/ЕО относно оценката и управлението на риска от наводнения в българското законодателство съгласно ЕU PILOT № 3433/12/ENVI и избягване на процедура за нарушение;

- отстраняване на пропуски в транспонирането на Директивата 2006/118/ЕО за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване съгласно ЕU PILOT № 3095/12/ENVI и избягване на процедура по нарушение.

4. За изпълнение на пропуски и препоръки на Европейската комисия в оценката на първите ПУРБ и проведената двустранна среща във връзка с преодоляване на пропуските в процеса на втория цикъл на планиране 
(2015-2021), в т.ч.:

- изискванията за преразглеждане на разрешителните в периода на всеки цикъл на планиране и изменението, ограничаването или прекратяването им, където това е необходимо за постигане на целите за добро състояние на водите и изпълнение на изключенията;

- регламентиране на изискванията и процедурата за прилагане на изключения по чл. 4, ал. 7 от Рамковата директива за водите (РДВ);

- точно определяне на зоните за защита на водите, предназначени за питейни цели съгласно изискванията на РДВ; съгласно изискванията на РДВ зони за защита са водните тела, които се използват за питейно водоснабдяване; за всяка от зоните за защита трябва в ПУРБ да се определят специфични цели и мерки; В ЗВ като зони за защита са определени и санитарно-охранителните зони (СОЗ), които с настоящия законопроект са предложени да отпаднат, тъй като:

- съгласно директивата СОЗ са възможност, а не задължение на страните;

- санитарно-охранителните зони са предназначени за опазване от замърсяване основно на земите около водовземните съоръжения, което е само малка част от мерките, които трябва да се изпълнят по отношение на водното тяло, определено като зона за защита;

- до момента е определена малка част от СОЗ на съоръженията за питейно водоснабдяване на населението (ВиК), а още по-малка част от СОЗ са изградени и обозначени поради необходимостта от отчуждаване 
(и обезщетяване на собствениците от страна на държавата и общините) на земи в най-вътрешния пояс на СОЗ; няма информация за имотите и обектите –замърсители в тях, и дори и да се планират мерки, не могат да бъдат задължени собствениците на имоти да ги изпълнят, тъй като ограниченията не са отразени в документите им за собственост; ако СОЗ останат в дефиницията на зони за защита на водите и с вторите ПУРБ не се докладва изграждането и обозначаването на всички зони, целите за качество на водите, които трябва да бъдат постигнати във всяка от зоните, и мерките, които трябва да бъдат приложени, за да се постигнат тези цели, има вероятност да бъдат оценени като неприлагане на европейското законодателство; в повечето от случаите мерките, с които може да бъде подобрено състоянието на водите, трябва да обхванат голяма част от водното тяло, така че с мерките в СОЗ не може да бъде прогнозиран и впоследствие постигнат ефект.

5. За въвеждане на разпоредби, свързани с планиране, разработване и изпълнение на Морската стратегия и на програмите от мерки към нея с цел опазване и подобряване на състоянието на околната среда в морските води.

6. За отмяна на наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 10, 12, 18, 20 и 21 от ЗВ поради привеждане в съответствие на нормативната база с европейското законодателство и по-доброто му прилагане. Необходимостта от отмяна на наредба по чл. 135, ал. 1, т. 10 от ЗВ произтича от Наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 9 от ЗВ (Наредба № Н-4 от 2012 г. за характеризиране на повърхностните води (НХПВ) (обн., ДВ, бр. 22 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2014 г.), с която се въвеждат класификационната система за екологично състояние и стандартите за качество за повърхностните води, включително морските води, поради което от наредбата за качеството на крайбрежните морски води следва да отпаднат съответните текстове и приложения, определящи качеството на крайбрежните морски води, което е нейният основен предмет. След извършен преглед на текстовете на действащата НХПВ е констатирано наличието на разпоредби, които имат отношение към мерките за опазване на крайбрежните морски води, и те ще бъдат взети предвид при изменението на Наредбата по чл. 135. ал. 1, т. 13 от ЗВ.

Наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 12 – Наредбата за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (НЕНДСВОВОВЗВО), е издадена във връзка със синхронизиране на българското законодателство по води с Директива 76/464/ЕИО относно замърсяване, причинено от определени опасни вещества, изпуснати във водната околна среда, както и с Директива 91/271/ЕИО относно пречистване на отпадъчните води от населените места. В НЕНДСВОВОВЗВО и по-конкретно в глава втора се съдържат някои от изискванията на директивата, свързани с определянето на емисионни норми за допустимото съдържание на някои опасни вещества в отпадъчните води от промишлени предприятия, зауствани във водни обекти. В приложение № 2 към глава втора от НЕНДСВОВОВЗВО са определени норми за допустими емисии на някои опасни вещества във водите, които са взети от директиви, дъщерни на Директива 76/464/ЕИО (Директива 82/176/ЕИО относно пределно допустимите стойности (ПДС) и целевите показатели за качество за зауствания на живак от отрасъла на хлор – алкална електролиза; Директива 83/513/ЕИО относно ПДС и целевите показатели за качество за заустванията на кадмий; Директива 84/156/ЕИО относно граничните стойности и целевите показатели за качество за зауствания на живак от други промишлени сектори; Директива 84/491/ЕИО относно ПДС и целевите показатели за качество за заустванията на хексахлорциклохексан; Директива 86/280/ЕИО относно граничните стойности и целевите показатели за качество за заустванията на ДДТ, тетрахлорметан и пентахлорфенол. Съгласно чл. 12, 
ал. 1 от Директива 2008/105/ЕО за определяне на стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества считано от 22 декември 2012 г. посочените по-горе директиви се отменят. В тази връзка в запитване чрез EU Pilot 4213/12/ENVI Европейската комисия счита, че чл. 11 и чл. 12, ал. 1 от Директивата, касаещи изменението и отмяната на директиви 82/176/ЕИО, 83/513/ЕИО, 84/156/ЕИО, 84/491/ЕИО и 86/280/ЕИО, не са транспонирани в националното законодателство, тъй като нито в самата НЕНДСВОВОВЗВО, нито в ЗВ има разпоредба за отмяна на Наредба № 6 от 2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, която е приета в изпълнение на тези вече отменени директиви. Този пропуск ще бъде отстранен с отмяната на НЕНДСВОВОВЗВО, но тъй като разпоредбите на глава трета, глава четвърта, на чл. 19-20 от глава пета и на приложения № 3, 4 и 5 от НЕНДСВОВОВЗВО все още се прилагат от басейновите дирекции при издаване на разрешителни за заустване, се предвижда същите да продължат да действат до привеждане в съответствие с изискванията на закона на Наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 13 (Наредба № 2 от 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води), където посочената материя ще бъде уредена. Изискванията на наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 18 и 20 са включени в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 9., а тези на наредбата по чл. 135. 
ал. 1, т. 21 са включени в обхвата на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 14.

7. Въвежда се служебна процедура за определяне на санитарно- охранителни зони около водовземните съоръжения за питейно-битово водоснабдяване на населението, за да се облекчат изискванията към ВиК операторите и те да предприемат необходимите действия за определяне СОЗ.

8. Регламентира се контролът по изпълнение на мерките за поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническото състояние, осигуряване на безопасната им експлоатация и изпълнението на дейности по извеждането им от експлоатация до възстановяване на технологичната и конструктивната сигурност или по ликвидирането им. Контролът се възлага на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).

9. Регламентирани са и задълженията на собствениците на язовири. Предвижда се дейностите по поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо състояние в съответствие с нормативната уредба да се извършва от оператор на язовирна стена – лице с необходимата квалификация, което да осъществява техническата експлоатация на язовирната стена и съоръженията към нея, възложени му от собственика.

10. Определени са съставът и задълженията на комисии, които се назначават със заповед на областните управител за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях,  които предписват изпълнението в определен срок на необходимите действия за осигуряване на техническата им изправност и безопасната им експлоатация, съставят протоколи за направените констатации и предписания и предоставят информацията на ДАМТН. Държавната агенция за метрологичен и технически надзор ще следи за изпълнението на предписанията на областните комисии, на мерките за осигуряване на изправно техническо състояние на язовирните стени и на съоръженията към тях и за безопасната им експлоатация и изпълнението на дейностите по извеждане от експлоатация на язовирите, които не отговорят на изискванията.

11. Предвижда се в срок до шест месеца от влизането в сила на този Закон за изменение и допълнение на Закона за водите по предложение на ДАМТН Министерският съвет да приеме наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Бойко Борисов)