Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 246

от  14 август  2014 година

ЗА определяне на критерии, при наличието на които в обекти на територията на Република България е задължително създаването на звена за пожарна безопасност

# М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

П О С Т А Н О В И:

Чл. 1. (1) Критериите, при наличието на които в обекти на територията на Република България е задължително създаването на звена за пожарна безопасност, се определят съгласно приложението.

(2) Критериите по ал. 1 не се прилагат за:

1. обекти на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;

2. обекти на подземната минна промишленост;

3. обекти, предназначени за производство и съхранение на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси;

4. летищата;

5. атомни електрически централи;

6. жилищни сгради.

Чл. 2. Директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (РДПБЗН) изисква писмено от собствениците или ръководителите на обектите изходните данни, необходими за определяне на показателите, свързани с критериите по чл. 1, ал. 1.

Чл. 3. Собственикът или ръководителят на обекта предоставя данните по чл. 2 на директора на РДПБЗН в срок до 30 дни от получаване на писменото искане.

Чл. 4. Органите за пожарна безопасност и защита на населението могат да изискват строителните книжа и друга документация за обекта, свързана с удостоверяване точността на предоставената информация.

Чл. 5. Въз основа на получените данни органите за пожарна безопасност и защита на населението проверяват съответствието на показателите на обекта с критериите по чл. 1, ал. 1. За резултатите от проверката се уведомява собственикът или ръководителят на обекта.

Чл. 6. При необходимост от създаване на звено за пожарна безопасност в обекта директорът на РДПБЗН издава писмено разпореждане, което се връчва на собственика или на ръководителя на обекта.

Чл. 7. Собственикът или ръководителят на обекта в срок до шест месеца от влизане в сила на разпореждането по чл. 6 създава звено за пожарна безопасност за извършване на дейности съгласно определеното в разпореждането.

Чл. 8. Звената за пожарна безопасност в обектите извършват:

1. пожарогасителна дейност, и/или

2. противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност в обектите и поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения.

Чл. 9. Дейността по чл. 8, т. 1 може да се извършва от:

1. звена по договор съгласно чл. 128, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), или

2. лица, получили разрешение за осъществяване на дейността по 
чл. 129, ал. 2, т. 2 от ЗМВР.

Чл. 10. Дейността по чл. 8, т. 2 може да се извършва от лица, получили разрешение за осъществяване на дейностите по чл. 129, ал. 2, т. 1 
и 5 от ЗМВР.

Чл. 11. За обекти, разположени на разстояние до 500 метра един от друг, може да бъде създадено едно звено за пожарна безопасност по чл. 9 
и 10. В този случай отношенията между собствениците/ръководителите на обектите се уреждат с писмено споразумение.

Допълнителна разпоредба

§ 1. „Ръководител на обект” по смисъла на това постановление е лице, което изпълнява функции, свързани с ръководство или управление, или което представлява държавен орган, организация, юридическо лице или физическо лице.

Заключителна разпоредба

§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 127 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Георги Близнашки

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

Приложение към чл. 1, ал. 1

КРИТЕРИИ, ПРИ НАЛИЧИЕТО НА КОИТО В ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪЗДАВАНЕТО НА ЗВЕНА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Обектите се подразделят на класове на функционална пожарна опасност съгласно таблица 1 към чл. 8, ал. 1 от Наредба № Iз-1971 от 
29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; изм. с Решение № 13641 от 15 ноември 2010 г. на Върховния административен съд - бр. 101 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2013 г.) и на категории по пожарна опасност съгласно таблица 2 към чл. 8, ал. 2 от същата наредба.

2. При проверка на критериите за необходимостта от създаване на звена за пожарна безопасност (ЗПБ) в обектите от клас на функционална пожарна опасност Ф5 се изчислява пожарната характеристика (ПХ) на обекта съобразно процедурата по раздел III.

3. При проверка на критериите за необходимостта от създаване на ЗПБ в обектите от клас на функционална пожарна опасност от Ф1 до Ф4 се отчитат показателите на всяка от сградите на територията на обекта съгласно раздел IV.

II. КРИТЕРИИ, ПРИ НАЛИЧИЕТО НА КОИТО В ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪЗДАВАНЕТО НА ЗВЕНА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

1. Звена за извършване на пожарогасителна дейност се създават в обекти от клас на функционална пожарна опасност Ф5 с ПХ > 5,5.

2. Звена за извършване на противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност в обектите и за поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения се създават в:

2.1. обектите по т. 1, и

2.2. обекти от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4, в които поне една от сградите отговаря на следните показатели:

2.2.1. общата разгъната застроена площ на сградата е по-голяма от 21 500 m2,  и

2.2.2. броят на едновременно пребиваващите в сградата е повече от 3000, и

2.2.3. в сградата са налични повече от две от описаните в раздел IV активни мерки за пожарна защита.

ІII. ИЗЧИСЛИТЕЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОЖАРНАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТИТЕ ОТ КЛАС НА ФУНКЦИОНАЛНА ПОЖАРНА ОПАСНОСТ Ф5

1. Пожарната характеристика на обектa определя вероятността от възникване и разпространение на пожар, създадените условия за пожарогасене и безопасна евакуация, като се отчита и рисковият потенциал на обектa, съгласно чл. 104 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

## 2. Пожарната характеристика на обекта се определя на базата на следните показатели:

2.1. пожарна опасност;

2.2. готовност за оперативна намеса;

2.3. едновременно пребиваващи хора;

2.4. територия на обекта;

2.5. активни мерки за пожарна защита.

3. При изчисляване на ПХ като обект се разглеждат всички сгради, съоръжения и инсталации, свързани с извършваните в него дейности и разположени на самостоятелно отредена за целта територия, в т.ч. сградите от класове на функционална пожарна опасност Ф1 до Ф4.

4. Определяне стойността на показателя „Пожарна опасност”:

4.1. Показателят „Пожарна опасност” характеризира опасността от възникване и разпространение на пожар в зависимост от класовете на функционална пожарна опасност и категорията по пожарна опасност на помещенията и площите в обекта.

4.2. В съответствие с т. 1 на раздел I сградите, помещенията, съоръженията и откритите технологични инсталации се подразделят на пет категории по пожарна опасност от Ф5А до Ф5Д в зависимост от пожаро- и експлозивоопасните свойства на използваните, произвежданите и съхраняваните вещества, материали и продукти, техните количества и особеностите на технологичните процеси.

4.3. Стойността на показателя „Пожарна опасност” (П) на обекта се изчислява по следния логаритмичен израз:

,

където:

;

;

;

.

- n е броят на помещенията, съоръженията и инсталациите от съответната категория по пожарна опасност на територията на обекта;

- Ф5Аi – площ на i-тото помещение, съоръжение или инсталация от категория по пожарна опасност Ф5А, [m2];

- Ф5Бi – площ на i-тото помещение, съоръжение или инсталация от категория по пожарна опасност Ф5Б, [m2];

- Ф5Вi – площ на i-тото помещение, съоръжение или инсталация от категория по пожарна опасност Ф5В, [m2];

- Ф5Гi – площ на i-тото помещение, съоръжение или инсталация от категория по пожарна опасност Ф5Г, [m2];

- F5A - обща площ на всички помещения, съоръжения и инсталации от категория по пожарна опасност Ф5А на територията на обекта, [m2];

- F5Б - обща площ на всички помещения, съоръжения и инсталации от категория по пожарна опасност Ф5Б на територията на обекта, [m2];

- F5В - обща площ на всички помещения, съоръжения и инсталации от категория по пожарна опасност Ф5В на територията на обекта, [m2];

- F5Г - обща площ на всички помещения, съоръжения и инсталации от категория по пожарна опасност Ф5Г на територията на обекта, [m2].

- 4.4. За резервоари за леснозапалими течности, горими течности или горими газове в изчисленията по т. 4.3 се включва площта на обваловката на резервоарите, а за резервоари без обваловка – площта на площадката, на която са разположени резервоарите.

- 4.5. За площ на технологично съоръжение се приема площта на площадката, заета от съоръжението.

- 4.6. При изчисляване на стойността на показателя „Пожарна опасност” сградите и помещенията от класове Ф1-Ф4 на територията на обекта се приравняват към категория по пожарна опасност Ф5В.

- 4.7. Данните за площите на помещенията, съоръженията и инсталациите се вземат от строителните книжа или от техническия паспорт на обекта, а когато такива не са налични – от проекти за заснемане.

5. Определяне стойността на показателя „Готовност за оперативна намеса”:

5.1. Показателят „Готовност за оперативна намеса” характеризира отдалечеността на обекта от най-близката Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” (РСПБЗН) или от Участък „Пожарна безопасност и защита на населението” (УПБЗН), както и оперативните възможности на същото звено за локализиране и ликвидиране на възникнал пожар.

5.2. Стойността на показателя „Готовност за оперативна намеса” (Г) се определя съгласно таблица № 1 в зависимост от отдалечеността на обекта от най-близката РСПБЗН или от УПБЗН и броя екипи за пожарогасене, с които същото звено може да реагира.

- Таблица № 1

| Отдалеченост на обекта от РСПБЗН (УПБЗН) | до 2,5 км |  |  | над 2,5 до 5 км |  |  | над 5 до 7,5 км |  |  | над 7,5 до 10 км |  |  | над 10 км |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Брой екипи за пожарогасене | над 2 | 2 | 1 | над 2 | 2 | 1 | над 2 | 2 | 1 | над 2 | 2 | 1 | над 2 | 2 | 1 |
| Г | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,6 | 3,8 | 4 | 4,6 | 4,8 | 5 |

6. Определяне стойността на показателя „Едновременно пребиваващи хора”:

6.1. Показателят „Едновременно пребиваващи хора” характеризира възможността за възникване на пожар вследствие от допусната небрежност или неправилни действия на пребиваващите в обекта, броя на потенциално застрашените хора в обекта при пожар, както и от трудностите при извършване на дейности по евакуация и спасяването на хората.

6.2. Стойността на показателя „Едновременно пребиваващи хора” (Е) се определя съгласно таблица № 2 в зависимост от максималния брой на едновременно пребиваващите хора в обекта, определен в съответствие с  изискванията на чл. 36 от Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г.

- Таблица № 2

| Максимален брой едновременно пребиваващи хора в обекта | Е |
| --- | --- |
| над 1500 | 5 |
| от 1001 до 1500 | 4 |
| от 401 до 1000 | 3 |
| от 201 до 400 | 2 |
| до 200 | 1 |

7. Определяне стойността на показателя „Територия на обекта” (Т):

7.1. Показателят „Територия на обекта” характеризира сложността на обекта и обема на работа (свързана с пожарогасителни действия), времето за достигане на екипите от входа на обекта до всяка негова точка, възможностите за развитие и условията за гасене на възникнал пожар.

7.2. Стойността на показателя „Територия на обекта” (Т) се определя по таблица № 3.

- Таблица № 3

| Площ на територията на обекта (m2) | Т |
| --- | --- |
| над 1 000 000 | 5 |
| над 800 000 до 1 000 000 | 4 |
| над 300 000 до 800 000 | 3 |
| над 100 000 до 300 000 | 2 |
| до 100 000 | 1 |

8. Определяне стойността на показателя „Активни мерки за пожарна защита”:

8.1. Показателят „Активни мерки за пожарна защита” характеризира влиянието на приложените мерки за навременно откриване на възникнал пожар, осигуряване на безопасната евакуация на пребиваващите, гасене на пожара, управление на дима и топлината и управление на системите и оборудването за осигуряване на пожарната безопасност за сградата/съоръжението на територията на обекта, където е възможно възникването на най-сложен пожар, съгласно плановете за пожарогасене, разработени на основание на наредбата по чл. 17, ал. 4, във връзка с чл. 17, ал. 2, т. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи. Отчита се наличието на следните активни мерки за пожарна защита:

8.1.1. евакуационно осветление         - ЕО;

8.1.2. пожароизвестителна система   - ПИС;

8.1.3. пожарогасителна система         - ПГС;

8.1.4. вентилационна система за отвеждане на дима и топлината  (ВСОДТ) съгласно определението в т. 3.1.38 от СД CEN/TR 12101-5 „Системи за управление на дим и топлина. Част 5: Указания по отношение на функционални препоръки и методи за изчисляване на вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина”;

8.1.5. система за управление на инсталациите и оборудването, имащи отношение към пожарната безопасност на обекта (СУИОПБ).

8.2. При наличие на съответната активна мярка за пожарна защита стойността на показателя за активната мярка се определя по таблица № 4, а при отсъствие - стойността на същия показател е 0.

- Таблица № 4

| Активни мерки | ЕО | ПИС | ПГС | ВСОДТ | СУИОПБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,25 | 0,75 |

8.3. Стойността на показателя „Активни мерки за пожарна защита” (А) се определя по следния израз:

,

където:

ЕО, ПИС, ПГС, ВСОДТ и СУИОПБ са стойностите на всеки от показателите за съответните активни мерки за пожарна защита.

9. Определяне на Пожарната характеристика на обекта:

9.1. Пожарната характеристика (ПХ) на обекта се определя по следната формула:

, където

е стойност на i-тия показател;

- коефициент за тежест за i-тия показател;

i -  индекс на съответния показател.

- 9.2. Стойността на коефициента за тежест за всеки от показателите се определя по таблица № 5 и отчита влиянието на показателя върху пожарната безопасност на обекта.

Таблица № 5

| Показател | П |  | Г | Е | Т | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коефициент за тежест (W) | 2,5 | 3 | 2 | 2,15 | 2,5 | -0,75 |

9.3. За обекти с висок рисков потенциал, за които са издадени разрешителни по чл. 104, ал. 1 от ЗООС, стойността на коефициента за тежест за П по таблица № 5 е 3, а за останалите обекти е 2,5.

9.4. Разшифрована формулата за определяне на ПХ има следния вид:

IV. ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ СЪЗДАВАНЕ НА ЗВЕНА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ В ОБЕКТИТЕ ОТ КЛАСОВЕ НА ФУНКЦИОНАЛНА ПОЖАРНА ОПАСНОСТ ОТ Ф1 ДО Ф4

## 1. При определяне на необходимостта от създаване на ЗПБ в обектите от класове на функционална пожарна опасност от Ф1 до Ф4 за всяка от сградите в обекта се отчитат следните показатели:

1.1. обща разгъната застроена площ;

1.2. брой едновременно пребиваващи хора;

1.3. активни мерки за пожарна защита.

2. Общата разгъната застроена площ на всяка от сградите в обекта характеризира възможните последствия от разпространение на пожар и се определя като сума от застроените площи на всички етажи на основното и допълващото застрояване под, на и над терена (включително площта на подземните и полуподземните етажи).

3. Броят на едновременно пребиваващите хора в обекта се определя в съответствие с  изискванията на чл. 36 от Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г.

  - 4. Чрез показателя „Активни мерки за пожарна защита” се отчита рискът от неизправности и откази на системите, вследствие на което е възможно понижаване на проектното ниво на пожарната безопасност на обекта.

5. Активните мерки за пожарна защита са:

5.1. евакуационно осветление;

5.2. пожароизвестителна система;

5.3. пожарогасителна система;

5.4. система за управление на дим и топлина - ВСОДТ, и/или система с диференциално налягане, съгласно определението по т. 3.1.26 от БДС EN 12101-6 “Системи за управление на дим и топлина. Част 6: Изисквания за системи с диференциално налягане. Комплекти”.

5.5. системи за управление на инсталациите и оборудването, имащи отношение към пожарната безопасност на обекта (СУИОПБ).

6. Когато чрез пожароизвестителната система се управляват и други инсталации и оборудване, имащи отношение към пожарната безопасност на обекта, същата се приема и като СУИОПБ.