Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е   № 942

от     8 ноември     2016 година

ЗА одобряване на законопроект

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Одобрява проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност.

2. Предлага на Народното събрание да разгледа и приеме законопроекта по т. 1.

3. Министърът на енергетиката да представи законопроекта по т. 1 в Народното събрание.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/ Веселин Даков

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект

# З  А  К  О  Н

ЗА изменение и допълнение на закона за енергийната ефективност

(ДВ, бр. 35 от 2015 г.)

§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3:

а) създава се нова т. 5:

„5. национална програма за ускорена газификация;“

б) досегашните т. 5 и 6 стават съответно т. 6 и 7.

2. В ал. 4 думите „ал. 3, т. 1-5“ се заменят с „ал. 3, т. 1-6“.

§ 2. В чл. 6, т. 3 думите „нови и съществуващи“ се заличават.

§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 4 думите „участва при разработването и актуализирането на“ се заменят с „разработва и актуализира съвместно с министъра на регионалното развитие и благоустройството и внася за приемане от Министерския съвет”;

б) в т. 5 думите „участва при разработването и актуализирането на“ се заменят с „разработва и актуализира съвместно с министъра на регионалното развитие и благоустройството и внася за приемане от Министерския съвет”;

в) създава се нова т. 6:

„6. разработва и внася за приемане от Министерския съвет национална програма за ускорена газификация;“

г) досегашната т. 6 става т. 7 и в нея думите „по чл. 5, ал. 3, т. 5“ се заменят с „по чл. 5, ал. 3, т. 6“;

д) досегашните т. 7-16 стават съответно т. 8-17.

2. В ал. 2 думите „ал. 1, т. 13“ се заменят с „ал. 1, т. 14“.

§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения:

1. В т. 4 думите „разработва и актуализира съвместно с министъра на енергетиката и внася за приемане от Министерския съвет“ се заменят с „участва при разработването и актуализирането на“.

2. В т. 5 думите „разработва и актуализира съвместно с министъра на енергетиката и внася за приемане от Министерския съвет“ се заменят с „участва при разработването и актуализирането на“.

§ 5. В чл. 11, ал. 6, т. 4 след думата „ежегодно” се добавя „в срок до 
31 март“, а думите „по чл. 5, ал. 3, т. 5“ се заменят с „по чл. 5, ал. 3, т. 6“.

§ 6.  В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) За подпомагане изпълнението на националната цел за енергийна ефективност се въвежда схема за задължения за енергийни спестявания, както и алтернативни мерки, които да осигурят постигането на обща кумулативна цел за енергийни спестявания при крайното потребление на енергия до 31 декември 2020 г.“

2. В ал. 4 основният текст се изменя така:

„(4) Разликата между общата кумулативна цел по ал. 1 и прогнозните енергийни спестявания от прилагането на алтернативните мерки, се разпределя като индивидуални цели за енергийни спестявания между следните задължени лица:”

3. Създават се ал. 6, 7, 8, 9, 10 и 11:

„(6) Алтернативна мярка е всяка мярка на политика, която води до постигане на енергийни спестявания при крайното потребление на енергия извън схемата за задължения за енергийни спестявания.

(7) Алтернативните мерки, които ще се прилагат, очакваните прогнозни енергийни спестявания от тях и отговорните за тяхното изпълнение органи се посочват в националните планове за действие по енергийна ефективност, като могат да се прилагат една или повече от следните мерки на политика:

1. енергийни данъци или данъци за въглероден диоксид, чийто ефект е намаляване на крайното потребление на енергия;

2. схеми и инструменти за финансиране или фискални стимули, които водят до прилагане на енергийноефективни технологии или техники и чийто ефект е намаляване на крайното потребление на енергия;

3. разпоредби или доброволни споразумения, които водят до прилагане на енергийноефективни технологии или техники и чийто ефект е намаляване на крайното потребление на енергия;

4. стандарти и норми, целящи подобряване на енергийната ефективност на продуктите и услугите, в т.ч. на сградите и на превозните средства, освен в случаите, когато такива стандарти и норми са задължителни и приложими в държавите членки по силата на правото на Европейския съюз;

5. схеми за етикетиране на енергийната ефективност, с изключение на схемите, които са задължителни и приложими в държавите членки по силата на правото на Европейския съюз;

6. образование и обучение, включително консултантски програми в областта на енергетиката, водещи до прилагането на енергийноефективни технологии или техники и чийто ефект е намаляване на крайното потребление на енергия.

(8) При включването на една или повече алтернативни мерки в националните планове за действие по енергийна ефективност за всяка от мерките се вземат предвид следните критерии:

1. предвиждат се поне два междинни периода за отчитане и прилагането на мярката допринася за постигане на общата кумулативна цел за спестена енергия при крайното потребление на енергия до 31 декември 2020 г.;

2. определени са отговорностите на органите на изпълнителната власт, участващите и изпълняващите лица;

3. енергийните спестявания, които трябва да се постигнат, са определени по прозрачен начин;

4. обемът на енергийните спестявания, който трябва да се постигне от дадена мярка, се изразява под формата или на крайно, или на първично енергийно потребление, като се използват коефициенти на превръщане съгласно наредбата по чл. 18, ал. 1;

5. енергийните спестявания от прилагането й се изчисляват по методи и принципи съгласно наредбата по чл. 18, ал. 2;

6. гарантира се наблюдение на резултатите и се предвиждат подходящи мерки, когато напредъкът е незадоволителен;

7. ежегодно се публикуват данни за годишните тенденции в енергийните спестявания.

(9) При включването на алтернативни мерки се вземат предвид следните допълнителни критерии:

1. за мерките по ал. 7, т. 2-6 се предвижда въвеждането на система за контрол, която включва и независима проверка на статистически значим дял от мерките за подобряване на енергийната ефективност;

2. за мярката по ал. 7, т. 3 се предвижда участващите лица да представят и да оповестяват публично годишни доклади за постигнатите енергийни спестявания, когато е приложимо.

(10) Обхватът и оценката на ефекта от изпълнените алтернативни мерки се посочва в ежегодните отчети за изпълнението на националните планове за действие по енергийна ефективност.

(11) Недопустимо е двойно отчитане на енергийните спестявания от изпълнението на индивидуалните цели на задължените лица и от прилагането на алтернативни мерки.“

§ 7.  В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Индивидуалните годишни цели по ал. 1 се определят, като разликата между изчислената годишна стойност на енергийните спестявания по чл. 14, ал. 3 и 5 и оценката на енергийни спестявания от алтернативни мерки през съответната година се разпределя между задължените лица по чл. 14, ал. 4 пропорционално на продадените от съответното задължено лице количества енергия на крайни клиенти през предходната година.“

- Създава се нова ал. 3:

„(3) В срок до 15 март на съответната година агенцията изготвя и публикува на интернет страницата си проект на списък на задължените лица по чл. 14, ал. 4 и техните индивидуални годишни цели.“

- Досегашната ал. 3 става ал. 4.

- Създава се ал. 5:

„(5) Индивидуалните годишни цели на задължените лица по чл. 14, ал. 4, които не са подали в агенцията информация за извършените от тях продажби на енергия към крайните клиенти през предходната година, се определят въз основа на определени от агенцията количества продадена енергия при условията и по реда на наредбата по чл. 18, ал. 1.“

§ 8. В чл. 17 думите „чл. 63, ал. 6“ се заменят с „чл. 63, ал. 5“.

§ 9. В чл. 18 се правят следните изменения:

- Алинея 1 се изменя така:

„(1) Методиките за определяне на националната цел за енергийна ефективност и на общата кумулативна цел за енергийни спестявания, условията и редът за прилагане на схемата за задължения за енергийни спестявания, включително за разпределянето на индивидуалните цели за енергийни спестявания между задължените лица, и отчитането на ефекта от изпълнените алтернативни мерки, се определят с наредба на Министерския съвет.“

- Алинея 3 се изменя така:

„(3) Условията и редът за извършване на оценка на енергийните спестявания, реализирани в резултат на изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност при производството, преноса и разпределението на енергия, и за потвърждаването им се определят с наредба на министъра на енергетиката.“

§ 10. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:

а) в т. 2 думите „по чл. 7, ал. 1, т. 11” се заменят с „по чл. 7, 
ал. 1, т. 12”;

б) в т. 3 думите „незадължени страни” се заменят със „задължени или незадължени лица”.

2. Създава се ал. 2:

„(2) В случаите по ал. 1, т. 2 задължените лица по чл. 14, ал. 4 договарят с Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” или със съответния финансов посредник условията за прехвърляне на удостоверенията за енергийни спестявания, постигнати в резултат на финансираните от тях мерки за енергийна ефективност.“

§ 11. В глава трета, раздел I се създава чл. 30а:

„Чл. 30а. (1) При възлагане на обществена поръчка за доставка на стойност, равна или по-висока от посочените в чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „б“ и 
т. 2, букви „б“ и „в“ от Закона за обществените поръчки, публичният възложител по чл. 5, ал. 2, т. 1-7, предложение първо, т. 10, 11, 12, 13 и 17 от същия закон закупува продукти, свързани с потребление на енергия, а именно:

1. продукти, отговарящи на критерия за принадлежност към най-високия възможен клас на енергийна ефективност, при съобразяване на необходимостта от осигуряване на достатъчно конкуренция в случаите, когато продуктът е включен в предмета на наредбата по чл. 12, т. 1 от Закона за защита на потребителите за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението по отношение на консумацията на енергия и други ресурси;

2. продукти, съответстващи на показателите за енергийна ефективност, когато продуктът не попада в обхвата на т. 1, но е включен в предмета на мярка за прилагане съгласно наредбата по чл. 26а, ал. 3 от Закона за техническите изисквания към продуктите;

3. офис оборудване, определено в приложение „B” на Споразумението между правителството на Съединените американски щати и Европейския съюз за координирането на програми за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване (ОВ, L 63/7 от 6 март 2013 г.), одобрено с Решение 2013/107/ЕС на Съвета (ОВ, L 63/5 от 6 март 2013 г.), което отговаря на изисквания за енергийна ефективност, не по-малко строги от посочените в същото приложение;

4. автомобилни гуми, които отговарят на критерия за най-висок клас енергийна ефективност на използване на горивата съгласно Регламент (ЕО) № 1222/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри (ОВ, L 342/46 от 22 декември 2009 г.).

(2) Алинея 1, т. 4 може да не се прилага по съображения за безопасност или за общественото здраве при закупуването на гуми с най-висок клас на сцепление с влажна пътна настилка или съответно клас на външния шум при търкаляне.

(3) При възлагане на обществена поръчка за услуга на стойност, равна или по-висока от посочените в чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „в“ и т. 2, букви „б“ и „г“ от Закона за обществените поръчки, публичният възложител по ал. 1 изисква от изпълнителя да използва при изпълнението само продукти, отговарящи на изискванията по ал. 1. Изискването се прилага само към нови продукти, закупени от изпълнителите, отчасти или изцяло, за целите на изпълнението на услугите.

(4) Когато орган или лице по ал. 1 сключва договор за покупка или договор за наем на сграда, тя следва да отговаря на минималните изисквания за енергийни характеристики, удостоверено със сертификат за енергийни характеристики.

(5) Алинея 4 не се прилага, когато целта на покупката е:

1. да се предприеме основно обновяване или разрушаване;

2. сградата да бъде препродадена, без да се използва за собствени нужди;

3. сградата да бъде запазена като официално защитена сграда в рамките на определена среда или поради нейната особена архитектурна или историческа стойност.

(6) Алинеи 1, 3 и 4 се прилагат, доколкото това не противоречи на разходната ефективност, икономическата осъществимост, устойчивостта в по-широк смисъл, техническата пригодност, както и на наличието на достатъчно конкуренция.

(7) За договорите на въоръжените сили ал. 1-4 се прилагат, доколкото това не противоречи на характера и на основната цел на дейността на въоръжените сили.

(8) Алинеи 1 и 3 не се прилагат при доставка на военно оборудване по смисъла на § 2, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки.

(9) Министърът на икономиката съставя и публикува на интернет страницата на Министерството на икономиката списък на продуктите, обхванати от разпоредбите на актовете по ал. 1.“

§ 12.  В чл. 31 се правят следните изменения:

- Алинея 1 се изменя така:

„(1) Изискванията за енергийна ефективност, предвидени в този закон и в Закона за устройство на територията, се прилагат за всеки инвестиционен проект за:

1. изграждане на сграда;

2. преустройство на сграда, с който се променят енергийните й характеристики;

3. реконструкция, основно обновяване или основен ремонт на сграда, когато се  обхващат над 25 на сто от площта на външните ограждащи конструкции и елементи на сградата и се променят енергийните й характеристики.“

- В ал. 2 думите „нови сгради по ал. 1“ се заменят с „изграждане на сгради“.

§ 13.  В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:

- Алинея 1 се изменя така:

„(1) Енергийните характеристики на нова сграда се удостоверяват със сертификат за енергийни характеристики на нова сграда.“

- В ал. 2 думата „нова“ се заменя с „новоизградена“.

- В ал. 5:

а) точка 3 се изменя така:

„3. използвани за селскостопанска дейност нежилищни сгради с ниско потребление на енергия;“

б) в т. 6 в началото се добавя „обособени“.

§ 14.  В чл. 33 се правят следните изменения:

- В ал. 1 думата „нова“ се заменя с „новоизградена“, а думите „проектни енергийни характеристики“ се заменят с „енергийни характеристики на нова сграда“.

- В ал. 2 думите „за проектни енергийни характеристики на сградата“ се заменят с „по ал. 1“.

§ 15.  В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:

- В ал. 1 думите „за проектни енергийни характеристики“ се заменят с „по чл. 33, ал. 1“.

- В ал. 2 и 3 думите „за проектни енергийни характеристики на сградата“ се заменят с „по чл. 33, ал. 1“.

- В ал. 4:

а) думата „проектни“ се заличава;

б) създава се изречение второ:

„Преди сключването на договора за продажба или наем продавачът, съответно наемодателят, предоставя за запознаване сертификата на купувача, съответно на наемателя.“

§ 16. В чл. 35 думите „проектни енергийни характеристики“ се заменят с „енергийни характеристики на нова сграда“.

§ 17. В чл. 38 се правят следните изменения:

- В ал. 1:

а) основният текст се изменя така:

„(1) Сградите за обществено обслужване в експлоатация с разгъната застроена площ над 250 кв. м и сградите в експлоатация подлежат на задължително обследване и сертифициране с изключение на:“;

б) точка 3 се изменя така:

„3. използвани за селскостопанска дейност нежилищни сгради с ниско потребление на енергия;“

в) в т. 6 думата „сградите“ се заменя с „обособени сгради“.

- Алинея 3 се отменя.

- В ал. 4 думите „по ал. 3“ се заменят със „за обществено обслужване“.

- Алинея 5 се изменя така:

„(5) Собствениците на сгради с разгъната застроена площ над 
250 кв. м, за които има издаден сертификат за енергийни характеристики, са длъжни да поставят сертификата на видно място в сградата.“

§ 18.  В чл. 39 се правят следните изменения:

- В ал. 1 думите „сертификата за проектни енергийни характеристики на сградата“ се заменят със „сертификат за енергийни характеристики на нова сграда“.

2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:

„(2) Собствениците на нови сгради са длъжни да придобият при условията и по реда на този закон сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация в срок не по-рано от 3 и не по-късно от 6 години от датата на въвеждането й в експлоатация.

(3) Сертификатът за енергийни характеристики на сграда в експлоатация се актуализира при извършването на следните дейности, водещи до промяна на енергийните характеристики на сградата:

1. преустройство;

2. реконструкция, основно обновяване или основен ремонт, когато се  обхващат над 25 на сто от площта на външните ограждащи конструкции и елементи на сградата.“

§ 19. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:

- В ал. 1 и 2 думите „чл. 38, ал. 3“ се заменят с „чл. 38, ал. 1“.

- В ал. 3 се създава изречение второ:

„Преди сключването на договора за продажба или за наем продавачът, съответно наемодателят, предоставя за запознаване сертификата на купувача, съответно на наемателя.“

§ 20. В чл. 42 думите „който се придружава с декларация за липса на обстоятелствата по чл. 43, ал. 4“ се заличават.

§ 21. В чл. 43 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, т. 3 букви „а“, „б“ и „в“ се изменят така:

„а) имат средно техническо образование, висше образование или придобита научна степен в област на висшето образование „Технически науки“, завършено или признато в Република България, или средно техническо образование, висше образование или придобита научна степен в еквивалентна област на висшето образование в друга държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария;

б) имат придобит стаж по специалността след завършване на образованието – не по-малко от 6 години за лицата със средно техническо образование, не по-малко от 3 години за лицата с образователно-квалификационна степен „бакалавър” и не по-малко от две години за лицата с образователно-квалификационна степен „магистър” и за лицата с научна степен;

в) притежават удостоверение за успешно положен изпит за повишаване на квалификацията за извършване на дейностите по тази алинея във висши училища, обучаващи по специалности в област на висшето образование „Технически науки“, професионални направления „Енергетика”, „Електротехника, електроника и автоматика” и „Архитектура, строителство и геодезия”, акредитирани по Закона за висшето образование, или по специалности в еквивалентни област на висше образование и професионални направления, акредитирани по съответното законодателство в друга държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария.“

2. В ал. 2  т. 3, 4 и 5 се изменят така:

„3. имат средно техническо образование, висше образование или придобита научна степен в област на висшето образование „Технически науки“, завършено или признато в Република България или средно техническо образование, висше образование или придобита научна степен в еквивалентна област на висшето образование в друга държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария;

4. имат придобит стаж по специалността след завършване на образованието – не по-малко от 6 години за лицата със средно техническо образование, не по-малко от 3 години за лицата с образователно-квалификационна степен „бакалавър” и не по-малко от две години за лицата с образователно-квалификационна степен „магистър” и за лицата с научна степен;

5. притежават удостоверение за успешно положен изпит за повишаване на квалификацията за извършване на дейностите по тази алинея във висши училища, обучаващи по специалности в област на висшето образование „Технически науки“, професионални направления „Енергетика”, „Електротехника, електроника и автоматика” и „Архитектура, строителство и геодезия”, акредитирани по реда на Закона за висшето образование, или по специалности в еквивалентни област на висше образование и професионални направления, акредитирани по съответното законодателство в друга държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария.“

§ 22. В чл. 45 се създават т. 6-8:

„6. е постъпило искане на лицето;

7. не е заявено издаване на ново удостоверение за вписване в регистъра;

8. юридическото лице или едноличният търговец са заличени от търговския регистър, а в случаите по чл. 43, ал. 2, т. 1 - при смърт или поставяне под запрещение на физическото лице.“

§ 23. В чл. 50 ал. 2 се изменя така:

„(2) В зависимост от инсталираната мощност и вида на използваната енергия отоплителните инсталации с водогрейни котли подлежат на задължителна периодична проверка за енергийна ефективност веднъж на:

1. всеки 6 години – за отоплителни инсталации с водогрейни котли на природен газ с единична номинална мощност над 20 kW до 100 kW включително;

2. всеки 4 години – за отоплителни инсталации с водогрейни котли на течно или твърдо гориво с единична номинална мощност над 20 kW до 
100 kW включително, и на природен газ с единична номинална мощност над 100 kW;

3. всеки две години – за отоплителни инсталации с водогрейни котли на течно или твърдо гориво с единична номинална мощност над 100 kW.“

§ 24. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:

- Алинея 4 се отменя.

- Алинея 7 се изменя така:

„(7) Предприятията по ал. 2, т. 1 и 2 и собствениците на промишлени системи по ал. 2, т. 3, които прилагат система за управление на енергията или на околната среда, подлежаща на сертифициране от независим орган за съответствие с европейски или международни стандарти, се освобождават от изискванията за задължително обследване за енергийна ефективност, при условие че приложената от тях система за управление отговаря на минималните изисквания за енергийни обследвания, определени с наредбата по ал. 6.“

- Създават се ал. 8 и 9:

„(8) Лицата по ал. 7 декларират прилагането на система за управление на енергията или на околната среда и представят доказателства, че приложената от тях система за управление отговаря на минималните изисквания за енергийни обследвания, определени с наредбата по ал. 6, в едномесечен срок от придобиването на сертификата.

(9) Предприятията, извършващи производство, пренос, разпределение и доставка на енергия, не подлежат на задължително обследване по ал. 1.“

§ 25. В чл. 59, ал. 1, т. 3  букви „а“, „б“ и „в“ се изменят така:

„а) имат средно техническо образование, висше образование или придобита научна степен в област на висшето образование „Технически науки“, завършено или признато в Република България или средно техническо образование, висше образование или придобита научна степен в еквивалентна област на висшето образование в друга държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария;

б) имат придобит стаж по специалността след завършване на образованието – не по-малко от 6 години за лицата със средно техническо образование, не по-малко от 3 години за лицата с образователно-квалификационна степен „бакалавър” и не по-малко от две години за лицата с образователно-квалификационна степен „магистър” и за лицата с научна степен;

в) притежават удостоверение за успешно положен изпит за повишаване на квалификацията за извършване на дейностите по тази алинея във висши училища, обучаващи по специалности в област на висшето образование „Технически науки“, професионални направления „Енергетика” и „Електротехника, електроника и автоматика”, акредитирани по Закона за висшето образование, или по специалности в еквивалентни области на висше образование и професионални направления, акредитирани по съответното законодателство в друга държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария.“

§ 26. В чл. 61 се създават т. 5-7:

„5. е постъпило искане на лицето;

6. не е заявено издаване на ново удостоверение за вписване в регистъра;

7. юридическото лице или едноличният търговец са заличени от търговския регистър.“

§ 27. Член 63 се изменя така:

„Чл. 63. (1) Задължените лица по чл. 14, ал. 4, собствениците на сгради – публична държавна или общинска собственост, собствениците на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление по чл. 57, ал. 2 са длъжни да извършват управление на енергийната ефективност.

(2) Управлението на енергийната ефективност се извършва чрез:

1. организиране на изпълнението на програмите по чл. 12, ал. 2, както и на други мерки, които водят до енергийни спестявания, и изпълнението на целите, заложени в актовете по чл. 5, ал. 3, т. 1-4 – 
от собствениците на сгради – публична държавна или общинска собственост, и собствениците на системи за външно изкуствено осветление;

2. поддържане на бази данни за месечното производство и потребление по видове енергии - от собствениците на предприятия и промишлени системи;

3. ежегодно изготвяне на анализи на енергийното потребление - от задължените лица по ал. 1;

4. изготвяне на месечни и годишни енергийни баланси, включващи закупуваната и продаваната енергия, и оценка на изпълнението на поставените им индивидуални цели за енергийни спестявания - от  задължените лица по чл. 14, ал. 4.

(3) Лицата по ал. 1 представят в агенцията годишни отчети за управлението на енергийната ефективност.

(4) Отчетите по ал. 3 съдържат информация за изпълнението на дейности по ал. 2 и се представят в агенцията не по-късно от 1 март на годината, следваща годината на отчитане.

(5) Задължените лица по чл. 14, ал. 4 ежегодно в срок до 1 март предоставят на кмета на съответната община информация за количествата на продадената на крайните клиенти енергия на територията на общината за предходната година.

(6) Отчетите по ал. 3 на държавните органи и на кметовете на общините се представят в агенцията заедно с отчетите по чл. 12, ал. 5.

(7) Отчетите по ал. 3 се изготвят по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията.“

§ 28. В чл. 68, ал. 2 се правят следните изменения:

- В т. 5 думите „чл. 5, ал. 3, т. 1-5“ се заменят с „чл. 5, ал. 3, т. 1-6“.

- В т. 7 думите „по чл. 63, ал. 4“ се заменят с „по чл. 63, ал. 3“.

§ 29. В чл. 76 ал. 1 се изменя така:

„(1) Енергийните спестявания при крайните клиенти, постигнати след въвеждането на мерки за повишаване на енергийната ефективност, се доказват чрез:

1. оценка на постигнатите енергийни спестявания след обследване за енергийната ефективност на сграда, предприятие, промишлена система или система за външно изкуствено осветление или след проверка на отоплителна инсталация с водогреен котел или на климатична инсталация, като обследването или проверката се извършва не по-рано от една година след въвеждането на мерките, или

2. прилагане на методика, разработена съгласно наредбата по 
чл. 18, ал. 2.“

§ 30. В чл. 81, ал. 1, т. 4 думите „по чл. 21, т. 2“ се заменят с 
„по чл. 21, ал. 1, т. 2“.

§ 31. В чл. 97 думите „в размера по чл. 14, ал. 5” се заличават, а думите „съгласно чл. 21, т. 2“ се заменят със „съгласно чл. 21, ал. 1, т. 2“.

§ 32. В чл. 99, ал. 1 след думата „сграда“ се добавя „за обществено обслужване“, а думите „по чл. 38, ал. 3“ се заменят с „по чл. 38, ал. 1“.

§ 33. В чл. 104, ал. 1 думите „течно или твърдо гориво“ се заменят с „течно, твърдо гориво или природен газ“, а след думите „от 20 до 100 kW“ се добавя „включително“.

§ 34. В чл. 107 думите „отчетите по чл. 63, ал. 4 в срока по чл. 63, ал. 5“ се заменят с „отчетите по чл. 63, ал. 3 в срока по чл. 63, ал. 4“.

§ 35. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

- В т. 12 думите „Крайно потребление на енергия“ се заменят с „Крайно енергийно потребление”.

- Точка 14 се изменя така:

„14. „Нова сграда” е всяка новоизградена сграда до шест години от въвеждането й в експлоатация.“

- Точка 20 се отменя.

- Точка 25 се изменя така:

„25. „Промишлена система” е обособена съвкупност от производствени сгради, съоръжения, технологично оборудване и спомагателни стопанства, в рамките на която предприятие осъществява дейност за производство на стоки или предоставяне на услуги.“

- В т. 30 думите „проектни енергийни характеристики на сграда“ се заменят с „енергийни характеристики на нова сграда”.

- Създават се т. 37-39:

„37. „Използвани за селскостопанска дейност нежилищни сгради с ниско потребление на енергия“ са тези, които не потребяват енергия за отопление, вентилация и охлаждане.

38. „Мярка на политика“ означава регулаторен, финансов, фискален или доброволен инструмент или инструмент за предоставяне на информация, официално въведен и прилаган в държава членка с цел създаване на спомагателна рамка, изискване или стимул за участниците на пазара да предоставят и закупуват енергийни услуги и да предприемат други мерки за подобряване на енергийната ефективност.

39. „Първично енергийно потребление” е брутното вътрешно потребление, намалено с крайно неенергийно потребление.“

§ 36. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

- В § 4 думите „до 2016 г.“ се заличават, а накрая се добавя „в срок до 31 декември 2016 г.“.

- В § 7 ал. 2 се отменя.

- Параграф 8 се отменя.

преходни и заключителни разпоредби

§ 37. (1) Министърът на икономиката съставя и публикува на интернет страницата на Министерството на икономиката списъка по чл. 30а, ал. 9 в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.

(2) До изпълнението на ал. 1 се прилага приложението към указанията по отменения § 8, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на закона.

§ 38. В Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 17, 35, 48 и 56 от 2015 г. и бр. 42 и 47 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:

- В чл. 21, ал. 1  т. 18 се изменя така:

„18. издава, прехвърля и отменя месечни сертификати на производителите на електрическа енергия за произхода на стоката електрическа енергия, произведена при високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, като гарантира тяхната точност, надеждност и невъзможност за подправяне;“.

- В чл. 25, ал. 1  т. 2 се изменя така:

„2. сертификатите за произход на електрическата енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия;“.

- В глава единадесета в наименованието на раздел II се създава изречение второ:

„Сертификати за произход”

- В чл. 162:

а) в ал. 1, изречение първо след думите „високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия“ се добавя „за което им се прехвърлят издадените на производителя месечни сертификати за произход“ и се поставя запетая;

б) алинеи 4 и 5 се отменят.

- Създават се чл. 163б, 163в и 163г:

„Чл. 163б. (1) Сертификатът за произход е електронен документ, който се издава за 1 MWh електрическа енергия на производител за нетното производство на електрическа енергия, измерено на изхода на централата и подадено към съответната електрическа мрежа.

(2) Сертификатът съдържа:

- наименованието, местоположението, вида и общата инсталирана мощност на централата;

- началната и крайната дата на периода, в който е произведена електрическата енергия;

- долната топлина на изгаряне на горивото, използвано за производството на електрическата енергия;

- количеството на топлинната енергия, произведена едновременно с електрическата енергия, както и количеството на потребената топлинна енергия;

- количеството на електрическата енергия, произведена при високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, определено съгласно наредбата по ал. 3;

- спестяванията на първична енергия, изчислени съгласно наредбата по чл. 162, ал. 3;

- номиналната ефективност на енергийния обект за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия;

- получената инвестиционна помощ за изграждането на енергийния обект за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от национална или европейска схема за подпомагане;

- всякакъв друг вид подкрепа, предоставена за единица енергия по национална схема за подпомагане;

- вида на националната схема за подпомагане;

- датата, на която всяка от инсталациите на енергийния обект е въведена в експлоатация;

- датата и държавата на издаване на сертификата за произход;

- уникалния идентификационен номер.

(3) За всяка единица произведена електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия може да се издава само един сертификат за произход.

(4) Сертификатът за произход се издава по искане на производителя на електрическата енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, и се използва от производителя, за да докаже, че електрическата енергия е произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.

Чл. 163в. (1) Издаването, прехвърлянето и отменянето на сертификатите за произход на електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия се извършват по електронен път.

(2) Сертификатът за произход се отменя, след като бъде използван.

(3) Условията и редът за издаване, прехвърляне и отменяне на сертификатите за произход на електрическата енергия от комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия се определят с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на комисията.

Чл. 163г. (1) Комисията признава сертификатите за произход, издадени от компетентните органи в другите държави - членки на Европейския съюз, и в държавите – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

(2) Комисията може да откаже признаването на сертификат за произход, издаден от компетентен орган в друга държава - членка на Европейския съюз или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, когато не е изпълнено някое от изискванията на чл. 163б, ал. 2.

(3) За всеки отказ за признаване на сертификат за произход се уведомява Европейската комисия.

(4) Сертификатът за произход, издаден от компетентен орган в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, се признава, в случай че след нотифициране на обстоятелствата по ал. 3 Европейската комисия приеме решение, изискващо признаване.“.

- В допълнителните разпоредби се правят следните изменения:

а) в § 1  т. 51 се отменя;

б) в § 1а думите „Директива 2004/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно насърчаване на комбинираното производство на енергия, основаващо се на търсенето на полезна топлоенергия във вътрешния енергиен пазар и за изменение на Директива 92/42/ЕИО“ се заменят с „Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО (OB, L 315/1 от 14 ноември 2012 г.)“.

Законът е приет от 43-ото Народно събрание на ………………...… 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Цецка Цачева)

## МОТИВИ

към проекта на Закон за изменение и допълнение на закона за енергийната ефективност

І. Причини, които налагат приемането на проекта

Законът за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност се разработва във връзка с получено допълнително мотивирано становище № С (2015) 7085, свързано с нарушение № 2014/0307 за неизпълнение от страна на България на задължението й за съобщаване на мерките за транспониране в националното законодателство на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност и Процедура за нарушение 
№ 2015/4227 за неизпълнение от страна на България на задълженията съгласно чл. 4, параграф 2, букви „в“ и „д“, чл. 12, параграф 6, чл. 11, параграф 4, член 12, параграфи 1-3 и чл. 14, параграфи 1-3 от Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите.

ІІ. Цели на проекта

Основната цел на проекта е постигане на пълно транспониране на Директива 2012/27/ЕС и Директива 2010/31/ЕС.

ІІІ. Основни нови положения

За привеждане на ЗЕЕ в съответствие с разпоредбите на Директива 2010/31/ЕС е разширен обхватът на сградите, подлежащи на задължително сертифициране, чрез включването на всички сгради в експлоатация.

Въведена е възможност за изпълнение на националната кумулативна цел чрез алтернативни мерки. Алтернативна мярка е всяка мярка, която води до постигане на енергийни спестявания при крайното потребление извън индивидуалните задължения на търговците с енергия по схемата за задължения.

Регламентирано е прилагане на изисквания за енергийна ефективност и енергийни спестявания при възлагане на обществени поръчки, както и при закупуването или наемането на сгради от публични възложители от централната администрация за доставка на продукти, свързани с потребление на енергия.

Прецизирани са текстовете, свързани с възможността задължените лица (търговците с енергия) да правят вноски във Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” или в други финансови посредници за финансиране на дейности и мерки за енергийна ефективност.

Във връзка с констатация на Европейската комисия за неправилно транспониране на чл. 12, параграф 6 от Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите са извършени промени по отношение на издаването на сертификат за енергийни характеристики на нова сграда. С цел точно транспониране на разпоредбите на директивата „сертификат за проектни характеристики“ се заменя със „сертификат за енергийни характеристики на нова сграда“, като е прецизирано и определението за нова сграда.

С цел спазване честотата на задължителна периодична проверка за енергийна ефективност, регламентирана в Директива 2010/31/ЕС, са извършени и промени в чл. 50, ал. 2 на Закона за енергийната ефективност, съгласно които същата ще се извършва в по-кратки срокове. Честотата на инспекциите е различна и е определена в ЗЕЕ в зависимост от вида на използваното гориво и инсталираната мощност на водогрейните котли.

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност са направени и допълнения в правомощията на Министерския съвет и министъра на енергетиката във връзка с разработването и приемането на Национална програма за ускорена газификация. Програмата за ускорена газификация е включена в Енергийната стратегия на Република България като мярка за повишаване на енергийната ефективност и с допълненията в Закона за енергийната ефективност се осигурява нормативна регламентация относно компетенциите за разработването и приемането на програмата.

В допълнение, за транспониране в националното законодателство на Директива 2012/27/ЕС чрез Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност са направени и промени в глава единадесета, раздел II на Закона за енергетиката, свързани с издаването, прехвърлянето и отменянето на сертификатите за произход на електрическа енергия, произведена при високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.

Във връзка с отстраняване на проблеми, възникнали при прилагането на закона, са направени и предложения с редакционен и правно-технически характер, които целят единствено прецизиране на законовите разпоредби.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Бойко Борисов)