Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е   № 1060

от        15 декември        2016 година

ЗА утвърждаване на национален еталон на Република България за електрична мощност и енергия при 50 Hz

На основание на чл. 18 от Закона за измерванията, чл. 7 от Наредбата за реда за утвърждаване на националните еталони на Република България и за начина за използване и съхраняване на еталоните (обн., ДВ, 
бр. 33 от 2003 г.; изм., бр. 40 от 2006 г.)

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Утвърждава национален еталон на Република България за електрична мощност и енергия при 50 Hz в състав:

1.1. Еднофазен еталон за мощност и енергия:

а) еталонен токов трансформатор тип SCT 100-120, производство на ZERA;

б) еталонен напрежителен трансформатор тип SVT 480-120, производство на ZERA;

в) високоточен резистор тип HPR-10, производство на ZERA;

г) токов трансформатор тип CT 8357, производство на ZERA;

д) мултимер тип 3458A, производство на Agilent;

е) честотомер тип 53131A, производство на Agilent.

1.2. Еднофазен източник на ток, напрежение и ъгъл на дефазиране:

а) източник на ток тип VI130, производство на ZERA;

б) източник на напрежение тип VU130, производство на ZERA;

в) осцилоскоп тип RM2000B, производство на Tektronix;

г) блок за комуникации тип FG115, производство на ZERA.

1.3. Измервателен софтуер PPSS за автоматизиране на измервателния процес.

2. Определя следните метрологични характеристики на националния еталон по т. 1:

2.1. Измервателни обхвати за ток с номинална стойност: 0,1 А – 
0,25 А –  0,5 А – 1 А – 2,5 А – 5 А – 10 А – 25 А – 50 А - 100 А.

2.2. Измервателни обхвати за напрежение с номинална стойност: 
60 V –  120 V – 240 V - 480 V.

2.3. Фактор на мощността: от 1 до 0 ind или cap.

2.4. Честота: от 40 Hz до 60 Hz.

2.5. Най–добра неопределеност на измерване: 16 ppm.

ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Томислав Дончев

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков