Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е   № 1069

от   16 декември    2016 година

ЗА утвърждаване на национален еталон на Република България на единицата за интензитет на светлината

На основание чл. 18 от Закона за измерванията и чл. 7 от Наредбата за реда за утвърждаване на националните еталони на Република България и за начина за използване и съхраняване на еталоните (обн., ДВ, 
бр. 33 от 2003 г.; изм., бр. 40 от 2006 г.)

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Утвърждава национален еталон на Република България на единицата за интензитет на светлината в състав:

1.1. Основно оборудване:

1.1.1. групов еталон от 3 броя еталонни лампи за интензитет на светлината WI 41/G, производство на „OSRAM” - Германия:

а) № 71;

б) № 72;

в) № 305;

1.1.2. фотометричен приемник тип Р30SCT, № 0689321, производство на „LMT” – Германия;

1.1.3. измервател на фототок I 1000, № 0692041, производство на „LMT”- Германия;

1.1.4. цифрови мултимери Wavetek 1281, производство на „Wavetek” - Англия - 2 броя:

а) № 38448;

б) № 39582;

1.1.5. шунт за постоянен и променлив ток Wavetek 4953, № 38202, производство на „Wavetek” - Англия;

1.1.6. луксметър В2, клас L, № 0577040, производство на „LMT” - Германия;

1.1.7. тристимулен колориметър С1210 № 09В0071 с колориметрична глава СН60 № 09В0072, производство на „LMT” - Германия.

1.2. Спомагателно оборудване:

1.2.1. захранващ блок тип TN 50 – 1000, производство на „Heizinger” - Германия;

1.2.2. фотометрична банка модел ФС-М с дължина 6 m - Русия;

1.2.3. компютърна конфигурация с управляващ модул на автоматизираната система за управление на еталона;

1.2.4. He-Ne лазер;

1.2.5. зрителна тръба за настройка на еталона – 2 броя;

1.2.6. щрихова мярка за дължина – 1000 mm.

2. Определя следните метрологични характеристики на националния еталон по т. 1:

а) измервателен обхват от 10 cd до 300 cd при цветна температура от 2042 К до 2856 К;

б) относителна разширена неопределеност U = 1,5 на сто.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков