Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 200

от     21   септември      2017 година

ЗА приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на подсистемите и предпазните устройства за въжени линии

# М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

П О С Т А Н О В И:

Член единствен. Приема Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на подсистемите и предпазните устройства за въжени линии.

Заключителни разпоредби

§ 1. Отменят се:

1. Наредбата за съществените изисквания към въжените линии за превоз на хора и оценяване на съответствието на техните предпазни устройства и подсистеми, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2005 г., бр. 24 и 40 от 2006 г., бр. 37 от 2007 г. и бр. 50 от 2014 г.).

2. Постановление № 168 на Министерския съвет от 2004 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания към въжените линии за превоз на хора и оценяване на съответствието на техните предпазни устройства и подсистеми (ДВ, бр. 64 от 2004 г.).

§ 2. Постановлението влиза в сила от 21 април 2018 г. с изключение на разпоредбите на глава трета и на § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на наредбата по член единствен, които влизат в сила от деня на обнародването на постановлението в „Държавен вестник”.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Росен Кожухаров

Н А Р Е Д Б А

за съществените изисквания и оценяване на съответствието на подсистемите и предпазните устройства за въжени линии

# Глава първа 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят:

1. съществените изисквания към подсистемите и предпазните устройства за въжени линии, наричани по-нататък „подсистеми” и „предпазни устройства”;

2. процедурите за оценяване на съответствието и начините за удостоверяване на съответствието със съществените изисквания;

3. задълженията на икономическите оператори;

4. редът за издаване на разрешения за извършване на оценяване на съответствието и задълженията на нотифицираните органи.

Чл. 2. Наредбата се прилага за подсистемите и предпазните устройства за въжените линии, които са обхванати от Регламент (ЕС) 2016/424 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно въжените линии и за отмяна на Директива 2000/9/ЕО (ОВ, L 81/1 от 31 март 2016 г.; попр., ОВ, L 266 от 30 септември 2016 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2016/424”.

Чл. 3. (1) Подсистемите и предпазните устройства се предоставят на пазара само ако са в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/424.

(2) Предоставянето на пазара на подсистеми и предпазни устройства, които са в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/424, не се забранява, ограничава или възпрепятства.

Чл. 4. Всяка подсистема и всяко предпазно устройство трябва да отговаря на приложимите съществени изисквания, определени в 
приложение II на Регламент (ЕС) 2016/424.

Чл. 5. Съответствието на подсистемите и на предпазните устройства с приложимите съществени изисквания се оценява по избрана от производителя процедура за оценяване на съответствието съгласно чл. 18 от Регламент (ЕС) 2016/424.

Чл. 6. (1) За подсистемите и за предпазните устройства, чието съответствие е било оценено съгласно процедура за оценяване на съответствието по чл. 18 от Регламент (ЕС) 2016/424, се съставя ЕС декларация за съответствие съгласно изискванията на чл. 19 от Регламент (ЕС) 2016/424.

(2) ЕС декларацията за съответствие се превежда на езика, определен от съответната държава членка, на чиято територия подсистемата или предпазното устройство се пуска или предоставя на пазара. Когато подсистемата или предпазното устройство се пуска или предоставя на пазара на територията на Република България и ЕС декларацията за съответствие не е съставена на български език, тя се превежда на български език.

(3) Изискването по чл. 19, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/424 може да се изпълни чрез съставяне на досие от отделните ЕС декларации за съответствие, които се изискват от всички приложими за подсистемата или предпазното устройство актове на законодателството на Европейския съюз за хармонизация.

Чл. 7. (1) Съответствието на дадена подсистема или на дадено предпазно устройство с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/424 се удостоверява чрез наличието на маркировката „CE“.

(2) За маркировката „СЕ“ и нейното нанасяне се прилагат изискванията на чл. 20 и 21 от Регламент (ЕС) 2016/424.

# Глава втора 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОПЕРАТОРИ

Чл. 8. (1) Производителят изпълнява задълженията по чл. 11 от Регламент (ЕС) 2016/424, както и задълженията, определени в съответния модул на процедурата за оценяване на съответствието съгласно 
приложения III–VII на Регламент (ЕС) 2016/424.

(2) Данните за осъществяване на връзка с производителя по чл. 11, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2016/424 се представят по начин, разбираем за ползвателите и органите за надзор на пазара.

(3) В съответствие с изискванията на чл. 11, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2016/424 производителят гарантира, че подсистемата или предпазното устройство се придружава от инструкции и информация за безопасност на български език.

(4) В случаите по чл. 11, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2016/424, когато подсистемата или предпазното устройство представлява риск, производителят предоставя изискваната информация на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и на компетентните органи на държавите членки, в които такива подсистеми или предпазни устройства са предоставени на пазара.

(5) В случаите по чл. 11, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2016/424 производителят предоставя изискваната информация на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 от ЗТИП на български език или на език, на който е налична, при условие че е разбираем за тези органи.

(6) За нуждите на административно и/или административно-наказателно производство производителят предоставя на български език информацията по ал. 5 на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 от ЗТИП в определен от тях срок.

Чл. 9. (1) Производителят може да определи писмено свой упълномощен представител при спазване на изискванията на чл. 12 от Регламент (ЕС) 2016/424.

(2) Упълномощеният представител изпълнява задачите, определени в пълномощното от производителя.

Чл. 10. (1) Вносителят изпълнява задълженията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/424.

(2) Данните за осъществяване на връзка с вносителя по чл. 13, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/424 се представят по начин, разбираем за ползвателите и органите за надзор на пазара.

(3) В съответствие с изискванията на чл. 13, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/424 вносителят гарантира, че подсистемата или предпазното устройство се придружава от инструкции и информация за безопасност на български език.

(4) В случаите по чл. 13, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2016/424, когато подсистемата или предпазното устройство представлява риск, вносителят предоставя изискваната информация на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 от ЗТИП и на компетентните органи на държавите членки, в които такива подсистеми или предпазни устройства са предоставени на пазара.

(5) В случаите по чл. 13, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2016/424 вносителят предоставя изискваната информация на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 от ЗТИП на български език или на език, на който е налична, при условие че е разбираем за тези органи.

(6) За нуждите на административно и/или административно-наказателно производство вносителят предоставя на български език информацията по ал. 5 на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 от ЗТИП в определен от тях срок.

Чл. 11. (1) Дистрибуторът изпълнява задълженията по чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/424.

(2) В съответствие с изискванията на чл. 14, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/424 дистрибуторът проверява дали подсистемата или предпазното устройство се придружава от инструкции и информация за безопасност на български език.

(3) В случаите по чл. 14, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/424, когато подсистемата или предпазното устройство представлява риск, дистрибуторът предоставя изискваната информация на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 от ЗТИП и на компетентните органи на държавите членки, в които е предоставил на пазара такива подсистеми или предпазни устройства.

Чл. 12. В случаите по чл. 15 от Регламент (ЕС) 2016/424 вносителят или дистрибуторът изпълнява задълженията на производителя по чл. 11 от Регламент (ЕС) 2016/424.

Чл. 13. (1) В изпълнение на задълженията по чл. 16 от Регламент (ЕС) 2016/424 всеки икономически оператор поддържа регистър, който съдържа информация за всеки икономически оператор, който му е доставил дадена подсистема или дадено предпазно устройство, и за всеки икономически оператор или лице, отговорно за въжена линия, на което е доставил дадена подсистема или дадено предпазно устройство.

(2) Информацията по ал. 1 и документите, които доказват осъществената доставка, се съхраняват за период 30 години след датата на доставката и при поискване се предоставят на органите за надзор на пазара.

# Глава трета
НОТИФИЦИРАНИ ОРГАНИ

## Раздел I 
Разрешение за извършване на оценяване на съответствието

Чл. 14. Лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за извършване на оценяване на съответствието, трябва да отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 1 от ЗТИП, чл. 26 и 35 от Регламент (ЕС) 2016/424, БДС EN ISO/IEC 17020, БДС EN ISO/IEC 17021-1, БДС EN ISO/IEC 17025 и БДС EN ISO/IEC 17065 в зависимост от модулите на процедурите за оценяване на съответствието, за които кандидатства, и:

1. да има методики и инструкции за изпитване, когато не се прилагат стандартите по чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/424;

2. да има система за управление, съобразена с изпълняваните модули и съответните хармонизирани стандарти и с Регламент (ЕС) 2016/424;

3. да има най-малко един компетентен одитор, който отговаря на изискванията на БДС EN ISO 19011 и притежава опит в областта на подсистемите и предпазните устройства при извършване на оценката на внедрената система за управление на качеството на производителя, когато това се изисква от модула на процедурата за оценяване на съответствието, за който кандидатства.

Чл. 15. (1) Лицето по чл. 14 подава до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор писмено заявление по образец, в което се посочват видовете подсистеми и/или предпазни устройства и модулите на процедурите за оценяване на съответствието, за които желае да получи разрешение. Към заявлението се прилагат:

1. единен идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от Закона за търговския регистър или информация за обнародването в „Държавен вестник”, или копие от акта за създаването, когато лицето е създадено със закон или с акт на Министерския съвет;

2. справка в табличен вид, съдържаща видовете подсистеми и/или предпазни устройства, приложимите за тях съществени изисквания, хармонизираните стандарти по чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/424, или методиките и инструкциите за измерване и изпитване, които ще се прилагат при оценяване на съответствието;

3. списък на хармонизираните стандарти по чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/424, които притежава, отнасящи се до подсистемите и предпазните устройства, посочени в заявлението;

4. методики и инструкции за изпитване на подсистеми и/или предпазни устройства, когато не се прилагат хармонизираните стандарти по чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/424;

5. процедурите за извършване на оценяване на съответствието съгласно модулите, за които кандидатства;

6. наръчник, процедури и документи от по-ниски йерархични нива на системата за управление;

7. декларации на лицето и на наетия от него персонал за обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 8 от ЗТИП и чл. 26, параграфи 4 и 5 от Регламент (ЕС) 2016/424;

8. списък на персонала с разпределение на функциите и информация за вида на трудовото правоотношение, документите за образование, допълнително придобита квалификация и професионална автобиография, както и справка относно неговата компетентност и опит за извършване на оценяване на съответствието по заявения обхват;

9. копие от документи, удостоверяващи завършено образование, обучение, професионален и одиторски опит на одитора, който ще извършва оценяване на внедрената система за управление на качеството на производителя, когато това се изисква от съответния модул на процедурата за оценяване на съответствието;

10. справка за техническите средства за извършване на изпитвания като част от процедурите за оценяване на съответствието, с които разполагат собствените му лаборатории и/или лабораториите, с които има сключени договори;

11. копие от сертификатите за акредитация на лабораториите, когато има такива;

12. копие от сключените договори с подизпълнители, когато има такива;

13. копие от договора за застраховка за вредите, които могат да настъпят вследствие на неизпълнение на задълженията му, свързани с дейностите по оценяване на съответствието;

14. документ за платена такса за проверка на документи по чл. 12, ал. 1 от ЗТИП, определена в чл. 27 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси, утвърдена с Постановление № 97 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2000 г., бр. 94 и 115 от 2002 г., бр. 17, 19, 27, 33 и 49 от 2003 г., бр. 32 и 104 от 
2004 г., бр. 15 и 40 от 2006 г., бр. 19 от 2007 г., бр. 33 от 2008 г. и бр. 103 от 
2012 г.).

(2) За обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 2 и 7 от ЗТИП се извършва служебна проверка.

(3) Образецът на заявлението по ал. 1 се утвърждава от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и се публикува на електронната страница на агенцията.

(4) В случаите по чл. 11, ал. 2 от ЗТИП лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за оценяване на съответствието, подава до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор заявлението по ал. 1, придружено от:

1. документите по ал. 1, т. 1-5 и 8-14;

2. сертификат за акредитация, издаден от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”, в зависимост от подсистемите и предпазните устройства и модулите на процедурите за оценяване на съответствието, за които кандидатства:

а) за „Модул B: ЕС изследване на типа — тип произведен продукт” съгласно приложение III на Регламент (ЕС) 2016/424 - по стандарт БДС EN ISO/IEC 17065 и БДС EN ISO/IEC 17025 или БДС EN ISO/IEC 17020 и БДС EN ISO/IEC 17025;

б) за „Модул D: Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на производството” съгласно приложение IV на Регламент (ЕС) 2016/424 - по стандарт БДС EN ISO/IEC 17021-1 или БДС EN ISO/IEC 17065;

в) за „Модул F: Съответствие с типа въз основа на проверка на подсистемата или предпазното устройство” съгласно приложение V на Регламент (ЕС) 2016/424 - по стандарт БДС EN ISO/IEC 17065 и БДС EN ISO/IEC 17025 или БДС EN ISO/IEC 17020 и БДС EN ISO/IEC 17025;

г) за „Модул G: Съответствие въз основа на проверка на единичен продукт” съгласно приложение VI на Регламент (ЕС) 2016/424 - по стандарт БДС EN ISO/IEC 17065 и БДС EN ISO/IEC 17025 или БДС EN ISO/IEC 17020 и БДС EN ISO/IEC 17025;

д) за „Модул H1: Съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството с изследване на проекта” съгласно приложение VII на Регламент (ЕС) 2016/424 - по стандарт БДС EN ISO/IEC 17021-1 или БДС EN ISO/IEC 17065.

(5) Оценяването на изпълнението на изискванията на чл. 14 се извършва съгласно процедура, утвърдена от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и публикувана на електронната страница на агенцията.

(6) При положителен резултат от проверките на документите по ал. 1 и 4 кандидатът за издаване на разрешение за оценяване на съответствието внася такси за проверка на място по чл. 12а, ал. 1 от ЗТИП за установяване компетентността за изпълнение на заявените процедури за оценяване на съответствието, определени в чл. 27 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси.

(7) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор взема решение за издаване на разрешение само при положителен резултат от проверката на документи и проверката на място.

Чл. 16. (1) В случаите по чл. 12а, ал. 7 от ЗТИП председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор предоставя на Европейската комисия и на другите държави членки информация за дейностите по оценяване на съответствието, модула или модулите на процедурите за оценяване на съответствието, видовете подсистеми и/или предпазни устройства, както и документите за резултатите от извършената оценка на компетентността на органа за оценяване на съответствието и на способността му да изпълнява посочените дейности по оценяване на съответствието.

(2) В случаите по чл. 12а, ал. 7 от ЗТИП, когато в резултат на разглеждане на възражение Европейската комисия отправи искане, включително чрез приемане на акт за изпълнение, за предприемане на коригиращи действия или за оттегляне на нотификацията, в срок до един месец от получаване на искането или на акта за изпълнение председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор:

1. писмено уведомява заявителя за установените несъответствия и определя срок за отстраняването им, или

2. отказва с мотивирана заповед издаването на разрешение, или

3. издава разрешение за извършване на оценяване на съответствието.

(3) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор информира Европейската комисия за предприетите действия по ал. 2.

(4) В случаите по чл. 12а, ал. 7 от ЗТИП, когато не са повдигнати възражения или не са останали неудовлетворени възражения на Европейската комисия или на други държави членки и Европейската комисия е определила идентификационен номер на лицето, председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор издава разрешение за извършване на оценяване на съответствието.

(5) При издаване на разрешението за извършване на оценяване на съответствието се заплаща таксата, определена в чл. 27, ал. 1, т. 3 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси.

(6) Разрешението за оценяване на съответствието не може да се прехвърля или преотстъпва на други физически или юридически лица.

Чл. 17. (1) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор информира Европейската комисия и другите държави членки за всякакви последващи промени в издадените разрешения.

(2) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор оказва съдействие на Европейската комисия при разглеждане на възражения срещу органи, нотифицирани по реда на наредбата, като при поискване предоставя цялата информация, свързана с основанията за нотификацията или с поддържане на компетентността, на съответния нотифициран орган.

Чл. 18. (1) Ежегодните планирани проверки по чл. 14в, ал. 1 от ЗТИП се извършват съгласно процедура, утвърдена от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и публикувана на електронната страница на агенцията.

(2) Извънредните проверки по чл. 14в, ал. 2 от ЗТИП се извършват на място при лицата, получили разрешение за извършване на оценяване на съответствието, и обхващат:

1. допуснатите несъответствия с изискванията на чл. 10 от ЗТИП и/или на чл. 14 от наредбата, за които е постъпила информация, причините за възникването им и начините за тяхното отстраняване;

2. пропуски при изпълнението на процедурите за оценяване на съответствието;

3. възможността на лицето да продължава да извършва дейността си по оценяване на съответствието.

(3) При извършване на проверките по ал. 1 и 2 лицето, получило разрешение за извършване на оценяване на съответствието, заплаща разходите за командироване на експертите от комисията по чл. 14в, ал. 3 от ЗТИП.

## Раздел II 
Задължения на нотифицираните органи

Чл. 19. (1) В случаите по чл. 28, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/424 нотифицираният орган информира председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, като предоставя резултатите от извършената оценка на подизпълнителя или на поделението.

(2) В 14-дневен срок от предоставяне на информацията по ал. 1 председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор одобрява използването на подизпълнителя или поделението или взема решение за извършване на извънредна проверка.

(3) Нотифицираният орган съхранява на разположение на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор документите по чл. 28, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/424.

(4) Нотифицираният орган може да възлага задачи на един или повече подизпълнители или поделения, като не се разрешава тези подизпълнители и поделения да възлагат задачите на други лица.

Чл. 20. Нотифицираните органи изпълняват задълженията по чл. 34, 36 и 38 от Регламент (ЕС) 2016/424.

Чл. 21. (1) Нотифицираните органи изпълняват задълженията по чл. 14а, 14б и 20а от ЗТИП, съхраняват документите и предоставят информацията, определена в съответните модули на процедурите за оценяване на съответствието по приложения III-VII от Регламент (ЕС) 2016/424.

(2) Докладът по чл. 14а от ЗТИП съдържа и информация за:

1. откази, ограничавания, спиране на действието, отнемане или други наложени ограничения по отношение на издаваните сертификати или одобрения на системи по качеството;

2. дейностите по оценяване на съответствието, извършени в други държави;

3. възлагане на задачи, свързани с оценяване на съответствието, на подизпълнители или поделения.

(3) Всеки нотифициран орган информира председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор в 7-дневен срок за всички искания за предоставяне на информация, получени от органи за надзор на пазара на други държави членки, относно дейността му по оценяване на съответствието.

Чл. 22. (1) При прекратяване на дейността си нотифицираните органи са длъжни да уведомят председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и своите клиенти. В 7-дневен срок от уведомлението нотифицираният орган предоставя досиетата на своите клиенти на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

(2) В 7-дневен срок от влизането в сила на заповедта за отнемане или ограничаване на разрешението органът за оценяване на съответствието информира съответно всички или заинтересованите свои клиенти и предава досиетата им на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

(3) В едномесечен срок от уведомлението по ал. 1 и 2 клиентите на нотифицирания орган, който е прекратил дейността си или чието разрешение е било отнето или ограничено, могат писмено да поискат от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор да предостави техни досиета на друг посочен от тях нотифициран орган.

# Допълнителни разпоредби

§ 1. За целите на наредбата се прилагат определенията, посочени в чл. 3 от Регламент (ЕС) 2016/424.

§ 2. Наредбата осигурява прилагането на Регламент (ЕС) 2016/424 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно въжените линии и за отмяна на Директива 2000/9/ЕО по отношение на подсистемите и предпазните устройства за въжени линии.

# Преходни и заключителни разпоредби

§ 3. (1) Подсистемите и предпазните устройства, които са пуснати на пазара преди 21 април 2018 г., могат да се предоставят на пазара или да се пускат в действие, при условие че отговарят на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към въжените линии за превоз на хора и оценяване на съответствието на техните предпазни устройства и подсистеми, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2005 г., бр. 24 и 40 от 2006 г., бр. 37 от 2007 г. и бр. 50 от 2014 г.), или на законодателството на държавите - членки на Европейския съюз, или на държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което въвежда Директива 2000/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 март 2000 г. относно въжените линии за превоз на хора (ОВ, L 106/21 от 3 май 2000 г.).

(2) Сертификатите и одобренията на системи по качеството по отношение на предпазни устройства, издадени от нотифицираните органи в съответствие с наредбата или законодателството по ал. 1, са валидни за целите на наредбата.

§ 4. (1) Лицата, които към датата на обнародване на наредбата притежават разрешение за извършване на оценяване на съответствието на предпазни устройства, издадено съгласно наредбата по § 3, ал. 1, представят в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор всички промени в документацията си съгласно изискванията на настоящата наредба в 14-дневен срок от нейното обнародване.

(2) В едномесечен срок от получаване на документите по ал. 1 въз основа на разрешението за извършване на оценяване на съответствието, издадено съгласно наредбата по § 3, ал. 1, успешно проведената последна ежегодна проверка съгласно чл. 14в от ЗТИП и установеното съответствие на документите по ал. 1 председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор обявява съответното лице пред Европейската комисия и държавите членки съгласно Регламент (ЕС) 2016/424.

(3) Когато два месеца след обявяването на лицето съгласно ал. 2 не са повдигнати възражения от Европейската комисия или от други държави членки или когато не са останали неудовлетворени възражения на Европейската комисия или на други държави членки, председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор издава разрешение за извършване на оценяване на съответствието съгласно Регламент (ЕС) 2016/424.

§ 5. Наредбата се приема на основание чл. 7, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите.