Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 229

от   20 октомври   2017 година

ЗА изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българския институт по метрология, приета с Постановление № 95 на Министерския съвет от 2013 г. (ДВ., бр. 40 от 
2013 г.)

# М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

П О С Т А Н О В И:

§ 1. В чл. 2  се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 таблицата се изменя така:

„

| Шифър | Наименование на СИ | Такса за изпитване на тип (в лв.) | Такса за проверка на едно СИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | първоначална (в лв.) | последваща (в лв.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С0201 | Везни с неавтоматично действие до 100 kg | Х | Х | 15 |
| С0202 | Везни с неавтоматично действие до 200 kg | Х | Х | 20 |
| С0203 | Везни с неавтоматично действие до 500 kg | Х | Х | 25 |
| С0204 | Везни с неавтоматично действие до 2 t | Х | Х | 60 |
| С0205 | Везни с неавтоматично действие от 2 до 10 t | Х | Х | 100 |
| С0206 | Везни с неавтоматично действие от 10 до 30 t | Х | Х | 200 |
| С0207 | Везни с неавтоматично действие от 30 до 60 t | X | X | 300 |
| С0208 | Везни с неавтоматично действие над 60 t | Х | Х | 400 |
| С0301 | Везни с автоматично действие | X | Х | 100 |
| С0601 | Клинични електрически термометри с максимално показание | Х | Х | 10 |
| С0801 | Топломери | Х | Х | 32 |
| С0802 | Изчислителен блок за топломери | Х | Х | 20 |
| С0803 | Преобразуватели на температура за топломери | Х | Х | 8 |
| С0804 | Преобразуватели на разход за топломери | Х | Х | 8 |
| С0901 | Апарати за кръвно налягане (сфигмоманометри) | Х | Х | 15 |
| С1001 | Манометри, използвани в съоръжения под налягане и в железопътния транспорт | 450 | 30 | 15 |
| С1301 | Водомери за чиста студена вода с номинален разход Qn до 5 m3/h включително | Х | Х | 8 |
| С1302 | Водомери за чиста студена вода с номинален разход Qn от 5 до 50 m3/h включително | Х | Х | 16 |
| С1303 | Водомери за непречистена студена вода с номинален разход Qn от 5 до 50 m3/h | 500 | 35 | 16 |
| С1304 | Водомери за чиста студена вода с номинален разход Qn от 50 до 1000 m3/h включително | Х | Х | 64 |
| С1305 | Водомери за непречистена студена вода с номинален разход Qn от 50 до 1000 m3/h | 750 | 100 | 64 |
| С1306 | Водомери за чиста студена вода с номинален разход Qn, по-голямо от 1000 m3/h | Х | Х | 104 |
| С1307 | Водомери за непречистена студена вода с номинален разход Qn от 1000 m3/h | 1000 | 160 | 104 |
| С1308 | Водомери за чиста топла вода с номинален разход Qn до 5 m3/h | Х | Х | 8 |
| С1309 | Водомери за чиста топла вода с номинален разход Qn от 5 до 15 m3/h включително | Х | Х | 40 |
| С1310 | Водомери за чиста топла вода с номинален разход Qn, по-голямо от 15 m3/h | Х | Х | 72 |
| С1401 | Обемни разходомери за течности, различни от вода | 800 | 100 | 100 |
| С1501 | Измервателни системи за течни горива (в т.ч. бензиномерни колонки и газколонки) | Х | Х | 35 за всеки разходомер |
| С1502 | Измервателни системи към автоцистерни за транспорт и доставка на течности с изключение на течности за пиене | Х | Х | 90 |
| С1503 | Измервателни системи за приемане или получаване на течности при разтоварване на танкери, жп и автоцистерни | Х | Х | 130 |
| С1504 | Измервателни системи, стационарни за измерване на втечнени газове под налягане с изключение на криогенни течности | Х | Х | 70 |
| С1505 | Измервателни системи, използвани за автоцистерни, за измерване на втечнен газ под налягане с изключение на криогенни течности | Х | Х | 110 |
| С1506 | Измервателни системи за мляко | Х | Х | 90 |
| С1601 | Електромагнитни разходомери до DN – 50 mm | 800 | 75 | 65 |
| С1602 | Електромагнитни разходомери над DN – 50 mm | 800 | 115 | 115 |
| С1701 | Разходомери, конструирани на принципа на разлика в налягането – ултразвукови, турбинни и масови до DN – 50 mm | 800 | 80 | 65 |
| С1702 | Разходомери, конструирани на принципа на разлика в налягането – ултразвукови, турбинни и масови над DN – 50 mm | 800 | 115 | 115 |
| С1703 | Измервателни системи за измерване на компресиран природен газ (метан) | 900 | 90 за всеки разходомер | 80 за всеки разходомер |
| С1704 | Разходомери за измерване на компресиран природен газ (метан) | 800 | 100 | 100 |
| С1801 | Разходомери за газ с ротационни бутала и турбинни | Х | Х | 104 |
| С1802 | Разходомери за газ с деформируеми камери до G4 | Х | Х | 40 |
| С1803 | Разходомери за газ с деформируеми камери, по-големи от G4 | Х | Х | 96 |
| С1804 | Коригиращи устройства за обем: |  |  |  |
|  | тип 1 | Х | Х | 40 |
|  | тип 2 | Х | Х | 50 |
| С1805 | Нивомерни измервателни системи: | 1000 |  |  |
|  | без демонтаж на нивомерната сонда |  | 30 за всяка нивомерна сонда | 30 за всяка нивомерна сонда |
|  | с демонтаж на нивомерната сонда |  | 50 за всяка нивомерна сонда | 50 за всяка нивомерна сонда |
|  | за вертикални резервоари на петролни бази |  | 60 за всяка нивомерна сонда | 60 за всяка нивомерна сонда |
| С1901 | Стендове за измерване на спирачните сили на пътни превозни средства | 450 | 100 | 55 |
| С2001 | Алкохоломери и ареометри за алкохол: |  |  |  |
|  | стъклени | 450 | 40 | Х |
|  | електронни | 500 | 80 | 80 |
| С2101 | Стъклени живачни термометри, използвани при определяне на алкохолна концентрация | X | 10 | X |
| С2102 | Съпротивителни термометри, използвани при определяне на алкохолна концентрация | X | 10 | 10 |
| С2201 | Димомери | 400 | 30 | 30 |
| С2301 | Газоанализатори на отработени газове от моторни превозни средства | Х | Х | 35 |
| С2501 | Дозиметри – индивидуални | 950 | 80 | 50 |
| С2502 | Дозиметри – клинични | Х | Х | 65 |
| С2601 | Уреди за радиационен контрол на радиационния фон | 1000 | 130 | 55 |
| С2602 | Системи за радиационен контрол на радиационния фон | 1000 | 200 | 55 |
| С2603 | Стационарни системи за мониторинг на радиационния фон (за всеки измервателен канал) | X | 230 | 55 |
| С2604 | Уреди за радиационен контрол | 1000 | 120 | 80 |
| С2605 | Системи за радиационен контрол (за всеки измервателен канал) | Х | 180 | 80 |
| С2701 | Системи за измерване на инкорпорираната в човешкото тяло активност | X | 1000 | 120 |
| С2801 | Системи за контрол на радиоактивни емисии в околната среда (за всеки измервателен канал) | X | 300 | 55 |
| С2901 | Електромери еднофазни за активна енергия | Х | Х | 8 |
| С2902 | Електромери еднофазни за реактивна енергия | 500 | 10 | 8 |
| С2903 | Електромери трифазни за активна енергия | Х | Х | 12 |
| С2904 | Електромери трифазни за реактивна енергия | 750 | 15 | 12 |
| С2905 | Електромери трифазни за активна енергия клас 0,2 S и реактивна енергия клас 2 | 1500 | 30 | 25 |
| С3001 | Трансформатори: |  |  |  |
|  | ниско напрежение | 400 | 10 | Х |
|  | средно напрежение | 450 | 15 | Х |
|  | високо напрежение | 500 | 20 | Х |
| С3101 | Часовници за превключване на тарифни електромери | 400 | 20 | Х |
| С3201 | Електрокардиографи | Х | Х | 30 |
| С3501 | Аудиометри | Х | Х | 40 |
| С3601 | Скоростомери | 900 | 30 | 25 |
| С3701 | Анализатори за алкохол в дъха | 500 | 30 | 30 |
| С3801 | Диоптрометри | Х | Х | 30 |
| C4002 | Система таксиметров апарат – автомобил | X | X | 15 |

”

2. Създават се ал. 4 и 5:

„(4) За изпитване по чл. 27 от Закона за измерванията и/или при представяне на протоколи за част от изискваните изпитвания, издадени от национални метрологични институти или акредитирани лаборатории, се събира такса в размер 70 на сто от таксата по ал. 1.

(5) За изследване на софтуера на СИ се събира такса в размер съгласно чл. 9.“

§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) За издаване и вписване на удостоверение за одобрен тип и на допълнения към удостоверение за одобрен тип и за вписване в регистъра на средства за измерване по чл. 1а, ал. 4 от Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, се събира такса 40 лв.“

2. В ал. 2 думите „такса 20 лв.“ се заменят с „такса 10 лв.“.

§ 3. Член 5 се изменя така:

„Чл. 5. За първоначална проверка на партида СИ се събира такса за всяко проверено средство от партидата, а за останалите СИ от нея - 20 на сто от дължимата такса.“

§ 4. Член 9 се изменя така:

„Чл. 9. За изпитване, проверка, експертиза, измервания и метрологични изследвания на СИ, непосочени в чл. 2, ал. 1, и за СИ по чл. 25 на Закона за измерванията, както и за други дейности по метрологичен контрол, неупоменати в настоящия раздел, се събират такси, чийто размер се определя по фактически вложеното време, като таксата за всеки час е 15 лв.“

§ 5. В чл. 10, ал. 1 думата „притежателят“ се заменя със „заявителят“.

§ 6. Член 11 се изменя така:

„Чл. 11. За предоставяне на официални справки по вписаните в  регистъра на одобрените за използване типове СИ се събира такса в размер 10 лв.“

§ 7. Раздел II. „Такси за изпитване и проверки на игрално оборудване и софтуер на комуникационно оборудване“ с чл. 12-13 се отменя.

§ 8. В чл. 14 ал. 2 се отменя.

§ 9. Член 15 се изменя така:

„Чл. 15. За регистрация на търговски дружества или еднолични търговци, извършващи ремонт и сервиз на ФУ/ИАСУТД, се събира такса в размер 50 лв.“

§ 10. Създава се чл. 15а:

„Чл. 15а. За дейности по Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, неупоменати в настоящия раздел, се събират такси, чийто размер се определя по фактически вложеното време, като таксата за всеки час е 15 лв.“

§ 11. Създава се чл. 18:

„Чл. 18. За дейности по Наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини, неупоменати в настоящия раздел, се събират такси, чийто размер се определя по фактически вложеното време, като таксата за всеки час е 15 лв.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 12. За започналите, но неприключили производства до влизането в сила на постановлението, се събират таксите по досегашния ред по Тарифата за таксите, които се събират от Българския институт по метрология (ДВ, бр. 40 от 2013 г.).

§ 13. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.

§ 14. След влизането в сила на постановлението цените на услугите за изпитване на игрално оборудване и софтуер на комуникационно оборудване се определят в Ценоразпис за услугите, предоставяни от Българския институт по метрология.

ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Томислав Дончев

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков