# ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

# към чл. 26

#### МЕТОДИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И АНАЛИЗ НА ТОРОВЕ

РАЗДЕЛ І

МЕТОД ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ЗА КОНТРОЛ НА ТОРОВЕ

Правилното вземане на проба е трудна операция, изискваща изключително внимание. Следователно трябва да се наблегне на необходимостта от получаването на достатъчно представителна проба.

Описаният по-долу метод за вземане на проби трябва да се прилага стриктно и точно от специалисти с опит в конвенционалната процедура за вземане на проба.

1. ЦЕЛ И ОБХВАТ

Пробите, предназначени за официален контрол на торове по отношение на качество и състав, трябва да се вземат в съответствие с описаните по-долу методи. Получените по този начин проби се считат за представителни на изследваните партиди.

2. ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Изследвана партида: количество от продукта, съставляващо единица и имащо характеристики, за които се предполага, че са еднородни.

2.2. Единична (точкова) проба: количество, взето от една точка в изследваната партида.

2.3. Обединена проба: съвкупност от единични проби, взети от една и съща изследвана партида.

2.4. Съкратена проба: представителна част от обединената проба, получена чрез съкращаване.

2.5. Крайна проба: представителна част от съкратената проба.

3. АПАРАТУРА

3.1. Инструментът за вземане на проби трябва да е направен от материали, които да не могат да повлияят на характеристиките на продуктите, от които се взема проба.

3.2. Препоръчван инструмент за вземане на проби от твърди торове.

3.2.1. Ръчно вземане на проби

3.2.1.1. Лопатка с плоско дъно и вертикални страни

3.2.1.2. Сонда с дълъг прорез или отделения. Размерите на сондата трябва да съответстват на характеристиките на изследваната партида (дълбочина на контейнера, размери на торбата и др.) и на размера на частиците на тора.

3.2.2. Механично вземане на проби

Може да се използва механичен инструмент за вземане на проби от торове в поток.

3.2.3. Делител

За вземане на единични (точкови) проби и за подготовката на съкратената и крайна проби се използва инструмент, проектиран за разделяне на пробата на равни части

3.3. Препоръчван прибор за вземане на проби от тeчни торове.

3.3.1 Ръчно вземане на проби

Отворена тръба, сонда, бутилка или друго подходящо приспособление за вземане на проба от изследваната партида

3.3.2. Механично вземане на проби

Може да се използва  механичен прибор за вземане на проби от течни торове в поток.

4. КОЛИЧЕСТВО НА ПРОБИТЕ

4.1. Изследвана партида.

Размерът на изследваната партида трябва да дава възможност за вземане на проба от всяка от съставните й части.

4.2. Единични проби.

| 4.2.1. Насипни твърди торове или течни торове в контейнери над 100 kg | Минимален брой единични проби |
| --- | --- |
| 4.2.1.1. Изследвани партиди, ненадвишаващи 2,5 t | седем |
| 4.2.1.2. Изследвани партиди от 2,5 t до 80 t | 20 пъти броя на тоновете в изследваната партида(1) |
| 4.2.1.3 Изследвани партиди, надвишаващи 80 t | 40 |
| 4.2.2. Опаковани твърди торове или течни торове в контейнери (всяка една опаковка да не превишава 100 kg) | Минимален брой на опаковките, от които се взема проба( 2) |
| 4.2.2.1. Опаковки над 1 kg |  |
| 4.2.2.1.1. Изследвани партиди, състоящи се от по-малко от 5 опаковки | всички опаковки |
| 4.2.2.1.2. Изследвани партиди, състоящи се от 5 до 16 опаковки | четири |
| 4.2.2.1.3. Изследвани партиди, състоящи се от 17 до 400 опаковки | брояна опаковките в партидата(1) |
| 4.2.2.1.4. Изследвани партиди, състоящи се от повече от 400 опаковки | 20 |
| 4.2.2.2. Опаковки под 1 kg | четири |

4.3. Обединена проба.

Изисква се една обединена проба за изследвана партида. Общата маса на единичните проби, съставляващи обединената проба, не трябва да е по-малка от следната:

| 4.3.1. Насипни твърди торове или течни торове в контейнери над 100 kg | 4 kg |
| --- | --- |
| 4.3.2. Опаковани твърди или течни торове (всяка една от опаковките да не превишава 100 kg) |  |
| 4.3.2.1. Опаковки над 1 kg: | 4 kg |
| 4.3.2.2. Опаковки под 1 kg: | Масата на съдържанието на четири оригинални опаковки |
| 4.3.3. Проби от амониев нитрат съгласно т. 2 от приложение № 3 | 75 kg |

4.4. Крайни проби.

4.4.1. Твърди и течни торове

Когато е необходимо, от обединената проба чрез съкращаване се получават крайни проби. Изисква се анализ поне на една крайна проба. Масата на пробата за анализ не трябва да е под 500 g.

4.4.2. Проби от амониев нитрат за извършване на анализи съгласно приложение № 3.

При необходимост обединената проба се съкращава до крайна проба.

4.4.2.1. Минимално маса на крайната проба за анализ по т. 1 от приложение № 3 - 1 kg

4.4.2.2. Минимално маса на крайната проба за анализ по т. 2 от приложение № 3 – 25 kg

5. ИНСТРУКЦИИ ЗА ВЗЕМАНЕ, ПОДГОТОВКА И ОПАКОВАНЕ НА ПРОБИТЕ

5.1. Общо.

Пробите трябва да се вземат и подготвят възможно най-бързо, като се вземат предпазни мерки, необходими за запазването им като представителни за тора, който се изследва. Инструментите, както и повърхностите и съдовете, в които ще се поставят пробите, трябва да са чисти и сухи.

При течен тор изследваната партида трябва да се разбърка преди вземането на пробата.

5.2. Единични проби.

Единичните проби трябва да се вземат произволно от различни точки на цялата партида и да са с приблизително еднакво количество.

5.2.1. Насипни твърди или течни торове в съдове над 100 kg

Изследваната партида трябва въображаемо да се раздели на няколко приблизително еднакви части. Броят на частите, съответстващ на броя на единичните проби съгласно 4.2, трябва да се избере произволно и от всяка част да се вземе най-малко една проба. Когато не е възможно да се спазят изискванията на 4.1 при вземане на проби от насипни  твърди или течни торове в контейнери над 100 kg, вземането на проби трябва да се извърши при преместването на изследваната партида (товарене или разтоварване). В този случай пробите трябва да се вземат от произволно избрани въображаеми части, както е описано по-горе, при преместването им(товарене или разтоварване).

5.2.2. Пакетирани твърди или течни торове в контейнери (опаковки), непревишаващи 
100 kg

След подбора на необходимия брой опаковки за вземане на проби, както е посочено в 4.2, част от съдържанието на всяка опаковка трябва да се отстрани. Където е необходимо, пробите се вземат след изпразване на опаковките поотделно.

5.3. Изготвяне на обединена проба.

Единичните проби се смесват, за да се получи обединена проба.

5.4. Приготвяне на крайна проба.

Обединената проба се хомогенизира внимателно.

Ако е необходимо, обединената проба трябва първо да се съкрати до най-малко 2 kg (съкратена проба) чрез използването на механичен делител или чрез квартуване.

За извършване на анализи съгласно приложение № 3 крайната проба трябва да се съхранява при температура между 0 - 25º С

След това трябва да се подготвят най-малко три крайни проби с приблизително еднакво количество и в съответствие с изискванията на 4.4. Всяка проба трябва да се постави в добре затворен контейнер. Трябва да се вземат всички необходими мерки за избягване на промяна в характеристиките на пробата.

6. Опаковане на КРАЙНИТЕ ПРОБИ

Контейнерите или опаковките трябва да са запечатани и етикетирани (целият етикет трябва да е включен в печата) по такъв начин, че да не могат да се отворят, без да се повреди печатът.

7. РЕГИСТРИРАНЕ НА ВЗЕМАНЕТО НА ПРОБИ

Трябва да се води регистър за всяко вземане на проби, който да позволява безпогрешно идентифициране на всяка изследвана партида.

8. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОБИТЕ

От всяка изследвана партида най-малко една крайна проба се изпраща възможно най-бързо на акредитирана аналитична лаборатория заедно с необходимата информация.

#### РАЗДЕЛ ІІ

#### МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗИ НА ТОРОВЕ

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ

1. ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ

В описанията на методите не е прецизно дефинирано общото лабораторно оборудване, с изключение на това, че са дадени размерите на колбите и пипетите. Във всички случаи лабораторното оборудване трябва да е добре почистено, особено когато се налага определянето на малки количества.

2. КОНТРОЛНИ ИЗПИТВАНИЯ

Преди анализ е необходимо да се осигури добро функциониране на всички апарати и правилно провеждане на аналитичните методи чрез използването на химични съединения с познат състав, когато това се налага (напр. амониев сулфат, монокалиев фосфат и др.). Въпреки това резултатите от анализираните торове могат да показват погрешен химичен състав, ако не се следва строго аналитичният метод. От друга страна, известен брой определяния са емпирични и се отнасят за продукти със сложен химичен състав. Препоръчва се лабораториите да използват за сравнение стандартни торове с точно определен състав.

#### ОБЩИ УСЛОВИЯ, СВЪРЗАНИ С МЕТОДИТЕ ЗА

#### ХИМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ТОРОВЕ

1. РЕАКТИВИ

Ако в метода за химически анализ не е посочено друго, всички реактиви следва да са с аналитична чистота. Когато ще се анализират химически елементи в следи, чистотата на реактивите трябва да бъде проверена чрез празна проба. В зависимост от получения резултат би могло да се наложи извършване на  допълнително пречистване.

2. ВОДА

Операциите по разтваряне, разреждане, изплакване или промиване, описани в методите за химически анализ, без да се посочва точно какъв да бъде разтворителят или разреждащият агент, предполагат използването на вода. Естествено е водата да бъде деминерализирана или дестилирана. При някои специфични условия, посочени в метода за анализ, водата трябва да бъде подложена на специален пречистващ процес.

3. ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ

Като се имат предвид обичайното оборудване, използвано в контролните лаборатории, описаната апаратура в методите за анализ включва специални уреди и апарати или такива, които са предмет на някои специфични изисквания. Тези уреди трябва да бъдат идеално чисти, особено в случаите, когато ще се определя съдържанието на много малки количества. Лабораторията трябва да осигури точността на всички използвани мерителни стъклени съдове, като ги съобрази със съответните стандарти.

Метод 1

ПОДГОТОВКА НА ПРОБАТА ЗА АНАЛИЗ

1. ОБХВАТ

Този метод дефинира процедурата за подготовка на пробата за анализ, взета от крайната проба.

2. ПРИНЦИП

Подготвянето на крайна проба, получена в лабораторията, представлява серия операции, обичайно включващи пресяване, смилане и смесване, извършени така, че от една страна, най-малкото претеглено количество според методите за анализ да е представително за лабораторната проба, а от друга страна, размерът на частиците да не се е променил в резултат на подготовката до степен, че да повлияе значително на разтворимостта им в различните екстрахиращи реагенти

3. АПАРАТИ

- Делител на пробата (по избор)

- Сита с отвори 0,2 и 0,5 mm

- 250-ml колби със запушалки

- Порцеланов хаван и пестик или лабораторна мелница

4. ИЗБОР НА ОБРАБОТКАТА, КОЯТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВА

Предварителна забележка

Ако продуктът е подходящ, трябва да се запази само представителна част от крайната проба.

4.1. Крайни проби, които не трябва да се смилат

Калциев нитрат, калциево-магнезиев нитрат, натриев нитрат, калиев нитрат, калциев цианамид, калциево-азотен цианамид, амониев сулфат, амониеви нитрати с повече от 30 % азот, карбамид, основна шлака, природен фосфат, направен частично разтворим, утаен дикалциев фосфат, калциниран фосфат, калциев алумофосфат, мек смлян фосфорит.

4.2. Крайни проби, които трябва да се разделят и част от които трябва да се смели

Това са продукти при които се провеждат определяния без предварително смилане (например степента на смилането) и други определяния - след смилане. В тях се включват всички сложни торове, съдържащи следните фосфатни съставки: основна шлака, калциев алумофосфат, калциниран фосфат, мек смлян фосфорит и частично разтворим природен фосфат. За тази цел крайната проба се дели на две идентични части, доколкото е възможно с делител или чрез квартуване.

4.3. Крайни проби, за които всички определяния се извършват в смляно състояние

Необходимо е да се смели само представителна част от крайната проба. Това са всички други торове в списъка, които не са дадени в т. 4.1 и 4.2.

5. МЕТОД

Частта от крайната проба съгласно т. 4.2 и 4.3 се пресява бързо през сито с отвори 0,5 mm. Остатъкът се смила грубо, за да се получи продукт, в който има минимум фини частици, и след това се пресява. Смилането трябва да се прави при такива условия, че веществото да не се загрява много. Операцията се повтаря толкова пъти, колкото е необходимо, докато върху ситото няма остатък, а също и колкото е възможно по-бързо, за да се избегне приемането или загубата на съставки (вода, амоняк). Цялото количество смлян и пресят продукт се поставя в чиста колба със запушалка.

Преди да се извърши каквото и да било претегляне за анализ, цялата проба трябва да се смеси много добре.

6. СПЕЦИАЛНИ СЛУЧАИ

(а) Торове, представляващи смес от няколко категории кристали

В този случай често се получава разделяне. Следователно безусловно важно е пробата да се начупи и пресее през сито с отвори 0,200 mm. Например: смеси на амониев фосфат и калиев нитрат. За тези продукти се препоръчва смилането на цялото количество крайна проба.

(б)  Остатък, който е труден за смилане и не съдържа торови вещества

Претеглете остатъка и го вземете под внимание при изчисляване на крайния резултат.

(в) Продукти, които се разлагат при загряване

Смилането трябва да се извърши така, че да се избегне всякакво загряване

За предпочитане е в този случай да се използва хаван. Например: сложни торове, съдържащи калциев цианамид и карбамид.

(г) Продукти, които са необичайно влажни или чрез смилането са добили пастообразна форма

За осигуряване на хомогенност трябва да се избере сито, което има най-малките отвори, позволяващи раздробяване на бучките ръчно или с пестика. Това може да се наложи при смеси, някои от съставките на които съдържат кристализационна вода.

Методи 2

АЗОТ

Метод 2.1

Определяне на амонячен азот

1. ОБХВАТ

Този метод дефинира процедурата за определяне на амонячен азот.

2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Всички азотни торове, в т.ч. и сложните, в които азотът се среща изключително във формата на амониеви соли или във формата на амониеви соли заедно с нитрати.

Не се прилага за торове, съдържащи карбамид, цианамид или други органични азотни съединения.

3. ПРИНЦИП

Отделяне на амоняк чрез прибавяне на излишък от натриев хидроксид, дестилация; поглъщане на образувания амоняк в даден обем стандартна сярна киселина и титруване на излишъка от киселината със стандартен разтвор на натриев или калиев хидроксид.

4. РЕАКТИВИ

Дестилирана или деминерализирана вода, несъдържаща въглероден диоксид и всякакви азотни съединения.

4.1. Разредена солна киселина, един обем HCl (d = 1.18) и един обем вода

За Вариант а:

4.2. Сярна киселина : 0,1 N

4.3. Разтвор на натриев или калиев хидроксид, несъдържащ карбонати: 0,1 N

За Вариант б (Виж Забележка 2):

4.4.  Сярна киселина: 0,2 N

4.5.  Разтвор на натриев или калиев хидроксид,  несъдържащ карбонати: 0,2 N

За Вариант в ( Виж Забележка 2):

4.6.  Сярна киселина: 0,5 N

4.7. Разтвор на натриев или калиев хидроксид, несъдържащ карбонати: 0,5 N

4.8. Разтвор на натриев хидроксид, приблизително 30 % NaOH (d = 1,33), несъдържащ амоняк.

4.9. Индикаторни разтвори.

4.9.1. Смесен индикатор.

Разтвор А. Разтваря се 1 g метилово червено в 37 ml 0,1 N разтвор на натриев хидроксид и се долива вода до един литър.

Разтвор Б : Разтваря се 1 g метиленово синьо във вода и се долива до един литър.

Смесва се един обем разтвор А с два обема разтвор Б.

Този индикатор е виолетов в кисел разтвор, сив в неутрален разтвор и зелен в алкален разтвор. Използват се 0,5 ml (10 капки) него.

4.9.2. Разтвор на метилово червено

Разтваря се 0,1 g метилово червено в 50 ml 95 %-ен етанол. Долива се до 100 ml с вода и се филтрува, ако е необходимо. Този индикатор може да се използва (4 до 5 капки) вместо предишния.

4.10. Пемза на гранули, промита със солна киселина и накалена.

4.11. Амониев сулфат за анализ.

5. АПАРАТУРА

5.1. Дестилационен апарат, състоящ се от облодънна колба с достатъчна вместимост, свързана към хладник чрез капкоуловител.

Забележка 1. Различните видове оборудване, одобрено и препоръчвано за този анализ, са показани с всичките им конструкционни особености на фигури 1, 2, 3 и 4.

5.2. Пипети от 10, 20, 25, 50, 100 и 200 ml.

5.3. Мерителна колба от 500 ml.

5.4. Ротационна клатачна машина (35 до 40 оборота в минута)

6. ПОДГОТОВКА НА ПРОБАТА

Виж метод 1.

7. МЕТОД ЗА АНАЛИЗ

7.1. Приготвяне на разтвора

Пробата се изпитва за разтворимост във вода при стайна температура и в съотношения 2 % (W/V). От подготвената проба се претеглят с точност до 0,001g посочените в таблица 
1 количества - 5 g или 7g, или 10 g. Претегленото количество се прехвърля в мерителна колба от 500 ml. В зависимост от получения резултат от изпитването за разтворимост се продължава, както следва:

(а) Продукти, напълно разтворими във вода

В колбата се добавя необходимото количество вода за разтваряне на пробата, разклаща се и когато напълно се разтвори, се допълва до марката и се хомогенизира много добре.

(б) Продукти, които не са напълно разтворими във вода

В колбата се добавят 50 ml вода и след това 20 ml солна киселина (4.1). Разклаща се. Оставя се в покой, докато не спре отделянето на въглероден диоксид. Добавят се 400 ml вода и се клати половин час на ротационната клатачна машина (5.4). Обемът се допълва с вода, смесва се и се филтрира през сух филтър в сух приемен съд.

7.2. Анализ на разтвора

В съответствие с избрания вариант в приемната колба се поставя отмерено количество стандартна сярна киселина, както е посочено в таблица 1. Добавя се подходящо количество от избрания индикаторен разтвор (4.9.1 или 4.9.2) и, ако е необходимо, вода, за да се получи минимум 50 ml обем. Краят на наставката на хладника трябва да е под повърхността на разтвора.

В съответствие с данните, дадени в таблицата, с прецизна пипета се пренася аликвотна част(1) от бистрия разтвор в дестилационната колба на апарата. Добавя се вода, за да се получи общ обем около 350 ml, и няколко зърна пемза за регулиране на кипенето. Сглобява се дестилационният апарат. Към съдържанието на дестилационната колба се добавят 10 ml концентриран разтвор на натриев хидроксид (4.8) или 20 ml реактив в случаите, когато е използвана 20 ml солна киселина (4.1) за разтваряне на изследваната пробата, като се внимава да се избегне всякаква загуба на амоняк.

Колбата се загрява постепенно, за да се избегне силното кипене. Когато кипенето започне, се дестилира със скорост 100 ml за 10 до 15 минути, като общият обем на дестилата трябва да е около 250 ml (1). Когато вече няма амоняк за отделяне, приемната колба се снижава така, че наставката на хладника да е над повърхността на течността.

Полученият дестилат се проверява с подходящ реактив, за да е сигурно, че цялото количество амоняк се е дестилирало докрай.

Наставката на хладника се промива с малко вода и излишната киселина се титрува със стандартния разтвор на натриев или калиев хидроксид, посочен за възприетия вариант.

(Виж забележка 2)

Забележка 2. За обратно титруване могат да се използват стандартни разтвори с различна концентрация, при условие че обемите, използвани за титруване, не превишават от 40 ml до 
45 ml, доколкото() това е възможно.

7.3. Празна проба

Празна проба се прави при същите условия и се използва при изчисляване на крайния резултат.

7.4. Контролно изпитване

Преди извършване на анализите трябва да се провери дали апаратурата работи добре и дали се прилага правилно методът, като се вземе аликвотна част от прясно приготвен разтвор на амониев сулфат (4.11), съдържащ максималното количество азот според предписанията за избрания вариант.

8. ИЗРАЗЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА

Резултатът от анализа се изразява като процент амонячен азот в тора.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ

Както е дадено в забележка 1 в т. 5.1. Апаратура, фигури 1, 2, 3 и 4 се отнасят до конструкционните особености на различните видове оборудване, използвано в този метод

## Таблица 1

## Определяне на амонячен азот и на амонячен и нитратен азот в торове

## Таблица за претегляне, разреждане и изчисляване, които трябва да се извършат за всеки от вариантите а, б и в на метода

## Вариант а

| Приблизително максимално количество азот за дестилация | 50 mg |
| --- | --- |
| Сярна киселина 0,1 N, която се поставя в приемната колба | 50 ml |
| Обратно титруване с NaOH или KOH 0,1N |  |

| Обявен (%N) | Количество за претегляне (g) | Разреждане (ml) | Разтвор на пробата за дестилация (ml) | Изразяване на резултата(1) (% N = (50 – A) F) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 – 5 5 – 10 10 – 15 15 – 20 20 - 40 | 10 10 7 5 7 | 500 500 500 500 500 | 50 25 25 25 10 | (50 - А) · 0,14 (50 - А) · 0,28 (50 - А) · 0,40 (50 - А) · 0,56 (50 – А) · 1,00 |

### Вариант б

| Приблизително максимално количество азот за дестилация | 100 mg |
| --- | --- |
| Сярна киселина 0,2 N , която се поставя в приемната колба | 50 ml |
| Обратно титруване с NaOH или KOH 0,2 N |  |

| Обявен (%N) | Количество за претегляне (g) | Разреждане (ml) | Разтвор на пробата за дестилация (ml) | Изразяване на резултата(1) (% N = (50 – A) F) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 – 5 5 – 10 10 – 15 15 – 20 20 - 40 | 10 10 7 5 7 | 500 500 500 500 500 | 100 50 50 50 20 | (50 - А) · 0,14 (50 - А) · 0,28 (50 - А) · 0,40 (50 - А) · 0,56 (50 - А) · 1,00 |

### Вариант в

| Приблизително максимално количество азот за дестилация | 200 mg |
| --- | --- |
| Сярна киселина 0,5 N , която се поставя в приемната колба | 50 ml |
| Обратно титруване с NaOH или KOH 0,5 N |  |

| Обявен (% N) | Количество за претегляне (g) | Разреждане (ml) | Разтвор на пробата за дестилация (ml) | Изразяване на резултата(1) (% N = (50 – A) F) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 – 5 5 – 10 10 – 15 15 – 20 20 - 40 | 10 10 7 5 5 | 500 500 500 500 500 | 200 100 100 100 50 | (35 - А) · 0,175 (35 - А) · 0,350 (35 - А) · 0,500 (35 - А) · 0,700 (35 - А) · 1,400 |

(a) Облодънна колба с дълго гърло и обем 1000 ml

(б) Дестилационна тръба с капкоуловител, свързана към хладник чрез сферичен шлиф (No 18) (сферичният шлиф към хладника може да се замести от подходяща каучукова връзка)

(в) Фуния с тефлоново кранче за добавяне на натриев хидроксид (по същия начин кранчето може да се замести с каучукова връзка с щипка)

(г) Хладник с шест сфери и сферичен шлиф (No 18) на входа, а на изхода е свързан към стъклена наставка с къса каучукова връзка (когато връзката към дестилационната тръба е каучукова, сферичният шлиф може да се замени с подходяща каучукова втулка)

(д) Колба от 500 ml, в която се събира дестилатът

Оборудването е от боросиликатно стъкло.

Фигура 2

- Облодънна колба с късо гърло, обем 1000 ml и сферичен шлиф (No 35)

(б) Дестилационна тръба с капкоуловител, оборудвана със сферичен шлиф (No 35) на входа и сферичен шлиф (No 18) на изхода, а отстрани свързана към фуния с тефлоново кранче за добавяне на натриев хидроксид

(в) Хладник с шест сфери и сферичен шлиф (No 18) на входа, а на изхода е свързан към стъклена наставка с къса каучукова връзка

(г) 500-ml колба, в която се събира дестилатът

Оборудването е от боросиликатно стъкло.

Фигура 3

(a) Облодънна колба с дълго гърло, обем 750 или 1000 ml и разширен отвор

(б) Дестилационна тръба с капкоуловител и сферичен шлиф (No 18) на изхода

(в) Тръбно коляно със сферичен шлиф (No 18) на входа и конусовиден на изхода (връзката към дестилационната тръба може да се осъществи с каучукова връзка вместо сферичен шлиф)

(г) Хладник с шест сфери, свързан на изхода към стъклена наставка с къса каучукова връзка

(д) 500 ml колба , в която се събира дестилатът

Оборудването е от боросиликатно стъкло.

Фигура 4

- Облодънна колба с дълго гърло, обем 1000 ml и разширен отвор

(б) Дестилационна тръба с капкоуловител и сферичен шлиф (No 18) на изхода, свързана отстрани към фуния с тефлоново кранче за добавяне на натриев хидроксид (подходяща каучукова запушалка би могла да се използва вместо сферичния шлиф, а кранчето може да се замени с каучукова връзка с подходяща щипка)

(в) Хладник с шест сфери и сферичен шлиф (No 18) на входа, а на изхода свързан към стъклена наставка с каучукова връзка (когато връзката към дестилационната тръба е каучукова, сферичната връзка би могла да се замени с подходяща каучукова втулка)

(г) 500-ml колба, в която се събира дестилатът

Оборудването е от боросиликатно стъкло.

Методи 2.2

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИТРАТЕН И АМОНЯЧЕН АЗОТ

Метод 2.2.1

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИТРАТЕН И АМОНЯЧЕН АЗОТ ПО МЕТОДА НА УЛШ (Ulsch)

1. ОБХВАТ

Този метод дефинира процедурата за определяне на нитратен и амонячен азот по метода на Улш (Ulsch)

2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Всички азотни торове, в т.ч. сложни торове, в които азотът присъства изключително в нитратна форма или в амонячна и нитратна форма.

3. ПРИНЦИП

Редуциране на нитрати и нитрити до амоняк чрез желязо на прах в кисела среда и отделяне на така образувания амоняк чрез добавяне на излишък от натриев хидроксид: дестилация на амоняка и поглъщане на амоняка в определен обем на разтвор на стандартна сярна киселина. Титруване на излишната сярна киселина със стандартен разтвор на натриев или калиев хидроксид.

4. РЕАКТИВИ

Дестилирана или деминерализирана вода, несъдържаща въглероден диоксид и азотни съединения.

4.1. Разредена солна киселина: един обем HCl (d = 1,18) и един обем вода.

4.2. Сярна киселина: 0,1 N.

4.3. Разтвор на натриев или калиев хидроксид, несъдържащ карбонат: 0,1 N.

4.4. Разтвор на сярна киселина, приблизително 30 % H2SO4 (W/V), несъдържащ амоняк.

4.5. Желязо на прах, редуцирано във водород (предписаното количество желязо трябва да може да редуцира минимум 0,05 g нитратен азот).

4.6. Разтвор на натриев хидроксид, приблизително 30 % NaOH (d = 1,33), несъдържащ амоняк.

4.7. Индикаторни разтвори.

4.7.1. Смесен индикатор

Разтвор А: Разтваря се 1 g метиленово синьо в 37 ml на 0,1 N разтвор на натриев хидроксид и се допълва с вода до един литър.

Разтвор Б: Разтваря се 1 g метиленово синьо във вода и се долива до един литър.

Смесва се един обем от разтвор А с два обема от разтвор Б.

Този индикатор е виолетов в кисел разтвор, сив в неутрален разтвор и зелен в алкален разтвор. Използва се 0,5 ml (10 капки).

4.7.2. Разтвор на метилово червено

Разтваря се 0,1 g метилово червено в 50 ml 95 %-ен етанол. Долива се до 100 ml с вода и се филтрува, ако е необходимо.

Този индикатор може да се използва ( 4 до 5 капки) вместо предишния.

4.8. Пемза на гранули, промити в солна киселина и накалени.

4.9. Натриев нитрат за анализ

5. АПАРАТУРА

Виж метод 2.1 "Определяне на амонячен азот".

6. ПОДГОТОВКА НА ПРОБАТА

Виж метод 1 "Подготовка на пробата".

7. МЕТОД ЗА АНАЛИЗ

7.1. Приготвяне на разтвора.

Виж метод 2.1 "Определяне на амонячен азот".

7.2. Процедура.

В приемната колба се поставя точно отмерено количество стандартна сярна киселина, както е дадено в таблица 1 на метод 2.1 (вариант “а”) и се добавя подходящо количество индикаторен разтвор 4.7.1. или 4.7.2. Краят на наставката на хладника трябва да е под повърхността на стандартната киселина в приемната колба.

С прецизна пипета се прехвърля аликвотна част от бистрия разтвор, както е дадено в таблица 1 на метод 2.1 (вариант “а”) и се поставя в дестилационната колба на апарата. Добавят 350 ml вода, 20 ml 30%-ен разтвор на сярна киселина (4.4), разбърква се и се добавят 5 g редуцирано желязо (4.5). Промива се гърлото на колбата с няколко милилитра вода и в нея се поставя малка фуния с дълга опашка. Загрява се в кипяща водна баня около час, след което опашката на фунията се промива с няколко милилитра вода.

Като се внимава да не се причини загуба на амоняк, към съдържанието на дестилационната колба се добавят 50 ml концентриран разтвор на натриев хидроксид (4.6) или 60 ml концентриран разтвор на натриев хидроксид (4.6), когато се  използва 20 ml солна киселина (1+1) (4.1) за разтваряне на пробата. Дестилационният апарат се сглобява. Амонякът се дестилира по процедурата, дадена в метод 2.1.

7.3. Празна проба

Празна проба се прави при същите условия и се използва при изчисляване на крайния резултат.

7.4. Контролно изпитване

Преди извършване на анализите, трябва да се провери дали апаратурата работи добре и дали се прилага правилно методът, като се вземе аликвотна част от прясно приготвен разтвор на натриев нитрат (4.9), съдържащ от 0,045 g до 0,050 g азот.

8. ИЗРАЗЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА

Резултатът от анализа се изразява като процент нитратен азот или комбинация от амонячен и нитратен азот, съдържащ се в тора.

Метод 2.2.2

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИТРАТЕН И АМОНЯЧЕН АЗОТ ПО МЕТОДА НА АРНД (Arnd)

1. ОБХВАТ

Този метод дефинира процедурата за определяне на нитратен и амонячен азот чрез редукция по метода на Арнд (Arnd) (модифициран за всеки от вариантите “а”, “б” и “в”)

2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Виж метод 2.2.1

3. ПРИНЦИП

Редуциране на нитрати и нитрити до амоняк в неутрален воден разтвор с метална сплав, състояща се от 60 % мед и 40 % магнезий (сплав на Арнд) в присъствието на магнезиев хлорид.

Дестилация на амоняк и определяне поглъщането му в определен обем разтвор на стандартна сярна киселина. Титруване на излишната киселина със стандартен разтвор на натриев или калиев хидроксид.

4. РЕАКТИВИ

Дестилирана или деминерализирана вода, несъдържаща въглероден диоксид и всякакви азотни съединения.

4.1. Разредена солна киселина : един обем HCl (d = 1,18) и един обем вода.

За вариант “а”:

4.2. Сярна киселина : 0,1 N.

4.3. Разтвор на натриев или калиев хидроксид, несъдържащ карбонати: 0,1 N.

За вариант “б” (виж забележка 2, метод 2.1):

4.4. Сярна киселина: 0,2 N.

4.5. Разтвор на натриев или калиев хидроксид,  несъдържащ карбонати: 0,2 N.

За вариант “в” (виж забележка 2, метод 2.1):

4.6. Сярна киселина: 0,5 N.

4.7. Разтвор на натриев или калиев хидроксид,  несъдържащ карбонати: 0,5 N.

4.8. Разтвор на натриев хидроксид: приблизително 2 N.

4.9. Сплав на Арнд за анализ: стрита на прах така, че да може да минава през сито с квадратни отвори по-малки от 1 mm.

4.10. 20 %-ен разтвор на магнезиев хлорид

Разтварят се 200 g магнезиев хлорид (MgCl2.6H2O) в около 600 до 700 ml вода в еднолитрова плоскодънна колба. За да се избегне образуването на пяна, се добавят 15 g магнезиев сулфат (MgSO4.7H2O).

След разтварянето се добавят 2 g магнезиев оксид и няколко гранули пемза и суспензията се концентрира до 200 ml чрез кипене, като по този начин се отстранява всякакъв остатък от амоняк. Охлажда се, обемът се допълва до един литър и се филтрира.

4.11. Индикаторни разтвори.

4.11.1. Смесен индикатор

Разтвор А. Разтваря се 1 g метилово червено в 37 ml разтвор на 0,1 N натриев хидроксид и се долива вода до един литър.

Разтвор Б : Разтваря се 1 g  метиленово синьо във вода и се долива до един литър.

Смесва се един обем от разтвор А с два обема от разтвор Б.

Този индикатор е виолетов в кисел разтвор, сив - в неутрален разтвор, и зелен - в алкален разтвор. Използват се 0,5 ml (10 капки).

4.11.2. Разтвор на метилово червено

Разтваря се 0,1 g метилово червено в 50 ml 95 %-ен етанол. Допълва се до 100 ml с вода и се филтрува, ако е необходимо. Този индикатор може да се използва (4 до 5 капки) вместо предишния.

4.11.3. Разтвор на конгочервено

Разтварят се 3 g конгочервено в един литър топла вода и се филтрува, ако е необходимо. Този индикатор може да се използва вместо двата, описани по-горе, при неутрализацията на киселинни екстракти преди дестилация, като се използват 0,5 ml на 100 ml течност за неутрализиране.

4.12. Пемза на гранули, промита със солна киселина и накалена.

4.13. Натриев нитрат за анализ.

5. АПАРАТУРА

Виж метод 2.1 "Определяне на амонячен азот".

6. ПОДГОТОВКА НА ПРОБАТА

Виж метод 1.

7. МЕТОД ЗА АНАЛИЗ

7.1. Приготвяне на разтвора за анализ

Виж метод 2.1 "Определяне на амонячен азот".

7.2. Анализ на разтвора

В съответствие с избрания вариант в приемната колба се поставя точно отмерено количество стандартна сярна киселина, както е посочено в таблица 1 на метод 2.1. Добавя се необходимото количество избран индикаторен разтвор (4.11.1 или 4.11.2) и накрая достатъчно вода, за да се получи минимум 50 ml разтвор. Краят на наставката на хладника трябва да бъде под повърхността на разтвора.

Както е дадено в таблица 1, с прецизна пипета се взема аликвотна част от бистрия разтвор и се поставя в дестилационната колба.

Добавя се достатъчно вода, за да се получи общ обем от около 350 ml (виж забележка 1), 
10 g от сплавта на Арнд (4.9), 50 ml разтвор на магнезиев хлорид (4.10) и няколко парчета пемза (4.12). Колбата бързо се свързва към дестилационната апаратура. Нагрява се внимателно около 30 минути. След това нагряването се увеличава, за да се дестилира амонякът. Дестилацията продължава около час. След това остатъкът в колбата би трябвало да има сироповидна консистенция. След приключване на дестилацията количеството излишна киселина в приемника се титрува по процедурата от метод 2.1.

Забележка 1.

Когато разтворът на пробата е кисел (добавяне на 20 ml HCl (1 + 1) (4.1), за да се разтвори пробата, аликвотната част, взета за анализ, се неутрализира по следния начин: към дестилационната колба, съдържаща взетата аликвотна част, се добавят около 250 ml вода, необходимото количество от един от индикаторите (4.11.1, 4.11.2, 4.11.3) и внимателно се разклаща.

Неутрализира се с 2 N разтвор на натриев хидроксид (4.8) и отново се подкиселява с капка солна киселина (1 + 1) (4.1). След това се процедира, както е посочено в 7.2 (втори ред).

7.3. Празна проба.

Празна проба се прави при същите условия и се използва при изчисляване на крайния резултат.

7.4. Контролно изпитване.

Преди извършване на анализите трябва да се провери дали апаратурата работи добре и дали се прилага правилно методът, като се вземе аликвотна част от прясно приготвен разтвор на натриев нитрат (4.13), съдържащ от 0,050 g до 0,150 g азот.

8. ИЗРАЗЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА

Виж метод 2.2.1.

Метод 2.2.3

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИТРАТЕН И АМОНЯЧЕН АЗОТ ПО МЕТОДА НА ДЕВАРДА (Devarda)

1. ОБХВАТ

Този метод дефинира процедурата за определяне на нитратен и амонячен азот чрез редукция по метода на Деварда (Devarda) (модифициран за всеки от вариантите “а”, “б” и “в”)

2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Виж метод 2.2.1.

3. ПРИНЦИП

Редуциране на нитрати и нитрити до амоняк в силно алкален разтвор чрез метална сплав, състояща се от 45 % Al, 5 % Zn и 50 % Cu (Сплав на Деварда). Дестилация на амоняк и поглъщане на образувания амоняк в даден обем стандартна сярна киселина, титруване на излишната сярна киселина със стандартен разтвор на натриев или калиев хидроксид.

4. РЕАКТИВИ

Дестилирана или деминерализирана вода, несъдържаща въглероден диоксид и всякакви азотни съединения.

4.1. Разредена солна киселина : един обем HCl (d = 1,18) и един обем вода.

За вариант “а”:

4.2. Сярна киселина : 0,1 N.

4.3. Разтвор на натриев или калиев хидроксид, несъдържащ карбонати: 0,1N.

За вариант “б” (виж забележка 2, метод 2.1):

4.4. Сярна киселина : 0,2 N.

4.5. Разтвор на натриев или калиев хидроксид, несъдържащ карбонати: 0,2 N.

За вариант “в” (виж забележка 2, метод 2.1):

4.6. Сярна киселина: 0,5 N.

4.7. Разтвор на натриев или калиев хидроксид,  несъдържащ карбонати: 0,5 N.

4.8. Сплав на Деварда за анализ.

Стрива се на прах, така че от 90 до 100% да минат през сито с квадратни отвори, по-малки от 0,25 mm, от 50 до75% да минават през сито с отвори по-малки от 0,075 mm.

Препоръчва се използване на готова сплав на Деварда в опаковки максимум 100 g.

4.9. Разтвор на натриев хидроксид, приблизително 30 % NaOH (d = 1.33), несъдържащ амоняк.

4.10. Индикаторни разтвори.

4.10.1. Смесен индикатор.

Разтвор А. Разтваря се 1 g метилово червено в 37 ml разтвор на 0,1 N натриев хидроксид и се долива вода до един литър.

Разтвор Б : Разтваря се 1 g  метиленово синьо във вода и се долива до един литър.

Смесва се един обем от разтвор А с два обема разтвор Б.

Този индикатор е виолетов в кисел разтвор, сив - в неутрален разтвор, и зелен - в алкален разтвор. Използват се 0,5 ml (10 капки).

4.10.2. Разтвор на метилово червено

Разтваря се 0,1 g метилово червено в 50 ml 95 %-ен етанол. Долива се до 100 ml с вода и се филтрува, ако е необходимо.

Този индикатор може да се използва (4 до 5 капки) вместо предишния.

4.11. Етанол, 95 до 96 %.

4.12. Натриев нитрат за анализ.

5. АПАРАТУРА

Виж метод 2.1.

5.1. Дестилационен апарат, състоящ се от облодънна колба с подходяща вместимост, свързана към хладник посредством дестилационна тръба с капкоуловител, и в допълнение оборудван с уловител на мехури в приемната колба, за да се избегне всякаква загуба на амоняк.

Този тип апарат, одобрен за това определение, е показан с всичките си конструкционни особености на фигура 5.

5.2. Пипети от 10, 20, 25, 50, 100 и 200 ml.

5.3. 500-ml мерителна колба.

5.4. Ротационна клатачна машина (35 до 40 оборота на минута).

6. ПОДГОТОВКА НА ПРОБАТА

Виж метод 1.

7. ПРОЦЕДУРА

7.1. Приготвяне на разтвора за анализ.

Виж метод 2.1 "Определяне на амонячен азот".

7.2. Анализ на разтвора.

Количеството нитратен азот, съдържащ се в аликвотна част на разтвора, не трябва да превишава максималното количество, дадено в таблица 1.

В съответствие с избрания вариант в приемната колба се поставя точно отмерено количество стандартна сярна киселина, както е показано в таблица 1. Добавя се необходимото количество от избрания индикаторен разтвор (4.10.1 или 4.10.2) и накрая достатъчно вода, за да се получи обем 50 ml. Краят на наставката на хладника трябва да е под повърхността на разтвора. Уловителят на мехури се пълни с дестилирана вода.

С прецизна пипета се взема аликвотна част, както е дадено в таблица 1 на метод 2.1. Поставя се в дестилационната колба.

В дестилационната колба се добавя достатъчно вода, за да се получи обем от 250 до 300 ml, 5 ml етанол (4.11) и 4 g от сплавта на Деварда (4.8). (виж забележка 2).

Като се внимава да не се причини загуба на амоняк, към колбата се добавят около 30 ml 30 %-ен разтвор на натриев хидроксид (4.9) и накрая, ако пробите са кисело разтворими, допълнително количество, достатъчно за неутрализиране на солната киселина (4.1) в аликвотната част, взета за анализ. Дестилационната колба се свързва към апаратурата, като се осигурява плътност на връзките. Колбата се разклаща внимателно, за да се смеси съдържанието.

Загрява се внимателно, за да може значително да се намали отделянето на водород, около половин час до кипване на течността. Дестилирането продължава с увеличаване на топлината, така че минимум 200 ml да се дестилират за около 30 минути (дестилацията не трябва да продължава повече от 45 минути).

След приключване на дестилацията приемната колба се демонтира от апаратурата, внимателно се измиват наставката и уловителят на мехури, като промивните течности се събират в титрационната колба. Излишната киселина се титрува по процедурата в метод 2.1.

Забележка 2

В присъствието на калциеви соли като калциев нитрат и калциево амониев нитрат преди дестилацията е необходимо да се добави на всеки грам проба в аликвота 0,700 g натриев фосфат (Na2HPO4.2H2O), за да се попречи на образуването на Ca(OH)2.

7.3. Празна проба

Празна проба се прави при същите условия и се използва при изчисляване на крайния резултат.

7.4. Контролно изпитване

Преди извършване на анализите трябва да се провери дали апаратурата работи добре и дали се прилага правилно методът, като се вземе аликвотна част от прясно приготвен разтвор на натриев нитрат (4.12), съдържащ от 0,50 g до 0,150 g азот в зависимост от избрания вариант.

8. ИЗРАЗЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА

Виж метод 2.2.1.

Фигура 5

(a) Облодънна колба с дълго гърло, вместимост 750 ml (1 000 ml) и разширен отвор

(б) Дестилационна тръба с капкоуловител и сферичен шлиф (No 18) на изхода

(в) Коляно със сферичен шлиф No 18 на входа и конусовиден на изхода (сферичният шлиф би могъл да се замени от подходяща каучукова връзка)

(г) Хладник с шест сфери и тръбна наставка, монтирана върху каучукова втулка, държаща уловителя на мехурите

(д)750-ml приемна колба

(е) Уловител на мехурите, за предотвратяване загубата на амоняк

Оборудването е от боросиликатно стъкло.

Методи 2.3

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩ АЗОТ

Метод 2.3.1

определяне на общия азот в калциев цианамид, НЕсъдържаЩ нитрат

1. ОБХВАТ

Tози метод дефинира процедурата за определяне на общ азот в калциев цианамид, несъдържащ нитрат.

2. Област на приложение

Изключително за калциев цианамид (несъдържащ нитрат)

3. ПРИНЦИП

След Келдалово разлагане образуваният амонячен азот се измества от натриев хидроксид, който се събира и определя в стандартен разтвор на сярна киселина.

4. РЕАКТИВИ

Дестилирана или деминерализирана вода, несъдържаща въглероден диоксид и всички азотни съединения.

4.1. Разредена сярна киселина (d = 1,54): един обем сярна киселина (d = 1,84) и един обем вода.

4.2. Калиев сулфат за анализ.

4.3. Меден оксид (CuO): 0,3 до 0,4 g за всяко определение или еквивалентно количество меден сулфат пентахидрат от 0,95 до 1,25 g за всяко определение.

4.4. Разтвор на натриев хидроксид, приблизително 30 % NaOH (d=1,33), несъдържащ амоняк.

За вариант “а” (виж метод 2.1) :

4.5. Сярна киселина : 0,1 N.

4.6. Разтвор на натриев или калиев хидроксид, несъдържащ карбонати: 0,1 N.

За вариант “б” (виж забележка 2, метод 2.1):

4.7. Сярна киселина : 0,2 N.

4.8. Разтвор на натриев или калиев хидроксид, несъдържащ карбонати: 0,2 N.

За вариант “в” (виж забележка 2, метод 2.1):

4.9. Сярна киселина: 0,5 N.

4.10. Разтвор на натриев или калиев хидроксид, несъдържащ карбонати: 0,5 N.

4.11. Индикаторни разтвори

4.11.1. Смесен индикатор

Разтвор А: Разтваря се 1 g метилово червено в 37 ml 0,1 N разтвор на натриев хидроксид и се долива вода до един литър.

Разтвор Б : Разтваря се 1 g метиленово синьо във вода и се долива до един литър.

Смесва се един обем от разтвор А с два обема от разтвор Б.

Този индикатор е виолетов в кисел разтвор, сив - в неутрален разтвор, и зелен - в алкален разтвор. Използват се 0,5 ml (10 капки) от него.

4.11.2. Разтвор на метилово червено

Разтваря се 0,1 g метилово червено в 50 ml 95 %-ен етанол. Долива се до 100 ml с вода и се филтрира, ако се наложи.

Този индикатор може да се използва (4 до 5 капки) вместо предишния.

4.12. Пемза на гранули, промита със солна киселина и накалена.

4.13. Калиев тиоцианат за анализ.

5. АПАРАТУРА

5.1. Дестилационен апарат, виж метод 2.1 "Определяне на амонячен азот".

5.2. Келдалова колба с дълго гърло и подходяща вместимост.

5.3. Пипети от 50, 100 и 200 ml.

5.4. 250-ml мерителна колба.

6. ПОДГОТОВКА НА ПРОБАТА

Виж метод 1.

7. ПРОЦЕДУРА

7.1. Приготвяне на разтвора.

Претегля се с точност до 0,001 g 1 g от пробата и се поставя в Келдалова колба. Добавя се 50 ml разредена сярна киселина (4.1), от 10 g до 15 g калиев сулфат (4.2) и предписания катализатор (4.3). Загрява се бавно, за да се отдели водата, кипи се слабо в продължение на два часа, оставя се да се охлади и се разрежда с 100 ml вода до 150 ml. Отново се охлажда, суспензията се пренася количествено в мерителна 250-ml колба, долива се до марката с вода, разклаща се и се филтрува през сух филтър в суха колба.

7.2. Анализ на разтвора.

В съответствие с избрания вариант (виж метод 2.1) с пипета се пренасят 50, 100 или 200 ml от така получения разтвор, след което се дестилира амонякът, както е описано в метод 2.1, като се добавя достатъчно разтвор на натриев хидроксид NaOH (4.4), за да се осигури значителен излишък.

7.3. Празна проба.

Празна проба се прави при същите условия и се използва при изчисляването на крайния резултат.

7.4. Контролно изпитване.

Преди извършване на анализите трябва да се провери дали апаратурата работи добре и дали се прилага правилно методът, като се вземе аликвотна част от стандартен разтвор на калиев тиоцианат (4.13), съответстваща на концентрацията на азот в пробата.

8. ИЗРАЗЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА

Резултатът се изразява  като процент азот (N), съдържащ се в тора.

Вариант “а”: % N = (50 - A) · 0.7

Вариант “б”: % N = (50 - A) · 0.7

Вариант “в”: % N = (35 - A) · 0.875

Метод 2.3.2

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩ АЗОТ В КАЛЦИЕВ ЦИАНАМИД, СЪДЪРЖАЩ НИТРАТИ

1. ОБХВАТ

Този метод дефинира процедурата за определяне на общ азот в калциев цианамид.

2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Този метод е приложим за калциев цианамид, съдържащ нитрати.

3. ПРИНЦИП

Директното прилагане на метод на Келдал не може да се осъществи за калциеви цианамиди, съдържащи нитрати. Поради тази причина нитратният азот се редуцира до амоняк с желязо на прах и калаен хлорид преди Келдаловото разлагане.

4. РЕАКТИВИ

Дестилирана или деминерализирана вода, несъдържаща въглероден диоксид и всички азотни съединения.

4.1. Сярна киселина (d = 1.84).

4.2. Желязо на прах, редуцирано във водород.

4.3. Калиев сулфат за анализ, фино пулверизиран.

За вариант “а” (метод 2.1):

4.4. Стандартен разтвор на сярна киселина : 0,1 N.

4.5. Стандартен разтвор на натриев или калиев хидроксид, несъдържащ карбонати: 0,1N.

За вариант “б” (виж забележка 2, метод 2.1):

4.6. Стандартен разтвор на сярна киселина : 0,2 N.

4.7. Стандартен разтвор на натриев или калиев хидроксид, несъдържащ карбонати: 0,2 N.

За вариант “в” (виж забележка 2, метод 2.1):

4.8. Стандартен разтвор на сярна киселина : 0,5 N.

4.9. Стандартен разтвор на натриев или калиев хидроксид, несъдържащ карбонати: 0,5 N.

4.10. Индикаторни разтвори.

4.10.1. Смесен индикатор

Разтвор А: Разтваря се 1 g метилово червено в 37 ml 0,1 N разтвор на натриев хидроксид и се долива вода до един литър.

Разтвор Б : Разтваря се 1 g метиленово синьо във вода и се долива до един литър.

Смесва се един обем от разтвор А с два обема от разтвор Б.

Този индикатор е виолетов в кисел разтвор, сив - в неутрален разтвор, и зелен - в алкален разтвор. Използват се 0,5 ml (10 капки) от него.

4.10.2. Разтвор на метилово червено

Разтваря се 0,1 g метилово червено в 50 ml 95 %-ен етанол. Долива се до 100 ml с вода и се филтрува, ако се наложи.

Този индикатор може да се използва (4 до 5 капки) вместо предишния.

4.11. Разтвор на калаен хлорид.

Разтварят се 120 g SnCl2.2H2O в 400 ml концентрирана солна киселина (d = 1,18) и се долива вода до един литър. Разтворът трябва да е напълно бистър и приготвен непосредствено преди употреба. Много е важно да се провери редукционната способност на калаения хлорид.

Забележка

Разтварят се 0,5 g SnCl2.2H2O в 2 ml концентрирана солна киселина (d = 1,18) и се долива вода до 50 ml. След това се добавят 5 g Сегнетова сол (калиевонатриев тартарат) и достатъчно количество натриев бикарбонат за алкална реакция при тест с лакмусова хартия.

Титрува се с 0,1 N йоден разтвор в присъствието на разтвор от скорбяла в качеството на индикатор.

1 ml от 0,1 N йоден разтвор съответства на 0,01128 g SnCl2.2H2O.

Най-малко 80% от общия калай, намиращ се в така приготвения разтвор, трябва да е в двувалентна форма. За титруване би трябвало да се използват най-малко 35 ml 0,1 N йоден разтвор.

4.12. Разтвор на натриев хидроксид, съдържащ около 30 % NaOH (d=1,33), несъдържащ амоняк.

4.13. Стандартен нитратно-амонячен разтвор.

Претеглят се 2,5 g калиев нитрат за анализ и 10,16 g амониев сулфат за анализ и се поставят в 250-ml мерителна колба. Разтварят се във вода и се долива до 250 ml. 1 ml от този разтвор съдържа 0,01 g азот.

4.14. Пемза на гранули, промити в солна киселина и накалени.

5. АПАРАТУРА

Виж метод 2.3.1.

6. ПОДГОТОВКА НА ПРОБАТА

Виж метод 1.

7. ПРОЦЕДУРА

7.1. Приготвяне на разтвора.

Претегля се с точност до 0,001 g 1 g от пробата и се поставя в Келдалова колба. Добавят се 0,5 g желязо на прах (4.2) и 50 ml разтвор на калаен хлорид (4.11), разбърква се и колбата се оставя изправена за половин час. Докато колбата е в изправено положение, отново съдържанието й се разбърква след 10-ата и 20-ата минута. След това се добавят 10 g калиев сулфат (4.3) и 30 ml сярна киселина (4.1). Кипва се и процесът продължава един час след появата на бели пари. Оставя се да се охлади и се разрежда с 100 до 150 ml вода. Суспензията се пренася количествено в 250-ml мерителна колба, охлажда се и се допълва до марката с вода, разбърква се и се филтрува през сух филтър в сух съд. Вместо след това суспензията да се прекара през сифон с цел прилагане на вариант “а”, “б” или “в”, както се прави в метод 2.1, амонячният азот в този разтвор директно се дестилира след добавяне на достатъчно натриев хидроксид (4.12), за да се осигури голям излишък.

7.2. Анализ на разтвора.

В съответствие с вариантите “а”, “б” и “в” , използвани в метод 2.1, с пипета се пренасят  50, 100 или 200 ml от така получения разтвор. Амонякът се дестилира по процедурата, дадена в метод 2.1, като в дестилационната колба трябва да се добави достатъчно разтвор на натриев хидроксид (4.12), за да се осигури голям излишък.

7.3. Празна проба.

Празна проба се прави при същите условия и се използва при изчисляването на крайния резултат.

7.4. Контролно изпитване.

Преди извършване на анализите трябва да се провери дали апаратурата работи добре и дали се прилага правилно методът със стандартен разтвор, съдържащ амонячен и нитратен азот в количества, съответстващи на количествата цианамид и нитратен азот в нитриран калциев цианамид.

За тази цел в Келдаловата колба се поставят 20 ml стандартен разтвор (4.13).

Анализът се извършва по метода, описан в 7.1 и 7.2.

8. ИЗРАЗЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА

Резултатът се изразява като процент азот (N), съдържащ се в тора.

Вариант “а”: % N = (50 - A) · 0.7

Вариант “б”: % N = (50 - A) · 0.7

Вариант “в”: % N = (35 - A) · 0.875

Метод 2.3.3

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩ АЗОТ В КАРБАМИД

1. ОБХВАТ

Този метод дефинира процедурата за определяне на общ азот в карбамид

2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Този метод се прилага изключително за торове, които несъдържат нитрати

3. ПРИНЦИП

Карбамидът се превръща количествено в амоняк чрез кипене в присъствието на сярна киселина. Така полученият амоняк се дестилира от алкална среда, дестилатът се събира в излишък на стандартна сярна киселина. Излишната киселина се титрува със стандартен алкален разтвор.

4. РЕАКТИВИ

Дестилирана или деминерализирана вода, несъдържаща въглероден диоксид и всички азотни съединения.

4.1. Сярна киселина (d=1,84).

4.2. Разтвор на натриев хидроксид, приблизително 30 % NaOH (d = 1,33), несъдържащ амоняк.

За вариант “а” (виж метод 2.1):

4.3. Сярна киселина : 0,1 N.

4.4. Разтвор на натриев или калиев хидроксид, несъдържащ карбонати: 0,1N.

За вариант “б” (виж забележка 2, метод 2.1):

4.5. Сярна киселина : 0,2 N.

4.6. Разтвор на натриев или калиев хидроксид, несъдържащ карбонати: 0,2 N.

За вариант “в” (виж забележка 2, метод 2.1):

4.7. Сярна киселина : 0,5 N.

4.8. Разтвор на натриев или калиев хидроксид, несъдържащ карбонати: 0,5 N.

4.9. Индикаторни разтвор.

4.9.1. Смесен индикатор

Разтвор А. Разтваря се 1 g метилово червено в 37 ml 0,1 N разтвор на натриев хидроксид и се долива вода до един литър.

Разтвор Б : Разтваря се 1 g метиленово синьо във вода и се долива до един литър.

Смесва се един обем от разтвор А с два обема от разтвор Б.

Този индикатор е виолетов в кисел разтвор, сив - в неутрален разтвор, и зелен - в алкален разтвор. Използват се 0,5 ml (10 капки) от него.

4.9.2. Разтвор на метилово червено

Разтваря се 0,1 g метилово червено в 50 ml 95 %-ен етанол. Долива се до 100 ml с вода и се филтрира, ако се наложи.Този индикатор може да се използва (4 до 5 капки) вместо предшестващия.

4.10. Пемза на гранули, промита със солна киселина и накалена.

4.11. Карбамид за анализ.

5. АПАРАТУРА

5.1. Дестилационен апарат, виж метод 2.1 "Определяне на амонячен азот".

5.2. 500-ml мерителна колба.

5.3. Пипети от 25, 50 и 100 ml.

6. ПОДГОТВЯНЕ НА ПРОБАТА

Виж метод 1.

7. ПРОЦЕДУРА

7.1. Приготвяне на разтвора.

Претеглят се с точност до 0,001g 2,5 g от приготвената проба, поставят се в 300-ml Келдалова колба и се овлажняват с 20 ml вода. При разбъркване се добавят 20 ml концентрирана сярна киселина (4.1) и няколко стъклени перли, за да се предотврати изпръскването при кипенето. За да се избегне изпръскването, в гърлото на колбата се поставя стъклена фуния с дълга опашка. В началото се загрява бавно, след това се увеличава температурата, докато не се появят бели пари ( 30 до 40 минути).

Охлажда се и се разрежда със 100 до 150 ml вода. Количествено се прехвърля в 500-ml обемна колба, като утайката се изхвърля. Оставя се да се охлади до стайна температура, допълва се с вода, разбърква се и, ако е необходимо, се филтрува през сух филтър в сух приемник.

7.2. Анализ на разтвора.

С прецизна пипета се пренасят 25, 50 или 100 ml от така получения разтвор в дестилационната колба в съответствие с избрания вариант (виж метод 2.1). Амонякът се дестилира, както е описано в метод 2.1, като се добавя достатъчно NaOH (d = 1,33) (4.2) в дестилационната колба, за да се осигури значителен излишък.

7.3. Празна проба.

Празна проба се прави при същите условия и се използва при изчисляването на крайния резултат.

7.4. Контролно изпитване.

Преди извършване на анализите трябва да се провери дали апаратурата работи добре и дали се прилага правилно методът, като се вземе аликвотна част от прясно приготвения разтвор на карбамид (4.11).

8. ИЗРАЗЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА

Резултатът се изразява  като процент азот (N), съдържащ се в тора.

Вариант “а”: % N = (50 - A) · 1,12

Вариант “б”: % N = (50 - A) · 1,12

Вариант “в”: % N = (35 - A) · 1,40

Метод 2.4

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦИАНАМИДЕН АЗОТ

1  ОБХВАТ

Този метод дефинира процедурата за определяне на цианамиден азот.

2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Калциев цианамид и смеси от калциев цианамид и нитрати.

3. ПРИНЦИП

Цианамидният азот се утаява като сребърен комплекс и се определя в утайка по метода на Келдал.

4. РЕАКТИВИ

Дестилирана или деминерализирана вода, несъдържаща въглероден диоксид и всички азотни съединения.

4.1. Ледена оцетна киселина.

4.2. Разтвор на амоняк, съдържащ 10 тегловни % амонячен газ (d = 0,96).

4.3. Амонячен разтвор на сребро по Толенс.

Смесват се 500 ml 10%-ен разтвор на сребърен нитрат (AgNO3) във вода с 500 ml 10%-ен амоняк (4.2).

Разтворът не се излага на въздействието на светлина, топлина или въздух. Този разтвор трае нормално години. Докато разтворът е бистър, реактивът е с добро качество.

4.4. Концентрирана сярна киселина (d = 1.84).

4.5. Калиев сулфат за анализ.

4.6. Меден оксид (CuO), от 0,3 до 0,4 g за всяко определение или еквивалентно количество меден сулфат пентахидртат от 0,95 дo 1,25 g за всяко определение.

4.7. Разтвор на натриев хидроксид, приблизително 30 % NaOH (d = 1,33) несъдържащ амоняк.

4.8. Сярна киселина: 0,1 N.

4.9. Разтвор на натриев или калиев хидроксид: 0,1 N.

4.10. Индикаторни разтвори.

4.10.1. Комбиниран индикатор.

Разтвор А: Разтваря се 1 g метилово червено в 37 ml 0,1 N разтвор на натриев хидроксид и се долива вода до един литър.

Разтвор Б : Разтваря се 1 g метиленово синьо във вода и се долива до един литър.

Смесва се един обем от разтвор А с два обема от разтвор Б.

Този индикатор е виолетов в кисел разтвор, сив - в неутрален разтвор, и зелен - в алкален разтвор. Използват се 0,5 ml (10 капки) от него.

4.10.2. Разтвор на метилово червено

Разтваря се 0,1 g метилово червено в 50 ml 95 %-ен етанол. Долива се до 100 ml с вода и се филтрува, ако се наложи.Този индикатор може да се използва (4 до 5 капки) вместо предишния.

4.11. Пемза на гранули, промита със солна киселина и накалена

4.12. Калиев тиоцианат за анализ

5. АПАРАТУРА

5.1. Дестилационен апарат, виж метод 2.1 "Определяне на амонячен азот ".

5.2. 500-ml мерителна колба (напр. Стохман)

5.3. Келдалова колба с дълго гърло и подходяща вместимост (300 до 500 ml).

5.4. Пипета 50 ml .

5.5. Ротационна клатачна машина (35 до 40 оборота/минута).

6. ПОДГОТВЯНЕ НА ПРОБАТА

Виж метод 1.

7. ПРОЦЕДУРА

7.1. Предпазна мярка.

Когато се използва какъвто и да е разтвор на амонячно сребро, трябва да се носят предпазни очила. Веднага щом на повърхността на течността се образува тънка мембрана, може да възникне експлозия от разбъркване и поради това най-важното е да се работи много внимателно.

7.2. Приготвяне на разтвора за анализ.

Претеглят се с точност до 0,001 g 2,5 g от пробата и се поставят в малък стъклен хаван Пробата се смила три пъти с вода, като след всяко смилане се отлива водата в 500-ml мерителна колба Стохман. Пробата се прехвърля количествено в 500-ml мерителна колба Стохман, като хаванът, пестикът и фунията се промиват с вода. Долива се вода до около 400 ml. Добавят се 
15 ml оцетна киселина (4.1) и се клати на ротационна клатачка (5.5) в продължение на два часа.

Допълва се до 500 ml с вода, хомогенизира се и се филтрува.

Анализът трябва да се проведе колкото е възможно по-бързо.

7.3. Анализ на разтвора.

Пренасят се 50 ml от филтрата в 250-ml чаша.

Добавя се амонячен разтвор (4.2), докато не стане леко алкален, и след това се добавят 
30 ml топъл амонячен сребърен нитрат (4.3), за да се утаи жълтият сребърен комплекс на цианамида.

Оставя се една нощ, след което се филтрува, а утайката се промива със студена вода, докато изцяло се освободи от амоняка.

Филтърът и утайката, все още влажни, се поставят е Келлдалова колба, добавят се 10 до 
15 g калиев сулфат (4.5), катализаторът (4.6) в предписаната пропорция, след това 50 ml вода и 25 ml концентрирана сярна киселина (4.4).

Колбата се загрява бавно с леко разклащане, докато не започне да кипи. Топлината се увеличава и се кипи, докато съдържанието на колбата не стане безцветно или бледозелено.

Кипенето продължава един час, след което се оставя да изстине.

Течността се прехвърля количествено от Келдаловата колба в дестилационната колба, добавят се няколко гранули пемза (4.11) и се допълва с вода до общ обем приблизително  
350 ml. Разбърква се и се охлажда.

Амонякът се дестилира по метод 2.1, вариант “а”, като се добавя достатъчно разтвор на NaOH (4.7), за да се осигури наличието на значителен излишък.

7.4. Празна проба

Празна проба се прави при същите условия и се използва при изчисляването на крайния резултат.

7.5. Контролно изпитване

Преди извършване на анализите трябва да се провери дали апаратурата работи добре и дали се прилага правилно методът, като се вземе аликвотна част от стандартен разтвор на калиев тиоцианат (4.12), съответстващ на 0,05 g азот.

8. ИЗРАЗЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА

Резултатът се изразява  като процент цианамиден азот (N), съдържащ се в тора.

% N = (50 - A) · 0.56

Метод 2.5

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БИУРЕТ В КАРБАМИД

1. ОБХВАТ

Този метод дефинира процедурата за определяне на биурет в карбамид.

2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Методът се прилага изключително за карбамид.

3. ПРИНЦИП

В алкална среда, при наличието на калиево-натриев тартарат, биуретът и двувалентната мед образуват виолетово куприсъединение. Оптичната плътност на разтвора се измерва при дължина на вълната около 546 nm.

4. РЕАКТИВИ

Дестилирана или деминерализирана вода без съдържание на въглероден диоксид и амоняк. Качеството на тази вода е особено важно за това определение.

4.1. Метанол.

4.2. Разтвор на сярна киселина, около 0,1 N.

4.3. Разтвор на натриев хидроксид, около 0,1 N.

4.4. Алкален разтвор на калиево-натриев тартарат.

В мерителна еднолитрова колба се разтварят 40 g натриев хидроксид  в 500 ml вода и се оставя да изстине. Добавят се 50 g калиево-натриев тартарат (NaKC4H4O6.4H2O). Допълва се до марката. Оставя се да престои 24 часа преди употреба.

4.5. Разтвор на меден сулфат.

В мерителна еднолитрова колба се разтварят 15 g меден сулфат (CuSO4.5H2O) в 500 ml вода. Долива се до марката.

4.6. Прясно приготвен стандартен разтвор на биурет

В 250-ml мерителна колба се разтварят 0,250 g чист биурет(1) във вода. Долива се до 250 ml. 1 ml от този разтвор съдържа 0,001 g биурет.

4.7. Индикаторен разтвор

В мерителна 100-ml колба се разтваря 0,1 g метилово червено в 50 ml 95 %-ен етанол, долива се вода до 100 ml. Филтрува се, ако са останали неразтворими частици.

5. АПАРАТУРА

5.1. Спектрофотометър или фотометър с филтри, имащи такава чувствителност и точност, че да позволяват възпроизводимост(2) на измерванията под 0,5% Т.

5.2.  Мерителни колби от 100, 250 и 1 000 ml.

5.3. Градуирани пипети от 2, 5, 10, 20, 25 и 50 ml или 25-ml бюрета, градуирана с точност до 0,05 ml.

5.4. Чаша 250 ml.

6. ПОДГОТОВКА НА ПРОБАТА

Виж метод 1.

7. ПРОЦЕДУРА.

7.1. Подготовка на стандартна крива.

Пренасят се 0, 2, 5, 10, 20, 25 и 50 ml аликвотни части от стандартния разтвор на биурет (4.6) в серия от седем мерителни 100-ml колби. Обемите се допълват до около 50 ml с вода. Добавя се една капка индикатор (4.7) и, ако е необходимо, се неутрализира с 0,1 N сярна киселина (4.2). При разбъркване се добавят  20 ml алкален тартаратен разтвор (4.4), след това 
20 ml разтвор на меден сулфат (4.5).

Бележка

Тези разтвори трябва да се дозират с две прецизни бюрети или още по-добре с пипети.

Довежда се обемът до 100 ml с дестилирана вода, разбърква се и се оставя да престои за 
15 минути при температура 30  2оС.

С "O" разтвор на биурет се измерва оптичната плътност на всеки разтвор при дължина на вълната около 546 nm, използвайки кювета с подходяща дебелина.

Начертава се калибрационната крива, като оптичните плътности са ординатите, а съответните количества биурет в милиграми (mg) са на абсцисите.

7.2. Приготвяне на разтвора, който ще се анализира.

Претеглят се с точност до 0,001 g 10 g от подготвената проба, разтварят се в около 150 ml вода, в 250-ml мерителна колба и се допълва до марката. Филтрува се, ако е необходимо.

Забележка 1

Ако пробата за анализ съдържа повече от 0,015 g амонячен азот, тя се разтваря в 250-ml чаша в 50 ml метанол (4.1). Обемът се намалява до около 25 ml чрез изпаряване. Пренася се количествено в 250-ml мерителна колба. До марката се долива с вода. Ако е необходимо, се филтрува през сух рифелован филтър в сух съд.

Забележка 2

Отстраняване на опалесценция: Ако има колоидно вещество, при филтруването могат да възникнат трудности. В този случай разтворът за анализ се приготвя по следния начин: пробата се разтваря в 150 ml вода, добавят се 2 ml 1 N солна киселина и разтворът се филтрува през два плоски много фини филтъра в мерителна 250-ml колба. Промиват се филтрите с вода и се допълва до марката. Процесът продължава, както е описано в 7.3 “Определяне”.

7.3. Определяне

В съответствие с очакваното съдържание на биурет 25 или 50 ml от разтвора, споменат в 7.2, се пренасят с пипета и се  поставят в 100 ml мерителна колба, неутрализира се с реактив 
0,1 N (4.2 или 4.3), ако е необходимо, като за индикатор се използва метилово червено и със същата точност, с която е построена стандартната крива, се добавят 20 ml алкален разтвор на калиево-натриев тартарат (4.4) и 20 ml меден разтвор (4.5). Долива се до марката, разбърква се много добре и се оставя да престои за 15 минути при 30  2оС.

След това се извършват фотометричните измервания и се изчислява количеството биурет, намиращо се в карбамида.

8. ИЗРАЗЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА

Ако "C" е масата на биурета в милиграми, отчетени от стандартната графика, "V" е обемът на аликвотната част.

% биурет = C⋅2,5V

9. ПРИЛОЖЕНИЕ

Ако ‘Jo’ e интензитетът на снопа на монохроматични лъчи (с определена дължина на вълната) преди да премине през прозрачно тяло, a ‘J’ е интензитетът на лъча след преминаването, тогава:

- коефициент на пропускане : Т = JJo

- коефициент на непрозрачност: О = JoJ

- оптична плътност : Е = log O

- оптична плътност на единица оптичен цикъл: k= Es

- коефициент на специфична оптична плътност : K = Еc⋅s

където:

s - дебелина на слоя в сантиметри

c - концентрация в милиграми на литър

k - специфичен коефициент за всяко вещество в закона на Ламбер-Беър

Методи 2.6

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗЛИЧНИ ФОРМИ АЗОТ В ЕДНА ПРОБА

Метод 2.6.1

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗЛИЧНИ ФОРМИ АЗОТ В ЕДНА ПРОБА ОТ ТОРОВЕ, СЪДЪРЖАЩИ НИТРАТЕН, АМОНЯЧЕН, АМИДЕН И ЦИАНАМИДЕН АЗОТ

1. ОБХВАТ

Този метод дефинира процедурата за определянето на всяка една от формите на азот в присъствието на друга форма.

2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Всеки минeрален тор, даден в приложение и съдържащ азот в различни форми.

3. ПРИНЦИП

3.1. Общ разтворим и неразтворим азот

Съгласно списъка на торовете (приложение № 1) това определение е приложимо за продукти, съдържащи калциев цианамид.

3.1.1. Когато няма наличие на нитрати, определяната проба се минерализира чрез директно Келдалово разлагане.

3.1.2. Когато има нитрати, определяната проба се минерализира чрез Келдалово разлагане след редукция с помощта на желязо на прах и калаен хлорид.

И в двата случая амонякът се определя по метод 2.1.

Забележка.

Ако анализът показва, че има съдържание на неразтворим азот повече от 0,5, заключението е, че торът съдържа други форми на неразтворим азот, които не са включени в списъка на приложение № 1.

3.2. Форми на разтворим азот.

Следните форми се определят от различни аликвоти взети от един и същи разтвор на пробата:

3.2.1. Общ разтворим азот

3.2.1.1. В отсъствието на нитрати – чрез директно Келдалово разлагане

3.2.1.2. В присъствието на нитрати – чрез Келдалово разлагане на аликвотна част, взета от разтвора след редукция по Улш, като и в двата случая амонякът се определя, както е описано в метод 2.1;

3.2.2. Общ разтворим азот с изключение на нитратния азот – чрез Келдалово разлагане след отстраняване в кисела среда на нитратния азот с феросулфат, а амонякът се определя, както е описано в метод 2.1;

3.2.3. Нитратен азот чрез разлика:

3.2.3.1. В отсъствието на калциев цианамид – между 3.2.1.2 и 3.2.2 или между общо разтворимия азот (3.2.1.2) и сумата на амонячен азот и амиден органичен азот (3.2.4 + 3.2.5);

3.2.3.2. В присъствието на калциев цианамид – между 3.2.1.2 и 3.2.2 или между 3.2.1.2 и сумата на 3.2.4 + 3.2.5 + 3.2.6;

3.2.4. Амонячен азот:

3.2.4.1. Единствено при наличието на амонячен азот и амонячен и нитратен азот – чрез прилагането на метод 1,

3.2.4.2. при наличието на амиден азот и/или цианамиден азот – чрез студена дестилация: след слабо алкализиране амонякът се абсорбира в стандартен разтвор на сярна киселина и се определя, както е описано в метод 2.1;

3.2.5. Амиден азот:

3.2.5.1. Чрез преобразуване с уреаза в амоняк, който се титрува със стандартен разтвор на солна киселина,

или

3.2.5.2. Чрез гравиметрично определяне с ксантхидрол: утаеният биурет може да се отчете с амидния азот без голяма грешка, съдържанието му остава по принцип ниско в абсолютна стойност в сложни торове,

или

3.2.5.3. Чрез разлика съгласно следната таблица:

| Случай | Нитратен азот | Амонячен азот | Цианамиден азот | Разлика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | Отсъствие Наличие Отсъствие Наличие | Наличие Наличие Наличие Наличие | Наличие Наличие Отсъствие Отсъствие | (3.2.1.1) – (3.2.4.2 + 3.2.6) (3.2.2 – (3.2.4.2 + 3.2.6) (3.2.1.1) – (3.2.4.2) (3.2.2) – (3.2.4.2) |

3.2.6. Цианамиден азот – чрез утаяване като сребърно съединение, като азотът в утайката се определя по метода на Келдал.

4. РЕАКТИВИ

Дестилирана или деминерализирана вода.

4.1. Калиев сулфат за анализ.

4.2. Желязо на прах, редуцирано с водород (предписаното количество желязо трябва да може да редуцира минимум 50 mg нитратен азот).

4.3. Калиев тиоцианат за анализ.

4.4. Калиев нитрат за анализ

4.5. Амониев сулфат за анализ.

4.6. Карбамид за анализ.

4.7. Разредена сярна киселина 1 : 1 обемни.

4.8. Стандартен разтвор на сярна киселина: 0,2 N.

4.9. Концентриран разтвор на натриев хидроксид с около 30 % (W/V) воден разтвор на NaOH, несъдържащ амоняк.

4.10. Стандартен разтвор на натриев или калиев хидроксид: 0,2 N, несъдържащ карбонати.

4.11. Разтвор на калаен хлорид

Разтварят се 120 g SnCl2.2H2O в 400 ml концентрирана солна киселина (d= 1,18) и се долива до един литър вода. Разтворът трябва да е идеално бистър и приготвен непосредствено преди употреба.

Забележка.

От първостепенна важност е да се провери редукционната способност на калаения хлорид: разтварят се 0,5 g SnCl2.2H2O в 2 ml концентрирана солна киселина (d = 1,18) и се допълва с вода до 50 ml. След това се добавят 5 g Сегнетова сол (калиево-натриев тартарат), после достатъчно количество натриев бикарбонат, за да може разтворът да е алкален спрямо лакмусова хартия.

Титрува се с 0,1 N йоден разтвор в присъствието на разтвор на скорбяла като индикатор.

1 ml от 0,1 N йоден разтвор съответствува на 0,01128 g SnCl2.2H2O.

Най-малко 80 % от общия калай, наличен в така приготвения разтвор, трябва да е в двувалентна форма. За титруването трябва да се използват минимум 35 ml 0,1 N йоден разтвор.

4.12. Сярна киселина (d = 1,84).

4.13. Разредена солна киселина: 1 : 1 обемни.

4.14. Оцетна киселина : 96 до 100 %.

4.15. Разтвор на сярна киселина, съдържащ около 30 % H2SO4 (W/V).

4.16. Феросулфат: кристален FeSO4.7H2O.

4.17. Стандартен разтвор на сярна киселина: 0,1 N.

4.18. Октилов алкохол.

4.19. Наситен разтвор на калиев карбонат.

4.20. Стандартен разтвор на натриев или калиев хидроксид: 0,1 N (несъдържащ карбонати).

4.21. Наситен разтвор на бариев хидроксид.

4.22. Разтвор на натриев карбонат: 10 % (W/V).

4.23. Солна киселина: 2 N.

4.24. Стандартен разтвор на солна киселина: 0,1 N.

4.25. Разтвор на уреаза.

Суспендират се 0,5 g активна уреаза в 100 ml дестилирана вода. Като се използва 0,1 N солна киселина (4.24), pH се довежда до 5,4, измерено с pH-метър.

4.26. Ксантхидрол.

5 % разтвор в етанол или метанол (4.31) (не се използват продукти, които дават високо съдържание на неразтворимо вещество). Разтворът може да се съхранява три месеца в добре затворена бутилка без достъп на светлина.

4.27. Меден оксид (CuO): 0,3 до 0,4 g на определяне или еквивалентно количество меден сулфат пентахидрат от 0,95 до 1,25 g на определяне.

4.28. Пемза на гранули, промита със солна киселина и накалена.

4.29. Индикаторни разтвори.

4.29.1. Смесен индикаторен разтвор

Разтвор А : Разтваря се 1 g метилово червено в 37 ml 0,1 N разтвор на натриев хидроксид и се долива вода до един литър.

Разтвор Б : Разтваря се 1 g  метиленово синьо във вода и се долива до един литър.

Смесва се един обем от разтвор А с два обема от разтвор Б.

Този индикатор е виолетов в кисел разтвор, сив в неутрален разтвор и зелен в алкален разтвор. Използват се 0,5 ml (10 капки) от него.

4.29.2. Разтвор на метилово червено

Разтваря се 0,1 g метилово червено в 50 ml 95 %-ен етанол. Долива се до 100 ml с вода и се филтрува, ако се наложи. Този индикатор може да се използва (4 до 5 капки) вместо предишния.

4.30. Индикаторни хартии.

Лакмус, бромтимолово синьо (или други хартии, чувствителни към pH oт 6 до 8).

4.31. Етанол или метанол: разтвор 95 %.

5. АПАРАТУРА

5.1. Дестилационен апарат.

Виж мeтод 2.1.

5.2. Апарати за определянето на амонячен азот по аналитичен метод 7.2.5.3 (виж фигура 6).

Апаратът се състои от приемник със специална форма, имащ гърло от шлифовано стъкло, странично гърло, свързваща тръба с капкоуловител и перпендикулярна тръба за вкарване на въздух. Тръбите могат да се свържат към приемника посредством обикновена перфорирана каучукова втулка. Важно е на краищата на тръбите, вкарващи въздух, да се придаде подходяща форма, тъй като газовите мехури трябва да се разпределени идеално в разтвора, съдържащ се в приемника и абсорбера. Най-доброто приспособление се състои от малки парчета с формата на гъба с външен диаметър 20 mm и шест отвора по 1 mm по периферията му.

5.3. Апарат за определяне на амиден азот по уреазния способ (7.2.6.1).

Състои се от 300-ml Ерленмайерoва колба с делителна фуния и малък абсорбер (виж Фигура 7).

5.4. Ротационна клатачна машина (35 до 40 оборота/минута).

5.5. pH-метър.

5.6. Сушилня.

5.7. Лабораторна стъклария:

- пипети от 2, 5, 10, 20, 25, 50 и 100 ml,

- Келдалови колби с дълги гърла от 300 и 500 ml,

- мерителни колби от 100, 250, 500 и 1 000 ml,

- стъклени филтри - тигли с диаметър на порите от 5m до 15 m,

- хавани.

6. ПОДГОТОВКА НА ПРОБАТА

Виж метод 1.

7. АНАЛИТИЧЕН МЕТОД

7.1. Общ разтворим и неразтворим азот.

7.1.1. При отсъствието на нитрати

7.1.1.1.  Разлагане

Отмерва се с точност до 0,001 g такова количество от пробата, което да съдържа максимум 100 mg азот. Поставя се в колбата на дестилационния апарат (5.1). Добавят се от 10 до 15 g калиев сулфат (4.1), катализаторът (4.27) и няколко гранули пемза за контрол на кипенето (4.28). След това се добавят 50 ml разредена сярна киселина (4.7) и се смесва много добре. Първо се загрява леко, като от време на време се бърка, докато не спре образуването на пяна. След това се загрява така, че течността да кипи равномерно, и се оставя да кипи един час след като разтворът e станал бистър, предотвратявайки залепването на органични вещества към стените на колбата. Оставя се да изстине. Внимателно се добавят около 350 ml вода с разбъркване. Трябва да се осигури колкото е възможно по-пълно разтваряне. Оставя се да се охлади и колбата се свързва към дестилационния апарат (5.1).

7.1.1.2. Дестилация на амоняк

С прецизна пипета в приемника на апарата се пренасят 50 ml стандартен разтвор на 0,2 N сярна киселина (4.8). Добавя се индикаторът (4.29.1 или 4.29.2). Върхът на хладника трябва да е поне 1 sm под нивото на разтвора.

Като се вземат необходимите предпазни мерки срещу загуби на амоняк, в дестилационната колба внимателно се добавя достатъчно разтвор на концентриран натриев хидроксид (4.9), за да стане течността силно алкална (по принцип 120 ml са достатъчни, проверява се чрез добавяне на няколко капки фенолфталеин. Към края на дестилацията разтворът в колбата трябва все още да е алкален). Регулира се загряването на колбата, така че за половин час да се дестилират 150 ml. Проверява се дали е завършена дестилацията с индикаторна хартия (4.30). Ако не е, дестилират се още 50 ml и проверката се повтаря, докато допълнителният дестилат не реагира неутрално спрямо индикаторната хартия 4.30). След това приемникът се издърпва надолу, дестилират се още няколко милилитра и връхчето на хладника се изплаква. Излишната киселина се титрува със стандартен разтвор на калиев или натриев хидроксид 0,2 N (4.10), докато индикаторът  смени цвета си.

7.1.1.3. Празна проба

Празна проба се прави при същите условия и се използва при изчисляването на крайния резултат.

7.1.1.4. Изразяване на резултата

% N = (a−A)⋅0,28M,

където:

a  е  ml стандартен разтвор на 0,2 N натриев или калиев хидроксид, използван за празната проба, която се извършва като в приемника на апарат (5.1) се поставя с пипета 50 ml стандартен разтвор на 0,2 N сярна киселина (4.8);

A - ml стандартен разтвор на 0,2 N натриев или калиев хидроксид, използван за анализа,

M - маса на изпитваната проба в грамове

7.1.2. В присъствието на нитрат

7.1.2.1. Изпитвана проба

Претегля се до точност  0,001 g количество от пробата, съдържащо не повече от 40 mg нитратен азот.

7.1.2.2. Редуциране на нитрата

Смесва се изпитваната проба в малък хаван с 50 ml вода. Пренася се с минимално количество дестилирана вода в 500-ml Келдалова колба. Добавят се 5 g редуцирано желязо (4.2) и 50 ml разтвор на калаен хлорид (4.11). Разклаща се и се оставя в изправено положение за половин час, като се бърка след 10 и 20 минути.

7.1.2.3. Келдалово разлагане

Добавят се 30 ml сярна киселина (4.12), 5 g калиев сулфат (4.1), предписаното количество катализатор (4.27) и няколко гранули пемза (4.28). Загрява се слабо, като колбата е леко наклонена. Бавно се увеличава температурата и разтворът се разклаща често, за да се поддържа сместа в суспендирано положение: течността потъмнява и след това се избистря с образуването на жълто-зелена суспензия на безводен железен сулфат. Нагряването продължава още един час след получаването на бистър разтвор, като се поддържа слабо кипене. Оставя се да се охлади. Внимателно съдържанието на колбата се смива с малко вода и постепенно бавно на порции се добавят 100 ml вода. Смесва се и се прехвърля съдържанието на колбата в 500-ml мерителна колба. Долива се вода до марката. Хомогенизира се и се филтрува през сух филтър в сух приемник.

7.1.2.4. Анализ на разтвора

С пипета се пренася в колбата на дестилационния апарат (5.1) аликвотна част, съдържаща максимум 100 mg азот. Разрежда се до около 350 ml с дестилирана вода, добавят се няколко гранули пемза (4.28), свързва се колбата към дестилационния апарат и определянето продължава, както е описано в 7.1.1.2.

7.1.2.5. Празна проба

Виж 7.1.1.3.

7.1.2.6. Изразяване на резултата

% N = (а−A)⋅0,28M,

където:

a  е  ml стандартен разтвор на 0,2 N натриев или калиев хидроксид, използван за празната проба, която се извършва, като в приемника на апарат (5.1) се поставя с пипета 50 ml стандартен разтвор на 0,2 N сярна киселина (4.8);

A - ml стандартен разтвор на 0,2 N натриев или калиев хидроксид, използван за анализа;

M - маса на пробата в грамове, съдържаща се в аликвотната част, взета в 7.1.2.4.

7.2. Форми на разтворим азот.

7.2.1. Приготвяне на разтвор за анализ

Претегля се с точност до 1 mg 10 g от пробата и се поставят в 500-ml мерителна колба

7.2.1.1. Когато торовете не съдържат цианамиден азот:

В колбата се добавят 50 ml вода и след това 20 ml разредена солна киселина (4.13). Разклаща се и се оставя в изправено положение, докато не спре отделянето на въглероден диоксид. След това се добавят 400 ml вода и се клати половин час на ротационна клатачка (5.4). Долива се вода до марката, смесва се и се филтрува през сух филтър в сух приемник.

7.2.1.2. Когато торовете съдържат цианамиден азот

Към колбата се добавят 400 ml вода и няколко капки метилово червено (4.29.2). Ако е необходимо, разтворът се подкиселява, като се използва оцетна киселина (4.14). Добавят се 
15 ml оцетна киселина (4.14). Клати се на ротационна клатачка (5.4) два часа. Ако е необходимо, разтворът се подкиселява отново по време на тази операция с оцетна киселина (4.14). Долива се с вода до марката, смесва се и се филтрува незабавно през сух филтър в сух приемник и веднага се определя цианамидният азот.

И в двата случая двете разтворими форми азот се определят в деня, когато е приготвен разтворът, започвайки с цианамидния азот и амидния азот, ако те са налични.

7.2.2. Общ разтворим азот

7.2.2.1. При отсъствие на нитрат

В 300-ml Келдалова колба с пипета се поставя аликвотна част от филтрата (7.2.1.1 или 7.2.1.2), съдържаща максимум 100 mg азот. Добавят се 15 ml концентрирана сярна киселина (4.12), 0,4 g меден оксид или 1,25 g меден сулфат (4.27) и няколко гранули пемза (4.28). Първоначално се загрява леко, за да започне разлагането, след това при по-висока температура, докато течността не стане безцветна или леко зеленикава и се появят бели пари. След охлаждане разтворът се пренася количествено в дестилационната колба, разрежда се до около 500 ml с вода и се добавят гранули пемза (4.28). Колбата се свързва към дестилационния апарат (5.1) и определението продължава, както е описано в 7.1.1.2.

7.2.2.2. При наличие на нитрат

С прецизна пипета в 500-ml Ерленмайерова колба се прехвърля аликвотна част от филтрата (7.2.1.1 или 7.2.1.2), съдържащ не повече от 40 mg нитратен азот. На този етап от анализа общото количество азот не е важно. Добавят се 10 ml 30 % сярна киселина (4.15), 5 g редуцирано желязо (4.2) и веднага Ерленмайеровата колба се покрива с часовниково стъкло. Загрява се леко до устойчива, но не бурна реакция. В този момент нагряването се спира и колбата се оставя в изправено положение най-малко три часа при стайна температура. Течността се прехвърля количествeно с вода в 250-ml мерителна колба, без неразтвореното желязо, и до марката се долива с вода. Смесва се много добре и с прецизна пипета се пренася аликвотна част, съдържаща най-много 100 mg азот , в 300-ml Келдалова колба. Добавят се 15 ml концентрирана сярна киселина (4.12), 0,4 g меден оксид или 1,25 g меден сулфат (4.27) и няколко гранули (4.28). Първоначално се загрява леко, за да започне разлагането, след това при по-висока температура, докато течността  стане безцветна или леко зеленикава и се появят бели пари. След охлаждане разтворът се пренася количествено в дестилационната колба, разрежда се до около 500 ml с вода и се добавят гранули пемза (4.28). Колбата се свързва към дестилационния апарат (5.1) и определянето продължава, както е описано в 7.1.1.2.

7.2.2.3. Празна проба

Виж 7.1.1.3.

7.2.2.4. Изразяване на резултата

% N = (а−A)⋅0,28M,

където:

a  е  ml стандартен разтвор на 0,2 N натриев или калиев хидроксид, използван за празната проба, която се извършва, като в приемника на апарат (5.1) се поставя с пипета 50 ml стандартен разтвор на 0,2 N сярна киселина (4.8);

A - ml стандартен разтвор на 0,2 N натриев или калиев хидроксид, използван за анализа;

M - маса на пробата, изразена в грамове, налична в аликвотната част, взета в 7.2.2.1 или 7.2.2.2.

7.2.3. Общ разтворим азот, с изключение на нитратен азот

С прецизна пипета се пренася в 300-ml Келдалова колба аликвотна проба от филтрата (7.2.1.1 или 7.2.1.2), съдържаща не повече от 50 mg азот. Разрежда се до 100 ml с вода, добавят се 5 g феросулфат (4.16), 20 ml концентрирана сярна киселина (4.1) и няколко гранули (4.28). Първо се нагрява слабо, а след това се загрява, докато се появят бели пари. Разлагането продължава 15 минути. Спира се нагряването, поставя се меден оксид (4.27)  като катализатор и се поддържа такава температура, че отделянето на бели пари да продължи още 10 до 15 минути. След охлаждане  съдържанието на Келдаловата колба се прехвърля количествено в дестилационната колба на апарата (5.1). Разрежда се до приблизително 500 ml с вода и се добавят няколко гранули пемза (4.28). Колбата се свързва към дестилационния апарат (5.1) и определението продължава, както  е описано в 7.1.1.2.

7.2.3.1. Празна проба

Виж 7.1.1.3.

7.2.3.2. Изразяване на резултата

% N = (а−A)⋅0,28M,

където:

a  е  ml стандартен разтвор на 0,2 N натриев или калиев хидроксид, използван за празната проба, която се извършва, като в приемника на апарат (5.1) се поставя с пипета 50 ml стандартен разтвор на 0,2 N сярна киселина (4.8);

A - ml стандартен разтвор на 0,2 N натриев или калиев хидроксид, използван за анализа;

M - маса на пробата, изразена в грамове, налична в аликвотната част, взета в 7.2.2.1 или 7.2.2.2.

7.2.4. Нитратен азот

7.2.4.1. При отсъствие на калциев цианамид

Определя се като разлика между резултатите, получени в 7.2.2.4 и 7.2.3.2, и/или резултата, получен  в 7.2.2.4, и сумата на резултатите, получени в (7.2.5.2 или 7.2.5.5) и (7.2.6.3 или 7.2.6.5 или 7.2.6.6).

7.2.4.2. При наличие на калциев цианамид

Получава се като разлика между резултатите, получени в 7.2.2.4 и 7.2.3.2, и между резултата, получен в 7.2.2.4, и сумата на резултатите, получени в (7.2.5.5), (7.2.6.3 или 7.2.6.5, или 7.2.6.6) и (7.2.7).

7.2.5. Амонячен азот

7.2.5.1. Единствено в присъствие само на амонячен азот и амонячен и нитратен азот

С прецизна пипета в колбата на дестилационния апарат (5.1) се пренася аликвотна част от филтрата (7.2.1.1), съдържащ най-много 100 mg амонячен азот. Добавя се вода, за да се получи общ обем около 350 ml, и няколко гранули (4.28), за да се улесни кипенето. Колбата се свързва към дестилационния апарат, добавят се 20 ml разтвор на натриев хидроксид (4.9) и се дестилира, както е описано в 7.1.1.2.

7.2.5.2. Изразяване на резултата

% N = (а−A)⋅0,28M,

където:

a  е  ml стандартен разтвор на 0,2 N натриев или калиев хидроксид, използван за празната проба,която се извършва, като в приемника на апарат (5.1) се поставя с пипета 50 ml стандартен разтвор на 0,2 N сярна киселина (4.8);

A - ml стандартен разтвор на 0,2 N натриев или калиев хидроксид, използван за анализа;

M - маса на пробата, изразена в грамове, налична в аликвотната част, взета в 7.2.2.1 или 7.2.2.2.

7.2.5.3. В присъствието на амиден и/или цианамиден азот

С прецизна пипета в сухата колба на апарата (5.2) се пренася аликвотна част от филтрата (7.2.1.1 или 7.2.1.2), съдържаща най-много 20 mg амонячен азот. След това апаратът се сглобява. С пипета в 300-ml Ерленмайерова колба се поставят 50 ml стандартен разтвор на 0,1 N сярна киселина (4.17) и достатъчно дестилирана вода, за да може нивото на течността да е приблизително 5 cm над отвора на захранващата тръба. През страничното гърло на реакционната колба се подава дестилирана вода, за да се допълни обемът до около 50 ml. Смесва се. За да се избегне образуването на пяна по време на аерирането, се добавят няколко капки октилов алкохол (4.18). След това разтворът се алкализира с 50 ml наситен разтвор на калиев карбонат (4.19) и незабавно се започва отстраняването на амоняка, който се отделя от студената суспензия. Силният поток въздух, необходим за тази цел (около 3 l/min), предварително се пречиства, като се пуска да премине през промивни колби, съдържащи разредена сярна киселина и разреден натриев хидроксид. Вместо да се използва въздух под налягане, е възможно да се работи във вакуум (водна помпа), при условие че тръбата за подаване на въздух е свързана херметично към приемника, използван за улавяне на амоняка. Отстраняването на амоняка обикновено приключва след 3 часа. Въпреки това много уместно е това да се провери, като се смени приемната колба. Когато операцията е завършила, колбата се отделя от апарата, изплакват се върхът на тръбата и стените на колбата с малко дестилирана вода. Излишъкът от киселина се титрува със стандартен разтвор на 0,1 N натриев хидроксид (4.20), докато индикаторът не стане сив (4.29.1).

7.2.5.4. Празна проба

Виж 7.1.1.3.

7.2.5.5. Изразяване на резултата

% N = (а−A)⋅0,28M,

където:

a  е  ml стандартен разтвор на 0,1 N натриев или калиев хидроксид, използван за празната проба, която се извършва, като в приемника на апарат (5.1) се поставя с пипета 50 ml стандартен разтвор на 0,1 N сярна киселина (4.8);

A - ml стандартен разтвор на 0,1 N натриев или калиев хидроксид, използван за анализа;

M - маса на пробата, изразена в грамове, налична в аликвотната част, взета в 7.2.2.1 или 7.2.2.2.

7.2.6. Амиден азот

7.2.6.1. Уреазен метод

С прецизна пипета се прехвърля в 500-ml мерителна колба, аликвотна част от филтрата (7.2.1.1 или 7.2.1.2), съдържаща не повече от 250 mg амиден азот. За утаяване на фосфатите се добавя известно количество от наситен разтвор на бариев хидроксид (4.21), докато не се преустанови утаяването. След това се отстранява излишъкът от бариеви йони (и всякакви разтворени калциеви йони) с помощта на 10 % разтвор на натриев карбонат  (4.22).

Оставя се да се утаи и се проверява за пълно утаяване. Долива се до марката, смесва се и се филтрува през нагънат филтър. 50 ml от филтрата се пренася в 300-ml Ерленмайерова колба на апарата (5.3). Филтратът се подкиселява с 2 N солна киселина (4.23), докато се получи pH 3, измерено с pH-метър (5.5). След това pH се повишава до 5,4 с 0,1 N натриев хидроксид (4.20).

За да се избегнат загубите на амоняк по време на разлагането с уреаза, Ерленмайеровата колба се затваря със запушалка, имаща разделителна фуния и малък уловител на мехури, съдържащ точно 2 ml стандартен разтвор на 0,1 N солна киселина (4.24). Отделителна фуния се долива 20 ml уреазен разтвор (4.25) и се оставя един час при температура от 20 до 25оC. След това с пипета в разделителната фуния се капят 25 ml стандартен разтвор на 0,1 N солна киселина (4.24), след което се изплаква с малко вода. По същия начин се пренася количествено съдържанието на защитната приемна колба в разтворa, съдържащ се в Ерленмайеровата колба. Излишната киселина се титрува със стандартен разтвор на 0,1 N натриев хидроксид (4.20), докато не се получи pH 5,4 , измерено с pH-метър.

7.2.6.2. Празна проба

Виж 7.1.1.3.

7.2.6.3. Изразяване на резултата

% N (карбамиден) = (а−A)⋅0,28M,

където:

a  е  ml стандартен разтвор на 0,1 N натриев или калиев хидроксид, използван за празната проба, която се извършва, като в приемника на апарат (5.1) се поставя с пипета 50 ml стандартен разтвор на 0,1 N сярна киселина (4.8);

A - ml стандартен разтвор на 0,1 N натриев или калиев хидроксид, използван за анализа;

M - маса на пробата, изразена в грамове, налична в аликвотната част, взета в 7.2.2.1 или 7.2.2.2.

Забележки:

1. След утаяване чрез разтвори на бариев хидроксид и натриев карбонат се долива до марката, филтрува се и се неутрализира възможно най-бързо.

2. Титруването може да се извърши също с индикатора (4.29.2), но в този случай е по-трудно да се наблюдава крайната точка.

7.2.6.4. Гравиметричен метод с ксантхидрол

С прецизна пипета в 250-ml чаша се пренася аликвотна част от филтрата (7.2.1.1 или 7.2.1.2), съдържаща не повече от 20 mg амид. Добавят се 40 ml оцетна киселина (4.14). Бърка се със стъклена пръчка една минута, оставя се 5 минути, за да се утаи утайката. Филтрува се в тънък слой в 100-ml чаша, промива се с няколко милилитра оцетна киселина (4.14), след което към филтрата капка по капка се добавят 10 ml ксантхидрол (4.26) при непрекъснато бъркане със стъклена пръчка. Оставя се да се утаи, докато се образува утайка, и отново се бърка една-две минути. Оставя се да престои час и половина. Филтрува се през стъклен филтър - тигел, който предварително е изсушен и претеглен, промива се три пъти с 5 ml етанол (4.31) без да се правят опити за отстраняване на цялото количество оцетна киселина. Поставя се в сушилня и се оставя един час при температура 130 оC ( не трябва да се  превишават 145 оC). Оставя се да се охлади в ексикатор и се претегля.

7.2.6.5. Изразяване на резултата

% амиден N + биурет = 6,67⋅m1M2,

където:

m1  е  маса на получената утайка, в грамове;

M2 - маса на пробата, изразена в грамове, налична в аликвотната част, взета за определянето.

Прави се корекция за празната проба. По принцип биуретът би могъл да се измери с амидния азот без голяма грешка, тъй като съдържанието му остава малко по абсолютна стойност в сложните торове.

7.2.6.6. Метод чрез разлика

Амидният азот може да се изчисли съгласно следната таблица:

| Случай | Нитратен азот | Амонячен азот | Цианамиден азот | Разлика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | Отсъствие Наличие Отсъствие Наличие | Наличие Наличие Наличие Наличие | Наличие Наличие Отсъствие Отсъствие | (7.2.2.4) – (7.2.5.5 + 7.2.7) (7.2.3.2) - (7.2.5.5 + 7.2.7) (7.2.2.4) – (7.2.5.5) (7.2.3.2) – (7.2.5.5) |

7.2.7. Цианамиден азот

Взема се аликвотна част от филтрата (7.2.1.2), съдържаща от 10 до 30 mg цианамиден азот, и се поставя в 250-ml чаша. Анализът продължава по метод 2.4.

8. ПРОВЕРКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ

8.1. В някои случаи може да се има разлика между общия азот, получен директно от претеглена проба (7.1), и общ разтворим азот (7.2.2). Въпреки това разликата не би трябвало да е по-голяма от  0,5 %. Ако не се получи това,  торът съдържа форми на неразтворим азот, които не са дадени в списъка на  приложение № 1.

8.2. Преди всеки анализ се проверява дали апаратът работи както трябва и дали се използват подходящият метод и стандартен разтвор, съдържащ различните форми азот в съотношения, подобни на тези в изпитваната проба. Този стандартен разтвор се приготвя от стандартни разтвори на калиев тиоцианат (4.3), калиев нитрат (4.4), амониев сулфат (4.5) и карбамид (4.6).

200

Шест отвора с диаметър 1 mm

Фигура 6

Апаратура за определянето на амонячен азот

Фигура 7

Апаратура за определянето на амонячен азот

Метод 2.6.2

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗЛИЧНИ ФОРМИ АЗОТ В ТОРОВЕ, СЪДЪРЖАЩИ АЗОТ САМО под формата НА НИТРАТЕН, АМОНЯЧЕН И АМИДЕН АЗОТ

1. ЦЕЛ

Целта на този текст е да представи опростен метод за определяне на различни форми азот в торове, съдържащи азот само като нитратен, амонячен и амиден азот.

2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Този  метод може да се използва за всички торове, дадени в приложение № 1, съдържащи изключително нитратен, амонячен или амиден азот.

3. ПРИНЦИП

Следните определяния се извършват върху различни части от разтвор на една проба:

3.1. Общ разтворим азот:

3.1.1. При отсъствие на нитрати – чрез директно Келдалово разлагане на разтвора;

3.1.2. При наличие на нитрати – чрез Келдалово разлагане на част от разтвора след редукция по метода на Улш; амонякът и в двата случая се определя, както е описано в метод 2.1;

3.2. Общ разтворим азот, с изключение на нитратен азот - чрез Келдалово разлагане след отстраняване на нитратния азот в кисела среда с феросулфат; амонякът се определя, както е описано в метод 2.1;

3.3. Нитратен азот – чрез разликата между 3.1.2 и 3.2 или между общ разтворим азот (3.1.2) и сумата на амонячен и амиден азот (3.4 + 3.5);

3.4. Амонячен азот – чрез нискотемпературна дестилация след леко алкализиране; амонякът се получава в разтвор на сярна киселина и се определя, както е описано в метод 2.1;

3.5. Амиден азот, или:

3.5.1. чрез превръщане с уреаза в амоняк, който се определя чрез титруване със стандартен разтвор на солна киселина,

3.5.2. гравиметрично, като се използва ксантхидрол: съутаеният биурет  може да се определи с амидния азот с малка грешка, нивото му обикновено е с ниска абсолютна стойност в сложните торове,

3.5.3. чрез разлика съгласно таблицата:

| Случай | Нитратен азот | Амонячен азот | Разлика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Отсъствие Наличие | Наличие Наличие | (3.1.1) – (3.4) (3.2) – (3.4) |

4. РEAКТИВИ

Дестилирана или деминерализирана вода

4.1. Калиев сулфат за анализ.

4.2. Желязо за анализ, редуцирано с водород (посоченото количество желязо трябва да може да редуцира минимум 50 mg нитратен азот).

4.3. Калиев нитрат за анализ.

4.4. Амониев сулфат за анализ.

4.5. Карбамид за анализ.

4.6. Разтвор на сярна киселина: 0,2 N.

4.7. Концентриран разтвор на натриев хидроксид: приблизително 30 % (W/V) воден разтвор на NaOH, несъдържащ амоняк.

4.8. Разтвор натриев или калиев хидроксид: 0,2 N, несъдържащ карбонати.

4.9. Сярна киселина, плътност (d20 = 1.84).

4.10.  Разредена солна киселина: 1 : 1 обемни.

4.11. Оцетна киселина: от 96 до 100 %.

4.12.  Разтвор на сярна киселина, съдържащ приблизително 30 % H2SO4 (W/V), несъдържащ амоняк.

4.13. Феросулфат: на кристали FeSO4.7H2O.

4.14. Разтвор на сярна киселина: 0,1 N.

4.15. Октилов алкохол.

4.16. Наситен разтвор на калиев карбонат.

4.17. Разтвор на натриев или калиев хидроксид: 0,1 N.

4.18. Наситен разтвор на бариев хидроксид.

4.19. Разтвор на натриев карбонат: 10 % (W/V).

4.20. Солна киселина: 2 N.

4.21. Разтвор на солна киселина: 0,1 N.

4.22. Разтвор на уреаза.

Прави се суспензия от 0,5 g активна уреаза в 100 ml дестилирана вода. С 0,1 N солна киселина (4.21)  pH се довежда до 5,4, измерено с pH-метър.

4.23. Ксантхидрол.

5 %-ен разтвор в етанол или метанол (4.28) (не се използват продукти с високо съдържание на неразтворими вещества); разтворът може да се съхранява на тъмно три месеца в добре затворена бутилка.

4.24.  Катализатор.

Меден оксид (CuO): 0,3 до 0,4 g на определяне или еквивалентно количество на CuSO4 5H2O от 0,95 до 1,25 g на определяне.

4.25. Гранули пемза, промити със солна киселина и накалени.

4.26. Индикаторни разтвори.

4.26.1. Смесен индикатор.

Разтвор А. Разтваря се 1 g метилово червено в 37 ml 0,1 N разтвор на натриев хидроксид и се долива вода до един литър.

Разтвор Б : Разтваря се 1 g метиленово синьо във вода и се долива до един литър.

Смесва се един обем от разтвор А с два обема от разтвор Б.

Този индикатор е виолетов в кисел разтвор, сив - в неутрален разтвор, и зелен - в алкален разтвор. Използват се 0,5 ml (10 капки).

4.26.2. Разтвор на метилово червено

Разтваря се 0,1 g метилово червено в 50 ml 95 %-ен етанол. Долива се до 100 ml с вода и се филтрува, ако е необходимо. Този индикатор може да се използва (4 до 5 капки) вместо предишния.

4.27. Индикаторни хартии

Лакмусова хартия, бромтимолово синьо (или други хартии, чувствителни при pH от 6 до 8).

4.28. Етанол или метанол: 95 % (W/V).

5. АПАРАТУРА

5.1. Дестилационен апарат

Виж метод 2.1.

5.2. Апарат за определяне на амонячен азот (7.5.1).

Виж метод 2.6.1 и фигура 6.

5.3. Апарат за определяне на амиден азот по уреазния метод (7.6.1).

Виж метод 2.6.1 и фигура 7.

5.4. Ротационна клатачна машина (35 до 40 оборота/минута).

5.5. pH-метър.

5.6. Лабораторна стъклария:  прецизни пипети от 2, 5, 10, 25, 50 и 100 ml,

- Келдалови колби с дълго гърло от 300 и 500 ml,

- мерителни колби от 100, 250, 500 и 1 000 ml,

- стъклени филтри-тигли с диаметър на отворите от 5 до 15 m ,

- хаван.

6. ПОДГОТОВКА НА ПРОБАТА

Виж метод 1.

7. МЕТОДИ

7.1. Подготовка на разтвор за анализ

Претеглят се точност до 1 mg 10 g от пробата и се пренасят в 500-ml мерителна колба. Добавят се 50 ml вода и след това 20 ml разредена солна киселина  (4.10). Разклаща се. Оставя се в покой, докато не спре отделянето на въглероден диоксид. Добавят се 400 ml вода, клати се половин час, долива се до марката с вода, хомогенизира се и се филтрува през сух филтър в сух приемник.

7.2. Общ азот.

7.2.1. При отсъствие на нитрати

В 300-ml Келдалова колба с пипета се пренася част от филтрата (7.1), съдържаща най-много 100 mg азот. Добавят се 15 ml концентрирана сярна киселина (4.9), 0,4 g меден оксид или 1,25 g меден сулфат (4.24) и няколко стъклени перли за регулиране на кипенето. В началото се нагрява умерено, за да започне реакцията, а след това по-интензивно, докато течността стане безцветна или леко зеленикава и се появявят бели пари. След охлаждане разтворът се прехвърля в дестилационна колба, разрежда се до около 500 ml с вода и се добавят няколко гранули пемза (4.25). Колбата се свързва към дестилационния апарат (5.1) и определянето се извършва, както е описано в 7.1.1.2, метод 2.6.1.

7.2.2. При наличие на нитрати

В 500-ml Ерленмайерова колба с пипета се пренася част от филтрата (7.1), съдържаща не повече от 40 mg нитратен N. На този етап на анализа общото количество азот не е важно. Добавят се 10 ml 30 %-на сярна киселина (4.12), 5 g редуцирано желязо (4.2) и незабавно Ерленмайеровата колба се покрива с часовниково стъкло. Нагрява се внимателно, докато реакцията стане силна, но не бурна. Спира се нагряването и се оставя поне три часа при стайна температура. Течността без разтвореното желязо се пренася количествено в 250-ml мерителна колба. До марката се долива вода. Внимателно се хомогенизира. С пипета се пренася част, съдържаща най-много 100 mg азот, в 300-ml Келдалова колба. Добавят се 15 ml концентрирана сярна киселина (4.9), 0,4 g меден оксид или 1,25 g меден сулфат (4.24), няколко стъклени перли за регулиране на кипенето. В началото се нагрява умерено, за да започне реакцията, а след това по-интензивно, докато течността стане безцветна или леко зеленикава и се появят бели пари. След охлаждане разтворът се прехвърля количествено в дестилационна колба, разрежда се до около 500 ml с вода и се добавят няколко гранули пемза (4.25). Колбата се свързва към дестилационния апарат (5.1) и определянето продължава, както е описано в 7.1.1.2, метод 2.6.1.

7.2.3. Празна проба

Празна проба се прави при същите условия и се използва при изчисляване на крайния резултат.

7.2.4. Изразяване на резултата

% N (общ) = (а−A)⋅0,28M,

където:

a  е  ml 0,2 N разтвор на натриев или калиев хидроксид (4.8), използван за празната проба, извършена чрез поставянето на 50 ml 0,2 N разтвор на сярна киселина в приемника на апарата (4.6);

A - ml 0,2 N разтвор на натриев или калиев хидроксид (4.8), използван за анализ;

M - маса на изпитваната проба в грамове, налична в аликвотната част ( 7.2.1 или 7.2.2).

7.3. Общ азот, с изключение на нитратен азот

7.3.1. Анализ

В 300-ml Келдалова колба с пипета се пренася аликвотна част от филтрата (7.1), съдържаща не повече от 50 mg азот за определяне. Разрежда се до 100 ml с вода, добавят се 5 g феросулфат (4.13), 20 ml концентрирана сярна киселина (4.9) и няколко стъклени перли за регулиране на кипенето. Първоначално се нагрява умерено, след това по-интензивно, докато   се  появяват бели пари. Реакцията се поддържа 15 минути. Спира се нагряването, добавят се 0,4 g меден оксид или 1,25 g меден сулфат (4.24) в качеството на катализатор. Възобновява се нагряването и се поддържа отделянето на бели пари от 10 до 15 минути. След охлаждане съдържанието на Келдаловата колба се пренася количествено в дестилационна колба (5.1). Разрежда се до около 500 ml с вода и се добавят няколко гранули пемза (4.2). Колбата се свързва към дестилационния апарат  и определянето продължава както в 7.1.1.2, метод 2.6.1.

7.3.2. Празна проба

Виж 7.2.3.

7.3.3. Изразяване на резултата

Общ - % N = (а−A)⋅0,28M,

където:

a  е  ml 0,2 N разтвор на натриев или калиев хидроксид (4.8), използван за празната проба, извършен чрез поставянето на 50 ml титруван 0,2 N разтвор на сярна киселина (4.6) в приемника на апарата (4.8);

A - ml 0,2 N разтвор на натриев или калиев хидроксид (4.8), използван за анализ;

M – маса на изпитваната проба в грамове, налична в аликвотната част ( 7.2.1 или 7.2.2).

7.4. Нитратен азот

Получава се чрез разлика между:

7.2.4 - (7.5.3 +7.6.3),

или

7.2.4 - (7.5.3 +7.6.5),

или

7.2.4 - (7.5.3 +7.6.6).

7.5. Амонячен азот

7.5.1. Анализ

В суха колба на апарата (5.2), с пипета се пренася част от филтрата (7.1), съдържаща най-много 20 mg амонячен азот. Апаратът се сглобява. В 300-ml Ерленмайерова колба с пипета се отмерват точно 50 ml 0,1 N разтвор на сярна киселина (4.14) и такова количество дестилирана вода, че нивото на течността да е около 5 см над отвора на смукателната тръба. През страничното гърло на реакционната колба се въвежда дестилирана вода, за да се доведе обемът  приблизително до 50 ml. Разклаща се. За да се избегне образуването на пяна при въвеждането на газовия поток, се добавят няколко капки октилов алкохол (4.15). Добавят се 50 ml наситен разтвор на калиев карбонат (4.16) и незабавно започва отстраняването на освободения от студената суспензия амоняк. Интензивният въздушен поток, необходим за тази цел (дебит – приблизително три литра на минута), предварително се пречиства, като се пуска да премине през промивните колби, съдържащи разредена сярна киселина и разреден натриев хидроксид. Вместо въздух под налягане може да се използва вакуум ( водна смукателна помпа), при условие че връзките между апаратите са херметични.

Отстраняването на амоняка обикновено се извършва за три часа.

Желателно е това да се провери, като се смени Ерленмайеровата колба. Когато процесът приключи, Ерленмайеровата колба се отделя от апарата, стените й и краят на смукателната тръба се изплакват с малко дестилирана вода, титрува се излишната киселина със стандартен 
0,1 N разтвор на натриев хидроксид (4.17).

7.5.2. Празна проба

Виж 7.2.3.

7.5.3. Изразяване на резултата

% N (амонячен) = (a−A)⋅0,14M,

където:

a  е  ml 0,1 N разтвор на натриев или калиев хидроксид (4.17), използван за празната проба, извършена чрез поставянето с пипета на 50 ml 0,1 N разтвор на сярна киселина (4.14) в 300-ml Ерленмайерова колба на апарата (5.2);

A - ml 0,1 N разтвор на натриев или калиев хидроксид, използван за анализ (4.17);

M – маса на изпитваната проба в грамове, налична в аликвотната част, използвана за анализа.

7.6. Амидeн азот

7.6.1. Уреазен метод

В 500-ml мерителна колба с пипета се пренася част от филтрата (7.1), съдържаща не повече от 250 mg амиден азот. За да се утаят фосфатите, се добавя подходящо количество наситен  разтвор на бариев хидроксид (4.18), докато по-нататъшното добавяне не води до образуване на утайка. Излишъкът от бариеви йони се отстранява (и разтворените калциеви йони) с 10 %-ен разтвор на натриев карбонат (4.19). Оставя се да се утаи и се проверява дали утаяването е пълно. Допълва се до марката, хомогенизира се и се филтрува през нагънат филтър. 50 ml от филтрата се пренасят с пипета в 300-ml Ерленмайерова колба на апарата (5.3), подкиселява се с 2 N солна киселина (4.20) до pH 3, измерено с pH-метър. pH се повишава до 5,4 с 0,1 N натриев хидроксид (4.17). За да се избегнат загубите на амоняк, когато се извършва хидролиза с уреаза, Ерленмайеровата колба се затваря със запушалка, с капкова фуния и малък капкоуловител, съдържащ точно 2 ml 0,1 N разтвор на солна киселина (4.21). С капковата фуния се въвеждат 
20 ml разтвор на уреаза (4.22). Оставя се един час при температура от 20 до 25оC. С пипета в капковата фуния се въвеждат 25 ml стандартен разтвор на 0,1 N солна киселина (4.2), оставя се да изтече в разтвора, след което се изплаква с малко вода. Съдържанието на капкоуловителя се прехвърля количествено към разтвора в Ерленмайеровата колба. Излишната киселина се титрува със стандартен разтвор на 0,1 N натриев хидроксид (4.17), докато не се получи pH 5,4 , измерено с pH-метър.

Забележки:

1. След утаяване с разтворите на бариевия хидроксид и натриев карбонат се допълва до марката, филтрира се и се неутрализира колкото е възможно по-бързо.

2. Титруването може също да се проведе при използването на индикатор (4.26), въпреки че по-трудно се наблюдава промяната на цвета.

7.6.2. Прaзна проба

Виж 7.2.3.

7.6.3. Изразяване на резултата

% N (амиден) = (a−A)⋅0,14M,

където:

a  е  ml 0,1 N разтвор на натриев или калиев хидроксид (4.17), използван в празната проба, извършена при същите условия както анализа;

A - ml 0,1 N разтвор на натриев или калиев хидроксид (4.17), използван в анализа;

M – маса на изпитваната проба в грамове, налична в аликвотната част, използвана за анализа.

7.6.4. Гравиметричен  метод с ксантхидрол

В 100-ml чаша с пипета се поставя част от филтрата (7.1), съдържаща не повече от 20 mg амид. Добавят се 40 ml оцетна киселина (4.11). Разбърква се със стъклена пръчка една минута. Оставя се пет минути за пълно утаяване. Филтрува се, промива се с няколко милилитра оцетна киселина (4.11). Към филтрата се добавят на капки 10 ml ксантхидрол (4.23), като непрекъснато се бърка със стъклена пръчка. Оставя се да се утаи, докато се появи утайка, и в този момент отново се бърка в продължение на една до две минути. Оставя се в покой час и половина. Филтрува се през стъклен филтър-тигел, предварително изсушен и претеглен. Промива се три пъти с 5 ml метанол (4.28), без да се отстранява всичката оцетна киселина. Поставя се в сушилня и се поддържат 130 оC един час ( да не се превишават 145 оC). Оставя се да се охлади ексикатор и се претегля.

7.6.5. Изразяване на резултата

% N (амиден) =6,67⋅mM,

където:

m  е  маса на получената утайка в грамове;

M – маса на пробата в грамове, съдържаща се в аликвотната част, използвана в определянето.

За празната проба се правят корекции. По принцип биуретът може да се определи с амидния азот без голяма грешка, тъй като съдържанието му е с малка абсолютна стойност в сложните торове.

7.6.6. Метод чрез разлика

Амидният азот може да се пресметне чрез разлика, както е дадено в таблицата по-долу:

| Случай | Нитратен азот | Амонячен азот | Амиден азот |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Отсъствие Наличие | Наличие Наличие | (7.2.4) – (7.5.3) (7.3.3) – (7.5.3) |

8. ПРОВЕРКА НА РЕЗУЛТАТА

Преди всеки анализ трябва да се провери функционирането на апаратите и дали се прилагат правилно методите със стандартен разтвор, съдържащ различни форми на азот в съотношения, подобни на тези в пробата. Този стандартен разтвор се приготвя от титрувани разтвори на калиев нитрат (4.3), амониев сулфат (4.4) и карбамид (4.5).

Методи 3

ФОСФОР

Методи 3.1

ЕКСТРАКЦИИ

Метод 3.1.1

ЕКСТРАКЦИЯ НА НА ФОСФОР, РАЗТВОРИМ В МИНЕРАЛНИ КИСЕЛИНИ

1. ОБХВАТ

Този метод описва процедурата за определянето на фосфор, разтворим в минерални киселини.

2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложим изключително за фосфорни торове, дадени в приложение № 1.

3. ПРИНЦИП

Екстракция на фосфор от тор със смес от азотна и сярна киселина.

4. РEAКТИВИ

Дестилирана или деминерализирана вода.

4.1.Сярна киселина (d20 = 1,84).

4.2. Азотна киселина (d20 = 1,40).

5. АПАРАТУРА

Обичайна лабораторна апаратура

5.1. Келдалова колба с вместимост най-малко 500 ml или 250-ml облодънна колба с обратен хладник

5.2. 500-ml мерителна колба.

6. ПОДГОТВКА НА ПРОБАТА

Виж мeтод 1.

7. ПРОЦЕДУРА

7.1. Проба

Претеглят се 2,5 g от подготвената проба с точност до 0,001 g и се поставят в суха Келдалова колба.

7.2. Екстракция

Прибавят се 15 ml вода и се разбърква така, че веществото да се суспендира. Прибавя се 20 ml азотна киселина (4.2), след което много внимателно и 30 ml сярна киселина (4.1).

Когато първоначалната бурна реакция спре, съдържанието на колбата се довежда бавно до кипене и се кипи 30 минути. Оставя се да се охлади и след това внимателно при разбъркване се добавят около 150 ml вода. Кипенето продължава още 15 минути.

Охлажда се напълно и течността се прехвърля количествено в 500 ml мерителна колба. Допълва се обемът, смесва се и се филтрува през сух нагънат филтър, несъдържащ фосфати, като първата част от филтрата се изхвърля.

7.3. Определяне

Определянето на фосфор се извършва по метод 3.2 в аликвотна част от така получения разтвор.

Meтoд 3.1.2

ЕКСТРАКЦИЯ НА ФОСФОР, РАЗТВОРИМ В 2 %-на МРАВЧЕНА КИСЕЛИНА

(20 g на литър)

1. ОБХВАТ

Този метод обхваща процедурата за определяне на фосфор, разтворим в 2 %-на мравчена  киселина (20 g на литър).

2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Изключително за меки природни фосфати.

3. ПРИНЦИП

За да се разграничат твърдите природни фосфати от меките природни фосфати, фосфорът, разтворим в мравчена киселина, се екстрахира при специални условия.

4. РEAКTИВИ

4.1. Мравчена киселина , 2 % (20 g на литър)

Забележка

82 ml мравчена киселина (концентрация от 98 до 100 %; d20 = 1,22) се разреждат до пет литра с дестилирана вода.

5. AПAРATУРА

Обичайна лабораторна апаратура.

5.1. 500-ml мерителна колба /например Стохман (Stohmann) /.

5.2. Ротационнна клатачна машина (35 до 40 оборота/минута).

6. ПОДГОТОВКА НА ПРОБАТА

Виж мeтoд 1.

7. ПРОЦЕДУРА

7.1. Проба

Премерват се 5 g от приготвената проба с точност до 0,001 g и се поставят в суха 500-ml мерителна колба Стохман (5.1) с широко гърло.

7.2. Екстракция

При непрекъснато разклащане на колбата с ръка се добавя мравчената киселина (4.1) при 20 ± 1оC, докато се стигне приблизително 1 см под марката, след което обемът се допълва. Колбата се затваря с каучукова запушалка и се поставя на ротационната клатачна машина (5.2) 
30 минути при 20 ± 2 оC.

Разтворът се филтрува през сух нагънат филтър без фосфати в сух стъклен приемник. Първата част от филтрата се изхвърля.

7.3. Определяне

Фосфорът се определя по метод 3.2 в аликвотна част на бистрия филтрат.

Метод 3.1.3

ЕКСТРАКЦИЯ НА ФОСФОР, РАЗТВОРИМ В 2 %-на ЛИМОНЕНА КИСЕЛИНА

(20 g на литър)

1. ОБХВАТ

Този метод описва процедурата за определяне на фосфор, разтворим в 2 % лимонена  киселина  (20 g на литър).

2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Прилага се само за видове основна шлака (виж приложение № 1 )

3. ПРИНЦИП

Екстракция на фосфор от тор с 2 %-ен разтвор на лимонена киселина (20 g на литър) при определени условия.

4. РЕАКТИВИ

Дестилирана или деминерализирана вода.

4.1. 2 %-ен разтвор на лимонена киселина (20 g на литър), приготвен от кристална лимонена киселина (C6H8O7.H2O).

Забележка

Концентрацията на разтвора на лимонената киселина се проверява чрез титруване на 10 ml от последния с 0,1 N стандартен разтвор на натриев хидроксид при индикатор фенолфталеин.

Ако разтворът е точен, трябва да се използват 28,55 ml от стандартния разтвор.

5. АПАРАТУРА

5.1. Ротациона клатачна машина (35 до 40 оборота/минута ).

6. ПОДГОТОВКА НА ПРОБАТА

Анализът се извършва върху продукта, получен след внимателно хомогенизиране на началната проба. Виж метод 1.

7. ПРОЦЕДУРА

7.1. Проба

Претеглят се 5 g от приготвената проба с точност до 0,001 g и се поставя в суха колба с достатъчно широко гърло и вместимост 600 ml, като течността се разклаща добре.

7.2. Екстракция

Добавят се 500 ± 1 ml от разтвора на лимонената киселина при  20 ± 1 оC. Когато се добавят първите милилитри от реактива, се разклаща енергично с ръка, за да се спре образуването на бучки и да се предотврати полепването по страните на колбата. Колбата се затваря с каучукова запушалка и се поставя на ротационната клатачна машина в продължение на 30 минути при температура  20 ± 2 оC.

Незабавно се филтрува през сух нагънат филтър, без фосфати, в сух стъклен приемник, като първите 20 ml от филтрата се изхвърлят. Филтруването продължава до получаване на достатъчно количество филтрат за извършване на определянето на фосфора.

7.3. Определяне

Определянето на фосфорният екстракт се извършва по метод 3.2 в аликвотна част от така получения разтвор.

Метод 3.1.4

ЕКСТРАКЦИЯ НА ФОСФОР, РАЗТВОРИМ В НЕУТРАЛЕН АМОНИЕВ ЦИТРАТ

1. ОБХВАТ

Този метод дефинира процедурата за определяне на фосфор, разтворим в неутрален амониев цитрат

2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Всички торове, за които е посочена разтворимост в неутрален амониев цитрат (виж 
приложение № 1 )

3. ПРИНЦИП

Екстракция на фосфор при температура 65 оC, като се използва разтвор на неутрален амониев цитрат (pH 7) при определени условия.

4. РЕАКТИВИ

Дестилирана или деминерализирана вода.

4.1. Разтвор на неутрален амониев цитрат (pH 7).

Този разтвор трябва да съдържа 185 g кристална лимонена киселина на един литър и да има специфично тегло 1,09 при 20 оC и pH 7.

Реактивът се приготвя, както следва:

Разтварят се 370 g кристална лимонена киселина (C6H8O7.H2O) в около 1,5 l вода и се прави почти неутрален разтвор чрез добавянето на 345 ml разтвор на амониев хидроксид (28 до 29 % NH3). Ако концентрацията на NH3 е по-ниска от 28 % , прибавя се по-голямо количество разтвор на амониев хидроксид и се разрежда лимонената киселина в по-малко количество вода.

Разтворът се охлажда и се прави точно неутрален при използване на pH-метъра. Добавя се амонякът с концентрация от 28 до 29 % на NH3 на капка при непрекъснато бъркане (с механична бъркалка) до получаване точно pH 7 при температура 20 оC. Допълва се обемът до 2 литра и pH се измерва отново.

Реактивът се съхранява в затворен съд и pH се проверява през равномерни интервали.

5. АПАРАТУРА

5.1. Двулитрова чаша.

5.2. pH-метър.

5.3. Ерленмайерова колба от 200 или 250 ml.

5.4. мерителни колби от 500 ml и 2 000 ml.

5.5. Водна баня, която може да се настройва с термостат на 65оС, оборудвана с подходяща бъркалка (виж фигура 8).

6. ПОДГОТОВКА НА ПРОБАТА

Виж метод 1.

7. ПРОЦЕДУРА

7.1. Проба

Пренасят се 1 или 3 g от тора за анализ (виж приложение № 1) в 200–ml или 250 ml Ерленмайерова колба, съдържаща 100 ml разтвор на амониев цитрат, предварително загрят до 65 оC.

7.2. Анализ на разтвора

Ерленмайеровата колба се затваря и се разклаща, за да се суспендира торът без образуване на бучки. Запушалката се отстранява, за да се балансира налягането. Колбата се затваря отново. Поставя се във водна баня, настроена така, че температурата на съдържанието на колбата да се поддържа точно на 65 оC, и се пуска бъркалката (виж фигура 8). По време на бъркането нивото на суспензията на колбата трябва да е постоянно под нивото на водата във водната баня (1). Механичното бъркане се регулира, за да се поддържа пълно суспендиране.

След разбъркване в продължение на един час Ерленмайеровата колба се изважда от водната баня.

)

Незабавно се охлажда под течаща вода до температурата на околната среда и веднага съдържанието се пренася количествено от Ерленмайеровата колба в мерителна 500-ml колба чрез промиване с пръскалка. Обемът се допълва с вода. Смесва се много добре. Филтрува се през сух нагънат филтър (средна скорост, без фосфати), като първата част от филтрата (около 
50 ml) се изхвърля.

След това се събирaт около 100 ml бистър филтрат.

7.3. Определяне

Фосфорът в така получения екстракт се определя по метод 3.2.

Фигура 8

а - задвижващо рамо, с ексцентрик

б - двигател с редукционен механизъм

в - задвижващ ремък

г - медна вана

д - контактен термометър

е - държател за щипките

ж – държател

з - щипка

Методи 3.1.5

ЕКСТРАКЦИЯ С АЛКАЛЕН АМОНИЕВ ЦИТРАТ

Метод 3.1.5.1

Екстракция на разтворим фосфор по Петерман (Petermann) при 65оC

1. ОБХВАТ

Този метод дефинира процедурата за определяне на фосфор, разтворим в алкален амониев цитрат.

2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Изключително за утаен калциев хидроген фосфат дихидрат (CaHPO4.2H2O).

3. ПРИНЦИП

Екстракция на фосфор при температура 65 оC с алкален разтвор на амониев цитрат (Петерман) при определени условия.

4. РЕАКТИВИ

Дестилирана вода или деминерализирана вода, имаща характеристиките на дестилирана вода.

4.1. Разтвор на Петерман.

4.2. Характеристики

Лимонена киселина  (C6H8O7.H2O) : 173 g на литър.

Амоняк: 42 g амонячен азот на литър.

pH между 9,4 и 9,7.

Приготвяне от диамониев цитрат:

Разтварят се 931 g диамониев цитрат (молекулно тегло 226,19) в около 3 500 ml вода в петлитрова мерителна колба. Разтворът в колбата се охлажда на течаща вода, разбърква се и се прибавят малки количества амоняк. Например за d420 = 0,906, съответстващо на 20,81 масови % амонячен азот, е необходимо да се прибавят 502 ml амонячен разтвор. Температурата се регулира на 20оС, долива се до марката с дестилирана вода и се хомогенизира.

Приготвяне от лимонена киселина и амоняк:

Разтварят се 865 g лимонена киселина монохидрат в около 2 500 ml дестилирана вода в съд с вместимост около пет литра. Съдът се поставя в ледена баня и при непрекъснато разбъркване на малки порции се добавя амонячен разтвор, като се използва фуния, чиято опашка е потопена в разтвора на лимонената киселина. Например за d420 = 0.906, съответстващо на 20,81 масови % амонячен азот, е необходимо да се добавят 1 114 ml амонячен разтвор. Температурата се регулира на 20оС, пренася се в петлитрова мерителна колба, долива се до марката с дестилирана вода и се хомогенизира.

Съдържанието на амонячен азот се проверява, както следва:

Пренасят се 25 ml от разтвора в 250-ml мерителна колба и обемът се допълва с дестилирана вода. Смесва се. Определя се съдържанието на амонячен азот в 25 ml от този разтвор по метод 2.1. Ако разтворът е точен, трябва да се използват 15 ml 0,5 N сярна киселина.

Ако концентрацията на амонячния азот е по-висока от 42 g/l, амонякът може да се отстрани със струя инертен газ или чрез загряване, за да се върне pH до 9,7. Извършва се второ определяне.

Ако концентрацията на амонячния азот е по-ниска от 42 g/l, е необходимо да се добави една тегловна единица амонячен разтвор.

P= (42−n⋅2,8)⋅50020,81 ; g

или обем V = М0.906 при 20оС

Ако обемът е по-малък от 25 ml, се добавя директно към петлитровата колба с една тегловна единица лимонена  киселина на прах V · 0.173 g.

Ако обемът е по-голям от 25 ml, ще бъде по-удобно да се направи нов литър реактив по следния начин:

Претеглят се 173 g лимонена киселина. Разтварят се в 500 ml вода и като се вземат споменатите предпазни мерки,  се добавят не повече от 225 + V · 1 206 ml амонячен разтвор, който е бил използван за приготвянето на 5 литра реактив. Обемът се допълва с вода. Смесва се.

Този литър се смесва с 4 975 ml, приготвени преди това.

5. АПАРАТУРА

5.1. Водна баня, която може да поддържа температура 65 ± 1 оC

5.2. 500-ml мерителна колба (напр. Стохман).

6. ПОДГОТОВКА НА ПРОБАТА

Виж метод 1.

7. ПРОЦЕДУРА

7.1. Проба

Претегля се 1 g от подготвената проба с точност до 0,001 g и се пренася в 500-ml мерителна колба (5.2).

7.2. Екстракция

Прибавят се 200 ml разтвор на алкален амониев цитрат (4.1). Колбата се затваря и енергично се разклаща с ръка, за да се избегне образуването на бучки и полепване на веществото по стените на колбата.

Колбата се поставя във водна баня, настроена на 65 оC, и се разклаща всеки пет минути през първия половин час на престой. След всяко разклащане запушалката се повдига за изравняване на налягането. Нивото на водата във водната баня трябва да е над нивото на разтвора в колбата. Колбата се оставя във водната баня още един час при 65 оC, като се разклаща на всеки 10 минути. След изваждането й колбата се охлажда до около 20 оC. Обемът се допълва до 500 ml с вода. Смесва се и се филтрува през суха нагъната филтърна хартия, несъдържаща фосфати, като първата част от филтрата се изхвърля.

7.3. Определяне

Определянето на екстрахирания фосфор се извършва по метод 3.2 в аликвотна част от така получения разтвор.

Метод 3.1.5.2

Екстракция на разтворим фосфор по метода на Петерман (Petermann)

при стайна температура

1. ОБХВАТ

Този метод дефинира процедурата за определяне на фосфор, разтворим в студен алкален амониев цитрат.

2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Само за смлени фосфорити

3. ПРИНЦИП

Екстракция на фосфор при температура около 20 оC с алкален разтвор на амониев цитрат (Разтвор на Петерман) при определени условия.

4. РЕАКТИВИ

Виж метод 3.1.5.1.

5. АПАРАТУРА

5.1. Обичайно лабораторна апаратура и 250-ml градуирана колба (напр. Стохман).

5.2.Ротационна клатачна машина (35 до 40 оборота /минута).

6. ПОДГОТОВКА НА ПРОБАТА

Виж метод 1.

7. ПРОЦЕДУРА

7.1. Проба

Претеглят се 2,5 g от приготвената проба с точност до 0,001 g и се поставят в 250-ml мерителна колба (5.1).

7.2. Екстракция

Прибавя се малко количество от разтворa на Петерман при 20 оC, разклаща се енергично, за да се спре образуването на бучки и да се предотврати полепването по стените на колбата. Допълва се до марката с разтвора на Петерман и колбата се затваря с каучукова запушалка.

Клати се два часа на ротационна клатачна машина (5.2). Филтрува се незабавно през сух нагънат филтър, несъдържащ фосфати, в сух съд, като първата част от филтрата се изхвърля.

7.3. Определяне

Определянето на фосфора се извършва по метод 3.2 в аликвотна част от така получения разтвор.

Метод 3.1.5.3

Екстракция на фосфор, разтворим в алкален амониев

цитрат на Жоли (Jolie)

1. ОБХВАТ

Този метод дефинира процедурата за определяне на фосфор, разтворим в алкален амониев цитрат на Жоли.

2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Всички еднокомпонентни и сложни фосфорни торове, в които фосфорът се среща в калциева алумофосфатна форма.

3. ПРИНЦИП

Екстракция чрез енергично разклащане с алкален разтвор на амониев цитрат с определени параметри (и където е необходимо - в присъствието на оксин) при около 20 оC.

4. РЕАКТИВИ

Дестилирана или деминерализирана вода.

4.1. Алкален разтвор на амониев цитрат на Жоли.

Този разтвор съдържа 400 g лимонена киселина и 153 g NH3 на литър. Съдържанието на свободен амоняк в него е приблизително 55 g на литър. Може да се приготви по един от методите, описани по-долу.

4.1.1. В еднолитрова мерителна колба се разтварят 400 g лимонена киселина (C6H8O7.H2O) в приблизително 600 ml амоняк (d20 = 0,925, т.е. 200 g амоняк на литър). Лимонената киселина се добавя последователно в количества от 50 до 80 g, като температурата се поддържа под 50 оC. Обемът се допълва да един литър с амоняк.

4.1.2. В еднолитрова мерителна колба се разтварят 432 g двуосновен амониев цитрат (C6H14N2O7) в 300 ml вода. Прибавят се 440 ml амоняк (d20 = 0,925). Обемът се допълва до един литър с вода.

Забележка

Проверка на съдържанието на общ амоняк.

Вземат се 10-ml проба от цитратния разтвор и се поставят в 250-ml колба. Обемът се допълва с дестилирана вода. Определя се съдържанието на амонячния азот в 25 ml от този разтвор по метод 2.1.

1 ml 0,5 N H2SO4 = 0,008516 g NH3

При тези условия реактивът се счита за точен, ако милилитрите, установени при титруване, са между 17,7 и 18 ml.

Ако това не се получи, се добавя 4,25 ml амоняк (d20 = 0,925) на всеки 0,1 ml под 18-те милилитра, посочени по-горе.

4.2. 8-хидроксихинолин (оксин) на прах.

5. АПАРАТУРА

5.1. Обичайна лабораторна апаратура и малък хаван от стъкло или порцелан с пестик

5.2. 500-ml мерителна колба.

5.3. 1 000-ml мерителна колба.

5.4. Ротационна клатачна машина (35 до 40 оборота/минута)

6. ПОДГОТОВКА НА ПРОБАТА

Виж метод 1.

7. ПРОЦЕДУРА

7.1. Проба

Претегля се 1 g от приготвената проба с точност до 0,0005 g и се поставя в малък хаван. Прибавят се около 10 капки цитрат (4.1) за овлажняване и се стрива внимателно с пестика.

7.2. Екстракция

Прибавят се 20 ml амониев цитрат (4.1) и се смесва до получаване на паста, която се оставя да се втвърди за около една минута.

Течността се отдекантира в 500-ml мерителна колба, като се внимава частичките да не преминат в колбата. Прибавят се 20 ml цитратен разтвор (4.1) към остатъка, смила се, както е дадено по-горе, и се отлива течността в мерителната колба. Този процес се повтаря 4 пъти, така че в края на петия път в колбата да може да се прехвърли целият стрит продукт. Общото количество цитрат, използван за тези процедури, трябва да е приблизително 100 ml.

Пестикът и хаванът се промиват над мерителна колба с 40 ml дестилирана вода.

Затворената колба се клати три часа на ротационна клатачна машина (5.4).

Колбата се оставя изправена от 15 до 16 часа, клати се отново при същите условия три часа. Температурата по време на целия процес се поддържа 20 ± 2 оC.

Допълва се до марката с дестилирана вода. Филтрува се през сух филтър, първата част от филтрата се изхвърля, а бистрият филтрат се събира в суха колба.

7.3. Определяне

Определянето на ектрахирания фосфор се извършва по метод 3.2 в аликвотна част от така получения разтвор.

8. ПРИЛОЖЕНИЕ

Използването на оксин прави възможно прилагането на този метод за торове, съдържащи магнезий. Тази употреба се препоръчва, когато съотношението на магнезий и фосфорен анхидрид е по-високо от 0,03 (Mg/P2O5 > 0,03). В този случай към навлажнената проба за анализ се прибавят 3 g оксин. Използването на оксин в отсъствието на магнезий няма да попречи на определянето. Ако се знае, че магнезият отсъства, възможно е да не се използва оксин.

Метод 3.1.6

ЕКСТРАКЦИЯ НА ВОДОРАЗТВОРИМ ФОСФОР

1. ОБХВАТ

Този метод дефинира процедурата за определяне на водоразтворим фосфор.

2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Всички торове, включително сложните, в които трябва да се определи водоразтворимият фосфор.

3. ПРИНЦИП

Екстракция във вода чрез клатене при определени условия.

4. РЕАКТИВИ

Дестилирана или деминерализирана вода.

5. АПАРАТУРА

  - 500-ml мерителна колба (напр. Стохман)

5.2. Ротационна клатачна машина (35 до 40 оборота/минута).

6. ПОДГОТОВКА НА ПРОБАТА

Виж метод 1.

7. ПРОЦЕДУРА

7.1. Проба

Претеглят се 5 g от подготвената проба с точност до 0,001 g и се поставят в 500-ml мерителна колба (5.1).

7.2. Екстракция

Към колбата се добавят 450 ml вода, чиято температура трябва да е между 20 и 25оC.

Клати се в ротацинна клатачна машина (5.2) 30 минути.

След това се долива с вода до марката, смесва се много добре чрез разклащане и се филтрира през сух нагънат филтър без фосфат в сух съд.

7.3. Определяне

Определението на фосфор се извършва в аликвотна част от така получения разтвор по метод 3.2.

Метод 3.2

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕКСТРАХИРАН ФОСФОР

(Гравиметричен метод с използване на хинолин фосфомолибдат)

1. ОБХВАТ

Този метод дефинира процедурата за определяне на фосфор в есктракти от торове.

2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Методът е приложим за всички ектракти от торове(1) за определяне на различни форми фосфор.

3. ПРИНЦИП

След евентуална хидролиза фосфорът се утаява в киселинна среда под формата на хинолин фосфомолибдат.

След филтруване и измиване утайката се изсушава при температура 250 оC и се претегля.

При посочените условия няма странично влияние, причинено от съединенията, които могат да  преминат в разтвора (неорганични и органични киселини, амониеви йони, разтворими силикати и др.), ако при утаяването се използва реактив на базата на натриев молибдат или амониев молибдат.

4. РЕАКТИВИ

Дестилирана или деминерализирана вода.

4.1. Концентрирана азотна киселина  (d20 = 1,40).

4.2. Приготвяне на реактивите.

4.2.1. Приготвяне на реактиви на базата на натриев молибдат.

Разтвор A: Разтварят се 70 g натриев молибдат дихидрат в 100 ml дестилирана вода.

Разтвор Б: Разтварят се 60 g монхидрат на лимонена киселина в 100 ml дестилирана вода и се добавят 85 ml концентрирана азотна киселина (4.1).

Разтвор В: Смесва се разтвор A в разтвор Б, за да се получи разтвор В.

Разтвор Г: Към 50 ml дестилирана вода се прибавят 35 ml концентрирана азотна киселина (4.1), след това 5 ml прясно дестилиран хинолин. Този разтвор се прибавя към разтвор Б, смесва се много добре и се оставя да престои на тъмно за едно денонощие. След това се допълва до 500 ml с дестилирана вода, разбърква се отново и се филтрува през стъклен филтър-тигел (5.6).

4.2.2. Приготвяне на реактив на базата на амониев молибдат.

Разтвор A: В 300 ml  дестилирана вода се разтварят 100 g амониев молибдат при слабо нагряване и периодично разбъркване.

.

Разтвор Б: Разтварят се 120 g на лимонена киселина монохидрат в 200 ml дестилирана вода, прибавят се 170 ml концентрирана азотна киселина (4.1).

Разтвор В: Добавят се 10 ml прясно дестилиран хинолин към 70 ml концентрирана азотна киселина (4.1).

Разтвор Г: Налива се бавно при разбъркване разтвор A в разтвор Б. След цялостно смесване към тази смес се добавя разтвор В и се допълва до един литър. Оставя се да престои на тъмно два дни и се филтрува през стъклен филтър-тигел (5.6).

Могат да се използват реактивите 4.2.1 и 4.2.2, но и двата трябва да се държат на тъмно в затворени полиетиленови бутилки.

5. АПАРАТУРА

5.1. Обичайна лабораторна апаратура и 500-ml Ерленмайерова колба с широко гърло.

5.2. Градуирани пипети от 10, 25 и 50 ml.

5.3. Филтър-тигел с порьозност 5 до 20 .

5.4. Бухнерова колба.

5.5. Сушилня, регулирана на 250 ± 10 оC.

5.6. Стъклен филтър-тигел с порьозност 5m до 20 m.

6. ПРОЦЕДУРА

6.1. Обработка на разтвора

С пипета се взема аликвотна част от торовия екстракт (виж таблица 2), съдържаща около 0,01 g P2O5, и се поставя в 500-ml Ерленмайерова колба. Добавят се 15 ml концентрирана азотна киселина (1) (4.1) и се разрежда с вода до около 100 ml.

Таблица 2

Определяне на аликвотни части от фосфатни разтвори

| % P2O5 в тора | % P в тора | Проба за анализ (g) | Раз-реж-дане (до ml) | Про-ба (ml) | Раз-реж-дане (до ml) | Проба за утаяване (ml) | Фактор за преобразуване на хинолин фосфомолиб-дат (F), в % P2O5 | Фактор за преобразува-не на хинолин фосфомо-либдат (F), в % P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 - 10 | 2,2 – 4,4 | 1 5 | 500 500 |  |  | 50 10 | 32,074 32,074 | 13,984 13,984 |
| 10 – 25 | 4,4 – 11,0 | 1 5 | 500 500 | 50 | 500 | 25 50 | 64,148 64,148 | 27,968 27,968 |
| над 25 | над 11 | 1 5 | 500 500 | 50 | 500 | 10 25 | 160,370 128,296 | 69,921 55,937 |

6.2. Хидролиза

Ако се предполага, че в разтвора има метафосфати, пирофосфати или полифосфати, хидролизата се провежда, както следва:

Съдържанието на Ерленмайеровата колба се довежда до слабо кипене и се поддържа при тази температура, докато не завърши хидролизата (обикновено отнема един час). Внимава се да не се причинят загуби от изпръскване и превишено изпаряване, което би намалило началния обем повече от половината. Монтира се обратен хладник. След хидролизата се долива дестилирана вода до началния обем.

6.3. Претегляне на тигела

Стъкленият филтър-тигел (5.3) се суши най-малко 15 минути в сушилня при температура 250 ± 10 оC. След охлаждане в ексикатор се претегля.

6.4. Утаяване

Киселинният разтвор, съдържащ се в Ерленмайеровата колба, се нагрява до кипене, след което се утаява хинолин фосфомолибдатът чрез прибавянето на капки 40 ml утаяващ реактив (4.2.1 или 4.2.2) (1) при непрекъснато бъркане.

Ерленмайеровата колба се поставя във кипяща водна баня, престоява там 15 минути, като от време на време се разклаща. Разтворът може да се филтрува веднага след охлаждане.

6.5. Филтруване и промиване

Разтворът се филтрува под вакуум чрез декантиране. Утайката се промива в Ерленмайеровата колба с 30 ml вода. Разтворът се отдекантира и филтрува. Този процес се повтаря пет пъти. Остатъкът от утайката се прехвърля количествено в тигела, като се промива с вода. Промива се 4 пъти с 20 ml вода, като течността се оставя да се изтече от тигела преди всяка добавка. Утайката се изсушава напълно.

6.6. Изсушаване и претегляне

Външната страна на тигела се избърсва с филтърна хартия. Този тигел се поставя в сушилня и се суши до постоянна маса при температура 250 оС (5.5) (обикновено 15 минути); поставя се в ексикатор да се охлади до стайна температура и бързо се претегля.

6.7. Празна проба

За всяка серия от определяния се прави празна проба, като се използват само реактиви и разтворители в количества, използвани при екстракцията (цитратен разтвор и др.), и се взема предвид при изчисляването на крайния резултат.

6.8. Проверка

Извършва се определяне, като се използва аликвотна част от разтвор на калиев дихидрогенфосфат, съдържащ 0,01 g P2O5.

7. ИЗРАЗЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА

Ако се използват пробите за анализ и разреждане, посочени в таблица 2, прилага се следната формула:

% P в тора = (А−а)⋅F'

или

% P2O5 в тора = (А−а)⋅F ,

където:

A  е  маса на хинолин фосфомолибдата в грамове;

a - маса на хинолин фосфомолибдата в грамове, получено в празната проба;

F и F' - фактори, дадени в последните две колони на таблица 2.

За проби за анализ и разреждания, различни от дадените в таблица 2, важи следната формула:

% P в тора 	 = (А−а)⋅f'⋅D⋅100M

или

% P2O5 в тора = (A−a)⋅f⋅D⋅100M,

където:

f и f'  са фактори на преобразуване на хинолин фосфомолибдат в P2O5 = 0,032074, (f) или в P = 0,013984 (f');

D  е  коефициент на разреждане;

M - тегло на анализираната проба в грамове.

Метод 4

КАЛИЙ

Метод 4.1

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВОДОРАЗТВОРИМ КАЛИЙ

1. ОБХВАТ

Този метод дефинира процедурата за определяне на водоразтворим калий.

2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Всички калиеви торове, дадени в приложение № 1.

3. ПРИНЦИП

Калият в пробата за анализ се разтваря във вода. След отстраняване или фиксиране на веществата, които биха могли да попречат на количественото определяне, калият се утаява в слабоалкална среда под формата на калиев тетрафенилборат.

4. РЕАКТИВИ

Дестилирана или деминерализирана вода.

4.1. Формалдехид.

Бистър разтвор на формалдехид от 25 до 35 %.

4.2. Калиев хлорид за анализ.

4.3. Разтвор на натриев хидроксид: 10 N.

Трябва да се вземат мерки за използването на натриев хидроксид, несъдържащ калий.

4.4. Индикаторен разтвор.

Разтварят се 0,5 g фенолфталеин в етанол с концентрация 90 % и обемът се допълва до 100 ml.

4.5. Разтвор на EDTA.

Разтварят се 4 g динатриева сол дихидрат на етилендиаминтетраоцетна киселина във вода в 
100-ml мерителна колба. Допълва се обемът и се смесва.

Този реактив се съхранява в пластмасов съд.

4.6. Разтвор на STPB.

Разтварят се 32,5 g натриев тетрафенилборат в 480 ml вода, добавят се 2 ml разтвор на натриев хидроксид (4.3) и 20 ml разтвор на магнезиев хлорид (100 g MgCl2.6H2O на литър).

Разбърка се 15 минути и се филтрува през фин безпепелен филтър.

Този реактив се съхранява в пластмасов съд.

4.7. Течност за промиване

Разтварят се 20 ml разтвор на STPB (4.6) до 1 000 ml с вода.

4.8. Бромна вода.

Наситен бромен разтвор във вода.

5. АПАРАТУРА

5.1. 1000-ml мерителна колба.

5.2. 250-ml чаша.

5.3. Филтър-тигел с порьозност от 5 до 20 .

5.4. Сушилня, регулирана на 120 ± 10 оС.

5.5. Ексикатор.

6. ПОДГОТОВКА НА ПРОБАТА

Виж метод 1.

Когато се анализират калиеви соли, пробата трябва да е достатъчно фино смляна, за да се получи представителна проба за анализ. За тези продукти се използва метод 1 (6) (a).

7. ПРОЦЕДУРА

7.1. Проба

Претеглят се 10 g от приготвената проба с точност до 0,001 g (5 g за калиеви соли, съдържащи повече от 50 % калиев оксид). Поставят се в 600-ml чаша с приблизително 400 ml вода.

Довежда се до кипене и се оставя да кипи 30 минути. Охлажда се и се прехвърля количествено в мерителна колба от 1 000 ml, долива се до марката с дестилирана вода, разбърква се и се филтрира в сух приемник. Първите 50 ml от филтрата се изхвърлят (виж 7.6, забележка по процедура).

7.2. Приготвяне на аликвотна част за утаяване

С пипета се пренася аликвотна част от филтрата, съдържащ от 25 до 50 mg калий (виж таблица 3) и се поставя в 250-ml чаша. Ако е необходимо, се допълва до 50 ml с вода.

За да се отстранят всякакви пречки, се добавят 10 ml от разтвор на EDTA (4.5), няколко капки разтвор на фенолфталеин (4.4) и сместа се разбърква, след което на капки се добавя разтвор на натриев хидроксид (4.3) до почервеняване. Накрая се добавят още няколко капки натриев хидроксид, за да се осигури излишък (обикновено 1 ml натриев хидроксид е достатъчен да неутрализира пробата и да осигури излишък).

За да се отстрани по-голямата част от амоняка (виж 7.6 (б), забележка по процедурата) се кипи внимателно 15 минути.

Ако е необходимо, се добавя вода, за да се доведе обемът до 60 ml. Разтворът се кипва, чашата се отстранява от нагревателя и се добавят 10 ml формалдехид (4.1). Добавят се няколко капки фенолфталеин и, ако е необходимо, още малко натриев хидроксид, докато се получи определено червен цвят. Чашата се покрива с часовниково стъкло и се поставя на парна баня за 15 минути.

7.3. Претегляне на тигела

Филтърният тигел се суши (виж 5 "АПАРАТУРА") до запазване на постоянно тегло (около 
15 минути) в сушилня (5.4) при 120 оС.

Поставя се в ексикатор за охлаждане и след това се претегля.

7.4. Утаяване

Чашата се отстранява от парната баня и при разбъркване се добавя на капки разтвор на STPB (4.6). Добавянето отнема около 2 минути. Изчаква се най-малко 10 минути, преди да се филтрува.

7.5. Филтруване и промиване

Филтрува се под вакуум в претегления тигел, чашата се изплаква с течност за промиване (4.7), утайката се промива три пъти с течността за промиване (цялата течност за промиване е 
60 ml) и два пъти с 5 до 10 ml вода.

Утайката се изсушава цялостно.

7.6. Изсушаване и претегляне

Външната част на тигела се избърсва с филтърна хартия. Тигелът заедно със съдържанието му се поставя в сушилнята за час и половина при температура 120 оC. Тигелът се оставя в ексикатора, за да се охлади до стайна температура, и бързо се претегля.

Забележка по процедурата

(a) Ако филтратът е тъмен на цвят, с пипета се прехвърля аликвотна част от него, съдържаща най-много 100 mg K2O в 100-ml мерителна колба. Добавя се бромна вода и се довежда до кипене, за да се отстрани излишният бром. След охлаждане обемът се допълва, филтрува се и калият се определя количествено в аликвотна част от филтрата.

(б) Когато има малко количество или няма амонячен азот, не се налага да се кипи 
15 минути.

7.7. Аликвотни части, вземани като проби, и фактори на преобразуване

Таблица 3

За метод 4

| % K2O в тора | % К в тора | Проба за анализ (g) | Проба от екстракт-ния разтвор за разреж-дане (ml) | Раз-реж-дане (до ml) | Аликвот-на част, която се взема като проба за утаяване (ml) | Фактори на преобразу-ване (F) % K2O g TPBK | Фактори на преобразу-ване (F’) % K g TPBK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 – 10 10 – 20 20 – 50 повече от 50 | 4,2 – 8,3 8,3 – 16,6 16,6 – 41,5 повече от 41,5 | 10 10 10 5 | - - или – или 50 или – или 50 | - - 250 - 250 | 50 25 10 50 10 50 | 26,280 52,560 131,400 131,400 262,800 262,800 | 21,812 43,624 109,060 109,060 218,120 218,120 |

7.8. Празна проба

За всяка серия определяния се извършва празна проба, като се използват само реактивите в количества, използвани за анализ, и се взема предвид  при пресмятането на крайния резултат

7.9. Контролно изпитване

За да се получи контрол на метода за анализ, трябва да се извърши определяне в аликвотна част от воден разтвор на калиев хлорид, съдържащ максимум 40 mg K2O.

8. ИЗРАЗЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА

Ако се използват пробите за анализ и разрежданията, показани в таблица 3, се прилага следната формула:

% K2O в тора = (A - a) · F

или

% K в тора  = (A - a) · F',

където:

A  е  маса на утайката от пробата в грамове;

a - маса на утайката от  празната проба в грамове;

F и F' са фактори (вж. таблица 3).

За проби и разреждане, различни от показаните в таблица 3, се използва следната формула:

(A−a)⋅f⋅D⋅100M

или

(А−а)⋅f'⋅D⋅100M,

където:

f - фактор на преобразуване на KTPB в K2O = 0,1314;

f' - фактор на преобразуване на KTPB в K = 0,109;

D - коефициент на разреждане;

M - маса на проба за анализ.

Метод 5

ХЛОР

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХЛОРИДИ ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА

- ОБХВАТ

Този метод дефинира процедурата за определяне на хлорид при отсъствие на органични вещества.

- ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Всички торове, които не съдържат органични вещества.

3. ПРИНЦИП

Хлоридите, разтворени във вода, се утаяват в кисела среда с излишък от стандартен разтвор на сребърен нитрат. Излишъкът се титрува с разтвор на амониев тиоцианат в присъствието на фериамониев сулфат (метод на Фолхард).

4. РЕАКТИВИ

Дестилирана или деминерализирана вода, несъдържаща хлорид.

4.1. Нитробензол или диетилетер.

4.2. Азотна киселина: 10 N.

4.3. Индикаторен разтвор.

Разтварят се 40 g фериамониев сулфат Fe2(SO4)3.(NH4)2SO4.24H2O във вода и се допълва до един литър.

4.4. Стандартен разтвор на сребърен нитрат: 0,1 N.

4.5. Стандартен разтвор на амониев тиоцианат: 0,1 N.

Приготвяне

Тъй като тази сол е хигроскопична и не може да се изсуши без риск от разлагане, се препоръчва претегляне на приблизително 9 g, разтваряне във вода и допълване на обема до един литър. Довежда се до 0,1 N концентрация на разтвора чрез титруване с 0,1 N сребърен нитрат.

5. АПАРАТУРА

5.1. Ротационна клатачна машина (35 до 40 оборота/минута).

5.2. Бюрети.

5.3. 500-ml мерителна колба.

5.4. Конична (Ерленмайерова) колба от 250 ml.

6. ПОДГОТОВКА НА ПРОБАТА

Виж метод 1.

7. ПРОЦЕДУРА

7.1. Проба и приготвяне на разтвора

5 g от пробата, претеглена с точност до 0,001 g, се поставят в 500-ml мерителна колба и се добавят 450 ml вода. Разклаща се на ротационна клатачна машина (5.1) половин час; допълва се до 500 ml с дестилирана вода; хомогенизира се и се филтрува в чаша.

7.2. Определяне

Взема се аликвотна част от филтрата, съдържащ не повече от 0,150 g хлорид. Например 25 ml (0,25 g), 50 ml (0,5 g) или 100 ml (1 g). Ако взетата проба е по-малка от  50 ml, е необходимо да се допълни обемът до 50 ml с дестилирана вода.

Добавят се 5 ml 10 N азотна киселина (4.2), 20 ml индикаторен разтвор (4.3) и две капки стандартен разтвор на амониев тиоцианат (проба от последния реактив се взема с бюрета).

След това с бюрета се добавя стандартен разтвор на сребърен нитрат (4.4), докато не се получи излишък от 2 до 5 ml. Добавят се 5 ml нитробензол или 5 ml диетилетер (4.1) и се разклаща добре, за да се агломерира утайката. Излишният сребърен нитрат се титрува с 0,1 N амониев тиоцианат (4.5), докато се получи червенокафяв цвят, който остава след леко разклащане на колбата.

Забележка

Нитробензолът или диетилетерът (преди всичко нитробензолът) предотвратяват реакцията на сребърния хлорид с тиоцианатните йони, в резултат на което се получава ясна промяна на цвета.

7.3. Празна проба

Празна проба се прави при същите условия и се взема предвид при изчисляване на крайния резултат.

7.4. Контролно изпитване

Преди провеждане на определянията трябва да се провери точността на метода, като се използва аликвотна част от прясно приготвен разтвор на калиев хлорид, съдържаща познато количество от порядъка на 100 mg хлорид.

8. ИЗРАЗЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА

Резултатът от анализа се изразява като процент хлорид, съдържащ се в пробата, така както е получена за анализ.

Процентното съдържание на хлорид (Cl) се изчислява  с формулата:

% хлорид = 0,003546⋅(Vz−Vcz)−(Va−Vca)⋅100M,

където:

Vz - милилитра 0,1 N сребърен нитрат;

Vcz - милилитра 0,1 N сребърен нитрат, използван в празната проба;

Va - милилитра 0,1 N амониев тиоцианат;

Vca - милилитра 0,1 N амониев тиоцианат, използван в празната проба;

M - маса на взетата проба (7.2) в грамове

Методи 6

СТЕПЕН НА СМИЛАНЕ

Метод 6.1

ОПРЕДЕЛЯНЕ СТЕПЕНТА НА СМИЛАНЕ (СУХА ПРОЦЕДУРА)

1. ОБХВАТ

Този метод дефинира сухата процедура за определяне степента на смилане

2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Всички видове торове, за които са дадени изисквания за степен на смилане при използване на сита 0,63 mm и 0,160 mm.

3. ПРИНЦИП

Чрез механичен апарат за ситов анализ се определят количествата от продукта с размер на гранулите над 0,63 mm и тези с размер на гранулите между 0,16 mm и 0,63 mm, а процентът на финото смилане се изчислява.

4. АПАРАТУРА

4.1. Клатачна машина

4.2. Сита с отвори съответно 0,16 и 0,63 mm и стандартни размери (20 cm диаметър и 5 cm височина).

5. ПРОЦЕДУРА

Претеглят се 50 g от веществoто с точност до 0,05 g. Монтират се две сита и дъно на клатачна машина (4.1), като ситото с по-големите отвори и се поставя отгоре. Пробата за анализ се поставя на горното сито. Пресява се 10 минути и частта, събрана на дъното, се отстранява. Апаратът се пуска отново и след една минута се проверява дали количеството, събрано на дъното през това време, не е повече от 250 mg. Повторя се процедурата (всеки път по една минута) докато събраното количество е под 250 mg. Остатъкът върху двете сита се претегля поотделно.

6. ИЗРАЗЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА

% частици със ситото с отвори 0,63 mm  = (50−M1)⋅2

% частици със ситото с отвори 0,16 mm = 50−M1+М2⋅2,

където:

M1 - маса на остатъка върху ситотo с отвори 0,63 mm в грамове;

M2 - маса на остатъка върху ситотo с отвори 0,16 mm в грамове.

Резултатът от тези изчисления се закръглява до най-близката единица.

Метод 6.2

ОПРЕДЕЛЯНЕ СТЕПЕНТА НА СМИЛАНЕ НА МЕКИ ПРИРОДНИ ФОСФАТИ

1. ОБХВАТ

Този метод е за определяне степента на смилане на меки природни фосфати.

2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Меки природни фосфати

3. ПРИНЦИП

При проби с фини частици може да се получи агломерация, която прави трудно сухото пресяване. Поради тази причина обикновено се използва мокро сеене.

4. РЕАКТИВИ

Разтвор на натриев хексаметафосфат: 1 %.

5. АПАРАТУРА

5.1. Сита с отвори съответно 0,063 mm и 0,125 mm със стандартни размери (диаметър 20 cm и височина 5 cm); дъно.

5.2. Стъклена фуния с диаметър 20 cm, монтирана върху статив.

5.3. 250-ml чаши.

5.4. Сушилня.

6. МЕТОД ЗА АНАЛИЗ

6.1. Вземане на проба

Претеглят се 50 g от веществото с точност до 0,05 g. Двете страни на ситото се измиват с вода и ситото с отвори 0,125 mm се поставя над ситото с отвори 0,063 mm.

6.2. ПРОЦЕДУРА

Пробата за анализ се поставя на горното сито. Пресява се под слаба струя студена вода (може да се използва вода от чешмата), докато водата практически стане бистра при преминаването си през ситото. Трябва да се внимава водният поток да е такъв, че долното сито никога да не се пълни с вода.

Когато остатъкът на горното сито започне да изглежда постоянен, ситото се отстранява и се поставя върху приемен съд.

Мокрото пресяване продължава през долното сито няколко минути, докато водата, минаваща през него, стане бистра.

Ситото с размер 0,125 mm отново се поставя над ситото 0,063 mm. Утайката от приемния съд се прехвърля в горното сито и пресяването започва отново под слаба струя вода, докато водата стане бистра още веднъж.

Всеки остатък се прехвърля с фуния количествено в отделна чаша. Всеки остатък се суспендира, като чашите се пълнят с вода. Оставят се в покой около една минута, отдекантира се колкото е възможно повече вода.

Чашите се поставят два часа в сушилня при 150 оC

Оставят се да се охладят, отлепват се остатъците с четка и се претеглят.

7. ИЗРАЗЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА

Резултатите от изчисленията се закръгляват до най-близката единица.

% частици, получен от остатъка върху сито 0,125 mm  = (50−M1)⋅2

% частици, получен от остатъка върху сито 0,063 mm = 50−M1+М2⋅2,

където:

M1 - маса на остатъка върху сито 0,125 mm в грамове;

M2 - маса на остатъка върху сито 0,063 mm в грамове.

8. ЗАБЕЛЕЖКА:

Ако се забелязва наличие на бучки след пресяването, анализът трябва да се извърши отново по следния начин:

Бавно се наливат 50 g от пробата в еднолитрова колба, съдържаща 500 ml разтвор на натриев хексаметафосфат, при непрекъснато бъркане. Колбата се затваря и се разклаща силно с ръка, за да се разчупят бучките. Цялата суспензия се поставя в горното сито и колбата се измива много добре. Анализът продължава, както е описано в 6.2.

# Методи 7

# ВТОРОСТЕПЕННИ ХРАНИТЕЛНИ EЛЕМЕНТИ

Метод 7.1

ЕКСТРАХИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА КАЛЦИЙ,

МАГНЕЗИЙ, НАТРИЙ И СЯРА ПОД ФОРМАТА НА СУЛФАТИ

1. ОБХВАТ

Този метод определя процедурата за екстрахиране на общото съдържание на калций, магнезий, натрий и сяра под формата на сулфати, така че един и същ екстракт да може да се използва за определяне съдържанието на всеки отделен хранителен елемент.

2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Този метод се прилага за торове, за които се изисква обявяване на общото съдържание на калций, магнезий, натрий и сяра под формата на сулфати.

3. ПРИНЦИП

Разтваряне чрез кипене в разредена солна киселина.

4. РЕАКТИВИ

Разредена солна киселина: 1 обем солна киселина (d = 1,18) и 1 обем вода.

5. АПАРАТУРА

Електрически котлон с регулируема температура.

6. ПОДГОТОВКА НА ПРОБАТА

Виж метод 1 в приложение № 4.

7. ПРОЦЕДУРА

7.1. Проба за анализ

Калций, магнезий, натрий и сяра под формата на сулфати се екстрахират от анализираната проба с маса 5 грама, претеглена с точност до 1 mg.

Когато торът съдържа над 15% сяра (S), т.е. 37,5% SO3, и над 18,8% калций (Ca), т.е. 26,3 % СаО, екстракцията на калций и сяра се извършва от проба с маса 1 грам, претеглена с точност до 1 mg. Пробата се поставя в 600-милилитрова Бехерова чаша.

7.2. Приготвяне на разтвора:

Наливат се около 400 ml вода и 50 ml разредена солна киселина (4.1). Когато пробата съдържа значително количество карбонати, киселината се прибавя на малки порции. Загрява се до кипене и се вари в продължение на 30 минути. Оставя се да изстине и се разбърква от време на време. Отдекантирва се и се прелива количествено в 500-милилитрова мерителна колба. Долива се вода до марката и се хомогенизира. През сух филтър се пренася в сух съд, изхвърляйки началната порция. Екстрактът трябва да бъде напълно прозрачен. Колбата се затваря, ако филтратът няма да се използва веднага.

Метод 7.2

ЕКСТРАХИРАНЕ  НА ОБЩОТО КОЛИЧЕСТВО СЯРА,

СЪДЪРЖАЩА СЕ ПОД РАЗЛИЧНИ ФОРМИ

1. ОБХВАТ

Този метод определя процедурата за екстрахиране на общото количество сяра, съдържаща се в торове като елементарна сяра и/или в други химически съединения.

2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Този метод се прилага за торове, за които се изисква обявяване на общото количество сяра под различни форми (елементарна сяра, тиосулфат, сулфит, сулфат).

3. ПРИНЦИП

Eлементарната сяра в алкална среда се превръща в полисулфиди и тиосулфат; те заедно с някои налични сулфити се окисляват с водороден пероксид. Така различните форми на сяра се превръщат в сулфат, който се определя чрез утаяване като бариев сулфат (Метод 7.9).

4. РЕАГЕНТИ

4.1. Разредена солна киселина - 1 обем солна киселина (d = 1,18) и 1 обем вода.

4.2. Разтвор на натриев хидроксид, NaOH, най-малко 30 % (d = 1,33).

4.3. Разтвор на водороден пероксид, 30 % w/w.

4.4. Воден разтвор на бариев хлорид BaCl2.2 H2O, 122 g / l.

5. АПАРАТУРА

Електрически котлон с регулируема температура.

6. ПОДГОТОВКА НА ПРОБАТА

Виж метод 1.

7. ПРОЦЕДУРА

7.1. Проба за анализ:

Претегля се с точност до 1 mg такова количество от тора, което съдържа между 80 и 350 mg сяра (S), или между 200 и 875 mg SO3.

Като правило /когато S е < 15% се претеглят 2,5 грама. Пробата се поставя в 400-милилитрова Бехерова чаша.

7.2. Окисляване

Прибавят се 20 ml разтвор на натриев хидроксид (4.2) и 20 ml вода. Покриват се с часовниково стъкло. Загряват се до кипене в продължение на 5 минути на котлон (5.1). Свалят се от котлона. Използвайки струя гореща вода, се отмива сярата, полепена по стените на Бехеровата чаша, и кипи в продължение на 20 минути. Оставя се да изстине.

Добавя се на порции 2 ml водороден пероксид (4.3) до спиране на реакцията. Ще са необходими между 6 и 8 ml водороден пероксид. Окисляването продължава около 1 час, след което разтворът се загрява до кипене половин час. Оставя се да изстине.

7.3. Приготвяне на разтвора за анализ

Прибавят се приблизително 50 ml вода и 50 ml разтвор на солна киселина (4.1):

- ако съдържанието на сяра е под 5%, разтворът се филтрува в 600-милилитрова Бехерова чаша. Утайката се промива върху филтъра няколко пъти със студена вода. След промиването последните капки от филтрата се проверяват за отсъствие на сулфати с разтвор на бариев хлорид (4.4). Филтратът трябва да бъде идеално бистър. Сулфатът се определя в цялото количество от филтрата в съответствие с метод 7.9;

- ако съдържанието на сяра е над 5%, разтворът се прехвърля количествено в 250-милилитрова мерителна колба, долива се вода до марката и се хомогенизира. Филтрува се през сух филтър в сух съд, тъй като филтратът трябва да бъде напълно бистър. Запушва се, ако разтворът няма да се използва веднага. Сулфатите се определят в аликвотна порция от този разтвор чрез утаяване под формата на бариев сулфат (метод 7.9).

Метод 7.3

ЕКСТРАХИРАНЕ НА ВОДОРАЗТВОРИМИ КАЛЦИЙ, МАГНЕЗИЙ, НАТРИЙ И СЯРА ПОД ФОРМАТА НА СУЛФАТИ

1. ОБХВАТ

Този метод определя процедурата за екстрахиране на водоразтворими количества калций, магнезий, натрий и сяра /под формата на сулфати/, така че един и същ екстракт да може да се използва за определяне съдържанието на всеки отделен хранителен елемент.

2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Този метод се прилага само за торове, за които се изисква обявяване на водоразтворимото съдържание на калций, магнезий, натрий и сяра /под формата на сулфати.

3. ПРИНЦИП

Хранителните вещества се разтварят в кипяща вода.

4. РЕАКТИВИ

Дестилирана или деминерализана вода с еквивалентно качество.

5. АПАРАТУРА

Електрически котлон с регулируема температура.

6. ПОДГОТОВКА НА ПРОБАТА

Виж метод 1.

7. ПРОЦЕДУРА

7.1. Проба за анализ:

а) Когато торовете не съдържат сяра или съдържат не повече от 3% сяра (S), т.е. 7,5% SO3, и не повече от 4% калций (Ca), т.е. 5,6% CaO, се претеглят 5 грама от тора с точност до 1 mg;

б) Когато торовете съдържат над 3% сяра (S) и над 4% калций (Ca), се претегля 1 грам от тора с точност до 1 mg.

Анализираната проба се поставя в 600-милилитрова Бехерова чаша.

7.2. Приготвяне на разтвора

Добавят се приблизително 400 ml вода и се загрява до кипене в продължение на 30 минути. Оставя се да изстине, като се разбърква от време на време. Прехвърля се количествено в 
500-милилитрова мерителна колба. Долива се вода до марката и се хомогенизира.

Филтрува се през сух филтър в сух съд. Изхвърлят се първите порции от филтрата. Филтратът трябва да бъде напълно прозрачен. Запушва се, ако разтворът няма да се използва веднага.

Метод 7.4

ЕКСТРАХИРАНЕ НА ВОДОРАЗТВОРИМА СЯРА, КОГАТО

СЯРАТА Е ПОД РАЗЛИЧНИ ФОРМИ

1. ОБХВАТ

Този метод определя процедурата за екстрахиране на водоразтворима сяра, съдържаща се в торове под различни форми.

2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Този метод се прилага за торове, за които се изисква обявяване на водоразтворимото съдържание на серен триоксид.

3. ПРИНЦИП

Сярата се разтваря в студена вода и чрез окисляване с водороден пероксид в алкална среда се превръща в сулфат.

4. РЕАКТИВИ

4.1. Разредена солна киселина 1 обем солна киселина (d = 1,18) и 1 обем вода.

4.2. Разтвор на натриев хидроксид, съдържащ най-малко 30% NaOH (d = 1,33).

4.3. Разтвор на водороден пероксид, 30% w/w.

5. АПАРАТУРА

5.1. 500-милилитрова градуирана Стохманова колба.

5.2. Ротационен смесител, 30-40 оборота/минута

5.3. Електрически котлон с регулируема температура.

6. ПОДГОТОВКА НА ПРОБАТА

Виж метод 1.

7. ПРОЦЕДУРА

7.1. Проба за анализ:

а) Когато торовете съдържат най-много 3 % сяра (S), т.е. 7,5 % SO3, едновременно с най-много 
4 % калций (Ca), т.е. 5,6% CaO, се претеглят 5 грама от тора с точност до 1 mg;

б) Когато торовете съдържат над 3% сяра (S) едновременно с над 4% калций (Ca), се претегля 
1 грам от тора с точност до 1 mg.

Пробата се поставя в 500-милилитрова колба (5.1).

7.2. Приготвяне на разтвора

Добавят се приблизително 400 ml вода. Запушва се. Разклаща се (5.2) в продължение на 30 минути. Долива се вода до марката и се разбърква. Прехвърля се през сух филтър в сух съд. Запушва се, ако разтворът няма да се използва веднага.

7.3. Окисляване на аликвотната част за анализ

Взема се аликвотна част от екстракта, ненадвишаваща 50 ml, и, при възможност, съдържаща между 20 и 100 mg сяра (S).

Долива се вода до марката 50 ml, ако е необходимо. Добавят се 3 ml разтвор на натриев хидроксид (4.2) и 2 ml разтвор на водороден пероксид (4.3). Покрива се с часовниково стъкло и се вари на умерена температура върху котлон (5.3) в продължение на 1 час. Докато реакцията продължава, постепенно се прибавя по 1 ml от разтвора на водороден пероксид (максимално количество 5 ml).

Оставя се да изстине. Отстранява се часовниковото стъкло, а неговата долна част се промива в Бехеровата чаша. Добавят се приблизително 20 ml разредена солна киселина (4.1). Долива се вода до марката 300 ml.

Съдържанието на сулфати в целия окислен разтвор се определя в съответствие с метод 7.9.

Метод 7.5

ЕКСТРАХИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА

ЕЛЕМЕНТАРНА СЯРА

ВНИМАНИЕ!

Този аналитичен метод включва използването на въглероден дисулфид (CS2). Ето защо трябва да се предприемат специални мерки за безопасност по отношение на:

- съхраняването на CS2 ;

- защитна екипировка за персонала;

- професионална хигиена;

- предотвратяване на пожари и експлозии;

- местоположението на реактива.

Този метод налага да се извършва от висококвалифициран персонал и в подходящо оборудвана лаборатория.

1. ОБХВАТ

Този метод определя процедурата за екстрахиране и определяне съдържанието на елементарна сяра в торове.

2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Този метод се прилага за торове, за които се изисква обявяване на общото количество сяра в елементарна форма.

3. ПРИНЦИП

След отстраняване на разтворимите съединения, елементарната сяра се екстрахира чрез използване на въглероден дисулфид и се определя тегловно.

4. РЕАКТИВИ

Въглероден дисулфид.

5. АПАРАТУРА

5.1. 100-милилитрова екстракционна колба със стъклена запушалка на дъното.

5.2. Сокслетов апарат с подходящи филтърни елементи.

5.3. Вакуумно-ротационен изпарител.

5.4. Електрическа сушилня с вентилатор, поддържаща температура 90 ± 20 С.

5.5. Порцеланови петрита – от 5 до 7 cm в диаметър, ненадвишаващи 5 cm на височина.

5.6. Електрически котлон с регулируема температура.

6. ПОДГОТОВКА НА ПРОБАТА

Виж метод 1.

7. ПРОЦЕДУРА

7.1. Проба за анализ

Претеглят се от 5 до 10 грама от пробата с точност до 1 mg и се поставят в екстракционната гилза на Сокслетовия апарат (5.2).

7.2. Екстрахиране на сярата

Съдържанието внимателно се промива с гореща вода с цел отстраняване на разтворимите съединения. Подсушава се в сушилня при 900 С (5.4) в продължение най-малко на 1 час. Филтърът се поставя в Сокслетовия апарат  (5.2).

Слагат се няколко стъклени перли в колбата на апарата (5.1) и се претеглят (P0), а след това се добавят 50 ml въглероден дисулфид (4.1).

Апаратът се сглобява и се оставя елементарната сяра да бъде екстрахирана в продължение на 6 часа. Прекъсва се нагряването и след като разтворът изстине, колбата се сваля и се свързва с ротационния изпарител (5.3). Изпаряването продължава, докато съдържанието в колбата се втвърди до гъбеста маса.

Колбата се изсушава в сушилня при 900С (5.4). Обикновено процесът продължава около 1 час/ до получаване на постоянно тегло. (P1).

7.3. Определяне чистотата на елементарната сяра

Едновременно с елементарната сяра е възможно да бъдат екстрахирани чрез въглеродния дисулфид и някои други вещества. Чистота на елементарната сяра се определя, както следва: съдържанието на колбата се хомогенизира по възможно най-старателен начин, отделят се 2-3 грама, претеглят се с точност до 1 mg (n).

Поставят се в петри (5.5). Претегля се петрито заедно със съдържанието (P2). Слага се на котлон (5.6), регулиран да не надвишава 2200 С, за да не се предизвика изгаряне на сярата. Сублимацията продължава 3-4 часа, докато се получи постоянно тегло (P3).

Забележка. При някои от торовете може да не е необходимо да се определя чистотата на сярата. В този случай се пропуска етап 7.2.

8. ИЗРАЗЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Процентното съдържание на елементарна сяра (S) в тора се изчислява, както следва:

Непречистена сяра S (%) в тора  = P1−P0m⋅100

Чистота на екстрахираната сяра S (%)  = P2−P3n⋅100

Чиста сяра S (%) в тора  = (P1−P0)⋅(P2−P3)m⋅n⋅100,

където:

m  е  масата на анализираната проба от тора в грамове;

Р0 –  масата на Сокслетовата колба в грамове;

Р1 –  масата на Сокслетовата колба и непречистената сяра след изсушаването;

n  -  масата на непречистената сяра, в грамове;

P2 –  масата на петрито;

Р3 –  масата на петрито след сублимацията на сярата.

Метод 7.6

МАНГАНОМЕТРИЧНО ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ЕКСТРАХИРАНИЯ КАЛЦИЙ СЛЕД УТАЯВАНЕ ПОД ФОРМАТА НА ОКСАЛАТ

1. ОБХВАТ

Този метод формулира процедурата за определяне съдържанието на калций  в торови екстракти.

2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Този метод се прилага за торове, за които се изисква обявяване на общото и/или водоразтворимото количество калций.

3. ПРИНЦИП

Утаяване на калция, съдържащ се в аликвотна част от екстрахирания разтвор, под формата на оксалат, който се определя чрез титруване с калиев перманганат.

- РЕАКТИВИ

4.1. Разредена солна киселина и 1 обем вода.

1 обем солна киселина (d = 1,18) и 1 обем вода.

4.2. Разредена сярна киселина 1:10:

1 обем сярна киселина (d = 1,84) в 10 обема вода.

4.3. Разреден амонячен разтвор 1:1:

1 обем амоняк  (d = 0,88) и 1 обем вода.

4.4. Наситен разтвор на амониев оксалат [(NH4)2C2O4.H2O] при стайна температура (приблизително 40 g/l).

4.5. Разтвор на лимонена киселина, 30% (m/v).

4.6. Разтвор на амониев хлорид, 5% (m/v).

4.7. Разтвор на бромтимолово синьо в 95% -ен етанол, 0,1% (m/v).

4.8. Разтвор на бромкрезолово зелено в 95% -ен етанол, 0,04% (m/v).

4.9. Стандартен разтвор на калиев перманганат, 0,02 М.

5. АПАРАТУРА

5.1. Синтерован стъклен филтър-тигел с порьозност от 5µm до 20 µm.

5.2. Водна баня.

6. ПОДГОТОВКА НА АЛИКВОТНА ЧАСТ ЗА АНАЛИЗ

Използвайки пипета, се взема аликвотна част от екстрахирания разтвор, получен чрез метод 7.1 или 7.3, съдържащ между 15 и 50 mg калций - Ca ( от 21 до 70 mg CaO). Обемът на тази аликвотна част е v2. Излива се в 400-милилитрова Бехерова чаша. При необходимост се неутрализира с няколко капки амонячен разтвор (4.3) до преход на индикатора (4.7) от зелено в синьо.

Добавя се 1 ml разтвор на лимонена киселина (4.5) и 5 ml разтвор на амониев хлорид (4.6).

7. УТАЯВАНЕ НА КАЛЦИЕВ ОКСАЛАТ

Добавят се приблизително 100 ml вода. Загрява се до кипене, прибавят се 8-10 капки от индикаторния разтвор (4.8) и, бавно, 50 ml горещ разтвор на амониев оксалат (4.4). Ако се образува утайка, разтваря се чрез няколко капки солна киселина (4.1).

Неутрализира се много бавно с амонячен разтвор (4.3) при непрекъснато разбъркване, докато pH достигне 4,4 – 4,6 /преход на индикатора (4.8) от зелено в синьо/. Поставя се Бехеровата чаша в кипяща водна баня (5.2) около 30 минути.

Изважда се Бехеровата чаша от банята, оставя се настрана около час и се филтрува през филтър-тигела (5.1.).

8. ТИТРУВАНЕ НА ОКСАЛАТНАТА УТАЙКА

Чашата и филтърът се промиват до пълно отстраняване на излишния амониев оксалат /това може да се установи  по отсъствието на хлориди в промивната вода/. Слага се филтърът в 400-милилитрова  Бехерова чаша и утайката се разтваря с 50 ml гореща сярна киселина (4.2). В Бехеровата чаша се долива вода до достигане на приблизително 100-милилитра обем. Нагрява се до 70-80ºС и се титрува капка по капка с перманганатния разтвор (4.9), докато розовият цвят се задържи за една минута. Този обем е n.

9. ИЗРАЗЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Съдържанието на калций (Ca) в тора се изчислява, както следва:

Ca (%) = n⋅0,2004⋅t0.02⋅v1v2⋅m,

където:

n  е използваните милилитри перманганат;

m -  масата на анализираната проба в грамове;

v2 –  аликвотната част обем в ml;

vl –  обемът на екстрахирания разтвор в ml;

t -  моларността на перманганатния разтвор в mol/ l

CaO (%) = Ca ·1,400

Метод 7.7

ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА МАГНЕЗИЙ ЧРЕЗ

АТОМНОАБСОРБЦИОННА СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ

1. ОБХВАТ

Чрез този метод  се определя процедурата за определяне съдържанието на магнезий в торови екстракти.

2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Този метод се прилага за торови екстракти, получени по методи 7.1 и 7.2, за които се изисква обявяване на общото и/или водоразтворимото количество магнезий, с изключение на торове от списъка в приложение № 1, за които се прилага метод 7.8.

Описаният по-долу метод се прилага за всички торови екстракти, съдържащи химически елементи в такива количества, които биха попречили на комплексометричното определяне на магнезия.

3. ПРИНЦИП

Съдържанието на магнезий се определя чрез атомноабсорбционна спектрофотометрия след подходящо разреждане на екстракта.

4. РЕАКТИВИ

4.1. Солна киселина, 1 М разтвор

4.2. Солна киселина, 0,5 М разтвор

4.3. Стандартен разтвор на магнезий, 1,00 mg/ml.

4.3.1. Разтварят се 1,013 грама магнезиев сулфат (MgSO4.7H2O) в 0,5 М разтвор на солна киселина (4.2).

4.3.2. Претеглят се 1,658 грама магнезиев оксид (MgO), предварително калциниран, за да се премахнат всички следи от карбонизацията. Слага се в Бехерова чаша заедно със 100 ml вода и 120 ml 1 М солна киселина (4.1). След пълното разтваряне съдържанието се прелива количествено в 1000-милилитрова мерителна колба. Допълва се до марката и се хомогенизира,

или

4.3.3. Търговски стандартен разтвор

4.4. Разтвор на стронциев хлорид

Разтварят се 75 грама стронциев хлорид (SrCl2.6H2O) в разтвор на солна киселина (4.2) и се долива до марката 500 ml от същия разтвор солна киселина.

5. АПАРАТУРА

Спектрофотометър за атомна абсорбция с лампа за магнезий при 285,2 nm.

Ацетиленова горелка.

6. ПОДГОТОВКА НА ПРОБАТА

Виж методи 7.1 и 7.3.

7. ПРОЦЕДУРА

7.1. При обявено съдържание на магнезий (Mg) над 6%, т.е. 10% MgO, се вземат 25 ml (V1) от екстрахирания разтвор (6). Прехвърлят се в 100-милилитрова мерителна колба. Долива се вода до марката и се хомогенизира. Факторът на разреждане е D1 = 100/V1.

7.2. Използвайки пипета, се вземат 10 ml от екстрахирания разтвор или от разтвора (7.1). Прехвърлят се в 200-милилитрова мерителна колба. Добавя се до марката от 0,5 М разтвор на солна киселина (4.2) и се хомогенизира. Факторът на разреждане е 200/10.

7.3. Разрежда се разтворът (7.2) с 0,5 М разтвор на солна киселина така, че да се получи оптималната концентрация за работния обхват на спектрофотометъра (5.1). V2 е обемът на пробата в 100 ml. Факторът на разреждане е D2 = 100/V2. Крайният разтвор трябва да съдържа 10% v/v от разтвора на стронциев хлорид (4.4).

7.4. Приготвяне на празна проба

Празната проба се приготвя чрез повторение на цялата екстракционна процедура (метод 7.1 или 7.3), като се пропуска само пробата за анализ от тора.

7.5. Приготвяне на разтвори за калибриране

Чрез разреждане на стандартния разтвор (4.3) с 0,5 М солна киселина се приготвят най-малко 5 разтвора за калибриране с нарастваща концентрация в рамките на оптималния мерителен обхват на апарата (5.1). Тези разтвори трябва да съдържат 10% v/v от разтвора на стронциев хлорид (4.4).

7.6. Измерване

Спектрофотометърът (5.1.) се настройва на дължина на вълната 285,2 nm.

Впръскват се последователно разтворите за калибриране (7.5), разтворът на пробата (7.3) и празната проба (7.4). Устройството се промива с разтвора, който предстои да се измери. Операцията се повтаря 3 пъти. Построява се калибрационна крива, като по ординатата се нанасят средните стойности на абсорбцията на всеки от калибрираните разтвори (7.5), а по абсцисата – съответстващата  концентрация на магнезия в µg/ml. Концентрацията на магнезия в пробата (7.3) – Xs, и в празната проба (7.4) – Xb,  се определя по калибрационната крива.

8. ИЗРАЗЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Количеството на магнезия (Mg) или на магнезиевия оксид (MgO) в пробата се изчислява по калибрационната крива, имайки предвид и празната проба.

Процентното съдържание на магнезия (Mg) в тора се изчислява, както следва:

Mg (%)  =  Xs−Xb⋅D⋅20010⋅D2⋅500⋅1001000⋅1000⋅M,

където:

Xs  е концентрацията на анализирания разтвор, отчетена по калибрационната крива, в µg/ml;

Xb –  концентрацията на празната проба, отчетена по калибрационната крива, в µg/ml;

D1 – фактор на разреждане; той е равен на 4, ако са взети 25 ml; същият е равен на 1, когато разтворът не е разреден;

D2 – факторът на разреждане в 7.3;

M –  масата на пробата по време на екстракцията.

MgO (%) = Mg (%) /0,6.

Метод 7.8

КОМПЛЕКСОМЕТРИЧНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА

СЪДЪРЖАНИЕТО НА МАГНЕЗИЙ

1. ОБХВАТ

Този метод формулира процедурата за определяне съдържанието на магнезий в торовите екстракти.

2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Този метод се прилага за следните видове торови екстракти, за които се изисква обявяване на общото и/или водоразтворимото количество магнезий, съгласно посочените разпоредби:

- торове, изброени приложение № 1, раздел А: азотни торове, калциево-магнезиев нитрат, магнезиев сулфонитрат, азотни торове с магнезий и  калиеви торове, обогатен каинит, калиев хлорид със съдържание на магнезий и калиев сулфат със съдържание на магнезиева сол;

- торове, изброени в приложение № 1, за второстепенните хранителни елементи

3. ПРИНЦИП

Магнезият се разтваря по метод 7.1 и/или 7.3.  Първо титруване на калций и магнезий с EDTA в присъствието на Ериохром черено - Т. Второ титруване на калций в присъствието на калцеин или калкон-карбонова киселина с EDTA. Съдържанието на магнезий се определя по разликата.

4. РЕАКТИВИ

4.1. Стандартен 0,05 М разтвор на магнезий.

4.1.1. Разтварят се 1,232 грама магнезиев сулфат (MgSO4.7H2O) в 0,5 М разтвор на солна киселина (4.11) и се долива до марката 100 ml от същата киселина,

или:

4.1.2. Претеглят се 2,016 грама магнезиев оксид, предварително калциниран, за да се премахнат всички следи от карбонизацията. Поставя се в Бехерова чаша със 100 ml вода. Разбърква се в около 120 ml приблизително 1 М солна киселина (4.12). След разтварянето разтворът се прехвърля количествено в 1000-милилитрова мерителна колба. Долива се до марката и се хомогенизира. 1 ml от тези разтвори трябва да съдържа 1,216 mg магнезий ( 2,016 mg MgO).

Лабораторията е отговорна за проверката на концентрацията на този стандартен разтвор.

4.2. 0,05 М разтвор на EDTA.

Претеглят се 18,61 грама от двунатриева сол на етилендиаминтетраоцетна дихидрат киселина (C10H14N2Na2O82H2O). Поставят се в 1000-милилитрова Бехерова чаша и се разтварят в 600 - 800 ml вода. Разтворът се прехвърля количествено в 1000-милилитрова мерителна колба. Долива се до марката и се разбърква. Този разтвор се проверява спрямо стандартния разтвор (4.1), като се взема 20-милилитрова проба от стандартния разтвор и се титрува съгласно описаната аналитична процедура в 7.2.

1 ml от разтвора на EDTA трябва да отговаря на 1,216 mg магнезий (2,016 mg MgO) и на 
2,004 mg калций (2,804 mg CaO) /виж забележки 10.1 и 10.6/.

4.3. 0,05 М стандартен разтвор на калций

Претеглят се 5,004 грама сух калциев карбонат. Слагат се в Бехерова чаша със 100 ml вода. Разбърква се постепенно в около 120 ml приблизително 1 М солна киселина (4.12).

Загрява се до кипене с цел отстраняване на въглеродния диоксид, оставя се да изстине и се прехвърля количествено в мерителна 1-литрова колба. Долива се вода до марката и се разбърква. Този разтвор се проверява с разтвора на EDTA (4.2)  според аналитичната процедура 7.3.

1 ml от този разтвор трябва да съдържа 2,004 mg Ca (2,804 mg CaO) и трябва да отговаря на 1 ml от 0,05 М разтвор на EDTA (4.2).

4.4. Калцеинов индикатор

Внимателно се смесват в хаван 1 грам калцеин със 100 грама натриев хлорид. Използват се 10 mg от тази смес. Индикаторът променя цвета си от зелено в оранжево. Титруването трябва да продължи, докато се получи изцяло оранжев цвят без зелени нюанси.

4.5. Калкон-карбонова киселина – индикатор

Разтварят се 400 ml калкон-карбонова киселина в 100 ml метанол. Този разтвор може да се съхрани само около 4 седмици. Използват се 3 капки от този разтвор. Индикаторът променя цвета си от червено в синьо. Титруването трябва да продължи, докато се получи изцяло син цвят без червени нюанси.

4.6. Ериохром черно-Т индикатор:

Разтварят се 300 mg Eриохром черно-Т в смес от 25 ml пропанол-1 и 15 ml триетаноламин. Този разтвор може да се съхрани само около 4 седмици. Използват се 3 капки от този разтвор. Индикаторът променя цвета си от червено в синьо. Титруването трябва да продължи, докато се получи син цвят без червени нюанси. Цветът се променя само в присъствието на магнезий. При необходимост се добавя 1 ml от стандартния разтвор (4.1).

Когато в разтвора присъстват едновременно калций и магнезий, EDTA първоначално образува комплексно съединение с калция, а после – с магнезия. В този случай двата елемента се определят едновременно.

4.7. Разтвор на калиев цианид:

Воден разтвор на KCN – 2%. (Не се пипетира с уста и виж 10.7)

4.8. Разтвор на калиев хидроксид и калиев цианид:

Разтварят се 280 грама КОН и 66 грама KCN във вода, долива се до марката 1 литър и се разбърква.

4.9. Буферен разтвор за рН 10,5:

В 500-милилитрова мерителна колба се разтварят 33 грама амониев хлорид във 200 ml вода, добавят се 250 ml амоняк (d = 0,91), долива се вода до марката и се разбърква. Редовно се проверява рН на разтвора.

4.10. Разредена солна киселина: 1 обем солна киселина (d = 1,18) и 1 обем вода.

4.11. Приблизително 0,5 М разтвор на солна киселина.

4.12. Приблизително 1 М разтвор на солна киселина.

4.13. 5 М разтвор на натриев хидроксид.

5. АПАРАТУРА

5.1. Магнитна или механична бъркалка.

5.2. рН-метър.

6. КОНТРОЛНО ИЗПИТВАНЕ

Определянето се извършва върху аликвотни части от разтворите (4.1 и 4.3), така че съотношението Ca/Mg да бъде приблизително равно на това на разтвора, който ще се анализира. След това се взема (a) от стандартния разтвор (4.3) и (b-a) от стандартния разтвор (4.1). (a) и (b) са броят на милилитрите от използвания разтвор на EDTA в двете титрувания на разтвора, който се анализира. Тази процедура е точна само когато разтворите на EDTA, на калций и на магнезий са точно еквивалентни. Ако това не е така, се налага да се направят известни корекции.

7. ПРИГОТВЯНЕ НА РАЗТВОРА ЗА АНАЛИЗ

Виж методи 7.1 и 7.3

8. ОПРЕДЕЛЯНЕ

8.1. Вземане на аликвотни проби

Аликвотната част трябва да съдържа, доколкото е възможно, между 9 и 18 mg магнезий ( 15-30 mg MgO).

8.2. Титруване в присъствие на Ериохром черно-Т

С пипета се слага аликвотна част (8.1) от разтвора, който ще се анализира, в 400-милилитрова Бехерова чаша. Излишната киселина се неутрализира с 5 М разтвор на натриев хидроксид (4.12), използвайки рН-метър. Разрежда се с вода до приблизително 100 ml. Добавят се 5 ml от буферния разтвор (4.9). рН-метърът трябва да показва 10,5 ± 0,1. Прибавят се 2 ml разтвор на калиев цианид (4.7) и 3 капки от индикатора Ериохром черно-Т (4.6). Титрува се с разтвор на EDTA (4.2), като се разбърква внимателно с бъркалка (5.1) /виж 10.2, 10.3 и 10.4/.

Нека“b” да бъде броят на милилитрите от 0,05 М разтвор на EDTA.

8.3. Титруване в присъствието на калцеин или калкон-карбонова киселина

Отпипетира се аликвотна част от разтвора, който ще се анализира, която да е равна на тази, взета от горното титруване, и се поставя в 400-милилитрова Бехерова чаша. Излишната киселина се неутрализира с 5 М разтвор на натриев хидроксид (4.13), използвайки рН-метър. Разрежда се с вода до около 100 ml. Добавят се 10 ml разтвор КОН/КCN (4.8) и индикатор (4.4)  или (4.5). Разбърква се внимателно с бъркалка (5.1), титрува се с  разтвор на EDTA (4.2) /виж 10.2, 10.3 и 10.4/.

Нека “а” е броят на милилитрите от 0,05 М разтвор на EDTA.

9. ИЗРАЗЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

За торове, за които методът е приложим (5 грама от тора в 500 ml от екстракта), процентното съдържание на магнезия в тора се изчислява, както следва:

MgO (%) в тора = b−a⋅TM;

MgO (%) в тора = b−a⋅T'M;

където:

а е броят на милилитрите на 0,05 М разтвор на EDTA, използван за титруване в присъствието на калцеин или калкон-карбонова киселина;

b - броят на милилитрите на 0,05 М разтвор на EDTA, използван за титруване в присъствието на Ериохром черно-Т;

М -  масата на пробата във взетата аликвотна порция в грамове;

Т -  0,2016 · М на разтвора ЕDTA/0,05 (виж 4.2);

T' -  0,1216 · М на разтвора ЕDTA/0,05 (виж 4.2).

10. ЗАБЕЛЕЖКИ

10.1. Стехиометричното съотношение ЕDTA\ метал в комплексометричния анализ е винаги 1:1, независимо от валенцията на метала и от факта, че ЕDTA е четиривалентен. Ето защо разтворите за титруване – ЕDTA и стандартният, следва да бъдат моларни, а не нормални.

10.2. Комплексометричните индикатори често са много чувствителни към въздуха. Разтворът може да изгуби цвета си по време на титруването. В този случай трябва да се добавят 1-2 капки от индикатора. Това се налага най-вече в случаите, когато се използват Ериохром черно-Т и калкон.

10.3. Често комплексите метал/индикатор са относително стабилни и може да е необходимо време за промяна на цвета. Ето защо последните капки EDTA трябва да се прибавят бавно, а също така капка от 0,05 М разтвор на магнезий (4.1) или на калций (4.3) се добавя за сигурност, че промяната на цвета вече не е станала. Това по-специално е валидно за комплекса ериохром-магнезий.

10.4. Промяната на цвета на индикатора трябва да се наблюдава не отгоре, а хоризонтално през разтвора. Бехеровата чаша трябва да стои срещу бял фон на добре осветено място. Промяната на цвета на индикатора лесно може да се наблюдава при поставяне на Бехеровата чаша върху матово стъкло, под което свети 25-ватова лампа.

10.5. Тези анализи изискват известен опит. Задачата ще включва наблюдаване на промените в цвета на стандартните разтвори (4.1) и (4.3). Препоръчва се определенията да се извършват от един и същ лабораторен химик.

10.6. Ако се използва разтвор на ЕDTA с гарантирано качество /например Титризол, Нормекс/, това може да опрости контролът върху еквивалентността на стандартните разтвори (4.1),  (4.2) и (4.3).

10.7. Разтворите, съдържащи калиев цианид, не трябва да се изливат в канализацията, докато цианидът не се преработи в безопасно съединение – например чрез окисляване с натриев хипохлорит, последвано от алкализиране.

Метод 7.9

ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА СУЛФАТИ

1. ОБХВАТ

Този метод формулира процедурата за определяне съдържанието на сяра в торовите екстракти под формата на сулфати.

2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Този метод се прилага за определяне съдържанието на сулфати в екстракти съгласно методи 7.1, 7.2, 7.3 и 7.4.

3. ПРИНЦИП

Тегловно определяне като бариев сулфат.

4. РЕАКТИВИ

4.1. Разредена солна киселина:

1 обем солна киселина (d = 1,18) и 1 обем вода.

4.2. Разтвор на бариев хлорид – BaCl2.2H2O: 122 g/l.

4.3. Разтвор на сребърен нитрат: 5 g/l.

5. АПАРАТУРА

5.1. Порцеланови тигли.

5.2. Водна баня.

5.3. Сушилня, настроена на 1050 ± 10 С.

5.4. Муфелна пещ, настроена на 8000 ± 500 С.

6. ПРОЦЕДУРА

6.1. Приготвяне на разтвора:

Отпипетира се аликвотна част от един от екстрахираните разтвори, посочени в т. 2, съдържащи между 20 и 100 mg сяра или 250 mg SO3.

Тази аликвотна част се слага в Бехерова чаша с подходяща вместимост. Добавят се 20 ml разредена солна киселина (4.1.). Долива се вода до около 300 ml .

6.2. Приготвяне на утайката:

Разтворът се загрява до кипене. Прибавят се на капки, около 20 ml разтвор на бариев хлорид (4.2.) при постоянно енергично разбъркване. Кипи се още няколко минути.

Поставя се Бехеровата чаша, покрита с часовниково стъкло, в кипяща водна баня (5.2.) за около час. Оставя се да престои затоплена (~ 600 С), докато горният слой се избистри. Прозрачният разтвор се декантира бавно през безпепелен филтър. Утайката се промива няколко пъти с гореща вода. Промиването на утайката през филтъра продължава до отсъствие на хлориди във филтрата. Това може да се провери с разтвор на сребърен нитрат (4.3.).

6.3. Накаляване и претегляне на утайката:

Поставя се филтърната хартия с утайката в порцеланов тигел, предварително претеглен с точност до 0,1 mg. Изсушава се в сушилня (5.3) и се накалява при около 8000С в продължение на половин час (5.4). Оставя се да изстине в ексикатор и се претегля с точност до 0,1 mg.

7. ИЗРАЗЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

1 mg бариев сулфат отговаря на 0,137 mg сяра (S) или 0,343 mg SO3.

Процентното съдържание на сяра в тора се изчислява, както следва:

S (%) =  w⋅0,0137⋅v1v2⋅m;

SO3 (%) = S (%) · 2,5,

където:

w  е масата на утайката от бариев сулфат в mg;

v1 –  обемът на екстрахирания разтвор в ml;

v2 –  обемът на аликвотната част в ml;

m –  масата на анализираната проба в грамове.

Метод 7.10

ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ЕКСТРАХИРАНИЯ НАТРИЙ

1. ОБХВАТ

Този метод дефинира процедурата за определяне съдържанието на натрий в торови екстракти.

2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Този метод се прилага за торове, за които се изисква обявяване на съдържанието на натрий

3. ПРИНЦИП

След подходящо разреждане на екстракта, получен по методи 7.1 и/или 7.3, съдържанието на натрий в разтвора се определя чрез пламъчна емисионна спектрофотометрия.

4. РЕАКТИВИ

4.1. Разредена солна киселина:

1 обем солна киселина за анализ (d = 1,18) и 1 обем вода.

4.2. Алуминиев нитрат – Al(NO3)3.9H2O.

4.3. Цезиев хлорид - CsCl.

4.4. Безводен натриев хлорид – NaCl.

4.5. Разтвор на цезиев хлорид и алуминиев нитрат.

Разтварят се във вода 50 грама цезиев хлорид (4.3) и 250 грама алуминиев нитрат (4.2) в 1000-милилитрова мерителна колба. Долива се вода до марката и се хомогенизира.

4.6. Стандартен разтвор на натрий – 1 mg/ml Na:

Разтварят се във вода 2,542 грама натриев хлорид (4.4) в 1000-милилитрова мерителна колба. Добавят се 10 ml солна киселина (4.1). Долива се вода до марката и се хомогенизира.

5. АПАРАТУРА

Пламъчен спектрофотометър, настроен на 589,3 nm.

6. РАЗТВОРИ ЗА КАЛИБРИРАНЕ

6.1. Поставят се 10 ml от стандартния разтвор (4.6) в 250-милилитрова мерителна колба. Долива се до мярката и се разбърква. Концентрацията на разтвора е: 40 µg/ml Na.

6.2. Слагат се по 0, 5, 10, 15, 20, 25 ml от междинния разтвор (6.1) в 100-милилитрови мерителни колби. Добавят се по 10 ml от разтвора (4.5). Долива се до марката и се хомогенизира. Концентрацията на разтворите е: 0, 2, 4, 6, 8, 10 µg/ml Na.

7. ПРИГОТВЯНЕ НА РАЗТВОРИТЕ ЗА ИЗМЕРВАНЕ

В зависимост от предполагаемото съдържание на натрий в екстракта, както при метод 7.1 или 7.3  /5 грама от тора в 500 ml вода/, разрежданията се извършват съгласно следната таблица:

| Na2O (%) | Na (%) | Междинно разреждане |  | Крайно разреждане |  | Степен на разреж-дане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проба (ml) (v2) | Разреждане до ml (v3) | Проба (ml) (v4) | Разреждане до ml |  |
| 3 - 5 | 2,2 – 3,7 | 10 | 50 | 10 | 100 | 50 |
| 5 - 10 | 3,7 – 7,4 | 10 | 100 | 10 | 100 | 100 |
| 10 - 20 | 7,4 - 15 | 10 | 100 | 5 | 100 | 200 |
| 20 - 38 | 15 – 28 | 5 | 100 | 5 | 100 | 400 |

За междинното разреждане се използва вода. За крайното разреждане се добавят 10 ml от разтвора (4.5) в 100-милилитровата мерителна колба.

За проба 1 грам обемът на крайното разреждане (V4) се умножава по пет.

8. ОПРЕДЕЛЯНЕ

Спектрофотометърът (5) се подготвя за измерване при 589,3 nm. Апаратът се калибрира чрез измерване на стойностите на стандартните разтвори (6.2). След това чувствителността на инструмента се настройва така, че при измерване на най-концентрирания стандартен разтвор да се използва цялата му скала. Измерва се стойността на пробата, която се анализира (7). Oперацията се повтаря три пъти.

9. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Построява се калибрационна крива, като по ординатата се нанасят  отчетените средни стойности за всеки стандартен разтвор, а съответстващите им концентрации в µg/ml – по абсцисата. По тази крива се определя концентрацията на натрий в анализирания разтвор. Изчислява се количеството натрий въз основа на стандартните разтвори, като се имат предвид степените на разреждане. Резултатите  се изразяват като процент от пробата.

Процентното съдържание на натрий в тора е, както следва:

Na (%) = xv3v4⋅v1v2⋅10−2m ;

Na20 (%) = Na (%) · 1,348,

където:

х  е концентрацията на разтвора, въведен в спектрофотометъра, в µg/ml;

v1 –  обемът на екстракта в ml;

v2 –  аликвотният обем от междинното разреждане в ml;

v3 –  обемът на междинното разреждане в ml;

v4 –  аликвотният обем в ml на крайното разреждане (в 100 ml);

m –  масата на анализираната проба в грамове.

## Методи 8

МИКРОЕЛЕМЕНТИ

## Метод 8.1

ЕКСТРАХИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪДЪРЖАНИЕ

НА МИКРОЕЛЕМЕНТИ

- ОБХВАТ

Този метод определя процедурата за екстрахиране на следните видове микроелементи: общото съдържание на бор, кобалт, мед, желязо, манган, молибден и цинк. Целта е да се извършат минимален брой екстракции и, където е възможно, да се използва един и същ екстракт за определяне общото съдържание на всеки от изброените по-горе микроелементи.

- ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Тази процедура се отнася за торове, които съдържат един или повече от следните микроелементи: бор, кобалт, мед, желязо, манган, молибден и цинк. Тя се прилага за всички видове химически елементи, чието обявено съдържание е по-малко или равно на 10%.

- ПРИНЦИП

Разтваряне в кипяща разредена солна киселина.

Забележка. Екстракцията е емпиричен процес и може да не е количествена в зависимост от продукта или другите съставни части на тора. Понякога, по-специално при някои манганови оксиди, екстрахираното количество може да бъде значително по-малко от общото количество манган, което се съдържа в продукта. Задължение на производителя на торове е да гарантира, че обявеното съдържание действително отговаря на екстрахираното количество съгласно условията на приложения метод.

4. РЕАКТИВИ

4.1. Разтвор на разредена солна киселина (HCl), около 6 М:

Смесва се 1 обем солна киселина ( = 1,18 g/ml) с 1 обем вода.

4.2 Концентриран амонячен разтвор (NH4OH,  = 0,9 g/ml).

5. АПАРАТУРА

Електрически котлон с променливи степени на нагряване.

Забележка. Когато в екстракта се определя съдържанието на бор, не трябва да се използва боросиликатна стъклария. Тъй като методът включва кипене, препоръчително е да се използват съдове от тефлон или кварцово стъкло. Стъклените съдове се изплакват добре, ако преди това са били мити с детергенти, съдържащи борати.

6. ПОДГОТОВКА НА ПРОБАТА

Виж метод 1 (приложение № 4)

7. ПРОЦЕДУРА

7.1. Проба за анализ:

Взема се известно количество от тора с маса между 2 и 10 грама в зависимост от обявеното съдържание на елемента в продукта. Трябва да се използва следната таблица, за да се получи крайният разтвор, който, след подходящо разреждане, ще бъде в границите на мерителния обхват на всеки метод. Пробите се претеглят с точност до 1 mg.

| Обявено съдържание на елемента в тора (%) | >0,01 | 0,01 - <5 | 5 - 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Маса на анализираната проба (g) | 10 | 5 | 2 |
| Маса на елемента в пробата (mg) | 1 | 0,5 - 250 | 100 - 250 |
| Обем на екстракта V (ml) | 250 | 500 | 500 |
| Концентрация на елемента в екстракта (mg/l ) | 4 | 1 - 500 | 200 - 400 |

Пробата се поставя в 250–милилитрова Бехерова чаша.

7.2. Приготвяне на разтвора:

При необходимост пробата се овлажнява с малко вода, добавят се по 10 ml разредена солна киселина (4.1) на всеки грам от тора, внимателно - на малки количества, после се добавят около 50 ml вода. Покрива се Бехеровата чаша с часовниково стъкло и се разбърква. Загрява се до кипене на котлон и се кипи в продължение на около 30 минути. Оставя се да изстине, като 
от време на време се разбърква. Прехвърля се количествено в 250 или 500-милилитрова мерителна  колба /виж таблицата/. Добавя се до марката вода и се разбърква внимателно. Филтрува се през сух филтър в сух съд. Първата порция се изхвърля. Екстрактът трябва да бъде идеално бистър.

Препоръчва се определянето да се извършва без забавяне на аликвотни части от чистия филтрат, в противен случай съдовете трябва да се запушат.

Забележка.  За екстракти, в които трябва да се определи съдържанието на бор,  рН се нагласява между 4 и 6  с концентриран амонячен разтвор (4.2).

8. ОПРЕДЕЛЯНЕ

Определянето на даден микроелемент в следи се осъществява на аликвотни части, както е указано в метода за всеки отделен елемент.

При необходимост от аликвотната част се премахват органичните хелатни и комплексни субстанции, прилагайки метод 8.3.

Когато за определянето се използва атомноабсорбционна спектрофотометрия, тогава подобно отстраняване може да не е необходимо.

## Метод 8.2

ЕКСТРАХИРАНЕ НА ВОДОРАЗТВОРИМИ

МИКРОЕЛЕМЕНТИ

- ОБХВАТ

Този метод определя процедурата за екстрахиране на водоразтворими форми от следните видове микроелементи: бор, кобалт, мед, желязо, манган, молибден и цинк. Целта е да се извършат минимален брой екстракции и, където е възможно, да се използва един и същ екстракт при определяне съдържанието на всеки от изброените по-горе химически елементи.

2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Тази процедура се отнася за торове, които съдържат един или повече от следните микроелементи: бор, кобалт, мед, желязо, манган, молибден и цинк. Тя се прилага за всички видове микроелементи, чието обявено съдържание е по-малко или равно на 10%.

3. ПРИНЦИП

Микроелементите се екстрахират чрез разбъркване на тора във вода при температура 20 0  20 С.

Забележка. Екстракцията е емпиричен процес и може да няма количествено изражение.

4. РЕАКТИВИ

Разтвор на разредена солна киселина (HCl), около 6 М:

Смесва се 1 обем солна киселина (= 1,18 g/ml) с 1 обем вода.

5. АПАРАТУРА

5.1. Ротационен смесител, нагласен на скорост от 35 до 40 rpm .

5.2. рН-метър.

Забележка. Когато в екстракта се определя съдържанието на бор,  не трябва да се използва боросиликатна стъклария. Препоръчва се използването на съдове от тефлон или кварцово стъкло. Стъклените съдове се изплакват добре, ако преди това са били мити с детергенти, съдържащи борати.

6. ПОДГОТОВКА НА ПРОБАТА

Виж метод 1 (приложение № 4)

7. ПРОЦЕДУРА

7.1. Проба за анализ:

Взема се известно количество от тора с маса между 2 и 10 грама в зависимост от обявеното съдържание на елемента в продукта. Трябва да се използва следната таблица, за да се получи крайният разтвор, който, след подходящо разреждане, трябва да бъде в границите на мерителния обхват на всеки метод. Пробите се претеглят с точност до 1 mg.

| Обявено съдържание на елемента в тора (%) | >0,01 | 0,01 - <5 | 5 - 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Маса на анализираната проба (g) | 10 | 5 | 2 |
| Маса на елемента в пробата (mg) | 1 | 0,5 - 250 | 100 - 250 |
| Обем на екстракта V (ml) | 250 | 500 | 500 |
| Концентрация на елемента в екстракта (mg/l ) | 4 | 1 - 500 | 200 - 400 |

Пробата се поставя в 250 или 500–милилитрова мерителна колба (съгласно таблицата).

7.2. Приготвяне на разтвора:

Слагат се около 200 ml вода в 250-милилитрова колба или 400 ml вода в 500–милилитрова колба.

Колбата се запушва добре. Разклаща се енергично с ръце, за да се диспергира пробата. След това колбата се поставя на клатачна машина и се разклаща в продължение на 30 минути.

Добавя се вода до марката и старателно се разбърква.

7.3. Приготвяне на разтвора за анализ:

Разтворът се филтрува веднага в чиста суха колба. Колбата се запушва. Определянето трябва да се извърши незабавно след филтруването.

Забележка.  Ако филтратът започне постепенно да помътнява, се прави друга екстракция в съответствие с етапи 7.1 и 7.2  в колба с обем Ve .Филтрува се в калибрирана колба с обем W, предварително изсушена, и съдържаща 5,00 ml разредена солна киселина (4.1). Филтруването се преустановява точно в момента, когато е достигната калибрационната марка на колбата. Старателно се разбърква.

При тези условия стойността на V е:

V = Ve⋅WW−5

Разрежданията зависят от тази стойност на V.

8. ОПРЕДЕЛЯНЕ

Определянето на всеки микроелемент се извършва на аликвотни части, указани в методите за всеки отделен елемент.

При необходимост от аликвотната част се премахват органичните хелатни субстанции, прилагайки метод 8.3.

Когато за определянето се използва атомноабсорбционна спектрофотометрия, тогава подобно отстраняване може да не е необходимо.

## Метод 8.3

ОТДЕЛЯНЕ НА ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ

ОТ ТОРОВИ ЕКСТРАКТИ

- ОБХВАТ

Този метод определя процедурата за отделяне на органични съединения от торови екстракти.

- ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Тази процедура се прилага за анализиране на проби от торове, екстрахирани по методи 8.1 и 8.2, за които се изисква обявяване на общото количество и/или съдържанието на водоразтворим елемент.

Забележка. Присъствието на малки количества органични вещества обикновено не се отразява отрицателно върху методите за определяне чрез атомноабсорбционна спектрофотометрия.

- ПРИНЦИП

Органичните съединения в аликвотна част от екстракта се окисляват с водороден пероксид.

4. РЕАКТИВИ

4.1. Разреден разтвор на солна киселина (HCl), около 0,5 М:

Смесва се 1 обем солна киселина  ( =1,18 g/ml) с 20 обема вода.

4.2. Разтвор на водороден пероксид (30% H2O2,  = 1,11 g/ml), несъдържащ микроелементи.

5. АПАРАТУРА

Електрически котлон с променливи степени на нагряване.

6. ПРОЦЕДУРА

Вземат се 25 ml от екстракта, получен по метод 8.1 или  8.2, и се поставят в 100-милилитрова Бехерова чаша. Когато се използва метод 8.2, се добавят още 5 ml разтвор на разредена солна киселина  (4.1). След това се прибавят 5 ml разтвор на водороден пероксид (4.2). Покрива се с часовниково стъкло. Изчаква се около 1 час да започне окислителният процес, след това постепенно се загрява до кипене и се кипи около половин час. При необходимост, след като изстине, към разтвора се добавят още 5 ml водороден пероксид. След това се изварява с цел отстраняване на излишния водороден пероксид. Оставя се да изстине, прехвърля се количествено в 50-милилитрова мерителна колба и се долива до марката. Филтрува се, когато е необходимо.

При вземане на аликвотни части и изчисляване на процентното съдържание на микроелемента в продукта трябва да се има предвид това разреждане.

## Метод 8.4

ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА МИКРОЕЛЕМЕНТИ В

ТОРОВИ ЕКСТРАКТИ ЧРЕЗ АТОМНОАБСОРБЦИОННА СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ

(ОБЩА ПРОЦЕДУРА)

- ОБХВАТ

Този метод дефинира общата процедура за определяне съдържанието на някои микроелементи в торови екстракти чрез атомноабсорбционна спектрофотометрия.

- ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Тази процедура се прилага при анализ на проби от торове, екстрахирани по методи 8.1 и 8.2, за които се изисква обявяване на общото количество и/или съдържанието на водоразтворими желязо и цинк. Адаптирането на тази процедура към отделните химически елементи са подробно описани в специфичните за всеки елемент методи.

Забележка. В повечето случаи присъствието на малки количества органични вещества не се отразява отрицателно върху процедурата за определяне чрез атомноабсорбционна спектрофотометрия.

- ПРИНЦИП

След като екстрактът се обработи, когато е необходимо, с цел намаляване или отстраняване на нежеланите химически видове, той се разрежда така, че концентрацията да бъде в оптималния обхват на спектрометъра при подходяща дължина на вълната за определяне съдържанието на даден химически елемент.

4. РЕАКТИВИ

4.1. Разреден разтвор на солна киселина (HCl), около 6 М:

Смесва се 1 обем солна киселина  ( =1,18 g/ml) с 1 обем вода.

4.2. Разреден разтвор на солна киселина (HCl), около 0,5 М:

Смесва се 1 обем солна киселина  ( =1,18 g/ml) с 20 обема вода.

4.3. Разтвори на лантанова сол (10g La за 1 l):

Този реактив се използва за определяне съдържанието на кобалт, желязо, манган и цинк. Той може да се приготви и по следните начини:

- Взема се лантанов оксид, разтворен в солна киселина (4.1). Поставят се 11,73 грама лантанов оксид (La2O3) в 150 ml вода в 1-литрова мерителна колба и се добавят 120 ml от 6-моларната солна киселина (4.1.) Изчаква се до пълно разтваряне, след което  се долива вода до марката 1 литър и се разбърква старателно. Това е  приблизително 0,5-моларен разтвор на солна киселина,

или

(б) Вземат се разтвори на лантанов хлорид, сулфат или  нитрат. Разтварят се 26,7 грама лантанов хлорид хептахидрат (LaCl3.7H2О) или 31,2 грама лантанов нитрат хексахидрат (La(NО3)3 6H20) или 26,2 грама лантанов сулфат нонахидрат (La2(SO4)3 9H2O) в 150 ml вода, после се добавят 85 ml от 6-моларната солна киселина (4.1). Изчаква се до пълно разтваряне, след което се долива вода до марката 1 литър. Разбърква се старателно. Това е приблизително 0,5-моларен разтвор на солна киселина.

4.4. Разтвори за калибриране.

За тяхното приготвяне трябва да се използват индивидуалните методи за определяне съдържанието на всеки отделен химически елемент.

5. АПАРАТУРА

Атомноабсорбционен спектрофотометър, снабден с източници на характеристичните лъчения за елементите, чието съдържание ще се определя.

Анализаторът трябва да следва инструкциите на производителя и да е добре запознат с апаратурата. Уредите трябва да позволяват корекции на фона, които да се извършват при необходимост (например при Co и Zn). Използваните газове са въздух и ацетилен.

6. ПОДГОТОВКА НА РАЗТВОРА ЗА АНАЛИЗ

6.1. Приготвяне на екстракти, съдържащи микроелементи, които трябва да бъдат определени:

Виж метод 8.1 и/или  8.2, и 8.3, ако е подходящ.

6.2. Обработка на анализирания разтвор

Разрежда се аликвотна част от екстракта, получен по метод 8.1, 8.2 или 8.3, с вода и/или солна киселина (4.1) или (4.2), така че в крайния разтвор, който ще се измерва, да се получи концентрация на определяния микроелемент, съответстваща на използвания калибрационен обхват (7.2), и концентрация на солната киселина поне 0,5 М, но не повече от 2,5 М. Операцията може да изисква едно или повече последователни разреждания.

Крайният разтвор се получава, като една аликвотна част от разредения екстракт се поставя  в 100-милилитрова мерителна колба. Нека обемът на тази аликвотна част да бъде (a) ml. Добавят се 10 ml от разтвор на лантанова сол (4.3). Добавя се до марката 0,5-моларен разтвор на солна киселина (4.2) и се разбърква старателно. Нека D да бъде факторът на разреждане.

7. ПРОЦЕДУРА

7.1. Приготвяне на празна проба:

Празна проба се приготвя, като се повтаря цялата процедура от екстракционния етап, пропускайки само пробата от тора.

7.2. Приготвяне на разтвори за калибриране

От работния стандартен разтвор, получен чрез използване на посочените за всеки отделен химически елемент метод, се приготвят в 100-милилитрови мерителни колби серии от поне 5 разтвора за калибриране с нарастваща концентрация в рамките на оптималния мерителен обхват на спектрометъра. Ако е необходимо, концентрацията на солната киселина се довежда с цел да се доближи колкото е възможно до тази на анализирания разреден разтвор (6.2). Когато се определя съдържанието на кобалт, желязо, манган или цинк, се добавят 10 ml от същия разтвор на лантанова сол, използвана в (6.2). Добавят се до марката от 0,5-моларния разтвор на солна киселина (4.2) и старателно се разбърква.

7.3. Определяне

Спектрометърът (5) се подготвя за определянето и се настройва към дължина на вълната, посочена в метода за съответния микроелемент.

Разтворите се впръскват трикратно в последователност: калибриран разтвор (7.2), анализиран разтвор (6.2) и чист разтвор /празната проба/ (7.1). Отчита се  всеки резултат, като инструментът се промива с дестилирана вода между отделните разпръсквания.

Построява се калибровъчна крива, като по ординатата се нанасят осреднените данни на спектрофотометъра от всеки разтвор за калибриране (7.2), а концентрацията на съответния микроелемент, изразена в µg/ml, - по абсцисата.

По тази крива се определя концентрацията на съответния химически елемент в следи в анализирания разтвор xs (6.2) и в празната проба xb (7.1), изразявайки тези концентрации в µg/ml.

8. ИЗРАЗЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Процентното съдържание на микроелемента (E) в тора се изчислява, както следва:

Е (%) = Xs−Xb⋅V⋅DM⋅104

Ако се използва метод 8.3:

Е (%) =Xs−Xb⋅V⋅2DM⋅104,

където:

Е  е количеството на определяния микроелемент, изразено като процентно съдържание в тора;

Хs -  концентрацията на анализирания разтвор (6.2) в µg/ml;

Хb  -  концентрацията на празната проба (7.1) в µg/ml;

V –  обемът на екстракта, получен по метод 8.1 или 8.2, в ml;

D –  факторът, съответстващ на извършеното разреждане в (6.2);

М –  масата на анализираната проба, взета съгласно метод 8.1 и 8.2, в грамове.

Изчисляване на фактора на разреждане D:

Ако (a1), (a2), (a3),…, (ai)  и (a)  са  аликвотните части и (V1), (V2), (V3),…., (vi) и (100) са обемите в ml, съответстващи на техните разреждания, факторът на разреждане ще се равнява на:

D = V1a1⋅V2a2⋅V3a3⋅…⋅Viai⋅100a

## Метод 8.5

ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА БОР В ТОРОВИ ЕКСТРАКТИ

ЧРЕЗ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ С АЗОМЕТИН-Н

1. ОБХВАТ

Този документ дефинира процедурата за определяне съдържанието на бор в торови екстракти.

- ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Тази процедура се прилага за анализ на проби от торове, екстрахирани по метод 8.1 или 8.2, и за които съществува изискване да се обявява общото и/или водоразтворимото съдържание на бор.

- ПРИНЦИП

В разтвор на азометин-Н йоните на бората  образуват жълт комплекс, чиято концентрация се определя чрез  молекулно-абсорбционен спектрометър при 410 nm. Пречещите йони се маскират с EDTA.

4. РЕАКТИВИ

4.1. Буферен разтвор на EDTA.

Поставят се в 500-милилитрова колба, съдържаща 300 ml вода:

- 75 грама амониев ацетат (NH4OOCCH3);

- 10 грама двунатриева сол на етилендиаминтетраоцетна киселина (Na2EDTA);

- 40 ml оцетна киселина (CH3COOH,  = 1,05 g/ml).

Долива се вода до марката и се разбърква старателно. pН на разтвора, проверен чрез стъкления електрод, трябва да бъде 4,8 ± 0,1.

4.2. Разтвор на азометин-Н.

Поставят се в 200-милилитрова мерителна колба:

- 10 ml от буферния разтвор (4.1);

- 400 mg aзометин-Н (C17H12NNaO8S2);

- 2 грама аскорбинова киселина (C6H8O6).

Долива се вода до марката и се разбърква старателно. Не се приготвят големи количества от този реактив, защото той остава стабилен само за няколко дни.

4.3. Разтвори на бор за калибриране.

4.3.1. Основен разтвор на бор (100 mg/ml):

Разтварят се 0,5719 грама борна киселина (H3BO3) във вода в 1000-милилитрова мерителна колба. Долива се вода до марката и се разбърква старателно. Прехвърля се в пластмасова бутилка за съхраняване в хладилник.

4.3.2. Работен разтвор на бор (10 µg/ml).

Слагат се 50 ml от основния разтвор (4.3.1) в 500-милилитрова мерителна колба. Долива се вода до марката и се разбърква старателно.

5. АПАРАТУРА

Спектрофотометър, пригоден за молекулна абсорбция, с кювети с 10 mm оптичен път и настроен при дължина на вълната 410 nm.

6. ПРИГОТВЯНЕ НА РАЗТВОРА ЗА АНАЛИЗ

6.1. Приготвяне на боровия разтвор:

Виж методи 8.1 и/или 8.2 и, ако е подходящ, 8.3.

6.2. Приготвяне на разтвора за анализ:

Разтваря се аликвотна част от екстракта (6.1), за да се получи концентрация на бора, указана в етап 7.2. Може да са необходими 2 последователни разреждания. Нека D да бъде факторът на разреждане.

6.3. Приготвяне на коригиращия разтвор:

Ако анализираният разтвор (6.2) е оцветен, се приготвя коригиращ разтвор, като в пластмасова колба се поставят 5 ml от анализирания разтвор (6.2), 5 ml от буферния разтвор на EDTA (4.1), 5 ml вода и се разбъркват внимателно.

7. ПРОЦЕДУРА

7.1. Приготвяне на празната проба:

Приготвя се празна проба чрез повторение на цялата процедура от екстракционнния етап, пропускайки само пробата за анализиране на тора.

7.2. Приготвяне на разтвори за калибриране:

Прехвърлят се 0, 5, 10, 15, 20 и 25 ml от работния разтвор за калибриране (4.3.2) в серия от 100-милилитрови мерителни колби. Долива се вода до марката 100 ml и се разбърква старателно. Тези разтвори съдържат между 0 и 2,5 µg/ml бор.

7.3. Проявяване на оцветяването.

Прехвърлят се по 5 ml от разтворите за калибриране (7.2), анализираните проби (6.2) и празната проба (7.1) в серия от пластмасови колби. Добавят се 5 ml от буферния разтвор на EDTA (4.1). Прибавят се 5 ml от разтвора на азометин-Н (4.2).

Разбъркват се старателно и се оставят цветът им да потъмнее в продължение на 2,5 – 3 часа.

7.4. Определяне

Измерва се абсорбцията на разтворите, получени в 7.3, и ако е подходящо, на коригиращия разтвор (6.3), спрямо водата при дължина на вълната 410 nm. Кюветите се изплакват с вода преди всяко ново отчитане.

8. ИЗРАЗЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Построява се калибровъчна крива като по абсцисата се нанася концентрацията на разтворите за калибриране (7.2), а отчетената абсорбция от спектрометъра (7.4) – по ординатата.

По кривата се отчита концентрацията на бор в празната проба (7.1), концентрацията на бор в анализирания разтвор (6.2) и, ако анализираният разтвор е оцветен - коригираната концентрация на анализирания разтвор. За да се изчисли последната, от абсорбцията на анализирания разтвор (6.2) се изважда абсорбцията на коригиращия разтвор (6.3) и така се определя коригираната концентрация на анализирания разтвор. Отбелязва се концентрацията на анализирания разтвор (6.2) със и без корекцията – Хs, и на празната проба – Хb.

Процентното съдържание на бор в тора се изчислява, както следва:

B% = Xs−Xb⋅V⋅DM⋅104

Ако се използва метод 8.3:

B% =Xs−Xb⋅V⋅2DM⋅104,

където:

B  e количеството бор, изразено като процентно съдържание в тора;

Хs –  концентрацията (µg/ml) на анализирания разтвор (6.2) със или без корекция;

Хb –  концентрацията (µg/ml) на празната проба (7.1);

V –  обемът в ml на екстракта, получен по метод 8.1 или 8.2;

D –  факторът, съответстващ на разреждането, извършено в етап 6.2.

М –  масата в грамове на пробата за анализ, взета в съответствие с метод 8.1 или 8.2;

Изчисляване на фактора на разреждане D: ако (a1) и (a2) са последователни аликвотни части и (V1) и (V2) са обемите, отговарящи на съответните разреждания, факторът на разреждане се изчислява, както следва:

D = V1a1⋅V2a2

## Метод 8.6

ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА КОБАЛТ В ТОРОВИ ЕКСТРАКТИ ЧРЕЗ АТОМНОАБСОРБЦИОННА СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ

1. ОБХВАТ

Този метод дефинира процедурата за определяне съдържанието на кобалт в торовите екстракти.

- ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Тази процедура се прилага за анализ на проби от торове, екстрахирани по метод 8.1 или 8.2, за които съществува изискване да се обявява общото и/или водоразтворимото съдържание на кобалт

- ПРИНЦИП

След подходящо третиране и разреждане на екстрактите съдържанието на кобалт се определя чрез атомноабсорбционна спектрофотометрия.

4. РЕАКТИВИ

4.1. Разтвор на солна киселина, около 6 М:

Виж метод 8.4 (4.1).

4.2. Разтвор на солна киселина, около 0,5 М:

Виж метод 8.4 (4.2).

4.3. Разтвори на лантанова сол (10g La/l):

Виж метод 8.4 (4.3).

4.4. Разтвори на кобалт за калибриране

4.4.1. Основен разтвор на кобалт (1000 µg/ml):

В 250-милилитрова Бехерова чаша се претегля с точност до 0,1 mg, 1 грам кобалт, добавят се 
25 ml от 6-моларната солна киселина (4.1) и се загрява на котлон до пълното разтваряне на кобалта. След като изстине, се прехвърля количествено в 1000-милилитрова мерителна колба. Долива се вода до марката и се разбърква старателно.

4.4.2. Работен разтвор  на кобалт (100 µg/ml):

Слагат се 10 ml от основния разтвор (4.4.1) в 100-милилитрова мерителна колба. Долива се до марката от 0,5-моларния разтвор на солна киселина (4.2) и се разбърква старателно.

5. АПАРАТУРА

Атомноабсорбционен спектрофотометър: виж метод 8.4 (5). Уредът трябва да бъде съоръжен с източник на характеристично лъчение за кобалта (240,7 nm). Спектрофотометърът трябва да позволява корекции на фона.

6. ПОДГОТОВКА НА РАЗТВОРА ЗА АНАЛИЗ

6.1. Екстрактен разтвор на  кобалт:

Виж метод 8.1 и/или 8.2 и, ако е подходящ, 8.3.

6.2. Приготвяне на разтвора за анализ:

Виж метод 8.4 (6.2). Разтворът за анализ трябва да съдържа 10% (v/v) от разтвора на лантанова сол (4.3).

7. ПРОЦЕДУРА

7.1. Приготвяне на празна проба:

Виж метод 8.4 (7.1). Празната проба трябва да съдържа 10% (v/v) от разтвора на лантанова сол, използван в етап 6.2.

7.2. Приготвяне на разтвори за калибриране:

Виж метод 8.4 (7.2).

За определяне съдържанието на кобалт при оптимален обхват от  0 до 5 µg/ml се поставят 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 и 5 ml респективно от работния разтвор (4.4.2) в серия от 100-милилитрови мерителни колби. При необходимост концентрацията на солната киселина се довежда колкото е възможно по-близо до тази на анализираната проба. Във всяка колба се добавят по 10 ml от разтвора на лантанова сол, използван в етап 6.2. Долива се до марката 100 ml от 0,5-моларния разтвор на солна киселина (4.2) и се разбърква старателно. Тези разтвори съдържат 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 и 5 µg/ml респективно кобалт.

7.3. Определяне.

Виж метод 8.4 (7.3). Спектрофотометърът (5) се подготвя за измерване при дължина на вълната 240,7 nm.

8. ИЗРАЗЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Виж метод 8.4 (8).

Процентното съдържание на кобалт в тора се изчислява, както следва:

Co% = Xs−Xb⋅V⋅DM⋅104,

ако се използва метод 8.3:

Co% = Xs−Xb⋅V⋅2DM⋅104,

където:

Co  e количеството кобалт, изразено като процентно съдържание в тора;

Хs –  концентрацията в µg/ml на анализирания разтвор (6.2);

Хb –  концентрацията в µg/ml на празната проба (7.1);

V –  обемът в ml на екстракта, получен по метод 8.1 или 8.2;

D –  факторът, съответстващ на разреждането, извършено в етап 6.2;

М –  масата в грамове на пробата за анализ, взета в съответствие с метод 8.1 или 8.2.

Изчисляване на фактора на разреждане D:

Ако (a1), (a2), (a3),…, (ai)  и (a)  са  аликвотните части и (V1), (V2), (V3),…., (vi) и (100) са обемите в ml, съответстващи на техните разреждания, факторът на разреждане ще се равнява на:

D = V1a1⋅V2a2⋅V3a3⋅…⋅Viai⋅100a

## Метод 8.7

ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА МЕД В ТОРОВИ ЕКСТРАКТИ ЧРЕЗ АТОМНОАБСОРБЦИОННА СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ

1. ОБХВАТ

Този метод дефинира процедурата за определяне съдържанието на мед в торовите екстракти.

2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Тази процедура се прилага за анализ на проби от торове, екстрахирани по метод 8.1 или 8.2, за които съществува изискване да се обявява общото и/или водоразтворимото съдържание на мед.

3. ПРИНЦИП

След подходящо третиране и разреждане на екстрактите съдържанието на мед се определя чрез атомноабсорбционна спектрофотометрия.

4. РЕАКТИВИ

4.1. Разтвор  на солна киселина, около 6 М:

Виж метод 8.4 (4.1).

4.2. Разтвор на солна киселина, около 0,5 М:

Виж метод 8.4 (4.2).

4.3. Разтвор на водороден пероксид (30% H2O,  = 1,11 g/ml), несъдържащ микроелементи.

4.4. Разтвори на мед калибриране.

4.4.1. Основен разтвор на мед (1000 µg/ml):

В 250-милилитрова Бехерова чаша се претегля 1 грам мед с точност до 0,1 mg, добавят се 25 ml от 6-моларния разтвор на солна киселина (4.1), 5 ml от разтвора на водороден пероксид (4.3) и се загряват на котлон до пълното разтваряне на медта. Прехвърлят се количествено в 1000-милилитрова мерителна колба. Долива се вода до марката и се разбърква старателно.

4.4.2. Работен разтвор на мед (100 µg/ml):

Поставят се 20 ml от основния разтвор (4.4.1) в 200-милилитрова мерителна колба. Долива се до марката от 0,5-моларния разтвор на солна киселина (4.2) и се разбърква старателно.

5. АПАРАТУРА

Спектрофотометър, пригоден за атомна абсорбция: виж метод 8.3 (5). Уредът трябва да бъде съоръжен с източник на характеристично лъчение за медта  (324,8 nm).

6. ПОДГОТОВКА НА РАЗТВОРА ЗА АНАЛИЗ

6.1. Екстрактен разтвор на мед:

Виж метод 8.1 и/или 8.2 и, ако е подходящ, 8.3.

6.2. Приготвяне на разтвора за анализ:

Виж метод 8.4 (6.2).

7. ПРОЦЕДУРА

7.1. Приготвяне на празна проба:

Виж метод 8.4 (7.1).

7.2. Приготвяне на разтвори за калибриране:

Виж метод 8.4 (7.2).

За определяне съдържанието на мед при оптимален обхват от  0 до 5 µg/ml се поставят 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 и 5 ml респективно от работния разтвор (4.4.2) в серия от 100-милилитрови мерителни колби. При необходимост концентрацията на солната киселина се довежда колкото е възможно по-близо до тази на анализираната проба. Долива се до марката 100 ml от 0,5-моларния разтвор на солна киселина (4.2) и се разбърква старателно. Тези разтвори съдържат 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 и 5 µg/ml респективно мед.

7.3. Определяне

Виж метод 8.4 (7.3). Спектрофотометърът (5) се настройва за измерване при дължина на вълната 324,8 nm.

8. ИЗРАЗЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Виж метод 8.4 (8).

Процентното съдържание на мед в тора се изчислява, както следва:

Cu % = Xs−Xb⋅V⋅DM⋅104,

ако се използва метод 8.3:

Cu % = Xs−Xb⋅V⋅2DM⋅104,

където:

Cu  e количеството мед, изразено като процентно съдържание в тора;

Хs –  концентрацията в µg/ml на анализирания разтвор (6.2);

Хb –  концентрацията в µg/ml на празната проба (7.1);

V –  обемът в ml на екстракта, получен по метод 8.1 или 8.2;

D –  факторът на разрежданe, извършено в етап 6.2;

М –  масата в грамове на пробата за анализ, взета в съответствие с метод 8.1 или 8.2.

Изчисляване на фактора на разреждане D:

Ако (a1), (a2), (a3),…, (ai)  и (a)  са  аликвотните части и (V1), (V2), (V3),…., (vi) и (100) са обемите в ml, съответстващи на техните разреждания, факторът на разреждане ще се равнява на:

D = V1a1⋅V2a2⋅V3a3⋅…⋅Viai⋅100a

## Метод 8.8

ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ЖЕЛЯЗО В ТОРОВИ ЕКСТРАКТИ ЧРЕЗ АТОМНОАБСОРБЦИОННА СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ

1. ОБХВАТ

Този метод описва процедура за определяне съдържанието на желязо в торовите екстракти.

2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Тази процедура се прилага за анализ на проби от торове, екстрахирани по методи 8.1 и 8.2, за които съществува изискване да се обявява общото или водоразтворимото съдържание на желязо.

3. ПРИНЦИП

След подходящо третиране и разреждане на екстракта съдържанието на желязо се определя чрез атомноабсорбционна спектрофотометрия.

4. РЕАКТИВИ

4.1. Разтвор на солна киселина, около 6 М:

Виж метод 8.4 (4.1).

4.2. Разтвор на солна киселина, около 0,5 М:.

Виж метод 8.4 (4.2).

4.3. Разтвор на водороден прекис (30% H2O,  = 1,11 g/ml), несъдържащ микроелементи.

4.4. Разтвори на лантанова сол (10 g La/l):

Виж метод 8.4 (4.3).

4.5. Разтвори на желязо за калибриране.

4.5.1. Основен разтвор на желязо (1000 µg/ml).

В 500-милилитрова Бехерова чаша се претегля 1 грам чиста желязна тел с точност до 0,1 mg, добавят се 200 ml от 6-моларната солна киселина (4.1) и 15 ml разтвор на водороден прекис (4.3). Загрява се на котлон, докато желязото напълно се разтвори. След това се охлажда и количествено се прехвърля в 1000-милилитрова мерителна колба. Долива се вода до марката и се разбърква старателно.

4.5.2. Работен разтвор на желязо (100 µg/ml).

Поставят се 20 ml от основния разтвор (4.5.1.) в 200-милилитрова мерителна колба. Добавя се до марката от 0,5-моларния разтвор на солна киселина и се разбърква старателно.

5. АПАРАТУРА

Атомноабсорбционен спектрофотометър: виж метод 8.4 (5). Уредът трябва да бъде съоръжен с източник на характеристично лъчение за желязо (248,3 nm).

6. ПОДГОТОВКА НА РАЗТВОРА ЗА АНАЛИЗ

6.1. Разтвор на железен екстракт:

Виж методи 8.1 и/или 8.2 и, ако е подходящ, 8.3.

6.2. Приготвяне на разтвора за анализиране:

Виж метод 8.4 (6.2). Анализираният разтвор трябва да съдържа 10% (v/v) разтвор на лантанова сол.

7. ПРОЦЕДУРА

7.1. Приготвяне на празна проба:

Виж метод 8.4, (7.1). Празната проба трябва да съдържа 10% (v/v) разтвор на лантанова сол, използван в етап 6.2.

7.2. Приготвяне на разтвори за калибриране.

Виж метод 8.4 (7.2).

За определяне съдържанието на желязо при оптимален обхват от 0 до 10 µg/ml се поставят съответно 0, 2, 4, 6, 8 или 10 ml от работния разтвор (4.5.2) в поредица от 100-милилитрови колби. При необходимост концентрацията на солната киселина се довежда по възможност най-близо до тази на анализирания разтвор. Добавят се 10 ml от разтвора на лантанова сол,  използван в 6.2. Добавя се до марката от 0,5-моларния разтвор на солна киселина (4.2) и се разбърква старателно. Тези разтвори съдържат съответно 0, 2, 4, 6, 8 или 10 µg/ml желязо.

7.3. Определяне.

Виж метод 8.4 (7.3). Спектрофотометърът (5) се подготвя за измерване при дължина на вълната 248,3 nm.

8. ИЗРАЗЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Виж метод 8.4 (8).

Процентното съдържание на желязо в тора се изчислява, както следва:

Fe (%)  = Xs−Xb⋅V⋅DM⋅104,

ако се използва метод 8.3:

Fe (%)  = Xs−Xb⋅V⋅2DM⋅104,

където:

Fe  е количеството желязо, изразено като процентно съдържание в тора;

Хs -  концентрацията в µg/ml на анализирания разтвор (6.2);

Хb - концентрацията в µg/ml на празната проба (7.1);

V  -  обемът в ml на екстракта, получен съгласно метод 8.1 или 8.2;

D –  факторът на разреждането, извършено в етап 6.2;

М –  масата в грамове на анализираната проба, взета съгласно метод 8.1 или 8.2.

Изчисляване на фактора на разреждане D:

Ако (a1), (a2), (a3),…, (ai)  и (a)  са  аликвотните части и (V1), (V2), (V3),…., (vi) и (100) са обемите в ml, съответстващи на техните разреждания, факторът на разреждане ще се равнява на:

D = V1a1⋅V2a2⋅V3a3⋅…⋅Viai⋅100a

## Метод 8.9

ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА МАНГАН В ТОРОВИ ЕКСТРАКТИ ЧРЕЗ АТОМНОАБСОРБЦИОННА СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ

1. ОБХВАТ

Този метод описва процедура за определяне съдържанието на манган в торови екстракти.

2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Тази процедура се прилага за анализ на проби от торове, екстрахирани по методи 8.1 и 8.2, за които съществува изискване да се обявява общото или водоразтворимото съдържание на манган.

3. ПРИНЦИП

След подходящо третиране и разреждане на екстрактите съдържанието на манган се определя чрез атомноабсорбционна спектрофотометрия.

4. РЕАКТИВИ

4.1. Разтвор на солна киселина, около 6 М:

Виж метод 8.4 (4.1).

4.2. Разтвор на солна киселина, около 0,5 М:

Виж метод 8.4 (4.2).

4.3. Разтвори на лантанова сол (10 g La/l):

Виж метод 8.4 (4.3).

4.4. Разтвори на манган калибриране

4.4.1. Основен разтвор на манган (1000 µg/ml).

В 250-милилитрова Бехерова чаша се претегля 1 грам  манган с точност до 0,1 mg, добавят се 
25 ml от 6-моларния разтвор солна киселина (4.1). Загрява се на котлон, докато манганът напълно се разтвори. След това се охлажда и количествено се прехвърля в 1000-милилитрова мерителна колба. Долива се вода до марката и се разбърква старателно.

4.4.2. Работен разтвор на манган (100 µg/ml).

Разреждат се 20 ml от основния разтвор (4.4.1.) в 0,5-моларния разтвор на солна киселина (4.2) в 200-милилитрова мерителна колба. Добавя се до марката от 0,5-моларния разтвор на солна киселина и се разбърква старателно.

5. АПАРАТУРА

Атомноабсорбционен спектрофотометър: виж метод 8.4 (5). Уредът трябва да бъде съоръжен с източник на характеристично лъчение за  мангана (279,6 nm).

6. ПОДГОТОВКА НА РАЗТВОРА ЗА АНАЛИЗ

6.1. Разтвор на манганов екстракт:

Виж методи 8.1 и/или 8.2 и, ако е подходящ, 8.3.

6.2. Приготвяне на разтвора за анализ:

Виж метод 8.4 (6.2). Анализираният разтвор трябва да съдържа 10% v/v от разтвор на лантанова сол (4.3).

7. ПРОЦЕДУРА

7.1. Приготвяне на празната проба:

Виж метод 8.4 (7.1). Празната проба трябва да съдържа 10% v/v от разтвора на лантанова сол, използван в етап 6.2.

7.2. Приготвяне на разтвори за калибриране

Виж метод 8.4 (7.2).

За определяне съдържанието на манган при оптимален обхват от 0 до 5 µg/ml се поставят съответно 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 и 5 ml от работния разтвор (4.4.2) в поредица от 100-милилитрови мерителни колби. При необходимост концентрацията на солната киселина се довежда по възможност най-близо до тази на анализирания разтвор. Във всяка колба се прибавят по 10 ml от разтвора на лантанова сол, използван в 6.2. Добавя се до марката от 0,5-моларния разтвор на солна киселина (4.2) и се разбърква старателно. Тези разтвори съдържат съответно 0,  0,5, 1, 2, 3, 4 и 5 µg/ml манган.

7.3. Определяне

Виж метод 8.4 (7.3). Спектрофотометърът (5) се подготвя за измерване при дължина на вълната 279,6 nm.

8. ИЗРАЗЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Виж метод 8.4 (8).

Процентното съдържание на манган в тора се изчислява, както следва:

Mn (%)  = Xs−Xb⋅V⋅DM⋅104,

ако се използва метод 8.3:

Mn (%)  = Xs−Xb⋅V⋅2DM⋅104,

където:

Mn  е количеството манган, изразено като процентно съдържание в тора;

Хs  -  концентрацията в µg/ml на анализирания разтвор (6.2);

Хb - концентрацията в µg/ml на празната проба (7.1);

V  -  обемът в ml на екстракта, получен съгласно метод 8.1 или 8.2;

D –  факторът, съответстващ на разреждането, извършено в етап 6.2;

М –  масата в грамове на анализираната проба, взета съгласно метод 8.1 или 8.2.

Изчисляване на фактора на разреждане D:

Ако (a1), (a2), (a3),…, (ai) и (a) са аликвотните части и (V1), (V2), (V3),…., (vi) и (100) са обемите в ml, съответстващи на техните разреждания, факторът на разреждане ще се равнява на:

D = V1a1⋅V2a2⋅V3a3⋅…⋅Viai⋅100a

## Метод 8.10

ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА МОЛИБДЕН В ТОРОВИ ЕКСТРАКТИ ЧРЕЗ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ НА КОМПЛЕКСНО СЪЕДИНЕНИЕ С АМОНИЕВ ТИОЦИАНАТ

1. ОБХВАТ

Този метод описва процедура за определяне съдържанието на молибден в торовите екстракти.

2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Тази процедура се прилага за анализ на проби от торове, екстрахирани чрез методи 8.1 и 8.2,  за които съществува изискване да се обявява общото и/или водоразтворимото съдържание на молибден.

3. ПРИНЦИП

Молибден (V) се свързва в комплекс [MoO(SCN)5] в кисела среда с SCN-йони.

Комплексът се екстрахира с n-бутил ацетат. Пречещите йони, каквито са тези на желязото, остават в течната фаза. Жълто-оранжевият цвят се определя чрез молекулнo-абсорбционна спектрофотометрия при 470 nm.

4. РЕАКТИВИ

4.1. Разтвор на разредена солна киселина (HCl), приблизително 6 М:

Виж метод 8.4 (4.1).

4.2. Разтвор на мед (70 mg/l) в 1,5-моларна солна киселина:

Разтварят се 275 mg меден сулфат (CuSO4 5H2O), претеглени с точност до 0,1 mg, в 250 ml от 6-моларния разтвор на солна киселина (4.1) в 1000-милилитрова мерителна колба. Долива се вода до марката и се разбърква старателно.

4.3. Разтвор на аскорбинова киселина (50 g/l):

Разтварят се 50 грама аскорбинова киселина (C6H8O6) във вода в 1000-милилитрова мерителна колба. Долива се вода до марката, разбърква се внимателно и се съхранява в хладилник.

4.4. n-бутил ацетат.

4.5. Разтвор на амониев тиоцианат, 0,2 М:

Разтварят се 15,224 грама NH4SCN във вода в 1000-милилитрова мерителна колба. Долива се вода до марката, разбърква се внимателно и се съхранява в тъмна бутилка.

4.6. Разтвор на станохлорид(50 g/l) в 2-моларна солна киселина.

Този разтвор трябва да бъде абсолютно прозрачен и да се приготви непосредствено преди употреба. Трябва да се използва много чист станохлорид, защото в противен случай разтворът няма да бъде прозрачен.

За да се приготви 100 ml разтвор, следва да се разтворят 5 грама (SnCl22H20) в 35 ml от 6-моларната солна киселина (4.1). Добавят се 10 ml от медния разтвор (4.2). Долива се вода до марката и се разбърква старателно.

4.7. Разтвори на молибден за калибриране

4.7.1. Основен  разтвор на молибден (500 mg/ml):

Разтварят се 0,920 грама амониев молибдат [(NH4)6Mo7O24 4H2O], претеглен с точност до 0,1 mg, в 6-моларната солна киселина (4.1) в 1000-милилитрова мерителна колба. Долива се до марката от същия разтвор и се разбърква старателно.

4.7.2. Междинен разтвор на молибден (25 µg/ml):

Поставят се 25 ml от основния разтвор (4.7.1.) в 500-милилитрова мерителна колба. Долива се до марката от 6-моларната солна киселина (4.1) и се разбърква старателно.

4.7.3. Работен разтвор на молибден ( 2,5 µg/ml):

Поставят се 10 ml от междинния разтвор (4.7.2) в 100-милилитрова мерителна колба. Долива се до марката от 6-моларната солна киселина (4.1) и се разбърква старателно.

5. АПАРАТУРА

5.1. Спектрофотометър с кювети с оптичен път 20 mm и настроен за дължина на вълната 470 nm.

5.2. 200 или 250-милилитрови делителни фунии.

6. ПОДГОТОВКА НА РАЗТВОРА ЗА АНАЛИЗ

6.1. Екстрактен разтвор на молибден:

Виж методи 8.1 и/или 8.2 и, ако е подходящ, 8.3.

6.2. Приготвяне на разтвора за анализиране:

Разрежда се аликвотна част от екстракта (6.1) с 6-моларната солна киселина (4.1), така че да се получи подходяща концентрация на молибден. Нека D да бъде факторът на разреждане.

Взема се аликвотна част (a) от екстракта, съдържащ от 1 до 12 mg молибден, и се поставя в делителна фуния (5.2). Долива се до марката 50 ml от 6-моларната солна киселина (4.1).

7. ПРОЦЕДУРА

7.1. Приготвяне на празната проба:

Празна проба се приготвя чрез повторение на цялата процедура от екстракционния етап, пропускайки само пробата за анализ.

7.2. Приготвяне на серията разтвори за калибриране:

Приготвя се серия от поне 6 разтвора за калибриране с нарастваща концентрация, съответстваща на оптималния отчитащ обхват на спектрометъра.

За интервал от 0 до 12,5 µg молибден се слагат 0, 1, 2, 3, 4 и 5 µg респективно от работния разтвор (4.7.3) в делителните фунии (5.2). Долива се до марката 50 ml от 6-моларната солна киселина (4.1). Фуниите съдържат респективно 0, 2,5, 5, 7,5, 10 и 12,5 µg молибден.

7.3. Образуване и отделяне на комплекса

Към всяка делителна фуния (6.2, 7.1 и 7.2) се добавят в следния порядък:

- 10 ml от разтвора на мед (4.2);

- 20 ml  от разтвора на аскорбинова киселина (4.3);

- Разбъркват се внимателно и се изчаква 2-3 минути, след което се добавят:

- 10 ml от n-бутил ацетат (4.4), използвайки прецизна пипета;

- 20 ml от разтвора на тиоцианат (4.5).

Разклаща се в продължение на 1 минута, за да се екстрахира комплексът в органичната фаза, и се оставя да се утаи; след разделянето на двете фази цялата течна фаза се изтегля и изхвърля; след това органичната фаза се промива с 10 ml от разтвора на станохлорид (4.6).

Разклаща се в продължение на 1 минута. Оставя се да се утаи и се изтегля цялата течна фаза. Органичната фаза се събира в епруветка; това ще даде възможност да се съберат капките вода в суспензия.

7.4. Определяне.

Абсорбциите на разтворите, получени в етап 7.3, се измерват при дължина на вълната 470 nm, а разтворът на молибден за калибриране 0 µg/ml (7.2) се използва като стандарт.

- ИЗРАЗЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Построява се калибрационна крива, като по абсцисата се нанасят съответстващите маси на молибден в разтворите за калибриране (7.2), изразени в g, а по ординатата – съответстващите стойности на абсорбциите (7.4), отчетени от спектрометъра.

По тази крива се определя масата на молибден в анализирания разтвор (6.2) и в празната проба (7.1). Тези маси са обозначени респективно с (Хs) и (Хb).

Процентното съдържание на молибден в тора се изчислява, както следва:

Mo (%)  = Xs−Xb⋅V⋅DM⋅104,

ако се използва метод 8.3:

Mo (%)  = Xs−Xb⋅V⋅2DM⋅104,

където:

Mo  е количеството молибден, изразено като процентно съдържание в тора;

а –  обемът в ml на аликвотна част, взета от последния разреден разтвор (6.2.);

Хs - масата на молибден в µg на анализирания разтвор (6.2);

Хb -   масата на молибден в µg на празната проба (7.1), чийто обем съответства на обема (a) от аликвотната част на анализирания разтвор (6.2);

V  -  обемът в ml на екстракта, получен съгласно метод 8.1 или 8.2;

D –  факторът, съответстващ на разреждането, извършено в етап 6.2;

М –  масата в грамове на анализираната проба, взета съгласно метод 8.1 или 8.2.

Изчисляване на фактора на разреждане D: ако (a1) и (a2) са последователни аликвотни части и (V1) и (V2) са обемите, отговарящи на съответните разреждания, факторът на разреждане се изчислява, както следва:

D = V1a1⋅V2a2

## Метод 8.11

ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ЦИНК В ТОРОВИ ЕКСТРАКТИ

ЧРЕЗ АТОМНОАБСОРБЦИОННА СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ

1. ОБХВАТ

Този метод описва процедура за определяне съдържанието на цинк в торови екстракти.

2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Тази процедура се прилага за анализ на проби от торове, екстрахирани по методи 8.1 и 8.2, за които съществува изискване да се обявява общото и/или водоразтворимото съдържание на цинк.

3. ПРИНЦИП

След подходящо третиране и разреждане на екстрактите съдържанието на цинк се определя чрез атомноабсорбционна спектрофотометрия.

4. РЕАКТИВИ

4.1. Разтвор на солна киселина, около 6 М:

Виж метод 8.4 (4.1).

4.2. Разтвор на солна киселина, около 0,5 М:

Виж метод 8.4 (4.2).

4.3. Разтвори на лантанова сол (10g La за 1 l):

Виж метод 8.4 (4.3).

4.4. Разтвори на цинк за калибриране

4.4.1. Основен разтвор на цинк ( 1000 µg/ml):

В 1000-милилитрова мерителна колба се разтваря 1 грам цинк на прах или люспи, претеглен с точност до 0,1 mg, в 25 ml от 6-моларната солна киселина (4.1). След пълното разтваряне се долива  вода до марката и се разбърква старателно.

4.4.2. Работен разтвор на цинк ( 100 µg/ml).

В 200-милилитрова мерителна колба се разреждат 20 ml от основния разтвор (4.4.1) с 
0,5-моларна солна киселина (4.2). Долива се до марката от 0,5-моларната солна киселина и се разбърква старателно.

5. АПАРАТУРА

Атомноабсорбционен спектрофотометър:

Виж метод 8.4 (5). Уредът трябва да бъде снабден с източник на лъчение на характеристичните линии на цинка (213,8 nm). Спектрофотометърът трябва да позволява корекции на фона.

6. ПОДГОТОВКА НА РАЗТВОРА ЗА АНАЛИЗ

6.1. Разтвор на цинков екстракт:

Виж методи 8.1 и/или 8.2 и, ако е подходящ, 8.3.

6.2. Приготвяне на разтвора за анализ:

Виж метод 8.4 (6.2). Анализираният разтвор трябва да съдържа обемни 10% от разтвора на лантанова сол.

7. ПРОЦЕДУРА

7.1. Приготвяне на празната проба:

Виж метод 8.4 (7.1). Празната проба трябва да съдържа обемни 10% от използвания  в етап 6.2 разтвор на лантанова сол.

7.2. Приготвяне на разтвори за калибриране:

Виж метод 8.4 (7.2). За оптимален интервал от 0 до 5 µg/ml цинк, се поставят съответно 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 и 5 ml от работния разтвор (4.4.2) в поредица от 100-милилитрови мерителни колби. При необходимост концентрацията на солна киселина се нагажда, за да се довежда по възможност максимално до тази на анализирания разтвор. Добавят се по 10 ml от разтвора на лантанова сол, използван в 6.2, във всяка мерителна колба. Долива се до марката 100 ml от 0,5-моларната солна киселина (4.2)  и се разбърква старателно.

Тези разтвори съдържат съответно: 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 и 5 µg/ml цинк.

7.3. Определяне.

Виж метод 8.4, (7.3). Спектрофотометърът (5) се подготвя за измервания при дължина на вълната 213,8 nm.

- ИЗРАЗЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Виж метод 8.4 (8).

Процентното съдържание на цинк в тора се изчислява, както следва:

Zn (%)  = Xs−Xb⋅V⋅DM⋅104 ,

ако се използва метод 8.3:

Zn (%)  = Xs−Xb⋅V⋅2DM⋅104 ,

където:

Zn  e количеството цинк, изразено като процентно съдържание в тора;

Хs –  концентрацията в µg/ml на анализирания разтвор (6.2);

Хb – концентрацията в µg/ml на празната проба (7.1);

V –  обемът в ml на екстракта, получен съгласно метод 8.1 или 8.2;

D -  факторът, съответстващ на разреждането, извършено в етап 6.2;

М –  масата в грамове на анализираната проба, взета съгласно метод 8.1 или 8.2.

Изчисляване на фактора на разреждане D:

Ако (a1), (a2), (a3),…, (ai) и (a) са аликвотните части и (V1), (V2), (V3),…., (vi) и (100) са обемите в ml, съответстващи на техните разреждания, факторът на разреждане ще се равнява на:

D = V1a1⋅V2a2⋅V3a3⋅…⋅Viai⋅100a

## Методи 9

МИКРОЕЛЕМЕНТИ ПРИ КОНЦЕНТРАЦИЯ НАД 10%

## Метод 9.1

ЕКСТРАХИРАНЕ НА ОБЩОТО КОЛИЧЕСТВО НА

МИКРОЕЛЕМЕНТИ

- ОБХВАТ

Този метод определя процедурата за екстрахиране на следните видове микроелементи: общото съдържание на бор, кобалт, мед, желязо, манган, молибден и цинк. Целта е да се извършат минимален брой екстракции и, където е възможно, да се използва един и същ екстракт за определяне общото съдържание на всеки от изброените по-горе микроелементи.

- ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Тази процедура се отнася за торове, които съдържат един или повече от следните микроелементи: бор, кобалт, мед, желязо, манган, молибден и цинк. Тя се прилага за всички видове микроелементи, чието обявено съдържание е над 10%.

- ПРИНЦИП

Разтваряне в кипяща разредена солна киселина.

Забележка. Екстракцията е емпиричен процес и може да не е количествена в зависимост от продукта или другите съставни части на тора. Понякога, по-специално при някои манганови оксиди, екстрахираното количество може да бъде значително по-малко от общото количество манган, което се съдържа в продукта. Задължение на производителя на торове е да гарантира, че обявеното съдържание действително отговаря на екстрахираното количество съгласно условията на приложения метод.

4. РЕАКТИВИ

4.1. Разтвор на разредена солна киселина (HCl), около 6 М:

Смесва се 1 обем солна киселина ( = 1,18 g/ml) с 1 обем вода.

4.2 Концентриран амонячен разтвор (NH4OH,  = 0,9 g/ml).

5. АПАРАТУРА

5.1. Електрически котлон с променливи степени на нагряване.

5.2. рН- метър

Забележка. Когато в екстракта се определя съдържанието на бор, не трябва да се използва боросиликатна стъклария. Тъй като методът включва кипене, препоръчително е да се използват съдове от тефлон или кварцово стъкло. Стъклените съдове се изплакват добре, ако преди това са били мити с детергенти, съдържащи борати.

6. ПОДГОТОВКА НА ПРОБАТА

Виж метод 1 (приложение № 4).

7. ПРОЦЕДУРА

7.1. Проба за анализ:

Взема се известно количество от тора с маса между 1 и 2 грама в зависимост от обявеното съдържание на елемента в продукта. Трябва да се използва следната таблица, за да се получи крайният разтвор, който, след подходящо разреждане, ще бъде в границите на обхвата на всеки метод. Пробите се претеглят с точност до 1 mg.

| Обявено съдържание на елемента в тора (%) | >10<25 | 25 |
| --- | --- | --- |
| Маса на анализираната проба (g) | 2 | 1 |
| Маса на елемента в пробата (mg) | >200 <500 | 250 |
| Обем на екстракта V (ml) | 500 | 500 |
| Концентрация на елемента в екстракта (mg/l ) | > 400 < 1000 |  500 |

Пробата се поставя в 250–милилитрова Бехерова чаша.

7.2. Приготвяне на разтвора:

При необходимост пробата се овлажнява с малко вода, добавят се по 10 ml разредена солна киселина (4.1) на всеки грам от тора, внимателно - на малки количества, после се добавят около 50 ml вода. Покрива се Бехеровата чаша с часовниково стъкло и се разбърква. Загрява се до кипене на котлон и се кипи в продължение на около 30 минути. Оставя се да изстине, като 
от време на време се разбърква. Прехвърля се количествено в 500-милилитрова мерителна колба. Добавя се до марката вода и се разбърква внимателно. Филтрува се през сух филтър в сух съд. Първата порция се изхвърля. Екстрактът трябва да бъде идеално чист.

Препоръчва се определянето да се извършва без забавяне, на аликвотни части от чистия филтрат - в противен случай съдовете трябва да се запушат.

Забележка.  За екстракти, в които трябва да се определи съдържанието на бор, рН се нагласява между 4 и 6 с концентриран амонячен разтвор (4.2).

8. ОПРЕДЕЛЯНЕ

Определянето на даден микроелемент се осъществява на аликвотни части, както е указано в метода за всеки отделен елемент.

Методи 9.5, 9.6, 9.7, 9.9 и 9.10 не могат да се използват за определяне съдържанието на микроелементи, присъстващи в хелатна форма. В такива случаи първоначално, преди определянето, трябва да се използва метод 9.3.

Когато за определянето се използва атомно абсорбционна спектрофотометрия (методи 9.8 и 9.11), тогава подобно третиране може да не е необходимо.

## Метод 9.2

ЕКСТРАХИРАНЕ НА ВОДОРАЗТВОРИМИ

МИКРОЕЛЕМЕНТИ

- ОБХВАТ

Този метод определя процедурата за екстрахиране на водоразтворими форми от следните видове микроелементи: бор, кобалт, мед, желязо, манган, молибден и цинк. Целта е да се извършат минимален брой екстракции и, където е възможно, да се използва един и същ екстракт при определяне съдържанието на всеки от изброените по-горе микроелементи.

- ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Тази процедура се отнася за торове, които съдържат един или повече от следните микроелементи в следи: бор, кобалт, мед, желязо,  манган, молибден и цинк. Тя се прилага за всички видове микроелементи, чието обявено съдържание е над 10%.

- ПРИНЦИП

Микроелементите се екстрахират чрез разбъркване на тора във вода при температура 20 0  20 С.

Забележка. Екстракцията е емпиричен процес и може да няма количествено изражение.

4. РЕАКТИВИ

4.1. Разтвор на разредена солна киселина (HCl), около 6 М:

Смесва се 1 обем солна киселина (= 1,18 g/ml) с 1 обем вода.

5. АПАРАТУРА

5.1. Ротационен смесител, нагласен на скорост от 35 до 40 rpm .

Забележка. Когато в екстракта се определя съдържанието на бор, не трябва да се използва боросиликатна стъклария. Препоръчва се използването на съдове от тефлон или кварцово стъкло за тази екстракция. Стъклените съдове се изплакват добре, ако преди това са били мити с детергенти, съдържащи борати.

6. ПОДГОТОВКА НА ПРОБАТА

Виж метод 1 (приложение № 4).

7. ПРОЦЕДУРА

7.1. Проба за анализ:

Взема се известно количество от тора с маса между 1 и 2 грама в зависимост от обявеното съдържание на елемента в продукта. Трябва да се използва следната таблица, за да се получи крайният разтвор, който, след подходящо разреждане трябва да бъде в границите на мерителния обхват на всеки метод. Пробите се претеглят с точност до 1 mg.

| Обявено съдържание на елемента в тора (%) | >10<25 | 25 |
| --- | --- | --- |
| Маса на анализираната проба (g) | 2 | 1 |
| Маса на елемента в пробата (mg) | >200 <500 | 250 |
| Обем на екстракта V (ml) | 500 | 500 |
| Концентрация на елемента в екстракта (mg/l ) | > 400 < 1000 |  500 |

Пробата се поставя в 500–милилитрова мерителна колба.

7.2 Приготвяне на разтвора:

Прибавят се около 400 ml вода.

Колбата се запушва добре и се разклаща енергично с ръце, за да се диспергира пробата. След това колбата се поставя на клатачна машина и се разклаща в продължение на 30 минути.

Добавя се вода до марката и старателно се разбърква.

7.3. Приготвяне на разтвора за анализ:

Разтворът се филтрува веднага в чиста суха колба. Колбата се запушва. Определянето трябва да се извърши незабавно след филтруването.

Забележка. Ако филтратът започне постепенно да помътнява, се прави друга екстракция в съответствие с 7.1 и 7.2 в колба с обем Ve . Филтрува се в  калибрирана колба с обем W, предварително изсушена, в която са добавени 5 ml разредена солна киселина (4.1). Филтруването се преустановява точно в момента, когато е достигната калибрационната марка на колбата. Старателно се разбърква.

При тези условия стойността на V е:

V = Ve⋅WW−5

Разрежданията в израза зависят от тази стойност на V.

8. ОПРЕДЕЛЯНЕ

Определянето на всеки микроелемент се извършва на аликвотни части, указани в методите за всеки отделен елемент.

Методи 9.5, 9.6, 9.7, 9.9 и 9.10 не могат да се използват за определяне на микроелементи, присъстващи в хелатна форма. В такива случаи преди определянето трябва да се използва метод 9.3.

В случай на определяне чрез атомноабсорбционна спектрофотометрия (методи 9.8 и 9.11) такова третиране може да не е необходимо.

## Метод 9.3

ОТДЕЛЯНЕ НА ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ

ОТ ТОРОВИ ЕКСТРАКТИ

- ОБХВАТ

Този метод определя процедура за отделяне на органични съединения от торови екстракти.

- ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Тази процедура се прилага за анализиране на проби от торове, екстрахирани по методи 9.1 и 9.2, за които се изисква обявяване на общото количество и/или съдържанието на водоразтворим елемент.

Забележка. Присъствието на малки количества органични вещества обикновено не се отразява отрицателно върху методите за определяне чрез атомноабсорбционна спектрофотометрия.

- ПРИНЦИП

Органичните съединения в аликвотна част от екстракта се окисляват с водороден пероксид.

4. РЕАКТИВИ

4.1. Разреден разтвор на солна киселина (HCl), около 0,5 М:

Смесва се 1 обем солна киселина  ( =1,18 g/ml) с 20 обема вода.

4.2. Разтвор на водороден пероксид (30% H2O2,  = 1,11 g/ml), несъдържащ микроелементи.

5. АПАРАТУРА

Електрически котлон с променливи степени на нагряване.

- ПРОЦЕДУРА

Вземат се 25 ml от екстракта, получен по метод 9.1 или  9.2, и се поставят в 100-милилитрова Бехерова чаша. Когато се използва метод 9.2, се добавят още 5 ml разтвор на разредена солна киселина (4.1). След това се прибавят 5 ml разтвор на водороден пероксид (4.2). Покрива се с часовниково стъкло. Изчаква се около 1 час да започне окислителният процес, след това постепенно се загрява до кипене и се кипи около половин час. При необходимост, след като изстине, към разтвора се добавят още 5 ml водороден пероксид. След това се изварява с цел отстраняване на излишния водороден пероксид. Оставя се да изстине, прехвърля се количествено в 50-милилитрова мерителна колба и се долива до марката. Филтрува се, когато е необходимо.

При вземане на аликвотни части и изчисляване на процентното съдържание на микроелементи в продукта трябва да се има предвид това разреждане.

## Метод 9.4

ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА МИКРОЕЛЕМЕНТИ В ТОРОВИ ЕКСТРАКТИ ЧРЕЗ

АТОМНОАБСОРБЦИОННА СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ

(ОБЩА ПРОЦЕДУРА)

- ОБХВАТ

Този метод формулира общата процедура за определяне съдържанието на желязо и цинк в торови екстракти чрез атомноабсорбционна спектрофотометрия.

- ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Тази процедура се прилага за анализ на проби от торове, екстрахирани по методи 9.1 и 9.2, за които се изисква обявяване на общото количество и/или съдържанието на водоразтворими желязо и цинк. Адаптирането на тази процедура към отделните микроелементи са подробно описани в специфичните за всеки елемент методи.

Забележка. В повечето случаи присъствието на малки количества органични вещества не се отразява отрицателно върху процедурата за определяне чрез атомноабсорбционна спектрофотометрия.

- ПРИНЦИП

След като екстрактът се обработи, когато е необходимо, с цел намаляване или отстраняване на нежеланите химически видове, той се разрежда така, че концентрацията да бъде в оптималния обхват на спектрофотометъра при подходяща дължина на вълната за определяне съдържанието на даден химически елемент.

4. РЕАКТИВИ

4.1. Разреден разтвор на солна киселина (HCl), около 6 М:

Смесва се 1 обем солна киселина  ( =1,18 g/ml) с 1 обем вода.

4.2. Разреден разтвор на солна киселина (HCl), около 0,5 М:

Смесва се 1 обем солна киселина  ( =1,18 g/ml) с 20 обема вода.

4.3. Разтвори на лантанова сол  (10g La за 1 l):

Този реагент се използва за определяне съдържанието на желязо и цинк. Той може да се приготви и по следните начини:

- Взема се лантанов оксид, разтворен в солна киселина (4.1). Поставят се 11,73 грама лантанов оксид (La2O3) в 150 ml вода в 1-литрова мерителна колба и се добавят 120 ml от 6-моларна солна киселина (4.1.) Изчаква се до пълно разтваряне, след което се долива вода до марката 1 литър и се разбърква старателно. Това е приблизително 0,5-моларен разтвор на солна киселина, или

(б) Вземат се разтвори на лантанов хлорид, сулфат или нитрат. Разтварят се 26,7 грама лантанов хлорид хептахидрат (LaCl3.7H2О) или 31,2 грама лантанов нитрат хексахидрат (La(NО3)36H20) или 26,2 грама лантанов сулфат нонахидрат (La(SO4)9H2O) в 150 ml вода, после се добавят 85 ml от 6- моларна солна киселина (4.1). Изчаква се до пълно разтваряне, след което се долива вода до марката 1 литър. Разбърква се старателно. Това е приблизително 0,5-моларен разтвор на солна киселина.

4.4. Разтвори за калибриране

За тяхното приготвяне трябва да се използват индивидуалните методи за определяне съдържанието на всеки отделен химически елемент.

5. АПАРАТУРА

Атомноабсорбционен спектрофотометър, снабден с източници на характеристичното лъчение за елементите, чието съдържание ще се определя.

Анализаторът трябва да следва инструкциите на производителя и да е добре запознат с апаратурата. Уредите трябва да позволяват корекции на фона, които да се извършват при необходимост (например при Zn). Използваните газове са въздух и ацетилен.

6. ПРИГОТВЯНЕ НА РАЗТВОРА ЗА АНАЛИЗ

6.1. За приготвяне на екстракти, съдържащи микроелементите, които трябва да бъдат определени

Виж метод 9.1 и/или метод 9.2, и 9.3, ако е подходящ.

6.2. Обработка на анализирания разтвор:

Разрежда се аликвотна част от екстракта, получен по метод 9.1, 9.2 или 9.3, с вода и/или солна киселина (4.1) или (4.1.2), така че в крайния разтвор, който ще се измерва, да се получи концентрация на определяния химически елемент, съответстваща на използвания калибрационен обхват (7.2), и концентрация на солната киселина поне 0,5 М, но не повече от 2,5 М. Операцията може да изисква едно или повече последователни разреждания.

Крайният разтвор се получава, като една аликвотна част от разредения екстракт се поставя в 100-милилитрова мерителна колба. Нека обемът на тази аликвотна част да бъде (a) ml. Добавят се 10 ml от разтвор на лантанова сол (4.3). Добавя се до марката 0,5-моларен разтвор на солна киселина (4.2) и се разбърква старателно.  Нека D да бъде факторът на разреждане.

7. ПРОЦЕДУРА

7.1. Приготвяне на празна проба:

Празна проба се приготвя чрез повтаряне на цялата процедура от екстракционния етап, пропускайки само пробата от тора.

7.2. Приготвяне на разтвори за калибриране:

От работния стандартен разтвор, получен чрез използване на посочените за всеки отделен химически елемент метод, се приготвят в 100-милилитрови мерителни колби серии от поне 5 калибрирани разтвора с нарастваща концентрация в рамките на оптималния мерителен обхват на спектрометъра. Ако е необходимо, концентрацията на солната киселина се нагажда с цел да се приближи колкото е възможно до тази на анализирания разреден разтвор (6.2). Когато се определя съдържанието на желязо или цинк, се добавят 10 ml от същия разтвор на лантанова сол, използвана в (6.2). Добавят се до марката от 0,5-моларния разтвор на солна киселина (4.2) и старателно се разбърква.

7.3. Определяне:

Спектрофотометърът (5) се подготвя за определянето и се настройва към дължина на вълната, посочена в метода за съответния химически елемент.

Разтворите се нанасят трикратно чрез спрей в последователност: стандартен разтвор (7.2), анализиран разтвор (6.2) и чист разтвор /празната проба/ (7.1). Отчита се всеки резултат, като инструментът се промива с дестилирана вода между всяко отделно разпръскване.

Построява се калибрационната крива, като по ординатата се нанасят осреднените данни на спектрофотометъра от всеки разтвор за калибриране (7.2), а съответстващата концентрация на химическия елемент, изразена в g/ml, - по абсцисата.

От тази крива се определя концентрацията на съответния микроелемент в анализирания разтвор Хs (6.2)  и  в празната проба X b(7.1),  изразена в g/ml.

- ИЗРАЗЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Процентното съдържание на микроелемент (E) в тора се изчислява, както следва:

Е (%) = Xs−Xb⋅V⋅DM⋅104

ако се използва метод 9.3:

Е (%) =Xs−Xb⋅V⋅2DM⋅104,

където:

Е  е количеството на определяния химически елемент, изразено като процентно съдържание в тора;

Xs  -  концентрацията на анализирания разтвор (6.2) в g/ml;

Xb  -  концентрацията в празната проба (7.1) в g/ml;

V –  обемът на екстракта, получен по метод 9.1 или 9.2 в ml;

D –  факторът на разреждане, съответстващ на извършеното разреждане в (6.2);

М –  масата на анализираната проба, взета съгласно метод 9.1 и 9.2 в грамове.

Изчисляване на фактора на разреждане D:

Ако (a1), (a2), (a3),…, (ai)  и (a)  са  аликвотните части и (V1), (V2), (V3),…., (vi) и (100) са обемите в ml, съответстващи на техните разреждания, факторът на разреждане ще се равнява на:

D = V1a1⋅V2a2⋅V3a3⋅…⋅Viai⋅100a

## Метод 9.5

ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА БОР В ТОРОВИ ЕКСТРАКТИ

ЧРЕЗ АЦИДИМЕТРИЧНО ТИТРУВАНЕ

1. ОБХВАТ

Този метод формулира процедурата за определяне съдържанието на бор в торови екстракти.

2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Тази процедура се прилага към екстракти на проби от торове, получени чрез метод 9.1 или 9.2, и за които съществува изискване да се обявява общото и/или водоразтворимото съдържание на бор.

3. ПРИНЦИП

При химическа реакция между борат и манитол се формира следният манитоборен комплекс:

С6Н8(OH)6 + H3BO3   C8H15O8B + H2O

Комплексът се титрува с разтвор на натриев хидроксид до постигане на рН=6.3.

4. РЕАКТИВИ

4.1. Индикаторен разтвор на метилрот:

Разтваря се 0,1g метилрот (C15H15N3O2) в 50 ml етилов спирт (95% ) в 100-милилитрова мерителна колба. Добавя се вода до марката 100 ml. Разбърква се старателно.

4.2. Разтвор на разредена солна киселина, около 0,5 М:

Смесва се 1 обем солна киселина HCl, = 1,18 g/ml) с 20 обема вода.

4.3. Разтвор на натриев хидроксид, около 0,5 М:

Не трябва да съдържа въгледорен диоксид. Разтварят се 20 грама натриев хидроксид (NaOH) в гранулирана форма в 1-литрова мерителна колба, съдържаща около 800 ml преварена вода. След като разтворът изстине, се добавя вряща вода до марката 1000 ml и се разбърква старателно.

4.4. Стандартен разтвор на натриев хидроксид, около 0,025 М:

Не трябва да съдържа въглероден диоксид. Разрежда се 0,5-моларният разтвор на натриев хидроксид 20 пъти с вряща вода и се разбърква старателно. Концентрацията на разтвора се определя като бор (B) /виж параграф 9/.

4.5. Разтвор на бор за калибриране (100 g/ml B):

Разтварят се 0,5719 грама борна киселина (H3BO3), претеглени с точност до 0,1 mg, във вода в 1000-милилитрова мерителна колба. Добавя се до марката вода и се разбърква старателно. Прехвърля се в пластмасова бутилка за съхраняване в хладилник.

4.6. D-манитол на прах (C6H14O6).

4.7. Натриев хлорид (NaCl).

5. АПАРАТУРА

5.1. pH-метър със стъклен електрод.

5.2. Магнитна бъркалка.

5.3. 400-милилитрова Бехерова чаша с тефлонова пръчка

6. ПРИГОТВЯНЕ НА РАЗТВОРА ЗА АНАЛИЗ

6.1. Приготвяне на боровия разтвор:

Виж методи 9.1, 9.2 и, където е подходящо, 9.3.

7. ПРОЦЕДУРА

7.1. Анализиране:

Поставя се в 400-милилитрова Бехерова чаша (5.3) аликвотна част (a) от екстракта (6.1), съдържащ от 2 до 4 mg В. Добавят се 150 ml вода.

Добавят се няколко капки от индикаторния разтвор  метилрот (4.1)

В случай на екстракция по метод 9.2 разтворът се подкиселява чрез добавка на 0,5 М солна киселина (4.2) до еквивалентния пункт на индикаторния разтвор, след което се добавят още 0,5 ml от 0,5-моларната солна киселина (4.2).

След като се добавят 3 грама натриев хлорид (4.7), чрез кипене се отстранява въглеродният диоксид. Оставя се да изстине. Бехеровата чаша се поставя на магнитната бъркалка (5.2) заедно с предварително калибрираните електроди на рН-метъра (5.1).

рН се довежда до 6,3, първоначално с 0,5-моларен разтвор на натриев хидроксид (4.3), след това с 0,025-моларен разтвор (4.4).

Добавят се 20 грама D-манитол (4.6), разтваря се напълно и се разбърква старателно. Титрува се с 0,025-моларен разтвор на натриев хидроксид (4.4) до достигане  на рН = 6,3 /поне 1 минута трябва да се задържи на тази стойност/. Нека Х1 да бъде исканият обем, изразходван за титруване.

- РАЗТВОР НА ПРАЗНА ПРОБА

Приготвя се празна проба чрез повторение на цялата процедура и всички етапи за приготвяне на разтвори, пропускайки само химическия тор. Нека Х0 да бъде обемът за титруване на празната проба.

- СЪДЪРЖАНИЕ НА БОР (B) В РАЗТВОРА НА НАТРИЕВ ХИДРОКСИД (4.4)

Отмерват се с пипета 20 ml (2,0 mg B) от калибровъчния разтвор (4.5) и се поставят в 
400-милилитрова Бехерова чаша, прибавят се няколко капки от индикаторния разтвор метилрот (4.1). Добавят се 3 g натриев хлорид (4.7) и разтвор на солна киселина (4.2) до момента на промяна в цвета на индикаторния разтвор (4.1).

Допълва се обемът до около 150 ml и започва постепенно да се загрява до кипене с цел отстраняване на въглеродния диоксид. Оставя се да изстине. Поставя се Бехеровата чаша на магнитна бъркалка (5.2) заедно с предварително калибрираните електроди на рН-метъра (5.1). рН се нагласява точно на 6,3, първоначално с 0,5-моларен разтвор на натриев хидроксид (4.3), след това с 0,025-моларен разтвор (4.4).

Добавят се 20 грама D-манитол (4.6), разтваря се напълно и се разбърква старателно. Титрува се с 0,025-моларен разтвор на натриев хидроксид  (4.4) до достигане рН = 6,3 /поне 1 минута трябва да се задържи на тази стойност/. Нека V1 да бъде обемът, изразходван за титруване.

Приготвя се разтвор на празна проба по същия начин, но вместо калибровъчния разтвор се добавят 20 ml вода. Нека Vo да бъде обемът на разтвора за титруване на празната проба.

Съдържанието на бор (F) в mg/ml в стандартния разтвор на NaOH (4.4) е, както следва:

F (в mg/ml) = 2V1−V0

1 ml от точно 0,025-моларен разтвор на натриев хидроксид отговаря на 0,27025 mg B.

10. ИЗРАЗЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Процентното съдържание на бор в тора се изчислява, както следва:

B (%) = (X1−X0)⋅F⋅V10⋅a⋅M,

където:

B(%)  e процентното съдържание на бор в тора;

Х1 –  обемът в ml на 0,025-моларния разтвор на натриев хидроксид (4.4);

Х0 –  обемът в ml на 0,025-моларния разтвор на натриев хидроксид  М (4.4);

F –  съдържанието на бор (B) в mg/ml в 0,025-моларния разтвор на натриев хидроксид М (4.4);

V –  обемът в ml на екстракта, получен по метод 9.1 или 9.2;

а –  обемът в ml на аликвотната част (7.1), взета от екстракта (6.1);

М –  масата в грамове на анализираната проба, взета по метод 9.1 или 9.2.

## Метод 9.6

ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА КОБАЛТ В ТОРОВИ ЕКСТРАКТИ ЧРЕЗ ТЕГЛОВЕН МЕТОД С 1-НИТРОЗО-2-НАФТОЛ

1. ОБХВАТ

Този метод формулира процедурата за определяне съдържанието на кобалт в торови екстракти.

2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Тази процедура се прилага към екстракти от проби на торове, получени чрез метод 9.1 или 9.2, за които съществува изискване да се обявява съдържанието на кобалт.

3. ПРИНЦИП

Кобалт III се свързва с 1-нитрозо-2-нафтол до получаване на червена утайка - Co(C10H8ONO)3 2H2O. След като наличният кобалт в екстракта е превърнат в кобалт III, той се утаява в среда от оцетна киселина чрез разтвор на 1-нитрозо-2-нафтол. Филтрува се, а утайката се промива, след което се подсушава до постоянно тегло и се претегля като Co(C10H8ONO)3 2H2O.

4. РЕАКТИВИ

4.1. Разтвор на водороден пероксид (H2O2,  = 1,11 g/ml) – 30%.

4.2. Разтвор на натриев хидроксид, около 2 М:

Разтварят се 8 грама натриев хидроксид в твърда форма в 100 ml вода.

4.3. Разтвор на разредена солна киселина, около 6 М:

Смесва се 1 обем солна киселина (  = 1,18 g/ml) с 1 обем вода.

4.4. Оцетна киселина (99,7% CH3CO2H), ( = 1,05 g/ml).

4.5. Разтвор на оцетна киселина (1:2), около 6 М:

Смесва се 1 обем оцетна киселина ( 4.4) с 2 обема вода.

4.6. Разтвор на 1-нитрозо-2-нафтол в  100 ml оцетна киселина ( 4.4):

Добавят се 100 ml хладка вода. Смесват се внимателно. Незабавно се филтрува. Полученият разтвор трябва веднага да се използва.

5. АПАРАТУРА

5.1. Филтър-тигел Р 16 съгласно БДС ISO 4793 с  вместимост  30 ml или 50 ml.

5.2. Сушилня при 130  2 0 С.

6. ПОДГОТОВКА НА РАЗТВОРА ЗА АНАЛИЗ

6.1. Приготвяне на кобалтовия разтвор:

Виж методи 9.1 или 9.2.

6.2. Приготвяне на разтвора за анализ:

Поставя се аликвотна част от екстракта, съдържащ не повече от 20 mg Co в 400-милилитрова Бехерова чаша. Ако екстрактът е получен съгласно метод 9.2, той се подкислява с 5 капки солна киселина (4.3). Добавят се около 10 ml разтвор на водороден пероксид (4.1). Оксидантът се оставя да действа в студено състояние в продължение на 15 минути, след това се доливат около 100 ml вода. Чашата се покрива с часовниково стъкло. Разтворът се загрява до кипене и се оставя да кипи около 10 минути. Оставя се да изстине. За алкализиране се добавя на капки разтвор на натриев хидроксид (4.2), докато черният кобалтов хидроксид започне да се утаява.

- ПРОЦЕДУРА

Вземат се 10 ml оцетна киселина (4.4) и се разреждат с вода до около 200 ml. Загрява се до кипене. С помощта на бюрета се добавят 20 ml от разтвора на 1-нитрозо-2-нафтол (4.6) на капки при постоянно разклащане. Завършва се с енергично разбъркване, докато утайката коагулира.

Филтрува се през предварително претеглен филтър за накаляване (5.1), като се внимава филтърът да не се запуши. За целта течността трябва да стои над утайката през целия процес на филтруване.

Бехеровата чаша се промива с разредена оцетна киселина (4.5), за да се отстрани цялата утайка. След това утайката се промива върху филтъра с разредена оцетна киселина (4.5), а после още три пъти с гореща вода.

Изсушава се в сушилня  (5.2) при температура 130 0  2 0 С до постоянно тегло.

8. ИЗРАЗЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

1 mg от утайката – Co(C10H8ONO)3 2H2O съответства на 0,096381 mg Co.

Процентното съдържание на кобалт  в тора се изчислява, както следва:

Co (%) = X⋅0,0096381⋅V⋅Da⋅M,

където:

Х  е масата в mg на утайката;

V –  обемът в ml на екстракта, получен съгласно метод 9.1 или 9.2;

а –  обемът в ml на аликвотната част, взета от последния разтвор;

D –  факторът разреждане на аликвотната част;

М –  масата в грамове на анализираната проба.

## Метод 9.7

ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА МЕД В ТОРОВИ ЕКСТРАКТИ ЧРЕЗ ТИТРИМЕТРИЧЕН МЕТОД

1. ОБХВАТ

Този метод формулира процедурата за определяне съдържанието на мед в торови екстракти.

2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Тази процедура се прилага към екстракти на проби от торове, получени чрез метод 9.1 или 9.2, за които съществува изискване да се обявява съдържанието на мед.

3. ПРИНЦИП

Медните йони се редуцират в киселинна среда с калиев йодид:

2Cu ++ + 4 J -  2CuJ + J2

Така полученият йод се титрува със стандартен разтвор на натриев тиосулфат в присъствието на скорбяла като индикатор съгласно формулата:

J2 + 2 Na2S2O3   2NaJ + Na2S4O6

4. РЕАКТИВИ

4.1. Азотна киселина (HNO3,  = 1,40 g/ml).

4.2. Карбамид [(NH2)2 C=0].

4.3. Разтвор на амониев бифлуорид (NH4HF2) - 10% w/v.

Разтворът се държи в пластмасов съд.

4.4. Разтвор на амониев хидроксид (1+1):

Смесва се 1 обем амоняк (NH4OH,  : 0,9 g/ml) с 1 обем вода.

4.5. Стандартен разтвор на натриев тиосулфат:

Разтварят се 7,812 грама натриев тиосулфат петхидрат (Na2S2O3.5H2O) във вода в 1-литрова мерителна колба. Разтворът трябва да бъде приготвен така, че 1 ml = 2 mg Cu. За стабилизиране се добавят няколко капки хлороформ. Разтворът трябва да се държи в стъклен съд и да не се излага на пряка светлина.

4.6. Калиев йодид (KJ).

4.7. Разтвор на калиев тиоцианат (KSCN) – 25% w/v.

Разтворът се държи в пластмасова колба.

4.8. Разтвор на скорбяла, около 0,5%:

Поставят се 2,8 грама скорбяла в 600-милилитрова Бехерова чаша. Добавят се 500 ml вода. Загрява се до кипене при постоянно бъркане. Изстудява се до стайна температура. Разтворът може да бъде запазен за много кратко време. За да се продължи този период, трябва да се добавят около 10 ml живачен йодид.

5. ПОДГОТОВКА НА РАЗТВОРА ЗА АНАЛИЗ

Приготвяне на медния разтвор.

Виж методи 9.1 и 9.2

6. ПРОЦЕДУРА

6.1 Приготвяне  на разтвора за титруване:

Поставя се аликвотна част от разтвора, съдържащ не по-малко от 20-40 mg Cu, в 
500-милилитрова Ерленмайерова колба.

Отстранява се излишният кислород чрез кратко кипене. Добавя се вода до около 100 ml. Прибавят се 5 ml азотна киселина (4), загрява се до кипене и се оставя да кипи около половин минута.

Сваля се Ерленмайеровата колба от нагревателния уред, добавят се около 3 грама карбамид (4.2) и отново се загрява около половин минута.

Сваля се Ерленмайеровата колба от нагревателния уред и се добавят 200 ml студена вода. При необходимост съдържанието на Ерленмайеровата колба се охлажда до стайна температура.

Постепенно се прибавя разтвор на амониев хидроксид (4.4), докато разтворът стане син, след което се добавя още 1 ml.

Добавят се 50 ml разтвор на амониев бифлуорид (4.3) и се разбърква.

Добавят се 10 грама калиев йодид (4.6) и се разтварят.

6.2. Титруване на разтвора:

Поставя се Ерленмайеровата колба на магнитна бъркалка. Слага се пръчката в Ерленмайеровата колба и бъркалката се нагласява на желаната скорост.

С помощта на бюрета се добавя стандартен разтвор на натриев тиосулфат (4.5), докато кафявият цвят на отделяния от разтвора йод започне да изсветлява.

Добавят се 10 ml от разтвора на скорбяла (4.8).

Титруването продължава с разтвор на калиев тиосулфат (4.5), докато пурпурният цвят почти изчезне.

Добавят се 20 ml разтвор на калиев тиоцианат (4.7) и титруването продължава, докато виолетово-синият цвят изчезне напълно.

Отчита се обемът на използвания разтвор на тиосулфат.

7. ИЗРАЗЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

1 ml стандартен разтвор на натриев тиосулфат (4.5) отговаря на 2 mg Cu.

Процентното съдържание на мед в тора се изчислява, както следва:

Cu (%) = X⋅Va⋅M⋅5,

където:

Х  е обемът в ml на използвания разтвор на натриев тиосулфат;

V –  обемът в ml на екстракта съгласно методи 9.1 и 9.2 ;

а –  обемът в ml на аликвотната част;

М –  масата в грамове на анализираната проба, обработена съгласно методи 9.1 и 9.2.

## Метод 9.8

ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ЖЕЛЯЗО В ТОРОВИ ЕКСТРАКТИ ЧРЕЗ АТОМНОАБСОРБЦИОННА СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ

1. ОБХВАТ

Този метод описва  процедура за определяне съдържанието на желязо в торови екстракти.

2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Тази процедура се прилага към екстракти на проби от торове, получени чрез методи 9.1 и 9.2, за които съществува изискване да се обявява общото и/или водоразтворимото съдържание на желязо.

3. ПРИНЦИП

След подходящо третиране и разреждане на екстракта съдържанието на желязо се определя чрез атомноабсорбционна спектрофотометрия.

4. РЕАКТИВИ

4.1. Разтвор на солна киселина, около 6 М:

Виж метод 9.4, (4.1)

4.2. Разтвор на солна киселина, около 0,5 М:

Виж метод 9.4, (4.2)

4.3. Разтвор на водороден прекис (30% H2O2, d = 1,11 g/ml) /, несъдържащ микроелементи.

4.4. Разтвори на лантанова сол (10 g La/l):

Виж метод 9.4, (4.3).

4.5. Разтвор на желязо за калибриране

4.5.1. Основен разтвор на желязо(1000 g/ml):

В 500-милилитрова Бехерова чаша се претегля с точност до 0,1 mg 1 грам чиста желязна тел, добавят се 200 ml от 6-моларната солна киселина (4.1) и 1,5 ml разтвор на водороден пероксид (4.3). Загрява се на котлон, докато желязото напълно се разтвори. След това се охлажда и количествено се прехвърля в 1000-милилитрова мерителна колба. Долива се вода до марката и се разбърква старателно.

4.5.2. Работен разтвор на желязо (100 g/ml):

Поставят се 20 ml от основния разтвор (4.5.1.) в 200-милилитрова мерителна колба. Добавя се вода до марката и се разбърква старателно.

5. АПАРАТУРА

Атомноабсорбционен спектрофотометър: виж метод 9.4, (5). Уредът трябва да бъде с източник на характеристично лъчение за желязо (248,3 nm).

6. ПОДГОТОВКА НА РАЗТВОРА ЗА АНАЛИЗ

6.1. Разтвор на железен екстракт:

Виж методи 9.1 и/или 9.2 и, ако е подходящ, 9.3.

6.2. Приготвяне на разтвора за анализиране.

Виж метод 9.4 (6.2). Анализираният разтвор трябва да съдържа 10% (v/v) от разтвора на лантанова сол.

7. ПРОЦЕДУРА

7.1. Приготвяне на празна проба:

Виж метод 9.4 (7.1). Празната проба трябва да съдържа 10% (v/v) от разтвора на лантанова сол, използван в 6.2.

7.2. Приготвяне на разтвори за калибриране:

Виж метод 9.4 (7.2).

За определяне съдържанието на желязо при оптимален обхват от 0 до 10 g/ml се поставят съответно 0, 2, 4, 6, 8 или 10 ml от работния разтвор (4.5.2) в поредица от 100-милилитрови колби. При необходимост концентрацията на солната киселина се довежда по възможност най-близо до тази на анализирания разтвор. Добавят се 10 ml от разтвора на лантанова сол, използван в 6.2. Добавя се до марката от 0,5-моларния разтвор на солна киселина (4.2) и се разбърква старателно. Тези разтвори съдържат съответно 0, 2, 4, 6, 8 или 10 g/ml желязо.

7.3. Определяне.

Виж метод 9.4 (7.3). Спектрофотометърът (5) се подготвя за измерване при дължина на вълната 248,3 nm.

8. ИЗРАЗЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Виж метод 9.4 (8).

Процентното съдържание на желязо в тора се изчислява, както следва:

Fe (%) = Xs−Xb⋅V⋅DM⋅104,

ако се използва метод 9.3:

Fe (%) = Xs−Xb⋅V⋅2DM⋅104,

където:

Fe  е количеството желязо, изразено като процентно съдържание в тора;

Xs  -  концентрацията в g/ml на анализирания разтвор (6.2);

Xb   - концентрацията в g/ml на празната проба (7.1);

V -  обемът в ml на екстракта, получен съгласно метод 9.1 или 9.2;

D –  факторът на разреждане, извършено в 6.2;

М –  масата в грамове на анализираната проба, взета съгласно метод 9.1 или 9.2.

Изчисляване на фактора на разреждане D:

Ако (a1), (a2), (a3),…, (ai)  и (a)  са  аликвотните части и (V1), (V2), (V3),…., (vi) и (100) са обемите в ml, съответстващи на техните разреждания, факторът на разреждане ще се равнява на:

D = V1a1⋅V2a2⋅V3a3⋅…⋅Viai⋅100a

## Метод 9.9

ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА МАНГАН В ТОРОВИ ЕКСТРАКТИ ЧРЕЗ ТИТРУВАНЕ

1. ОБХВАТ

Този метод описва процедура за определяне съдържанието на манган в торови екстракти.

2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Тази процедура се прилага към екстракти на проби от торове, получени чрез методи 9.1 и 9.2, за които съществува изискване да се обявява съдържанието на манган.

3. ПРИНЦИП

Ако в екстракта има наличие на хлорни йони, те могат да бъдат отстранени чрез загряване до кипене на екстракта със сярна киселина. Манганът се окислява с натриев бисмутат в азотно-кисела среда. Образуваният перманганат се редуцира с железен сулфат в излишък. Този излишък се титрува с разтвор на калиев перманганат.

4. РЕАКТИВИ

4.1. Концентрирана сярна киселина  (H2SO4,  = 1,84 g/ml).

4.2. Сярна киселина, около 9 М:

Внимателно се смесват 1 обем концентрирана сярна киселина (4.1) с 1 обем вода.

4.3. Азотна киселина, 6 M:

Смесват се 3 обема азотна киселина (HNO3,  = 1,40 g/ml ) с 4 обема вода.

4.4. Азотна киселина, 0,3 M:

Смесват се 1 обем 6-моларна азотна киселина с 19 обема вода.

4.5.Натриев бисмутат (NaBiO3)  (85%).

4.6. Кизелгур.

4.7. Ортофосфорна киселина, 15 М ( H3PO4,  = 1,71 g/ml).

4.8. Разтвор на железен сулфат, 0,15 М:

Разтварят се 41,6 грама железен сулфат хептахидрат (FeSO4, 7H2O) в 1-литрова мерителна колба. Добавят се 25 ml концентрирана сярна киселина (4.1) и 25 ml фосфорна киселина (4.7). Долива се до марката 1000 ml. Разбърква се.

4.9. Разтвор на калиев перманганат, 0,020 М:

Претеглят се 3,160 грама калиев перманганат (KMnO4) с точност до 0,1 mg. Разтварят се във вода и се долива до марката 1000 ml.

4.10. Разтвор на сребърен нитрат, 0,1 М:

Разтварят се 1,7 грама сребърен нитрат (AgNO3) във вода и се долива до марката 100 ml.

5. АПАРАТУРА

5.1. Филтър-тигел Р 16 съгласно БДС ISO 4793 с вместимост 30 ml, поставен върху 500-милилитрова колба за филтруване.

5.2. Магнитна бъркалка.

6. ПОДГОТОВКА НА РАЗТВОРА ЗА АНАЛИЗ

6.1. Разтвор на манганов екстракт:

Виж методи 9.1 и 9.2. Ако не се знае дали има наличие на хлорни йони, извършва се изпитване с 1 капка от разтвора на сребърен нитрат (4.10).

6.2. Ако се установи отсъствие на хлорни йони, аликвотно количество от екстракта, съдържащо от 10 до 20 mg манган, се поставя във висока 400-милилитрова Бехерова чаша. Обемът се довежда до около 25 ml чрез изпаряване или чрез доливане на вода. Добавят се 2 ml концентрирана сярна киселина (4.1)

6.3. При наличие на хлорни йони те трябва да се отстранят, както следва:

Поставя се аликвотна част от екстракта, съдържаща от 10 до 20 mg манган, във висока 
400-милилитрова Бехерова чаша. Добавят се 5 ml от 9-моларната сярна киселина (4.2). В камина се загрява върху котлон до кипене и се оставя да кипи, докато не почне отделянето на обилен бял дим. Процедурата продължава, докато обемът се намали до около 2 ml (на дъното на чашата остава тънък слой сиропообразна течност). Оставя се да изстине до стайна температура.

Внимателно се добавят 25 ml вода и още веднъж се проверява за присъствие на хлориди с 1 капка от разтвор на сребърен нитрат (4.10). Ако все още присъстват хлориди, процедурата се повтаря чрез добавяне на 5 ml от 9-моларната сярна киселина (4.2).

- ПРОЦЕДУРА

Добавят се 25 ml от 6-моларната азотна киселина (4.3)  към 2,5 грама натриев бисмутат (4.5) в 400-милилитрова Бехерова чаша, съдържаща анализирания разтвор. Разбърква се енергично в продължение на 3 минути върху магнитна бъркалка (5.2).

Добавят се 50 ml от 0,3-моларната азотна киселина (4.4) и отново се разбърква. Филтрува се във вакуум през филтър (5.1), чието дъно е покрито с кизелгур (4.6). Филтърът се промива няколко пъти с 0,3-моларна азотна киселина (4.4) до обезцветяване на филтрата.

Филтратът и промивният разтвор се прехвърлят в 500-милилитрова Бехерова чаша. Разбъркват се и се добавят 25 ml от 0,15-моларния разтвор на феросулфат (4.8). Ако след добавянето на феросулфат филтратът пожълтее, добавят се 3 ml от 15-моларната фосфорна киселина (4.7).

Използвайки бюрета, излишният феросулфат се титрува с 0,02–моларен разтвор на калиев перманганат (4.9), докато сместа стане розова и цветът се задържи стабилен за 1 минута. Прави се празна проба при същите условия, пропускайки само пробата за анализиране.

Забележка. Окисленият разтвор не трябва да бъде в контакт с каучук.

8. ИЗРАЗЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

1 ml от 0,02-моларен разтвор на калиев перманганат отговаря на 1,099 mg манган (Mn). Процентното съдържание на мангана в тора се изчислява, както следва:

Мn (%) = Xb−Xs⋅0,1099⋅Va⋅M,

където:

Xb  е обемът в ml на използвания перманганат за празната проба;

Xs  - обемът в ml на използвания перманганат за анализираната проба;

V -  обемът в ml на екстракта съгласно методи 9.1 и 9.2;

а –  обемът в ml на аликвотната част, взета от екстракта;

М –  масата в грамове на анализираната проба.

## Метод 9.10

ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА МОЛИБДЕН  В ТОРОВИ ЕКСТРАКТИ ЧРЕЗ ТЕГЛОВЕН МЕТОД С 8-ХИДРОКСИХИНОЛИН

1. ОБХВАТ

Този метод описва процедура за определяне съдържанието на молибден в торови екстракти.

2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Тази процедура се прилага към екстракти на проби на торове, получени чрез методи 9.1 и 9.2, за които съществува изискване за обявяване съдържанието на молибден.

3. ПРИНЦИП

Съдържанието на молибден се определя чрез утаяване като молибденил оксинат при специфични условия.

4. РЕАКТИВИ

4.1. Разтвор на сярна киселина, приблизително 1 М:

Внимателно се наливат 55 ml сярна киселина (H2SO4,  = 1,84 g/ml) в 1-литрова мерителна колба, съдържаща 800 ml вода. Разбърква се. След изстиване се долива вода до 1 литър. Разбърква се.

4.2. Разреден амонячен разтвор (1:3):

Смесват се 1 обем концентриран амонячен разтвор (NH4OH,   = 0,9 g/ml) с 3 обема вода.

4.3. Разреден разтвор на оцетна киселина (1:3):

Смесват се 1 обем концентрирана оцетна киселина (99,7% CH3COOH,  = 1,049 g/ml) с 3 обема вода.

4.4. Разтвор на динатриева сол на етилендиамин тетраоцетна киселина (EDTA):

Разтварят се 5 грама от динатриева сол на етилендиамин тетраоцетна киселина (EDTA) във вода в 100-милилитрова мерителна колба. Долива се до калибриращата марка и се разбърква.

4.5. Буферен разтвор:

В 100-милилитрова мерителна колба се разтварят 15 ml концентрирана оцетна киселина и 
30 грама амониев ацетат във вода. Долива се до марката 100 ml.

4.6. Разтвор на 7-хидроксихинолин (оксин):

В 100-милилитрова мерителна колба се разтварят 3 грама от 8-хидроксихинолин в 5-ml концентрирана оцетна киселина. Добавят се 80 ml вода. Прибавя се амонячният разтвор (4.2) на капки до помътняване на разтвора. След това се добавя оцетна киселина (4.4), докато разтворът се избистри отново.

Долива се вода до марката 100 ml.

5. АПАРАТУРА

5.1. Филтър-тигел Р 16 съгласно БДС ISO 4793 с вместимост 30 ml.

5.2. рН-метър със стъклен електрод.

5.3. Сушилня при температура 130-1350 С.

6. ПОДГОТОВКА НА РАЗТВОРА ЗА АНАЛИЗ

Приготвяне на молибденовия разтвор: Виж метод 9.1 и 9.2.

7. ПРОЦЕДУРА

7.1. Приготвяне на разтвора за анализиране:

Поставя се аликвотна част, съдържаща от 25 до 100 mg Мо, в 250-милилитрова Бехерова чаша. Долива се вода до марката 50 ml.

Разтворът се довежда до рН-5 чрез добавяне на разтвор от сярна киселина (4.1) на капки. Добавят се 15 ml от разтвор на ЕDTA (4.4) и после 5 ml от буферния разтвор (4.5). Долива се вода до около 80 ml.

7.2. Получаване и промиване на утайката.

Получаване на утайка:

Разтворът леко се затопля. Прибавя се оксиновият разтвор (4.6) при постоянно разбъркване. Утаяването продължава, докато спре отделянето на утайка. Добавя се още от реактива, докато разтворът над утайката леко пожълтее. Обикновено е достатъчно количество от 20 ml. Продължава лекото загряване на утайката още 2-3 минути.

Филтруване и промиване:

Филтрува се през филтър за накаляване (5.1). Промива се неколкократно с 20 ml гореща вода. Промивната вода постепенно става безцветна, което е указание за отсъствие на оксин.

7.3. Претегляне на утайката:

Утайката се изсушава при температура от 130-1350 С до получаване на постоянна маса /това продължава най-малко 1 час/.

Оставя се да изстине в ексикатор и след това се претегля.

8. ИЗРАЗЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

1 mg молибденил оксинат, MoO2(C9H6ON), отговаря на 0,2305 mg Мо

Процентното съдържание на молибден в тора се изчислява, както следва:

Mo (%)  = X⋅0,02305⋅V⋅Da⋅M,

където:

X  е масата в mg на утайката от молибденил оксинат;

V –  обемът в ml на екстракта съгласно метод 9.1 или 9.2;

а –  обемът в ml на аликвотната част, взета от последното разреждане;

D –  факторът на разреждане на аликвота;

М –  масата в грамове на анализираната проба.

## Метод 9.11

ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ЦИНК  В ТОРОВИ ЕКСТРАКТИ

ЧРЕЗ АТОМНОАБСОРБЦИОННА СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ

1. ОБХВАТ

Този метод описва процедура за определяне съдържанието на цинк в торови екстракти.

2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Тази процедура се прилага към екстракти на проби от торове, получени чрез методи 9.1 и 9.2, за които съществува изискване да се обявява съдържанието на цинк.

3. ПРИНЦИП

След подходящо третиране и разреждане на екстрактите съдържанието на цинк се определя чрез атомноабсорбционна спектрофотометрия.

4. РЕАКТИВИ

4.1. Разтвор на солна киселина, около 6 М:

Виж метод 9.4 (4.1).

4.2. Разтвор на солна киселина, около 0,5 М:

Виж метод 9.4 (4.2).

4.3. Разтвори на лантанова сол (10g La/l):

Виж метод 9.4 (4.3).

4.4. Разтвори на цинк за калибриране

4.4.1. Основен разтвор на цинк ( 1000 g/ml):

В 1000-милилитрова мерителна колба се разтваря 1 грам цинк на прах или люспи, претеглен с точност до 0,1 mg, в 25 ml от 6-моларната солна киселина (4.1). След пълното разтваряне се долива вода до марката и се разбърква старателно.

4.4.2. Работен разтвор на цинк ( 100 g/ml):

В 200-милилитрова мерителна колба се разреждат 20 ml от основния разтвор (4.4.1) с разтвор на 0,5-моларната солна киселина (4.2). До марката се долива от 0,5-моларната солна киселина и се разбърква старателно.

5. АПАРАТУРА

Атомноабсорбционен спектрофотометър

Виж метод 9.4, (5). Уредът трябва да бъде снабден с източник на лъчение за характеристичните линии на цинка  (213,8 nm). Спектрофотометърът трябва да позволява корекции на фона.

6. ПОДГОТОВКА НА РАЗТВОРА ЗА АНАЛИЗ

6.1. Разтвор на цинков екстракт:

Виж методи 9.1 и/или 9.2.

6.2. Приготвяне на разтвора за анализиране:

Виж метод 9.4, (6.2). Анализираният разтвор трябва да съдържа обемни 10% от разтвора на лантанова сол (4.3).

7. ПРОЦЕДУРА

7.1. Приготвяне на празната проба:

Виж метод 9.4, (7.1) Празната проба трябва да съдържа обемни 10% от използвания  в 6.2 разтвор на лантанова сол.

7.2. Приготвяне на разтвори за калибриране

Виж метод 9.4 (7.2).  За оптимален интервал от 0 до 5 g/ml цинк се поставят съответно 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 и 5 ml от работния разтвор (4.4.2) в поредица от 100-милилитрови мерителни колби. При необходимост се довежда концентрацията на солната киселина по възможност най-близко до тази на анализирания разтвор. Добавят се по 10 ml от разтвора на лантанова сол, използван в 6.2, във всяка от мерителните колби. Добавя  0,5-моларен разтвор на солна киселина до марката 100 ml (4.2) и се разбърква старателно.

Тези разтвори съдържат съответно: 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 и 5 g/ml цинк.

7.3. Определяне:

Виж метод 9.4 (7.3). Спектрофотометърът (5) се подготвя за измервания при дължина на вълната 213,8 nm.

8. ИЗРАЗЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Виж метод 9.4 (8).

Процентното съдържание на цинк в тора се изчислява, както следва:

Zn (%) = Xs−Xb⋅V⋅DM⋅104,

ако се използва метод 9.3:

Zn (%) = Xs−Xb⋅V⋅2DM⋅104,

където:

Zn  e количеството цинк, изразено като процентно съдържание в тора;

Хs –  концентрацията в g/ml на анализирания разтвор;

Xb – концентрацията в g/ml на празната проба;

V –  обемът в ml на екстракта, получен съгласно метод 9.1 или 9.2;

D -  факторът, съответстващ на извършеното разреждане в 6.2;

М –  масата в грамове на анализираната проба, взета съгласно метод 9.1 или 9.2.

Изчисляване на фактора на разреждане D:

Ако (a1), (a2), (a3),…, (ai)  и (a)  са  аликвотните части и (V1), (V2), (V3),…., (vi) и (100) са обемите в ml, съответстващи на техните разреждания, факторът на разреждане ще бъде:

D = V1a1⋅V2a2⋅V3a3⋅…⋅Viai⋅100a

1

(1)  Когато полученото число е дроб, тя трябва да се закръгли до най-близкото цяло число.

(2) За опаковки, чието съдържание не превишава 1 kg, единичната проба трябва да бъде съдържанието на една оригинална опаковка.

Бучките трябва да се раздробят (ако е необходимо, чрез отделянето им от пробата и връщане обратно на наситнения материал).

1 Количеството амонячен азот, съдържащо се в аликвотната част, взета съгласно таблица 1, е приблизително:

0,05 g за вариант а,

0,10 g за вариант б,

0,20 g за вариант в.

2 Хладникът трябва да бъде регулиран така, че да осигурява непрекъснат поток от кондензата. Дестилацията трябва да завърши за 30-40 минути.

1 За формулата при изразяване на резултата:

50 или 35 милилитри стандартен разтвор на сярна киселина, който се поставя в приемната колба

А - милилитри натриев или калиев хидроксид, използвани за обратно титруване

F - коефициент, включващ претегленото количество, разреждането, аликвотната част от разтвора на пробата за дестилация и обемния еквивалент

1 Биуретът може да се пречисти предварително, като се промие с 10% амонячен разтвор, след което с ацетон и се изсуши.

2 Виж т. 9 “Приложение”

1 Ако няма механична бъркалка, колбата може да се разклаща ръчно на всеки пет минути.

1 фосфор, разтворим в минерални киселини; водоразтворим фосфор; фосфор, разтворим в разтвори на амониев цитрат; фосфор, разтворим в 2%-на лимонена киселина, и фосфор, разтворим в 2 %-на мравчена киселина

1 Прибавят се 21 ml, когато разтворът  за утаяване съдържа повече от 15 ml цитратен разтвор неутрален цитрат, алкален цитрат на Петерман или Жоли)

1 За утаяване на фосфатни разтвори, съдържащи повече от 15 ml цитратен разтвор (неутрален, на Петерман или Жоли), които са били подкиселени с 21 ml концентрирана азотна киселина (виж забележка под черта към 6.1), се използват 80 ml утаяващ реактив.