Приложение № 5 към чл.29, ал. 1

- МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ НА СПИРТ, ДЕСТИЛАТ И СПИРТНИ НАПИТКИ

- 1. ОПРЕДЕЛЯНЕ АЛКОХОЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ

- 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Обемният алкохолоен градус се изразява в процент от обема. Арбитражното определяне, се извършва по пикнометричния метод.

- 2. НАЧИН НА РАБОТА

Алкохолното съдържание на спирт и млади дестилати се определя със спиртомер и корекционни таблици (приложение № 3) (Определяне на алкохолното съдържание)

За стари дестилати, ракии и спиртни напитки се извършва предварителна дестилация. Определя се алкохолното съдържание на получения дестилат по пикнометричния метод.

- 2. ОЦЕНКА НА ЦВЕТА И БИСТРОТАТА НА СПИРТ

1 ЦЕЛ НА МЕТОДА

Методът позволява да се оцени цвета и бистротата на неутралния алкохол.

- 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Под цвят и бистрота се разбират цветът и бистротата, определени чрез описания метод.

- 3. ПРИНЦИП

Цветът и бистротата се оценяват визуално, чрез сравнение с вода на бял фон и на черен фон.

- 4. АПАРАТУРА

4.1. Безцветни епруветки с дължина най-малко 40 см.

- 5. НАЧИН НА РАБОТА

На бял и черен фон се поставят две епруветки (съгласно т. 4.1) в една от епруветките се поставя определено количество от пробата на височина от около 40 см; в другата епруветка се сипва вода до същата височина.

Пробата се наблюдава отгоре, по дължината на остта на епруветката и се сравнява с еталона.

- 6. ИЗРАЗЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Оценява се цвета и бистротата на пробата, като се наблюдава по начина, описан в т. 5.

- 3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВРЕМЕТО ЗА ОБЕЗЦВЕТЯВАНЕ НА РАЗТВОР НА ПЕРМАНГАНАТ

1. ЦЕЛ НА МЕТОДА

Методът цели да се определи времето, за което неутрален алкохол обезцветява разтвор на перманганат.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Времето за обезцветяване на разтвор на перманганат, определено по описания метод, е броят на минутите, за които оцветяването на пробата се изравнява с това на еталона, след добавката на 1 мл разтвор на калиев перманганат, с концентрация 1 милимол на литър в проба от 10 мл.

3. ПРИНЦИП

Определя се времето, за което цветът на пробата, след добавянето на разтвор на калиев перманганат, се уеднаквява с този на еталона, като това време се назовава време за обезцветяване на разтвор на перманганат.

4. РЕАКТИВИ

4.1. Разтвор на калиев перманганат с концентрация 1 милимол на литър. Разтворът трябва да бъде приготвен непосредствено преди употреба.

4.2. Оцветяващ разтвор А (червен)

- претеглят се точно 59,50 г CoCl2.6H2O.

- приготвя се смес, съставена от 25 мл солна киселина (ρ20°С= 1,19 г/мл) и 975 мл вода.

- поставя се претегленото количество кобалтов двухлорид и част от сместа в мерителна колба с обем 1000 мл и се добавя остатъка от сместа до марката при температура от 20C.

4.3. Оцветяващ разтвор Б (жълт)

- премерват се точно 45,00 грама FeCl3.6H2O.

- приготвя се смес, съставена от 25 мл солна киселина, (HCl) (ρ20°С=1,19 г/мл) и 975 мл вода, след което с количеството железен трихлорид се постъпва,както при оцветяващия разтвор А.

4.4. Еталон за оцветяване

С пипета се вземат 13 мл от оцветяващия разтвор А и 5,5 мл от оцветяващия разтвор Б и се поставят в мерителна колба с вместимост от 100 мл, след което, при температура 20C се добавя вода до мярката.

Забележка:

Оцветяващите разтвори А и Б могат да бъдат запазени в продължение на повече от месец като се съхраняват при температура 4C и защитени от светлина. Еталонът за оцветяване трябва да бъде приготвян периодически на определени интервали от време.

5. АПАРАТУРА

5.1. Епруветки тип Nessler от 100 мл от прозрачно безцветно стъкло, градуирани до 50 мл със запушалка от шлифовано стъкло или обикновени епруветки, безцветни, с диаметър от около 20 мм.

5.2. Пипети от по 1, 2, 5, 10 и 50 мл.

5.3. Термометър, измерващ до 50C, градуиран през 0,1 или 0,2C.

5.4. Аналитична везна.

5.5. Термостатична вана при 20 0,5C

5.6. Мерителни колби с вместимост от 1 000 и от 100 мл със шлифовани запушалки.

6. НАЧИН НА РАБОТА

6.1. –	с пипета се вземат 10 мл от пробата и се поставят в обикновена епруветка или в епруветка тип Nessler.

- поставят се в термостатична вана при 20C.

- добавят се от 1 до 5 мл, в зависимост от количеството на използваната проба, от разтвор на KMnO4 (1 милимол на литър), смесва се и се оставя в термостатичната вана при 20C.

- отбелязва се началния момент.

- с пипета се вземат 10 мл от контролния разтвор и се поставят в обикновена епруветка със същия диаметър или 50 мл от контролния разтвор в епруветка тип Nessler.

- наблюдава се промяната на цвета на пробата и се сравнява от време на време на бял фон с еталона за цвета.

- когато цветът на пробата се уеднакви с този на контролния разтвор, се определя изтеклото от началния момент време.

Забележка:

Анализираният разтвор не трябва да се излага на прякото въздействие на слънчева светлина по време на опита.

7. ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

7.1. Изразяване на резултатите

Времето за обезцветяване е времето, за което цветът на епруветката, съдържаща пробата, се уеднакви с този на контролната епруветка. При неутрален алкохол продължителността трябва да бъде най-малко 18 минути при температура 20C.

7.2. Повторяемост

Разликата във времената за обезцветяване при два опита, извършени едновременно или непосредствено един след друг, с една и съща проба от един и същ анализатор при еднакви условия, не трябва да надвишава 2 минути.

8. БЕЛЕЖКИ

8.1. Следи от манганов двуокис оказват катализиращ ефект върху реакцията. Необходимо е използваните пипети и епруветки да бъдат грижливо почистени и да са били използвани само за тази цел. Да се почистят със солна киселина и да се изплакнат внимателно с вода. Стъклото не трябва има никаква следа от жълто оцветяване.

8.2. Необходимо е да се контролира внимателно качеството на водата, използвана за приготвяне на разредения разтвор на перманганат (т. 4.1). Тя не трябва да абсорбира перманганат. Ако е невъзможно да се постигне необходимото качество, следва да се нагрее до кипване дестилираната вода и да се прибави към нея неголямо количество перманганат, така че да се получи леко розово оцветяване. Този разтвор трябва тогава да се охлади, за да се използва за разреждане.

8.3. При някои проби обезцветяването може да се извърши, без да се преминава точно през същия нюанс на контролния разтвор.

8.4. Опитът с перманганат може да бъде опорочен, ако алкохолната проба, която се анализира, не е била съхранявана в абослютно чисто стъклено шише, затворено със запушалка от шлифовано стъкло, промита с алкохол, или с друга запушалка с калаено или алуминиево покритие.

- 4. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА АЛДЕХИДИ

1. ЦЕЛ НА МЕТОДА

Методът се състои в определяне на съдържанието на алдехиди в неутралния алкохол, дестилати и спиртни напитки, изразено в ацеталдехид. Съдържанието на алдехиди в дестилатите и спиртните напитки се определя след предварителна дестилация на напитката, по метод описан при определяне на алкохолното съдържание.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Съдържанието на алдехиди, изразено в ацеталдехид, е това, определено по описания метод.

3. ПРИНЦИП НА МЕТОДА

Цветът, който придобива пробата след реакцията с реактива на Schiff, се сравнява с цвета на контролните разтвори, имащи установено съдържание на ацеталдехид.

4. РЕАКТИВИ

Хлорхидрат на р-розанилин (фуксинова основа).

Натриев сулфит или натриев метабисулфит, безводен.

Солна киселина (ρ20°С=1,19 г/мл).

Активен въглен на прах.

Разтвор на нишесте, приготвен от 1 г разтворимо нишесте и 5 г HgI2 (съхраняван), от които се образува суспензия в малко хладка вода. Смесват се с 500 мл вряща вода, подложени на кипене в продължение на 5 минути. След това разтворът се филтрира и охлажда.

Разтвор на йод 0,05 мола на литър.

1- амино-етанол CH3CH(NH2)OH (МG 61.08).

Приговяне на рекатива на Schiff (Шиф)

- разтварят се 5,0 г хлорхидрат на р-розанилин с около 1 000 мл топла вода в мерителна колба с обем от 2 000 мл.

- при необходимост се оставя да престои във вана до пълно разтваряне.

- разтварят се 30 г натриев сулфит (или същото количество натриев метабисулфит, безводен), в около 200 мл вода и се добавя към охладения разтвор на р-розанилин.

- оставя се да престои около 10 минути.

- добавят се 60 мл солна киселина (ρ20°С=1,19 г/мл).

- след обезцветяването на разтвора е възможна появата на слабо оцветяване в кафяво. Разтворът се долива до марката с вода.

- ако е необходимо, се филтрира през нагънат филтър с малко активен въглен, така че разтворът да стане безцветен.

Бележки:

1) Рекативът на Schiff трябва да бъде приготвен поне 14 дни преди използването му.

2) Съдържанието на свободен SO2 в реактива трябва да бъде в рамките на 2,8-6,0 милимола на 100 милилитра, а pH трябва да бъде 1.

Определяне на съдържанието на свободен SO2

- вземат се с пипета 10 мл от реактива на Schiff и се поставят в ерленмайерова колба с обем от 250 мл,

- добавя се 200 мл вода

- добавя се 5 мл нишестен разтвор.

- титрува се с помощта на йоден разтвор (0,05 мола на литър) до оцветяване на нишестето.

- ако съдържанието на свободен SO2 не е в указаните граници, то трябва или да се приведе до приемлива стойност чрез повишаването му с добавка на необходимото количество натриев метабисулфит (0,126 г Na2SO3/100 мл) от реактива на милимол-липсващ SO2 ,

- или да се понижи чрез разбъркване на реактива с вкарване на въздух.

Изчисляване на свободния SO2 в реактива:

милимол свободен SO2/100 мл от реактива е равен на:

=мл от консумирания йоден разтвор(0,05 мола на литър⋅3,2⋅100)64⋅10

=мл от консумирания йоден разтвор(0,05 мола на литър)2

Важна бележка:

В случай, че бъдат възприети други начини за приготвяне на реактива на Schiff, е необходимо да се провери чувствителността на реактива, която трябва да бъде такава, че по време на опита

- не трябва да се появява никакво оцветяване при опит на празна проба с освободен от алдехиди неутрален алкохол.

- розовото оцветяване трябва да бъде забележимо при наличие на 0,1 г ацеталдехид/хл алкохол при 100 об.%.

3) Пречистване на търговски продукт l-амино-етанол:

- разтварят се напълно 5 г 1-амино-етанол в около 15 мл чист етанол,

- добавят се около 50 мл сух диетилов етер (за утаяване 1-амино-етанол),

- поставя се в хладилна камера в продължение на няколко часа,

- филтрират се кристалите и се изплаква със сух диетилов етер,

- суши се в продължение на 3-4 часа във вакуумна сушилня в присъствието на сярна киселина.

# Забележка

Пречистеният 1-амино-етанол трябва да бъде бял; в противен случай е необходимо да се повтори кристализацията.

5. АПАРАТУРА

5.1. Епруветки за колориметрия от 20 мл, снабдени със запушалка от шлифовано стъкло.

5.2. Пипети от 1, 2, 3, 4, 5 и 10 мл.

5.3. Термостатична вана при 20 0,5C.

5.4. Абсорбционен спектрофотометър, оборудван с кювети, с оптичен път от 50 мм.

6. НАЧИН НА РАБОТА

6.1. Предварителна забележка

Когато се определя съдържанието на алдехид по този метод, е необходимо да се следи съдържанието на алкохол от пробата да бъде минимум 90,0 об.%. В противен случай съдържанието на алкохол следва да се повиши с добавка на съответно количество химически чист етанол.

6.2. Контролна крива

- претеглят се на аналитична везна 1,3860 г пречистен сух 1-амино-етанол,

- разтваря се в мерителна колба с вместимост от 1 000 мл в химически чист етанол; допълва се до мярката с вода при температура 20 оC; разтворът съдържа 1% ацеаталдехид на литър.

- провежда се серия от разреждания на два етапа, така, че да се получат 10 контролни разтвора със съдържание от 0,1 до 1,0 мг ацеталдехид в 100 мл от разтвора.

- с помощта на тези контролни разтвори се определят, в съответствие с т. 6.3, абсорбционните стойности и се изготвя крива.

6.3. Определяне на съдържанието на алдехиди

- с пипета се вземат 5 мл от мострата и се поставят в епруветка за колориметрия,

- добавят се 5 мл вода, смесват се и се държат при постоянна температура от 20оC.

- едновременно се приготвя контрола с 5 мл 96 об.% химически чист етанол, прибавят се 5 мл вода, смесват се и се държат също при температура от 20оC.

- след това се добавят всеки път по 5 мл от реактива на Schiff в епруветките с шлифована запушалка и се разклащат силно.

- държат се в термостатична вана при 20 оC в продължение на 20 минути.

- излива се съдържанието в кювети,

- определя се абсорбционната стойност при 546 нм.

Бележки:

1) За да се определят стойностите на алдехидите, е необходимо да се проверява при всеки анализ, валидността на контролната крива чрез сравняване с разтвори образци, и при необходимост се изготвя отново контролната крива.

2) При всеки случай следва да следи контролата да бъде безцветна.

7. ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

7.1. Формула и метод за изчисляване

Изготвя се графика, показваща отклоненията в оптическата плътност, в зависимост от съдържанието на алдехид и на тази графика се определя съдържанието на алдехиди в пробата.

Съдържанието на алдехиди, изразено в грамове ацеталдехид на хектолитър етанол при 100 об.%, се определя по формулата:

100⋅АТ

където:

А – е съдържанието на ацеталдехид в пробата, изразено в г/хл, чиято стойност е определена по контролната крива.

Т – е алкохоното съдаржание, в об.%, определено по метода за определяне на алкохолното съдържание (Метод 1).

7.2. Повторяемост

Разликата между резултатите от две определяния, извършени едновременно или непосредствено, едно след друго, от един и същ анализатор, върху една и съща проба, при еднакви условия, не трябва да надвишава 0,1 г алдехид на хектолитър етанол при 100 об.%

## 5 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВИСШИ АЛКОХОЛИ

- 1. ЦЕЛ НА МЕТОДА

Отнася се за метод за определяне на съдържанието на висши алкохоли в неутралния алкохол, дестилати и спиртни напитки изразено в метил-2-пропанол-1. Съдържанието на висши алкохоли в дестилатите и спиртните напитки се определя след предварителна дестилация на напитката по метод, описан при определяне на алкохолното съдържание.

- 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Съдържанието на висши алкохоли, изразено в метил-2-пропанол-1, е това, определено по описания метод.

- 3. ПРИНЦИП

Определят се оптическата плътност на цветно съединение при 560 нм, с корекция в случай на наличие на алдехиди в пробата. При взаимодействието на висшите алкохоли с ароматен алдехид с разредена сярна киселина се получава цветно съединение (реакция на Комаровски), което се сравнява с оцветяването, получено от реакцията с метил-2-пропанол-1 при същите условия.

- 4. РЕАКТИВИ

4.1. Разтвор на салицилов алдехид 1 тегл.%, приготвен чрез добавяне на 1 г салицилов алдехид към 99 г химически чист етанол при 96 об %.

4.2. Концентрирана сярна киселина, (ρ20°С Н2SO4= 1,84 г/мл).

4.3. Метил-2-пропанол-1.

4.4. Контролни разтвори на метил-2-пропанол-1.

Разрежда се метил-2-пропанол-1 (т. 4,3) във воден разтвор на етанол при 96 об.%, за да се получи серия от контролни разтвори, съдържащи съответно по 0,1; 0,2; 0,4; 0,6 и 1,0 г/хл метил-2-пропанол-1 от разтвора.

4.5. Контролни разтвори на ацеталдехид.

Контролният разтвор на ацеталдехид се приготвя както е описано в т. 6.2. за определяне на алдехиди.

4.6. Етанол при 96 об.%, химически чист, свободен от висши алкохоли и алдехиди.

- 5. АПАРАТУРА

5.1. UV-VIS-спектрофотометър, позволяващи да се определи абсорбирането на разтвори при 560 нм.

5.2. Кювети за спектрофотометри с 10, 20 и 50 мм дебелина.

5.3. Регулируема термостатична вана при температура 20 0,5C

5.4. Лабораторни съдове за колориметрия (от огнеупорно стъкло или друг подобен материал) от дебелостенно стъкло, снабдени със шлифована запушалка, с капацитет от около 50 мл.

- 6. НАЧИН НА РАБОТА

6.1. Съдържание на алдехиди

Определя се съдържанието на алдехиди в пробата, изразено в ацеталдехид, по метод за определяне на алдехиди

6.2. Контролна крива: метил-2-пропанол-1

С пипета се отмерват 10 мл от всеки контролен разтвор на метил-2-пропанол-1 (т. 4.4) и се поставят в епруветки от 50 мл, снабдени със запушалки от шлифовано стъкло. С пипета се отмерва 1 мл от разтвора на салицилов алдехид (т. 4.1) и се поставя в съдовете; добавят се 20 мл сярна киселина (т. 4.2).

Внимателно се смесва съдържанието на съдовете чрез обръщане, като от време на време се повдига запушалката. Оставя се да престои при нормална стайна температура, в продължение на 10 минути, после се поставя в термостатична вана (т. 5.3) при температура 20 0,5C. След 20 минути съдържанието на съдовете се изсипва в кюветите на спектрофотометъра.

Точно 30 минути след като е добавена сярна киселина, се определя абсорбирането на разтворите при 560 нм. Сравняването се прави спрямо вода в контролната кювета.

На графика се нанасят стойностите на абсорбирането в зависимост от концентрацията на метил-2-пропанол-1.

6.3. Контролна крива: алдехиди

Повтаря се описаната в т. 6.2 операция, като се заменят 10-те мл от всеки от контролните разтвори на метил-2-пропанол-1 с 10 мл от контролните разтвори на ацеталдехид.

Изобразяват се в графичен вид стойностите на абсорбирането при 560 нм в зависимост от концентрацията на ацеталдехид.

6.4. Определяне на пробата

Повтаря се описаната в т. 6.2 операция, като се заменят 10-те мл от всеки от контролните разтвори на метил-2-пропанол-1 с 10 мл от пробата. Определя се абсорбирането на пробата.

- 7. ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

7.1. Формула и метод за изчисляване

7.1.1. Коригира се стойността на абсорбиране на пробата, като се извади стойността на абсорбиране, съответстваща на съдържанието на алдехиди на мострата (определено въз основа на контролната крива, съставена съобразно т. 6.3).

7.1.2. Определя се съдържанието на висши алкохоли, изразено в метил-2-пропанол-1, в пробата с помощта на контролната крива, съставена съобразно т. 6.2, но като се използва коригираната стойност (7.1.1).

7.1.3. Съдържанието на висши алкохоли, изразено в грамове на хектолитър метил-2-пропанол-1 етанол при 100 об.%, се изчислява по формулата:

А⋅Т100

в която:

А - е съдържание на висши алкохоли в пробата,изчислено съгласно т. 7.1.2,

Т - е алкохолното съдържание на пробата, определено по метода за определяне съдържанието на алкохол.

7.2. Повторяемост

Разликата между резултатите от две определяния, извършени едновременно или непосредствено едно след друго, от един и същ анализатор, върху една и съща проба, при еднакви условия, не трябва да надвишава 0,2 г/хл етанол при 100 об.%

- 6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩАТА КИСЕЛИННОСТ

1. ЦЕЛ НА МЕТОДА

Методът дава възможност за определяне на общата киселинност, изразена като оцетна киселина, на неутрален алкохол, дестилат и спиртни напитки. Съдържанието на общи киселини в дестилатите и спиртните напитки се определя след предварителна дестилация на напитката по метод, описан при определяне на алкохолното съдържание.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Общата киселинност, изразена като оцетна киселина, се определя по описания метод.

3. ПРИНЦИП

След отделяне на газовете пробата се титрува с помощта на еталонен разтвор на натриева основа.

4. РЕАКТИВИ

4.1. Разтвори на натриева основа (0,01 мол/л и 0,1 мол/л), съхранявани при условия, позволяващи редуциране до минимум контакта с въглероден диоксид.

4.2. Разтвор на индигов кармин (А)

- отмерват се 0,2 г индигов кармин.

- разтварят се в 40 мл вода и се допълват до 100 г с етанол.

- разтвор на червена субстанция от фенол (Б)

- отмерват се 0,2 г субстанция от фенолруж.

- разтварят се в 6 мл натриев хидрат (0,1 мол/л) в мерителна колба от 100 мл. Разтворът се довежда до марката с вода.

5. АПАРАТУРА

5.1. Стъкленица или апарат за титруване.

5.2. Пипета от 100 мл.

5.3. Облодънна колба от 250 мл със шлифована запушалка.

5.4. Обратен хладник с шлифована запушалка

6. НАЧИН НА РАБОТА

С пипета се поставят 100 мл от пробата в облодънна колба от 250 мл.

Прибавят се стъклени перли, ускоряващи кипенето, и се подлага за кратко на кипене на обратен хладник.

Добавя се в топлия разтвор капка от всеки от индикаторите А и Б.

Впоследствие се титрува с натриева основа (0,01 мол/л) до първите признаци на преминаване на зелено-жълтия цвят във виолетов.

7. ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

7.1. Формула и метод за изчисляване

Общата киселинност, изразена в грамове оцетна киселина в хектолитър етанол при 100 об.% се определя по формулата:

V⋅60Т

в която:

V – са милилитри от разтвор на натриев хидрат, при 0,01 мол/л, необходими за неутрализацията,

Т – е алкохолното съдържание, определено по метода за определяне на алкохол.

7.2. Повторяемост

Разликата между резултатите от две определяния, извършени едновременно или непосредствено едно след друго, от един и същ анализатор, върху една и съща проба, при еднакви условия, не трябва да надвишава 0,1 г етанол при 100 об.%.

7. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ЕСТЕРИ

1. ЦЕЛ НА МЕТОДА

Методът се състои в определяне на съдържанието на естери в неутрален алкохол, дестилат и спиртни напитки изразено в етил ацетат. Съдържанието на естери в дестилатите и спиртните напитки се определя след предварителна дестилация на напитката по метод, описан при определяне на алкохолното съдържание.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Съдържанието на естери е съдържанието, определено по описания метод и изразено в етил ацетат.

3. ПРИНЦИП

В присъствието на хидроксиламин хидрохлорид в алкален разтвор естерите реагират в количествено отношение, за да образуват хидроксаминови киселини, които в присъствието на железни йони в киселинен разтвор образуват оцветени съединения. Измерват се оптичните плътности на тези съединения при 525 нм.

4. РЕАКТИВИ

4.1. Солна киселина при 4 мола/л.

4.2. Разтвор на железен трихлорид при 0,37 мола/л в солна киселина при 1 мол/л.

4.3. Разтвор на хидроксиламин хидрохлорид (2 мола/л), който се съхранява в хладилна камера.

4.4. Разтвор на натриева основа при 3,5 мола/л.

4.5. Контролни разтвори на етилов ацетат, съдържащи съответно по 0,0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 и 1,0 г етил ацетат в хектолитър химически чист етанол при 96 об.%

5. АПАРАТУРА

5.1. Абсорбционен спектрофотометър, оборудван с кювети с дебелина 50 мм.

6. НАЧИН НА РАБОТА

6.1. Калибровъчна крива

- отмерва се с аналитична везна 1,0 г етилов ацетат,

- разтваря се в мерителна колба от 1 000 мл с етанол, освободен от естери и се допълва до марката при температура 20С.

- провежда се серия от разреждания на два етапа, така че да се получат 20 контролни разтвора със съдържание от 0,1 до 2,0 мг етилов ацетат на 100 мл разтвор,

- с помощта на тези контролни разтвори се определят стойностите на екстинкциите, съгласно т. 6.2 и се изготвя крива.

6.2. Определяне на съдържанието на естер

- вземат се с пипета 10 мл от пробата и се поставят в епруветка, снабдена със шлифована запушалка,

- добавят се 2 мл от разтвора на хидроксиламин хидрохлорида,

- едновременно се приготвя контрола с 10 мл химически чист етанол при 96 об % с 2 мл хидроксиламин хидрохлорид,

- след това се добавят всеки път по 2 мл натриева основа в епруветки с шлифована запушалка и се разклащат силно,

- държат се в термостатична вана при 20 оC в продължение на 15 минути,

- добавят се по 2 мл солна киселина във всяка епруветка и се разклаща за кратко време,

- добавят се 2 мл разтвор на железен трихлорид и се размесва добре,

- излива се съдържанието в кювети,

- определя се стойността на екстинкцията при 525 нм.

7. ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

7.1. Формула и метод за изчисляване

Нанасят се в графичен вид оптичните плътности на контролните разтвори в зависимост от съдържанието.

Съдържанието на естери, съответстващо на стойността на гасене (изразено в етилов ацетат = А), се нанася върху графиката и се изчислява по формулата:

А⋅100Т

като се изразява в г/хл етанол при 100 об.%

Т - е алкохолното съдържание на пробата, определено по метода за определяне на алкохолното съдържание.

7.2. Повторяемост

Разликата между резултатите от две определяния, извършени едновременно или непосредствено едно след друго, от един и същ анализатор, върху една и съща проба, при еднакви условия, не трябва да надвишава 0,1 г естер на хектолитър етанол при 100 об.%, изразени в етил ацетат.

8. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ЛЕТЛИВИ АЗОТНИ ВЕЩЕСТВА В СПИРТ

1. ЦЕЛ НА МЕТОДА

Методът се състои в определяне на съдържанието на летливи азотни вещества в неутрален алкохол, изразено като азот.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Съдържанието на летливи азотни вещества е съдържанието, изразено в азот, което е определено по описания метод.

3. ПРИНЦИП НА МЕТОДА

Основава се на изпаряване на пробата до получаването на малък обем в присъствието на сярна киселина и след това се определя съдържанието на амоняк по метода на микродифузията на Conway.

4. РЕАКТИВИ

4.1. Сярна киселина, 1 мол/л.

4.2. Разтвор индикатор на борна киселина: разтварят се 10 г борна киселина, 8 мг зелен бромкрезол и 4 мг метил в пропанол-2 с концентрация 30 об.% и се допълва до 1 000 мл чрез добавка на пропанол-2 с концентрация 30 об.%

4.3. Разтвор на калиева основа 500 г/л, свободен от карбонат.

4.4. Солна киселина, 0,02 мол/л.

5. АПАРАТУРА

5.1. Изпарителна капсула с достатъчен капацитет за получаване на проба от 50 мл.

5.2. Водна баня.

5.3. Съд на Conway, оборудван с херметичен капак: вж. фигура 1 за описанието и препоръчителните размери.

5.4. Микробюрета с вместимост от 2 до 5 мл, градуирана през 0,01 мл.

6. НАЧИН НА РАБОТА

6.1. С пипета се вземат 50 мл от пробата (ако се предвижда съдържание на азот под 0,2 г/хл от мострата, се вземат 200 мл от пробата), които се поставят в стъклена капсула, добавя се 1 мл сярна киселина 1 мол/л (т. 4.1), поставя се капсулата (т. 5.1) във водна баня (т. 5.2) и се изпарява до получаването на остатък от около 1 мл.

6.2. С пипета се взема 1 мл от разтвора индикатор на борна киселина (т. 4.2), поставя се във вътрешния съд на реактора на Conway (т. 5.3) и се изплаква течния остатък от изпаряването (т. 6.1) във външния съд. Леко се наклонява реактора на Conway и се добавя около 1 мл разтвор на калиева основа (т. 4.3) във външния съд, колкото се може по-бързо, но и възможно по-далече от цялата съдържаща се течност в този външен съд. Веднага се затваря съда на Conway и се покрива с херметичен капак, намазан с вазелин.

6.3. Смесват се двата разтвора във външния съд, като се внимава да не проникне течност от единия съд в другия. Оставя се да престои в продължение на 2 часа.

6.4. Титрува се амоняка във вътрешния съд с помощта на разтвор на солна киселина 0,02 мол /л (т. 4.4), като се използва малка стъкленица (т. 5.4) за неутрализацията. Обемът на използваната киселина трябва да бъде от порядъка на 0,2 до 0,9 мл. Този обем на използваната киселина, изразен в мл, се обозначава с V1.

6.5. Извършва се повторно дозиране отначало, като се повтарят описаните в точки 6.1 до 6.4 операции, но като се заменят посочените в т. 6.1 50 мл от пробата със същия обем вода. Обемът на използваната солна киселина, изразен в милилитри, се обозначава с V2.

7. ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

7.1. Формула и метод за изчисляване

Съдържанието на летливи азотни основи, в грамове азот на хектолитър етанол при 100 об.%, се изчислява по формулата:

V1−V2⋅2800Е⋅Т

където:

V1 - е  обем на солната киселина, необходим за неутрализиране на пробата, в мл,

V2- е обем на солната киселина, използвана при повторния нов опит, в мл,

### Т - е алкохолното съдържание, определено по метода за определяне на алкохолното съдържание

Е  - е обем на използваната проба, в мл.

7.2. Повторяемост

Разликата между резултатите от две определяния, извършени едновременно или непосредствено едно след друго, от един и същ анализатор, върху една и съща проба, при еднакви условия, не трябва да надвишава 0,05 г/хл етанол при 100 об.%

- Вертикален разрез по остта А-Б

Указаните размери са най-често срещаните такива

Реактора от хоризонтален поглед

|  |  |  | 67 mm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | , |  | 6l mm |  | ^ |  |
|  |  |  | 40 mm |  |  |  |
|  |  |  | 35 mm |  |  |  |
|  |  |  | ¦ 5 mm |  |  |  |

Вертикален разрез по А-В

- Фигура 1

- Реактор на Conway

9. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА МЕТАНОЛ

1. ЦЕЛ НА МЕТОДА

Методът се състои в определяне на съдържанието на метанол в неутралния алкохол, дестилати и спиртни напитки. Съдържанието на метанол в дестилатите и спиртните напитки се определя след предварителна дестилация на напитката, по метод описан при определяне на алкохолното съдържание.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Съдържанието на метанол е съдържанието на метанол, определено по описания метод.

3. ПРИНЦИП

Концентрацията на метанол се определя чрез директно впръскване на пробата в хроматограф при газообразно състояние.

4. НАЧИН НА РАБОТА

Подходящ е всеки метод на газово-течна хроматография, при положение че хроматографската колона в газообразно състояние позволява да се получи, при възприетите условия на действие, ясно отделяне на различните съставки: метанол, ацеталдехид, етанол и етилов ацетат. Лимитът за наличие на метанол в етанола трябва да бъде под 2 г/хл.

5. ПОВТОРЯЕМОСТ

Разликата между резултатите от две определяния, извършени едновременно или непосредствено едно след друго, от един и същ анализатор, върху една и съща проба, при еднакви условия, не трябва да надвишава 2 г метанол на хектолитър етанол при 100 об.%.

## 10 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СУХИЯ ЕКСТРАКТ

- 1. ЦЕЛ НА МЕТОДА

Методът се състои в определяне на сухия остатък на неутралните алкохоли.

- 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Съдържание на сух екстракт се нарича съдържанието на сухо вещество, определено по описания метод.

- 3. ПРИНЦИП

Част от пробата се изсушава при температура 103оC и се определя концентрацията на остатъка по метода на гравиметрията.

- 4. АПАРАТУРА

4.1. Водна баня, вряща.

4.2. Изпарителна капсула, с достатъчен капацитет.

4.3. Апарат за изсушаване, съдържащ прясно активиран силициев гел (или еквивалентен сикатив), съоръжен с хигрометричен индикатор.

4.4. Аналитична везна.

4.5. Камера за сушене, с регулираща се температура от 103 2C.

- 5. НАЧИН НА РАБОТА

Измерва се с точност до една десета от милиграма чиста и суха изпарителна капсула (т. 4.2) (М0); поставя се с пипета, при необходимост неколкократно, подходящ обем от пробата в капсулата (от 100 до 250 мл) (V0 мл); поставя се капсулата, съдържаща пробата, във вряща водна баня (т. 4.1) и се оставя да се изпари; поставя се в камерата за изсушаване (т. 4.5), регулирана при температура 103 2C, в продължение на 30 минути, после се поставя капсулата, съдържаща остатъка, в апарат за изсушаване (т. 4.3); капсулата се оставя да се охлади в продължение на 30 минути в ексикатор, след което се измерва с точност до една десета от милиграма капсулата, съдържаща остатъка (М1).

- 6. ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

6.1. Формула и метод за изчисляване

Съдържанието на сух остатък, изразено в грамове на хектолитър етанол при 100 об.%, се изчислява по формулата:

М1-М0⋅107V0⋅Т

където:

M0 - е масата на чистата и суха капсула, изразена в грамове,

M1 - е масата на капсулата, съдържаща остатъка след изсушаване, изразена в грамове

V0 - е обем на мострата, подложена на изсушаване,

T - е алкохолното съдържание на пробата, определено по метода за определяне съдържанието на алкохол.

6.2. Повторяемост

Разликата между резултатите от две определяния, извършени едновременно или непосредствено едно след друго, от един и същ анализатор, върху една и съща проба, при еднакви условия, не трябва да надвишава 0,5 грама на хектолитър етанол при 100 об.%

11 УСТАНОВЯВАНЕ НА ОТСЪСТВИЕТО НА ФУРФУРАЛ В СПИРТ

- 1. ЦЕЛ НА МЕТОДА

Методът цели откриването на наличие на фурфурал в неутралния алкохол.

- 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Граничната концентрация на откриваем фурфурал е стойността, определена по описания метод.

- 3. ПРИНЦИП

Алкохолната проба се смесва с анилин и с ледена оцетна киселина. Появата на бледорозово оцветяване в рамките на 20 минути, след смесването, показва наличието на фурфурал.

- 4. РЕАКТИВИ

4.1. Прясно дестилиран анилин.

4.2. Ледена оцетна киселина.

- 5. Апаратура

Епруветки, със шлифовани запушалки.

- 6. Начин на работа

В епруветка (т. 5) се вкарват с пипета 10 мл от пробата, добавят се 0,5 мл анилин и 2 мл ледена оцетна киселина. Разклаща се епруветката, за да стане смесване на реактивите.

- 7. ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

7.1. Интерпретиране на опита

Ако до 20 минути се появи бледорозово оцветяване, опитът се счита за положителен, т.е. пробата съдържа фурфурал.

7.2. Повторяемост

Резултатите от два опита, извършени едновременно или непосредствено един след друг, от един и същ анализатор, върху една и съща проба, при еднакви условия, трябва да бъдат идентични.

12. ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ФУРФУРОЛ В ДЕСТИЛАТИ И СПИРТНИ НАПИТКИ.

1.ЦЕЛ НА МЕТОДА

#### Този метод позволява да се определи съдържанието на фурфурол в дестилат и спиртни напитки

2. ПРИНЦИП

Методът се основава на свойството на фурфурола да образува цветно съединение с анилин в присъствието на ледена оцетна киселина.

3. Апаратура

3.1. Спектрофотометър UV-VIS

3.2. Кювети от кварц с 10 мм дебелина, за идентична спектрална трансмисия

3.3. Колби от 200 -300 мл за дестилация

3.4 Колби мерителни от 100 мл

3.5. Термостатична водна баня

3.6 Пипети от 1.5 и 10 мл

4. РЕАКТИВИ

4.1 Анилин, (C6Н5NH2) безводен, прясно дестилиран, с точка на кипене 183-184 оС и относителна плътност 1.027

4.2. Оцетна киселина, (CH3СООН) - ледна оцетна киселина, химически чиста за анализ

4.4.Фурфурол, (C4H3ОСНО) – безцветен, прясно приготвен

4.5. Етилов алкохол, химически чист за анализ

4.6. Основен разтвор на фурфурол С=100 мг/л в мерителна колба с етилов алкохол 30 об %

5. Начин на работа

На анализ се подлага получения дестилат при определяне алкохолното съдържание на напитката. Дестилатът се разрежда до 30 об %. С пипета се вземат 10 мл от разредения дестилат и се поставя в ерленмайлерова колба от 25 или 50 мл, прибавят се 10 капки анилин (1 мл) и 1 мл ледена оцетна киселина. Разбърква се добре, колбата се запушва и се остава да престои 10 мин.

Измерва се оптическата плътност при 508 нм на образуваното цветно съединение. Измерването се извършва спрямо празна проба, в която вместо разреден дестилат се поставя вода.

6. ПОСТРОЯВАНЕ НА СТАНДАРТНА ПРАВА

От основния разтвор с концентрация 100 мг/100 мл 100 об % алкохол с пипета се вземат в мерителни колби съответно по 0.05,0.1,0.2, 0.3, 0.4 и 0.5 мл и се доливат до марката с 30 об % химически чист алкохол. От тези разтвори се взема по 10 мл и се провежда определенито по т. 5. По отчетените стойности се строи стандартна права.

7. ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Съдържанието на фурфурол, в мг/хл 100 об% алкохолна напитка, се изчислява по формулата:

Х=А⋅3,33⋅100

където:

А - е количеството фурфурол, отчетено по стандартната права, в мг/л

3.33 - е коефициент за привеждане на 30 об% алкохол към 100 об% алкохол

100 - е коефициент за привеждане на резултата в хектолитри.

Забележка:

Интензитетът на полученото цветно съединение не е траен. Необходимо е да се спазва точно времето  от 10 мин. от момента на прибавяне на реактива до измерването.

13. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАХАРИ

Захарите в спиртни напитки се определят чрез инверсия по метода, посочен в приложение 3.

14. ТЕСТ ЗА АБСОРБИРАНЕ НА УЛТРАВИОЛЕТОВА СВЕТЛИНА

1. Цел на метода

Този метод позволява да се определи оптичната пропускливост на  неутралния алкохол.

2. Принцип

Оптичната пропускливост на пробата във вълновия обхват от 220 до 270 нм ще се измерва по отношение на определено контролно вещество, притежаващо голяма оптична пропускливост.

3. Апаратура

3.1. Спектрофотометър UV-VIS

3.2. Кювети от кварц с 10 мм дебелина, за идентична спектрална трансмисия.

4. РЕАКТИВИ

n-хексан за спектроскопия.

5. Начин на работа

Предварително се изплакват чистите кювети с разтвор на пробата, после се пълни пробата и кюветите се изсушават отвън,

- третира се контролната кювета (n) с n-хексан по същия начин и се напълва,

- определя се стойността на гасене и се построява графика.

6. ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Стойностите на гасене, констатирани при 270, 240, 230 и 220 нм, не трябва да надвишават следните стойности: 0,02; 0,08; 0,18 и 0,3. Кривата на гасенето трябва да има гладък и правилен контур.

15. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА C14 В СПИРТА

1. ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ЕСТЕСТВОТО НА АЛКОХОЛА

Определянето на съдържанието на C14 в етанола позволява да се направи разграничение между синтетичния алкохол и алкохола получен чрез ферментация на суровини от земеделски произход.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Под съдържание на C14 в етанола се разбира съдържанието на C14, определено по описания метод.

Естественото съдържание в атмосферата на C14 (контролна стойност), който се асимилира от живите растения, не е постояннна величина. Поради това контролната стойност се определя на базата на етанола, получаван само от суровини в крайните фази на растеж. Тази контролна стойност, наречена годишна контролна стойност, се определя ежегодно чрез съвместни анализи, организирани от( Бюрото за контрол на Общността и Изследователския център в Испра) Минстерство на промишлеността и БАН

3. Принцип

Съдържанието на C14 се определя пряко чрез броене при течна сцинтилация на пробите, съдържащи алкохол с най-малко 85 тегловни % етанол.

4. РЕАКТИВИ

4.1. Сцинтилатор с рафиниран толуол.

5,0 г 2,5-дифенилоксазол (РРО)

0,5 г p-bis [4-метил-5-фенилоксазол (2)]-бензол (диметил-РОРОР) в един литър рафиниран толуол, химически чист за анализ.

Сцинтилатори с рафиниран толуол с този състав, предлагани в търговската мрежа и готови за употреба, също могат да бъдат използвани.

4.2. C14- еталон

C14 n-хексадекан с активност около 1●106 дпм/г [около 1,67●106 сБк/г(стотни от Бекерела на грам)] и с гарантирана точност на определената активност от  2 % отн.

4.3. Етанол, свободен от C14

Синтетичен алкохол на база изкопаеми суровини с минимум 85 масови проценти етанол за определяне на нулевия ефект.

4.4. Алкохол от земеделски произход, с минимум 85 тегловни проценти етанол, в качеството му на сравнителен разтвор.

5. Апаратура

5.1. Спектрометър за течна сцинтилация с множество канали с компютър, автоматична външна стандартизация и показания на условията на канала външен стандарт (обикновена конструкция с три измервателни канала и два канала външни стандарти).

5.2. Флакони за броене със слабо съдържание на калий, пригодени за апаратурата, снабдени с тъмни винтови тапи с вътрешно защитно покритие от полиетилен.

5.3. Пипети за обемен анализ от 10 мл.

5.4. Автоматичен дозатор от 10 мл.

5.5. Облодънна колба с шлифт от 250 мл.

5.6. Апаратура за дестилация на алкохол, оборудвана с купол, например от типа Micko.

5.7. Микролитрова спринцовка от 50 микролитра.

5.8. Фуния за пикнометър, пикнометри от 25 и 50 мл.

5.9. Термостат за постоянна температура с отклонение 0,01оC.

5.10. Практически алкохолометрични таблици.

6. Начин на работа

6.1. Настройване на апаратурата

Настройването на апаратурата ще се извърши съобразно инструкциите на производителя. Условията за измерване ще са оптимални, когато стойността E2/B, наречена значим фактор, е максимална.

Е - е рандеман

B - е шум от фона

Само два канала за измерване ще бъдат поставени при оптимален режим. Третият измервателен канал ще остане напълно отворен с цел контрол.

6.2. Селекция на флаконите за контрол

По-голям брой флакони за контрол от тези, изисквани впоследствие, ще бъдат напълнени с по 10 мл синтетичен етанол, свободен от С14 и с по 10 мл сцинтилатор с рафиниран толуол и измерени най-малко 4х100 минути. Флаконите, които, с шум от фона, се отклоняват с повече от 1 отн.% от средната стойност, ще бъдат отстранени. При селекцията ще бъдат използвани единствено нови флакони за контрол, произхождащи от една и съща партида.

6.3. Определяне на съотношението канал – външен стандарт(RCSE).

При регулиране на канала, извършено съгласно т. 6.1, ще се определи едновременно с изчисляването на коефициента за ефективност с помощта на съответна програма за изчисление, съотношението канал – външен стандарт(RCSE). За външността е целесъобразно да се използва цезий 137, който вече е поставен от производителя.

6.4. Изготвяне на пробата

За целите на измерването, ще се прибегне до проби със съдържание на етанол от минимум 85 тегловни %, без примеси и показващи абсорбиране под 450 нм. Незначителният остатък от алдехиди и естери не води до отклонения. След изхвърлянето на първите милилитри дестилат, дестилацията се извършва директно в пикнометър, след което се измерва съдържанието на алкохол с помощта на пикнометър. Стойностите за определяне ще бъдат взети от официалните таблици за алкохола.

7. ИЗМЕРВАНЕ НА ПРОБИТЕ С ВЪТРЕШЕН СТАНДАРТ

7.1. Пробите със слабо абсорбиране, като тези описани в т. 6.4, със стойност около 1,8 могат да бъдат измерени посредством съотношението канал – външен стандарт(RCSE), което съставлява мярка за коефициента на ефективност.

7.2. Начин на работа

Вкарват се всеки път с помощта на пипета в подбрания флакон за броене, контролиран за шум на фона, по 10 мл от пробата, изготвена съгласно т. 6.4, след което всеки път се добавят по 10 мл от сцинтилатора с рафиниран толуол с помощта на автоматичния дозатор. Пробите се хомогенизират в контролния флакон чрез 	въртене, като се внимава течността да не навлажни вътрешното защитно покритие от полиетилен на винтовата тапа. За да се определи шума на фона, ще се приготви по същия начин контролен 	флакон със синтетичен етанол, свободен от С14. За да се провери годишната стойност на С14, ще се приготви двойна доза естествен етанол, произхождащ от суровини в крайна фаза на развитие, като се смеси един флакон за броене с вътрешен стандарт съгласно т. 8.

Контролните проби, както и пробите за шум от фона ще бъдат поставени в началото на серията от измервания. Серията от измервания не трябва да включва повече от 10 проби за анализ. Общата продължителност на измерванията за всяка проба е 2х100 минути минимум, като измерванията на отделните проби се извършват на полуетапи от по 100 минути всеки един, за да може да 	се идентифицира евентуално отклонение или друго смущение. (По този начин един цикъл включва, всеки път, за всяка проба, интервал от 100 минути).

Пробите за шум от фона или контролните проби трябва да бъдат подновени след 4 седмици.

Тази процедура за измерване изисква малко материали и време. Тя е подходяща, за лаборатории с достатъчен опит, изследващи голям брой проби.

При пробите със слабо абсорбиране (съотношение канал външен стандарт около 1,8) рандеманът е слабо повлиян от модифицирането на тази стойност. Когато това модифициране не надвишава  5 тегловни % изчисляването може да се извърши със същия рандеман. При пробите с по-силно абсорбиране, като например при денатурираните алкохоли, рандеманът може да бъде изчислен чрез т.нар крива за корекция на абсорбирането. Ако лабораторията не разполага с подходяща програма за изчисляване, ще трябва да се  измерва с вътрешен стандарт, което ще определи ясно рандемана.

8. ИЗМЕРВАНЕ НА ПРОБИТЕ С ВЪТРЕШЕН СТАНДАРТ ХЕКСАДЕКАН С14

8.1. Начин на работа

Контролните проби и пробите за шум от фона (естествен и синтетичен етанол), както и неизвестният материал да бъдат измерени двойно. За целта да се приготви двойна проба в неподбран флакон, към който е добавено точно дозирано количество (30 микролитра) хексадекан С14 като вътрешен стандарт (допълнителна активност около 26 269 дпм/г С [около 43 782 сБк/г C(стотни от Бекерела спрямо един грам въглерод)]. За подготовката на другите образци и времена за измервания, е целесъобразно да се процедира, както е указано в т. 7.2, като пробите с вътрешен стандарт са с време за измерване, ограничено до около 5 минути чрез предварително настройване с 105 импулса. Чрез серия измервания (10 проби) да се приготвят всеки път двойни контролни проби и проби за шума от фона, които ще бъдат поставени в началото на серията от анализи.

8.2. Използване на вътрешния стандарт и контролните флакони

При измерванията с вътрешен стандарт е необходимо, с цел предотвратяване на замърсяването, съхранението и манипулацията на тези стандарти да се осъществяват на друго място, различно от това на приготвянето и измерването на пробите за анализ. След измерването, контролираните флакони за шум от фона могат да бъдат повторно използвани. Винтовите тапи и флаконите, съдържащи вътрешните стандарти да бъдат изхвърлени.

9. ОЦЕНКА

9.1. Мерната единица за активност на едно радиоактивно вещество е Бекерелът.

1 Бк = 1 разпад/сек.( 1 Bq = 1 desintegration/sec)

Специфичната радиоактивност се изразява в Бекерели спрямо 1 грам въглерод = Бк/гС.(Bq/gC)

За да се получат стойности, близки до действителните, е препоръчително да се отчете резултата в стотни от Бекерела - cБк/гС.

Обозначенията и формулите за изчисляване, посочени досега в публикациите и които са базирани на данните дпм (dpm), могат да бъдат запазени засега. За да се получи съответната стойност в стотни от Бекерела, е достатъчно да се умножи резултата дпм  коефициент 10060

9.2. Оценка с външен стандарт

сБк/гС=cpmpr-cpmNE⋅1,918⋅100V⋅F⋅Z⋅60

9.3. Оценка с вътрешен стандарт

сБк/гС=cpmpr-cpmNE⋅dpmIS⋅1,918⋅100cpmIS-cpmpr⋅V⋅F⋅60

9.4. Означения

cpmpr = е средна стойност на получените резултати при броене на пробите, изчислена през цялото времетраене на измерванията;

cpmNE = е средна стойност на получените резултати при броене на шума от фона, изчислена по същия начин;

cpmIS  = е резултат при броенето на пробите, с наличен вътрешен стандарт;

dpmIS = е количество на добавения вътрешен стандарт (контролна радиоактивност дпм (dpm);

V       = е обем на използваните проби, в мл

F        = е съдържанието чист алкохол, в грамове за мл, в зависимост от концентрацията му;

Z       = е коефициент за ефективност според стойността на съотношението канал – външен стандарт;

1,918 = е грам алкохол/1 г въглерод

10. ТОЧНОСТ НА МЕТОДА

10.1. Повторяемост (r)

r = 0,632 cБк/г С;		s(r)  = ±0,223 сБк/гС

10.2. Възпроизводимост (R)

R = 0,821 cБк/г С;		s(R) = 0,290 сБк/гС

16. АНЕТОЛ. ГАЗОВО ХРОМАТОГРАФИЧНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТРАНС-АНЕТОЛ В СПИРТНИ НАПИТКИ

1. ОБХВАТ

Този метод е подходящ за определянето на транс-анетол в подправени с анасон спиртни напитки, като се използва капилярна газова хроматография.

2. НОРМАТИВНА БАЗА

ISO 3696: 1987 г. Вода за аналитични лабораторни цели – Спецификации и методи на изследване.

3. ПРИНЦИП

Концентрацията на транс-анетол в спирта се определя чрез газова хроматография (GC). Същото количество от вътрешен стандарт, т.е. 4-алиланизол (естрагол) в случай, че естраголът не присъства естествено в пробата, се прибавя към пробата за изследване и към транс-анетолен разтвор с известна концентрация, които след това се разреждат с 45%-ен етанолов разтвор и се инжектират директно в системата GC. За ликьори с високо съдържание на захар е необходима екстракция преди приготвяне на пробата и анализ.

4. РЕАГЕНТИ И МАТЕРИАЛИ

По време на анализа трябва да се използват само реагенти с чистота най-малко 98%. Използва се вода със степен най-малко 3, съгласно дефиницията на ISO 3696.

Съответните химикали се съхраняват на хладно (при 4° С), далеч от светлина, в алуминиеви контейнери или в тъмни (кехлибарени) стъклени бутилки за реагенти. За предпочитане е запушалките да бъдат поставени с алуминиев печат. Транс-анетолът ще трябва да бъде “размразен” от своето кристално състояние преди употреба, но в този случай неговата температура никога не трябва да надвишава 35° С.

4.1. Етанол 96% обемни единици (CAS 64-17-5)

4.2. 1-метокси-4-(1-пропенил) бензен; (транс-анетол) (CAS 4180-23-8)

4.3. 4-алиланизол, (естрагол) (CAS 140-67-0), предлаган вътрешен стандарт (IS)

4.4. Етанол 45 об%

Прибавя се 560 g дестилирана вода към 378 g етанол 96 об %.

Приготвяне на стандартни разтвори

Всички стандартни разтвори се съхраняват при стайна температура (15 до 35° С) далеч от светлина в ауминиеви контейнери или в тъмни (кехлибарени) стъклени бутилки за реагенти. За предпочитане е запушалките да бъдат поставени с алуминиев печат.

Транс-анетолът и 4-алиланизолът са практически неразтворими във вода и следователно е необходимо да се разтворят транс-анетола и 4-алиланизола в 96% етанол (4.1) преди да се добави 45% етанол (4.4).

Основните разтвори трябва да бъдат прясно приготвяни всяка седмица.

4.5.1. Стандартен разтвор А

Основен разтвор от транс-анетол (концентрация: 2 g/l)

Претеглят се 40 mg транс-анетол (4.2) в 20 ml мерителна колба (или 400 mg в 200 ml и т.н.). Добавя се 96 об% етанол и се допълва до марката с 45 об% етанол (4.4), разбърква се добре.

4.5.2. Разтвор на вътрешен стандарт Б

Основен разтвор на вътрешен стандарт, т.е. естрагол (концентрация: 2 g/l)

Претегля се 40 mg естрагол (4.3) в 20 милилитрова колба (400 mg в 200 ml и т.н.). Добавя се 96 об% етанол, допълва се до марката с 45 об% етанол (4.4), разбърква се добре.

4.5.3. Разтвори, използвани за проверка на линейните показания на пламъчно-йонизационния детектор (FID)

Линейните показания на FID трябва да бъдат проверени за анализа, взимайки предвид диапазон от концентрации на транс-анетол в спирта от 0 g/l до 2.5 g/l. В процеса на анализиране, неизвестните проби на спиртове, които ще се анализират се разреждат 10 пъти (8.3). За условията на анализа, описан в метода, основните разтвори, съответстващи на концентрации 0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2 и 0.25 g/l на транс-анетол в пробата, която ще се анализира се приготвят както следва: взима се по 0.5, 1, 1.5, 2 и 2.5 ml от основен разтвор А (4.5.1) и се капва в отделни 20 милилитрови колби; капва се във всяка колба 2 ml от разтвора на вътрешния стандартен Б (4.5.2) и се допълва до марката с 45 об% етанол (4.4), разбърква се добре.

Разтвори- празна проба (8.4) се използват като 0 g/l разтвор.

4.5.4. Стандартен разтвор В

Взима се 2 ml стандартен разтвор А (4.5.1) и се отпипетират в 20 милилитрова мерителна колба, след това се прибавя 2 ml разтвор на вътрешния стандарт Б (4.5.2) и се допълва да марката с 45 об% етанол (4.4), разбърква се добре.

5. АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ

5.1. Капилярен газов хроматограф, снабден с пламъчно-йонизационен детектор (FID) и интегратор или друга управляваща данните система, с възможности да измерва височини или повърхности на пиковете и с аутосамплер или необходимото оборудване за ръчно инжектиране на проби.

5.2. Split/splitless инжектор

5.3. Капилярна колона, например:

Дължина: 50 m

Вътрешен диаметър: 0.32 mm

Дебелина на филма: 0.2 μм

Стационарна фаза: FFAP – модифициран TPA полиетилен гликол порест полимер с напречни връзки.

5.4. Общо лабораторно оборудване: градуирана мерителна стъклария, аналитична везна (точност: + 0.1 mg).

6. ХРОМАТОГРАФСКИ УСЛОВИЯ

Видът и размерите на колоните и хроматографските условия на ГХ трябва да бъдат такива, че анетолът и вътрешният стандарт да се отделят един от друг и от всякакви влияещи вещества. Типичните условия за колоната, дадени като пример в 5.3 са:

6.1. Преносим газ: аналитичен хелий

6.2. Скорост на потока: 2 ml/мин.

6.3. Температура на инжектора: 250° С

6.4. Температура на детектора: 250° С

6.5. Температурни условия на пещта: изотермична, 180° С, период на експлоатация 10 мин.

6.6. Инжекционен обем: 1 μl, split 1:40.

7. ПРОБИ

Пробите се съхраняват при стайна температура, на тъмно и на хладно.

8. ПРОЦЕДУРА

8.1. Проверка на пробите за естрагол

За да е сигурно, че естраголът не присъства естествено в пробата, трябва да бъде извършен празен анализ без да се добавя никакъв вътрешен стандарт. В случай, че естраголът присъства естествено в пробата, трябва да бъде избран друг вътрешен стандарт (например ментол).

Отпипетират се 2 ml проба в 20 милилитрова мерителна колба и се допълва до марката с 45 об% етанол (4.4), разбърква се добре.

8.2. Приготвяне на неизвестни проби

Отпипетират се 2 ml проба в 20 милилитрова мерителна колба, след това се прибавя 2 ml разтвор на вътрешен стандартен Б (4.5.2) и се допълва до марката с 45 об% етанол (4.4), разбърква се добре.

8.3.  Разтвор-празна проба

Отпипетират се 2 ml разтвор на вътрешен стандартен Б (4.5.2) в 20 милилитрова мерителна колба и се допълва до марката с 45 об% етанол (4.4), разбърква се добре.

8.4. Тест за линейност

Преди започване на анализа, линейността на показанията на FID се проверява чрез трикратно последователно анализиране на всеки от линейните стандартни разтвори (4.5.3).

Интегрираните повърхности или височини на максимумите за всяка инжекция образуват графика за концентрацията на техния базов разтвор в g/l спрямо отношението R за всяка една.

R = височина или повърхност на пика на транс-анетола, разделена на височината или повърхността на пика на естрагола.

Получава се линейна графика.

8.5. Определяне

Инжектира се разтвора-празна проба (8.3), след това стандартен разтвор В (4.5.4), последван от един от линейните стандарти (4.5.3), който ще служи като проба за качествен контрол (тя може да бъде избрана като се има предвид вероятната концентрация на транс-анетол в неизвестната), след това пет неизвестни (8.2); вкарва се линейна (за контрол на качеството) проба след всеки пет неизвестни проби, за да се осигури аналитична стабилност.

9. ИЗЧИСЛЕНИЕ НА РИСПОНС ФАКТОРА

Измерват се или площта на пика (като се използва интегратор или друга система за данни) или височината на пика (ръчна интеграция) за транс-анетола и пиковете на вътрешния стандарт.

9.1. Изчисляване на риспонс фактора (RF)

Риспонс фактора се изчислява по следния начин:

RF i =(C i / повърхност или височина i) ● (повърхност или височина is / C is)

където:

C i                 е концентрацията на транс-анетол в стандартния разтвор А (4.5.1)

C is               е концентрацията на вътрешния стандарт в стандартния разтвор Б (4.5.2)

площ i     е  площта (или височината) на пика на транс-анетола

площ is    е  площта (или височината) на пика на вътрешния стандарт

RF I се изчислява от петте проби на разтвора В (4.5.4).

9.2. Анализ на тестовите разтвори за линейни показания

Инжектират се тестови разтвори за линейни показания (4.5.3)

9.3. Анализ на пробата

Инжектира се разтвор на неизвестна проба (8.2).

10. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ

Формулата за изчисляване на концентрацията на транс-анетола е следната:

c i = C is ● (площ или височина i / площ или височина is) ● RF i

където:

c i                                                         е неизвестната концентрация на транс-анетол

C is                                                      е концентрацията на вътрешния стандарт в неизвестната (4.5.2)

площ или височина i  	е площта или височината на пика на транс-анетола

площ или височина is       	е площта или височината на пика на вътрешния стандарт

RF i                                                       	е риспонс фактора (изчислен както в 9.1)

Концентрацията на транс-анетол се изразява в грама на литър, с точност до първия десетичен знак.

11. ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО И КОНТРОЛ

Хроматограмите трябва да бъдат такива, че анетолът и вътрешният стандарт да се отделят един от друг и от всякакви пречещи вещества. Стойността на RF i се изчислява от резултатите за петте инжекции на разтвор В (4.5.4). В случай, че коефициентът на отклонение (CV% = (стандартно отклонение / средно) ● 100) е в рамките на плюс или минус 1%, средната стойност на RF i е приемлива.

Посоченото по-горе изчисление се използва за изчисляване на концентрацията на транс-анетол в пробата, избрана за контрол на качеството от контролните разтвори за линейност (4.5.3).

В случай, че изчислените средни резултати от анализ на линейния разтвор, избран за проба за вътрешен контрол на качеството (IQC) са в рамките на плюс или минус 2.5% от тяхната теоретична стойност, тогава резултатите за неизвестните проби могат да се приемат.

12. Обработка на спиртна проба, съдържаща голямо количество захар и на ликьорна проба преди GC анализ

Извличане на алкохол от спиртна напитка, съдържаща голямо количество захар, за да може да се определи концентрацията на транс-анетол, като се използва капилярна газова хроматография.

12.1. Принцип

Взима се аликвотна част от ликьоровата проба и към нея се прибавя вътрешния стандарт, при концентрация, близка до тази на аналита (транс-анетола) в ликьора. Към това се прибавят натриев фосфат додекахидрат и безводен амониев сулфат. Получената смес се разбърква добре и се охлажда до получаване на два слоя и горният алкохолен слой се отстранява. Аликвотна част от този алкохолен слой се взима и се разрежда с 45% етанолов разтвор (4.4) (Забележка: на този етап не се добавя вътрешен стандарт, тъй като вече е бил добавен). Полученият разтвор се анализира с газова хроматография.

12.2. Реагенти и материали

По време на екстракцията се използват само реагенти с чистота по-голяма от 99%.

12.2.1. Амониев сулфат, безводен, (CAS 7783-20-2).

12.2.2. Натриев фосфат, двуосновен, додекахидрат, (CAS 10039-32-4).

12.3. Апаратура и оборудване

Конични колби, делителни фунии, хладилник.

12.4. Процедура

12.4.1. Проверка на пробата за естрагол

За да е сигурно, че естраголът не присъства естествено в пробата, трябва да бъдат извършени “празна” екстракция (12.6.2) и анализ без прибавянето на никакъв вътрешен стандарт. В случай, че естраголът присъства естествено в пробата, трябва да бъде избран друг вътрешен стандарт.

12.4.2. Екстракция

Отпипетират се 5 ml от 96% етанол (4.1) в конична колба, претеглят се в тази колба 50 mg вътрешен стандарт (4.3) и се прибавят 50 ml от пробата. Прибавят се 12 g безводен амониев сулфат (12.2.1) и 8.6 g двуосновен натриев фосфат додекахидрат (12.2.2). Коничната колба се запушва.

Колбата се разклаща в продължение най-малко на 30 минути. Може да се използва механично устройство за разклащане, но не и покрита с тефлон магнитна разбъркваща пръчка, тъй като тефлонът ще абсорбира част от аналита. Трябва да се отбележи, че прибавените соли няма да се разтворят напълно.

Запушената колба се поставя в хладилник (Т < 5° С) най-малко за два часа.

След този период трябва да има два различни течни слоя и твърда утайка. Алкохолният слой трябва да бъде чист; в случай, че не е, се поставя отново в хладилника докато се постигне пълно разделяне.

В случай, че алкохолният слой е чист, внимателно се взима аликвотна част (т.е. 10 ml), без да се нарушава водния слой, поставя се в тъмтно шишенце и плътно се затваря.

12.4.3. Приготвяне на екстрахираната проба за анализ

Екстрактът (12.4.2) се оставя  да достигне стайна температура.

Взимат се 2 ml от алкохолния слой на темперираната екстрахирана проба и се отпипетират в 20 милилитрова мерителна колба, допълва се до марката с 45% етанол (4.4), разбърква се добре.

12.5. Определяне

Следва се процедурата, описана в 8.5.

12.6. Изчисляване на резултати

За изчисляване на резултатите се използва следната формула:

C i = (m is / V) ● (площ i / площ is) ● RF i

Където:

m is           	е масата на вътрешния стандарт (4.3), който е взет (12.4.2) (в милиграми)

V                    	е обемът на неизвестна проба (50 ml)

RF i                 	е риспонс фактора (9.1)

площ i             е площта на пика на транс-анетол

площ is        	е площта на пика на вътрешния стандарт

Резултатите се изразяват в грама на литър, с точност до първия десетичен знак.

12.7. Качествен контрол и осигуряване

Следва се процедурата, описана по-горе в 11.

13. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РАБОТА НА МЕТОДА (ТОЧНОСТ)

Статистически резултати от междулабораторен тест:

Следващите таблици дават стойностите за анетола.

Следващите данни са получени от международни сравнителни изпитвания на метода, направени съобразно международно съгласувани процедури.

Година на междулабораторния тест     1998

Брой на лабораториите                                    16

Брой на пробите                                               10

Аналит                                                       анетол

Пастис:

| Проби | А | Б | В | Г | Д | Е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Брой на лабораториите, ангажирани след отстраняването на отклоняващите се | 15 | 15 | 15 | 13 | 16 | 16 |
| Брой на отклоняващите се (лаборатории) | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| Брой на приетите резултати | 30 | 30 | 30 | 26 | 16 | 16 |
| Средна стойност g/l | 1.477 | 1.955 | 1.940 | 1.833 | 1.741 | 1.754 |
| Стандартно отклонение на повтаряемост (Sr) g/l | 0.022 | 0.033 | 0.034 | 0.017 | - | - |
| Относително стандартно отклонение на повтаряемост (RSDr) (%) | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 0.9 | - | - |
| Граница на повтаряемост (r) g/l | 0.062 | 0.093 | 0.096 | 0.047 | - | - |
| Стандартно отклонение на възпроизводимост (Sr) g/l | 0.034 | 0.045 | 0.063 | 0.037 | 0.058 | 0.042 |
| Относително стандартно отклонение на възпроизводимост (RSDR) (%) | 2.3 | 2.3 | 3.2 | 2.0 | 3.3 | 2.4 |
| Граница на възпроизводимост (R) g/l | 0.094 | 0.125 | 0.176 | 0.103 | 0.163 | 0.119 |

Видове проби:

А   пастис,  двойни произволни

Б    пастис,  двойни произволни

В    пастис, двойни произволни

Г    пастис, двойни произволни

Д    пастис, единични дубликати

Е    пастис, единични дубликати

Други спиртни напитки с анасон:

| Проби | Ж | З | И | К |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Брой на лабораториите, ангажирани след отстраняването на отклоняващите се | 16 | 14 | 14 | 14 |
| Брой на отклоняващите се (лаборатории) | - | 2 | 1 | 1 |
| Брой на приетите резултати | 32 | 28 | 28 | 28 |
| Средна стойност g/l | 0.778 | 1.742 | 0.351 | 0.599 |
| Стандартно отклонение на повтаряемост (Sr) g/l | 0.020 | 0.012 | 0.013 | 0.014 |
| Относително стандартно отклонение на повтаряемост (RSDr) (%) | 3.1 | 0.7 | 3.8 | 2.3 |
| Граница на повтаряемост (r) g/l | 0.056 | 0.033 | 0.038 | 0.038 |
| Стандартно отклонение на възпроизводимост (Sr) g/l | 0.031 | 0.029 | 0.021 | 0.030 |
| Относително стандартно отклонение на възпроизводимост (RSDR) (%) | 4.8 | 1.6 | 5.9 | 5.0 |
| Граница на възпроизводимост (R) g/l | 0.088 | 0.080 | 0.058 | 0.084 |

Видове проби:

Ж   	узо, двойни с различно съдържание (*)

З     	анасон, двойни произволни

И    	ликьор с анасон, двойни

К    	ликьор с анасон, двойни.

17. ГЛИЦИРИЗИНОВА КИСЕЛИНА. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГЛИЦЕРИЗИНОВА КИСЕЛИНА ЧРЕЗ ВИСОКОЕФЕКТИВНА ТЕЧНА ХРОМАТОГРАФИЯ

1. ОБХВАТ

Този метод е подходящ за определянето на глициризиновата киселина в спиртни напитки с анасон, като се използва високоефективна течна хроматография (HPLC). Съгласно Регламент (ЕИО) No 1576/89 всеки подправен с анасон спирт, който се нарича “пастис” трябва да съдържа от 0.05 до 0.5 g глициризинова киселина на литър.

2. НОРМАТИВНА БАЗА

ISO 3696: 1987 г. Вода за аналитични лабораторни цели – Спецификации и методи на изследване.

3. ПРИНЦИП

Концентрацията на глициризинова киселина се определя като се използва високоефективна течна хроматография (HPLC) с UV детекция. Стандартен разтвор и пробата за тестване се филтрират и се инжектират поотделно директно в HPLC системата.

4. РЕАГЕНТИ И МАТЕРИАЛИ

По време на анализа се използват само реагенти от степен HPLC, абсолютен етанол и вода от степен 3, както е дефинирано в ISO 3696.

4.1. Етанол 96 об% (CAS 64-17-5).

4.2. Амониев глициризинат, C42H62O16.NH3 (амониева сол на глицеризинова киселина)

(Mol. Wt.: 839,98)(CAS 53956-04-0): чистота най-малко 90%

(Mol. Wt.: глицеризинова киселина 822,94).

4.3. Ледена оцетна киселина, CH3COOH, (CAS 64-19-7).

4.4. Метанол, CH3OH (CAS 67-56-1).

4.5. Етанол 50 об%

За 1 000 ml при 20° С:

96 об% етанол (4.1): 521 ml

вода (2.0): 511 ml.

4.6. Приготвяне на HPLC елуентни разтвори

4.6.1. Елуентен разтворител А (например)

80 части (от обема) вода (2.0)

20 части (от обема) оцетна киселина (4.3).

Разтворителят се дегазира за пет минути.

Забележка: В случай, че водата, която се използва не е била микрофилтрирана, е препоръчително да се филтрира приготвения елуентен разтворител през филтър за органични разтворители с размер на порите по-малък или равен на 0.45 μм.

4.6.2. Елуентен разтворител Б

Метанол (4.4).

4.7. Приготвяне на стандартни разтвори

Всички стандартни разтвори трябва да бъдат прясно приготвени след два месеца.

4.7.1. Референтен разтвор В

Претеглят се с точност до 0.1 mg, 25 mg амониев глициризинат (4.2) в 100 милилитрова мерителна колба. Прибавя се малко 50 об% етанол и се разтваря амониевия глициризинат. След като се е разтворил, се допълва до марката  с 50 об% етанол (4.5).

Филтрира се през филтър за органични разтворители.

4.7.2. Стандартни разтвори, които се използват за проверка на линейността на показанията на инструментите

Основен разтвор 1.0 g/l се приготвя чрез претегляне с точност до 0.1 mg, на 100 mg амониев глициризинат в 100 милилитрова мерителна колба. Прибавя се малко 50 об% етанол (4.5) и се разтваря амониевия глициризинат. След като се е разтворил, се допълва до марката с 50 об% етанол (4.5).

Най-малко четири други разтвора, съответстващи на 0.05, 0.1, 0.25 и 0.5 g/l амониев глициризинат се приготвят като се отпипетират съответно 5 ml, 10 ml, 25 ml и 50 ml от основния разтвор 1.0 g/l в отделни 100 милилитрови колби. След това се допълва до марката с 50 об% етанол (4.5) и се разбърква добре.

Всички разтвори се филтрират през филтър за органични разтворители.

5. АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ

5.1. Система за разделяне

5.1.1.  Хроматограф за високоефективна течна хроматография.

5.1.2. Помпена система, позволяваща да се достигне и поддържа постоянна или програмирана скорост на потока с голяма точност.

5.1.3. Система за UV спектрофотометрична детекция: да бъде настроена на 254 nm.

5.1.4. Система за обезгазяване на разтворителя.

5.2. Изчислителен интегратор или записващо устройство, работата на което е съвместима с останалата част на системата.

5.3. Колона (например):

Материал: неръждаема стомана или стъкло

Вътрешен диаметър: от 4 до 5 mm

Дължина: от 100 до 250 mm

Стационарна фаза: силициев диоксид с напречни връзки със (за предпочитане сферична) октадецил функционална група (C18), максимален размер на частиците: 5 μm.

5.4. Лабораторно оборудване

5.4.1. Аналитична везна с точност 0.1 mg

5.4.2. Мерителна стъклария клас А

5.4.3. Оборудване за микромембранна филтрация за малки обеми.

6. ХРОМАТОГРАФСКИ УСЛОВИЯ

6.1. Характеристики на елуирането: (например)

- скорост на потока: 1 ml/минута,

- разтворител А = 30%,

- разтворител Б = 70%.

6.2. Детекция:

- UV = 254 nm

7. ПРОЦЕДУРА

7.1. Приготвяне на спиртната проба

Да се филтрира ако е необходимо, през филтър за органични разтворители (диаметър на порите: 0.45 μm).

7.2. Определяне

След като се стабилизират хроматографските условия,

- се инжектира 20 μl референтен разтвор В (4.7.1.),

- се инжектира 20 μl от изследвания разтвор,

- сравняват се двете хроматограми. Идентифицират се пиковете на глициризиновата киселина от тяхното време на задържане. Измерват се техните площи (или височини) и се изчислява концентрацията в g/l до втория десетичен знак, като се използва следното уравнение:

c=C⋅h⋅P⋅823H⋅100⋅840

Където:

с	е концентрацията в грамове за литър на глициризиновата киселина в спирта, който се анализира

С     	е концентрацията в грамове за литър на амониевия глициризинат в референтния разтвор

h     	е площта (или височината) на максимума на глициризиновата киселина на спирта, който се анализира

H     	е площта (или височината) на максимума на глицеризиновата киселина на референтния разтвор

P         	е чистотата на референтния амониев глициризинат ( в %)

823     	е масата на един мол глициризинова киселина

840 	е масата на един мол амониев глициризинат

8. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РАБОТА НА МЕТОДА (ТОЧНОСТ)

Статистически резултати от междулабораторния тест:

Стойностите за глициризиновата киселина са дадени в следната таблица:

Следните данни са получени от международн сравнителни изпитвания на метода, извършени в съответствие с международно съгласувани процедури.

Година на междулабораторния тест     	1998

Брой на лабораториите                                    16

Брой на пробите                                                 5

Аналит                                      	глициризинова киселина

| Проби | А | Б | В | Г | Д |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Брой на лабораториите, ангажирани след отстраняването на отклоняващите се | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 |
| Брой на отклоняващите се (лаборатории) | 3 | 2 | 1 | - | - |
| Брой на приетите резултати | 26 | 28 | 30 | 32 | 32 |
| Средна стойност g/l | 0.046 | 0.092 (*)0.099 | 0.089 | 0.249 | 0.493 |
| Стандартно отклонение на повтаряемост (Sr) g/l | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 |
| Относително стандартно отклонение на повтаряемост (RSDr) (%) | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 0.6 |
| Граница на повтаряемост (r) g/l | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.007 | 0.009 |
| Стандартно отклонение на възпроизводимост (SR) g/l | 0.004 | 0.007 | 0.004 | 0.006 | 0.013 |
| Относително стандартно отклонение на възпроизводимост (RSDR) (%) | 8.6 | 7.2 | 4.0 | 2.5 | 2.7 |
| Граница на възпроизводимост (R) g/l | 0.011 | 0.019 | 0.010 | 0.018 | 0.037 |

Видове проби:

А    пастис, двойни произволни

Б    пастис, двойни с различно съдържание (*)

В    пастис, двойни произволни

Г    пастис, двойни произволни

Д    пастис, двойни произволни

18. ХАЛКОНИ. МЕТОД НА ВИСОКОЕФЕКТИВНА ТЕЧНА ХРОМАТОГРАФИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НАЛИЧИЕТО НА ХАЛКОНИ В ПАСТИС

1. ОБХВАТ

Този метод е подходящ за определяне наличието или отсъствието на халкони в напитки, подправени с анасон. Халконите са естествени оцветители от рода на флавоноидите, които се съдържат в корена на женско биле(Glycyrrhiza glabra).

За да се нарече една подправена с анасон напитка “пастис”, тя трябва да съдържа халкони (Регламент (ЕИО) No 1576/89).

2. НОРМАТИВНА БАЗА

ISO 3696: 1987 г. Вода за аналитични лабораторни цели – Спецификации и методи на изследване.

3. ПРИНЦИП

Приготвя се референтен разтвор на екстракт от женско биле. Наличието или отсъствието на халкони се определя като се използва високоефективна течна хроматография (HPLC) с UV детекция.

4. РЕАГЕНТИ И МАТЕРИАЛИ

По време на анализа се използват само реагенти от степен HPLC. Етанолът трябва да бъде 96 об%. Само вода със степен 3, както е определено от ISO 3696 трябва да се използва.

4.1. Етанол 96 об% (CAS 64-17-5)

4.2. Ацетонитрил, СН3CN, (CAS 75-05-8)

4.3. Референтно вещество: Glycyrrhiza glabra: женско биле, “сладък корен”

Едро смляни корени от женско биле (Glycyrrhiza glabra). Средни размери на пръчковидните частици: дължина: от 10 до 15 mm, дебелина: от 1 до 3 mm.

4.4. Натриев ацетат, СН3COONa, (CAS 127-09-3)

4.5. Ледена оцетна киселина, CH3COOH, (CAS 64-19-7)

4.6. Приготвяне на разтвори

4.6.1. Етанол 50 об%

За 1 000 ml при 20°С:

- 96 об% етанол (4.1.): 521 ml,

- вода (2.0): 511 ml.

4.6.2. Разтворител А: ацетонитрил

Ацетонитрил (4.2.) с HPLC аналитична чистота.

Обезгазява се.

4.6.3. Разтворител Б: 0,1 М буферен разтвор на натриев ацетат, pH 4,66.

Претеглят се 8,203 g натриев ацетат (4.), добавя се 6,005 g ледена оцетна киселина (4.5) и се допълва до 1 000 ml с вода (2) в мерителна колба.

5. ПРИГОТВЯНЕ НА РЕФЕРЕНТНИЯ ЕКСТРАКТ ОТ GLYCYRRHIZA GLABRA (4.3)

5.1. Претеглят се 10 g смлян корен от женско биле (Glycyrrhiza glabra) (4.3) и се поставя в облодънна дестилационна колба

- добавят се 100 ml 50 об% етанол (4.6.1),

- вари се под обратен хладник един час,

- филтрира се,

- филтратът се оставя настрани за по-късна употреба.

5.2. Извличане на екстракта от женско биле от филтъра

- поставя се в облодънна дестилационна колба,

- добавят се 100 ml от 50 об% етанол (4.6.1),

- вари се под обратен хладник един час,

- филтрира се. Филтратът се оставя настрани за по-късна употреба.

5.3. Екстракцията на корен от женско биле трябва да бъде извършена три пъти последователно.

5.4. Трите филтрата се смесват.

5.5. Изпарява се разтворителя (от 5.4.) на ротационен изпарител.

5.6. Улавя се остатъчния екстракт (от 5.5) със 100 ml 50 об% етанол (4.6.1).

6. АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ

6.1. Сепарационна система.

6.1.1 Високоефективен течен хроматограф.

6.1.2. Помпена система, която може да достигне и поддържа постоянна или програмирана скорост на потока при високо налягане.

6.1.3. UV/visible спектрофотометрична детекционна система, която може да бъде настроена на 254 и 370 nm.

6.1.4. Система за обезгазяване на разтворителя:

6.1.5. Колонна пещ, която може да работи при температура 40 + 0,1°С.

6.2. Изчислителен интегратор или рекордер, който е съвместим с останалата част на сепарационната система.

6.3. Колона

Материал: неръждаема стомана или стъкло

Вътрешен диаметър: от 4 до 5 мм

Стационарна фаза: кварц с напречни връзки с функционална група (С18), производна на октадецила, размер на частиците: 5 μm най-много (фаза с напречни връзки).

6.4. Общо лабораторно оборудване, включително:

6.4.1. аналитична везна. (точност: + 0,1 mg);

6.4.2. дестилационна апаратура обратен хладник, включваща например:

- 250 милилитрова облодънна колба със стандартен стъклен шлиф,

- 30 см дълъг обратен хладник и

- нагревател (всяка пирогенна реакция, включваща екстрахируемото вещество трябва да бъде избегната чрез използването на подходящо оборудване)

6.4.3. Ротационен изпарител.

6.4.4. Устройсво за филтрация (т.е. фуния на Buchner).

6.5. Хроматографски условия (пример).

6.5.1. Характеристики на елуиране на разтворител А ( 4.6.2) и Б (4.6.3):

- превключва се от 20/80 (v/v) на 50/50 (v/v) градиент за 15 минути,

- превключва се от 50/50 (v/v) на 75/25 (v/v) градиент за пет минути,

- еднаква мощност при 75/25 (v/v) за пет минути,

- стабилизация на колоната между инжекциите,

- еднаква мощност при 20/80 (v/v) за пет минути.

6.5.2. Скорост на потока: 1 ml/минута.

6.5.3. Настройки на UV детектора:

детекторът трябва да бъде настроен на 370 nm, за да детектира наличието на халкони и след това на 254 nm, за да детектира глициризиновата киселина.

Забележка: промяната на дължината на вълната (от 370 nm до 254 nm) трябва да бъде извършена 30 секунди преди началото на пика на елуиране на глициризинова киселина.

7. ПРОЦЕДУРА

7.1. Приготвяне на спиртната проба

Филтрира се през филтър за органични разтвори (диаметър на порите: 0,45 μm).

7.2. Приготвяне на остатъчния екстракт от женско биле (5.6)

Прави се разреждане едно към десет с 50 об% етанол (4.6.1) преди анализа.

7.3. Определяне

7.3.1. Инжектират се 20 μl от приготвения екстракт от женско биле (7.2). Анализът се извършва като се използват хроматографските условия, описани по-горе (6.5).

7.3.2. Инжектират се 20 μl от пробата (7.1) ( спиртна проба, подправена с анасон). Анализът се извършва като се използват хроматографските условия, описани по-горе (6.5).

7.3.3. Сравняват се двете хроматограми. Двете хроматограми трябва да бъдат много сходни в халконовата изходна зона (по време на детекцията при 370 nm  при условията на анализ, описани по-горе) (вж. Фиг. 1).

8. ХАРАКТЕРНА ХРОМАТОГРАМА ЗА ПАСТИС

Фигура 1

Хроматограма, получена чрез метода, описан по-горе, показваща присъствието на халкони в “пастис”. Пиковете от 1 до 8 са халкони, а пик 9 е глициризинова киселина.

9. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РАБОТА НА МЕТОДА (ТОЧНОСТ)

Резултати от междулабораторния тест:

Следната таблица представя характеристиката за установяване наличието или отсъствието на халкони в пастис и напитки, подправени с анасон.

Следващите данни са получени от международни сравнителни изпитвания на метода, направено съобразно международно съгласувани процедури.

Година на междулабораторния тест  	   1998

Брой на лабораториите                                    14

Брой на пробите                                               11

Аналит                                                       халкони

| Проби | А | Б | В | Г | Д | Е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Брой на лабораториите, ангажирани след отстраняването на отклоняващите се | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 |
| Брой на отклоняващите се (лаборатории) | - | - | - | - | - | 1 (*) |
| Брой на приетите резултати | 28 | 14 | 14 | 28 | 28 | 26 |
| Брой на резултатите, показващи наличие на халкони | 28 | 14 | 14 | 0 | 28 | 0 |
| Брой на резултатите, показващи отсъствие на халкони | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 26 |
| Процент на точните резултати (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| (*) Противоречиви резултати между двата дубликата, дължащи се на пробна грешка |  |  |  |  |  |  |

| Проби | Ж | З | И | К | Л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Брой на лабораториите, ангажирани след отстраняването на отклоняващите се | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Брой на отклоняващите се (лаборатории) | - | - | - | - | - |
| Брой на приетите резултати | 28 | 14 | 14 | 28 | 28 |
| Брой на резултатите, показващи наличие на халкони | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Брой на резултатите, показващи отсъствие на халкони | 28 | 14 | 14 | 28 | 28 |
| Процент на точните резултати (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Видове проби:

А    пастис, двойни произволни

Б    пастис, единична проба

В    пастис, единична проба

Г    “пастис” (несъдържащ халкони), двойни произволни

Д    “пастис” (несъдържащ халкони), двойни произволни

Е    ликьор, подправен с анасон (несъдържащ халкони), двойни произволни

Ж   ликьор, подправен с анасон (несъдържащ халкони), двойни произволни

З    узо (несъдържащо халкони), единична проба

И   узо (несъдържащо халкони), единична проба

К   анасон (несъдържащ халкони), двойни произволни

Л “пастис” (несъдържащ халкони), двойни произволни

19. ЯЙЧЕН ЖЪЛТЪК. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕНТРАЦИЯТА НА ЯЙЧЕН ЖЪЛТЪК В СПИРТНИ НАПИТКИ – ФОТОМЕТРИЧЕН МЕТОД

1. ОБХВАТ

Този метод е подходящ за определянето на концентрацията на яйчен жълтък в границите на от 40 до 250 g/l в яйчен ликьор и ликьор с яйце.

2. НОРМАТИВНА БАЗА

ISO 3696: 1987 г. Вода за аналитични лабораторни цели – Спецификации и методи на изследване.

3. ПРИНЦИП

Разтворимите в етанол фосфорни съединения, открити в яйчния жълтък са екстрахирани и анализирани фотометрично като фосфорно молибдатен комплекс.

4. РЕАГЕНТИ И МАТЕРИАЛИ

4.1. Двойно дестилирана вода

4.2. Диатомит

4.3. Етанол 96 об% (CAS 64-17-5)

4.4. 15% разтвор на магнезиев ацетат (CAS 16674-78-5)

4.5. 10% сярна киселина (CAS 7664-93-9)

4.6. 1 N сярна киселина.

4.7. 0,16 g/l разтвор на калиев дихидроген фосфат (CAS 778-77-0), KH2PO4

4.8. Реагент за определяне на фосфата:

разтварят се 29 g амониев молибдат (CAS 12054-85-2), (NH4)6Mo7O24.4H2O в 400 ml вода при 50°С;

разтваря се в друг съд 1 g амониев ванадат (CAS 7803-55-6), NH4VO3 в 300 ml гореща вода, оставя се да изстине, след това се добавят 140 ml концентрирана азотна киселина (CAS 7697-37-2). Охладените разтвори се смесват в 1 000 милилитрова мерителна колба и се допълва до 1 000 ml.

5. АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ

5.1. 100 ml конична колба

5.2. ултразвукова вана (или магнитна бъркалка)

5.3. 100 милилитрова мерителна колба

5.4. 20°С водна баня

5.5. филтър (Whatman Nо 4 или еквивалентен)

5.6. порцеланов (или платинен) тигел

5.7. Кипяща водна баня

5.8. Гореща плоча

5.9. Муфелна пещ

5.10. 50 ml мерителна колба

5.11. 20 ml мерителна колба

5.12. Спектрофотометър, настроен на 420 nm

5.13. Кювета 1 cm.

6. ПРОБИ

Пробите се съхраняват преди анализ при стайна температура.

7. ПРОЦЕДУРА

7.1. Приготвяне на пробата

7.1.1. Претеглят се 10 g проба в 100 милилитрова конична колба (5.1).

7.1.2. Добавят се постепенно 70 ml етанол (4.3) на малки порции, като се разбърква при всяко добавяне, и се поставя в ултразукова вана (5.2) за 15 минути (или сместа се разбърква с магнитна бъркалка (5.2) за 10 минути при стайна температура).

7.1.3. Съдържанието на колбата се прехвърля в 100 милилитрова мерителна колба (5.3), като се промива с етанола (4.3). Допълва се до калибровъчната марка с етанол (4.3) и колбите се поставят в 20°С водна баня(5.4). Допълва се до калибровъчната марка при 20°С.

7.1.4. Добавя се малко количество диатомит (4.2) и се филтрира (5.5), като първите 20 ml се изхвърлят.

7.1.5. 25 ml от филтрата се прехвърлят в порцеланов (или платинен) тигел (5.6). Филтратът трябва след това да бъде концентриран чрез леко изпарение в кипяща водна баня (5.7), като се добавят 5 ml 15% разтвор на магнезиев ацетат (4.4).

7.1.6. Тигелите се поставят върху гореща плоча (5.8) и се нагряват до сухо.

7.1.7. Остатъкът се опепелява чрез нагряване до нажежаване до бяло при 600°С в муфелна пещ (5.9) докато пепелта стане бяла, най-малко един час и половина, но може да се остави и една нощ.

7.1.8. Пепелта се улавя с 10 ml 10% сярна киселина (4.5) и се прехвърля с промиване с дестилирана вода (4.1) в 50 милилитрова мерителна колба (5.10) и се допълва до марката при стайна температура с дестилирана вода (4.1). 5 ml аликвотна част от този разтвор на пепел ще се използва за приготвяне на пробния разтвор на фотометричния фосфатен анализ.

7.2. Фотометричен анализ на фосфата

7.2.1. Разтвор за сравнение

7.2.1.1. Поставят се 10 ml 10% сярна киселина (4.5) в 50 милилитрова мерителна колба (5.10) и се допълва до марката с дестилирана вода (4.1).

7.2.1.2. Към 5 ml аликвотна част от този разтвор (7.2.1.1), съдържащ се в 20 милилитрова  мерителна колба (5.11), се добавя 1 ml 1 N сярна киселина (4.6) и 2 ml от фосфатния реагент (4.8) и се допълва до 20 ml с дестилирана вода (4.1).

7.2.1.3. Запушва се с хлабава запушалка, разклаща се и се нагрява на кипяща водна баня (5.7) за 10 минути, след това се охлажда в 20°С водна баня (5.4) за 20 минути.

7.2.1.4.  Кювета 1 см (5.13) се напълва с този сравнителен разтвор.

7.2.2. Пробен разтвор

7.2.2.1. Към 5 ml аликвотна част от разтвора на пепелта (7.1.8), съдържащ се в 20 милилитрова мерителна колба (5.11), се добавя 1 ml 1 N сярна киселина (4.6) и 2 ml от фосфатния реагент (4.8) и се допълва до 20 ml с дестилирана вода (4.1).

7.2.2.2. Запушва се с хлабава запушалка, разклаща се и се нагрява на кипяща водна баня (5.7) за 10 минути, след това се охлажда в 20°С водна баня (5.4) за 20 минути.

7.2.2.3. Жълтият разтвор, който се получава, незабавно се анализира спектрофотометрично (5.12) в 1-сантиметрова кювета (5.13) при 420 nm спрямо сравнителния разтвор (7.2.1.4).

7.2.3. Калибрационна крива

7.2.3.1. За да се построи калибрационната крива, се добавят 2 ml аликвотна част на фосфатния реагент (4.8) към 20 милилитрови мерителни колби (5.11), всяка от които съдържа 1 ml от 1 N сярна киселина (4.6) и 0, 2, 4, 6, 8 и 10 ml разтвор на калиев дихидроген фосфат (4.7) съответно, и се допълват до марката с дестилирана вода (4.1).

7.2.3.2. Запушват се с хлабава запушалка, разклащат се и се нагряват на кипяща водна баня (5.7) за 10 минути, след това се охлаждат в 20°С водна баня (5.4) за 20 минути и се анализират спектрофотометрично (5.12) в 1 сантиметрова кювета (5.13) при 420 nm спрямо сравнителния разтвор (7.2.1.4).

7.2.3.3. Построяване на калибрационната крива:

разтвор на дихидроген фосфат (ml)      0           2          4           6            8        10

P2O5 (mg)                                                  0       0,167    0,334   0,501    0,668   0,835

8. ИЗРАЗЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Съдържанието на яйчен жълтък в g/l се изчислява по следната формула:

g/l яйчен жълтък = mg P2O5 110⋅плътностЕ/40

където:

110                  коефициент на превръщане за общ P2O5  в  g  в 100 g яйчен жълтък

mg P2O5              	стойност, определена от калибрационната крива

плътност        	маса за единица обем (г/ml) на ликьор на яйчна основа при 20°С

Е                     	тегло на ликьора на яйчна основа в g

40		коефициент на разтваряне за 5 ml аликвотна част от  разтвора на пепелта.

9. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РАБОТА НА МЕТОДА (ТОЧНОСТ)

Статистически резултати от междулабораторния тест:

Следната таблица представя стойностите за яйчен жълтък.

Следващите данни са получени от международни сравнителни изпитвания на метода, направено съобразно международно съгласувани процедури.

Година на междулабораторния тест 	  1998

Брой на лабораториите                                    24

Брой на пробите                                                5

Аналит:                                           яйчен жълтък

| Проби | А | Б | В | Г | Д |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Брой на лабораториите, ангажирани след отстраняването на отклоняващите се | 19 | 20 | 22 | 20 | 22 |
| Брой на отклоняващите се (лаборатории) | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Брой на приетите резултати | 38 | 40 | 44 | 40 | 44 |
| Средна стойност | 147.3 | 241.1 | 227.4 | 51.9(*) 72.8(*) | 191.1 |
| Стандартно отклонение на повтаряемост (Sr) g/l | 2.44 | 4.24 | 3.93 | 1.83 | 3.25 |
| Относително стандартно отклонение на повтаряемост (RSDr) (%) | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2.9 | 1.7 |
| Граница на повтаряемост (r) g/l | 6.8 | 11.9 | 11.0 | 5.1 | 9.1 |
| Стандартно отклонение на възпроизводимост (SR) g/l | 5.01 | 6.06 | 6.66 | 3.42 | 6.87 |
| Относително стандартно отклонение на възпроизводимост (RSDR) (%) | 3.4 | 2.5 | 2.9 | 5.5 | 3.6 |
| Граница на възпроизводимост (R) g/l | 14.0 | 17.0 | 18.7 | 9.6 | 19.2 |

Видове проби:

А    Advocaat, двойни произволни

Б    Advocaat, двойни произволни

В    Advocaat, двойни произволни

Г    Advocaat, (разтворен), двойни с различно съдържание (*)

Д    Advocaat, двойни произволни

_______