Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 156

от    20 септември    2023 година

за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българския институт по метрология, приета с Постановление № 95 на Министерския съвет от 2013 г. (ДВ, бр. 40 от 2013 г.)

# М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

- П О С Т А Н О В И:

§ 1. Член 1 се изменя така:

„Чл. 1. (1) За разглеждане на заявление за одобряване типа на средства за измерване (СИ) и на представените документи към него, за продължаване срока на валидност на одобрения тип и за допълнение към удостоверението за одобрен тип се събира такса 900 лв.

(2) За разглеждане на заявление и на представените документи към него за вписване на СИ с одобрен тип по реда на националното законодателство на друга държава – членка на ЕС, или на страна по Споразумението за Eвропейското икономическо пространство, или на Турция, произведени и законно пуснати на пазара й, се събира такса 
500 лв.“

§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:

- В ал. 1 таблицата се изменя така:

„

| Шифър | Наименование на СИ | Такса за изпитване на тип (в лв.) | Такса за проверка на едно СИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | първоначална (в лв.) | последваща (в лв.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| С0201 | Везни с неавтоматично действие до 100 kg | Х | Х | 35 |
| С0202 | Везни с неавтоматично действие до 200 kg | Х | Х | 50 |
| С0203 | Везни с неавтоматично действие до 500 kg | Х | Х | 60 |
| С0204 | Везни с неавтоматично действие до 2 t | Х | Х | 120 |
| С0205 | Везни с неавтоматично действие от 2 до 10 t | Х | Х | 200 |
| С0206 | Везни с неавтоматично действие от 10 до 30 t | Х | Х | 400 |
| С0207 | Везни с неавтоматично действие от 30 до 60 t | X | X | 600 |
| С0208 | Везни с неавтоматично действие над 60 t | Х | Х | 800 |
| С0601 | Клинични електрически термометри с максимално показание | Х | Х | 30 |
| С0801 | Топломери | Х | Х | 65 |
| С0802 | Изчислителен блок за топломери | Х | Х | 50 |
| С0803 | Преобразуватели на температура за топломери | Х | Х | 30 |
| С0804 | Преобразуватели на разход за топломери | Х | Х | 30 |
| С0901 | Апарати за кръвно налягане (сфигмоманометри) | Х | Х | 30 |
| С1001 | Манометри, използвани в съоръжения под налягане и в железопътния транспорт | 1000 | 60 | 30 |
| С1301 | Водомери за чиста студена вода с номинален разход Qn до 5 m3/h включително | Х | Х | 30 |
| С1302 | Водомери за чиста студена вода с номинален разход Qn от 5 до 50 m3/h включително | Х | Х | 40 |
| С1303 | Водомери за непречистена студена вода с номинален разход Qn от 5 до 50 m3/h | 1400 | 75 | 40 |
| С1304 | Водомери за чиста студена вода с номинален разход Qn от 50 до 1000 m3/h включително | Х | Х | 125 |
| С1305 | Водомери за непречистена студена вода с номинален разход Qn от 50 до 1000 m3/h | 3000 | 200 | 125 |
| С1306 | Водомери за чиста студена вода с номинален разход Qn, по-голямо от 1000 m3/h | Х | Х | 210 |
| С1307 | Водомери за непречистена студена вода с номинален разход Qn от 1000 m3/h | 3500 | 320 | 210 |
| С1308 | Водомери за чиста топла вода с номинален разход Qn до 5 m3/h | Х | Х | 30 |
| С1309 | Водомери за чиста топла вода с номинален разход Qn от 5 до 15 m3/h включително | Х | Х | 90 |
| С1310 | Водомери за чиста топла вода с номинален разход Qn, по-голямо от 15 m3/h | Х | Х | 140 |
| С1401 | Обемни разходомери за течности, различни от вода | X | 200 | 200 |
| С1501 | Измервателни системи за течни горива (в т.ч. бензиномерни колонки и газоколонки) | Х | Х | 75 за всеки разходомер |
| С1502 | Измервателни системи към автоцистерни за транспорт и доставка на течности с изключение на течности за пиене | Х | Х | 185 |
| С1503 | Измервателни системи за приемане или получаване на течности при разтоварване на танкери, жп и автоцистерни | Х | Х | 250 |
| С1504 | Измервателни системи, стационарни за измерване на втечнени газове под налягане с изключение на криогенни течности | Х | Х | 140 |
| С1505 | Измервателни системи, използвани за автоцистерни, за измерване на втечнен газ под налягане с изключение на криогенни течности | Х | Х | 220 |
| С1506 | Измервателни системи за мляко | Х | Х | 180 |
| С1601 | Електромагнитни разходомери до DN - 50 mm | 1200 | 150 | 130 |
| С1602 | Електромагнитни разходомери над DN - 50 mm | 1200 | 230 | 230 |
| С1701 | Разходомери, конструирани на принципа на разлика в налягането - ултразвукови, турбинни и масови до DN - 50 mm | 1200 | 160 | 130 |
| С1702 | Разходомери, конструирани на принципа на разлика в налягането - ултразвукови, турбинни и масови над DN - 50 mm | 1200 | 230 | 210 |
| С1703 | Измервателни системи за измерване на компресиран природен газ (метан) | 1700 | 180 за всеки разходомер | 155 за всеки разходомер |
| С1704 | Разходомери за измерване на компресиран природен газ (метан) | 1200 | 200 | 200 |
| С1801 | Разходомери за газ с ротационни бутала и турбинни | Х | Х | 200 |
| С1802 | Разходомери за газ с деформируеми камери до G4 | Х | Х | 95 |
| С1803 | Разходомери за газ с деформируеми камери, по-големи от G4 | Х | Х | 180 |
| С1804 | Коригиращи устройства за обем: |  |  |  |
|  | тип 1 | Х | Х | 80 |
|  | тип 2 | Х | Х | 100 |
| С1805 | Нивомерни измервателни системи: | 1000 |  |  |
|  | без демонтаж на нивомерната сонда |  | 65 за всяка нивомерна сонда | 65 за всяка нивомерна сонда |
|  | с демонтаж на нивомерната сонда |  | 100 за всяка нивомерна сонда | 100 за всяка нивомерна сонда |
|  | за вертикални резервоари на петролни бази |  | 120 за всяка нивомерна сонда | 120 за всяка нивомерна сонда |
| С1901 | Стендове за измерване на спирачните сили на пътни превозни средства | 800 | 100 | 55 |
| С2001 | Алкохоломери и ареометри за алкохол: |  |  |  |
|  | стъклени | 800 | 80 | Х |
|  | електронни | 850 | 160 | 130 |
| С2101 | Стъклени живачни термометри, използвани при определяне на алкохолна концентрация | X | 30 | X |
| С2102 | Съпротивителни термометри, използвани при определяне на алкохолна концентрация | X | 30 | 20 |
| С2201 | Димомери | 800 | 70 | 70 |
| С2301 | Газоанализатори на отработени газове от моторни превозни средства | Х | Х | 70 |
| С2501 | Индивидуални електронни дозиметри, измерващи една величина | 1900 | 160 | 100 |
| С2502 | Индивидуални електронни дозиметри, измерващи две или повече величини | 2900 | 270 | 150 |
| С2503 | Индивидуални кондензаторни дозиметри | 1500 | 100 | 75 |
| С2504 | Термолуминисцентна дозиметрична система за индивидуални дозиметри | Х | 1200 | 600 |
| С2505 | Филмова дозиметрична система за индивидуални дозиметри | Х | 1200 | 600 |
| С2601 | Уреди за радиационен контрол измерващи една величина | 2000 | 200 | 100 |
| С2602 | Уреди за радиационен контрол, измерващи две или повече величини | 2500 | 320 | 165 |
| С2603 | Комбинирани уреди за радиационен контрол, измерващи една величина (за всеки детектор) | 2500 | 200 | 105 |
| С2604 | Комбинирани уреди за радиационен контрол, измерващи две или повече величини (за всеки детектор) | 2500 | 200 | 105 |
| С2605 | Стационарни системи за радиационен контрол (за всеки измервателен канал) | Х | 400 | 110 |
| С2701 | Системи за измерване на инкорпорираната в човешкото тяло активност | X | 1400 | 225 |
| С2801 | Системи за контрол на радиоактивни емисии в околната среда (за всеки измервателен канал) | X | 500 | 115 |
| С2802 | Мониторингово съоръжение за измерване при освобождаване на твърди материали от контрол | X | 515 | 150 |
| С2901 | Електромери еднофазни за активна енергия | Х | Х | 30 |
| С2902 | Електромери еднофазни за реактивна енергия | 900 | 30 | 30 |
| С2903 | Електромери трифазни за активна енергия | Х | Х | 35 |
| С2904 | Електромери трифазни за реактивна енергия | 1400 | 35 | 35 |
| С2905 | Електромери трифазни за активна енергия клас 0,2 S и реактивна енергия клас 2 | 3500 | 65 | 55 |
| С3001 | Трансформатори: |  |  |  |
|  | ниско напрежение (до 1000 V) | 800 | 30 | Х |
|  | средно напрежение | 1000 | 45 | Х |
|  | високо напрежение (над 72 kV) | 1200 | 80 | Х |
| С3101 | Часовници за превключване на тарифни електромери | X | 20 | Х |
| С3201 | Електрокардиографи | Х | Х | 65 |
| С3501 | Аудиометри | Х | Х | 85 |
| С3601 | Скоростомери | 1600 | 140 | 110 |
| С3701 | Анализатори за алкохол в дъха | 1000 | 75 | 50 |
| С3801 | Диоптрометри | Х | Х | 60 |
| C4002 | Система таксиметров апарат - автомобил | X | X | 35 |

„

- Създава се ал. 6:

„(6) За изпитване за електромагнитна съвместимост, климатични въздействия и устойчивост на вибрационни въздействия на средствата за измерване по ал. 1 се заплаща цена съгласно Ценоразпис за услугите, предоставяни от БИМ.“

§ 3. В чл. 3 числото „300“ се заменя с „550“.

§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения:

- Алинея 1 се изменя така:

„(1) За вписване на средство за измерване в регистъра на одобрените типове средства за измерване и/или за издаване на  удостоверение за одобрен тип и на допълнение към удостоверение за одобрен тип се събира такса 100 лв.“

- В ал. 2 числото „10“ се заменя с „30“.

§ 5. Член 6 се изменя така:.

„Чл. 6. За разглеждане на заявления за удължаване на срока на валидност на последваща проверка на СИ, използвани за комунални цели, и за прилагането на статистическия метод за контрол се събира такса, както следва:

1. за изготвяне на становище относно формиране на извадката за прилагане на статистическия метод на контрол - 200 лв.;

2. за обработка на резултатите и за съставяне на протокол със заключение за удължаване на срока на валидност на последваща проверка на средства за измерване за комунални цели – 20 на сто от дължимата такса за партидата, с изключение на проверените средства за измерване от извадката.“

§ 6. В чл. 9 числото „15“ се заменя с „40“.

§ 7. В чл. 11 числото „10“ се заменя с „30“.

§ 8. В чл. 14, ал. 1 таблицата се изменя такa:

„

| Шифър | Дейност | Такса за 1 бр. (в лв.) |
| --- | --- | --- |
| Т1700100 | Изпитване на интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД) | 2400 |
| Т1700120 | Пълно изпитване на фискално устройство (ФУ), електронен касов апарат с фискална памет (ЕКАФП), фискален принтер (ФПр) | 1210 |
| Т1700130 | Изпитване на фискално устройство, вградено в автомат на самообслужване (ФУВАС) | 1210 |
| Т1700140 | Изпитване на електронна система с фискална памет за отчитане на оборотите от продажбата на течни горива (ЕСФП) | 1700 |
| Т1700141 | Първоначална проверка на електронна система с фискална памет (ЕСФП) | 160 |
| Т1700142 | Последваща проверка на електронна система с фискална памет (ЕСФП) | 140 |
| Т1700150 | Изпитване на ЕСФП при промяна в програмното осигуряване | 1700 |
| Т1700160 | Изпитване на одобрен тип ЕСФП с нов тип СИ | 730 |
| Т1700180 | Изпитване на ФУ за вграждане в автомати на самообслужване, в т.ч. за обмяна на валута | 1450 |
| Т1700190 | Изпитване на ИАСУТД при промяна на програмното осигуряване | 730 |
| Т1700200 | Изпитване на ИАСУТД с един централен сървър, свързан с всички обекти | 7200 |
| Т1700210 | Издаване на разрешение на лица за техническо обслужване и ремонт на фискални устройства и интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ФУ/ИАСУТД) | 160 |

„

§ 9. В чл. 16 се правят следните изменения:

- В т. 1 числото „30“ се заменя със „100“.

- В т. 2 числото „100“ се заменя с „300“.

§ 10. В чл. 17 се правят следните изменения:

- В ал. 1 таблицата се изменя такa:

„

| № по ред | Дейност | Такса (в лв.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Преглед на документи | 2000 |
| 2. | Оценка на място и провеждане на изпит | 1300 |
| 3. | Надзор на оправомощеното лице | 1200 |
| 4. | Издаване на заповед за оправомощаване на лица за проверка на системите, съответстващи на Етап ІІ на УБП | 210 |
| 5. | Издаване на дубликат на заповедта за оправомощаване | 80 |
| 6. | Издаване на изменение на заповед за оправомощаване | 210 |
| 7. | Преглед на документи при промяна в обстоятелствата | 600 |

„

- Създава се нова ал. 2:

„(2) В случаите, когато дейностите „Оценка на място и провеждане на изпит” и „Надзор на оправомощено лице” се провеждат на място в един и същ период от време, таксите, които се заплащат за тях, са в размер 75 на сто от определените в ал. 1.”

- Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.

§ 11. В чл. 18 числото „15“ се заменя с „40“.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 12. За започналите, но неприключили до влизането в сила на постановлението производства се събират таксите по досегашния ред.

§ 13. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Николай Денков

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/ Ваня Стойнева