## Contacts
Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДА
НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ |  | Представителна снимка на сградата към момента на обследването
ВАЛИДНОСТ НА СЕРТИФИКАТА В ГОДИНИ
1. ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ
1.1. ОБЩИ ДАННИ ЗА СГРАДАТА
ВИД ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: |  | …………………….
КЛАС НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ |  | ПРЕДИ ЕСМ | СЛЕД ЕСМ
|  | ……….. | ………..
СПЕЦИФИЧЕН РАЗХОД НА ЕНЕРГИЯ, kWh/m2.год. |  | ……….. | ………..
ВИД СОБСТВЕНОСТ |  | ПД", "ЧП", "ПО", "ЧО", "С", "Ч"
СОБСТВЕНИК НА СГРАДАТА, (адрес, телефон, e-mail)
ИДЕНТИФИКАТОР (съгласно ЗКИР)
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | АДМИНИСТРАТИВНА ОБЛАСТ
ОБЩИНА
НАСЕЛЕНО МЯСТО И АДРЕС
ГОДИНА НА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ, m2
РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ, m2
ОТОПЛЯЕМА ПЛОЩ, m2
ОТОПЛЯЕМ ОБЕМ , m3
ПЛОЩ НА ОХЛАЖДАНИЯ ОБЕМ, m2
ОХЛАЖДАН ОБЕМ, m3
БРОЙ ЕТАЖИ | НАДЗЕМНИ / ПОДЗЕМНИ
БРОЙ ОБИТАТЕЛИ
ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕТО
ДАННИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ | АДРЕС
ТЕЛЕФОН
ФАКС
E-MAIL
1.2. ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО, ИЗВЪРШИЛО ОБСЛЕДВАНЕТО
НАИМЕНОВАНИЕ | (име на фирмата)
РЕГИСТРАЦИОНЕН № В ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА АУЕР
ПЕРИОД НА ОБСЛЕДВАНЕ | НАЧАЛНА ДАТА
КРАЙНА ДАТА
ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБСЛЕДВАНЕТО
ДАННИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ | АДРЕС
ТЕЛЕФОН
ФАКС
E-MAIL
ПОДПИС, ДАТА И ПЕЧАТ
ЗАБЕЛЕЖЕКИ: 1. В полетата за общи идентификационни данни е въведен указателен коментар, където е необходимо. 2. Съкращенията "ПД", "ЧП", "ПО", "ЧО", "С", "Ч" в т.1.1. за собствеността означават съответно: Публична държавна, частна държавна, публична общинска, смесена (включително съ-собствена) - с означаване дяловете на съсобствеността и режима на тези дялове, и частна собственост. 3. ВАЖНО! Навсякъде в документа се поставя означение "Н/П", когато в съответното поле е неприложимо да се въведе конкретна стойност или информация.
Note on A14: Указание: Предназначението на сградата се въвежда съгласно класификацията, посочена в наредбата по чл. 31, ал.3 от ЗЕЕ.
Note on A24: Указание: Последователно се изброяват първата година на въвеждане на сградата в експлоатация и всички следващи години, за които е известно и са налични документи, че сградата е въвеждана в експлоатация.
Note on A27: Указание: Определя се по външни размери.

## Building Description
2. РЕЗЮМЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СГРАДАТА КЪМ МОМЕНТА НА ОБСЛЕДВАНЕТО
2.1. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА: | …………………….
Климатична зона
Режим на експлоатация
часа / ден
дни/седмично
Среднодневен брой на обитателите
Тип на конструкцията
Брой на топлинните зони
Поредност на настоящото обследване
Изпълнени мерки за енергоспестяване, предписани при предходно обследване
Да | Не
2.2. ОСОБЕНОСТИ НА КОНСТРУКЦИЯТА, СЪСТОЯНИЕ НА ПЛЪТНИТЕ И ПРОЗРАЧНИТЕ ОГРАЖДАЩИ ЕЛЕМЕНТИ, ГРАНИЧЕЩИ С ВЪНШЕН ВЪЗДУХ
2.2.1. Стени
Описание, типизация, топлофизични характеристики, състояние към момента на обследването, обобщен коефициент на топлопреминаване, потенциал за енергоспестяване. ……………………….
Представителни снимки за състоянието на външните стени, граничещите с външен въздух
Фасада …. | Фасада ….
Снимка | Снимка
2.2.2. Прозорци, врати и други прозрачни ограждащи елементи на сградата
Описание, типизация, топлофизични характеристики, състояние към момента на обследването, обобщен коефициент на топлопреминаване, потенциал за енергоспестяване. ……………………….
Представителни снимки за състоянието на прозрачните ограждащи елементи, граничещите с външен въздух
Фасада …. | Фасада ….
Снимка | Снимка
2.2.3. Покрив
Кратко описание, типизация, топлофизични характеристики, състояние към момента на обследването, обобщен коефициент на топлопреминаване, потенциал за енергоспестяване. ……………………….
Представителни снимки за състоянието на покрива
Фасада …. | Фасада ….
Снимка | Снимка
2.2.4. Под
Кратко описание, типизация, топлофизични характеристики, състояние към момента на обследването, обобщен коефициент на топлопреминаване, потенциал за енергоспестяване. ……………………….
Представителни снимки за състоянието на пода
Снимка | Снимка
2.2.5. Вътрешни стени, граници на зони (когато е приложимо)
Описание, типизация, топлофизични характеристики, състояние към момента на обследването, потенциал за енергоспестяване: ……………………….
2.3. СИСТЕМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА МИКРОКЛИМАТА
2.3.1. Отопление. Системи за генериране на топлина.
Енергиен ресурс 1
Генератор на топлина 1
Инсталирана мощност за отопление на генератор 1
Период на експлоатация на генератор на топлина 1, год.
Топлоносител
Работен режим, часа/ден ; дни/седм.
Ефективност на генератор на топлина 1 (КПД, %)
Обем, отопляван от генератор на топлина 1
Обща оценка за състоянието на топлоснабдяването от генератор на топлина 1:
а) много добро, не се нуждае от ЕСМ
б) добро, нуждае се от мерки за регулиране и по-добро управление на топлоснабдяването
в) лошо, нуждае се от енергоспестяващи мерки за подобряване на ефективността
Енергиен ресурс 2
Генератор на топлина 2
Инсталирана мощност за отопление на генератор 2
Период на експлоатация на генератор на топлина 2, год.
Топлоносител
Работен режим, часа/ден ; дни/седм.
Ефективност на генератор на топлина 2 (КПД, %)
Обем, отопляван от генератор на топлина 2
Обща оценка за състоянието на топлоснабдяването от генератор на топлина 2:
а) много добро, не се нуждае от ЕСМ
б) добро, нуждае се от мерки за регулиране и по-добро управление на топлоснабдяването
в) лошо, нуждае се от енергоспестяващи мерки за подобряване на ефективността
Енергиен ресурс3
Генератор на топлина 3
Инсталирана мощност за отопление на генератор 3
Период на експлоатация на генератор на топлина 3, год.
Топлоносител
Работен режим, часа/ден ; дни/седм.
Ефективност на генератор на топлина 3 (КПД, %)
Обем, отопляван от генератор на топлина 3
Обща оценка за състоянието на топлоснабдяването от генератор на топлина 3:
а) много добро, не се нуждае от ЕСМ
б) добро, нуждае се от мерки за регулиране и по-добро управление на топлоснабдяването
в) лошо, нуждае се от енергоспестяващи мерки за подобряване на ефективността
Описание и специфика на системата за отопление. Оценка на експлоатационното състояние. Потенциал за енергоспестяване
………………….
Представителни снимки на системите за генериране на топлина и отопление
Снимка | Снимка
2.3.2. Вентилация. Системи за вентилация.
Генератор 1 (вид и енергиен ресурс)
Генератор 2 (вид и енергиен ресурс)
Брой на смукателните вентилационни системи в сградата
Брой на общообменните вентилационни системи в сградата
Период, през който системите се експлоатират - в години
Общ дебит на нагнетателната вентилация, m3/h/m2
Работен режим, часа/седмично
Температура на подаване, оС - генератор 1/генератор 2
Общ нетен обем, обслужван от системите за механична общообменна вентилация
Рекуперация на топлина:
вентилирана зона
ефективност на процеса на рекуперация
вентилирана зона
ефективност на процеса на рекуперация
вентилирана зона
ефективност на процеса на рекуперация
Описание и специфика на системите за вентилация. Оценка на експлоатационното състояние. Потенциал за енергоспестяване.
………………….
Представителни снимки на системите за вентилация
Снимка | Снимка
2.3.3. Охлаждане. Системи за генериране на студ.
Използвани начини за охлаждане в сградата:
а) охлаждане с конвектори и пресен въздук от инфилтрация
б) охлаждане чрез механична вентилация
в) охлаждане чрез механична вентилация с пресен въздух, отработен извън охлажданата зона
Период на охлаждане - от ден.месец до ден.месец
Охлаждани зони, брой
Общ нетен охлаждан обем, m3
Площ на охлаждания обем, m2
Енергиен ресурс 1
Генератор на студ 1
Източник на възобновяема енергия, ако е приложимо
Студоносител
Инсталирана мощност на генератор 1
Период на експлоатация на генератор 1, год.
Работен режим: часа/ден ; дни/седм.
Ефективност на генератор на студ 1 (КПД, %)
Нетен обем, охлаждан от генератор на студ 1
Коефициент на трансформация при генерирането на топлина (при термопомпи с приложение за отопление)
Коефициент на трансформация при генерирането на студ
Обща оценка за състоянието на студоснабдяването от генератор на студ 1:
а) много добро, не се нуждае от ЕСМ
б) добро, нуждае се от мерки за регулиране и по-добро управление на студоподаването
в) лошо, нуждае се от енергоспестяващи мерки за подобряване на ефективността
Енергиен ресурс 2
Генератор на студ 2
Източник на възобновяема енергия, ако е приложимо
Студоносител
Инсталирана мощност на генератор 2
Период на експлоатация на генератор 2, год.
Работен режим: часа/ден ; дни/седм.
Ефективност на генератор на студ 2 (КПД, %)
Нетен обем, охлаждан от генератор на студ 2
Коефициент на трансформация при генерирането на топлина (при термопомпи с приложение за отопление)
Коефициент на трансформация при генерирането на студ
Обща оценка за състоянието на студоснабдяването от генератор на студ 2:
а) много добро, не се нуждае от ЕСМ
б) добро, нуждае се от мерки за регулиране и по-добро управление на студоподаването
в) лошо, нуждае се от енергоспестяващи мерки за подобряване на ефективността
Описание и специфика на системите за охлаждане. Оценка на експлоатационното състояние. Потенциал за енергоспестяване.
………………….
Представителни снимки на системите за охлаждане
Снимка | Снимка
2.3.4. Горещо водоснабдяване за битови нужди. Система за гореща вода.
Средноденонощно потребление на гореща вода с θ=55оС, , l/d на човек (норма)
Общо годишно потребление на гореща вода в сградата, литри
Годишно потребление на смесена вода с θ=37,5оС, литри/m2
Енергиен ресурс 1
Генератор 1 на енергия за БГВ
Източник на възобновяема енергия, ако е приложимо
Енергия за БГВ, оползотворена от ВЕИ, kWh/год.
Температура на загряване на водата в генератор 1
Ефективност на генератор за БГВ (КПД, %)
Енергиен ресурс 2
Генератор 2 на енергия за БГВ
Източник на възобновяема енергия, ако е приложимо
Енергия за БГВ, оползотворена от ВЕИ, kWh/год.
Температура на загряване на водата в генератор 2
Ефективност на генератор за БГВ (КПД, %)
Описание и специфика на системите за БГВ. Оценка на експлоатационното състояние. Потенциал за енергоспестяване.
………………….
Представителни снимки на системите за охлаждане
Снимка | Снимка
2.3.5. Електроснабдяване.
Общо описание, специфика, оценка на състоянието:
………………….
Осветление
Работен режим, часа/седмично
Едновременна мощност, W/m2
Описание, специфика, оценка на състоянието:
Представителна снимка за състоянието на осветителната система.
Уреди, потребяващи енергия, влияещи на топлинния баланс на сградата
Работен режим, часа/седмично
Едновременна мощност, W/m2
Описание, специфика, оценка на състоянието:
Представителна снимка
Уреди, потребяващи енергия, невлияещи на топлинния баланс на сградата
Работен режим, часа/седмично
Едновременна мощност, W/m2
Описание, специфика, оценка на състоянието:
Представителна снимка
Вентилатори и помпи
Работен режим, часа/седмично
Едновременна мощност, W/m2
Описание, специфика, оценка на състоянието:
Представителна снимка
Note on A84: Указание: Описанието допълва, но не повтаря информацията, отразена по-горе.
Note on A111: Указание: Описанието допълва, но не повтаря информацията, отразена по-горе.
Note on A161: Указание: Описанието допълва, но не повтаря информацията, отразена по-горе.
Note on A187: Указание: Описанието допълва, но не повтаря информацията, отразена по-горе.
Note on A195: Указание: Описанието допълва, но не повтаря информацията, отразена по-горе.

## Consumption
3. ПОТРЕБЕНА ЕНЕРГИЯ
3.1. РЕФЕРЕНТНА ГОДИНА, ПРИЕТА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА |  |  |  | ……….
3.1.1. Разпределение на потреблението по видове горива и енергии за референтната година
ЕНЕРГИЯ |  | ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
№ | ЕНЕРГИЕН РЕСУРС
|  | t | Nm3 | kWh | kWh/t kWh/Nm3 | лева/тон лева/Nm3 | лева/kWh
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | МАЗУТ
2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
3 | ПРОПАН-БУТАН
4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
6 | ВЪГЛИЩА
7 | ПЕЛЕТИ
8 | ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
9 | ДРУГИ (изписва се)
10 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
11 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  |  | ОБЩО: | 0
3.1.2. Разпределение на потреблението на енергия по видове системи
№ | СИСТЕМА, СЪОРЪЖЕНИЕ | ГОДИШЕН РАЗХОД НА ЕНЕРГИЯ КЪМ МОМЕНТА НА ОБСЛЕДВАНЕТО |  | НОРМАЛИЗИРАН ГОДИШЕН РАЗХОД НА ЕНЕРГИЯ |  | ПРОГНОЗИРАН РАЗХОД НА ЕНЕРГИЯ СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕСМ
|  | специфичен | общ | специфичен | общ | специфичен | общ
|  | kWh/m2 | kWh | kWh/m2 | kWh | kWh/m2 | kWh
1 | ОТОПЛЕНИЕ
2 | ВЕНТИЛАЦИЯ
3 | БГВ
4 | ВЕНТИЛАТОРИ, ПОМПИ
5 | ОСВЕТЛЕНИЕ
6 | УРЕДИ
7 | ОХЛАЖДАНЕ
| ОБЩО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. МОДЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СГРАДАТА С ЕТАЛОННИ ДАННИ ЗА: | [5 empty] | год.
ВАЖНО! Приложимо само за категории сгради, за които няма скала за енергопотребление с числови граници! | [5 empty] | год.
УКАЗАНИЯ ПО Т. 3: 1. За всички видове горива се попълва годишното потребление в натурални единици (kg/год., Nm3/год.) и в kWh/год. 2. За топлинната и електрическата енергии се попълва годишното потребление в kWh/год. само, ако този вид енергия е получен отвън, т. е. не е генериран в рамките на сградата за сметка на разходвано гориво, което вече е попълнено като потребление в някой от предходните редове. 3. В ред "ОБЩО" по т. 3.1.1. и 3.1.2 са въведени формули за сумиране на общото годишно енергопотребление в kWh/год.
Note on F9: Указание: Калоричност (долна топлина на изгаряне)

## Conclusions
4. ЕНЕРГИЕН БАЛАНС НА СГРАДАТА. БАЗОВА ЛИНИЯ НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО.
Основни моменти от анализа на енергийното потребление на сградата към момента на обследване - текстово и графично представяне. Заключение, базирано на анализа.

## Savings 1
5. ПРЕДЛАГАНИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
ОЗНАЧЕНИЕ НА ИЗБРАНИЯ ПАКЕТ ЕСМ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ В СГРАДАТА
5.1. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ ОТ ИЗБРАНИЯ ПАКЕТ
(свободен текст)
Група В: Енергоспестяващи мерки за подобряване на енергийните характеристики на ограждащите конструкции и елементи
В1
В2
В3
В4
…..
Група С: Енергоспестяващи мерки по системите за генериране на топлина/студ и по системите за отопление, охлаждане, вентилация, БГВ и осветление
С1
С2
С3
….
Група D: Други препоръки и забележки, свързани с изпълнението на енергоспестяващите мерки
Note on J3: Указание: Изписва се същото означение, както в сертификата на сградата.

## Savings 2
5.2. ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА МЕРКИТЕ ЗА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ
МЕРКИ |  | ЕНЕРГИЯ |  | СПЕСТЕНИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ |  |  |  | НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ | СРОК НА ОТКУПУВАНЕ | СПЕСТЕНИ ЕМИСИИ СО2
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | № | ЕНЕРГИЕН РЕСУРС
|  |  |  | t/год. | Nm3/год. | kWh/год. | лв./год. | лв. | год. | t/год.
Група В: Енергоспестяващи мерки за подобряване на енергийните характеристики на ограждащите конструкции и елементи
1 | Топлинно изолиране на външни стени | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ПЕЛЕТИ
|  | 8 | ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
|  | 9 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 10 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 11 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Топлинно изолиране на вътрешни стени | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ПЕЛЕТИ
|  | 8 | ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
|  | 9 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 10 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 11 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Топлинно изолиране на покрив | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ПЕЛЕТИ
|  | 8 | ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
|  | 9 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 10 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 11 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | Топлинно изолиране на под | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ПЕЛЕТИ
|  | 8 | ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
|  | 9 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 10 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 11 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | Подмяна на прозорци и врати | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ПЕЛЕТИ
|  | 8 | ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
|  | 9 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 10 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 11 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
МЕРКИ |  | ЕНЕРГИЯ |  | СПЕСТЕНИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ |  |  |  | НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ | СРОК НА ОТКУПУВАНЕ | РЕДУЦИРАНИ ЕМИСИИ СО2
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | № | ЕНЕРГИЕН РЕСУРС
|  |  |  | t/год. | Nm3/год. | kWh/год. | лв./год. | лв. | год. | t/год.
Група С: Енергоспестяващи мерки по системите за генериране на топлина/студ и по системите за отопление, охлаждане, вентилация, БГВ и осветление
6 | Енергоспестяващи мерки при генерирането на топлина. Отопление и вентилация. | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ПЕЛЕТИ
|  | 8 | ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
|  | 9 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 10 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 11 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
МЕРКИ |  | ЕНЕРГИЯ |  | СПЕСТЕНИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ |  |  |  | НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ | СРОК НА ОТКУПУВАНЕ | РЕДУЦИРАНИ ЕМИСИИ СО2
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | № | ЕНЕРГИЕН РЕСУРС
|  |  |  | t/год. | Nm3/год. | kWh/год. | лв./год. | лв. | год. | t/год.
7 | Енергоспестяващи мерки при генерирането на студ. Охлаждане. | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ПЕЛЕТИ
|  | 8 | ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
|  | 9 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 10 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 11 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 | Енергоспестяващи мерки за подмяна на помпи, вентилатори и други елементи при генерирането на топлина и/или студ | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ПЕЛЕТИ
|  | 8 | ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
|  | 9 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 10 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 11 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | Енергоспестяващи мерки за подобряване на енергийните характеристики на тръбна мрежа за транспортиране на топлоносител гореща вода и/или на въздухопроводна мрежа | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ПЕЛЕТИ
|  | 8 | ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
|  | 9 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 10 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 11 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | Мерки по системите за измерване, системите за автоматизация, контрол на параметри и наблюдение на топло и студоснабдяването, които целят икономия на енергия | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ПЕЛЕТИ
|  | 8 | ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
|  | 9 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 10 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 11 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
МЕРКИ |  | ЕНЕРГИЯ |  | СПЕСТЕНИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ |  |  |  | НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ | СРОК НА ОТКУПУВАНЕ | РЕДУЦИРАНИ ЕМИСИИ СО2
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | № | ЕНЕРГИЕН РЕСУРС
|  |  |  | t/год. | Nm3/год. | kWh/год. | лв./год. | лв. | год. | t/год.
11 | Енергоспестяващи мерки по системата за БГВ | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ПЕЛЕТИ
|  | 8 | ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
|  | 9 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 10 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 11 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
12 | Енергоспестяващи мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ПЕЛЕТИ
|  | 8 | ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
|  | 9 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 10 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 11 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Енергоспестяващи мерки по системите за осветление | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ПЕЛЕТИ
|  | 8 | ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
|  | 9 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 10 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 11 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
14 | Енергоспестяващи мерки за подмяна на битови уреди и/или офис оборудване, потребяващи енергия | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ПЕЛЕТИ
|  | 8 | ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
|  | 9 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 10 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 11 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Енергийни спестявания на пакет от енергоспестяващи мерки
ПАКЕТ ОТ ЕСМ, ИЗБРАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ В СГРАДАТА: | [9 empty] | 0
МЕРКИ |  | ЕНЕРГИЯ |  | СПЕСТЕНИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ |  |  |  | НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ | СРОК НА ОТКУПУВАНЕ | РЕДУЦИРАНИ ЕМИСИИ СО2
| 0 | № | ЕНЕРГИЕН РЕСУРС
12 | ОБЩО ГОДИШНО СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ЕСМ ОТ ИЗБРАНИЯ ПАКЕТ |  |  | t/год. | Nm3/год. | kWh/год. | лв./год. | лв. | год. | t/год.
|  | 1 | МАЗУТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6 | ВЪГЛИЩА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 7 | ПЕЛЕТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 8 | ДЪРВА ЗА ОГРЕВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 9 | ДРУГИ (изписва се) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 10 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 11 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | ВСИЧКО: |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | kWh/год. |  | Цени на енергоносителите, използвани при изчисленията на срока на откупуване на инвестициите
|  |  | ОБЩО КОЛИЧЕСТВО СПЕСТЕНА ЕНЕРГИЯ |  |  | 0 |  | Вид енергоносител | лева/тон лева/Nm3 | лева/kWh
МАЗУТ
|  |  | ДЯЛ НА СПЕСТЕНАТА ЕНЕРГИЯ |  |  | #REF! |  | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
ПРОПАН-БУТАН
6. ЕКИП, ИЗВЪРШИЛ ОБСЛЕДВАНЕТО | [7 empty] | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
ПРИРОДЕН ГАЗ
| ИМЕ, ФАМИЛИЯ |  | СПЕЦИАЛНОСТ | ПОДПИС |  |  |  | ВЪГЛИЩА
ПЕЛЕТИ
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ДРУГИ (изписва се)
ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
УПРАВИТЕЛ:
| (на лицето, извършило обследването) |  |  | (подпис и печат) |  |  |  | Дата: | ……….. ….
УКАЗАНИЯ ПО Т. 5.2: 1. Всяка предписана мярка се причислява към някоя от 12-те типизирани (Не променяйте наименованието на мерките! За класифицирането им използвайте помощен sheet Measures.). 2. За всяка мярка се попълва годишната икономия на съответните видове горива в натурални единици (kg/год., Nm3/год.) и в kWh/год. 3. В клетките, в които има цифра "0" или символ "#DIV/0!" са въведени съответни формули. 4. Екологичният еквивалент (редуцирани емисии СО2) на всяко спестено гориво/енергия се определя по формула, съгласно чл.15 от Наредба по чл.15 към ЗЕЕ, при използване на съответното приложение. 5. Общата годишна икономия на енергия се изчислява по отношение на базисното енергопотребление автоматично след попълване на таблиците по т. 3.1.2 и т. 5.2 (Въведени са съответните формули.). 6. За годишна икономия на енергия в лв/год. се попълва чистата икономия след отчитане на експлоатационните разходи, свързани с въвеждането на съответната мярка.

## Measures
ТИПИЗИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | ПОЯСНЕНИЕ
1 | Топлинно изолиране на външни стени | Полагане на топлинна изолация на външни стени, уплътнение на фуги във фасадите.
2 | Топлинно изолиране на под | Полагане на топлинна изолация на пода.
3 | Топлинно изолиране на покрив | Полагане на топлинна изолация на покрива. Изяснява се мястото на полагане на топлинната изолация.
4 | Подмяна на прозорци, врати и др. прозрачни ограждащи елементи. | Подобряване на енергийните характеристики на прозорци, външни врати чрез подмяна на стари с нови, произведени по напреднала технология за намаляване на топлинните загуби през този вид ограждащи елементи.
5 | Мерки по системите за осветление | Инсталиране на енергийно-ефективна осветителна система, контрол за постоянен интензитет на осветеността, монтиране на система за автоматично управление. Осветители със стартови системи: осветителни тела с ефективни прибори. Ефективно външно осветление на обществени пространства.
6 | Мерки по системите за генериране на топлина (абонатна станция; котелна инсталация) | Реконструкция (подмяна) на абонатна станция или на нейни елементи, включително изолации.Реконструкция (подмяна) на котелна инсталация или на елементи от нея (котли, помпи, тръбна мрежа, арматура и др.), включително настройки и изолации. Вторично използване на отпадна топлина.
8 | Мерки по прибори за измерване, контрол и управление | Въвеждане (подмяна) на прибори за измерване, контрол и управление.
9 | Настройки (вкл. "температура с понижение") | Настройка на системите за отопление, БГВ, вентилация, системи за топлинно оползотворяване и циркулиране на топлина, вентили за пестене на топла вода: вентили с ограничени потоци и др.
10 | Мерки по сградни инсталации | Реконструкция (подмяна) на сградните инсталации или на елемнти от тях (помпи, вентилатори, тръбна мрежа, арматура и др.), включително изолации.
11 | Мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници | Въвеждане на системи, използващи един следните видове ВЕИ: слънце, вятър, вода, земя и др.
12 | Енергоефективни уреди | Ефективни охладителни уреди: хладилници и фризери за бита с висок показател на ЕЕ. Ефективни мокри уреди: съдомиални, перални и центрофугиращи сушилни за бита с висок показател на ЕЕ. Потребителски електронни стоки: електронни продукти за бита - TV, DVD, компютри и др. Енергоефективни офис уреди: компютри, принтери, факсове, копирни машини и др.
Тoзи sheet не е част от резюмето. Ролята му е само да подпомогне обследващите при класифициране на предписаните ЕСМ.