Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е  № 544

от    26 септември    2017 година

за утвърждаване на национален еталон на Република България на единицата за капацитет, фарад

На основание на чл. 18 от Закона за измерванията, чл. 7 от Наредбата за реда за утвърждаване на националните еталони на Република България и за начина за използване и съхраняване на еталоните, приета с Постановление № 74 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 33 от 2003 г.)

# М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

- Утвърждава национален еталон на Република България на единицата за капацитет, фарад, в състав:

  - Еталонни мерки за капацитет с номинална стойност 100 pF, тип AH11A, производство на „Andeen-Hagerling”, САЩ.

  - Устройство, в което са монтирани еталонните мерки, тип AH1100, производство на „Andeen-Hagerling”, САЩ.

  - Високоточен мост за измерване на капацитет, тип AH2550A, производство на „Andeen-Hagerling”, САЩ.

  - Коаксиален кабел с нисък шум, тип DCOAX, производство на „Andeen- Hagerling”, САЩ.

- Определя следните метрологични характеристики на националния еталон по т. 1:

  - Еталонни мерки за капацитет с номинална стойност 100 pF, тип AH11A със:

- стабилност, по-добра от 0,3 ppm/год.;

- температурен коефициент за капацитета при промени в околната температура - под 0,01 ppm/°C;

- коефициент при промяната на променливото напрежение, по-малък от 0,003 ppm/V за 1 kHz;

- фактор на загубите, по-малък от 0,000 003 tg.

  - Високоточен мост за измерване на капацитет тип AH2550A:

- точност - 5 ppm;

- стабилност, по-добра от 1 ppm/год.;

- разделителна способност – 0,5 aF;

- температурен коефициент – 0,03 ppm/°C;

- работна честота 1 kHz.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/ Веселин Даков