###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 275 на МС

от 29 ноември 2002 година

##### За приемане на Наредба за единиците за измерване, разрешени за използване в Република България

/Обнародван, ДВ, бр. 115 от 2002 г./

# М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

П О С Т А Н О В И:

Член единствен. Приема Наредба за единиците за измерване, разрешени за използване в Република България.

### Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Навсякъде думите “председателят на Държавната агенция по стандартизация и метрология”, ”председателя на  Държавната агенция по стандартизация и метрология”, “председателят на ДАСМ”, “председателя на ДАСМ”, “Държавната агенция по стандартизация и метрология” и “ДАСМ” се заменят съответно с “председателят на Държавната агенция за метрология и технически надзор”, “председателя на Държавната агенция за метрология и технически надзор”, “председателят на ДАМТН”, “председателя на ДАМТН”, “Държавната агенция за метрология и технически надзор” и “ДАМТН” в следните нормативни актове:

1. Устройствения правилник на Държавната агенция по стандартизация и метрология, приет с Постановление N 269 на Министерския съвет от 1999 г. за преобразуване на Комитета по стандартизация и метрология в Държавна агенция по стандартизация и метрология и за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция по стандартизация и метрология (обн., ДВ, бр. 10 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 15, 39, 73 и 94 от 2002 г.).

2. Постановление N 97 на Министерския съвет от 1999 г. за приемане на Тарифа N 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция по стандартизация и метрология (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2000 г. и бр. 94 от 2002 г.).

3. Тарифа N 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция по стандартизация и метрология, приета с Постановление N 97 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2000 г. и бр. 94 от 2002 г.).

4. Постановление N 9 на Министерския съвет от 2000 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на икономиката (обн., ДВ, бр. 14 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 93 и 98 от 2000 г., бр. 33, 44, 82, 91, 95, 97 и 111 от 2001 г. и бр. 15, 35, 39, 59, 73 и 94 от 2002 г.).

5. Постановление N 73 на Министерския съвет от 2000 г. за създаване на Координационен съвет за информационно общество (обн., ДВ, бр. 38 от 2000 г.; изм., бр. 96 от 2000 г. и бр. 74 от 2001 г.).

6. Правилника за работата на Националния съвет по храните, приет с Постановление N 183 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 77 от 2000 г.).

7. Правилника за устройството и дейността на Междуведомствения съвет по въпросите на граничните контролно–пропускателни пунктове, приет с Постановление N 70 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2000 г.).

8. Устройствения правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация, приет с Постановление N 10 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 9 от 2002 г.).

9. Устройствения правилник на Изпълнителната агенция “Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества”, приет с Постановление N 265 на Министерския съвет от 
1999 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 39 и 56 от 2000 г. и бр. 25 и 87 от 2001 г.).

10. Наредбата за изискванията за одобряване на типа и за реда за извършване на първоначални и периодични проверки на игрални съоръжения, приета с Постановление N 131 на Министерския съвет от 
2001 г. (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 9 от 2002 г.).

11. Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта, приета с Постановление N 107 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 54 от 2002 г.).

12. Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на газовите уреди, приета с Постановление N 174 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 75 от 2000 г.).

13. Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства, приета с Постановление N 242 на Министерския съвет от 2001 г, (обн., ДВ, бр. 94 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 87 от 2002 г.).

14. Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на взривните вещества за граждански цели, приета с Постановление N 52 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 26 от 
2002 г.).

15. Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините, приета с Постановление N 232 на Министерския съвет от 2001 г. (ДВ, бр. 91 от 2001 г.).

16. Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на плавателните съдове за отдих, приета с Постановление  N 247 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 96 от 2001 г.; попр., 
бр. 11 от 2002 г.).

17. Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства, приета с Постановление N 175 на Министерския съвет от 
2002 г. (ДВ, бр. 79 от 2002 г.).

18. Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление N 230 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 93 от 2000 г.; изм. и доп., 
бр. 75 от 2001 г.).

19. Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съдовете под налягане, приета с Постановление N 210 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2001 г.; изм., бр. 87 от 2002 г.).

20. Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера, приета с Постановление N 205 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2001 г.; попр., бр. 90 от 2001 г.).

21. Наредбата за техническа експлоатация на енергообзавеждането, приета с Постановление N 101 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 50 от 2000 г.).

22. Наредбата за условията и реда за оправомощаване на лица за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията, приета с Постановление N 187 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 79 от 
2000 г.).

23. Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, приета с Постановление N 232 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 97 от 2002 г.).

24. Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на строителни товаро-пътнически подемници и товарни платформени асансьори, приета с Постановление N 179 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 81 от 2002 г.).

25. Наредбата за устройството, експлоатацията и техническия надзор на ацетиленови уредби, приета с Постановление N 187 на Министерския съвет от 2001 г. (ДВ, бр. 66 от 2001 г.).

# МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/  Симеон Сакскобургготски

## ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/  Севдалин Мавров

Н А Р Е Д Б А

за единиците за измерване, разрешени за използване

в Република България

## Раздел I

## Общи положения

Чл. 1. С наредбата се определят:

  - наименованията, определенията и означенията на разрешените за използване единици за измерване;

  - правилата за изразяване и  обявяване на резултатите от измерване.

Чл. 2. В стопанската дейност, в здравеопазването, за осигуряване на обществената безопасност и защитата на околната среда и за административни цели задължително се използват разрешените със Закона за измерванията единици на съответните величини.

Чл. 3. Резултатите от измерването на величините се изразяват и обявяват в разрешените със Закона за измерванията единици.

Чл. 4. (1) Показанията на средствата за измерването трябва да са в  единици на съответните величини.

(2) Средствата за измерване могат да имат и допълнителни показания в други единици, които придружават показанието в разрешените единици, ако:

1. показанието в разрешени единици преобладава;

2. означението на допълнителното показание е по-малко от означението на показанието в разрешените единици.

(3) В случаите по ал. 2 резултатите от измерването се изразяват и обявяват в разрешени единици.

Чл. 5. Международната система единици (SI) се състои от:

1. основни единици SI;

2. допълнителни единици SI;

3. производни единици SI.

Чл. 6. (1) За образуване на наименованията и означенията на десетични кратни и дробни единици се използват представките, посочени в приложение N 1.

(2) Не се допуска използването на представки, образувани от съединяването на няколко от представките по ал. 1.

Раздел IІ

Основни единици SI

Чл. 7. Основните единици SI са:

1. единицата за дължина “метър”;

2. единицата за маса “килограм”;

3. единицата за време “секунда”;

4. единицата за електричен ток “ампер”;

5. единицата за термодинамична температура “келвин”;

6. единицата за количество вещество “мол”;

7. единицата за интензитет на светлината “кандела”.

Чл. 8. Единицата за дължина “метър” е дължината на пътя, изминат от светлината във вакуум за интервал от време 1/299 792 458 от секундата, и се означава с “m”.

Чл. 9. (1) Единицата за маса “килограм” е равна на масата на международния прототип на килограма, съхраняван в Международното бюро по мерки и теглилки (BIPM), и се означава с “kg”.

(2) Наименованията и означенията на десетичните кратни и дробни на единицата за маса се образуват чрез добавяне на представки към думата “грам”  и техните означения към означението “g”.

Чл. 10. Единицата за време “секунда” е продължителността на 
9 192 631 770 периода на лъчението, съответстващо на прехода между двете свръхфини нива на основното състояние на атома на Цезий-133, и се означава с “s”.

Чл. 11. Единицата за електричен ток “ампер” е постоянен електричен ток, който при протичане по два успоредни праволинейни проводника с безкрайна дължина и незначително кръгово напречно сечение, поставени на разстояние 1 метър един от друг във вакуум, създава между тези два проводника взаимодействие със сила 2.10-7 нютона на всеки метър от тяхната дължина, и се означава с “A”.

Чл. 12. (1) Единицата за термодинамична температура “келвин” представлява 1/273,16 част от термодинамичната температура на тройната точка на водата и се означава с “K”.

(2) Eдиницата за температура по Целзий “градус Целзий” е равна на единицата "келвин" и се определя като разликата t = T - To между двете термодинамични температури Т и То, където To = 273,15 К, и се означава с “°С”. Температурен интервал или температурна разлика могат да бъдат изразени в келвин или в градус Целзий.

Чл. 13. Единицата за количество вещество “мол” е количеството вещество на система, съдържаща толкова структурни единици (елементи), колкото атома се съдържат в 0,012 килограма въглерод 12, и се означава с “mol”. При използване на “мол” видът на структурните единици (елементи) трябва да бъде определен и те могат да бъдат атоми, молекули, йони, електрони, други частици или определени групи от тях.

Чл. 14. Единицата за интензитет на светлина “кандела” е интензитетът на светлината в дадена посока на източник, излъчващ монохроматично лъчение с честота 540.1012 херца и интензитет в тази посока 1/683 вата на стерадиан, и се означава с “cd”.

Раздел IIІ

Допълнителни единици SI

Чл. 15. (1) Допълнителните единици SI са:

1. единицата за равнинен ъгъл “радиан”;

2. единицата за пространствен ъгъл “стерадиан”.

(2) Наименованията и означенията на допълнителните единици SI са посочени в приложение N 2.

Чл. 16. Единицата за равнинен ъгъл “радиан” е ъгълът между два радиуса на кръг, които отрязват от неговата окръжност дъга, равна на радиуса, и се означава с “rad”.

Чл. 17. Единицата за пространствен ъгъл “стерадиан” е пространственият ъгъл на конус с връх в центъра на сфера, който отрязва върху повърхността на сферата област, равна на квадрат с дължина на страната, равна на радиуса на сферата, и се означава с “sr”.

Раздел ІV

Производни единици SI

Чл. 18. (1) Производните единици SI се получават кохерентно от основните и допълнителните единици SI и се изразяват чрез алгебрични изрази под формата на произведения от степени на основните единици SI и/или допълнителните единици SI с числен коефициент, равен на 1.

(2) Производните единици SI могат да се изразяват чрез  наименованията и означенията на основните единици SI и допълнителните единици SI или чрез специалните наименования и означения, например единицата SI за динамичен вискозитет може да бъде изразена като 
“m-1.kg.s-1” или “N.s.m-2”, или “Pa.s”.

(3) Когато една производна единица е изразена като дроб, нейните десетични кратни и дробни могат да се означават чрез присъединяване на представка съгласно приложение N 1 към единиците в числителя или знаменателя или на двете места.

Чл. 19. (1) Производните единици SI, които имат специални наименования, са посочени в приложение N 2.

(2) Допускат се следните специални наименования на единицата за мощност:

1. за изразяване на големи стойности на мощността на променлив ток - “волт-ампер”, което се означава с "VA";

2. за изразяване на реактивна електрична мощност - “вар”, което се означава с "var".

Раздел V

Специални наименования и означения на десетични кратни и дробни на единиците SI

Чл. 20. (1) Разрешава се използването на наименованията и означенията на десетичните кратни и дробни на единиците SI, посочени в приложение N 3.

(2) Представките и техните означения съгласно приложение N 1 могат да се използват заедно с единиците и означенията по ал. 1.

Раздел VІ

Единици, които са определени на основата на единиците SI

Чл. 21. (1) Разрешава се използването на наименованията и означенията на единици, които са определени на основата на единиците SI, но не са техни десетични кратни или дробни (приложение N 4).

(2) Представките и техните означения съгласно приложение N 1 могат да бъдат използвани само в съюз с наименованията "град" или "гон", като и двете се  означават с "gon".

Раздел VIІ

Единици, използвани с  единиците SI

Чл. 22. (1) Разрешава се използването на единици, чиито стойности са получени експериментално и се изразяват в  единици SI (приложение N 5).

(2) Единицата за унифицираната атомна маса е равна на 1/12 от масата на един атом на нуклида въглерод 12.

(3) Електронволт е кинетичната енергия, получена от електрона при преминаването му във вакуум през точки с потенциална разлика 
от 1 волт.

(4) Представките и техните означения съгласно приложение N 1 могат да се използват заедно с единиците по ал. 1 и с техните означения.

Раздел VIIІ

Единици за специализирани области

Чл. 23. (1) В специализирани области се разрешава използването на единиците, посочени в приложение N 6.

(2) Представките и техните означения съгласно приложение N 1 могат да се използват в съюз с единиците и означенията по ал. 1, с изключение на единицата “милиметър живачен стълб” и нейното означение “mmHg”. Кратната единица “102 а” на единицата “ар” се нарича "хектар" и се означава с “ha”.

(3) За изразяване и обявяване площта на земеделската земя и на земя в строителството се допуска използването на единица “декар”, която се равнява на 1000 m2, няма международно означение и се изписва с пълното си наименование на български език.

Раздел ІХ

Съставни единици

Чл. 24. (1) Комбинациите от разрешени единици образуват съставни единици.

(2) Съставните единици нямат специални наименования.

(3) При образуване на съставни единици само една от единиците може да бъде десетична кратна или дробна и представката се присъединява към означението на първата единица или към означението на единицата, стояща в числителя. Това изискване не се отнася за съставна единица, в която участва единицата “килограм”.

Раздел X

Правила за изразяване и обявяване на резултати от измерване

Чл. 25. Правилата за изразяване и обявяване на резултатите от измерване се отнасят до начина на записване на величините, стойностите на измерваните величини и единиците за измерване.

Чл. 26. (1) При означаване на единиците се използват международните означения с латински или гръцки букви.

(2) Означенията на единиците се записват и печатат с прави букви независимо от използвания в текста шрифт.

(3) Означенията на единиците се записват и печатат с малки букви, а когато наименованието на единицата произхожда от собствено име, първата буква е главна, например: m - метър, s - секунда, А - Ампер, Wb - Вебер.

(4) Означенията на единиците не се изменят в множествено число.

(5) Означенията на единиците се пишат без точка накрая, освен когато са в края на изречението.

(6) Между означенията на представките и означенията на единиците не се оставя разстояние.

Чл. 27. Резултатите от измерване се изразяват и обявяват в съответствие с БДС ISO 31-0 и БДС ISO 1000.

## Допълнителна разпоредба

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. "Означение на единица" е писмен знак, приет със спогодба, за означаване на единица на величина.

2. “Кохерентна система единици” е система единици, в която всички производни единици могат да се изразят като произведение на степени на основни единици с коефициент на пропорционалност единица.

3. "Кратна единица" е по-голяма единица на величина, която се образува от дадена единица съгласно спогодбите за преобразуване.

4. "Дробна единица" е по-малка единица на величина, която се образува от дадена единица съгласно спогодбите за преобразуване.

## Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. Използването на единици за измерване, които не са посочени в наредбата, се допуска за продукти, които към датата на влизането в сила на наредбата са пуснати на пазара и/или в действие, и за компоненти и части, необходими за използването на тези продукти.

§ 3. Използването на допълнителните показания на средствата за измерване се разрешава до 31 декември 2009 г.

§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 13 от Закона за измерванията.

§ 5. Указания по прилагането на наредбата се дават от председателя на Държавната агенция за метрология и технически надзор.

Приложение N 1

към чл. 6, ал. 1

Представки и техните означения, използвани за означаване на някои десетични кратни и дробни

| Множител | Представка | Означение | Множител | Представка | # Означение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1024 | йота | Y | 10-1 | деци | d |
| 1021 | сета | Z | 10-2 | санти | c |
| 1018 | екса | Е | 10-3 | мили | m |
| 1015 | пета | Р | 10-6 | микро | m |
| 1012 | тера | Т | 10-9 | нано | n |
| 109 | гига | G | 10-12 | пико | p |
| 106 | мега | М | 10-15 | фемто | f |
| 103 | кило | к | 10-18 | ато | a |
| 102 | хекто | h | 10-21 | септо | z |
| 101 | дека | da | 10-24 | йокто | y |

Приложение N 2

към чл. 15, ал. 2 и чл. 19, ал. 1

Наименования, означения и изразяване на допълнителните единици SI и на производните единици SI

| Величина | Единица |  | Изразяване |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | специално наименование | означение | в други единици SI | като функция на основни или допълнителни единици SI |
| Равнинен ъгъл | радиан | rad | - | 1 m/m = 1 |
| Пространствен ъгъл | стерадиан | sr | - | 1 m2/m2 = 1 |
| Честота | херц | Hz | - | s-1 |
| Сила | нютон | N | - | m.kg.s-2 |
| Налягане, механично напрежение | паскал | Pa | N.m-2 | m-1.kg.s-2 |
| Енергия, работа, количество топлина | джаул | J | N.m | m2.kg.s-2 |
| Мощност, поток енергия | ват | W | J.s-1 | m2.kg.s-3 |
| Количество електричество, електричен заряд | кулон | C | - | s.A |
| Електричен потенциал, потенциална разлика, електродвижещо напрежение | волт | V | W.A-1 | m2.kg.s-3.A-1 |
| Електрично съпротивление | ом | Ω | V.A-1 | m2.kg.s-3.A-2 |
| Проводимост (електрична) | сименс | S | A.V-1 | m-2.kg-1.s3.A2 |
| Капацитет (електричен) | фарад | F | C.V-1 | m-2.kg-1.s4.A2 |
| Магнитен поток | вебер | Wb | V.s | m2.kg.s-2.A-1 |
| Магнитна индукция | тесла | T | Wb.m-2 | kg.s-2.A-1 |
| Индуктивност | хенри | H | Wb.A-1 | m2.kg.s-2.A-2 |
| Светлинен поток | лумен | lm | - | cd.sr |
| Осветеност | лукс | lx | lm.m-2 | m-2.cd.sr |
| Активност (на радионуклид) | бекерел | Bq | - | s-1 |
| Погълната доза, специфична енергия на предаване, керма, индекс на погълната доза | грей | Gy | J.kg-1 | m2.s-2 |
| Еквивалентна доза | сиверт | Sv | J.kg-1 | m2.s-2 |

Приложение N 3

към чл. 20, ал. 1

Специални наименования и означения на десетични кратни и дробни на единиците SI

| Величина | # Единица |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | # Означение | Стойност |
| ## Обем | литър | l или L(1) | 1 l = 1 dm3 = 10-3 m3 |
| Маса | тон | t | 1 t = 1 Mg =103 kg |
| Налягане, механично напрежение | бар | bar | 105 Pa |

(1) Означенията "l" и "L" могат да се използват равностойно за единицата “литър”.

Приложение N 4

към чл. 21, ал. 1

Наименования и означения на единици, които са определени на основата на единиците SI

| Величина | # Единица |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | # Означение | Стойност |
| Равнинен ъгъл | пълно завъртане | няма международно означение | 1 пълно завъртане = 2p rad |
|  | град или гон | gon | 1 gon = π200 rad |
|  | градус | ° | 1° = π180 rad |
|  | минута | ׳ | 1׳ = π10800 rad |
|  | секунда | ״ | 1״ = π648000 rad |
| Време | минута | min | 1 min = 60 s |
|  | час | h | 1 h = 3 600 s |
|  | ден | d | 1d = 86 400 s |

Приложение N 5

към чл. 22, ал. 1

Наименования и означения на единици, определени независимо от 
единиците SI

| Величина | Единица |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | # Означение | Стойност |
| # Маса | единица за атомна маса | u | ## 1 u ≈ 1,6605655.10-27 kg |
| Енергия | електрон- волт | eV | 1 eV ≈ 1,6021892.10-19 J |

Приложение N 6

към чл. 23, ал. 1

## Наименования и означения на единици, разрешени само в специализирани области

| Величина | # Единица |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | # Означение | Стойност |
| # Пречупваща способност на оптична система | диоптър | - | 1 диоптър = 1 m-1 |
| Маса на скъпоценни камъни | метричен карат | - | 1 метричен карат = 2.10-4 kg |
| Площ на земеделска земя и земя за строителство | ар | а | 1 a = 102 m2 |
| Маса за единица дължина на текстилни прежди и нишки | текс | tex | 1 tex = 10-6 kg.m-1 |
| Кръвно налягане и налягане на други флуиди в тялото | милиметър живачен стълб | mmHg | 1 mmHg = 133,322 Pa |
| Сечение на взаимодействие | барн | b | 1 b = 10-28 m2' |